ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.084.2018

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.084..........2018)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  Nr 7 –  Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego

Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, (jeżeli posiada) identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami o następujących parametrach: - z potrójnym przedłużaczem o małej średnicy i długości 15cm z 3 zaciskami - objętość wypełnienia 0,8 ml - prędkość przepływu przez zestaw z drenem 49 ml/min - dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu - kompatybilny z końcówką luer i luer-lok - czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze - sterylny, jednorazowego użytku, na każdym opakowaniu nr serii i data ważności | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami o następujących parametrach: - z potrójnym przedłużaczem o małej średnicy i długości 15cm z 2 zaciskami - objętość wypełnienia 0,8 ml - prędkość przepływu przez zestaw z drenem 49 ml/min - dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu - kompatybilny z końcówką luer i luer-lok - czas stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, w zależności co nastąpi pierwsze - sterylny, jednorazowego użytku, na każdym opakowaniu nr serii i data ważności |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego, o następujących parametrach - nie dłuższy niż 2 cm, - przezierny kompatybilny z końcówką luer i luer-lock - o przepływie grawitacyjnym 525ml/min (+/- 25ml) - możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 100aktywacji - z zastawką w postaci łatwej do dezynfekcji jednoelementowej silikonowej podzielnej membrany - dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi - przestrzeń martwa max. 0,10 ml - wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 17,2 bara, ciśnienie zwrotne min. 6,7 bara - sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nr serii i daty ważności. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji  1   - 2 sztuki próbki oferowanego asortymentu

do pozycji  2   - 2 sztuki próbki oferowanego asortymentu

do pozycji  3   -2 sztuki próbki oferowanego asortymentu

Próbki powinny być zaopatrzone w etykietkę umożliwiającą identyfikację nazwy handlowej, nazwy producenta i nr katalogowy o ile posiada.

UWAGA ! Próbki nie podlegają zwrotowi, w przypadku  otwarcia opakowania podczas sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów  produktu.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.084.2018

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.084..........2018)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  Nr 14– NEBULIZATOR DO PODAWANIA LEKU

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 5x6 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (7+8) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, (jeżeli posiada) identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Nebulizator do podawania leku o następujących parametrach: - nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie 0-90 stopni; - ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, - produkt czysty biologicznie; - w zestawie z nebulizatorem maska aerozolowa pediatryczna, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 cm i złączu standardowym | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji  1   - 2 sztuki próbki oferowanego asortymentu

Próbki powinny być zaopatrzone w etykietkę umożliwiającą identyfikację nazwy handlowej, nazwy producenta i nr katalogowy o ile posiada.

UWAGA ! Próbki nie podlegają zwrotowi, w przypadku  otwarcia opakowania podczas sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów  produktu.

…………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń  woli                                                                                                              w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.084.2018

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.084..........2018)

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR  37 - Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną o następujących parametrach: - fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, - sterylny, w jednym opakowaniu (system zamknięty); - 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie - zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiegająca cofaniu się moczu z zastawki do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej - zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, - bezigłowy port do pobierania próbek, - linia pomiarowa wyskalowana w mmm Hg - czas użycia do 7 dni | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

-   do pozycji  1    - 1 sztuki próbki oferowanego asortymentu

Próbki powinny być zaopatrzone w etykietkę umożliwiającą identyfikację nazwy handlowej, nazwy producenta i nr katalogowy o ile posiada.

UWAGA ! Próbki nie podlegają zwrotowi, w przypadku  otwarcia opakowania podczas sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów  produktu.

……………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania świadczeń

woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.084.2018

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.084..........2018)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ 49- Zestawy grawitacyjne do podaży cytostatyków

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw infuzyjny do grawitacyjnej podaży cytostatyków, bursztynowy, z portem bocznym do przyłączenia linii bocznej z lekiem o następujących parametrach: Przyrząd infuzyjny sterylny do grawitacyjnej podaży cytostatyków, bursztynowy, z portem bocznym bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem o następujących parametrach: - bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna od wewnątrz wykonana z poliuretanu, a z zewnątrz wykonana z PCV bez ftalanów; - całkowita długość zestawu 193cm (+/-3cm); - średnica drenu zewnętrzna 4,1 mm, średnica drenu wewnętrzna 2,5mm; - objętość wypełnienia mniejsza niż 18 ml; - posiadający niebieski zacisk ;typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, znajdujący się nad portem z łącznikiem bezigłowym;; - posiadający zakończenie linii –od strony pacjenta – typu luer lock, wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 m; - posiadający trzy porty boczne z nieprzeżroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym posiadającym gładką silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, o minimalnym przepływie 350ml/min, ilość aktywacji min. 400, przeznaczony na 7 dni, o ciśnieniu wstecznym min.2,6 bar, o refluksie nie większym niż 0,04 ml, o niewielkich gabarytach - średnica korpusu nie większa niż 11 mm; - posiadający kolec o długości nie większej niż 35mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 m i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika; - komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15 m umieszczona pod portami bezigłowymi - zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej, zintegrowany z zaciskiem ślizgowym; - trójdrożny kranik o obrocie 360 z zaznaczonymi kierunkami wypływu znajdujący się 20-25 cm od zakończenia linii od strony pacjenta , zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min, o refluksie nie większym niż 0,004ml i możliwości min.400 aktywacji - nie zawierający lateksu, ftalanów i metali - sterylny, opakowanie typu folia-papier | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2.. | Zestaw infuzyjny do grawitacyjnej podaży cytostatyków, bursztynowy, z portem bocznym do przyłączenia linii bocznej z lekiem o następujących parametrach: Przyrząd infuzyjny sterylny do grawitacyjnej podaży cytostatyków, bursztynowy, z portem bocznym bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem o następujących parametrach: - bursztynowa, półprzezroczysta linia infuzyjna od wewnątrz wykonana z poliuretanu, a z zewnątrz wykonana z PCV bez ftalanów; - całkowita długość zestawu 196cm (+/-3cm); - średnica drenu zewnętrzna 4,1 mm, średnica drenu wewnętrzna 2,5mm; - objętość wypełnienia mniejsza niż 18 ml; - posiadający niebieski zacisk ;typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, znajdujący się nad portem z łącznikiem bezigłowym;; - posiadający zakończenie linii –od strony pacjenta – typu luer lock, wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 m; - posiadający cztery porty boczne z nieprzeźroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym posiadającym gładką silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, o minimalnym przepływie 350ml/min, ilość aktywacji min. 400, przeznaczony na 7 dni, o ciśnieniu wstecznym min.2,6 bar, o refluksie nie większym niż 0,04 ml, o niewielkich gabarytach - średnica korpusu nie większa niż 11 mm; - posiadający kolec o długości nie większej niż 35mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 m i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika; - komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15m umieszczona pod portami bezigłowymi - zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej, zintegrowany z zaciskiem ślizgowym; - trójdrożny kranik o obrocie 360 z zaznaczonymi kierunkami wypływu znajdujący się 20-25 cm od zakończenia linii od strony pacjenta , zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min, o refluksie nie większym niż 0,004ml i możliwości min.400 aktywacji - nie zawierający lateksu, ftalanów i metali - sterylny, opakowanie typu folia-papier | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw infuzyjny do grawitacyjnej podaży cytostatyków, bursztynowy, z portem bocznym do przyłączenia linii bocznej z lekiem o następujących parametrach: Przyrząd infuzyjny sterylny do grawitacyjnej podaży cytostatyków, bursztynowy, z portem bocznym bezigłowym do przyłączenia linii bocznej z lekiem i regulatorem przepływu o następujących parametrach: - bursztynowa, półprzeźroczysta linia infuzyjna od wewnątrz wykonana z poliuretanu, a z zewnątrz wykonana z PCV bez ftalanów; - całkowita długość zestawu 197cm (+/-3cm); - średnica drenu zewnętrzna 4,1 mm, średnica drenu wewnętrzna 2,5mm; - objętość wypełnienia mniejsza niż 18 ml; - posiadający niebieski zacisk ;typu „C” dla łatwej identyfikacji toru z solą fizjologiczną, znajdujący się nad portem z łącznikiem bezigłowym;; - posiadający zakończenie linii –od strony pacjenta – typu luer lock, wyposażone w zawór jednokierunkowy i zdejmowany filtr hydrofobowy 0,22 m; - posiadający trzy porty boczne z nieprzeźroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym posiadającym gładką silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, o minimalnym przepływie 350ml/min, ilość aktywacji min. 400, przeznaczony na 7 dni, o ciśnieniu wstecznym min.2,6 bar, o refluksie nie większym niż 0,04 ml, o niewielkich gabarytach - średnica korpusu nie większa niż 11 mm; - posiadający precyzyjny regulator grawitacyjny z regulacją prędkości przepływu, z podwójną skalą- dla roztworów o różnych gęstościach – 5-250ml/h dla 10% i 5-150ml/h dla 20%, z jednoznacznie zaznaczoną pozycją zamknięcia przepływu i pełnego otwarcia, o cylindrycznym kształcie, posiadający na obwodzie skrzydełka gwarantujące pewny chwyt; - posiadający kolec o długości nie większej niż 35mm, z odpowietrznikiem wyposażonym w filtr 0,22 m i klapką pozwalającą na zamknięcie odpowietrznika; - komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15 m umieszczona pod portami bezigłowymi - zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej, zintegrowany z zaciskiem ślizgowym; - trójdrożny kranik o obrocie 360 z zaznaczonymi kierunkami wypływu znajdujący się 20-25 cm od zakończenia linii od strony pacjenta , zintegrowany z nieprzezroczystym portem bezigłowym o przepływie 350ml/min, o refluksie nie większym niż 0,004ml i możliwości min.400 aktywacji - nie zawierający lateksu, ftalanów i metali - sterylny, opakowanie typu folia-papier | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Linia boczna bursztynowa, z portem bezigłowym i filtrem infuzyjnym do przygotowywania leków antyblastycznych o następujących parametrach: - linia przedłużająca bursztynowa, półprzezroczysta z wewnętrzną warstwą wykonana z poliuretanu, z zewnętrzną warstwą wykonaną z PCV bez ftalanów; - długość linii nie mniejsza niż 10 cm i nie większa niż 33 cm, o średnicy zewnętrznej 4,1mm i średnicy wewnętrznej 2,5 mm, o objętości całkowitej wypełnienia 2,8 ml; - posiadająca zacisk typu „C” z kodowaniem barwnym umieszczonym pomiędzy łącznikiem bezigłowym, a filtrem infuzyjnym - posiadająca filtr infuzyjny 0,2 m poniżej zcisku; - posiadająca na końcu zawór jednokierunkowy; - posiadająca ramię z nieprzeźroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym posiadającym gładką silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, o minimalnym przepływie 350ml/min, ilość aktywacji min. 400, przeznaczony na 7 dni, o ciśnieniu wstecznym min.2,6 bar, o refluksie nie większym niż 0,04 ml, o niewielkich gabarytach - średnica korpusu nie większa niż 11 mm; - posiadająca kolec, z odpowietrznikiem na końcu linii; - nie zawierająca lateksu i ftalanów; - sterylna opakowanie typu folia-papier | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Linia boczna bursztynowa, z portem bezigłowym do przygotowywania leków antyblastycznych o następujących parametrach: - linia przedłużająca bursztynowa, półprzeźroczysta z wewnętrzną warstwą wykonana z poliuretanu, z zewnętrzną warstwą wykonaną z PCV bez ftalanów; - długość linii 34 cm +/- 5%; - posiadająca zacisk typu „C” koloru czerwonego dla łatwej identyfikacji umieszczonym pomiędzy łącznikiem bezigłowym, a filtrem infuzyjnym - posiadająca filtr infuzyjny 0,2 m poniżej zcisku; - posiadająca na końcu zawór jednokierunkowy; - posiadająca ramię z nieprzeźroczystym, dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym posiadającym gładką silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, pracującym w systemie wewnętrznej tępej kaniuli z dzieloną membraną, o minimalnym przepływie 350ml/min, ilość aktywacji min. 400, przeznaczony na 7 dni, o ciśnieniu wstecznym min.2,6 bar, o refluksie nie większym niż 0,04 ml, o niewielkich gabarytach - średnica korpusu nie większa niż 11 mm; - posiadająca kolec, z odpowietrznikiem na końcu linii; - nie zawierająca lateksu i ftalanów; - sterylna opakowanie typu folia-papier | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | X |  | X |

UWAGA:

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 9, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. W celu sprawdzenia wymaganych parametrów Zamawiający wymaga:

do pozycji  od 1  do 5  -  po 2  sztuki próbki oferowanego asortymentu do każdej pozycj

Próbki powinny być zaopatrzone w etykietkę umożliwiającą identyfikację nazwy handlowej, nazwy producenta i nr katalogowy o ile posiada.

UWAGA ! Próbki nie podlegają zwrotowi, w przypadku  otwarcia opakowania podczas sprawdzenia wymaganych w SIWZ parametrów  produktu.

……………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania świadczeń

woli  w imieniu Wykonawcy