ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..…2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                              miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 1 – Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania   dla  cewników diagnostycznych radiologicznych z pokryciem hydrofilnym:

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla cewników diagnostycznych radiologicznych z pokryciem hydrofilnym | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral |  |
| 2. | Pokrycie hydrofilne LEGATO™ odporne na ścieranie |  |
| 3. | Dostępne rozmiary: 4F i 5F |  |
| 4. | Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki |  |
| 5. | Karbowane przejście pomiędzy hubem, a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach |  |
| 6. | Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą |  |
| 7. | Cewniki zbrojone stalowym oplotem |  |
| 8. | Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność |  |
| 9. | Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ |  |
| 10. | Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” |  |
| 11. | Długości cewników 40 cm – 125 cm |  |
| 12. | Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium |  |
| 13. | Doskonała pamięć kształtu |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 2 – Prowadniki zabiegowe I

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Prowadniki zabiegowe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania  dla  prowadników zabiegowych:

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla prowadników zabiegowych | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica zewnętrzna 0,014”, 0,018” |  |
| 2. | Sztywność końcówki 1,0g, 4,0g, 12g, 20g, 30g |  |
| 3. | Końcówka cieniująca 3cm, 15 cm, 17 cm |  |
| 4. | Długość całkowita prowadnika 180cm, 190cm, 300cm |  |
| 5. | Dostępny prowadnik, którego dystalna część pokryta jest płaszczem polimerowym na długości 22 cm |  |
| 6. | Dostępny prowadnik o średnicy końcówki 0,008” i 0,013” |  |
| 7. | Pokrycie hydrofilne SLIPCOAT na oplocie |  |
| 8. | Pokrycie PTFE na szafcie |  |
| 9. | Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 3 –  Zestaw do trombolizy celowanej z systemem pistoletowym

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do trombolizy celowanej z systemem pistoletowym | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla zestawu do trombolizy celowanej z systemem pistoletowym

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla zestawu do trombolizy celowanej z systemem pistoletowym | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zawiera cewnik typu Fountain, prowadnik zamykający, Y-konektor, strzykawkę pistoletową, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, kapturek zabezpieczający prowadnik (systemy 5F) |  |
| 2. | Dostępne średnice: 4F i 5F |  |
| 3. | Dostępne długości systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm |  |
| 4. | Długość segmentu infuzyjnego: - dla systemu 45 cm: 10 cm i 20 cm - dla systemu 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm |  |
| 5. | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” |  |
| 6. | Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki |  |
| 7. | Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany |  |
| 8. | Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, co zapewnia jednolite ciśnienie infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika |  |
| 9. | Pistoletowy system podawania umożliwiający zarówno pulsacyjne jak i jednostajne podawanie środka terapeutycznego z regulowaną objętością w zakresie od 0,0 ml do 1,0 ml |  |
| 10. | System infuzji oparty na dwóch strzykawkach połączonych zaworem z blokadą umożliwiający zarówno pulsacyjne jak i jednostajne podawanie środka terapeutycznego |  |
| 11. | Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 4 –  System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania  dla  systemu do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla systemu do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik |  |
| 2. | Rozmiar 6F - 7F |  |
| 3. | Zakres pracy: 6 – 45 mm |  |
| 4. | Długość pętli 120 cm |  |
| 5. | Długość cewnika 100 cm |  |
| 6. | System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych |  |
| 7. | System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej |  |
| 8. | Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1 |  |
| 9. | Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii |  |
| 10. | Cewnik wykonany z FEP (Teflonu) odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą o 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036.……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 5 – Opatrunek wspomagający ucisk

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Opatrunek wspomagający ucisk | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla  opatrunku wspomagającego ucisk

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla opatrunku wspomagające- go ucisk | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek wspomagający ucisk przeznaczony do uzyskania hemostazy po zabiegu z dostępu udowego |  |
| 2. | System na bazie samoprzylepnego opatrunku |  |
| 3. | Ucisk generowany przez napełnienie zbiornika powietrzem |  |
| 4. | Pojemność zbiornika 7ml i 40ml |  |
| 5. | Dostępne dwie długości: 12cm i 24cm |  |
| 6. | Kompatybilny z dowolną strzykawką z nakręcanym luer-lokiem |  |
| 7. | Generowany nacisk: 2,87kg (rozmiar 12cm) i 9,31kg (rozmiar 24cm) |  |
| 8. | Przezroczysty zbiornik na powietrze umożliwiający obserwację miejsca nakłucia |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 6 – System do aterektomii i trombektomii

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Cewnik do aterektomii | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnik do cewników | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa systemu do aterektomii i trombektomii | miesiąc | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania   dla  systemu do aterektomii i trombektomii wraz z dzierżawą aparatu

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla systemu do aterektomii i trombektomii wraz z dzierżawą aparatu | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| Wymagane parametry oraz pozostałe wymagania dla cewnika do aterektomii |
| 1. | Zestaw, w którego skład wchodzi: cewnik, jednostka sterująca cewnika, wkład do pomp, dren z kolcem, woreczek zbiorczy |  |
| 2. | Cewnik umożliwiający wykonanie aterektomii i aktywnej trombektomii mechanicznej przy pomocy soli fizjologicznej |  |
| 3. | Głowica robocza cewnika wyposażona w rozkładane skrzydełka powiększające średnicę roboczą cewnika w razie konieczności |  |
| 4. | Długość robocza cewnika 135 cm oraz 145 cm |  |
| 5. | Cewnik over the wire - OTW |  |
| 6. | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” |  |
| 7. | Kompatybilny z koszulką 7F |  |
| 8. | Profil cewnika 2,33 mm oraz 2,5mm |  |
| 9. | Dostępne średnice głowicy roboczej: 2,4/3,4 mm; 2,1/3,0 mm; 1,85 mm 1,6 mm; |  |
| 10. | Minimalna średnica naczynia wymagana do przeprowadzenia zabiegu 2,5 mm |  |
| Wymagane parametry dla prowadnika do cewników |
| 1. | Średnica 0,014” |  |
| 2. | Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej 316L |  |
| 3. | Rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu |  |
| 4. | Sztywność końcówki 0,7g |  |
| 5. | Końcówka cieniująca 4cm (platyna) |  |
| 6. | Część dystalna pokryta silikonem |  |
| 7. | Pokrycie PTFE |  |
| 8. | Kształt końcówki: prosta i J |  |
| 9. | Dostępne długości: 180cm i 300cm |  |
| 10. | Prowadnik przeznaczony do zabiegów, w których wymagane jest doskonałe podparcie |  |
| Wymagane parametry dla systemu do aterektomii i trombektomii |
| 1. | Możliwość dzierżawy systemu na okres wymagany przez Zamawiającego |  |
| 2. | Jednostka sterująca pracą cewników do aterektomii typu JetStream |  |
| 3. | System oparty na układzie dwóch pomp perystaltycznych: wysokiego i niskiego ciśnienia |  |
| 4. | System umożliwiający jednoczesne wykonywanie aterektomii i trombektomii mechanicznej |  |
| 5. | Konsola posiadająca wskaźnik obrotów cewnika |  |
| 6. | Automatyczny system odpowietrzania cewników |  |
| 7. | Wyświetlacz sygnalizujący błędy systemu i nieprawidłowe działanie elementów systemu |  |
| 8. | Dźwiękowa sygnalizacja błędów |  |
| 9. | Konsola przenośna, instalowana na standardowym wieszaku do kroplówek |  |
| 10. | Konsola wyposażona w czujnik zabezpieczający przed podaniem powietrza do cewnika |  |
| 11. | Szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego systemu |  |
| 12. | Gwarancja i serwis po stronie Wykonawcy |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment (opisany w poz. 1 i 2) w pełnej rozmiarówce (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy)

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 7 – Cewniki diagnostyczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewniki diagnostyczne | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla cewników diagnostycznych

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla cewników diagnostycznych | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035”/0,038” |  |
| 2. | Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej |  |
| 3. | Cewnik zbrojony wolframem w części dystalnej dla lepszej wizualizacji końcówki |  |
| 4. | Długości cewników 65 - 100cm |  |
| 5. | Przepływ od 6ml/sec do 32ml/sec |  |
| 6. | Wiele rodzajów krzywizn końcówki |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 8 – Prowadnik specjalistyczny 0,018”

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Prowadnik specjalistyczny 0,018” | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla prowadnika specjalistycznego 0,018”

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla prowadnika specjalistycznego 0,018” | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa |  |
| 2. | Średnica 0,018” |  |
|  | Długości 110/150/200/300cm |  |
| 3. | Kształtowalny koniec o długości 2cm |  |
| 4. | Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm |  |
| 5. | Rdzeń ze stali z domieszką tytanu |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 9 – Prowadnik specjalistyczny 0,014”

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Prowadnik specjalistyczny 0,014” | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla  prowadnika specjalistycznego 0,014”

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla prowadnika specjalistycznego 0,014” | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik pokrywany hydrofilnie na długości 10 lub 38 cm dystalnie |  |
| 2. | Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi) |  |
| 3. | Średnica 0,014” (0,37mm) |  |
| 4. | Długości 182 i 300cm |  |
| 5. | Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta |  |
| 6. | Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm |  |
| 7. | Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 10 – Prowadnik sztywny

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Prowadnik sztywny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla prowadnika sztywnego

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla prowadnika sztywnego | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE |  |
| 2. | Średnice: 0,035”oraz 0,038” |  |
| 3. | Długości: 75, 145, 180, 260 cm |  |
| 4. | Końcówka miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J |  |
| 5. | Końcówka prosta: 1 cm lub 3,5 cm |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 11 –  Cewnik balonowy do tętnic podudzia

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik balonowy do tętnic podudzia | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla cewnika balonowego do tętnic podudzia

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla cewnika balonowego do tętnic podudzia | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długośc cewnika balonowego: 40, 80, 90, 135, 150 cm |  |
| 2. | Długości balonu: 10-220 mm |  |
| 3. | Średnice balonu: 2-10 mm |  |
| 4. | Kompatybilny z prowadnikiem 0.018” |  |
| 5. | RBP: 14 atm |  |
| 6. | Dostępna wersja OTW i RX |  |
| 7. | Crossing profile: 0.020” |  |
| 8. | Pokrycie hydrofilne |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 12 –  Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035”

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla cewnika balonowego uniwersalnego 0,035” kompatybilnego z prowadnikiem 0,035”

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla cewnika balonowego uniwersalnego 0,035” kompatybilnego z prowadnikiem 0,035” | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” |  |
| 2. | Średnice balonu: 3 – 12 mm |  |
| 3. | Długości balonu: 20 – 200 mm |  |
| 4. | Długości systemu wprowadzającego: 40, 75, 135 cm |  |
| 5. | Kompatybilny z koszulkami: 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm) |  |
| 6. | Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM |  |
| 7. | Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm |  |
| 8. | Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność |  |
| 9. | Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 13 –  Cewnik balonowy tnący

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik balonowy tnący | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla cewnika balonowego tnącego

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla cewnika balonowego tnącego | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid exchange) i 0,018” (OTW) |  |
| 2. | Średnice balonu od 2 mm do 8 mm |  |
| 3. | Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm |  |
| 4. | Liczba aterotomów: 3 lub 4 |  |
| 5. | Długość cewnika: od 50 cm do 140 cm |  |
| 6. | Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F |  |
| 7. | RBP 10 i 12 atm |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 14 –  Stent do tętnicy udowej powierzchownej

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent do tętnicy udowej powierzchownej | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stentu do tętnicy udowej powierzchownej

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu do tętnicy udowej powierzchownej | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent samorozprężalny nitynolowy |  |
| 2. | Średnice: 5-8 mm |  |
| 3. | Długości: 20 – 200 mm |  |
| 4. | Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm |  |
| 5. | Maksymalny crossing profile 0,083” |  |
| 6. | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów |  |
| 7. | Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami |  |
| 8. | Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 15 –  Stent samorozprężalny obwodowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent samorozprężalny obwodowy | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla  stentu samorozprężalnego obwodowego  0,035”

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu samorozprężalnego obwodowego | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent samorozprężalny nitynolowy |  |
|  | Wycinany laserowo z jednego kawałka tuby |  |
| 2. | Stent o zamkniętych celach na obu końcach i otwartych celach w części środkowej |  |
| 3. | Średnice stentu: 5 -14 mm |  |
| 4. | Długości stentu: 20 – 120 mm |  |
| 5. | Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm |  |
| 6. | Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, OTW |  |
| 7. | Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów |  |
| 8. | Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 16 –  Strzykawka wysokociśnieniowa I

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Strzykawka wysokociśnieniowa | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla strzykawki wysokociśnieniowej

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla strzykawki wysokociśnieniowej | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka o przezroczystym, polikarbonatowym korpusie |  |
| 2. | Pojemność co najmniej 20ccm |  |
| 3. | Wytrzymałość do 26 atm |  |
| 4. | Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: atm i PSI |  |
| 5. | Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka |  |
| 6. | Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 17 –  Stent samorozprężalny pokrywany lekiem

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent samorozprężalny pokrywany lekiem | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla  stentu samorozprężalnego pokrywanego lekiem

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu samorozprężalnego pokrywanego lekiem | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | stent samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany paclitaxelem |  |
| 2. | dawka leku 0,0167 mikrograma/mm2 |  |
| 3. | kompatybilny z koszulką 6F |  |
| 4. | długości stentu 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm |  |
| 5. | dostępne średnice 6 i 7 mm |  |
| 6. | triaxialny system uwalniania stentu |  |
| 7. | długości systemów dostawczych 75 i 130 cm |  |
| 8. | kompatybilny z prowadnikiem 0,035” |  |
| 9. | termin przydatności produktu 18 miesięcy |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 18 –  Stent samorozprężalny szyjny

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent samorozprężalny szyjny | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla  stentu samorozprężalnego szyjnego

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu samorozprężalnego szyjnego | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent dostosowany do naczyń szyjnych |  |
| 2. | Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, |  |
| 3. | System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail |  |
| 4. | Długość cewnika dostawczego 135cm |  |
| 5. | Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F |  |
| 6. | Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel. |  |
| 7. | Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna |  |
| 8. | Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, |  |
| 9. | Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm. |  |
| 10. | Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów. |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 19 –  Stent rozprężalny na balonie obwodowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto w zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent rozprężalny na balonie obwodowy | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stentu rozprężalnego na balonie obwodowego

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu rozprężalnego na balonie obwodowego | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym |  |
| 2. | Stent wykonany ze stopu stali 316L |  |
| 3. | Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji |  |
| 4. | Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, |  |
| 5. | Długość cewnika 75 oraz 135cm |  |
| 6. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, RBP 12atm |  |
| 7. | Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia |  |
| 8. | Stent o dużej statycznej sile radialnej |  |
| 9. | Stent o małej skracalności < 2% |  |
| 10. | Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu (recoil) < 2% |  |
| 11. | Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm |  |
| 12. | Kompatybilny z koszulką 6F (średnice 5,0-8,0mm), 7F( dla rozmiaru 8x57mm oraz średnic 9,0-10,0 mm) |  |
| 13. | Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 20 –  Stent na balonie

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent na balonie | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stentu na balonie

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu na balonie | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent kobaltowo- chromowy |  |
| 2. | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” |  |
| 3. | Niski profil końcówki, miękki i elastyczny tip |  |
| 4. | Kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów |  |
| 5. | Średnice 5, 6, 7, 8, 9 mm |  |
| 6. | Długości stentu 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm |  |
| 7. | Długość shaftu 80 i 120 cm. |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 21 –  Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla prowadnika z filtrem do neuroprotekcji

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla prowadnika z filtrem do neuroprotekcji | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką |  |
| 2. | Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra, |  |
| 3. | Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku, |  |
| 4. | Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów |  |
| 5. | Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm |  |
| 6. | Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 22 –  Stent nerkowy rozprężany na balonie, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent nerkowy rozprężany na balonie, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stentu nerkowego, rozprężanego na balonie, kompatybilnego z prowadnikiem 0,014”

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu nerkowego, rozprężanego na balonie, kompatybilnego z prowadnikiem 0,014” | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia. |  |
| 2. | Materiał konstrukcyjny: CrCo |  |
| 3. | Długości 12, 15, 19 mm. |  |
| 4. | Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm. |  |
| 5. | Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx |  |
| 6. | Jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania |  |
| 7. | Kompatybilne z introducerem 4F (4.5 i 5 cm) i 5F (6 i 7 cm) |  |
| 8. | Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0 mm |  |
| 9. | Ciśnienie nominalne 10 atm |  |
| 10. | RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.) |  |
| 11. | Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm. |  |
| 12. | Konstrukcja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 23 –  Introducer zbrojony typu „crossover”

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Introducer zbrojony typu „crossover” | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania   dla  introducera zbrojonego typu „crossover” o długości 45cm

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla Introducera zbrojonego typu „crossover” o długości 45cm | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długości: 45 cm. (fabrycznie zagięta – cross over i prosta) |  |
| 2. | Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej |  |
| 3. | Średnica 4, 5, 6 F |  |
| 4. | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” |  |
| 5. | Fabrycznie taperowany |  |
| 6. | Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik |  |
| 7. | Odkręcany kranik w koszulkach 5 i 6F |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 24 –  Stent samorozprężalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK)

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent samorozprężalny kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stentu samorozprężalnego kompatybilnego z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK)

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu samorozprężalnego kompatybilnego z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia |  |
| 2. | Długości 20,30,40,60,80 mm. |  |
| 3. | Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. |  |
| 4. | Długości systemów dostarczania 70 – 75 cm oraz 120 – 135 cm – Over The Wire |  |
| 5. | Materiał konstrukcyjny: nitinol, szerokość strutów: 80 µm |  |
| 6. | Relacja metal – naczynie: 18 – 26% |  |
| 7. | Skracalność poniżej 2% |  |
| 8. | Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu |  |
| 9. | Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic |  |
| 10. | Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo |  |
| 11. | Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie |  |
| 12. | Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley”, |  |
| 13. | System „anti – jump” |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych

wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 25 –  Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,014” (BTK)

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,014” (BTK) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla cewników balonowych kompatybilnych z prowadnikiem 0,014” (BTK)

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla cewników balonowych kompatybilnych z prowadnikiem 0,014” (BTK) | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrolowana podatność między 4 a 6%. |  |
| 2. | Długości 20, 40, 70, 100, 140, 180, 220 mm |  |
| 3. | Średnice 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm |  |
| 4. | Długości systemów dostarczania 90 cm (tylko dla średnic 2.5 - 4.0 mm), 150 cm oraz 120 cm (tylko dla średnic 1.5 i 2.0 mm) – Over The Wire |  |
| 5. | 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu |  |
| 6. | Kompatybilne z introducerem 4F |  |
| 7. | Shaft proksymalny 3,9F hydrofobowy typu coaxial (współosiowy) – wysoka odporność na załamania, dystalny 3.1F - hydrofilny |  |
| 8. | Wyposażony w prowadnik usztywniający system dostarczania, zapobiegający załamaniom systemu i poprawiającym jego popychalność |  |
| 9. | Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu podczas rozprężania, pokrycie zwiniętego balonu substancją ułatwiającą manewrowanie i doprowadzenie balonu do celu |  |
| 10. | Ciśnienie nominalne 7 atm., RBP 14 atm. |  |
| 11. | Przykładowy profil cewnika po deflacji dla średnicy 1.5 mm. wynosi 0,029” |  |
| 12. | Średni czas deflacji balonu 3.0 mm wynosi ok 10 sek. |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 26 –  Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK)

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla cewników balonowych kompatybilnych z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK)

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla cewników balonowych kompatybilnych z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Semi compliant (4 – 8%) |  |
| 2. | Długości: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm |  |
| 3. | Średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm |  |
| 4. | Długości systemów dostarczania 90 cm, 130 cm oraz 150 cm (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire |  |
| 5. | 2 markery na systemie dostarczającycm oznaczające pozycję balonu |  |
| 6. | Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (5F: 6 x 120 – 200 mm, oraz 7 x 80 – 200 mm) |  |
| 7. | Shaft 3.8F – 3.9F, coaxial – wysoka odporność na załamania |  |
| 8. | Hydrofobowy materiał |  |
| 9. | Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu |  |
| 10. | Ciśnienie nominalne: 6 atm |  |
| 11. | RBP pomiędzy 12 a 15 atm. w zależności od średnicy |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 27 – Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (SFA)

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,035” (SFA) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania   dla  stentów samorozprężalnych długich kompatybilnych z prowadnikiem 0,035” (SFA)

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentów samorozprężalnych długich kompatybilnych z prowadnikiem 0,035” (SFA) | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia |  |
| 2. | Materiał konstrukcyjny: nitinol |  |
| 3. | Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150,170mm |  |
| 4. | Średnice 5.0, 6.0, 7.0 mm. |  |
| 5. | Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire |  |
| 6. | System triaxialny umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką |  |
| 7. | Grubość strutów: 140 µm |  |
| 8. | Szerokość strutów: 85 µm |  |
| 9. | Skracalność poniżej 2% |  |
| 10. | Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu |  |
| 11. | Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic |  |
| 12. | Pokryty hydrofobowo |  |
| 13. | Połączenia typu „S” dla lepszej elastyczności |  |
| 14. | 12 „koron” w jednym segmencie |  |
| 15. | Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie |  |
| 16. | Brak efektu „rybiej łuski” dzięki konstrukcji „peak to valley” |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 28 – Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy.

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Samorozprężalny, elastyczny stent zamkniętokomórkowy | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania   dla  samorozprężalnego, elastycznego stentu zamkniętokomórkowego

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla samorozprężalnego, elastycznego stentu zamkniętokomórkowy | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | wykonany z 6 par włókien nitinolowych, tkanych helikalnie w zamkniętej geometrii komórek. |  |
| 2. | Wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa. |  |
| 3. | Rozmiary: średnica 4, 5, 6 i 7mm, długość stentu 40 - 200mm (co najmniej 10 różnych długości, w tym stenty krótkie o dł 20mm i długie o długości 180 i 200 mm) |  |
| 4. | Długość kateteru 80 i 120cm. |  |
| 5. | Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018. |  |
| 6. | wysoka odporność na: a) zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia) b) skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia) |  |
| 7. | technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy. |  |
| 8. | możliwość modelowania stentu po jego implantacji |  |
| 9. | wysoka siła radialna |  |
| 10. | Wymaga predylatacji |  |
| 11. | Wymiarowanie stentu 1:1 względem średnicy naczynia |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 29 –  Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych, nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych, nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stentu samorozprężalnego do tętnic szyjnych,  nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu samorozprężalnego do tętnic szyjnych, nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F |  |
| 2. | długości 20, 30 i 40 mm |  |
| 3. | średnice: od 7 do 10 mm , dostepne także stenty taperowane |  |
| 4. | dostępny stent o budowie zamknieto- i otwartokomórkowej |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 30 –  Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik balonowy typu Rx do pre- i postdylatacji | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla cewnika balonowego typu Rx do pre- i postdylatacji

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla cewnika balonowego typu Rx do pre- i postdylatacji | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | długość systemu 135cm |  |
| 2. | dostępne śrenice od 4 do 7,0 co 0,5 mm |  |
| 3. | dostępne długości 15-40 mm |  |
| 4. | ciśnienie NP 8 at RBP 14 atm |  |
| 5. | kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 31 –  Prowadniki zabiegowe II

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Prowadniki zabiegowe | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane parametry oraz pozostałe wymagania dla prowadnika zabiegowego

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla prowadnika zabiegowego | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm |  |
| 2. | długość prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary |  |
| 3. | dostępne również prowadniki 0,014”; 0,018” oraz prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 32 –  Prowadnik hydrofilny I

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto w zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Prowadnik hydrofilny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla prowadnika hydrofilnego

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla prowadnika hydrofilnego | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnice: 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” |  |
| 2. | dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper): short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm |  |
| 4. | końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia |  |
| 5. | rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka |  |
| 6. | bardzo dobra kontrola trakcji 1:1 |  |
| 7. | odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej |  |
| 8. | w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe |  |
| 9. | trwała powłoka hydrofilna na całej długości |  |
| 10. | atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu |  |
| 11. | dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej |  |
| 12. | dostępne w opcji z kształtowalną końcówką |  |
| 13. | długości 50, 80, 120 ,150, 180, 220, 260, 300 cm |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 33 –  Systemy zamykające do naczyń

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Systemy zamykające do naczyń | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla systemu zamykającego do naczyń

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla systemu zamykającego do naczyń | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | System zamykający do naczyń przy pomocy kotwicy i bio-wchłanialnej gąbki kolagenowej, |  |
| 2. | Kotwica i bio-wchłaniana gąbka rozpuszczają się w ciągu 60 do 90 dni |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 34 –  Prowadnik hydrofilny II

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Prowadnik hydrofilny | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla prowadnika hydrofilnego

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla prowadnika hydrofilnego | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | dł.145,150,180,260,320 cm |  |
| 2. | giętka atraumatyczna końcówka o dł. 3cm |  |
| 3. | pokryty substancją hydrofilną |  |
| 4. | dobrze widoczny w skopii |  |
| 5. | końcówka prosta lub w kształcie litery „J” |  |
| 6. | dostępny w wersji sztywnej, półsztywnej i standardowej |  |
| 7. | dodatkowo przyrząd ułatwiający manewrowanie prowadnikiem podczas użycia |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 35 –  Stent samorozprężalny obwodowy pokrywany lekiem

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent samorozprężalny obwodowy pokrywany lekiem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stentu samorozprężalny obwodowy pokrywany lekiem

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu samorozprężalny obwodowy pokrywany lekiem | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | nitynolowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym (paklitaxelem) |  |
| 2. | nie zawierające polimeru |  |
| 3. | złote znaczniki na stencie oraz na systemie wprowadzającym |  |
| 4. | śr. 5-8 mm |  |
| 5. | dł. 40-140 mm |  |
| 6. | śr. systemu wprowadzającego 6F |  |
| 7. | dł. systemu wprowadzającego 80 i 125 cm |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 36 –  Stengraft obwodowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stengraft obwodowy | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla  stengraftu obwodowy

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stengraftu obwodowy | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | fabrycznie montowany na balonie |  |
| 2. | wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, powleczonego materiałem PTFE |  |
| 3. | system wprowadzający kompatybilny z prowadnikiem 0.035” |  |
| 4. | dostępny w długościach 75 i 120cm |  |
| 5. | dwa cieniodajne znaczniki umieszczone pod balonem wskazujące położenie stentu i umożliwiające uwidocznienie długości roboczej balonu metodą fluoroskopową |  |
| 6. | dł. stentu: od 18 do 58 mm |  |
| 7. | nominalne śr. stentu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm |  |
| 8. | RBP dla balonu: 12-13bar |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 37 –  Stentgraft do aorty brzusznej

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stentgraft do aorty brzusznej | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stentgraftu do aorty brzusznej

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentgraftu do aorty brzusznej | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | możliwość stosowania sten-graftu brzusznego w technice kominowej zapewniona wg instrukcji użytkowania |  |
| 2. | producent, nazwa produktu, numer katalogowy |  |
| 3. | instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  |
| 4. | w standardzie dostarczana ilość części potrzebnych do zaopatrzenia jednego tętniaka albo rozwarstwienia aorty w odcinku brzusznym |  |
| 5. | do każdego oferowanego zestawu stentgraftu dołączony cewnik balonowy do modelowania protezy, z możliwością doprężenia do 45 [mm] (jeden rozmiar balonu do wszystkich średnic stentgraftów) |  |
| 6. | w standardzie dostępne nóżki kontralateralne o długości powyżej 190 [mm] i średnicy dystalnej min. 28 [mm] |  |
| 7. | możliwość zaopatrywania szyi tętniaka o dużej średnicy, tj. ok. 31-32 [mm], o kącie zagięcia podnerkowego do 75° |  |
| 8. | w standardzie dostępne introducery o średnicach min. 14, 16, 18, 20 [Fr] |  |
| 9. | moduły stentgraftu wykonane z nitinolowych segmentów połączonych z materiałem z wielowłóknowego poiliestru o wysokiej gęstości |  |
| 10. | oferowany model stentgraftu posiadający system fiksacji nadnerkowej z dodatkowym elementem fiksującym protezę (stentgraft) |  |
| 11. | system wprowadzający zapewniający implantację w odcinku aorty brzusznej |  |
| 12. | dostępny przedział średnic aortalnych, min. 23 - 35 [mm] |  |
| 13. | dostępny przedział średnic biodrowych, min. 10 - 28 [mm] |  |
| 14. | możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 [mm] wg. instrukcji obsługi |  |
| 15. | termin dostawy, licząc od dnia zamówienia u Wykonawcy, max. 24 [h] |  |
| 16. | szkolenie operatorów w stosowaniu oferowanego w pakiecie stentgraftu |  |
| 17. | możliwość zamiany na stent-graft piersiowy o śr. 22-46 mm z systemem wprowadzania max. 25F dla wszystkich średnic |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 38 –  Samorozprężalny stent nitinolowy, szyjny

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Samorozprężalny stent nitinolowy, szyjny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla samorozprężalnego stentu nitinolowego, szyjnego

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla samorozprężalnego stentu nitinolowego, szyjnego | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Łatwy w dostarczeniu |  |
| 2. | Cewnik dostawczy 0,014” w systemie szybkiej wymiany |  |
| 3. | Z niskim profilem przejścia, kompatybilny z urządzeniem 6F |  |
| 4. | Miękkie zakończenie cewnika dla atraumatycznego ułożenia |  |
| 5. | Stent dostarczany w cewniku typu: „rapid exchange” |  |
| 6. | Stenty zwężające się (taperowane) posiadające dodatkowy marker na cewniku wewnętrznym systemu dostawczego obrazujący segment środkowy stentu między częścią węższą a szerszą |  |
| 7. | Stent o zerowej skracalności, wyposażony w system zapobiegający przemieszczeniu stentu dystalnie podczas otwierania. |  |
| 8. | Kontrolowane umieszczenie |  |
| 9. | Marker cieniodajny środkowy w cewniku dostawczym dla temperowanych stentów |  |
| 10. | Markery tantalowe GPS na każdym końcu stentu |  |
| 11. | Unikalny system EX.P.R.T. eliminujący skok stentu |  |
| 12. | Brak skracania |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 39 – Stent stalowy do naczyń obwodowych montowany na balonie

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent stalowy do naczyń obwodowych montowany na balonie | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stentu stalowego do naczyń obwodowych montowanego na balonie

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu stalowego do naczyń obwodowych montowanego na balonie | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica od 4.0 mm do 10 mm |  |
| 2. | Długość od 16 mm do 100 mm |  |
| 3. | Ciśnienie nominalne 6 atm. |  |
| 4. | RBP min. 12 atm. |  |
| 5. | Skrócenie po implantacji poniżej 5% przy RBP |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 40 – Stent do naczyń nerkowych z systemem wprowadzającym monorail

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent do naczyń nerkowych z systemem wprowadzającym monorail | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stentu do naczyń nerkowych z systemem wprowadzającym monorail

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu do naczyń nerkowych z systemem wprowadzającym monorail | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sloted tube |  |
| 2. | Średnica od 5.0 mm do 7.0 mm |  |
| 3. | Długość od 8.0 mm do 22 mm |  |
| 4. | Ciśnienie nominalne max. 8 atm |  |
| 5. | RBP nie mniejsze niż 12 atm |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 41 – Koszulka  naczyniowa do wprowadzania cewników I

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Koszulka naczyniowa do wprowadzania cewników | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla koszulki naczyniowej do wprowadzania cewników

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla koszulki naczyniowej do wprowadzania cewników | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długość: 45cm, 55cm, 90cm; |  |
| 2. | Zakres średnic od 4F do 13F |  |
| 3. | Marker umieszczony na końcu koszulki |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 42 – Koszulka naczyniowa do wprowadzania cewników, zbrojona

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Koszulka naczyniowa do wprowadzania cewników, zbrojona | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla koszulki naczyniowej do wprowadzania cewników, zbrojonej

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla koszulki naczyniowej do wprowadzania cewników, zbrojonej | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długość: 45cm, 55cm, 90cm |  |
| 2. | Zakres średnic od 4F do 13F |  |
| 3. | Marker umieszczony na końcu koszulki |  |
| 4. | Hydrofilne |  |
| 5. | Zbrojone |  |
| 6. | Znaczniki na końcu koszulki |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 43 – Prowadnik typu Lunderquist

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Prowadnik typu Lunderquist | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla prowadnika typu Lunderquist

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla prowadnika typu Lunderquist | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica 0.035” |  |
| 2. | Co najmniej 2 długości w tym 260cm i więcej |  |
| 3. | końcówka prosta i „J” |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 44 – Prowadnik pokryty teflonem

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Prowadnik pokryty teflonem | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla prowadnika pokrytego teflonem

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla prowadnika pokrytego teflonem | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica 0.018”; 0,032; 0,035” |  |
| 2. | Długość 200 cm- 260cm |  |
| 3. | Różnego kształtu i typu zakończenia: ST, J |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 45 – Cewnik do trombolizy

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik do trombolizy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla cewnika do trombolizy

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla cewnika do trombolizy | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozmiar 5,5F |  |
| 2. | Prowadnik 0,035” |  |
| 3. | Długość do wyboru w ofercie 60 cm i 110cm |  |
| 4. | Odległość między znacznikami L=2 cm lub 5 cm lub 10 cm |  |
| 5. | Dwa znaczniki |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 46 – System do neuroprotekcji zbudowany z nitinolu

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | System do neuroprotekcji zbudowany z nitinolu | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla systemu do neuroprotekcji zbudowany z nitinolu

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla systemu do neuroprotekcji zbudowany z nitinolu | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | średnica filtru 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm |  |
| 2. | długość prowadnika 170 cm |  |
| 3. | Średnica prowadnika z filtrem 0,014” |  |
| 4. | prowadnik ze zintegrowanym koszykiem filtrującym |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 47 – Stent samorozpreżalny

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto w zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent samorozpreżalny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stentu samorozpreżalnego wykonanego z jednego elementu plecionego drutu nitinolowego

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu samorozpreżalnego wykonanego z jednego elementu plecionego drutu nitinolowego | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonany z jednego elementu plecionego drutu nitinolowego |  |
| 2. | Średnica rozprężonego stentu od 4mm do 10mm |  |
| 3. | długość rozprężonego stentu od 15mm do 120mm |  |
| 4. | Co najmniej 3 długości systemu 80cm, 135cm i 165cm |  |
| 5. | Współpraca z prowadnikiem 0,018” i 0,035” w zależności od średnicy stentu |  |
| 6. | Platynowe znaczniki na końcach stentu dobrze widoczne we fluoroskopii |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 48 – Strzykawka wysokociśnieniowa II

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Strzykawka wysokociśnieniowa | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania   dla   Strzykawka wysokociśnieniowa

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla Strzykawka wysokociśnieniowa | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ciśnienie max. nie mniejsze niż 30 Atmosfer |  |
| 2. | Pojemność nie mniejsza niż 30 ml |  |
| 3. | Zaopatrzona w przedłużacz wysokociśnieniowy |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 49 – Koszulka naczyniowa do wprowadzania cewników II

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Koszulka naczyniowa do wprowadzania cewników | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla koszulki naczyniowej do wprowadzania cewników

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla koszulki naczyniowej do wprowadzania cewników | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długość: 5 i 23cm |  |
| 2. | Zakres średnic od 4F do 13F |  |
| 3. | Marker umieszczony na końcu koszulki |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 50 – Cewnik balonowy do angioplastyki

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Cewnik balonowy do angioplastyki | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla cewnika balonowego do angioplastyki

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla cewnika balonowego do angioplastyki | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | średnica od 3.0mm do 25mm |  |
| 2. | długość od 10mm do 200mm |  |
| 3. | średnica korpusu cewnika 5.5F, 6F |  |
| 4. | długość systemu 80 i 170 cm |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 51 – Dwuświatłowy cewnik Fogarty'ego do embolektomii

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto w zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dwuświatłowy cewnik Fogarty'ego do embolektomii | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 52 – Stengraft naczyniowy z powłoką heparynową do naczyń obwodowych

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stengraft naczyniowy z powłoką heparynową do naczyń obwodowych | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stengraftu naczyniowego z powłoką heparynową do naczyń obwodowych

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stengraftu naczyniowego z powłoką heparynową do naczyń obwodowych | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | stentgraft obwodowy wykonany z drutu nitinolowego, pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE |  |
| 2. | powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową |  |
| 3. | długość zestawu wprowadzającego 75cm lub 120 cm |  |
| 4. | średnica zestawu wprowadzającego 6-12F |  |
| 5. | prowadnik: 0,014”; 0,018”; 0,035” |  |
| 6. | cieniujące markery na systemie dostarczania |  |
| 7. | możliwość łączenia kilku protez w sposób teleskopowy |  |
| 8. | elastyczny system umożliwia implantację w krętych naczyniach obwodowych |  |
| 9. | dla długości od 2.5 do 10 cm średnice od 5 do 13 mm |  |
| 10. | dla długości 15 cm średnice od 5 do 10 mm |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 53 – Stent obwodowy, samorozprężalny

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Stent obwodowy, samorozprężalny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla stentu obwodowego, samorozprężalnego

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla stentu obwodowego, samorozprężalnego | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | nininolowy spiralny stent samorozprężalny pokryty siatką wykonaną z PTFE |  |
| 2. | pokrywany mikrocząsteczkową heparyną |  |
| 3. | średnice 5,6,7,8 mm, długości 3,4,6,8,10 cm |  |
| 4. | długość systemu wprowadzającego 80 cm lub 120 cm |  |
| 5. | średnica systemu 6-7 F |  |
| 6. | łatwy system uwalniania stentu |  |
| 7. | cieniodajne markery na systemie dostarczania, ułatwiające odpowiednią apozycję stentu |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 54 – Shunt naczyniowy j.u. do tętnic szyjnych

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Shunt naczyniowy j.u. do tętnic szyjnych | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania dla shuntu naczyniowego j.u. do tętnic szyjnych

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla shuntu naczyniowego j.u. do tętnic szyjnych | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostępne rozmiary (fi): 8, 10, 12, 14 do wyboru przez zamawiającego |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca odda zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości i rozmiarach ustalonych po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.036.2017

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.036..……2017

…………………………………………                                                                                              ………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość i data

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 55 – Zestaw do angiografii udowo-promieniowej

| Lp. | Przedmiot zamówienia/wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł (poz.4x5) | % VAT | Wartość brutto W zł (poz.6+7) | Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na Fakturze, nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do angiografii udowo-promieniowej | szt. | 155 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | X |  | X |

Wymagane  parametry  oraz pozostałe wymagania   dla  Zestaw do angiografii udowo-promieniowej

| Lp. | Parametry wymagane i pozostałe wymagania dla Zestaw do angiografii udowo-promieniowej | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | serweta angiograficzna udowo-promieniowa o wymiarach 250 x 350 cm wyposażona w dwa otwory o śr. 10cm otoczone taśmą samoprzylepną + 2 otwory o śr. 5 cm otoczone taśmą samoprzylepną, w części krytycznej wokół otworów posiada warstwę wysokochłonną o wymiarach 100 x 150cm. Serweta zintegrowana z 2 przezroczystymi panelami foliowymi na pulpit sterowniczy o wymiarach min. 70 x 350cm każdy po obu stronach serwety, |  |
| 2. | ręczniki do rąk z włókniny poliestrowo-wiskozowej 40x20cm – 2 szt. |  |
| 3. | serweta dwuwarstwowa 45x75cm z przylepcem na dłuższym boku – 1 szt. |  |
| 4. | serweta na stół do instrumentarium 150 x 200 cm służąca do zawinięcia zestawu – 1 szt. |  |
| 5. | fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej i rękawy powyżej łokcia, rozmiar L – 1 szt. |  |
| 6. | fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej i rękawy powyżej łokcia, rozmiar XL – 1 szt. |  |
| 7. | pojemnik plastikowy, okrągły z prowadnikiem na kable o pojemności 2500ml – 1 szt. |  |
| 8. | pojemnik plastikowy, okrągły, przezroczysty o poj. 500ml – 1 szt. |  |
| 9. | pojemnik plastikowy, okrągły, niebieski o poj. 500ml – 1 szt. |  |
| 10. | kompresy z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowe, 10x10cm – 100 szt. |  |
| 11. | igła do strzykawki 0,7x30mm – 1 szt. |  |
| 12. | igła do strzykawki 1,2x40mm – 1 szt. |  |
| 13. | strzykawka 3-częściowa luer look 10ml – 1 szt. |  |
| 14. | strzykawka 3-częściowa luer look 10ml z niebieskim tłokiem – 1 szt. |  |
| 15. | strzykawka 3-częściowa 10ml z zielonym tłokiem – 1 szt. |  |
| 16. | strzykawka 3-częściowa luer look 20ml z niebieskim tłokiem – 1 szt. |  |
| 17. | strzykawka 3-częściowa 20ml z zielonym tłokiem – 1 szt. |  |
| 18. | strzykawka 3-częściowa 5 ml – 1 szt. |  |
| 19. | skalpel chirurgiczny nr 11 z bezpiecznym ostrzem – 1 szt. |  |
| 20. | kleszczyki metalowe 14cm zagięte, rochester - 1 szt. |  |
| 21. | opaska uciskowa/elastyczna 5m*15cm; gęsto tkana – 5 szt |  |
| 22. | osłona foliowa na przewody 13x244cm składana teleskopowo z kartonikiem ułatwiającym zakładanie i taśmą samoprzylepną – 1 szt. |  |
| 23. | osłona foliowa z gumką na sprzęt medyczny 127x91cm – 2 szt. |  |
| 24. | żel do USG w saszetce 20g – 1 szt. |  |
| 25. | Główna serweta wykonana z laminatu foliowo-włókninowego PP+PE (polipropylen+polietylen) o gramaturze 56g/m2, dodatkowa warstwa chłonna z włókniny wiskozowej o gramaturze min.140g/m2 i chłonności min. 800%. |  |
| 26. | Opakowanie jednostkowe foliowe typu Tyvek |  |
| 27. | Na opakowaniu 4 odklejane etykiety typu TAG z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy |  |
| 28. | Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie transportowe (karton w karton) |  |
| 29. | Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 w zakresie wymagań wysokich w strefie krytycznej |  |
| 30. | Wyrób bez zawartości lateksu, oznaczenie na etykiecie (piktogram latex free) |  |
| 31. | Zestaw musi być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 10993 w części 5 i 10 tj. nie wskazują działania cytotoksycznego, drażniącego i uczulającego. |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych  wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy