ZAŁĄCZNIK NR 1

DEZ.26.035.2019

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.….....................................................................................................................................................                                                  adres do korespondencji

Nr tel. …................................; Nr faksu …...............................; e-mail …............................................

Nr KRS …..............................;  NIP …....................................;  REGON …...........................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA ŚRODKÓW MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCYCH

I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

ORAZ ŚRODKÓW MYJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCYCH

DO PŁUCZKO-DEZYNFEKTORÓW

DEZ.26.035.2019

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

1. Składam/-y* niniejszą ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

3. Oferuję/-my*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

2) termin realizacji dostawy (w pełnych dniach roboczych):

a) …..  (od 3-5) dni roboczych dla Części Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

b) …..  (od 5--14) dni roboczych dla Części Nr 7.

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia: 24 m-ce od daty zawarcia umowy dla Części Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 12 m-cy od daty zawarcia umowy dla Części Nr 7, 8, 9. Zamawiający zastrzega zawarcie umowy w Części Nr 3 i 6 - z mocą obowiązującą od sierpnia 2019 r.

5. Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją/terminem ważności/ nie krótszym niż 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia.

6. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

................................................................................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

8. Oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty

1) nie będzie  prowadził  do  powstania  obowiązku podatkowego u Zamawiającego,  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

2) będzie prowadził  do  powstania  obowiązku  podatkowego  u  Zamawiającego,   zgodnie  z  przepisami o podatku od towarów i usług*

- nazwa przedmiotu zamówienia ..................................................................................................... .

- wartość przedmiotu zamówienia ................................................................................................... .

9. Informuję/-my*, że nie zamierzamy/zamierzamy* powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………..…………………………....…………..

w zakresie: …………………………………………………………………………………….…….…………………………..….......…..........…. .

10. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ).

10. Jestem/-y*, Wykonawcą określonym jako mikroprzedsiębiorstwo bądź małe lub średnie przedsiębiorstwo, zgodnie z zaleceniami Komisji z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36), dotyczącymi definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw:

- tak*  /  - nie*

11. Oświadczam/-y*, że wypełniłem/-my obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12. Wyrażam/-y*, zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego.

__________________________________________________

Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTOWY ........................................ str. 1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ............... str. 2

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO ....................... str. 3

4. OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykl. ............... str. 4

5. .............................................................................. str. 5

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                  ..................................................................

miejsce i data                                                                            podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

*/niepotrzebne skreślić

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

_____________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.035.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 1 - Płyny do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu medycznego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płynny, alkaliczny preparat myjący na bazie niejonowych i anionowych związków powierzchniowo czynnych przeznaczony do manualnego i maszynowego mycia giętkich oraz sztywnych endoskopów, narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego oraz innych przedmiotów szpitalnych. Preparat myjący zawierający w swoim składzie enzymy. Możliwość stosowania w myjni ultradźwiękowej. Nie wymagający neutralizacji. Opakowanie - 20 l. |  |  | op. | 85 |  |  |  |  |
| 2 | Płynny, alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji w myjniach-dezynfektorach, osiągający spektrum bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze oraz wspomagający profilaktykę przeciw prionom na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Środek kompatybilny z narzędziami chirurgicznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej, tytanowej, chromowej, niklowej, anodowanego aluminium oraz sprzętem anestezjologicznym. Posiadający bardzo dobre właściwości czyszczenia pozostałości krwi i białka. Opakowanie - 25 kg. |  |  | op. | 70 |  |  |  |  |
| 3 | Płynny środek płuczący do myjni - dezynfektorów przeznaczony do narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów elastycznych i innych przedmiotów. Środek płuczący na bazie anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych, zawierający środki konserwujące. Opakowanie – 20 l. |  |  | op. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Płynny preparat myjąco - dezynfekcyjny do użycia manualnego do narzędzi chirurgicznych włącznie z endoskopami elastycznymi i sprzętem anestezjologicznym. Preparat o spektrum B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV). Nie zawierający aldehydów oraz fenoli. Może być używany również w myjni ultradźwiękowej. Pełna skuteczność biobójcza (bakterie , Tbc, grzyby, wirusy), maksymalnie po 20 minutach. Stężenie roztworów użytkowych maksymalnie do 3 %, posiadający niedrażniący zapach. Opakowanie – 5l. |  |  | op. | 48 |  |  |  |  |
| 5 | Płynny, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego. Środek myjący, nie posiadający w swoim składzie fosforanów i związków powierzchniowo czynnych. Opakowanie – 20l. |  |  | op. | 40 |  |  |  |  |
| 6 | Płynny preparat wzmacniający mycie narzędzi chirurgicznych w maszynowym procesie przy użyciu programu OXIVARIO na bazie nadtlenku wodoru. Opakowanie - 5 l. |  |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Przeglądy stacji centralnego dozowania płynów dezynfekcyjnych: 4 przeglądy przy ul. Bialskiej 104/118 4 przeglądy przy ul. PCK 7 |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 8 | Wykonanie i przedstawienie w postaci raportu analizy procesów dekontaminacji maszynowej: 1 analiza przy ul. Bialskiej 104/118 1 analiza przy ul. PCK 7 |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |

1. Wszystkie preparaty i środki określone w części nr 1 pozycjach od 1 do 6 muszą być kompatybilne ze sobą.

2. Przeglądy stacji centralnego dozowania płynów dezynfekcyjnych oraz analizę procesów dekontaminacji maszynowej, o których mowa w części nr 1 poz. 7 i 8 formularza asortymentowo-cenowego, będą dokonane w czasie trwania umowy w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Centralnej Sterylizatorni.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.035.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 2 - Płyny do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Środek wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów. Opakowanie – 5l. |  |  | op. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Środek czyszczący usuwający osady typu kamień. Gotowy preparat o konsystencji mleczka do usuwania zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej, emalii, szkła, ceramiki, porcelany. Opakowanie – 750 ml. |  |  | op. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach oraz skórze. Preparat na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, nie zawierający zasad ani mydła. Opakowanie 0,5 l. |  |  | op. | 33 |  |  |  |  |

| 4 | Środek do pielęgnacji narzędzi nie wpływający na proces sterylizacji parowej. Pielęgnacyjny spray do narzędzi medycznych nie pozostawiający tłustych plam. Opakowanie – 400 – 500 ml. |  |  | ml. | 20000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |

Poz. 4 - cena za 1 ml zgodnie z podaną jednostką miary.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.035.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 3 - Płyny do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Preparat o neutralnym pH do manualnego i półatomatycznego mycia endoskopów, różnego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Posiadający wysokie właściwości myjące, zapewniający ochronę przed korozją, nie wytwarzający piany, możliwość stosowania w myjni ultradźwiękowej. Preparat zawierający w swoim składzie enzymy i niejonowe substancje powierzchniowo czynne 5-15%, alkohole, substancje zwiększające rozpuszczalność związków organicznych, inhibitory korozji. Działający w stężeniu 0,5 – 1%, silne zanieczyszczenia do 10%. Opakowanie 1- 2 l. |  |  | litr | 50 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.035.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 4 - Płyny do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Bezwonny preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego. Na bazie aldehydu orto-ftalowego, nie zawierający aldehydu glutarowego i formaldehydu. Posiadający szerokie spektrum biobójcze. Inaktywujący wirusy, grzyby, bakterie i prątki gruźlicy w czasie do 5 minut. Nie wymagający aktywacji, mieszania i rozcieńczania, preparat gotowy do użycia. Nie posiadający negatywnego wpływu na: metale i tworzywa sztuczne elastomery, kleje, szkło, materiały stomatologiczne. Posiadający wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń organicznych, delikatny w działaniu, opakowanie 3,78 L |  |  | op. | 20 |  |  |  |  |

| 2 | Paski do kontroli aktywności preparatu, jeśli preparat będzie wymagał kontroli specjalnymi paskami. |  |  | szt. | 120 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.035.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 5 - Emulsja ochronna do rąk

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Emulsja (krem) ochronna do rąk, nie zawierająca substancji zapachowych. Chroniąca skórę przed wysuszeniem. Długotrwale działająca ochronnie i intensywnie pielęgnująca. Doskonała tolerancja dla skóry. Stosowana w butelkach 500 ml za pomocą dozowników. |  |  | szt. | 12 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.035.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 6 - Materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego typu Sterrad 100 S   oraz test biologiczny do inkubatora ASP

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kaseta do sterylizatora plazmowego Sterrad 100 S 1 op. = 5 kaset na 5 cykli każda |  |  | op. | 32 |  |  |  |  |
| 2 | Akcesoria do sterylizatora Sterrad 100 S (zestaw = 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek) |  |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Akcelerator Booster do sterylizatora Sterrad 100 S, 1 opak = 20 szt. |  |  | op. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik do Boostera typ I - 1 mm 1 opak =50 szt. |  |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik do Boostera typ II – 3 mm 1 opak =50 szt. |  |  | op. | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Łącznik do Boostera typ III – 6 mm 1 opak =50 szt. |  |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Test biologiczny do sterylizacji plazmowej do inkubatora ASP Johnson & Johnson Test biologiczny zawierający Bacillus stearothermophilus (Geobacillus stearothermophilus).Wskaźnik chemiczny testu umieszczony na nakrętce lub w nakrętce testu biologicznego. |  |  | szt. | 900 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |

1. Wymagana próbka przedmiotu zamówienia opisanego w poz. 7 tabeli, w ilości 2 szt w celu przetestowania w urządzeniu i potwierdzenia zgodności z opisem wymogów w SIWZ.

2. Oświadczamy, że:

a) przedmiot zamówienia zaoferowany  w części nr 6 w poz. 1 do 6 jest kompatybilny z posiadanym sterylizatorem plazmowym typu Sterrad 100S Johnson & Johnson,

b) przedmiot zamówienia zaoferowany w części nr 6 w poz. 7 jest kompatybilny z posiadanym inkubatorem ASP  Johnson & Johnson.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.035.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 7 - Koszyki  sterylizacyjne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Koszyk sterylizacyjny z drobnej siatki ze stali nierdzewnej z pokrywką, posiadający zamknięcie, rozmiar: 400 -405 mm x 250- 280 mm x 50 – 70 mm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Koszyk sterylizacyjny z drobnej siatki ze stali nierdzewnej, z pokrywką, posiadający zamknięcie, rozmiar: 80 mm x 80 mm x 40 mm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Koszyk sterylizacyjny z drobnej siatki ze stali nierdzewnej, z pokrywką, posiadający zamknięcie, rozmiar: 280-300 mm x 145 -155 mm x 40 – 70 mm |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Koszyk sterylizacyjny z drobnej siatki ze stali nierdzewnej, z pokrywką, posiadający zamknięcie, rozmiar: 80 mm x 40 mm x 20 mm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik na druty Kirshnera szer. 20 mm – 22 mm, dł. 320 mm – 330 mm. Ze stali nierdzewnej służący do zabezpieczenia narzędzi podczas procesu mycia z pokrywą umocowaną na stałe do jednego z boków |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.035.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 8 - Środki myjąco-nabłyszczające stosowane w płuczko-dezynfektorach typu BP100HL oraz BP 100 HE firmy STEELCO

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Silnie zasadowy środek myjący do myjni – dezynfektorów basenów, kaczek, butelek na mocz oraz misek. Skutecznie usuwający zaschnięte wydaliny i wydzieliny oraz zanieczyszczenia wapienne, zawierający związki chelatujące, wodorotlenek potasu i inhibitory korozji , nadający się do naczyń ze szkła, plastiku i stali nierdzewnej. Dozowanie od 1-3 ml/l na cykl w zależności od twardości wody. Opak = 5 litrów |  |  | opak. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Środek na bazie kwasów organicznych wiążący twardość wody do myjni – dezynfektorów (basenów, ,butelek na mocz, misek) nie pozostawiający plam wodnych i osadów na przedmiotach oraz wytwornicach pary i przewodach, ułatwiający suszenie naczyń sanitarnych ze szkła, plastiku i stali nierdzewnej, zawierający kwas cytrynowy, kwas mlekowy i inhibitory korozji. Dozowanie od 0,5 – 5 ml/l na cykl w zależności od twardości wody. Opak = 5 litrów |  |  | opak. | 26 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |

1. Zamawiający wymaga, aby preparaty opisane w części  nr 8 poz. 1,2  były ze sobą kompatybilne (muszą pochodzić od jednego  producenta/jednej marki).

2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane równoważne płyny do części nr 8  poz. 1 i 2 mogą być stosowane w płuczko – dezynfektorach typu BP100HL oraz BP 100 HE firmy Stellco, a także oświadcza, że zaoferowane preparaty, posiadają właściwości fizyczne oraz chemiczne równoważne do płynów, które wymaga producent urządzenia. Zobowiązuje się także, do pokrycia  kosztów naprawy sprzętu, w przypadku awarii, jaka wyniknąć może podczas trwania umowy  z winy preparatu  zaoferowanego przez Wykonawcę. W przypadku awarii sprzętu z winy  dostarczenia niewłaściwego środka myjącego i nabłyszczającego, zlecenie naprawy  będzie oparte  na podstawie raportu serwisowego,  jaki przedstawi autoryzowany Serwis producenta urządzenia.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

.....................................................................

pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 do UMOWY

DEZ.26.035.2019

              - Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚC NR 9 - Środek  myjąco-nabłyszczający  stosowany  w płuczko-dezynfektorach typu KEN 731 Sirius.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa (identycznie jak na fakturze) Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 7x8) | % VAT | Wartość brutto (kol. 9x10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kwaśny środek do maszynowego mycia, płukania i dezynfekcji termicznej kaczek szpitalnych i basenów na bazie kwasu cytrynowego. Zapobiegający osadzaniu się kamienia kotłowego. Nie zostawiający smug i zacieków Stosowany w niskim stężeniu od 0,1 do o,3%, pH koncentratu 2,0 +/- 0,5. zawierający rozpuszczalnik, inhibitory korozji czynnik kompleksujący oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne. Opak=5 litrów |  |  | opak. | 4 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |

1. Wykonawca wykona kalibrację urządzeń myjących, w przypadku stosowania innego preparatu niż jest aktualnie stosowany. Koszt wykonania kalibracji Wykonawca uwzględni w zaoferowanej cenie za wykonanie zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowane równoważne płyny do części nr 9  poz. 1,  mogą być stosowane w płuczko – dezynfektorach typu KEN 731 Sirius, a także oświadcza, że zaoferowane preparaty, posiadają właściwości fizyczne oraz chemiczne równoważne do płynów, które wymaga producent urządzenia. Zobowiązuje się także, do pokrycia  kosztów naprawy sprzętu, w przypadku awarii, jaka wyniknąć może podczas trwania umowy  z winy preparatu  zaoferowanego przez Wykonawcę.  W przypadku awarii sprzętu z winy  dostarczenia niewłaściwego środka do maszynowego mycia, płukania i dezynfekcji,  zlecenie naprawy  będzie oparte  na podstawie raportu serwisowego,  jaki przedstawi autoryzowany Serwis producenta urządzenia.

......................................................                                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                        pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

DEZ.26.035.2019

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

DOSTAWA ŚRODKÓW MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCYCH

I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

ORAZ ŚRODKÓW MYJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCYCH

DO PŁUCZKO-DEZYNFEKTORÓW

DEZ.26.035.2019

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

1. Oświadczam/-y, że oferowany przedmiot zamówienia

- spełnia wymagania zawarte w Formularzu asortymentowo-cenowym (opis przedmiotu zamówienia).

2) posiada wszystkie aktualne dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) – dotyczy oferowanych produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne oraz innymi przepisami prawa w zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

2. Wszystkie wymagane aktualne dokumenty każdego oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym karty charakterystyki substancji zakwalifikowanych jako substancje niebezpieczne, zostaną przedłożone wraz z pierwszą dostawą oferowanego przedmiotu zamówienia, a także na każde żądanie Zamawiającego, od chwili otwarcia ofert oraz w okresie trwania zawartej umowy.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

DEZ.26.035.2019

ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WYKONAWCA

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

pełna nazwa/firma, adres,

w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

imię, nazwisko,

stanowisko/podstawa do reprezentacji

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, dalej ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

w przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA ŚRODKÓW MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCYCH

I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

ORAZ ŚRODKÓW MYJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCYCH

DO PŁUCZKO-DEZYNFEKTORÓW

DEZ.26.035.2019

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie

ww. przepisu).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                              pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

(UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                            pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć imienna i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

DEZ.26.035.2019

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA ŚRODKÓW MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCYCH

I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

ORAZ ŚRODKÓW MYJĄCO-NABŁYSZCZAJĄCYCH

DO PŁUCZKO-DEZYNFEKTORÓW

DEZ.26.035.2019

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy

1. Oświadczam/-y, że*:

- należę/-my*  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z  dnia  29  stycznia 2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2018,  poz. 1986 ze zm.),  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

lub

2. Oświadczam/-y, że*:

- nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

- nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, 1634)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.