Załącznik Nr 2 do ZO
Załącznik Nr 1 do umowy nr .../DLA/2025/...

………………………………											
nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część nr 1 – EKSPANDERY I SIZERY

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto Wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ekspandery piersi anatomiczne |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Ekspandery piersi okrągłe |  | szt | 14 |  |  |  |  |
| 3 | Sizery śródoperacyjne |  | szt | 5 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł: |  |  |  |  |  |  | xxx |  |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta /  Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się oddać zamawiającemu w depozyt:

poz.2 - Ekspandery okrągłe w ilości 7 szt

4. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przed planowanym zabiegiem dostarczyć w depozyt na zamówienie złożone przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną asortyment z poz. 1, 3 w wskazanej przed zabiegiem rozmiarówce (zwrot niewykorzystanego asortymentu
po zabiegu na koszt Wykonawcy).

| LpLplll Lp | Parametry wymagane i pozostałe wymagania |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ekspandery piersi anatomiczne | - do dwuetapowej rekonstrukcji - powierzchnia teksturowana - wypełniane solą fizjologiczną przez wbudowany zawór z magnesem - ekspander z małym wbudowanym zaworem magnetycznym lub dużym wbudowanym zaworem magnetycznym do wyboru przez Zamawiającego - wyszukiwanie portu za pomocą detektora magnetycznego będącego w zestawie z ekspanderem - sterylne, pakowane pojedynczo - kształt podstawy – okrągły lub owalny - kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i poliuretanowej - zakres pojemności 200-700 ml - produkt posiada certyfikat CE |
| 2 | Ekspandery piersi okrągłe | - powierzchnia teksturowana - zakres pojemności 100-800 ml - wypełniane solą fizjologiczną - dostępne z zastawką dystalną lub integralną - produkt posiada certyfikat CE |
| 3 | Sizery śródoperacyjne | - gładkie sizery śródoperacyjne o kształcie okrągłym lub anatomicznym - kompatybilne z implantami okrągłymi lub anatomicznymi - z możliwością wielokrotnej sterylizacji - produkt posiada certyfikat CE |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

...................................…                                                                                                                                                                                                                        podpis elektroniczny kwalifikowany                                                                                                                                                                                                                                    osoby/-ób uprawnionej/-ych                                                                                                                                                                                                                                   do reprezentowania Wykonawcy                                                                                                                                                                                                                                               lub pełnomocnika

Załącznik Nr 2 do ZO
Załącznik Nr 1 do umowy nr .../DLA/2025/...

………………………………											
nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część nr 2 - IMPLANTY PIERSI

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) identyczne jak na fakturze / | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jedn. netto Wg jednostki miary | Wartość netto (kol. 5x6) | % VAT | Wartość brutto (kol. 7+8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Implanty piersi okrągłe o powierzchni teksturowanej i podstawie okrągłej |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej i podstawie okrągłej |  | szt | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej i podstawie owalnej |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Implanty piersi okrągłe o powierzchni gładkiej i podstawie okrągłej |  | szt | 10 |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł: |  |  |  |  |  |  | xxx |  |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta /  Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze.

3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przed planowanym zabiegiem dostarczyć w depozyt na zamówienie złożone przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną asortyment z poz. 1,2,3,4 w wskazanej przed zabiegiem rozmiarówce (zwrot niewykorzystanego asortymentu po zabiegu na koszt Wykonawcy).

| LpLplll Lp | Parametry wymagane i pozostałe wymagania |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Implanty piersi okrągłe o powierzchni teksturowanej i podstawie okrągłej | - produkt posiada certyfikat CE - produkt sterylny - pakowany pojedynczo - produkt oznaczony SN serial numer - powłoka odporna na działania mechaniczne - powierzchnia teksturowana uzyskiwana drogą dyfuzji gazu, bez użycia kryształków soli bądź cukru - wypełnienie wysokospoistym żelem silikonowym - minimum 2 bariery antydyfuzyjne zapobiegające przenikaniu żelu do organizmu - minimum 6 warstw elastomeru silikonowego - minimum 4 projekcje - kształt podstawy: okrągła - pojemność w zakresie od 155 ml do 625 ml - gwarancja dożywotnia na pęknięcia powłoki spowodowane wadami fabrycznymi - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji |
| 2 | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej i podstawie okrągłej | - produkt posiada certyfikat CE - produkt sterylny - pakowany pojedynczo - produkt oznaczony SN serial numer - powłoka odporna na działania mechaniczne - powierzchnia teksturowana uzyskiwana drogą dyfuzji gazu, bez użycia kryształków soli bądź cukru - wypełnienie wysokospoistym żelem silikonowym - minimum 2 bariery antydyfuzyjne zapobiegające przenikaniu żelu do organizmu - minimum 6 warstw elastomeru silikonowego - minimum 4 projekcje - kształt podstawy: okrągła - pojemność w zakresie od 155 ml do 610 ml - gwarancja dożywotnia na pęknięcia powłoki spowodowane wadami fabrycznymi - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji |
| 3 | Implanty piersi anatomiczne o powierzchni teksturowanej i podstawie owalnej | - produkt posiada certyfikat CE - produkt sterylny - pakowany pojedynczo - produkt oznaczony SN serial numer - powłoka odporna na działania mechaniczne - powierzchnia teksturowana uzyskiwana drogą dyfuzji gazu, bez użycia kryształków soli bądź cukru - wypełnienie wysokospoistym żelem silikonowym - minimum 2 bariery antydyfuzyjne zapobiegające przenikaniu żelu do organizmu - minimum 6 warstw elastomeru silikonowego - minimum 4 projekcje - kształt podstawy: pozioma - pojemność w zakresie od 185 ml do 555 ml - gwarancja dożywotnia na pęknięcia powłoki spowodowane wadami fabrycznymi - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji |
| 4 | Implanty piersi okrągłe o powierzchni gładkiej i podstawie okrągłej | - produkt posiada certyfikat CE - produkt sterylny - pakowany pojedynczo - produkt oznaczony SN serial numer - powłoka odporna na działania mechaniczne - powierzchnia nanoteksturowana - wypełnienie wysokospoistym żelem silikonowym - minimum 2 bariery antydyfuzyjne zapobiegające przenikaniu żelu do organizmu - minimum 6 warstw elastomeru silikonowego - minimum 2 projekcje - kształt podstawy: okrągła - pojemność w zakresie od 195 ml do 575 ml - gwarancja dożywotnia na pęknięcia powłoki spowodowane wadami fabrycznymi - wymiana implantu w przypadku przykurczu torebkowego stopnia III i IV w skali Bakera do 10 lat od implantacji |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

................................................

podpis elektroniczny kwalifikowany

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika