Załącznik Nr 3.1 do ZO

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 1  ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI, MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł [poz.6x7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE |  |  | szt. | 14 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | XXX |  |

UWAGA:

- Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montażu i uruchomienia,  opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

........……………………., dnia…………………….                                                                                               ....................................................                                                                                                                                               									         	 Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3.1 do ZO

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 2  ŁÓŻKO SZPITALNE, MATERAC SZPITALNY, SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł [poz.6x7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ŁÓŻKO SZPITALNE Z BARIERKAMI ORAZ MATERACEM |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 2. | MATERAC SZPITALNY |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 3. | SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE Z BLATEM BOCZNYM |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | XXX |  |  |

UWAGA:

1) Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montażu i uruchomienia,  opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

........……………………., dnia…………………….                          				    	 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3.1 do ZO

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 3   POZYCJONERY

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł [poz.6x7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | MATERAC ŻELOWY |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | PROFILOWANY POZYCJONER GŁOWY I SZYI |  |  | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3. | KRĄŻEK POD GŁOWĘ DLA DOROSŁYCH |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | POZYCJONER KLATKI PIERSIOWEJ |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | PÓŁWAŁEK |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | PODKŁAD NA PODPÓRKĘ POD ŁYDKĘ |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | KRĄŻEK POD GŁOWĘ DLA MŁODZIEŻY |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | OCHRONA RAMIENIA |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | PROFILOWANY POZYCJONER PIĘT |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 10. | PODKŁADKA POD RĘKĘ |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | XXX |  |  |

UWAGA:

1) Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

........……………………., dnia…………………….                                                                                               ....................................................                                                                                                                                               									         	 Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3.1 do ZO

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 4  WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY  ORAZ  WÓZEK TRANSPORTOWY DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW W POZYCJI LEŻĄCEJ

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł [poz.6x7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 2. | WÓZEK TRANSPORTOWY DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW POTENCJALNIE ZAKAŹNYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | WÓZEK TRANSPORTOWY |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | XXX |  |

UWAGA:

1) Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montażu i uruchomienia,  opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3.1 do ZO

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 5   WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CZYSTEJ I BRUDNEJ BIELIZNY

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy(jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł [poz.6x7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CZYSTEJ I BRUDNEJ BIELIZNY |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | XXX |  |

UWAGA:

1) Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montażu,  opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3.1 do ZO

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 6   LODÓWKA TRANSPORTOWA

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy(jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł [poz.6x7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | LODÓWKA TRANSPORTOWA |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | XXX |  |

UWAGA:

1) Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3.1 do ZO

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 7   CHŁODNIA LABORATORYJNA

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy(jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł [poz.6x7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | CHŁODNIA LABORATORYJNA |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | XXX |  |  |

UWAGA:

1) Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montażu i uruchomienia,  opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3.1 do ZO

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 8   WIESZAK DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy(jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł [poz.6x7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | WIESZAK ŚCIENNY DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2. | STOJAK DO KROPLÓWEK |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | XXX |  |  |

UWAGA:

1) Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3.1 do ZO

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 9  APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA AUTOMATYCZNY / ELEKTRONICZNY

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy(jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł [poz.6x7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA AUTOMATYCZNY / ELEKTRONICZNY |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | XXX |  |

UWAGA:

1) Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3.1 do ZO

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR  10 NARZĘDZIA INSTRUMENTARIUM

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł [poz.6x7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Walec tnący do siatkownicy do dermatomu siatkowego BA720R |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 180 mm 7" ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ucha złocone. |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Nelson Metzenbaum długość 260 mm 10 1/4" ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ucha złocone. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Nelson Metzenbaum (MC INDOE) długość 300 mm 12" ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Nożyczki chirurgiczne standard odgięte tępo ostre długość 150 mm 6". |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Nożyczki preparacyjne typ Mayo proste długość 190 mm 7 1/2" ostrza tępo tępe zaokrąglone część środkowa ostrzy zfazowana. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Nożyczki preparacyjne odgięte pod kątem 60° do cięcia jelita długość 280 mm 11". |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 8. | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 250 mm 10”. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 9. | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 145 mm 5 3/4". |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 10. | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 200 mm 8 1/4 ". |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 11. | Pinceta bagnetowa anatomiczna typ Jansen długość 160 mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste typ Gross długość 200 mm 8" z zamkiem długość części ząbkowanej 26 mm skok ząbków 1,25 mm. |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 13. | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych typ Foerster-Ballenger proste długość 245 mm 9 3/4" szerokość oczka 13,5mm skok ząbków 1,75mm. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 14. | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych odgięte typ Foerster - Ballenger długość 245mm 9 3/4" z zamkiem szerokość oczka 13,5mm szczęki ząbkowane skok ząbka 1,75mm. |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 15. | Kleszczyki naczyniowe typ Jacobson odgięte długość 190 mm 7 1/2" delikatne. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 16. | Kleszczyki naczyniowe typ Heiss bez ząbków odgięte długość 195 mm 7 3/4" delikatne skok ząbków 0,7 mm. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 17. | Kleszczyki naczyniowe typ Pean odgięte długość 130 mm 5 1/8" smukły wzór skok ząbków 0,7mm. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 18. | Kleszczyki naczyniowe typ Rochester-Carmalt proste długość 200 mm 8" skok ząbków wzdłużnych 1 mm a poprzecznych 0,5 mm. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Kleszczyki naczyniowe nerkowe typ Pean podwójnie odgięte długość 195 mm 7 3/4". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 20. | Kleszczyki preparacyjne do podwiązek w kształcie litery S odgięte długość 220 mm 8 3/4". |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 21. | Kleszczyki preparacyjne I do ligatury typ Zenker odgięte długość 290 mm 11 1/2". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Kleszczyki preparacyjne I do ligatury typ Mixter odgięte długość 230 mm 9". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 23. | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo-Seeley z zapadką długość 200 mm 8" część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm, ucho złocone. |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 24. | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo z zapadką długość 185 mm 7 1/4", część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm, ucha złocone. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 25. | Imadło chirurgiczne typ Hegar z zapadką długość 245 mm 9 3/4" część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm ucha złocone. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 26. | Imadło chirurgiczne typ Masson z zapadką długość 265 mm 10 1/2" część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm, ucha złocone. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 27. | Prowadnica sondy typ Payr pusta w środku szerokość 5mm długość całkowita 225 mm 9" odgięta. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 28. | Hak operacyjny typ Farabeuf mały dwustronny długość 125 mm 5" zestaw składający się z dwóch haków wymiary 25x10 mm i 32x12 mm oraz 22x10 mm i 28x12 mm. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 29. | Hak operacyjny typ Richardson wymiary łyżki 37x27 mm długość 240 mm 9 1/2". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 30. | Hak operacyjny typ Brunner wymiary łyżki 180 x 30 mm długość 275 mm 10 3/4". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 31. | Hak operacyjny typ Deaver Figura 2 szerokość 25 mm długość 315 mm. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 32. | Hak brzuszny powłokowy typ Mikulicz wymiary łyżki 121x50mm długość 250 mm 10". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 33. | Hak brzuszny powłokowy typ Mikulicz wymiary łyżki 147x50mm długość 250 mm 10". |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 34. | Hak miedniczny typ St.Marks długość całkowita 330mm 13 1/8' wymiary łyżki 174x60 mm wymiary końcówki łyżki 60x45 mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 35. | Łyżka jelitowa i brzuszna dwustronna typ Haberer giętka o wymiarach 40mm z jednej strony i 50 mm z drugiej długość całkowita 305 mm 12". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 36. | Hak brzuszny typ Balfour z regulowanym położeniem łyżki środkowej, wysokość 200 mm szerokość 250 mm rozwarcie 255 mm łyżka środkowa wymiary 107x59 mm łyżki boczne 105mm głębokość, łyżki boczne o branżach perforowanych prawa stała, lewa ruchoma. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 37. | Łyżka środkowa wymiary 107x59 mm do haka brzusznego typ Balfour. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 38. | Łyżka środkowa wymiary 54x80 mm do haka brzusznego typ Balfour. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 39. | Hak brzuszny typ Kirschner komplet składający się z jednej ramy do montażu łyżek o wymiarach 255mmx255mm 2 łyżek 48x66mm i 2 łyżek 42x54 mm. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 40. | Łyżka typ Kirschner o wymiarach 108x42mm. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 41. | Łyżka typ Kirschner o wymiarach 120x55 mm z pięcioma zaczepami do haka brzusznego składanego o tej samej nazwie. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 42. | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 50mm, czarny. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 43. | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 55mm, czarny. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 44. | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 60mm, czarny. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 45. | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 65mm, czarny. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 46. | Przeciwrozszerzacz - kontrretraktor do rozszerzania mięśni, mocowanie łopatek na zatrzask kulkowy, czarny. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 47. | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 40mm, czarna. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 48. | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 45mm, czarna. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 49. | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 50mm, czarna. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 50. | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 60mm, czarna. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 51. | Kleszczyki jelitowe typ Allis długość 155 mm 6" proste 5x6 ząbków. |  |  | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 52. | Kleszczyki jelitowe atraumatyczne typ Allis długość 300 mm 12" proste szerokość pyszczka 8,4 mm. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 53. | Zacisk jelitowy atraumatyczny typ Mayo-Robson odgięty długość 250 mm 10" twardy elastyczny. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 54. | Kleszcze do szypuły nerkowej typ Guyon długość 265 mm 10 1/2" odgięte. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 55. | Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey prosta szerokość pyszczka 2mm długość 240 mm 9 1/2". |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 56. | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym do trzustki i nerek typ Hopt długość całkowita 200 mm 8" odgięte długość odgięcia 51 mm pod kątem 90 stopni. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 57. | Kleszcze jelitowe typ Allis długość 220 mm 8 3/4'' proste 5x6 ząbków. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 58. | Mikronożyczki preparacyjne typ Yasargil sprężynowe, uchwyt bagnetowy z trzema otworami ułatwiającymi trzymanie, ostrze krótkie zakrzywione długość całkowita 225 mm 9". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 59. | Rozszerzacz naczyniowy z okrągłym uchwytem , odgięty pod kątem ok. 30 stopni i średnicą główki 1,0mm , długość 125 mm 5". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 60. | Mikro Disektor, prosty, tępy długość 230 mm 9". uchwyt okrągły. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 61. | Nóż do naczyń typu Jacobson, długość całkowita 185mm 7 1/4'. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 62. | Haczyk do opony twardej ostry, zakrzywiony pod katem 90 stopni, długość 185 mm 7 1/4". uchwyt okrągły. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 63. | Haczyk do nerwów typ Krayenbuhl, mały, końcówka haczyka zakończona kulką, długość 185 mm 7 1/4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 64. | Mikro haczyk do nerwów typ Krayenbuehl , duży, koncówka haka zakończona kulką, długość 185mm 7 1/4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 65. | Mikro haczyk do nerwów typ Krayenbuehl , duży, końcówka haka bez kulki, długość 185 mm 7 1/4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 66. | Mikro nożyczki typ Noir ostro ostre proste bagnetowe czernione długość 120 mm 4 3/4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 67. | Klipsownica do standardowych klipsów typ Yasargil bagnetowa z zamkiem długość 215 mm 8 1/2". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 68. | Klipsownica do standardowych klipsów typ Yasargil bagnetowa z zamkiem długość 235 mm 9 1/4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 69. | SPINE CLASSICS MLD ORGA TRAY I - kosz plastikowy z wytłoczonymi przegródkami na narzędzia. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 70. | SPINE CLASSICS MLD ORGA TRAY II - kosz plastikowy z wytłoczonymi przegródkami na narzędzia. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 71. | Klucz do głowicy trójszczękowej typ Jacobs do średnicy 6,35 mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 72. | Ładowarka cztero stanowiskowa do akumulatorów litowo-jonowych i NIMH z funkcja automatycznej diagnozy akumulatora. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 73. | Wiertarka i frezarka akumulatorowa duża 250W, 1250g. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 74. | Piła oscylacyjna akumulatorowa mała 250W, 0-13000 RMP waga 1600g. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 75. | Wiertarka akumulatorowa mała z trybem wiercącym i gwintującym 85W, 840g. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 76. | Akumulator litowo-jonowy krótki 9,9V ; 10,89 Wh |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 77. | Pokrywka komory akumulatora do wiertarki i piły akumulatorowej. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 78. | Akumulator NIMH 9,6V 1,95 Ah do piły i wiertarki akumulatorowej. |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 79. | Zestaw uchwytów typ Eccos w koszu do dużej wiertarki i dużej piły. Cztery uchwyty na końcówki jeden na kluczyk dwa na lejek do sterylnego wkładania, dwa na pokrywę zamykająca akumulator w wiertarce, jeden na wiertarkę jeden na piłę. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 80. | Zestaw uchwytów typ Eccos w koszu do małej wiertarki pięć uchwytów na końcówki jeden na kluczyk dwa na lejek do sterylnego wkładania, jeden na pokrywę zamykająca akumulator w wiertarce, jeden na wiertarkę. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 81. | Nasadka wiertnicza bezkluczykowa trójszczękowa uniwersalna typ Jacobs 0,5-7,4mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 82. | Nasadka do drutów Kirschnera o średnicy 0,6-4,0mm do dużej wiertarki akumulatorowej. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 83. | Nasadka wiertarska typ Jacobs 0,5-4mm do mini wiertarki ( z kluczykiem). |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 84. | Nasadka oscylacyjna piły strzałkowej do mini wiertarki do ostrzy ,,L-oscylacyjnych” z maksymalną długością użytkowa 50 mm. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 85. | Nasadka do drutów Kirschner o średnicy 0,6 - 3,2mm do mini wiertarki (wąska). |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 86. | Kaniula ssąca typ Barron z mandrynem średnica 1,3 mm długość 160 mm 6 1/4". |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 87. | Kaniula ssąca typ Barron z mandrynem średnica 2,0 mm długość 160 mm 6 1/4". |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 88. | Mata silikonowa do koszy 1/2 o wymiarach 240mmx250 mm |  |  | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 89. | Mata silikonowa o wymiarach 480mmx250 mm. |  |  | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 90. | Kosz 1/2 stalowy perforowany bez nóżek o wymiarach 243mmx253mmx114mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 91. | 1/1 kosz stalowy perforowany bez nóżek 485x253x44mm. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 92. | 1/1 kosz stalowy perforowany bez nóżek 485x253x64mm. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 93. | Etykieta (znacznik) na kosz druciany z opisem w dwóch wierszach (14 znaków) o wymiarach 40x35x9mm. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 94. | Etykieta (znacznik) na kosz druciany z opisem w jednym wierszu (3 cyfry) o wymiarach 40x35x9mm. |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 95. | Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze. |  |  | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 96. | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim. |  |  | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 97. | Aluminiowa pokrywa perforowana do kontenera typ MINI o wymiarach 305x140x25mm, srebrna, z uchwytami tabliczek identyfikacyjnymi |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 98. | Spód kontenera (wanna) aluminiowa typ MINI o wymiarach 310x132x57mm bez perforacji w spodzie. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 99. | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x120mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 100. | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 101. | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. |  |  | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 102. | Pokrywa kontenera 1/1 w kolorze zielonym wykonana z grubego aluminium minimum 2mm grubości z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym o wymiarach 592x294x37mm. Zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony w przypadku mechanicznego uszkodzenia. |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 103. | Pokrywa kontenera 1/1 w kolorze żółtym wykonana z grubego aluminium minimum 2 mm grubości z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym o wymiarach 592x294x37mm. Zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony w przypadku mechanicznego uszkodzenia. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 104. | Pokrywa kontenera 1/1 w kolorze srebrnym wykonana z grubego aluminium minimum 2 mm grubości z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym o wymiarach 592x294x37mm. Zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony w przypadku mechanicznego uszkodzenia. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 105. | Pokrywa kontenera 1/2 w kolorze żółtym wykonana z grubego aluminium minimum 2 mm grubości z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym o wymiarach 300x294x37mm. Zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony w przypadku mechanicznego uszkodzenia. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 106. | Skrobaczka typ Freer-Yasargil , dwustronna ostra długość 185 mm 7 1/4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 107. | Haczyk do skóry jedno zębny ostry typ Kilner długość 160mm 6 1/4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 108. | Haczyki skórne typ MC'INDOE szerokość 10mm długość 150mm 6". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 109. | Sieciowy przewód zasilający o długości 5 metrów. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 110. | Wziernik nosowy typ Killian długość 140 mm 5 1/2" złącze rozbieralne długość trąbki 36 mm szerokość końca trąbki 7 mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 111. | Wziernik nosowy typ Killian długość 140 mm 5 1/2" złącze rozbieralne długość trąbki 56 mm szerokość końca trąbki 7 mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 112. | Wziernik nosowy typ killian dł. 145 mm 5 1/2" złącze rozbieralne długość trąbki 90 mm szerokość końca trąbki 7 mm. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 113. | Punch zatokowy typ Stammberger prawy tnący wstecz długość do rękojeści 100mm 4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 114. | Punch zatokowy typ Stammberger lewy tnący wstecz długość do rękojeści 100mm 4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 115. | Punch zatokowy typ Stammberger prawy tnący w przód długość do rękojeści 100mm 4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 116. | Punch zatokowy typ Stammberger lewy tnący w przód długość do rękojeści 100mm 4" |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 117. | Kleszczyki do przegrody małe typ Luc okienkowe długość 200mm 8". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 118. | Kleszczyki do kostki sitowej typ Weil-Blakesley proste szerokość 3 mm długość do rękojeści 120 mm 4 3/4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 119. | Kleszczyki do kostki sitowej typ Weil-Blakesley proste szerokość 4,2 mm długość do rękojeści 120 mm 4 3/4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 120. | Kleszczyki do kostki sitowej typ Weil-Blakesley zakrzywione w górę szerokość 3,6 mm długość do rękojeści 110 mm 4 1/2". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 121. | Kleszczyki do kostki sitowej typ Weil-Blakesley zakrzywione w górę szerokość 4,2 mm długość do rękojeści 110 mm 4 1/2". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 122. | Kaniula irygacyjna typ Eicken średnica 3,0mm długość 130mm 5 1/8". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 123. | Rurka do płukania (ssak) typ Von Eicken z regulacją na palec średnica 2,5mm długość ssaka 145mm 5 3/4" końcówka LUER. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 124. | Sonda ujścia zatok szczękowych podwójna (dwustronna) długość 220 mm 8 3/4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 125. | Nożyczki laryngologiczne nosowe typ Heymann-Knight odgięte w bok końce tępe długość 175 mm 7". |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 126. | Kleszcze do tamponowania nosa typ Hartmann długość 215 mm 8 1/4". |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 127. | Nóż do polipów nosowych typ Ballenger długość 210 mm 8 1/4" ostrze obrotowe dwustronne szerokość 3x4 mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 128. | Nóż (lancet) do chrząstek typ Masing długość 130 mm. 5 1/8". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 129. | Elewator typ Cottle dwustronny długość 200mm 8". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 130. | Dźwignia typ Freer dwustronna ostro/tępa długość 185 mm 7 1/4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 131. | Retraktor (rozpieracz) do nozdrzy dwustronny tępo tępy typ Cottle długość 200 mm 8". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 132. | Dłuto do przegrody typ Cottle zakrzywione z podziałką szerokość ostrza 6mm długość dłuta 180 mm 7". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 133. | Dłuto rowkowe do przegrody typ Killian szerokość 6mm długość 170 mm 6 3/4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 134. | Zgniatacz do kości i chrząstek ze zdejmowaną klamrą. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 135. | Zgniatacz do kości i chrząstek z wyjmowanym tłokiem średnica 40mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 136. | Pinceta typ Columella Cottle długość 100mm 4". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 137. | Ramka tylko do rozwieracza szczękowego typ MC'IVOR. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 138. | Rama rozwieracza szczękowego dla młodzieży typ Davis-Boyle. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 139. | Ramka, do adenotomii typ Davis-Boyle, dla dorosłych. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 140. | Szpatułka językowa typ Russel-Davis o wymiarach 29x67mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 141. | Szpatułka językowa typ Russel-Davis o wymiarach 38x85mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 142. | Szpatułka językowa typ Russel-Davis o wymiarach 100x46mm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 143. | Kleszcze laryngologiczne okienkowe typ Abraham długość 205 mm 8" okienko ząbkowane ucha otwarte |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 144. | Kleszcze do chwytania migdałków typ Blohmke zakrzywione oba ucha otwarte długość 205mm 8". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 145. | Disektor i retraktor migdałkowy typ Hurd szerokość disektora 6 mm, szer. retraktora 13 mm długość 215 mm 8 1/2". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 146. | Disektor i separator do tonsilektomii typ Henke długość 235mm 9 1/4" szerokość 17mm. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 147. | Pętla migdałkowa zapadkowa typ Brunnigs długość 270mm 10 1/2". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 148. | Pętle migdałkowe druciane typ oczko średnica 0,4mm opakowanie 100 szt. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 149. | Nóż do adenotomii typ Beckmann długość 220 mm 8" prosty szerokość okienka 10 mm |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 150. | Nóż do adenotomii typ Beckmann prosty szerokość okienka 13 mm długość 220 mm 8". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 151. | Ostrze do adenotomu typ LA FORCE pojedynczo pakowane rozmiar nr 1 |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 152. | Ostrze do adenotomu typ LA FORCE pojedynczo pakowane rozmiar nr 2 |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 153. | Laryngoskop operacyjny MEDIUM średnica 10x12mm długość 180mm 7". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 154. | Laryngoskop operacyjny średni wchodzący w skład zestawu Kleinssasera do mikrolaryngoskopii i mikrochirurgii krtani długość 180mm 7’’ |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 155. | Laryngoskop operacyjny duży wchodzacy w skład zestawu Kleinssasera do mikrolaryngoskopii i mikrochirurgii krtani długość 180mm 7". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 156. | Światłowód do laryngoskopu operacyjnego dużego, średniego i małego z końcówką gwintowaną do dokręcenia kabla światłowodowego, mocowany do laryngoskopów za pomocą śrubki dociskowej |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 157. | Mikrokleszczyki krtaniowe odgięte w prawo wchodzące w skład zestawu Kleinssasera. długość częśći roboczej 250mm 10". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 158. | Mikrokleszczyki krtaniowe odgięte w lewo wchodzące w skład zestawu Kleinssasera długość części roboczej 250mm 10". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 159. | Mikronożyczki krtaniowe odgięte w lewo wchodzące w skład zestawu Kleinssasera długość części roboczej 250mm 10". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 160. | Mikronożyczki krtaniowe odgięte w prawo wchodzące w skład zestawu Kleinssasera długość części roboczej 250mm 10". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 161. | Mikronożyczki krtaniowe odgięte do góry wchodzące w skład zestawu Kleinssasera, długość części roboczej do uchwytu 250mm 10". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 162. | Nóż mikrochirurgiczny o kształcie sierpowatym montowanym do uchwyty (rączki) długość 250mm 10" wchodzący w skład zestawu Kleinssasera, do operacji mikrochirurgicznych krtani |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 163. | Uchwyt (rączka) do mocowania końcówek roboczych (ostrzy) wchodzących w skład zestawu Kleinssasera do operacji mikrochirurgicznych krtani |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 164. | Kleszcze krtaniowe do polipów typ Jurasz długość 220mm 8 1/2" górne. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 165. | Kleszcze krtaniowe do polipów typ Fraenkel długość 220mm 8 3/4". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 166. | Młotek metalowy 155gr głowa o średnicy 22mm długość młotka 190mm 7 1/2". |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 167. | Kleszczyki jelitowe typ Allis długość 190 mm 7 1/2" proste 5x6 ząbków delikatny model |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 168. | Kleszczyki jelitowe typ Babcock długość 170 mm 6 3/4" proste. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 169. | Imadło chirurgiczne z zapadką długość 125 mm 5" część robocza z twardą wkładką szczęki proste z funkcją nożyczek. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 170. | Mikro-kaniula ssąca typ Plester średnica 1,0mm z końcówką typ Luer |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 171. | Mikro-kaniula ssąca typ Plester średnica 1,5mm z końcówką typ Luer. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 172. | Kaniula ssąca typ Fergusson z mandrynem i regulacją na palec średnica 4,0mm długość 180mm 7" końcówka izolowana. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 173. | Kaniula ssąca typ Frazier z mandrynem średnica 2,3mm długość 110mm 4 1/4". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 174. | Końcówka do odsysania typ Yankauer długość 285mm 11 1/4" średnica końcówki odsysającej 10mm. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 175. | Hak operacyjny typ Kocher jednozębny ostry długość 205mm 8". |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 176. | Wziernik uszny typ Hartmann dla dzieci średnica 3,2m. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 177. | Wziernik uszny typ Hartmann dla dzieci średnica 4,6mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 178. | Wziernik uszny typ Hartmann dla dorosłych średnica 5,0mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 179. | Wziernik uszny typ Hartmann dla dorosłych średnica 6,5mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 180. | Wziernik uszny typ Hartmann dla dorosłych średnica 8,0mm. |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 KPL: | XXX |  |  |

UWAGA:

1) Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3.1 do ZO

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ  NR 11  STOLIKI ZABIEGOWE

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy(jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł [poz.6x7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | STOLIK INSTRUMENTALNY MAYO |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | STOLIK/WÓZEK NARZĘDZIOWY |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | STOLIK/WÓZEK NARZĘDZIOWY |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | XXX |  |  |

UWAGA:

1) Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montażu i uruchomienia,  opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3.1 do ZO

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 12   OSŁONY RADIOLOGICZNE

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy(jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł [poz.6x7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | GARSONKA RTG |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | KOŁNIERZ OCHRANIAJĄCY TARCZYCĘ |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 3. | OKULARY OCHRONNE RTG |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | MOBILNY WIESZAK NA FARTUCH RTG |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | XXX |  |

UWAGA:

1) Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 3.1 do ZO

.....................................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ  NR 13  SZAFA LEKARSKA, REGAŁ OCYNKOWANY

| Lp. | Nazwa asortymentu | Numer katalogowy(jeżeli dotyczy) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł. | Wartość netto w zł [poz.6x7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | SZAFA LEKARSKA ZAMYKANA METALOWA 2-DRZWIOWA |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | SZAFA LEKARSKA ZAMYKANA 1-DRZWIOWA |  |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | REGAŁY OCYNKOWANE UDZWIG MIN. 100 KG |  |  | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  | XXX |  |

UWAGA:

1) Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy, montażu,  opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

2) Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ  NR 1

Przedmiot zamówienia:   –  ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI -  szt. 2

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 | Podać |  |  |
| 5. | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy | Tak |  |  |
| 6. | Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. | Tak |  |  |
| 7. | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w ramie łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. | Tak |  |
| 8. | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających. | Tak |  |
| 9. | Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka. Szczyt łóżka od strony nóg z możliwością blokowania przed wypadnięciem na czas transportu. | Tak |  |
| 10. | Barierki boczne na ¾ leża, dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak |  |
| 11. | Barierki boczne o wysokości minimum 45cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości nawet do 23 cm (czyli pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek) – wymóg bezpieczeństwa dyktowany przez normę. | Tak, podać |  |
| 12. | Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. | Tak |  |
| 13. | Barierki boczne tworzywowe, jednorodne wykonane w technologii zapewniającej brak potencjalnych miejsc mogących sprzyjać szerzeniu infekcji (np. w technologii „rozdmuchu” , odlane jednorodnie w formach). Nie dopuszcza się barierek montowanych łączonych z kilku elementów tworzywowych, co na łączeniach będzie tworzyło zagrożenie opisane powyżej. | Tak |  |
| 14. | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub też uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych kosztów dla szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty). | Tak |  |
| 15. | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ nie dopuszcza się rozwiązań niebezpiecznych dla pacjenta wymagających jego przemieszczania przy wykonywaniu zdjęć (np. wkładania kasety RTG pod materac lub pacjenta bezpośrednio co jest wysoce niewskazane przy obrażeniach wielonarządowych czy też po poważnych operacjach). | Tak |  |
| 16. | Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system naprowadzający ustawienie w celu wykonania poprawnego zdjęcia pozwalającego na diagnozę stanu płuc pacjenta czy to w przypadkach respiratorowego zapalenia płuc czy też bezpowietrzności miąższu płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodmy z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny. | Tak |  |
| 17. | Możliwość współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łóżka umożliwia podjechanie ramieniem C w odcinku od szyi do miednicy leżącego pacjenta w łóżku). Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia/diagnozy zarówno respiratorowego zapalenia płuc. | Tak |  |
| 18. | Koła tworzywowe o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki (kierunkowy) z centralnym systemem hamulcowym. Dodatkowe 5-te koła ułatwiające jazdę na wprost oraz pokonywanie zakrętów. 5-te koło podnoszone elektrycznie po podłączeniu do sieci elektrycznej i uruchomieniu blokady centralnej kół. | Tak |  |
| 19. | Sterowanie elektryczne przy pomocy : Zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta. Zintegrowane sterowniki po zewnętrznej stronie barierek bocznych dla personelu. Nie dopuszcza się sterowań przyklejanych , naklejanych stwarzających ryzyko gnieżdżenia się brudu i powstawania ognisk infekcji (wymaga się wtopione sterowanie w barierkę boczną, łatwe do dezynfekcji), 4 sterowników nożnych zabezpieczonych przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół (możliwość zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego). Sterowniki po obu stronach leża do regulacji wysokości leża oraz przechyłów bocznych leża. Osobne sterowniki dla regulacji wysokości i dla przechyłów bocznych, Panelu centralnego sterowania funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka. Panel wyposażony w 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji, - Paneli w górnej barierce bocznej z elektronicznym wyświetlaczem oraz przyciskami służącym do wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta, | Tak |  |
| 20. | Regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, segmentu podudzia, wydłużania i skracania segmentu leża oraz funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz funkcji przechyłów bocznych. | Tak |  |
| 21. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. | Tak |  |
| 22. | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu. | Tak |  |
| 23. | Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania życia . | Tak |  |
| 24. | długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
| 25. | Funkcja elektrycznego przedłużenia leża o min 200mm | Tak, podać |  |
| 26. | Szerokość zewnętrzna łóżka – 1050mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
| 27. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 430mm do 810mm (+/- 10 mm). | Tak, podać |  |
| 28. | Regulacja przechyłów bocznych minimum 30( w każdą stronę czyli w sumie możliwość rotacji o 60( | Tak, podać |  |
| 29. | Funkcja przechyłów bocznych wykonywana przez łóżko nie przez materac powietrzny. | Tak |  |
| 30. | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta z dokładnością do 100gram. Nie dopuszcza się systemu ważenia obarczonego wadą pomiaru polegająca na różnym pomiarze ze względu na umiejscowienie pacjenta. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym miejscu , a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów. | Tak |  |
| 31. | Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru. | Tak |  |
| 32. | Alarm opuszczenia leża przez pacjenta. | Tak |  |
| 33. | Alarm sygnalizujący przemieszczanie się pacjenta na leżu w kierunku krawędzi . | Tak |  |
| 34. | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej | Tak |  |
| 35. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 14( (+/-2o) za pomocą panelu centralnego oraz przycisków w panelu sterowania wbudowanego w barierkę. | Tak |  |
| 36. | Regulacja funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem za pomocą panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
| 37. | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk (np. ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić) . Nie dopuszcza się pozycji egzaminacyjnej sterowanej wyłącznie z panelu sterowniczego – takie rozwiązanie nie powoduje ograniczenia ryzyka infekcji ze względu na oferowaną funkcję /konieczność wymiany rękawic ./ | Tak |  |
| 38. | Przyciski sterowania nożnego przechyłami bocznymi zabezpieczone przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego). Nie dopuszcza się rozwiązań narażających na nieświadomą regulację i zmniejszającą bezpieczeństwo pacjenta. | Tak |  |
| 39. | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. | Tak |  |
| 40. | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą metalowego relingu. Konieczne podniesienie relingu w celu użycia panelu. | Tak |  |
| 41. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem. | Tak |  |
| 42. | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie nóg oraz w panelach wbudowanych w barierkę boczną. | Tak |  |
| 43. | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem. | Tak |  |
| 44. | Elektryczna pozycja mobilizacyjna (wypoziomowanie segmentu nóg, maksymalne podniesienie segmentu pleców i obniżenie leża do minimalnej wysokości w celu ułatwienia pacjentowi opuszczenie łóżka) – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem. | Tak |  |
| 45. | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych: - regulacja wysokości, - regulacja nachylenia segmentu pleców i nóg, - funkcja krzesła kardiologicznego, - funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga | Tak |  |
| 46. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach oraz sterowania nożnego przechyłów bocznych | Tak |  |
| 47. | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji z pilota lub panelu po min 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji). | Tak |  |
| 48. | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
| 49. | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. | Tak |  |
| 50. | Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg w pozycji horyzontalnej oraz bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać |  |
| 51. | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
| 52. | Wskaźniki pochyleń wzdłużnych leża oraz segmentu pleców wbudowane w mechanizm podtrzymujący barierkę. | Tak |  |
| 53. | Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka | Tak |  |
| 54. | Wyposażenie: - tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka - stojak kroplówki montowany do łóżka - materac przeciwodleżynowy opisany poniżej: | Tak |  |
| 55. | Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem. Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami narażającymi pacjenta na zbędne ryzyko zmniejszonej terapii antyodleżynowej na skutek zapadnięcia się jednej lub kilku komór (szczególnie ważne przy konfigurowaniu siedzącej pozycji pacjenta). Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami wydłużającymi znacznie (konieczność demontażu każdej komory indywidualnie) czas czyszczenia materaca. | Tak |  |
| 56. | Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór. Trzy komory sekcji głowy statyczne. Skrajne komory sekcji głowy oraz pięt krótsze od komór w części centralnej. | Tak, podać |  |
| 57. | Materac składający się z dwóch warstw komór powietrznych. Dolna i górna warstwa oddzielone od siebie. Dolna warstwa komór w części centralnej również pracująca w trybie zmiennociśnieniowym. | Tak, podać |  |
| 58. | Bezpieczne obciążenie robocze min 200 kg. | Tak, podać |  |
| 59. | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w: - wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryby statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy), - wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta, - wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej, - wskaźnik konieczności wezwania serwisu, - przycisk deaktywowania akustycznych alarmów materaca, - przycisk aktywujący możliwość regulacji ustawień pompy– świadomego wyboru wybieranych funkcji, konieczne jest naciśnięcie przycisku zanim wykona się regulację ustawień, - wskaźnik CPR, - alarm niskiego ciśnienia, - alarm odłączenia pompy od zasilania oraz wyłączenia pracy pompy przyciskiem, - sygnalizacja dźwiękowa uruchomienia funkcji CPR, |  |  |
| 60. | Cztery tryby pracy materaca: tryb stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, możliwość symulacji materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły tryb statyczny/pielęgnacyjny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, tryb fotelowy uruchamiający się automatycznie podczas podnoszenia segmentu pleców powyżej 30 stopni tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty, | Tak |  |
| 61. | Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji). Funkcja CPR uruchamiana poprzez odpięcie złączki łączącej materac z pompą. Brak dodatkowych zaworów itp. do funkcji CPR. | Tak |  |
| 62. | Funkcja transportowa, możliwość pozostawienia materaca bez pompy do 24 h. Funkcja transportowa realizowana za pomocą pokrętła, umieszczonego na złączce łączącej przewody powietrzne z pompą. | Tak |  |
| 63. | Możliwość ustawienia wagi pacjenta. Materac dostosowujący ciśnienie w komorach w zależności od ustawień wagi. | Tak |  |
| 64. | Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym. | Tak |  |
| 65. | Układ kabli schowany wewnątrz systemu – nie dopuszcza się materacy z zewnętrznymi nie osłoniętymi kablami. | Tak |  |
| 66. | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca min. 22cm. | Tak |  |
| 67. | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego. | Tak |  |
| 68. | Materac pokryty odpinanym zamkiem półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. Wewnętrzna część pokrowca koloru białego, w celu szybkiej identyfikacji zabrudzeń przedostających się do środka, np. w przypadku przecięcia pokrowca. | Tak |  |
| 69. | Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca. | Tak |  |
| 70. | Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Klapy osłaniające zamek o wysokości minimum 10cm. | Tak |  |
| 71. | Maksymalna waga materaca do 13 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny. | Tak |  |
| 72. | Możliwość rozbudowy o akumulator, podpinany bezpośrednio do pompy (akumulator dedykowany), w przypadku wyposażenia pompy w akumulator na panelu pompy wskaźnik naładowania akumulatora. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 73. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 74. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 75. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 76. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji. | Tak |  |
| 77. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego sprzętu. | Tak |  |
| 78. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 1

Przedmiot zamówienia:  ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI –  szt. 1

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 | Podać |  |  |
| 5. | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł. | Tak |  |  |
| 6. | Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. | Tak |  |  |
| 7. | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U. | Tak |  |
| 8. | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga w sytuacjach ruchomego szczytu i powodowania konsekwencji ekonomicznych dla szpitala. | Tak |  |
| 9. | Barierki boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm. | Tak |  |
| 10. | Barierki dzielone w pełni zabezpieczające pacjenta, zgodne z Normą EN 60601-2-52. Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. Zintegrowane w uchwytach barierki wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 i kąta nachylenia leża. | Tak |  |
| 11. | Barierki/poręcze trzyczęściowe zabezpieczające pacjenta na całej długości leża: - górna barierka zabezpieczająca segment pleców, chroniąca pacjenta również podczas pozycji siedzącej, opuszczana poniżej poziomu materaca. Barierka poruszająca się wraz z segmentem pleców. - barierka zabezpieczająca segment stały oraz uda, opuszczana poniżej poziomu materaca, - barierka zabezpieczająca segment podudzia, demontowalna i odchylana. | Tak |  |
| 12. | Barierki tworzywowe, jednorodne bez elementów łączenia, klejenia, skręcania. Nie dopuszcza się barierek o konstrukcji składającej się z kilku łączonych elementów i posiadających potencjalne miejsca gromadzenia się drobnoustrojów. | Tak |  |
| 13. | Barierki boczne wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. Nie dopuszcza się ciężkich barierek o wadze przewyższającej 5 kg danego segmentu barierki. | Tak |  |
| 14. | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji przez pacjenta z wadami wzroku. | Tak |  |
| 15. | Leże łóżka 4 – segmentowe oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych kosztów dla szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty). | Tak |  |
| 16. | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ nie dopuszcza się rozwiązań niebezpiecznych dla pacjenta wymagających jego przemieszczania przy wykonywaniu zdjęć (np. wkładania kasety RTG pod materac lub pacjenta bezpośrednio). Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system naprowadzający ustawienie w celu wykonania poprawnego zdjęcia pozwalającego na diagnozę stanu płuc pacjenta czy to w przypadkach respiratorowego zapalenia płuc czy też bezpowietrzności miąższu płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodmy z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny. | Tak |  |
| 17. | Możliwość współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łóżka umożliwia podjechanie ramieniem C w środkowej części łóżka) . Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia/diagnozy zarówno respiratorowego zapalenia płuc jak i niedodmy. | Tak |  |
| 18. | Tworzywowe koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System wyposażony w piąte koło będące gwarantem mobilności i zmniejszenia wysiłku personelu medycznego podczas manewrowania oraz ułatwienia przemieszczenia łóżka w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni- np. wąskich korytarzach, windach. | Tak |  |
| 19. | System hamulcowy wyposażony w zabezpieczenie przed pozostawieniem łóżka w pozycji niezablokowanej w postaci alarmu odblokowanych kół. Alarm uruchamia się po podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej | Tak, podać |  |
| 20. | Sterowanie elektryczne przy pomocy : - Zintegrowanego Pilota w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Fowlera, krzesła kardiologicznego, Trendelenburga i CPR w barierkach bocznych. - Sterowania nożnego regulacji wysokości oraz funkcji egzaminacyjnej zabezpieczonego przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół (możliwość indywidualnego zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego). Panel sterowania nożnego zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem – konieczność dwukrotnego naciśnięcia przycisku. - Panelu głównego sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Panel podzielony na 3 strefy, oznaczone kolorystyczne dla bardziej intuicyjnej obsługi. | Tak |  |
| 21. | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2400mm dla pacjentów wysokiego wzrostu. | Tak, podać |  |
| 22. | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach / wymagana konfiguracja barierek przy transporcie pacjenta/ nie więcej niż 1050mm. | Tak, podać |  |
| 23. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 360 mm do 740 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków. | Tak, Podać |  |
| 24. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( +/- 5(. | Tak, podać |  |
| 25. | Regulacja elektryczna części Uda w zakresie 30( +/- 5(. | Tak, podać |  |
| 26. | Regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga 13( (+/-2o)– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, podać |  |
| 27. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - krzesła kardiologicznego - sterowników nożnych | Tak |  |
| 28. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych oraz dodatkowych uchwytów do nawijania przewodu. | Tak |  |
| 29. | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu. | Tak |  |
| 30. | Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania życia, wskaźnik umieszczony na panelu centralnym montowanym na szczycie od strony nóg. | Tak |  |
| 31. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach, przycisk oznaczony w wyraźny sposób. | Tak |  |
| 32. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej. | Tak |  |
| 33. | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po min 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji). | Tak |  |
| 34. | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
| 35. | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. | Tak |  |
| 36. | Funkcja zaawansowanej autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn, polegająca nie tylko na odsuwaniu dolnej krawędzi segmentu w trakcie podnoszenia, dolna krawędź dodatkowo się unosi. Rozwiązanie zabezpiecza pacjenta przeciw odleżynom 1-4 stopnia. | Tak |  |
| 37. | Segment stały jako wskaźnik właściwego ułożenia bioder pacjenta. | Tak |  |
| 38. | Regulacja elektryczna funkcji Fowlera, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
| 39. | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk (np. Ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić). Nie dopuszcza się pozycji egzaminacyjnej sterowanej wyłącznie z panelu sterowniczego – takie rozwiązanie nie powoduje ograniczenia ryzyka infekcji ze względu na oferowaną funkcję /konieczność wymiany rękawic /. | Tak |  |
| 40. | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. | Tak |  |
| 41. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
| 42. | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
| 43. | Elektryczna pozycja szokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
| 44. | elektryczna, pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowego jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
| 45. | Elektryczna pozycja mobilizacyjna (podniesienie segmentu oparcia pleców oraz obniżenie wysokości do minimalnej) sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg . | Tak |  |
| 46. | Łóżko wyposażone w wysuwaną spod leża rączkę służącą do podpierania się podczas wstawania. Rączka posiadająca wbudowane przyciski do regulacji wysokości. | Tak |  |
| 47. | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący stan rzeczywisty(całkowitą wagę pacjenta)– przedstawiony na elektronicznym wyświetlaczu. Wyświetlacz oraz przyciski do regulacji ustawień wagi umieszczone na stałe w ramie leża, pod szczytem od strony nóg, w celu łatwego odczytu danych. Nie dopuszcza się systemu ważenia obarczonego wadą pomiaru polegająca na różnym pomiarze ze względu na umiejscowienie pacjenta. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym miejscu , a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów. | Tak |  |
| 48. | Wysoka precyzyjność pomiarów . możliwość ustawienia dokładności wyświetlania pomiarów masy ciała 100g lub 500g. | Tak |  |
| 49. | Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru. | Tak |  |
| 50. | Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru. | Tak |  |
| 51. | Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta oraz sygnalizujący zmianę pozycji pacjenta na łóżku z możliwością ich wyciszenia. | Tak |  |
| 52. | Funkcja regulacji głośności alarmów. | Tak |  |
| 53. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak |  |
| 54. | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak |  |
| 55. | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami. | Tak |  |
| 56. | Wyposażenie: - barierki, dzielone, opisane powyżej - haczyki na worki urologiczne, po obu stronach łóżka - regulowany wieszak kroplówki montowany w tuleje ramy łóżka - uchwyt ręki – montowany w tuleje ramy łóżka - materac przeciwodleżynowy opisany poniżej: | Tak |  |
| 57. | Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem. Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami narażającymi pacjenta na zbędne ryzyko zmniejszonej terapii antyodleżynowej na skutek zapadnięcia się jednej lub kilku komór ( szczególnie ważne przy konfigurowaniu siedzącej pozycji pacjenta). Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami wydłużającymi znacznie (konieczność demontażu każdej komory indywidualnie) czas czyszczenia materaca. | Tak |  |
| 58. | Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór Trzy komory sekcji głowy statyczne. Skrajne komory sekcji głowy oraz pięt krótsze od komór w części centralnej. | Tak, podać |  |
| 59. | Materac składający się z dwóch warstw komór powietrznych. Dolna i górna warstwa oddzielone od siebie. Dolna warstwa komór w części centralnej również pracująca w trybie zmiennociśnieniowym. | Tak, podać |  |
| 60. | Bezpieczne obciążenie robocze min. 200 kg. | Tak, podać |  |
| 61. | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w: - wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryby statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy), - wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta, - wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej, - wskaźnik konieczności wezwania serwisu, - przycisk deaktywowania akustycznych alarmów materaca, - przycisk aktywujący możliwość regulacji ustawień pompy– świadomego wyboru wybieranych funkcji, konieczne jest naciśnięcie przycisku zanim wykona się regulację ustawień, - wskaźnik CPR, - alarm niskiego ciśnienia, - alarm odłączenia pompy od zasilania oraz wyłączenia pracy pompy przyciskiem, - sygnalizacja dźwiękowa uruchomienia funkcji CPR, | Tak |  |
| 62. | Cztery tryby pracy materaca: - tryb stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, możliwość symulacji materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły, - tryb statyczny/pielęgnacyjny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, - tryb fotelowy uruchamiający się automatycznie podczas podnoszenia segmentu pleców powyżej 30 stopni - tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5 minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty, | Tak |  |
| 63. | Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji). Funkcja CPR uruchamiana poprzez odpięcie złączki łączącej materac z pompą. Brak dodatkowych zaworów itp. do funkcji CPR. | Tak |  |
| 64. | Funkcja transportowa, możliwość pozostawienia materaca bez pompy do 24 h. Funkcja transportowa realizowana za pomocą pokrętła, umieszczonego na złączce łączącej przewody powietrzne z pompą. | Tak |  |
| 65. | Możliwość ustawienia wagi pacjenta. Materac dostosowujący ciśnienie w komorach w zależności od ustawień wagi. | Tak |  |
| 66. | Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym. | Tak |  |
| 67. | Układ kabli schowany wewnątrz systemu – nie dopuszcza się materacy z zewnętrznymi nie osłoniętymi kablami. | Tak |  |
| 68. | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca min. 22 cm. | Tak |  |
| 69. | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego. | Tak |  |
| 70. | Materac pokryty odpinanym zamkiem półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. Wewnętrzna część pokrowca koloru białego, w celu szybkiej identyfikacji zabrudzeń przedostających się do środka, np. w przypadku przecięcia pokrowca. | Tak |  |
| 71. | Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca. | Tak |  |
| 72. | Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Klapy osłaniające zamek o wysokości minimum 10cm. | Tak |  |
| 73. | Maksymalna waga materaca do 13 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny. | Tak |  |
| 74. | Możliwość rozbudowy o akumulator, podpinany bezpośrednio do pompy (akumulator dedykowany), w przypadku wyposażenia pompy w akumulator na panelu pompy wskaźnik naładowania akumulatora. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 75. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 76. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 77. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 78. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji. | Tak |  |
| 79. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego sprzętu. | Tak |  |
| 80. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 1

Przedmiot zamówienia:   MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE –  szt. 14

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem. Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami narażającymi pacjenta na zbędne ryzyko zmniejszonej terapii antyodleżynowej na skutek zapadnięcia się jednej lub kilku komór (szczególnie ważne przy konfigurowaniu siedzącej pozycji pacjenta). Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami wydłużającymi znacznie (konieczność demontażu każdej komory indywidualnie) czas czyszczenia materaca. | Tak |  |  |  |
| 6. | Materac przeciwodleżynowy stosowany w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 4 stopnia włącznie (w według skali 4-ro stopniowej). | Tak |  |  |  |
| 7. | Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór. Trzy komory sekcji głowy statyczne. Skrajne komory sekcji głowy oraz pięt krótsze od komór w części centralnej. | Tak, podać |  |
| 8. | Materac składający się z dwóch warstw komór powietrznych. Dolna i górna warstwa oddzielone od siebie. Dolna warstwa komór w części centralnej również pracująca w trybie zmiennociśnieniowym. | Tak, podać |  |
| 9. | Bezpieczne obciążenie robocze min 200 kg . | Tak, podać |  |
| 10. | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w: wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryby statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy), wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta, wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej, - wskaźnik konieczności wezwania serwisu, przycisk deaktywowania akustycznych alarmów materaca, przycisk aktywujący możliwość regulacji ustawień pompy– świadomego wyboru wybieranych funkcji, konieczne jest naciśnięcie przycisku zanim wykona się regulację ustawień, wskaźnik CPR, alarm niskiego ciśnienia, alarm odłączenia pompy od zasilania oraz wyłączenia pracy pompy przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa uruchomienia funkcji CPR, | Tak, podać |  |
| 11. | Cztery tryby pracy materaca: - tryb stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, możliwość symulacji materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły - tryb statyczny/pielęgnacyjny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, - tryb fotelowy uruchamiający się automatycznie podczas podnoszenia segmentu pleców powyżej 30 stopni, - tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty, | Tak |  |
| 12. | Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji). Funkcja CPR uruchamiana poprzez odpięcie złączki łączącej materac z pompą. Brak dodatkowych zaworów itp. do funkcji CPR. | Tak |  |
| 13. | Funkcja transportowa, możliwość pozostawienia materaca bez pompy do 24 h. Funkcja transportowa realizowana za pomocą pokrętła, umieszczonego na złączce łączącej przewody powietrzne z pompą. | Tak |  |
| 14. | Możliwość ustawienia wagi pacjenta. Materac dostosowujący ciśnienie w komorach w zależności od ustawień wagi. | Tak |  |
| 15. | Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym. | Tak |  |
| 16. | Układ kabli schowany wewnątrz systemu – nie dopuszcza się materacy z zewnętrznymi nie osłoniętymi kablami. | Tak |  |
| 17. | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca min. 22 cm. | Tak |  |
| 18. | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego. | Tak |  |
| 19. | Materac pokryty odpinanym zamkiem półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. Wewnętrzna część pokrowca koloru białego, w celu szybkiej identyfikacji zabrudzeń przedostających się do środka, np. w przypadku przecięcia pokrowca. | Tak |  |
| 20. | Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca. | Tak |  |
| 21. | Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Klapy osłaniające zamek o wysokości minimum 10cm. | Tak |  |
| 22. | Maksymalna waga materaca do 13 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny. | Tak |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy o akumulator, podpinany bezpośrednio do pompy (akumulator dedykowany), w przypadku wyposażenia pompy w akumulator na panelu pompy wskaźnik naładowania akumulatora. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 24. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 25. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 26. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 27. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji. | Tak |  |
| 28. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego sprzętu. | Tak |  |
| 29. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 2

Przedmiot zamówienia:   ŁÓŻKO SZPITALNE Z BARIERKAMI ORAZ MATERACEM –  szt. 150

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Szczyty łóżka tworzywowe HPL lub z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. | Tak |  |  |
| 6. | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U. | Tak |  |  |
| 7. | Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak |  |
| 8. | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30 mm odstępu. | Tak |  |
| 9. | Leże łóżka 2 segmentowe, Leże wypełnienie metalowymi lamelami wmontowanymi na stałe. Po kilka lameli w segmencie pleców i podudzia. Lamele gładkie, nadające się do dezynfekcji. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża. | Tak |  |
| 10. | Koła o średnicy 125mm. Wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem. Koła zamontowane za pomocą metalowego uchwytu, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy. Dwa koła z możliwością zablokowania jazdy i obrotu. | Tak, podać |  |
| 11. | Wysokość leża stała, liczona od podłogi do powierzchni, na której spoczywa materac – 550mm (+/-20mm). | Tak, podać |  |
| 12. | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/- 30mm). | Tak, podać |  |
| 13. | Szerokość zewnętrzna łóżka – 990mm (+/-10mm). | Tak, Podać |  |
| 14. | Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm). | Tak, podać |  |
| 15. | Regulacja segmentu pleców w zakresie min 0 – 70o | Tak, podać |  |
| 16. | Mechanizm regulacji segmentu pleców umieszczony w ramie łóżka od strony szczytu nóg. | Tak |  |
| 17. | Graficzne oznaczenie regulacji na ramie łóżka. | Tak |  |
| 18. | Mechanizm regulacyjny z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji. | TAK |  |
| 19. | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.16cm. | Tak, podać |  |
| 20. | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak, |  |
| 21. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać |  |
| 22. | Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki, w tulejach tworzywowy wkład. | Tak |  |
| 23. | Szczyty z beżowymi elementami dekoracyjnymi. | Tak |  |
| 24. | Wyposażenie łóżka: Barierki opisane powyżej, Materac o grubości min. 14cm, w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, do dezynfekcji, wyposażonym w suwak. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 25. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 26. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 27. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 28. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji. | Tak |  |
| 29. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 2

Przedmiot zamówienia:    MATERAC SZPITALNY–  szt. 100

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Materac z pianki poliuretanowej. Pianka z nacięciami umożliwiającymi pozycjonowanie materaca na leżu 4- segmentowym. | Tak |  |  |
| 6. | Gęstość pianki min 28kg/m3 | Tak, podać |  |  |
| 7. | Wymiary materaca 200cm x 86cm (+/- 2cm) | Tak, podać |  |
| 8. | Wysokość materaca min. 14cm | Tak, podać |  |
| 9. | Waga materaca maks. 8 kg. | Tak, podać |  |
| 10. | Pokrowiec paro przepuszczalny, nie przepuszczający cieczy. Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek min z dwóch stron, z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów. Materiał odporny na środki dezynfekujące. | Tak |  |
| 11. | Pokrowiec wykonany z rozciągliwego materiału. | Tak |  |
| 12. | Potwierdzona niepalność pokrowca i pianki . | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 13. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z dostawą. | Tak |  |

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 2

Przedmiot zamówienia:   SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE Z BLATEM BOCZNYM –  szt. 50

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo | Tak |  |  |
| 6. | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 98 cm, +/-5 cm - Głębokość : 50 cm, +/-5 cm - Szerokość: 50 cm, +/-5cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm - Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm | Tak, podać |  |  |
| 7. | Szafka wyposażona w: - jedną lub dwie szuflady, - jedną lub dwie półki, Szuflady i półki gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych. | Tak |  |
| 8. | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia. Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów. | Tak |  |
| 9. | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki. | Tak |  |
| 10. | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | Tak |  |
| 11. | System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół stwarzających ryzyko wypadnięcia pacjenta z łóżka podczas próby odblokowywania lub stwarzających konieczność wzywania personelu do pomocy w tym celu. | Tak |  |
| 12. | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperatury. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. | Tak |  |
| 13. | Blat boczny posiadający tworzywowe zabezpieczenia chroniące przedmioty przed zsunięciem się . Blat boczny z możliwością pochylania i składania do boku szafki. | Tak |  |
| 14. | Powierzchnia szafki i blatu odporna na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak |  |
| 15. | Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 16. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 17. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 18. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 19. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z dostawą. | Tak |  |

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 3

Przedmiot zamówienia:    POZYCJONERY–  szt. 30

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model/nazwa | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Przeciwodleżynowe pozycjonery żelowo-piankowe, wykonane z medycznego silikonu i pokryte poliuretanem | Tak |  |  |
| 6. | Wodoszczelne wielorazowego użytku do dezynfekcji dostępnymi środkami | Tak |  |  |
| 7. | Wyrób przezierny dla promieni RTG | Tak |  |
| 8. | Nie przewodzący ładunków elektrycznych | Tak |  |
| 9. | Wolny od lateksu | Tak |  |
| 10. | W skład pozycjonerów wchodzą: - materac żelowy długi o wymiarach: ok.1800x520x10mm, szt.-3 - profilowany pozycjoner głowy i szyi o wymiarach: ok. 264x220x66mm – szt.-7 - krążek pod głowę dla dorosłych wymiarach: ok. 200x45mm, szt.-2 - pozycjoner klatki piersiowej – poduszka o wymiarach: ok. 610x530x130mm- szt.-1 - półwałek o wymiarach: ok. 510x150x150mm – szt.-2 - podkład na podpórkę pod łydkę o wymiarach: ok. 520x300x10mm- szt.-2 - krążek pod głowę dla młodzieży o wymiarach: ok. 140x34mm- szt.-1 - ochrona ramienia długa o wymiarach: ok. 500x161x40mm- szt.-4 - profilowany pozycjoner pięt o wymiarach: ok. 151x134x66mm- szt-4 - podkładka pod rękę o wymiarach: ok. 600x200x10mm, szt-4 | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 11. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z asortymentem | Tak |  |

........……………………., dnia…………………….                          				    		 .......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli                                                                                                									        	    w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 4

Przedmiot zamówienia:   WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY –  szt. 8

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR | Tak |  |  |
| 6. | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. | Tak |  |  |
| 7. | Wymiary zewnętrzne wózka: - Wysokość : 90 cm, +/-5 cm - Głębokość : 72 cm, +/-5 cm - Szerokość: 83cm, +/-5cm | Tak, podać |  |
| 8. | Wózek wyposażony w: - trzy szuflady o wysokości 100mm - dwie szuflady o wysokości 150mm | Tak, podać |  |
| 9. | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. | Tak |  |
| 10. | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka. | Tak, podać |  |
| 11. | Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami. | Tak |  |
| 12. | Wyposażenie podstawowe wózka : - blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania wytłoczony w blacie wózka, - pojemnik do zużytych igieł, strzykawek wpuszczany w blat wózka (specjalny otwór w blacie) - otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka na rogu, - tworzywowy koszyk np. na cewniki wbudowany w korpus wózka, - pojemnik na narzędzia np. butle/butelki, - stelaż/kosz na odpady z pokrywą - min 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, - wysuwany blat boczny - półkę na żel wytłoczoną w wózku w przedniej części wózka od czoła, - uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w wózku z pasem mocującym, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka | Tak |  |
| 13. | Wieszak do kroplówki z regulacją wysokości | Tak |  |
| 14. | Kolorystyka szafki do wyboru , podać możliwości | Tak |  |
| 15. | Deklaracja zgodności | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 16. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 17. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 18. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 19. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 4

Przedmiot zamówienia:   WÓZEK TRANSPORTOWY DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW POTENCJALNIE ZAKAŹNYCH W POZYCJI LEŻĄCEJ –  szt. 5

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne 2100 x 750 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |  |
| 6. | Wymiary leża 1930 x 650 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |  |
| 7. | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 550 - 900 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
| 8. | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna minimum +/- 18 ˚ | Tak, podać |  |
| 9. | Leże 2 segmentowe, w tym segment pleców ruchomy. | Tak |  |
| 10. | Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem uchwyt na kasetę min pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniąca funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka. | Tak |  |
| 11. | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 –90o, rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach. | Tak, podać |  |
| 12. | Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego – opuszczająca 5-te koło. | Tak, podać |  |
| 13. | Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5-te koło jako koło kierunkowe, 5-te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się 65mm nad podłogą. | Tak |  |
| 14. | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji - min 320 kg. | Tak podać |  |
| 15. | Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz. | Tak |  |
| 16. | Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe. | Tak |  |
| 17. | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta. | Tak |  |
| 18. | Materac o grubości min 100mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h | Tak, podać |  |
| 19. | Materac stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową. | Tak |  |
| 20. | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. | Tak |  |
| 21. | Wózek wyposażony z obu stron w składane uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach. | Tak |  |
| 22. | Wyposażenie: - materac opisany powyżej, - 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka - wieszak kroplówki - min. 3 metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 23. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 24. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 25. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 4

Przedmiot zamówienia:  WÓZEK TRANSPORTOWY  –  szt. 1

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne 2060 x 750 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
| 6. | Wymiary leża 1930 x 650 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
| 7. | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna z obustronnym dostępem 600 - 900 mm (+/- 20 mm) | Tak, podać |  |
| 8. | Regulacja przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga nożna hydrauliczna bez użycia rąk +/- 12 ˚ (+/-2o) | Tak, podać |  |
| 9. | Leże 2 segmentowe, w tym 1 segment ruchomy | Tak |  |
| 10. | Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem prowadnica/tunel na kasetę na całej długości z możliwością zintegrowania prowadnicy z segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Po bokach leża podziałka ułatwiająca lokalizację kasety. Prowadnica przesuwana pod leżem za pomocą taśm. | Tak |  |
| 11. | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 70o | Tak, podać |  |
| 12. | Duże koła zwiększające mobilność i zmniejszające wysiłek fizyczny przy manewrowaniu wózkiem. Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca z czterech stron (przy każdym narożniku). | Tak, podać |  |
| 13. | Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5-te koło jako koło kierunkowe. Zwrotność wózka 360 o | Tak |  |
| 14. | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 230 kg. | TAK podać |  |
| 15. | Konstrukcja kolumnowa - leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych. Kolumny zabezpieczone tworzywowymi pierścieniami chroniącymi przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz. | Tak |  |
| 16. | Listwy odbojowe na całej długości wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe | Tak |  |
| 17. | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta. | Tak |  |
| 18. | Materac o grubości min 60mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h. | TAK, podać |  |
| 19. | Materac posiadający wysuwane wkładki zabezpieczające pacjenta przy przemieszczeniu na np. stół operacyjny lub łóżko. Wkładki niwelujące przestrzeń pomiędzy wózkiem a łóżkiem. Wkładki wbudowane w konstrukcję materaca z dwóch stron. | Tak |  |
| 20. | Materac stabilizowany na wózku za pomocą wbudowanych od spodu tworzywowych wypustek, wkładanych w otwory w leżu . | Tak |  |
| 21. | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami. | Tak |  |
| 22. | Trzystopniowe zabezpieczenie opuszczania barierek bocznych jako zabezpieczenie przed ich przypadkowym opuszczeniem. Opuszczanie barierek bocznych do poziomu materaca. Barierki boczne nie powodują zwiększenia szerokości wózka . | Tak |  |
| 23. | Wózek wyposażony od strony głowy i nóg wysuwane szczyty, służące jednocześnie do transportu wózka. Szczyty wysuwane spod leża. Szczyty wyposażone w tworzywowe nakładki . | Tak |  |
| 24. | Szczyty od strony nóg i głowy składany z mechanizmem samoblokującym do transportu. | Tak |  |
| 25. | Wyposażenie: - materac opisany powyżej, - wysuwane z blatu uchwyty/szczyty do prowadzenia wózka, | Tak |  |
| 26. | Wózek łatwy do czyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 27. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 28. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 29. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 30. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 5

Przedmiot zamówienia:  WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CZYSTEJ I BRUDNEJ  BIELIZNY –  szt. 2

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |
| 3. | Model/nazwa/typ | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |  |
| 5. | Wózek wyposażony w pojemnik z pokrywami (czerwona i niebieska) na czystą i brudną pościel, uchwyt na worki o poj. 120 l | Tak |  |  |  |  |
| 6. | Zamykana półka na bieliznę | Tak |  |  |  |
| 7. | Wykonany z materiału odpornego na preparaty dezynfekcyjne |  |  |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 8. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 9. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 6

Przedmiot zamówienia:  LODÓWKA TRANSPORTOWA –  szt. 3

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |  |
| 5. | Lodówka medyczna transportowa chłodząca do 25°C poniżej temperatury otoczenia i sprawdzająca się w każdych warunkach. | Tak |  |  |  |
| 6. | Przeznaczona do transportu medycznego i przewożenia próbek. | Tak |  |  |  |  |
| 7. | Wyposażona w zasilanie akumulatorowe i rejestratory temperatury. | Tak |  |
| 8. | Pojemność: 7 - 9 l. | Tak, podać |  |
| 9. | Masa 2,8 - 3,2 kg. | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 10. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 11. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 12. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                             Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 7

Przedmiot zamówienia:  CHŁODNIA LABORATORYJNA –  szt. 1

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |  |
| 5. | Urządzenie pozwalające na utrzymywanie temperatury niższej niż temperatura otoczenia (posiadające układ chłodzenia), zastosowanie do przechowywania próbek. | Tak |  |  |  |  |
| 6. | Obudowa i wnętrze ze stali nierdzewnej. | Tak |  |  |  |  |
| 7. | Automatyczne odszranianie/rozmrażanie. | Tak |  |
| 8. | Elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury. | Tak |  |
| 9. | Automatyczne odparowywanie skroplin. | Tak |  |
| 10. | Regulowane nóżki. | Tak |  |
| 11. | Samodomykające się drzwi z zamkiem na klucz; | Tak |  |
| 12. | Wymuszony obieg powietrza. | Tak |  |
| 13. | Pojemność ok. 1360 l. | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 14. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 15. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 16. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 17. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 8

Przedmiot zamówienia:  WIESZAK ŚCIENNY  DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH–  szt. 20

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |  |  |
| 5. | Wieszak płynów infuzyjnych ze stali nierdzewnej, teleskopowy. | Tak |  |  |  |
| 6. | Wieszak mocowany do ścienny na stałe, zakończony głowicą z dwoma haczykami. | Tak |  |  |  |
| 7. | Wysięgnik składający się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo elementów rurowych | Tak |  |
| 8. | Wymiary: - długość w stanie złożonym: min. 600 mm max. 700 mm, - długość w stanie rozłożonym: min. 1950 mm max. 2000 mm | Tak, podać |  |
| 9. | Wysięgnik regulowany w poziomie w zakresie 180º | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 10. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 11. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze w okresie gwarancyjnym , usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 12. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 13. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 8

Przedmiot zamówienia:   STOJAK DO KROPLÓWEK–  szt. 2

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Konstrukcja umożliwiająca łatwe przemieszczanie dzięki przymocowanym czterem kółkom do podstawy. | Tak |  |  |
| 6. | Regulacja wysokości w zakresie od 128 do 230 cm. | Tak, podać |  |  |
| 7. | Możliwość użytkowania czterech haków w zależności od potrzeb. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 8. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 9. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                                                    Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 9

Przedmiot zamówienia:   APARAT DO MIERZENIA CIŚNIENIA AUTOMATYCZNY/ELEKTRONICZNY–  szt. 20

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |  |  |
| 5. | Aparat do automatycznego mierzenia ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną. | Tak |  |  |  |  |
| 6. | Posiadający mankiet w rozmiarze ok. 25-36 cm. | Tak |  |  |  |
| 7. | Mankiet na ramię z klamrą, wykonany z materiału zmywalnego, odpornego na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
| 8. | Czytelny wyświetlacz trzyliniowy LCD. | Tak |  |
| 9. | Metoda pomiarowa: oscylometryczna. | Tak |  |
| 10. | Zakres pomiarowy ciśnienia: 0-299 mmHg. | Tak |  |
| 11. | Zakres pomiarowy tętna minimum 40 – 180 bpm. | Tak |  |
| 12. | Pamięć: min. 60 pomiarów z datą i godziną. | Tak |  |
| 13. | Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHg, tętno +/- 5 %. | Tak |  |
| 14. | Pompowanie: automatyczne. | Tak |  |
| 15. | Wypuszczanie powietrza: automatyczne. | Tak |  |
| 16. | Funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca (nieregularnego tętna). | Tak |  |
| 17. | Pomiar uruchamiany jednym przyciskiem. | Tak |  |
| 18. | Automatyczne wyłączenie. | Tak |  |
| 19. | Praca aparatu na zasilaniu bateryjnym oraz możliwość pracy na zasilaczu sieciowym. | Tak |  |
| 20. | Klasyfikacja wyników pomiaru ciśnienia wg WHO, walidacja kliniczna. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 21. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 22. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 23. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 24. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 10

Przedmiot zamówienia:  NARZĘDZIA INSTRUMENTARIUM –  KPL. 1

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3 | Model/Nazwa | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5 | Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normą DIN 58298. | Tak |  |  |
| 6 | Nadające się do sterylizacji parą wodną. | Tak |  |  |
| 7 | Walec tnący do siatkownicy do dermatomu siatkowego BA720R, szt.-1 | Tak |  |
| 8 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 180 mm 7" ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ucha złocone, szt.-3 | Tak |  |
| 9 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Nelson Metzenbaum długość 260 mm 10 1/4" ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ucha złocone, szt.-4 | Tak |  |
| 10 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Nelson Metzenbaum (MC INDOE) długość 300 mm 12" ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha, szt.-2 | Tak |  |
| 11 | Nożyczki chirurgiczne standard odgięte tępo ostre długość 150 mm 6", szt.-4 | Tak |  |
| 12 | Nożyczki preparacyjne typ Mayo proste długość 190 mm 7 1/2" ostrza tępo tępe zaokrąglone część środkowa ostrzy zfazowana, szt.-2 | Tak |  |
| 13 | Nożyczki preparacyjne odgięte pod kątem 60° do cięcia jelita długość 280 mm 11", szt.-4 | Tak |  |
| 14 | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 250 mm 10”, szt.-4 | Tak |  |
| 15 | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 145 mm 5 3/4", szt.-4 | Tak |  |
| 16 | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1 x 2 ząbki długość 200 mm 8 1/4 ", szt.-4 | Tak |  |
| 17 | Pinceta bagnetowa anatomiczna typ Jansen długość 160 mm, szt.-1 | Tak |  |
| 18 | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych proste typ Gross długość 200 mm 8" z zamkiem długość części ząbkowanej 26 mm skok ząbków 1,25 mm, szt.-6 | Tak |  |
| 19 | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych typ Foerster-Ballenger proste długość 245 mm 9 3/4" . szerokość oczka 13,5mm skok ząbków 1,75mm, szt.-10 | Tak |  |
| 20 | Kleszczyki do materiałów opatrunkowych odgięte typ Foerster - Ballenger długość 245mm 9 3/4" z zamkiem szerokość oczka 13,5mm szczęki ząbkowane skok ząbka 1,75mm, szt.-8 | Tak |  |
| 21 | Kleszczyki naczyniowe typ Jacobson odgięte długość 190 mm 7 1/2" delikatne, szt.-10 | Tak |  |
| 22 | Kleszczyki naczyniowe typ Heiss bez ząbków odgięte długość 195 mm 7 3/4" delikatne skok ząbków 0,7 mm, szt.-4 | Tak |  |
| 23 | Kleszczyki naczyniowe typ Pean odgięte długość 130 mm 5 1/8" smukły wzór skok ząbków 0,7mm, szt.-10 | Tak |  |
| 24 | Kleszczyki naczyniowe typ Rochester-Carmalt proste długość 200 mm 8" skok ząbków wzdłużnych 1 mm a poprzecznych 0,5 mm, szt.-2 | Tak |  |
| 25 | Kleszczyki naczyniowe nerkowe typ Pean podwójnie odgięte długość 195 mm 7 3/4", szt.-2 | Tak |  |
| 26 | Kleszczyki preparacyjne do podwiązek w kształcie litery S odgięte długość 220 mm 8 3/4", szt.-4 | Tak |  |
| 27 | Kleszczyki preparacyjne I do ligatury typ Zenker odgięte długość 290 mm 11 1/2", szt.-2 | Tak |  |
| 28 | Kleszczyki preparacyjne I do ligatury typ Mixter odgięte długość 230 mm 9", szt.-2 | Tak |  |
| 29 | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo-Seeley z zapadką długość 200 mm 8" część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm, ucho złocone, szt.-6 | Tak |  |
| 30 | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo z zapadką długość 185 mm 7 1/4" część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm ucha złocone, szt.-4 | Tak |  |
| 31 | Imadło chirurgiczne typ Hegar z zapadką długość 245 mm 9 3/4" część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm ucha złocone, szt.-4 | Tak |  |
| 32 | Imadło chirurgiczne typ Masson z zapadką długość 265 mm 10 1/2" część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm ucha złocone, szt.-4 | Tak |  |
| 33 | Prowadnica sondy typ Payr pusta w środku szerokość 5mm długość całkowita 225 mm 9" odgięta, szt.-2 | Tak |  |
| 34 | Hak operacyjny typ Farabeuf mały dwustronny długość 125 mm 5" zestaw składający się z dwóch haków wymiary 25x10 mm i 3x12mm oraz 22x10mm i 28x12mm, szt.-4 | Tak |  |
| 35 | Hak operacyjny typ Richardson wymiary łyżki 37x27 mm długość 240 mm 9 1/2", szt.-2 | Tak |  |
| 36 | Hak operacyjny typ Brunner wymiary łyżki 180 x 30mm długość 275 mm 10 3/4", szt.-2 | Tak |  |
| 37 | Hak operacyjny typ Deaver Figura 2 szerokość 25 mm długość 315 mm, szt.-2 | Tak |  |
| 38 | Hak brzuszny powłokowy typ Mikulicz wymiary łyżki 121x50mm długość 250 mm 10", szt.-2 | Tak |  |
| 39 | Hak brzuszny powłokowy typ Mikulicz wymiary łyżki 147x50mm długość 250 mm 10", szt.-4 | Tak |  |
| 40 | Hak miedniczny typ St.Marks długość całkowita 330mm 13 1/8' wymiary łyżki 174x60mm wymiary końcówki łyżki 60x45mm, szt.-1 | Tak |  |
| 41 | Łyżka jelitowa i brzuszna dwustronna typ Haberer giętka o wymiarach 40mm z jednej strony i 50mm z drugiej długość całkowita 305 mm 12", szt.-2 | Tak |  |
| 42 | Hak brzuszny typ Balfour z regulowanym położeniem łyżki środkowej, wysokość 200 mm szerokość 250 mm rozwarcie 255 mm łyżka środkowa wymiary 107x59mm łyżki boczne 105mm głębokość, łyżki boczne o branżach perforowanych prawa stała, lewa ruchoma, szt.-1 | Tak |  |
| 43 | Łyżka środkowa wymiary 107x59 mm do haka brzusznego typ Balfour, szt.-1 | Tak |  |
| 44 | Łyżka środkowa wymiary 54x80 mm do haka brzusznego typ Balfour, szt.-1 | Tak |  |
| 45 | Hak brzuszny typ Kirschner komplet składający się z jednej ramy do montażu łyżek o wymiarach 255mmx255mm 2 łyżek 48x66mm i 2 łyżek 42x54 mm, szt.-2 | Tak |  |
| 46 | Łyżka typ Kirschner o wymiarach 108x42mm, szt.-2 | Tak |  |
| 47 | Łyżka typ Kirschner o wymiarach 120x55 mm z pięcioma zaczepami do haka brzusznego składanego o tej samej nazwie, szt.-2 | Tak |  |
| 48 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 50mm, czarny, szt.-1 | Tak |  |
| 49 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 55mm, czarny, szt.-1 | Tak |  |
| 50 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 60mm, czarny, szt.-1 | Tak |  |
| 51 | Podpieracz mięśni - retraktor do rozszerzania mięśni, rozm. 65mm, czarny, szt.-1 | Tak |  |
| 52 | Przeciwrozszerzacz - kontrretraktor do rozszerzania mięśni, mocowanie łopatek na zatrzask kulkowy, czarny, szt.-1 | Tak |  |
| 53 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 40mm, czarna, szt.-1 | Tak |  |
| 54 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 45mm, czarna, szt.-1 | Tak |  |
| 55 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 50mm, czarna, szt.-1 | Tak |  |
| 56 | Blaszka - wymienna łopatka do rozszerzania mięśni z zatrzaskiem kulkowym, rozm. 60mm, czarna, szt.-1 | Tak |  |
| 57 | Kleszczyki jelitowe typ Allis długość 155 mm 6" proste 5x6 ząbków, szt.-14 | Tak |  |
| 58 | Kleszczyki jelitowe atraumatyczne typ Allis długość 300 mm 12" proste szerokość pyszczka 8,4 mm, szt.-2 | Tak |  |
| 59 | Zacisk jelitowy atraumatyczny typ Mayo-Robson odgięty długość 250 mm 10" twardy elastyczny, szt.-4 | Tak |  |
| 60 | Kleszcze do szypuły nerkowej typ Guyon długość 265 mm 10 1/2" odgięte, szt.-4 | Tak |  |
| 61 | Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey prosta szerokość pyszczka 2mm długość 240 mm 9 1/2", szt.-4 | Tak |  |
| 62 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym do trzustki i nerek typ Hopt długość całkowita 200 mm 8" odgięte długość odgięcia 51 mm pod kątem 90 stopni, szt.-2 | Tak |  |
| 63 | Kleszcze jelitowe typ Allis długość 220 mm 8 3/4'' proste 5x6 ząbków, szt.-2 | Tak |  |
| 64 | Mikronożyczki preparacyjne typ Yasargil sprężynowe, uchwyt bagnetowy z trzema otworami ułatwiającymi trzymanie, ostrze krótkie zakrzywione długość całkowita 225 mm 9", szt.-1 | Tak |  |
| 65 | Rozszerzacz naczyniowy z okrągłym uchwytem , odgięty pod kątem ok. 30 stopni i średnicą główki 1,0mm , długość 125 mm 5", szt.-1 | Tak |  |
| 66 | Mikro Disektor, prosty, tępy długość 230 mm 9". uchwyt okrągły, szt.-1 | Tak |  |
| 67 | Nóż do naczyń typu Jacobson, długość całkowita 185mm 7 1/4', szt.-1 | Tak |  |
| 68 | Haczyk do opony twardej ostry, zakrzywiony pod katem 90 stopni, długość 185 mm 7 1/4". uchwyt okrągły, szt.-1 | Tak |  |
| 69 | Haczyk do nerwów typ Krayenbuhl, mały, końcówka haczyka zakończona kulką, długość 185 mm 7 1/4", szt.-1 | Tak |  |
| 70 | Mikro haczyk do nerwów typ Krayenbuehl , duży, koncówka haka zakończona kulką, długość 185mm 7 1/4", szt.-1 | Tak |  |
| 71 | Mikro haczyk do nerwów typ Krayenbuehl , duży, końcówka haka bez kulki, długość 185 mm 7 1/4", szt.-1 | Tak |  |
| 72 | Mikro nożyczki typ Noir ostro ostre proste bagnetowe czernione długość 120 mm 4 3/4", szt.-1 | Tak |  |
| 73 | Klipsownica do standardowych klipsów typ Yasargil bagnetowa z zamkiem długość 215 mm 8 1/2", szt.-1 | Tak |  |
| 74 | Klipsownica do standardowych klipsów typ Yasargil bagnetowa z zamkiem długość 235 mm 9 1/4", szt.-1 | Tak |  |
| 75 | SPINE CLASSICS MLD ORGA TRAY I - kosz plastikowy z wytłoczonymi przegródkami na narzędzia, szt.-1 | Tak |  |
| 76 | SPINE CLASSICS MLD ORGA TRAY II - kosz plastikowy z wytłoczonymi przegródkami na narzędzia, szt.-1 | Tak |  |
| 77 | Klucz do głowicy trójszczękowej typ Jacobs do średnicy 6,35 mm, szt.-1 | Tak |  |
| 78 | Ładowarka cztero stanowiskowa do akumulatorów litowo-jonowych i NIMH z funkcja automatycznej diagnozy akumulatora, szt.-1 | Tak |  |
| 79 | Wiertarka i frezarka akumulatorowa duża 250W, 1250g, szt.-1 | Tak |  |
| 80 | Piła oscylacyjna akumulatorowa mała 250W, 0-13000 RMP waga 1600g, szt.-1 | Tak |  |
| 81 | Wiertarka akumulatorowa mała z trybem wiercącym i gwintującym 85W, 840g, szt.-2 | Tak |  |
| 82 | Akumulator litowo-jonowy krótki 9,9V ; 10,89 Wh, szt.-2 | Tak |  |
| 83 | Pokrywka komory akumulatora do wiertarki i piły akumulatorowej, szt.-4 | Tak |  |
| 84 | Akumulator NIMH 9,6V 1,95 Ah do piły i wiertarki akumulatorowej, szt.-3 | Tak |  |
| 85 | Zestaw uchwytów typ Eccos w koszu do dużej wiertarki i dużej piły. Cztery uchwyty na końcówki jeden na kluczyk dwa na lejek do sterylnego wkładania, dwa na pokrywę zamykająca akumulator w wiertarce, jeden na wiertarkę jeden na piłę, szt.-1 | Tak |  |
| 86 | Zestaw uchwytów typ Eccos w koszu do małej wiertarki pięć uchwytów na końcówki jeden na kluczyk dwa na lejek do sterylnego wkładania, jeden na pokrywę zamykająca akumulator w wiertarce, jeden na wiertarkę, szt.-2 | Tak |  |
| 87 | Nasadka wiertnicza bezkluczykowa trójszczękowa uniwersalna typ Jacobs 0,5-7,4mm, szt.-1 | Tak |  |
| 88 | Nasadka do drutów Kirschnera o średnicy 0,6-4,0mm do dużej wiertarki akumulatorowej, szt.-1 | Tak |  |
| 89 | Nasadka wiertarska typ Jacobs 0,5-4mm do mini wiertarki (z kluczykiem), szt.-2 | Tak |  |
| 90 | Nasadka oscylacyjna piły strzałkowej do mini wiertarki do ostrzy ,,L-oscylacyjnych” z maksymalną długością użytkowa 50 mm, szt.-2 | Tak |  |
| 91 | Nasadka do drutów Kirschner o średnicy 0,6 - 3,2mm do mini wiertarki (wąska), szt.-2 | Tak |  |
| 92 | Kaniula ssąca typ Barron z mandrynem średnica 1,3 mm długość 160 mm 6 1/4", szt.-4 | Tak |  |
| 93 | Kaniula ssąca typ Barron z mandrynem średnica 2,0 mm długość 160 mm 6 1/4", szt.-4 | Tak |  |
| 94 | Mata silikonowa do koszy 1/2 o wymiarach 240mmx250mm, szt.-9 | Tak |  |
| 95 | Mata silikonowa o wymiarach 480mmx250mm, szt.-8 | Tak |  |
| 96 | Kosz 1/2 stalowy perforowany bez nóżek o wymiarach 243mmx253mmx114mm, szt.-1 | Tak |  |
| 97 | 1/1 kosz stalowy perforowany bez nóżek 485x253x44mm, szt.-4 | Tak |  |
| 98 | 1/1 kosz stalowy perforowany bez nóżek 485x253x64mm, szt.-2 | Tak |  |
| 99 | Etykieta (znacznik) na kosz druciany z opisem w dwóch wierszach (14 znaków) o wymiarach 40x35x9mm, szt.-4 | Tak |  |
| 100 | Etykieta (znacznik) na kosz druciany z opisem w jednym wierszu (3 cyfry) o wymiarach 40x35x9mm, szt.-5 | Tak |  |
| 101 | Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze, szt.-9 | Tak |  |
| 102 | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania 13 znaków w kolorze niebieskim, szt.-9 | Tak |  |
| 103 | Aluminiowa pokrywa perforowana do kontenera typ MINI o wymiarach 305x140x25mm, srebrna, z uchwytami tabliczek identyfikacyjnymi, szt.-4, | Tak |  |
| 104 | Spód kontenera (wanna) aluminiowa typ MINI o wymiarach 310x132x57mm bez perforacji w spodzie, szt.-4 | Tak |  |
| 105 | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x120mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, szt.-1 | Tak |  |
| 106 | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, szt.-2 | Tak |  |
| 107 | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera, szt.-6 | Tak |  |
| 108 | Pokrywa kontenera 1/1 w kolorze zielonym wykonana z grubego aluminium minimum 2mm grubości z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym o wymiarach 592x294x37mm. Zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony w przypadku mechanicznego uszkodzenia, szt.-3 | Tak |  |
| 109 | Pokrywa kontenera 1/1 w kolorze żółtym wykonana z grubego aluminium minimum 2 mm grubości z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym o wymiarach 592x294x37mm. Zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony w przypadku mechanicznego uszkodzenia, szt.-1 | Tak |  |
| 110 | Pokrywa kontenera 1/1 w kolorze srebrnym wykonana z grubego aluminium minimum 2 mm grubości z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym o wymiarach 592x294x37mm. Zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony w przypadku mechanicznego uszkodzenia, szt.-4, | Tak |  |
| 111 | Pokrywa kontenera 1/2 w kolorze żółtym wykonana z grubego aluminium minimum 2 mm grubości z filtrem do minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym o wymiarach 300x294x37mm. Zewnętrzna ochrona filtra dla zapewnienia ochrony w przypadku mechanicznego uszkodzenia, szt.-1 | Tak |  |
| 112 | Skrobaczka typ Freer-Yasargil , dwustronna ostra długość 185 mm 7 1/4", szt.-1 | Tak |  |
| 113 | Haczyk do skóry jedno zębny ostry typ Kilner długość 160mm 6 1/4", szt.-1 | Tak |  |
| 114 | Haczyki skórne typ MC'INDOE szerokość 10mm długość 150mm 6", szt.-1 | Tak |  |
| 115 | Sieciowy przewód zasilający o długości 5 metrów, szt.-1 | Tak |  |
| 116 | Wziernik nosowy typ Killian długość 140 mm 5 1/2" złącze rozbieralne długość trąbki 36 mm szerokość końca trąbki 7 mm, szt.-1 | Tak |  |
| 117 | Wziernik nosowy typ Killian długość 140 mm 5 1/2" złącze rozbieralne długość trąbki 56 mm szerokość końca trąbki 7 mm, szt.-1 | Tak |  |
| 118 | Wziernik nosowy typ killian dł. 145 mm 5 1/2" złącze rozbieralne długość trąbki 90 mm szerokość końca trąbki 7 mm, szt.-2 | Tak |  |
| 119 | Punch zatokowy typ Stammberger prawy tnący wstecz długość do rękojeści 100mm 4", szt.-1 | Tak |  |
| 120 | Punch zatokowy typ Stammberger lewy tnący wstecz długość do rękojeści 100mm 4", szt.-1 | Tak |  |
| 121 | Punch zatokowy typ Stammberger prawy tnący w przód długość do rękojeści 100mm 4", szt.-1 | Tak |  |
| 122 | Punch zatokowy typ Stammberger lewy tnący w przód długość do rękojeści 100mm 4", szt.-1 | Tak |  |
| 123 | Kleszczyki do przegrody małe typ Luc okienkowe długość 200mm 8", szt.-1 | Tak |  |
| 124 | Kleszczyki do kostki sitowej typ Weil-Blakesley proste szerokość 3 mm długość do rękojeści 120 mm 4 3/4", szt.-1 | Tak |  |
| 125 | Kleszczyki do kostki sitowej typ Weil-Blakesley proste szerokość 4,2 mm długość do rękojeści 120 mm 4 3/4", szt.-1 | Tak |  |
| 126 | Kleszczyki do kostki sitowej typ Weil-Blakesley zakrzywione w górę szerokość 3,6 mm długość do rękojeści 110 mm 4 1/2", szt.-1 | Tak |  |
| 127 | Kleszczyki do kostki sitowej typ Weil-Blakesley zakrzywione w górę szerokość 4,2 mm długość do rękojeści 110 mm 4 1/2", szt.-1 | Tak |  |
| 128 | Kaniula irygacyjna typ Eicken średnica 3,0mm długość 130mm 5 1/8", szt.-1 | Tak |  |
| 129 | Rurka do płukania (ssak) typ Von Eicken z regulacją na palec średnica 2,5mm długość ssaka 145mm 5 3/4" końcówka LUER, szt.-1 | Tak |  |
| 130 | Sonda ujścia zatok szczękowych podwójna (dwustronna) długość 220 mm 8 3/4", szt.-1 | Tak |  |
| 131 | Nożyczki laryngologiczne nosowe typ Heymann-Knight odgięte w bok końce tępe długość 175 mm 7", szt.-4 | Tak |  |
| 132 | Kleszcze do tamponowania nosa typ Hartmann długość 215 mm 8 1/4", szt.-3 | Tak |  |
| 133 | Nóż do polipów nosowych typ Ballenger długość 210 mm 8 1/4" ostrze obrotowe dwustronne szerokość 3x4 mm, szt.-1 | Tak |  |
| 134 | Nóż (lancet) do chrząstek typ Masing długość 130 mm. 5 1/8", szt.-2 | Tak |  |
| 135 | Elewator typ Cottle dwustronny długość 200mm 8", szt.-1 | Tak |  |
| 136 | Dźwignia typ Freer dwustronna ostro/tępa długość 185 mm 7 1/4", szt.-1 | Tak |  |
| 137 | Retraktor (rozpieracz) do nozdrzy dwustronny tępo tępy typ Cottle długość 200 mm 8", szt.-2 | Tak |  |
| 138 | Dłuto do przegrody typ Cottle zakrzywione z podziałką szerokość ostrza 6mm długość dłuta 180 mm 7", szt.-1 | Tak |  |
| 139 | Dłuto rowkowe do przegrody typ Killian szerokość 6mm długość 170 mm 6 3/4", szt.-1 | Tak |  |
| 140 | Zgniatacz do kości i chrząstek ze zdejmowaną klamrą, szt.-1 | Tak |  |
| 141 | Zgniatacz do kości i chrząstek z wyjmowanym tłokiem średnica 40mm szt.-1, | Tak |  |
| 142 | Pinceta typ Columella Cottle długość 100mm 4", szt.-1 | Tak |  |
| 143 | Ramka tylko do rozwieracza szczękowego typ MC'IVOR. szt.-1 | Tak |  |
| 144 | Rama rozwieracza szczękowego dla młodzieży typ Davis-Boyle, szt.-1 | Tak |  |
| 145 | Ramka, do adenotomii typ Davis-Boyle, dla dorosłych, szt.-1 | Tak |  |
| 146 | Szpatułka językowa typ Russel-Davis o wymiarach 29x67mm, szt.-1 | Tak |  |
| 147 | Szpatułka językowa typ Russel-Davis o wymiarach 38x85mm, szt.-1 | Tak |  |
| 148 | Szpatułka językowa typ Russel-Davis o wymiarach 100x46mm, szt.-1 | Tak |  |
| 149 | Kleszcze laryngologiczne okienkowe typ Abraham długość 205 mm 8" okienko ząbkowane ucha otwarte, szt.-2 | Tak |  |
| 150 | Kleszcze do chwytania migdałków typ Blohmke zakrzywione oba ucha otwarte długość 205mm 8", szt.-2 | Tak |  |
| 151 | Disektor i retraktor migdałkowy typ Hurd szerokość disektora 6 mm, szer. retraktora 13 mm długość 215 mm 8 1/2", szt.-2 | Tak |  |
| 152 | Disektor i separator do tonsilektomii typ Henke długość 235mm 9 1/4" szerokość 17mm, szt.-2 | Tak |  |
| 153 | Pętla migdałkowa zapadkowa typ Brunnigs długość 270mm 10 1/2", szt.-1 | Tak |  |
| 154 | Pętle migdałkowe druciane typ oczko średnica 0,4mm opakowanie 100 szt, szt.-2 | Tak |  |
| 155 | Nóż do adenotomii typ Beckmann długość 220 mm 8" prosty szerokość okienka 10 mm, szt.-1 | Tak |  |
| 156 | Nóż do adenotomii typ Beckmann prosty szerokość okienka 13 mm długość 220 mm 8", szt.-1 | Tak |  |
| 157 | Ostrze do adenotomu typ LA FORCE pojedynczo pakowane rozmiar nr 1, szt.-1 | Tak |  |
| 158 | Ostrze do adenotomu typ LA FORCE pojedynczo pakowane rozmiar nr 2, szt.-1 | Tak |  |
| 159 | Laryngoskop operacyjny MEDIUM średnica 10x12mm długość 180mm 7", szt.- 1 | Tak |  |
| 160 | Laryngoskop operacyjny średni wchodzący w skład zestawu Kleinssasera do mikrolaryngoskopii i mikrochirurgii krtani długość 180mm 7’’, szt.-1 | Tak |  |
| 161 | Laryngoskop operacyjny duży wchodzacy w skład zestawu Kleinssasera do mikrolaryngoskopii i mikrochirurgii krtani długość 180mm 7", szt.-1 | Tak |  |
| 162 | Światłowód do laryngoskopu operacyjnego dużego, średniego i małego z końcówką gwintowaną do dokręcenia kabla światłowodowego, mocowany do laryngoskopów za pomocą śrubki dociskowej, szt.- 3 | Tak |  |
| 163 | Mikrokleszczyki krtaniowe odgięte w prawo wchodzące w skład zestawu Kleinssasera. długość częśći roboczej 250mm 10", szt.-1 | Tak |  |
| 164 | Mikrokleszczyki krtaniowe odgięte w lewo wchodzące w skład zestawu Kleinssasera długość części roboczej 250mm 10", szt.-1 | Tak |  |
| 165 | Mikronożyczki krtaniowe odgięte w lewo wchodzące w skład zestawu Kleinssasera długość części roboczej 250mm 10", szt.-1 | Tak |  |
| 166 | Mikronożyczki krtaniowe odgięte w prawo wchodzące w skład zestawu Kleinssasera długość części roboczej 250mm 10", szt.-1 | Tak |  |
| 167 | Mikronożyczki krtaniowe odgięte do góry wchodzące w skład zestawu Kleinssasera, długość części roboczej do uchwytu 250mm 10", szt.-1 | Tak |  |
| 168 | Nóż mikrochirurgiczny o kształcie sierpowatym montowanym do uchwyty (rączki) długość 250mm 10" wchodzący w skład zestawu Kleinssasera, do operacji mikrochirurgicznych krtani, szt.-1 | Tak |  |
| 169 | Uchwyt (rączka) do mocowania końcówek roboczych (ostrzy) wchodzących w skład zestawu Kleinssasera do operacji mikrochirurgicznych krtani, szt.-1 | Tak |  |
| 170 | Kleszcze krtaniowe do polipów typ Jurasz długość 220mm 8 1/2" górne, szt.-2 | Tak |  |
| 171 | Kleszcze krtaniowe do polipów typ Fraenkel długość 220mm 8 3/4", szt.-2 | Tak |  |
| 172 | Młotek metalowy 155gr głowa o średnicy 22mm długość młotka 190mm 7 1/2" szt.-1 | Tak |  |
| 173 | Kleszczyki jelitowe typ Allis długość 190 mm 7 1/2" proste 5x6 ząbków delikatny model, szt.-2 | Tak |  |
| 174 | Kleszczyki jelitowe typ Babcock długość 170 mm 6 3/4" proste, szt.-2 | Tak |  |
| 175 | Imadło chirurgiczne z zapadką długość 125 mm 5" część robocza z twardą wkładką szczęki proste z funkcją nożyczek, szt.-2 | Tak |  |
| 176 | Mikro-kaniula ssąca typ Plester średnica 1,0mm z końcówką typ Luer szt.-2, | Tak |  |
| 177 | Mikro-kaniula ssąca typ Plester średnica 1,5mm z końcówką typ Luer, szt.-2 | Tak |  |
| 178 | Kaniula ssąca typ Fergusson z mandrynem i regulacją na palec średnica 4,0mm długość 180mm 7" końcówka izolowana, szt.-2 | Tak |  |
| 179 | Kaniula ssąca typ Frazier z mandrynem średnica 2,3mm długość 110mm 4 1/4", szt.-2 | Tak |  |
| 180 | Końcówka do odsysania typ Yankauer długość 285mm 11 1/4" średnica końcówki odsysającej 10mm, szt.-2 | Tak |  |
| 181 | Hak operacyjny typ Kocher jednozębny ostry długość 205mm 8", szt.-2 | Tak |  |
| 182 | Wziernik uszny typ Hartmann dla dzieci średnica 3,2m, szt.-1 | Tak |  |
| 183 | Wziernik uszny typ Hartmann dla dzieci średnica 4,6mm, szt.-1 | Tak |  |
| 184 | Wziernik uszny typ Hartmann dla dorosłych średnica 5,0mm, szt.-1 | Tak |  |
| 185 | Wziernik uszny typ Hartmann dla dorosłych średnica 6,5mm, szt.-1 | Tak |  |
| 186 | Wziernik uszny typ Hartmann dla dorosłych średnica 8,0mm, szt.-1 | Tak |  |
| WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE |
| 187 | Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2020. | Tak |  |
| 188 | Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach w granicach ± 2% | Tak |  |
| 189 | Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali zgodnie z normą DIN 58298 (dotyczy twardości stali), ISO 13402 (dotyczy odporności na korozje), spełniające standard dla stali: - X50CrMoV15 nożyczki bez twardej wkładki, - X20Cr13 nożyczki z twardą wkładką, - X38CrMoV15 –kleszczyki, imadła, podważki, klemy, pęsety, haki - X20Cr13 - dłuta – X46Cr13 i X50CrMoV15, - retraktory – X20Cr13, X5CrNi18-10 | Tak |  |
| 190 | Twardość w zakresie 42-50 HRC (dłuta 52-58 HRC). | Tak |  |
| 191 | Odporność na korozje wg Normy DIN EN ISO 13402. | Tak |  |
| 192 | Nożyczki rozbieralne (ramiona połączone za pomocą wkrętów, umożliwiające rozkręcanie – nie nitowane). | Tak |  |
| 193 | Oznakowanie narzędzi w systemie DataMatrix. | Tak |  |
| 194 | Wykonawca dokona oznakowania każdego egzemplarza narzędzi – wg wymagań Zamawiającego. | Tak |  |
| 195 | Narzędzia muszą być wykonane w technologii umożliwiającej dezynfekcję termiczną w myjni-dezynfektorze w parametrach 93°C/10 min. oraz sterylizację w autoklawie próżniowym w parametrach 134ºC/7 min. | Tak |  |
| 196 | Dostawca zapewni serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. | Tak |  |
| 197 | Serwis certyfikowany normami ISO9001 2011 i ISO EN13485. | Tak |  |
| 198 | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru minimum 24 miesiące. | Tak |  |
| 199 | Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona do umowy, dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji. | Tak |  |
| 200 | Każde narzędzie trwale oznakowane logo producenta i numerem katalogowym zgodnym z dostarczonym katalogiem potwierdzającym identyfikacje. | Tak |  |
| 201 | Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do przedstawienia i dostarczenia wybranych przez Zamawiającego wybranych przez niego próbek narzędzi w ciągu 3 dni od wezwania. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 202 | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 203 | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 204 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 205 | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 11

Przedmiot zamówienia:  STOLIK INSTRUMENTARNY MAYO –  szt. 1

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Podstawa w kształcie litery T. | Tak |  |  |
| 6. | Regulacja wysokości pneumatyczna przy pomocy dźwigni nożnej. | Tak |  |  |
| 7. | Stolik wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej gat. AISI 304. | Tak |  |
| 8. | Stolik jezdny. | Tak |  |
| 9. | Bezpieczne obciążenie 30 kg. | Tak |  |
| 10. | Blat obracany w poziomie o 360 °. | Tak |  |
| 11. | Wymiary blatu ok. 750 x 500 mm. | Tak, podać |  |
| 12. | Regulacja wysokości w zakresie ok. 950 -1350 mm. | Tak, podać |  |
| 13. | Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 14. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 15. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 16. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 17. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 11

Przedmiot zamówienia:   STOLIK/WÓZEK NARZĘDZIOWY–  szt. 1

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |  |  |
| 5. | Stolik wykonany z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. | Tak |  |  |  |  |
| 6. | Kółka przy nogach stolika umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. | Tak |  |  |  |  |
| 7. | Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. | Tak |  |
| 8. | Stolik / wózek bez uchwytów. | Tak |  |
| 9. | Wymiary stolika: 1000 / 1600 mm / gł: 600 mm. (wys. 1000 mm, dł. 1600 mm, gł. 600 mm) | Tak |  |
| 10. | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. | Tak |  |
| 11. | Blaty proste bez pogłębienia. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 12. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 13. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 15. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 11

Przedmiot zamówienia:  STOLIK/WÓZEK NARZĘDZIOWY–  szt. 3

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. | Tak |  |  |
| 6. | Kółka przy nogach stolików umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. | Tak |  |  |
| 7. | Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. | Tak |  |
| 8. | Stolik/wózek narzędziowy bez uchwytów. | Tak |  |
| 9. | Wymiary stolika 1000 / 800 mm / gł: 600 mm. (wys.1000 mm, dł. 800 mm, gł. 600 mm). | Tak |  |
| 10. | Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9. | Tak |  |
| 11. | Blaty proste bez pogłębienia. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 12. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 13. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 14. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 15. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 12

Przedmiot zamówienia:   GARSONKA RTG–  szt. 4

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Dwuczęściowy fartuch do długotrwających zabiegów. | Tak |  |  |
| 6. | Dwuczęściowa konstrukcja nie obciążająca pleców. | Tak |  |  |
| 7. | Elastyczny biodrowy pas podtrzymujący. | Tak |  |
| 8. | Wykonany z materiału 300 Xenolite Lead Free Strata+ . | Tak |  |
| 9. | Elastyczne pasy z rzepami krzyżujące się na plecach. | Tak |  |
| 10. | Zapięcie na rzepy na lewym barku. | Tak |  |
| 11. | Materiał wierzchni fartucha ochronnego łatwy w utrzymywaniu czystości. | Tak |  |
| 12. | Powierzchnia umożliwiająca zmywanie i dezynfekowanie. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 13. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. |  |  |
| 14. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 15. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 16. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 12

Przedmiot zamówienia:  KOŁNIERZ OCHRANIAJĄCY TARCZYCĘ –  szt. 4

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Kołnierz ze stójką, zapinany na rzepy. | Tak |  |  |
| 6. | Wykonany z materiału 300 Xenolite Lead Free Strata+. | Tak |  |  |
| 7. | Materiał wierzchni łatwy w utrzymywaniu czystości. | Tak |  |
| 8. | Powierzchnia umożliwiająca zmywanie i dezynfekowanie. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 9. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 10. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 11. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 12. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 12

Przedmiot zamówienia:  OKULARY OCHRONNE RTG –  szt. 1

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Waga: 75 gram. | Tak |  |  |
| 6. | Równoważnik osłabienia promieniowania (przód): 0.75 mm Pb | Tak |  |  |
| 7. | Równoważnik osłabienia promieniowania (boki): 0.5 mm Pb. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 8. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 9. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 12

Przedmiot zamówienia:  MOBILNY WIESZAK NA FARTUCH  RTG –  szt. 1

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3. | Model | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |
| 5. | Udźwig do 140 kilogramów. | Tak |  |
| 6. | Wykonany z lakierowanego metalu. | Tak |  |
| 7. | Kółka z możliwością zablokowania. | Tak |  |
| 8. | Do każdego stojaka pięć wieszaków. | Tak |  |
| 9. | Bez możliwości zdjęcia wieszaka ze stojaka bez jego uprzedniego rozmontowania. | Tak |  |
| 10. | Wysokość: 137 cm, długość: 91,4 cm, szerokość: 61 cm. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 11. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 12. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 13. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 14. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 13

Przedmiot zamówienia:   SZAFA LEKARSKA ZAMYKANA METALOWA 2 -DRZWIOWA–  szt. 3

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2019/2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Szafa medyczna posiadająca dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych. | Tak |  |  |
| 6. | Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. | Tak |  |  |
| 7. | Drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym. | Tak |  |
| 8. | Szafa wyposażona w min. 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o udźwigu 25 kg. | Tak |  |
| 9. | Malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 10. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 11. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 12. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 13. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 13

Przedmiot zamówienia:    SZAFA LEKARSKA ZAMYKANA 1-DRZWIOWA–  szt. 1

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |  |  |
| 5. | Szafa medyczna posiadająca jedno skrzydło drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych. | Tak |  |  |  |  |
| 6. | Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 - 1 mm. | Tak |  |  |  |  |
| 7. | Drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym. | Tak |  |
| 8. | Szafa wyposażona w min. 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o udźwigu 25 kg. | Tak |  |
| 9. | Malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 10. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 11. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 12. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 13. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO ZO

........................................

Pieczęć Wykonawcy

# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ NR 13

Przedmiot zamówienia:   REGAŁY OCYNKOWANE UDŹWIG MIN. 100 KG–  szt. 3

Producent: .....................................................................................

Nazwa – model/typ: ........................................................................

Kraj pochodzenia: ...........................................................................

Rok produkcji: ................................................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 3. | Model | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji 2020 – fabrycznie nowe | Podać |  |  |
| 5. | Skręcane regały metalowe wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo. | Tak |  |  |
| 6. | Regał składa się z: - 4 metalowych nóg o gęstej perforacji (co 5 cm), co umożliwia montowanie półek na dowolnej wysokości - 5 metalowych półek o głębokości 600 mm z możliwością zamontowania przegród dzielących głębokość na dwie części. | Tak |  |  |
| 7. | Wytrzymałość regału: 100 kg / półkę. | Tak |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 8. | Gwarancja zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi przez okres min. 10 lat. | Tak |  |
| 9. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 10. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | Tak |  |
| 11. | Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |

.......................................................

........……………………., dnia…………………….                                                                                                            Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy