# Zapytanie Ofertowe (zwane dalej ZO)

Zakup testera kardiomonitorów:  wraz z kompletem szybkozłączy, (moduł saturacji), zestawu wzorców saturacji, drukarki do testera oprogramowania, aktualizacja oprogramowania do wykonywania testu bezpieczeństwa elektrycznego wyrobów medycznych oraz wykonywania przeglądów technicznych Kardiomonitorów oraz aparatów EKG, zakup testera do wykonywania przeglądów defibrylatorów oraz zestaw do wykonywania przeglądów pomp infuzyjnych kompatybilnych z posiadanym przez W.Sz.S im NMP w Częstochowie testera podstawowego Secutest (brak podziału na części zamówienia)

- NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY / ZAMAWIAJĄCEGO

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Tel. 34/ 367-31-04, nr faksu: 34/ 367-31-28,

Adres strony internetowej: www.szpitalparkitka.com.pl

e-mail: marketing@szpitalparkitka.com.pl

NIP: 573-22-99-604

Osoba uprawniona do kontaktu: Karolina Mielczarek, tel 34/367-31-20

Godziny urzędowania: w dni powszechne od 7.30-14.30

- Postanowienia ogólne

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie                      w związku z prowadzonym postępowaniem o  udzielenie zamówienia – w trybie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . – Prawo zamówień publicznych – zaprasza do składania ofert cenowych na:

Zakup testera kardiomonitorów:  wraz z kompletem szybkozłączy, (moduł saturacji), zestawu wzorców saturacji, drukarki do testera oprogramowania, aktualizacja oprogramowania do wykonywania testu bezpieczeństwa elektrycznego wyrobów medycznych oraz wykonywania przeglądów technicznych Kardiomonitorów oraz aparatów EKG, zakup testera do wykonywania przeglądów defibrylatorów oraz zestaw do wykonywania przeglądów pomp infuzyjnych kompatybilnych z posiadanym przez W.Sz.S im NMP w Częstochowie testera podstawowego Secutest (brak podziału na części zamówienia)

- Opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2a do niniejszego zaproszenia- w formularzu asortymentowo-cenowym oferty, stanowiącym załącznik 2 do wzoru umowy.

2. Zamawiający ustala następujący termin wykonania przedmiotu zamówienia:                            do 15.03.2018 r.

3. Wykonawca jest związany ofertą do 15 marzec 2018r  począwszy od dnia upływu terminu składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy PZP.

4. Termin płatności: w terminie do 60 dni od daty otrzymania  przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Kryteria oceny ofert:

- Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie (wagę) określa procent.

- Cena brutto  oferty -   100%

b) 	  Sposób oceny ofert:

W kryterium cena brutto ocena ofert zostanie przeprowadzona według formuły:

Cena najniższa spośród złożonych ofert Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 100 Cena badanej oferty

c)	    Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie       	    podlegających odrzuceniu.

d) 	    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.

- Oferta musi zawierać

- Uzupełniony:

-  formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do ZO.

- formularze asortymentowo-cenowe do odpowiednich części przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik nr 2 do ZO

-tabela parametrów-potwierdzenie wymaganych parametrów do odpowiednich części przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik nr 2a do ZO

-oświadczenie wykonawcy do odpowiednich części przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik nr 4 do ZO

-protokół Koordynacyjny dla Wykonawców stanowiące załącznik nr 5 do ZO

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli w obrębie przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich.

- Opis sposobu przygotowania oferty

            - Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            - Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

            - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

4) Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.  Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

5)Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

6)Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii    potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Miejsce i termin składania ofert.

# Ofertę opatrzoną następującym napisem:

Zakup testera kardiomonitorów:  wraz z kompletem szybkozłączy, (moduł saturacji), zestawu wzorców saturacji, drukarki do testera oprogramowania, aktualizacja oprogramowania do wykonywania testu bezpieczeństwa elektrycznego wyrobów medycznych oraz wykonywania przeglądów technicznych Kardiomonitorów oraz aparatów EKG, zakup testera do wykonywania przeglądów defibrylatorów oraz zestaw do wykonywania przeglądów pomp infuzyjnych kompatybilnych z posiadanym przez W.Sz.S im NMP w Częstochowie testera podstawowego Secutest (brak podziału na części zamówienia)

Prosimy przesłać w terminie do dnia 23.02.2018 r. do godz. 10:00 na adres:

Kancelaria

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP 
ul. Bialska 104/118,
42-200 Częstochowa

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa w pokoju 3.50 (II piętro) w dniu 
 23.02.2018 r. o godz. 10:15.

- Wybór Wykonawcy

Zamawiający po zbadaniu ofert dokona wyboru wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o podane kryterium wyboru.

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w formularzu oferty, może być wezwany przez  Zamawiającego, do złożenia:

- katalogów/folderów/prospektów/informacji zawierających opisy oferowanego przedmiotu  zamówienia, potwierdzające spełnianie parametrów i wymagań zawartych w Załączniku Nr 2a do ZO. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zakup testera kardiomonitorów:  wraz z kompletem szybkozłączy, (moduł saturacji), zestawu wzorców saturacji, drukarki do testera oprogramowania, aktualizacja oprogramowania do wykonywania testu bezpieczeństwa elektrycznego wyrobów medycznych oraz wykonywania przeglądów technicznych Kardiomonitorów oraz aparatów EKG, zakup testera do wykonywania przeglądów defibrylatorów oraz zestaw do wykonywania przeglądów pomp infuzyjnych kompatybilnych z posiadanym przez W.Sz.S im NMP w Częstochowie testera podstawowego Secutest (brak podziału na części zamówienia)

- Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl w zakładce: KONKURSY

- Informacje dodatkowe

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

- Wzór umowy

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do ZO. Termin zawarcia umowy zostanie określony 
w informacji o wynikach postępowania.

- Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych w Zapytaniu Ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity z 2017 r. poz. 459.).

- Załączniki do ZO:

Zał. Nr 1 - Formularz oferty

Zał. Nr  2 - Formularze asortymentowo-cenowe

Zał. Nr 2a - Tabela parametrów technicznych
Zał. Nr 3 - Wzór umowy

Zał. Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy

Zał. Nr 5- Protokół Koordynacyjny

ZATWIERDZIŁ:……………………………………………