OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest określenie ceny usługi przeglądu przewodów

kominowych i wentylacji grawitacyjnej w następujących budynkach :

przy ul Bialskiej 104/118.

- Budynek  „ A”       - 540 szt

- Budynek  „ B”       - 240 szt

- Budynek  „ C”       -  113 szt

- Budynek  „E”         - 121 szt

- Budynek „H”         - 195  szt

- Budynek „D”         -  197  szt

- Radioterapia           -    70  szt

- Anat. Patologiczna  –79 szt

Razem:          1.555 szt.

Budynek „A” jest budynkiem 7- kondygnacyjnym łóżkowym,

badanie przewodów dotyczy całego budynku.

Budynek „B” jest budynkiem 3-kondygnacyjnym diagnostyczno – zabiegowym

oraz częściowo łóżkowym,

badanie przewodów dotyczy całego budynku.

Budynek „ C” jest budynkiem 3-kondygnacyjnym ,łóżkowo – zabiegowym,

badanie przewodów dotyczy całego budynku.

Budynek „D” jest budynkiem 3- kondygnacyjnym biurowym,

badanie przewodów dotyczy całego budynku.

Budynek „ E” jest budynkiem 3-kondygnacyjnym łóżkowym,

badanie przewodów dotyczy całego budynku.

Budynek „H” jest budynkiem  4- kondygnacyjnym łóżkowym,

badanie przewodów dotyczy całego budynku.

Pawilon  Radioterapii jest budynkiem 1- kondygnacyjnym  zabiegowym ,

badanie przewodów dotyczy całego budynku.

Budynek Anatomii Patologicznej  jest budynkiem 1- kondygnacyjnym ,

badanie przewodów dotyczy całego budynku.

##### Budynki przy ul PCK 7

- Budynek „ A”          - 136 szt

- Budynek  „B”          -   13 szt

- Budynek  „C”          - 163 szt

- Budynek „D”           - 117 szt

- Budynek „ E”          -   65 szt

- Sterylizacja              -    8 szt

- Anat. Patologiczna  -  10 szt

Razem:      507 szt

Budynek „A” jest budynkiem 4- kondygnacyjnym administracyjno –łóżkowym,

Budynek „B” jest budynkiem 4- kondygnacyjnym, zabiegowym,

Budynek  „C ”jest budynkiem  4- kondygnacyjnym ,łóżkowym,

Budynek „D” jest budynkiem 2-kondygnacyjnym , administracyjno- łóżkowym,

Budynek  „ E” jest budynkiem 3- kondygnacyjnym, łóżkowym,

Badanie wszystkich przewodów w w/w budynkach.

Budynki przy al. Pokoju 44

- Budynek  „A”               - 11 szt

- Budynek „ B’’              - 22 szt

- Budynek  „ C ”             - 31 szt

64 szt

Budynek Przychodni przy Al. Niepodległości 32 	-  40 szt.

Budynki przy Al. Pokoju i Al. Niepodległości są obiektami szpitalnymi ,

3- kondygnacyjnymi , i jak w/w budynki o  nachyleniu połaci dachowej do 30%

Łącznie 2.166 szt przewodów.

2. Merytoryczny zakres wykonania usługi obejmować będzie:

  - - Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów wentylacji

grawitacyjnej,

  - -  Czyszczenie przewodów kominowych , po komisyjnym stwierdzeniu

konieczności wykonania tej czynności,

  - -  Protokólarny odbiór wykonanej usługi , potwierdzony opinią techniczną

dotyczącą sprawności przewodów kominowych.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  ofertę cenową ( według

załączonego formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego   ogłoszenia ) :

4. Usługa winna być zrealizowana zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 62,

ust.1,pkt.1c, Dz.U.z 2006r, nr156, poz1118.

5. Oferent powinien dołączyć do oferty:

  - Zaświadczenie stwierdzające członkostwo w Korporacji Kominiarzy Polskich oraz uprawnienia do wykonywania

w/w prac,

  - Aktualne zaświadczenie  o działalności gospodarczej,

  - Przedstawienie aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Podstawowym i jedynym kryterium oceny jest cena usługi  wykonanej

jednorazowo w  skali  12 m-cy.

8. Zamawiający uzna ofertę za najkorzystniejszą, która zaoferuje najmniejszą

wartość brutto ( określoną w tabeli ) stanowiącej Załącznik Nr 1 do opisu

przedmiotu zamówienia.

9. Oferty w formie pisemnej należy składać w zaklejonej kopercie z napisem

„ USŁUGI  KOMINIARSKIE „ w Kancelarii Zamawiającego, pok. 3.56

(II piętro ) , Pawilon D  do dnia 06 października 2014 r. do godz. 10:30.

10. Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 06 października 2014r.

o godz. 11:00 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. NMP w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, pok. 3.15- Pawilon D, II piętro

11. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie

do 08 października 2014r. do godz.  14,00.

12. Termin związania z ofertą wynosi 30 – dni od ostatecznego terminu składania

ofert.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz

przesunięcia terminu składania ofert , bez podania przyczyny.

Znak sprawy………………...                                                Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

...........................................

pieczęć  oferenta

Nazwa Wykonawcy:  ……………………………..................................................................................

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………….……………………

Regon: .........................................            NIP: ..............................................

Tel..………………………………….    Tel. kom…………………………….

Fax.……………............................          E-mail:………………………………

FORMULARZ     O F E R T Y

Nawiązując do  zapytania ofertowego na………………………………………składamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy cenę za realizację całego przedmiot zamówienia:

wartość netto ...................................zł (słownie..................................................................złotych)

VAT ........................................ zł (słownie.........................................................................złotych)

wartość brutto ..................................... zł (słownie.............................................................złotych)

2. Oświadczamy, że:

- zlecony przez Zamawiającego przedmiot zamówienia wykonamy w terminie wskazanym tj. ……………

- zapoznaliśmy się z warunkami  i  informacjami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do niego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

- cena podana w punkcie 1 jest ostateczna i zawiera wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- do oferty dołączamy :

…………………………………………………………………………………………………

....................... dnia .........................                                           .............................................

Podpis osoby upoważnionej

do  reprezentowania  Wykonawcy.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

| 1. | Opis czynności | Jm. | Ilość w skali 12 m-cy | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sprawdzenie stanu technicznego sprawności przewodów kominowych | szt. | 2166 |  |  |  |  |
| 2. | Czyszczenie przewodu kominowego wraz z opinią techniczną | szt. | 200 * |  |  |  |  |
| Ogółem wartość brutto w zł |  |  |  |  |  |  |  |

*  Ilość szt. Podana  w wierszu 2 kolumna 4 jest prognozowana, może ulec zmianie    (zmniejszyć się)