Załącznik nr 1 do ZO

ZNAK SPRAWY:WSzS.DTR/06/2024

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla potrzeb opracowania wielobranżowego projektu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego p.n.: ,,UTWORZENIE CENTRUM LECZENIA NIEPŁODNOŚCI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE.” w zakresie:

a)  dostosowania istniejących pomieszczeń budynku Z. przy ul. Bialskiej 104/118  do wymaganych przepisów zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.) oraz z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 402) oraz innymi ustawami i rozporządzeniami, mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

b) utworzenie Centrum Leczenia Niepłodności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 lipca 2015 r.  o leczeniu niepłodności (tekst. jednolity Dz. U. z 2020 poz. 442). Powierzchnia rozbudowy to ok. 300 m2

c) opis dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej, który  powinien zawierać opis wraz z uzgodnioną z zamawiającym specyfikacją aparatury medycznej, systemu komputerowego, wyposażenia meblowego , który będzie zawierać  m.in.

- wyposażenie pracowni embriologicznej: stół antywibracyjny, laser do produkcji in vitro, 
    komora laminarna z lupami stereoskopowymi w komorze laminarnej, inkubator do hodowli 
    zarodków ludzkich, inkubator co2, cieplarka, filtr powietrza wraz z wyposażeniem, system 
    monitorowania i hodowli zarodków, pompa do pobierania komórek jajowych 
    w procedurach wspomaganego rozrodu,

- system do mikromanipulacji: mikroskop odwrócony, mikromanipulator, moduł utrzymujący 
   temperaturę w obszarze mikroskopu,

- bankowanie materiału biologicznego: zbiornik do przechowywania zarodków, zbiornik do 
   uzupełniania ciekłego azotu, zbiornik transportowy z rejestratorem temperatury,

- sprzęt laboratoryjny: waga laboratoryjna, lodówka, wirówka laboratoryjna, mikropipeta  
    automatyczna, statyw do podgrzewania probówek,

- aparat do znieczulenia,

- aparat usg wraz z prowadnicami do usg,

- system do komputerowej analizy nasienia ludzkiego

- zabudowa meblowa, wyposażenie gabinetów i pozostałych pomieszczeń.

- 4 łóżka szpitalne  z szafkami przyłóżkowymi,

W trakcie uzgodnień z zamawiającym opis dostawy i montażu pierwszego wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej może zostać rozszerzony o dodatkowe składniki wyposażenia. Wymagane jest uwzględnienie i uzgodnienie z Zamawiającym niezbędnych 
instalacji/mediów/urządzeń peryferyjnych, koniecznych do uruchomienia aparatury medycznej i wyposażenia w modernizowanych obszarach). Opis ma również zawierać zestawienie technologii medycznej obejmujący niezbędne wyposażenie stałe zgodne 
z obowiązującymi przepisami określającymi minimalne wymagania dla funkcji projektowanych pomieszczeń. Wymagane jest uwzględnienie i uzgodnienie 
z Zamawiającym niezbędnych instalacji/mediów koniecznych do uruchomienia aparatury medycznej i wyposażenia w modernizowanych obszarach  (instalacje elektryczne, instalację IT, gniazda/panele gazów medycznych, lamy zabiegowe. Opis technologii medycznej ma obejmować niezbędne wyposażenie w aparaturę medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi minimalne wymagania dla funkcji projektowanych pomieszczeń, uwzględniając konieczność wykonania niezbędnych przyłączy/mediów koniecznych do uruchomienia aparatury medycznej w modernizowanym obszarze wraz z uwzględnieniem ergonomii pracy (wymagane jest uwzględnienie i uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wyposażenia stałego 
i aparatury na etapie konsultacji i w trakcie opracowywania projektu technologii). Ostateczne miejsca zaprojektowanych mediów wyposażenia stałego i aparatury medycznej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego - opis zabudowy meblowej (konieczność uwzględnienia wszystkich pomieszczeń)

Program funkcjonalno - użytkowy w zakresie  pkt. a) b) c) powinien zawierać:

- Część opisową modernizowanych pomieszczeń, część instalacyjna - elektryczna w tym p/poż, wod-kan, CO, wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, gazów medycznych, Infrastruktury IT oraz innych niezbędnych rozwiązań   mających zastosowanie 
w przedmiotowym zakresie inwestycji,

- szacunkowy koszt robót (zbiorcze zestawienie kosztów w branży budowlanej, elektrycznej – silno i niskoprądowej, sanitarnej),

- koszt opracowania wielobranżowego projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wielobranżowych robót budowlanych (uwzględniony w zbiorczym zestawieniu kosztów),

- graficzne przedstawienie rozmieszczenia oraz funkcji pomieszczeń (zwanej koncepcją wstępną). W części graficznej należy uwzględnić oczekiwania użytkownika oraz innych upoważnionych osób biorących udział w procesie uzgadniania koncepcji wstępnej) dotyczące rozmieszczenia oraz funkcji modernizowanych pomieszczeń poprzez opracowanie wstępnej koncepcji na podstawie przeprowadzonych uzgodnień oraz wprowadzenie ewentualnych zmian powstałych podczas weryfikacji koncepcji,

- uzgodnienie przedmiotowej dokumentacji pod względem sanitarno – higienicznym oraz przeciwpożarowym,

- opis oraz zestawienie technologii medycznej obejmujący niezbędne wyposażenie stałe zgodne z obowiązującymi przepisami określającymi minimalne wymagania dla funkcji projektowanych pomieszczeń (wymagane jest uwzględnienie i uzgodnienie 
z Zamawiającym niezbędnych instalacji/mediów koniecznych do uruchomienia aparatury medycznej i wyposażenia w modernizowanym obszarze  (panele gazów medycznych),  oprogramowania i systemów IT.

- opis technologii medycznej obejmujący niezbędne wyposażenie w aparaturę medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi minimalne wymagania dla funkcji projektowanych pomieszczeń, uwzględniający wykonania niezbędnych przyłączy/mediów koniecznych do uruchomienia aparatury medycznej w modernizowanym obszarze wraz 
 uwzględnieniem ergonomii pracy (wymagane jest uwzględnienie i uzgodnienie 
z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wyposażenia stałego i aparatury na etapie konsultacji i w trakcie opracowywania projektu technologii). Ostateczne miejsca zaprojektowanych mediów wyposażenia stałego i aparatury medycznej muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego,

- opis zabudowy meblowej (konieczność uwzględnienia pomieszczeń: gabinet diagnostyczny, gabinet ginekologiczny, gabinet andrologiczny, gabinet położnej, gabinet zabiegowy, sala zabiegowa, dwie sale dla pacjentek dwuosobowe z bezpośrednim dostępem do węzła sanitarnego, pracownia rozrodu wspomaganego, pracownia seminologiczna, pracownia embriologiczna, pomieszczenie do oddawania nasienia, bank komórek rozrodczych i zarodków,  konsoli informacyjnej, stanowisk roboczych dla personelu medycznego, pokoju lekarskiego,)