ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

| Lp |  | typ |  | czynnik | rok prod | producent | Numer seryjny | Lokalizacja | lokalizacja | Cena usługi za 1/m-c netto zł | % | Cena usługi za 1/m-c brutto | Ilość m-cy | Wartość usługi Netto | Wartość brutto usługi zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | VSE 224/66/PU |  | R407C | 2004 | GEOCLIMA | AW 4001/B | Pawilon Onkologiczny (klimatyzacja) | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | MEA/K/SP 51 |  | R410A | 2018 | Clint | 12-280123 | Pawilon Onkologiczny (akceleratory) | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | OWS 140-S |  | R 407F | 2021 | THERMOCOLD | 02/2021 | Pawilon Onkologiczny (akceleratory) | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2FC-2.2Y-40S |  | R404 | 2005 | MANEUROP | 1266801374 | Zakład Anatomii Patologicznej (chłodnia) | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2HC-1.2Y-40S |  | R404 | 2005 | MANEUROP | 1267001273 | Zakład Anatomii Patologicznej (chłodnia) | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TFH4524ZHR |  | R407C | 2005 | MANEUROP | 11D072335514 565230219 | Zakład Anatomii Patologicznej (chłodnia) | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | SWA102/SPU300 |  | R22 | 1995 |  | 50564619 | Paw H (klimatyzacja) | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | SNMa-3.0/02.0-000 |  | R22 | 1991 | KWS 2 | 1-9096011/2 | TA – 1 KWS (klimatyzacja) | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | REFCOMP |  | R407C | 2023 | KWS 1 | SCR-3-313-lz | TA – 2 KWS (klimatyzacja) | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | MDV-V120W/DN1 |  | R410A | 2020 | MDV | C705790011018504400004 | Medycyna Nuklearna (klimatyzacja | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | MOD30U-36HFN1-RRDO |  | R410A | 2020 | MDV | 08657902020 | Medycyna Nuklearna (klimatyzacja) | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | MOU-55FN1-RD0 |  | R-410A | 2023 | MDV | 3415844590385230160009 | Medycyna Nuklearna (klimatyzacja) | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | UU37WUO2 |  | 407C | 2016 | LG | seria 610KCXXMUQ18 | Okulistyka – sala operacyjna, agregat freonowy | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 101MTA |  | 407C | 2015 | MTA-CY | MTA – Seria 220024537 | Onkologia Oddział | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | MTZ51HK4AvE |  | 407C | 2009 | OPTIMA | OPTIMA | Kardiologia - AGREGAT FREONOWY | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | GM80-4ET |  | R22 | 1991 | MANEUROP | DF 138407 | Kuchnia | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | GM36-4BT |  | R22 | 1991 | MANEUROP | DJ 141482 | Kuchnia | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | GM32-4BT |  | R22 | 1991 | MANEUROP | DE 137261 | Kuchnia | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | GM22-5YM |  | R22 | 1991 | MANEUROP | DC 133926 | Kuchnia (nabiał) | Bialska |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | M1240J4AVE |  | R-507a | 2013 |  | HB1007679664 | Prosektorium „PCK” | PCK |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RVF-560V30MM |  | R410A | 2020 | ROTENSO | RRVF150703378 | Centrala trakt operacyjny | PCK |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | AYLC40CFFFA |  | 407C | 2007 | ACSON | ACSON Model AYLC40CFFFA | neurologia PCK Agregat wody lodowej | PCK |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | KWHC4000ZA |  | R 407C | 2006 | AW KLIMA | 14930/2006 | OIOM (klimatyzacja) | PCK |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Przedmiotem umowy będzie bieżąca konserwacja urządzeń chłodniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |