ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.016.2016

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…..................................................................................................................................................                                                 adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…...........................

…………............................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWA  RĘKAWIC  MEDYCZNYCH   JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NIESTERYLNYCH.

- 1. Oferuję/-my* wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę;

| Część Nr..... | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |

W zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną  oferowaną część.

2. Termin dostawy .......... ( nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 4 dni)

Uwaga: zaoferowanie terminu dostawy niezgodnego z wymogami SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

3.  Termin gwarancji */ ważności */przydatności do użycia * nie krótszy od daty dostawy do Magazynu Apteki Zamawiającego niż: ( minimum 12 miesięcy ) ..............m-cy/Ce

4. Termin płatności: przelew  do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

5.Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment w części .....  poz. ........................................... spełnia wymogi określone w SIWZ i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U z 2015 r.,  poz. 876 z późn. zm.)  oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą oraz w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy(w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania wezwania)*- dotyczy wyrobów medycznych

Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment:

w części........ poz.  ........................................ nie jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie* - jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu.

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

- 8.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Informuję/-my*, że  nie zamierzamy/zamierzamy*  powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………................................................

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….…………………….........................................

............................................................................................................................................................

10.Załącznikami do niniejszej oferty są:

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

11.Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie z zapisami § 6 ust.7 SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju,  w którym Firma ma siedzibę:*

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

..............................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca lub  wpisać:  nie  dotyczy

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.016.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26…...2016)

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

###### C                                CZĘŚĆ Nr 1 -  Rękawice medyczne, lateksowe, bezpudrowe, niesterylne

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rękawice medyczne, lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, o następujących parametrach: - lateksowe, niesterylne - rękawice anatomiczne, o dł. min.270mm - z wewnętrzną warstwą polimerową, - łatwe w nakładaniu, łatwe do wyjmowania z opakowania, odporne na rozerwanie Rozmiar: 7,0-8,0 | para | 21400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia - dla rękawic medycznych, lateksowych, bezpudrowych, niesterylnych | Należy wypełnić: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | w celu sprawdzenia wymaganych parametrów wymaga się dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze 7,0 |  |
| 2 | wyrób medyczny klasy I |  |
| 3 | środek ochrony osobistej kategorii III |  |
| 4 | zgodne z normami: EN-455, EN-420, EN-374 z oznakowaniem na opakowaniu |  |

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy jak wyżej oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia:

ujęty -w części Nr 1  posiada aktualne dokumenty potwierdzające  spełnienie wymagań wymienionych w w/w tabeli i zobowiązujemy się dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą oraz w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy(w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania wezwania).

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

…………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.016.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26…...2016)

……………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr 2 - Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niesterylne i rękawice  diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Ilość | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe, niesterylne, bezpudrowe o następujących parametrach: -diagnostyczne, lateksowe, niesterylne, bezpudrowe - z warstwą polimerową, - AQL ≤ 1,5 – potwierdzony raportem z badań producenta - poziom protein < 50µg/g rękawicy - potwierdzony raportem z badana producenta - mikrostrukturowe, Rozmiar: XS, S, M, L, XL a=100 szt | op | 12000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne, do procedur wysokiego ryzyka: - lateksowe, bezpudrowe, niejałowe, - kształt uniwersalny - mankiet rolowany, - powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna chlorowana - długość rękawicy min. 300 mm. - Grubość na palcu min. 0,35 mm, grubość na dłoni min. 0,33 mm, grubość na mankiecie min.0,24 mm - Poziom protein lateksu poniżej 30 g/g rękawicy - potwierdzony raportem z badana producenta - AQL 1,5 - potwierdzony raportem z badana producenta Rozmiar: S, M, L, XL a-50 szt | op | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia - dla rękawic diagnostycznych lateksowych bezpudrowych niesterylnych i rękawic diagnostycznych do procedur wysokiego ryzyka | Należy wypełnić: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poz.1- wymaga się dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze M i L - w celu sprawdzenia wymaganych parametrów |  |
| 2 | Poz.2 – wymaga się dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze M - w celu sprawdzenia wymaganych parametrów |  |
| 3 | Poz. 1 - wyrób medyczny klasy I-oznakowanie CE na opakowaniu |  |
| 4 | Poz.1 - zgodne z normą: EN-455 – oznakowanie na opakowaniu |  |
| 5 | Poz.2 - wyrób medyczny klasy I |  |
| 6 | Poz.2 – środek ochrony osobistej kategorii III – oświadczenie o posiadaniu certyfikatu oceny typu WE) |  |
| 7 | Poz.2 – zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej |  |
| 8 | Poz.2 – zgodne z normami: EN-455, EN-420 z oznakowaniem na opakowaniu |  |

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy jak wyżej oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia:

ujęty - w części Nr 2 poz. ................, posiada aktualne dokumenty potwierdzające  spełnienie wymagań wymienionych w w/w tabeli i zobowiązujemy się dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą oraz w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy(w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania wezwania).

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.016.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26…...2016)

………………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr 3 - Rękawice  diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe niesterylne

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Ilość | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rękawice nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe o następujących parametrach: - nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, - tekstura na końcach palców; - długość min. 240mm; - elastyczność rękawic zbliżona właściwościami do lateksu; - kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, z rolowanym dobrze widocznym brzegiem, - AQL 1,0;- potwierdzony raportem z badana producenta - grubość na palcu min. 0,12mm, na dłoni min. 0,08mm, na mankiecie min.0,06mm - wytrzymałe na rozrywanie przy zakładaniu, - łatwe w nakładaniu na dłoń -nie posklejane; - dobrze dopasowane; - przebadane na przenikanie mikroorganizmów Rozmiar: XS, S, M, L, XL a=100 szt | op. | 35000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe o następujących parametrach: - nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, - tekstura na końcach palców; - długość min. 300mm; - kształt rękawicy uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, z rolowanym dobrze widocznym brzegiem mankietu, - AQL 1,5; - grubość na palcu min. 0,14mm, na dłoni min. 0,09mm, na mankiecie min.0,07mm - zgodność z normą EN 455-1,2,3 - odporne na przenikalność substancji chemicznych - - odporne na przenikalność cytostatyków Rozmiar S, M, L a=100 szt | op. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe, niesterylne, o następujących parametrach: - nitrylowe, niesterylne, bezpudrowe, mankiet rolowany - tekstura na końcach palców; - długość min. 270mm; - AQL 1,5 oznakowany na opakowaniu; - grubość na palcu min. 0,18mm, na dłoni min. 0,12mm, Rozmiar S, M, L a=100 szt | op. | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia - dla rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych niesterylnych | Należy wypełnić: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poz.1- wymaga się dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze M i L - w celu sprawdzenia wymaganych parametrów; |  |
| 2 | Poz.2 – wymaga się dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze M i L - w celu sprawdzenia wymaganych parametrów; |  |
| 3 | Poz.3 – wymaga się dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze L - w celu sprawdzenia wymaganych parametrów; |  |
| 4 | Poz. 1 - zgodne z normami: EN-455, EN-420 z oznakowaniem na opakowaniu; |  |
| 4 | Poz.1 - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium; |  |
| 5 | Poz.1 - zgodne z normą EN-374 – na potwierdzenie badanie przeprowadzone w niezależnym laboratorium z datą badania i danymi laboratorium; |  |
| 6 | Poz.2 – środek ochrony osobistej kategorii III (na potwierdzenie certyfikat oceny typu WE); |  |
| 7 | Poz.2 – zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I-deklaracja zgodności CE oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej; |  |
| 8 | Poz.2 – zgodne z normami: EN-455, EN-420 z oznakowaniem na opakowaniu; |  |
| 9 | Poz.2 - zgodne z normą EN-374 – na potwierdzenie badanie przeprowadzone w niezależnym laboratorium z datą badania i danymi laboratorium; |  |
| 10 | Poz.2 - odporne na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM 6987 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium; |  |
| 11 | Poz.2 - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium; |  |
| 12 | Poz.3 - środek ochrony osobistej kategorii III (na potwierdzenie certyfikat oceny typu WE); |  |
| 13 | Poz.3 - zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I-deklaracja zgodności CE oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej; |  |
| 14 | Poz.3 - zgodne z normami: EN-455, EN-420 z oznakowaniem na opakowaniu; |  |
| 15 | Poz.3 - zgodne z normą EN – 388; |  |
| 16 | Poz.3 - zgodne z normą EN-374 – na potwierdzenie badanie przeprowadzone w niezależnym laboratorium z datą badania i danymi laboratorium |  |
| 17 | Poz.3 - odporne na przenikalność cytostatyków zgodnie z normą ASTM 6987 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium; |  |
| 18 | Poz.3 - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium; |  |

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy jak wyżej oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia:

ujęty - w części Nr 3 poz. ................, posiada aktualne dokumenty potwierdzające  spełnienie wymagań wymienionych w w/w tabeli i zobowiązujemy się dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą oraz w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy(w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania wezwania).

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

* niepotrzebne skreślić

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.016.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26…...2016)

………………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr 4 - Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rękawice winylowe, bezpudrowe, bezlateksowe o następujących parametrach: - niesterylne - AQL ≤ 1,5 - powierzchnia zewnętrzna gładka - powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa - kształt rękawic uniwersalny, - miękkie i rozciągliwe w stopniu zapewniającym wygodę i mniejsze zmęczenie dłoni - odporne na rozerwanie; - łatwe w nakładaniu; - mankiet zakończony brzegiem zapobiegającym zwijaniu się - dobrze dopasowane; - nie śliskie - zgodne z normą EN 455-1,2 Rozmiar: S, M, L, a=100 szt | Op. | 1500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia - dla rękawic diagnostycznych winylowych, bezpudrowych | Należy wypełnić: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | W celu sprawdzenia wymaganych parametrów wymaga się dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze M |  |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.016.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26…...2016)

……………………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr 5 - Rękawice foliowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rękawice foliowe: - rękawice higieniczne z teksturowanej folii LDPE, jednorazowego użytku: - niesterylne -pasujące na lewą i prawą rękę Rozmiar: M, L, a=100 szt | Op. | 1500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia - dla rękawic foliowych | Należy wypełnić: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | W celu sprawdzenia wymaganych parametrów wymaga się dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze M |  |

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.016.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26…...2016)

………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr 6 - Rękawice sekcyjne

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rękawice sekcyjne lateksowe, bezpudrowe, niesterylne: - chlorowane od wewnątrz; - AQL 1,5: - grubość na palcu 0,40mm; - grubość dłoni 0,30 mm; - długość min. 295mm; - teksturowane na palcach; - rolowany mankiet Rozmiar: M, L ,XL 0p-=50szt | op | 16 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

| L.p. | Pozostałe wymagania konieczne do spełnienia - dla rękawic sekcyjnych | Należy wypełnić: TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | w celu sprawdzenia wymaganych parametrów wymaga się dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w ilości 1 op. w rozmiarze L |  |
| 2 | zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC&2007/47/EC w klasie I-deklaracja zgodności CE oraz Dyrektywą o Środkach Ochrony Indywidualnej PPE 89/89/686/EEC w kategorii III– posiadające znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej |  |
| 3 | zgodne z normami: EN-455, EN-420 EN-374 , EN-388 z oznakowaniem na opakowaniu |  |
| 4 | odporne na wirusy zgodnie z normą ASTM F1671; |  |

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy jak wyżej oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia:

ujęty - w części Nr 6, posiada aktualne dokumenty potwierdzające  spełnienie wymagań wymienionych w w/w tabeli i zobowiązujemy się dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą oraz w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy(w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania wezwania).

UWAGA: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.016.2016

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164)

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

DOSTAWA  RĘKAWIC  MEDYCZNYCH   JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NIESTERYLNYCH.

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert spełniam(y) warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.016.2016

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

- DOSTAWA  RĘKAWIC  MEDYCZNYCH   JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NIESTERYLNYCH.

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas                              z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia                  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164)

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.016.2016

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

- DOSTAWA  RĘKAWIC  MEDYCZNYCH   JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NIESTERYLNYCH.

w  imieniu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Informuję, że na dzień składania ofert:

1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  konsumentów  (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.184)*

2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.184) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

a)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

......................................................

miejscowość i data

……………………………………....................................

Podpisy osób uprawnionych  o składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.