ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.087.2016

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.087.………..2016

.....................................                                                                                                                                                       ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy                                                                     Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 8- odczynniki do badań z zakresu chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Bialskiej na okres 24 miesięcy

Część Nr 8 Tabela 1 - odczynniki do badań z zakresu chemii klinicznej

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość badań w skali 24 miesięcy | Ilość oznaczeń możliwych do uzyskania z jednego zaoferowanego opakowania | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto zł [w zł] [poz.9 x 10] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.11+12] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Albumin BCG w surowicy | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Albumin BCG w moczu, PMR | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Alkaline Phosphatase | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ALT | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Amylase surowica/mocz | 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ASO | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | AST | 22 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | AT | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | B2-Microglobulin | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Bile Acids | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Bilirubin Direct | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Calcium surowica/mocz | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Cholesterol | 10 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Chlor surowica/mocz | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | CK | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | CK-MB | 3 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Creatinine Jaffe sur./mocz | 64 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | CRP | 64 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Na surowica/mocz | 49 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ethanol | 4 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | GGT | 10 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Glucose surowica/mocz/PMR | 52 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | K surowica/mocz | 49 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | HbA1C | 3 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | HDL -cholesterol | 7 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Iron | 7 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Lactic Acid | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | LDH | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Lipase | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Lit | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Magnesium | 13 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Phosphorus surowica/mocz | 5 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Total Bilirubin | 20 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Total Protein | 16 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Triglyceride | 10 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | UIBC/TIBC | 3 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Urea surowica/mocz | 46 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Urine/CSF Protein | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Uric Acid surowica.mocz | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | IgG | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | IgM | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | IgA | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Wolne łańcuchy lekkie kappa | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Wolne łańcuchy lekkie lambda | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Wankomycyna | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania badań ujętych w tabeli 1 w poz.1-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: tabela 1: Razem tabela 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania badań ujętych w tabeli 1.

Odczynnik do oznaczania HbA1c bez konieczności wstępnej hemolizy próbki (z pełnej krwi).

Oznaczanie glukozy metodą heksokinazową.

Wykonawca zobowiązany jest do podania„w kolumnie 4” tabeli 1 -   liczby badań możliwych do uzyskania z 1 opakowania odczynnika.

Podana liczba badań nie uwzględnia testów wykorzystanych na kontrolę i kalibrację.

Wykonawca powinien doliczyć odpowiednią ilość odczynnika biorąc pod uwagę, że laboratorium prowadzi kontrolę wewnętrzną codziennie na 2 poziomach dla testów:        1, 3-5, 7, 11-15, 17, 19, 21-23,26,28-29,31-35,37,39.

Pozostałe testy- kontrola 1 raz w tygodniu na 2 poziomach

Część Nr 8 Tabela 2 - Dzierżawa analizatora do badań biochemicznych

| Lp | Nazwa przedmiotu dzierżawy | Nazwa aparatu | Typ/model | Producent | j.m. | ilość | Kwota netto [w zł] za jeden miesiąc dzierżawy | Czas dzierżawy w miesiącach | Wartość netto [w zł] [poz.7x8x9] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 10+11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Automatyczny analizator do badań biochemicznych |  |  |  | szt. | 1 |  | 24 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość  dla części Nr  8 ( tabela 1 + tabela 2) :

Wartość ..…………………………..netto

Wartość …………………………….brutto

*wykreślić jeżeli nie dotyczy  lub wpisać nie dotyczy

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

................................................

Podpisyb uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy