ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.073.2015

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia):

............................................................................................................................................................

Adres*: ................................................................................................................................

REGON*: ..............................................................................................................................

NIP*: ...................................................................................................................................

..........................................................................................................

numer telefonu wraz z numerem kierunkowym*

..........................................................................................................

numer faksu wraz z numerem kierunkowym na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję *

..............................................................................................

adres e-mail Wykonawcy na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję*

FORMULARZ OFERTY

WOJEWÓDZKI SZPITAL  SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na „ZAKUP STERYLIZATORA PAROWEGO DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego postępowania składamy niniejsza ofertę.

1.	Oferujemy dostawy będące przedmiotem niniejszego zamówienia na następujących warunkach:

1) CENA OFERTOWA BRUTTO	............................ zł

(słownie: ……………………………………………………………………………………….... )

2) Udzielamy 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

3) Termin wykonania zamówienia – do 10-u tygodni od dnia zawarcia umowy.

4) Termin płatności – do 60 dni, od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający               w  przypadku wyboru niniejszej oferty.

3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego  przygotowania               i złożenia niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejsza ofertą przez okres 30 dni od daty  upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

(*) zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a)	………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)   ………………………………………………………………………………………………………………………………..

c)	…..……………………………………………………………………………………………………………………………

(*)	nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części  zamówienia

(*) - niepotrzebne skreślić

7. Ofertę niniejszą składamy na …… stronach.

8. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

2)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

3)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

4)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

5)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

6)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

7)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

9.	Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….......................................

Adres: ………………………………………………………………………………………….......................................

Telefon: ............................................, faks:............................... e-mail ………………………………

-------------------------------- dnia ------ -------- 2015 r.

…………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.073.2015

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

STERYLIZATOR PAROWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | STERYLIZATOR PAROWY | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | smar do uszczelek 1kg, | kg | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | papier do drukarki | Rolka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------- dnia ------ -------- 2015 r.                                                                ……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.073.2015

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ZAKUP STERYLIZATORA PAROWEGO DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/-y*, że na dzień składania ofert

spełniam/-y* warunki dotyczące:

- 1)		posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- 2)		posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - 3)		dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- 4)		sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………., dnia ……….. 2015 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

* niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.073.2015

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ZAKUP STERYLIZATORA PAROWEGO DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/-y*, że na dzień składania ofert  nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

………………………., dnia ……….. 2015 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.073.2015

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: 	STERYLIZATOR PAROWY

Ilość: 	1 sztuka

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2014 lub 2015: ……………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| lp. | nazwa parametru lub funkcja pomiarowa | wymagana wartość lub odpowiedź | #### odpowiedź |
| --- | --- | --- | --- |
|  | urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015 | tak |  |
|  | sterylizator przelotowy, do zabudowy w jedną ścianę | tak |  |
|  | konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN285 | tak |  |
|  | pojemność komory 8 jednostek wsadu 600x300x300 | tak |  |
|  | wykonanie komory płaszcza grzejnego komory , drzwi komory, wewnętrznej instalacji parowej , ramy i paneli zewnętrznych ze stali kwasoodpornej | tak |  |
|  | wewnętrzne rurowe instalacje pary łączone połączeniami gwintowanymi, uniemożliwiające przypadkowe rozpięcie bez użycia narzędzi | tak |  |
|  | przesuwne pionowo drzwi komory sterylizacyjnej automatycznie zamykane oraz otwierane po procesie, napęd drzwi elektryczny | tak |  |
|  | zintegrowana (wbudowana) elektryczna wytwornica pary | tak |  |
|  | zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną | tak |  |
|  | automatyczny system odgazowania wody demineralizowanej | tak |  |
|  | automatyczny system oczyszczania wytwornicy pary | tak |  |
|  | pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | tak |  |
|  | docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem | tak, |  |
|  | frakcjonowana próżnia wstępna | tak |  |
|  | sterowanie mikroprocesorowe | tak |  |
|  | na wyposażeniu automatyczny, elektroniczny, wbudowany, system testu Bowie & Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczonym wraz z urządzeniem jednolitym oprogramowaniem archiwizacyjnym | Tak=10 / 0=Nie |  |
|  | program testu szczelności | tak |  |
|  | min. 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121stC , 134stC | tak |  |
|  | diagnostyczny program serwisowy, wizualizacja działania elementów wykonawczych urządzenia na ekranie na ekranie dotykowym | tak |  |
|  | możliwość modyfikacji programów przez użytkownika | tak |  |
|  | po stronie załadowczej wbudowany ekran dotykowy o przekątnej minimum 10' | tak |  |
|  | wizualizacja w czasie rzeczywistym na ekranie dotykowym wykresu temperatury i ciśnienia | tak |  |
|  | wszystkie komunikaty wyświetlane na ekranie dotykowym w języku polskim | tak |  |
|  | wyświetlanie na ekranie dotykowym aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia całego procesu | tak |  |
|  | wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci raportu procesu | tak |  |
|  | sterownik sterylizatora wyposażony w skaner kodów kreskowych do sczytywania do sterownika kodów załadunku | tak |  |
|  | możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu komputerowego z oprogramowaniem dla centralnej sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu i danych dot. załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego | tak |  |
|  | automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez min. 5 lat oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla sterylizatora dostarczane wraz z urządzeniem, instalacja oprogramowania na wskazanym przez zamawiającego komputerze | tak |  |
|  | możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta | tak |  |
|  | możliwość programowani czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator | tak |  |
|  | próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym | tak |  |
|  | układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wody -ejector) | tak |  |
|  | detekcja powietrza w parze zasilającej sterylizator zgodnie z normą PN-EN 285 | tak |  |
|  | wbudowany system oszczędzania wody | tak |  |
|  | zasilanie elektryczne 3f/N/PE; 400V; 50Hz | tak |  |
|  | wymiary zewnętrzne oferowanego sterylizatora maksimum 1350x1650x1920mm (szer. x gł. x wys.) | tak |  |
|  | wykonanie uszczelnienia otworu montażowego w ścianie listwami ze stali kwasoodpornej na zakończenie montażu | tak |  |
|  | możliwość wykorzystania posiadanego systemu załadowczego (łącznie z renowacją wózków-czyszczenie, wymiana kółek): - wózek wsadowy o wym.:500x595x1235mm WxSxD z regulacją wysokości +/- 50mm - wózki transportowe o wym.: 870x555x1400mm WxSxD | tak=10pkt / nie=0pkt |  |
|  | w przypadku braku możliwości wykorzystania systemu załadowczego z posiadanego sterylizatora, oferta sterylizatora uzupełniona o : wózki transportowe sterylizatora parowego szt.2 - konstrukcja wózka z profili zamkniętych i półki ze stali kwasoodpornej - 4 kołka skrętne wózka , w tym co najmniej dwa z blokadą - bieżnie wózka z nie brudzącej gumy wózek wsadowy sterylizatora parowego: - konstrukcja wózka z profili zamkniętych i półki ze stali kwasoodpornej - perforowane półki wózka o regulowanej wysokości położenia | tak |  |
|  | Urządzenie posiada znak CE oraz deklarację zgodności, | tak |  |
|  | instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim | tak |  |
|  | Materiały informacyjne / prospekty producenta dotyczące oferowanego sterylizatora w języku polskim | tak |  |
| WARUNKI GWARANCYJNE |  |  |  |
|  | Okres gwarancji: 36 miesięcy | tak |  |
|  | bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym zgodnie z wytycznymi producenta wraz z bezpłatną wymianą części eksploatacyjnych (m.in. uszczelki do drzwi, filtr powietrza – składających się na zestaw przeglądowy) | tak |  |
|  | Okres gwarancji na perforację komory w latach | 15 lat |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w okresie gwarancyjnym w godzinach (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze | maksymalnie 24 godz. |  |
|  | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | maksymalnie 3 naprawy |  |
|  | okres od daty instalacji w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia od daty instalacji | min 15 lat |  |
|  | szkolenie personelu podczas instalacji urządzenia | tak |  |
|  | dostarczenie z urządzeniem materiałów eksploatacyjnych: smar do uszczelek 1kg, papier do drukarki 10 rolek | tak |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. Karty katalogowe lub foldery producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2015 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.073.2015

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP STERYLIZATORA PAROWEGO DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

1.	Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia:

a)	odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 5 do SIWZ,

b)	jest wyrobem medycznym - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107 z 2010 r. poz. 679 z późn. zmian.), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy.

2.  W przypadku podpisania umowy, kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010. Nr 107 z 2010 r. poz. 679           z późn. zm.), potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

a)	Deklarację Zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,

b)	Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

przedłożymy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki wraz z dostawą zamówionego aparatu, oraz na każde jego żądanie, w trakcie trwania postępowania przetargowego.

*) Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa              w art. 29.ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

………………………., dnia ……….. 2015 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.073.2015

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………………………

……………………………………………………..

………………………………………………………

……………………………………………………..

(nazwa i adres Zamawiającego)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja                  o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ZAKUP STERYLIZATORA PAROWEGO DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego

Oświadczam/-y*, że na dzień składania ofert:

1.	nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 184).*

2.	należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 184), i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

1)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………………., dnia ……….. 2015 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

*   Należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2,

jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.