##### ZAŁĄCZNIK NR 1  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

.........................................	                                                              ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

Pełna nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres siedziby: ................................................................................................................................

Województwo: .................................................................................................................................

NIP: ...............................……………………...;  REGON: ....................……………………………......................

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej* / Numer KRS ........................................................……*

Nr telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym:.............................................................................

Adres e-mail Wykonawcy:..................................................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:..............................................................................

Nr telefonu.............................fax.................................................e-mail............................................

Adres do korespondencji : ................................................................................................................

- w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

- na dostawę:

„ODCZYNNIKÓW I TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH;ODCZYNNIÓW  DO OZNACZEŃ Z ZAKRESU IMMUNOCHEMII Z  DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ SORTERA; ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ”

- 1. Oferuję/-my*  wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę;

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

2. Termin dostawy zamówienia  .......... dni robocze (nie krótszy niż 3 dni robocze i nie dłuższy niż 5 dni roboczych)

Uwaga: zadeklarowanie terminu dostawy zamówienia krótszego niż 3 dni robocze i dłuższego niż 5 dni roboczych lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp.

3. Termin przydatności do użycia określony we wzorach umowy.

4. Termin płatności: przelew  do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

- 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:

a) wykonanie .......................................................................................................................

b) wykonanie .......................................................................................................................

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia*.

Uwaga: w przypadku braku w/w oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

9.Załącznikami do niniejszej oferty są:

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

10.Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie          z zapisami §6 ust.7 SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju, w którym Firma ma siedzibę:*

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

11. Stosownie do wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz.2058            z późn. zm.) wyrażam zgodę na  dalsze przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej  ofercie przetargowej.

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

*wykreślić  lub wpisać nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca

..............................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.064….. 2016)

………………………………													…….…………………, dn………...

Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

CZĘŚĆ NR 1- Odczynniki do diagnostyki laboratoryjnej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na okres 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł wg j.m. | Wartość netto w zł poz.7 x 8 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. 9+10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Barwnik May Grunwalda op.=500ml |  |  |  | Op. | 240 |  |  |  |  |
| 2. | Barwnik Giemzy op.=500ml |  |  |  | Op. | 220 |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik Pandy’ego, op.=100ml |  |  |  | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 4. | Odczynnik Nonne-Apelta, op.=100ml |  |  |  | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Barwnik do retikulocytów, op.=50ml |  |  |  | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 6. | Bufor fosforanowy pH 7,2 op.=1000ml |  |  |  | Op. | 12 |  |  |  |  |
| 7. | Sudan III, roztwór alkoh. , op.=50ml |  |  |  | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 8. | Odczynnik Lugola, op.=100ml |  |  |  | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 9. | Odczynnik Samsona, op.=100ml |  |  |  | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Formalina 10%, op.=1000ml |  |  |  | Op. | 24 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Termin przydatności do użycia dla odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

…………..…………………..

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.064….. 2016)

………………………………													…….…………………, dn………...

Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

CZĘŚĆ  NR 2- Odczynniki i testy do badań diagnostycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na okres 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł wg j.m. | Wartość netto w zł poz.7 x 8 | %VAT | Wartość brutto w zł poz.9+10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Zestaw do wykrywania w kale antygenu Giardia lamblia – metodą ELISA z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych (do zestawu należy dołączyć materiał kontrolny pozytywny) |  |  |  | Oznaczenie | 1 100 |  |  |  |  |
| 2. | Test do wykrywania hemoglobiny w kale met. immunochromatograficzną (bez diety).Test swoisty dla hemoglobiny ludzkiej, czułość testu 10 ng/ml, czas odczytu do 10 min, kontrola dodatnia w postaci płynnej dołączona do zestawu. |  |  |  | Oznaczenie | 3 700 |  |  |  |  |
| 3. | Test lateksowy, płytkowy RF do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi – RF, wraz z kontrolą dodatnią i ujemną, płytkami reakcyjnymi, jednorazowymi mieszadełkami. |  |  |  | Oznaczenie | 2 800 |  |  |  |  |
| 4. | Test lateksowy RF Waaler oparty na met. hemaglutynacji do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi, wraz z kontrolą dodatnią i ujemną, płytkami reakcyjnymi, jednorazowymi mieszadełkami. |  |  |  | Oznaczenie | 2 000 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin przydatności do użycia dla odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

…….…………………………..

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.064….. 2016)

………………………………													         …….…………………, dn………...

Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

CZĘŚĆ  NR 3- Odczynniki i testy do badań diagnostycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na okres 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł wg j.m. | Wartość netto w zł poz.7 x 8 | %VAT | Wartość brutto w zł poz. 9+10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Zestaw do oznaczania mukoproteidów z wzorcem na 100 oznaczeń, metoda wg Winzlera. |  |  |  | Oznaczenie | 200 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Termin przydatności do użycia dla odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

……………………..

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.064….. 2016)

………………………………													…….…………………, dn………...

Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

CZĘŚĆ  NR 4- Odczynniki i testy do badań diagnostycznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na okres 24 miesięcy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość wg j.m. | Cena jednostkowa netto w zł wg j.m. | Wartość netto w zł poz.7 x 8 | %VAT | Wartość brutto w zł poz. 9+10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | CYT-KOLOR EKO – zestaw do szybkiego barwienia preparatów cytologicznych 1 zestaw = 8 x 500 ml |  |  |  | Zestaw | 9 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Termin przydatności do użycia dla odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

……………………..

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.064….. 2016)

………………………………													…….…………………, dn………...

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  NR 5- Odczynniki do oznaczeń z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych oraz sortera dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na okres 24 miesięcy

Część Nr 5 Tabela 1 – Odczynniki do oznaczeń z zakresu immunochemii

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Liczba oznaczeń w skali 24 miesięcy | Producent + nazwa handlowa Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oznaczeń możliwych do uzyskania z zaoferowanego opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł poz.8 x 9 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. 10+11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | TSH (3 lub 4gen.) |  | 4 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | HCGβ |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przeciwciała do receptora TSH |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Witamina B 12 |  | 4 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | IgE |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | BNP lub NT- pro BNP |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | CKMB masa ( odczynnik w wersji STAT) |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Troponina hs (wysoko czuła, spełniająca zalecenia: 99 percentyl, CV≤ 10 %) odczynnik w wersji STAT |  | 39 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń ujętych w tabeli poz. 1-8. Harmonogram kontroli: 1 x w tygodniu dla parametrów 1-7.Troponina: 3 x w tygodniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem tabela 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Kalibratory, materiały kontrolne, odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne oraz inne materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania oznaczeń ujętych w tabeli poz.1-8.Proszę nie doliczać testów na kalibracje i kontrole,

2. Harmonogram kontroli: 1 x w tygodniu dla parametrów 1-7.Troponina: 3 x w tygodniu.

HCGβ musi mieć zastosowanie do wczesnego wykrywania oraz monitorowania ciąży oraz jako marker nowotworowy do monitorowania pacjentów z chorobami trofoblastycznymi i do wykrywania oraz monitorowania produkujących HCG komórek nowotworowych w jajnikach, łożyskach lub jądrach.

3.  Termin przydatności do użycia dla odczynników, kalibratorów, kontroli nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

4. Termin przydatności do użycia dla  materiałów eksploatacyjnych, materiałów zużywalnych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

Część Nr 5  Tabela 2 - Dzierżawa automatycznych analizatorów do badań immunochemicznych oraz sortera

| Lp. | Nazwa przedmiotu dzierżawy | Nazwa aparatu /typ/model | Producent | j.m. | Ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł | Czas dzierżawy w miesiącach | Wartość netto w zł poz.6 x 7 x 8 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. 9+ 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Automatyczny analizator do badań immunochemicznych |  |  | szt. | 3 |  | 24 |  |  |  |
| 2. | Sorter |  |  | szt. | 1 |  | 24 |  |  |  |
| Razem tabela 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot dzierżawy posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie  z ustawą  o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz. U z 2015r.,  poz. 876  z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert w terminie 3-ch dni roboczych, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy.

Ogółem wartość dla części Nr 5 (tabela 1 + tabela 2):

Wartość  netto  w zł  ……………………….

Wartość brutto  w zł  .........................

……………………………………..

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.064….. 2016)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część Nr 5 Tabela 3 - Parametry techniczne dla automatycznych analizatorów do badań immunochemicznych

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | Wymagana odpowiedź TAK |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trzy Analizatory i jego części składowe fabrycznie nowe 2016 r., nie używane, kompletne w opcji z rakami Nazwa aparatu/typ/model : …………………………………………………… Producent: …………………………………………………………………………… Rok produkcji ………………………………………………………………………. |  |
| 2. | Metoda badań: chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencja |  |
| 3. | Analizator pracujący w systemie „Random Access” |  |
| 4. | Odczynniki w postaci płynnej, gotowe do użycia |  |
| 5. | Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń/godzinę |  |
| 6. | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 minut |  |
| 7. | Podłączenie analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy. |  |
| 8. | Analizator wykorzystujący jednorazowe kuwety pomiarowe i jednorazowe końcówki do pobrania materiału |  |
| 9. | Detektor wykrywania skrzepu w materiale badanym |  |
| 10. | Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora |  |
| 11. | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników |  |
| 12. | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator |  |
| 13. | Zapewnienie identyfikacji próbek poprzez odczyt kodów paskowych |  |
| 14. | Czas oznaczania Troponiny ( spełniająca zalecenia: 99 percentyl, CV≤ 10 %) poniżej 10 minut |  |
| 15. | Pełna techniczna gwarancja obejmująca cały system przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów. |  |
| 16. | Wyposażenie w UPS oraz nową drukarkę z zapasowym tonerem dla każdego analizatora. |  |
| 17. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim, z modułem kontroli jakości oraz weryfikacją wyników w Zewnętrznym Systemie Kontroli Jakości StandLab w zakresie parametrów podanych w SIWZ dla 3 lokalizacji. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 18. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy |  |
| 19. | Wykonawca dostosuje warunki środowiskowe pod kątem temperatury w Pracowni w Laboratorium przy ul. PCK 7 do wymogów analizatorów. |  |
| 20. | Przeglądy serwisowe raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy w ramach dzierżawy. |  |
| 21. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |
| 22. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy od zgłoszenia, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych. |  |
| 23. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni, Wykonawca podstawi analizator zastępczy tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z odczynnikami, kalibratorami, materiałami kontrolnymi, materiałami eksploatacyjnymi i zużywalnymi objętymi przedmiotową umową. |  |
| 24. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy, element podlega wymianie. |  |
| 25. | Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz dokumentację techniczną w języku polskim. |  |
| 26. | Założenie paszportu technicznego |  |
| 27. | Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonych analizatorów wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. |  |
| 28. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |

Uwaga:  Brak wypełnienia rubryki „Wymagana odpowiedź TAK” w tabeli 3 lub wpisanie „NIE ” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

………………………………

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.064….. 2016)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część Nr 5 Tabela 4 - Parametry techniczne - sorter

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji 2016 r | TAK |  |
| 2. | Producent, kraj pochodzenia /podać/ | TAK |  |
| 3. | Nazwa/typ/model sortera /podać/ | TAK |  |
| 4. | Sorter próbek w pełni automatyczny. | TAK |  |
| 5. | Sorter wolnostojący. | TAK |  |
| 6. | Rozpoznawanie probówek różnych producentów, w tym co najmniej takich jak: SARSTEDT, Becton – Dickinson, Opisać. | TAK |  |
| 7. | Rozpoznawanie typu probówki w minimum trzech wymiarach. Opisać. | TAK |  |
| 8. | Sortowanie probówek o wymiarach co najmniej w zakresach: 1) zakres średnic zewnętrznych: 11mm ÷ 16mm; 2) zakres wysokości: 70mm ÷ 110mm. Opisać. | TAK |  |
| 9. | Automatyczne odczytywanie kodów kreskowych próbek. | TAK |  |
| 10. | Czytnik kodów kreskowych wbudowany w sorter. | TAK |  |
| 11. | Automatyczne, selektywne, odkorkowywanie probówek. | TAK |  |
| 12. | Automatyczne zdejmowanie korków wciskanych i zakręcanych. | TAK |  |
| 13. | Rozpoznawanie rodzaju materiału do badań. Wyspecyfikować rozpoznawany asortyment. | TAK |  |
| 14. | Automatyczne wstawianie sortowanych probówek bezpośrednio na statywy analizatorów. | TAK |  |
| 15. | Wydajność sortowania: minimum 1200 próbek / godz. Podać. | TAK |  |
| 16. | Możliwość zdefiniowania minimum 200 obszarów sortowania. Opisać. | TAK |  |
| 17. | Możliwość archiwizowania próbek pierwotnych. Opisać. | TAK |  |
| 18. | Możliwość sterowania procesem sortowania poprzez sieć Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (AMMS-ASSECO) Zamawiającego. | TAK |  |
| 19. | Oprogramowanie do sterowania procesem sortowania poprzez sieć LSI. | TAK |  |
| 20. | Interfejs Użytkownika oparty na systemie operacyjnym WINDOWS lub LINUX. Opisać. | TAK |  |
| 21. | Komunikacja w języku polskim Opisać. | TAK |  |
| 22. | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | TAK |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim: w formie wydrukowanej i w wersji elektronicznej na płycie CD. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy. | TAK |  |
| 24. | Wyrób oznaczony znakiem CE. | TAK |  |
| 25. | Pełną techniczną gwarancję przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów. | TAK |  |
| 26. | W przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy, element podlega wymianie na nowy. |  |  |
| 27. | Obsługa serwisowa sortera próbek przez Wykonawcę: w tym: przeglądy, konserwacja, naprawy, dostawa części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, aktualizacja oprogramowania; w ramach czynszu dzierżawnego. | TAK |  |
| 28. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 29. | Podać inne funkcje i akcesoria |  |  |
| 30. | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu całego roku. | TAK |  |
| 31. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy od zgłoszenia, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych. | TAK |  |
| 32. | Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz dokumentację techniczną w języku polskim. | TAK |  |
| 33. | Założenie paszportu technicznego | TAK |  |
| 34. | Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego sortera wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. | TAK |  |
| 35. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. | TAK |  |

Uwaga:  Brak wypełnienia rubryki „Wymagana odpowiedź TAK” w tabeli 4 lub wpisanie „NIE ” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

………………………………

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.064……2016)

.....................................                                                                                                                                       ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 6- Odczynniki i materiały eksploatacyjne do badań równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 4 szt. analizatorów do badań równowagi kwasowo- zasadowej (1 szt.- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ,1 szt.-Oddział Patologii Noworodka, 1szt.-Oddział Chorób Płuc,1 szt.- Oddział Położnictwa) w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 i przy ul. PCK 7 na okres 24 miesięcy

Część Nr 6 Tabela 1 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do badań równowagi kwasowo-zasadowej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Oddziału Patologii Noworodka

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń w skali 24 miesięcy | Producent + nazwa handlowa, Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oznaczeń możliwych do uzyskania z zaoferowanego opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł poz.8 x 9 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. 10+11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Odczynniki do badań równowagi kwasowo zasadowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 12 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, papier do drukarki wewnętrznej , kapilary oraz zatyczki do kapilar (kapilary 175 µl, 2,30x 100 mm, Hep. Li oraz 200 µl) wymagane do 12 900 oznaczeń: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem tabela 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ilość oznaczeń określonych w tabeli 1 obejmuje pomiary kontrolne. Pomiary kontrolne codziennie na 1 poziomie zamiennie.

Część Nr 6 Tabela 2 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do badań równowagi kwasowo-zasadowej dla Oddziału Chorób Płuc i Oddziału Położnictwa

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość oznaczeń w skali 24 miesięcy | Producent + nazwa handlowa, Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oznaczeń możliwych do uzyskania z zaoferowanego opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł poz.8 x 9 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. 10+11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Odczynniki do badań równowagi kwasowo zasadowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 9 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, papier do drukarki wewnętrznej , kapilary oraz zatyczki do kapilar (kapilary 175 µl, 2,30x 100 mm, Hep. Li oraz 200 µl) wymagane do 9 200 oznaczeń: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem tabela 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ilość oznaczeń określonych w tabeli 2 obejmuje pomiary kontrolne. Zamawiający deklaruje prowadzenie pomiarów kontrolnych codziennie na 1 poziomie zamiennie.

Część Nr 6 Tabela 3 - Dzierżawa 4 szt. analizatorów do badań równowagi kwasowo-zasadowej (1 szt.- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ,1 szt.-Oddział Patologii Noworodka, 1szt.-Oddział Chorób Płuc,1 szt.- Oddział Położnictwa w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 i przy ul. PCK 7

| Lp | Nazwa przedmiotu dzierżawy | Nazwa aparatu/ typ /model | Producent | j.m. | ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł | Czas dzierżawy w miesiącach | Wartość netto w zł poz.6 x 7 x 8 | %VAT | Wartość brutto w zł poz.9+10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Analizator do badań równowagi kwasowo - zasadowej dla Oddziału Patologii Noworodka |  |  | szt. | 1 |  | 24 |  |  |  |
| 2. | Analizator do badań równowagi kwasowo - zasadowej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej |  |  | szt. | 1 |  | 24 |  |  |  |
| 3. | Analizator do badań równowagi kwasowo - zasadowej dla Oddziału Chorób Płuc i Oddziału Położnictwa |  |  | szt. | 2 |  | 24 |  |  |  |
| Razem tabela 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot dzierżawy posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie  z ustawą  o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz. U z 2015r.,  poz. 876  z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert w terminie 3-ch dni roboczych, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy.

Ogółem wartość  dla części Nr  6 ( tabela 1 + tabela 2+tabela 3) :

Wartość netto w zł  ....………………………

Wartość brutto w zł ……………………………

.................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.064….. 2016)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część Nr 6 Tabela 4- parametry, funkcje graniczne i wymagania  analizatora do badań równowagi kwasowo – zasadowej  dla Oddziału Patologii Noworodka)

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa aparatu/typ/model : …………………………………………………… Producent: …………………………………………………………………………… Rok produkcji ………………………………………………………………………… |  |
| 2. | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, nie używany, rok 2016. |  |
| 3. | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2 ctHb, , O2Hb, Ht, sO2, cNa+, cK+, cCa++, ctBilirubina, cGlukoza,. |  |
| 4. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary bez potrzeby użycia adapterów |  |
| 5. | Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim |  |
| 6. | Wszystkie elektrody bezobsługowe (nie wymagają wymiany membran ani uzupełniania płynów). |  |
| 7. | Automatyczna kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych (wymagana kalibracja przy pomocy kalibratorów płynnych) |  |
| 8. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
| 9. | Wbudowana drukarka |  |
| 10. | System kontroli jakości, pamięć minimum 30 testów, wydruk raportu zbiorczego. |  |
| 11. | Odczynniki i kalibratory w zamkniętych, oddzielnych pojemnikach, wymieniane pojedynczo, zależnie od zużycia |  |
| 12. | Jednoczesny pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w punkcie 3 tabeli 4 |  |
| 13. | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni |  |
| 14. | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli |  |
| 15. | Zabezpieczenie torów pomiarowych przed zatkaniem skrzepami (zatyczki wyłapujące skrzep) |  |
| 16. | Podłączenie analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy. |  |
| 17. | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 18. | Analizator wyposażony w UPS dający minimum 30 minut podtrzymania zasilania |  |
| 19. | Wykonawca dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, papier do drukarki wew. oraz kapilary (kapilary 175 µl, 2,30x 100 mm, Hep. Li oraz 200 µl )odpowiednio do deklarowanej ilości oznaczeń oraz zatyczki do kapilar. Deklarowana ilość oznaczeń 4 500 na okres 24 miesięcy. |  |
| 20. | Wykonawca zapewni sfinansowanie co najmniej 1x w roku uczestnictwa w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 21. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy |  |
| 22. | Pełna techniczna gwarancja obejmująca cały system przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów. |  |
| 23. | Przeglądy serwisowe raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy w ramach dzierżawy. |  |
| 24. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy od zgłoszenia, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych. |  |
| 25. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni, Wykonawca podstawi analizator zastępczy tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z objętymi przedmiotową umową odczynnikami, kalibratorami, materiałami kontrolnymi, materiałami eksploatacyjnymi. |  |
| 26. | W przypadku naprawy /wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy. |  |
| 27. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 28. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim. |  |
| 29. | Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi, interpretacji wyników i eksploatacji dostarczonego analizatora wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. |  |
| 30. | Założenie paszportu technicznego |  |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.064….. 2016)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część Nr 6 Tabela 5- parametry, funkcje graniczne i wymagania  analizatora do badań równowagi kwasowo – zasadowej  dla Laboratorium

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa aparatu/typ/model : …………………………………………………… Producent: ………………………………………………………………………….. Rok produkcji ………………………………………………………………………... |  |
| 2. | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, nie używany, rok 2016. |  |
| 3. | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Ht, / cCa++.,/ COHb, MetHb, O2Hb, wyliczane: HCO3, BE, BB, SO2. |  |
| 4. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary bez potrzeby użycia adapterów |  |
| 5. | Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim |  |
| 6. | Wszystkie elektrody bezobsługowe (nie wymagają wymiany membran ani uzupełniania płynów). |  |
| 7. | Automatyczna kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych (wymagana kalibracja przy pomocy kalibratorów płynnych) |  |
| 8. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
| 9. | Wbudowana drukarka |  |
| 10. | System kontroli jakości, pamięć minimum 30 testów, wydruk raportu zbiorczego. |  |
| 11. | Odczynniki i kalibratory w zamkniętych, oddzielnych pojemnikach, wymieniane pojedynczo, zależnie od zużycia |  |
| 12. | Jednoczesny pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w punkcie 3 tabeli 5 |  |
| 13. | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni |  |
| 14. | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli |  |
| 15. | Zabezpieczenie torów pomiarowych przed zatkaniem skrzepami ( zatyczki wyłapujące skrzep) |  |
| 16. | Podłączenie analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy. |  |
| 17. | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 18. | Analizator wyposażony w UPS dający minimum 30 minut podtrzymania zasilania |  |
| 19. | Wykonawca dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, papier do drukarki wew. oraz kapilary (kapilary 175 µl, 2,30x 100 mm, Hep. Li oraz 200 µl)odpowiednio do deklarowanej ilości oznaczeń oraz zatyczki do kapilar. Deklarowana ilość oznaczeń 8 400 na okres 24 miesięcy. |  |
| 20. | Wykonawca zapewni sfinansowanie co najmniej 1x w roku uczestnictwa w zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 21. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy |  |
| 22. | Pełna techniczna gwarancja obejmująca cały system przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów. |  |
| 23. | Przeglądy serwisowe raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy w ramach dzierżawy. |  |
| 24. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy od zgłoszenia, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych. |  |
| 25. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni, Wykonawca podstawi analizator zastępczy tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z objętymi przedmiotową umową odczynnikami, kalibratorami, materiałami kontrolnymi, materiałami eksploatacyjnymi, papierem do drukarki wewnętrznej , kapilarami oraz zatyczkami do kapilar. |  |
| 26. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy |  |
| 27. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 28. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim. |  |
| 29. | Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi, interpretacji wyników i eksploatacji dostarczonego analizatora wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. |  |
| 30. | Założenie paszportu technicznego |  |

Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.064….. 2016)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część Nr 6 Tabela 6 - parametry, funkcje graniczne i wymagania  dla 2 szt. analizatorów do badań równowagi kwasowo - zasadowej ( 1szt.- dla Oddziału Chorób Płuc i  1 szt. dla Oddziału Położnictwa)

| Lp. | Parametry i funkcje graniczne | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, nie używany, rok 2016. Nazwa aparatu/typ/model: …………………………………………….. Producent: ……………………………………………………………………… Rok produkcji …………………………………………………………………… |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ht, wyliczane: SO2, BE, HCO3, BB. |  |
| 3. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
| 4. | Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim |  |
| 5. | Wszystkie elektrody bezobsługowe (nie wymagają wymiany membran ani uzupełniania płynów). |  |
| 6. | Automatyczna kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych (wymagana kalibracja przy pomocy kalibratorów płynnych) |  |
| 7. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
| 8. | Wbudowana drukarka |  |
| 9. | System kontroli jakości, pamięć minimum 30 testów, wydruk raportu zbiorczego. |  |
| 10 | Odczynniki i kalibratory w zamkniętych, oddzielnych pojemnikach, wymieniane pojedynczo, zależnie od zużycia |  |
| 11. | Jednoczesny pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w punkcie 2 tabeli 6 |  |
| 12. | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni |  |
| 13. | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli |  |
| 14. | Zabezpieczenie torów pomiarowych przed zatkaniem skrzepami ( zatyczki wyłapujące skrzep) |  |
| 15. | Podłączenie analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz do systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy. |  |
| 16. | Analizator wyposażony w UPS dający minimum 30 minut podtrzymania zasilania |  |
| 17. | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 18 | Wykonawca dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, papier do drukarki wewn. oraz kapilary (kapilary 175 µl, 2,30x 100 mm, Hep. Li oraz 200 µl )odpowiednio do deklarowanej ilości oznaczeń oraz zatyczki do kapilar. |  |
| 19. | Wykonawca zapewni sfinansowanie co najmniej 1x w roku uczestnictwa w zewnętrznej kontroli jakości badań. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 20. | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy |  |
| 21. | Pełna techniczna gwarancja obejmująca cały system przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów. |  |
| 22. | Przeglądy serwisowe raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy w ramach dzierżawy. |  |
| 23. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy od zgłoszenia, naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych. |  |
| 24. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni, Wykonawca podstawi analizator zastępczy tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z objętymi przedmiotową umową odczynnikami, kalibratorami, materiałami kontrolnymi, materiałami eksploatacyjnymi, papierem do drukarki wewnętrznej , kapilarami oraz zatyczkami do kapilar. |  |
| 25. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy element podlega wymianie na nowy |  |
| 26. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. |  |
| 27. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim. |  |
| 28. | Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi, interpretacji wyników i eksploatacji dostarczonego analizatora wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. |  |
| 29. | Założenie paszportu technicznego |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

………………………………………

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                                                   art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

DOSTAWA

ODCZYNNIKÓW I TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH;ODCZYNNIÓW  DO OZNACZEŃ Z ZAKRESU IMMUNOCHEMII Z  DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ SORTERA;ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

oświadczam/-y*, że na dzień składania ofert spełniam/-y* warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną,

każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA                                                   art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

DOSTAWA

ODCZYNNIKÓW I TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH;ODCZYNNIÓW  DO OZNACZEŃ Z ZAKRESU IMMUNOCHEMII Z  DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ SORTERA; ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

oświadczam/-y*, iż nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną,

każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, którego  przedmiotem  jest:

DOSTAWA

ODCZYNNIKÓW I TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH;ODCZYNNIÓW  DO OZNACZEŃ Z ZAKRESU IMMUNOCHEMII Z  DZIERŻAWĄ ANALIZATORA ORAZ SORTERA;ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Informuję/-my*, że na dzień składania ofert:

1) nie należę/-my* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   konsumentów  (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*

2) należę/-my* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację i listę składa każdy

z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu     nieograniczonego:

DOSTAWA

ODCZYNNIKÓW I TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH;ODCZYNNIÓW  DO OZNACZEŃ Z ZAKRESU IMMUNOCHEMII Z  DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ SORTERA;ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

1. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części Nr ………….. poz. …….……. jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie  z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz. U z 2015r.,  poz. 876  z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego  od chwili otwarcia ofert w terminie 3-ch dni roboczych, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz  z pierwszą dostawą i  w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

1.1.Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części Nr …………… poz. ……………………           nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

2. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części Nr ……….. poz. ………… jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodnie z  ustawą z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015r., poz. 1203)  oraz  innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert w terminie 3-ch dni roboczych, a  w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy i w przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy *.

2.1. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części Nr ……………. poz. ……………..              nie jest substancją niebezpieczną*.

(*)  wykreślić jeżeli nie dotyczy  w zależności dla  której części i dla jakiego  przedmiotu zamówienia będzie składana oferta

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.064.2016

UMOWA NR DAZ.26.064…….2016- wzór umowy

dla części Nr 1,2,3,4

zawarta  w dniu ……………….. 2016r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

KRS:0000003907, REGON: 001281053,             NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………,

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:…………………………………………………………………………………..,

KRS:…………………… , REGON: …………………., NIP: ……………………….

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zawarta została umowa następującej treści:

§1

- 1. Przedmiotem umowy jest  dostawa: odczynników do diagnostyki laboratoryjnej (część Nr 1); odczynników  i testów do badań diagnostycznych (część Nr 2,3,4) dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2  w SIWZ część Nr 1-4), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego                          w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

§ 2

1. Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy  przez okres 24 miesięcy.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według  potrzeb Zamawiającego.

§ 3

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w załączniku Nr 1 do umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu umowy zawarte w załączniku Nr 1 do umowy mogą ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w §9.

3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: netto ……………zł(słownie:………………………), brutto ……………… zł ( słownie:…………………………).

§4

1. Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT następować będą sukcesywnie w ilościach                              i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie ..…… dni  roboczych (nie krótszym niż 3 dni robocze, nie dłuższy niż 5 dni roboczych) od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu  zamówienia, wraz z informacją zawierającą dane producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania  i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na / lub w opakowaniu w formie ulotki w zależności od produktu , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji.

4. Dostawy przedmiotu umowy loco magazyn  Główny Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00  w dni robocze od poniedziałku do piątku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

6. Wykonawca zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą do dostarczenia dokumentów dla przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy, stanowiącym Załącznik       Nr 6 w SIWZ.

7. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu - tel.34/3673629, 34/3673323, 34/3673670.

8. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: …………………………………………………. tel. …………………………………………….

§5

Termin przydatności do użycia:  nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy  do Magazynu Głównego Zamawiającego.

§6

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin  przydatności do użycia inny niż wymieniony w §5 umowy,

2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie  z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)  dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust.1,

4) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami określonymi w  § 4 ust.4,

5) Wykonawca dostarczył zamówiony  towar  bez faktury VAT.

§7

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest  fabrycznie nowy i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie trzech dni  roboczych licząc od dnia przesłania  reklamacji faxem lub drogą elektroniczną (e-mail),

2) uzupełnienia braków ilościowych w terminie trzech dni roboczych od dnia przesłania reklamacji  faksem  lub drogą elektroniczną (e-mail).

§8

1.Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki        w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w §7 ust. 2 pkt.1),2) zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

6. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio     z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację

ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym  upoważnienia

inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy            i tylko  w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3  niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości          o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia   umownego,

2) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

3) dopuszcza się zmianę na nowocześniejszy technologicznie rodzaj przedmiotu zamówienia lub zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto umowy,

4) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy przy zachowaniu maksymalnej  wartości brutto umowy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego, zmiana wielkości opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towaru. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości brutto przedmiotu umowy,

6) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

7) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, w szczególności w przypadku wcześniejszego wykorzystania  przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości brutto,

8) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w zakresie dostaw do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy,

9) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

10) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.

11) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

12) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt.2) niniejszego paragrafu. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

1) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 karę umowną                    w  wysokości  0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w §7 ust. 2 pkt. 1),2) – karę umowną                    w wysokości  0,5 % wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

3) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę                            w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej zamówionej części umowy,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej  z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających                   z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§11

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§12

1.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez  wypowiedzenia  w przypadku:

a) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie   wykonuje umowę,

b) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

c) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu  jej  obowiązywania, mogą  być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt. 2).

3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

………………………………………………….                                    ……………………………………………………..

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR  8 DO SIWZ

Znak sprawy:DAZ.26.064.2016

UMOWA NR DAZ.26.064…….2016- wzór umowy

dla części Nr 5

zawarta  w dniu ……………….. 2016r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………,

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:…………………………………………………………………………………..,

KRS:…………………… , REGON: …………………., NIP: ……………………….

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa przedmiotu zamówienia tj. odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do oznaczeń z zakresu immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów do badań immunochemicznych oraz sortera dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej                              w asortymencie i ilościach określonych  w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2                   w SIWZ część Nr 5), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego                          w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

§ 2

1. Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według  potrzeb Zamawiającego.

§ 3

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w załączniku Nr 1 do umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu umowy zawarte w załączniku Nr 1 do umowy mogą ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 9.

3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: netto ……………zł(słownie:………………………), brutto ……………… zł ( słownie:…………………………).

§4

1. Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT następować będą sukcesywnie w ilościach                              i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do…… dni  roboczych (nie krótszym niż 3 dni robocze, nie dłuższy niż 5 dni roboczych) od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia                       i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu  zamówienia, wraz z informacją zawierającą dane producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów przydatności do użycia. Informacje te muszą znajdować się na / lub w opakowaniu  w formie ulotki w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji.

4. Dostawy przedmiotu zamówienia loco magazyn  Główny Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00  w dni robocze od poniedziałku do piątku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą do dostarczenia dokumentów dla przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy, stanowiącym Załącznik                Nr 6 w SIWZ.

6. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

7. Termin przydatności do użycia;

1) dla odczynników, kalibratorów, kontroli nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,

2) dla  materiałów eksploatacyjnych, materiałów zużywalnych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu - tel.34/3673629, 34/3673323, 34/3673670.

9. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: …………………………………………………. tel. …………………………………………….

§5

1. Wykonawca w ramach dzierżawy na  własny koszt:

1) dostarczy, zainstaluje, uruchomi oraz gdy jest wymagane skalibruje przedmioty dzierżawy tj.:

a) 3 analizatory do badań immunochemicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej            w terminie do 10 dni roboczych  od daty zawarcia umowy,

b) sorter w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej  w terminie do 10 dni roboczych  od daty zawarcia umowy,

2) podłączy przedmioty dzierżawy (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz do systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) w terminie do 15 dni roboczych  od daty zawarcia niniejszej umowy, co zostanie potwierdzone w protokole – zdawczo odbiorczym, o którym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3) szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonych analizatorów            i sortera wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu do użytkowania i pobierania pożytków                          z analizatorów i sortera zwanych dalej urządzeniami  w terminie  do 10 dni roboczych  od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Przekazanie przez Wykonawcę urządzeń nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego instalację i uruchomienie analizatorów oraz szkolenie personelu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w zakresie eksploatacji, konserwacji, dokumentacją techniczną sporządzoną w języku polskim, założeniem paszportów technicznych.

4. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotów dzierżawy dostarczy aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie  z ustawą                  o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz. U z 2015r.,  poz. 876  z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

5.  Wykonawca w ramach wartości brutto określonej w §3:

1)  zapewni dla przedmiotu dzierżawy tj.: dla analizatorów do badań immunochemicznych :

a) pełną techniczną gwarancję obejmującą cały system  przez cały okres trwania dzierżawy                   w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów,

b) przeglądy serwisowe raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy  w ramach dzierżawy,

c) Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy od zgłoszenia, naprawa analizatora max. do 2 dni  roboczych.

d) w przypadku naprawy przekraczającej 2 dni, Wykonawca podstawi analizator zastępczy tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z odczynnikami, kalibratorami, materiałami kontrolnymi, materiałami eksploatacyjnym i zużywalnymi objętymi przedmiotową umową,

e) w  przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy, element podlega wymianie na nowy.

2) zapewni dla przedmiotu dzierżawy tj.: dla sortera:

a) pełną techniczną gwarancję przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów,

b) obsługę serwisową sortera próbek przez Wykonawcę: w tym: przeglądy, konserwacja, naprawy, dostawa części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, aktualizacja oprogramowania; w ramach czynszu dzierżawnego,

c) Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy od zgłoszenia, naprawa analizatora max. do 2 dni  roboczych,

d) możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu całego roku,

e) w  przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy, element podlega wymianie na nowy.

6. Przyjęcie do używania urządzenia po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu/raportu serwisowego/karty pracy.

7. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania urządzeń zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

9. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać  analizatora/innego urządzenia  do użytkowania osobom trzecim  ani ich poddzierżawiać.

10. Wykonawca ma prawo do kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

11. Zamawiający po zakończeniu Umowy zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy urządzenia i sprzęt                 w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Przekazanie urządzenia nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokółu zdawczo-odbiorczego.

12. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany do usunięcia danych osobowych pacjentów                      z dzierżawionych analizatorów, co zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem.

§6

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności do użycia inny niż wymieniony w §4 ust.7 umowy,

2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie  z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)  dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust.1,

4) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami określonymi w  § 4 ust.4,

5) Wykonawca dostarczył zamówiony  towar  bez faktury VAT.

§7

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony:

1)  przedmiot zamówienia tj. odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne              i eksploatacyjne  są fabrycznie nowe i wolne od wad;

2) przedmiot dzierżawy tj.: 3 analizatory oraz sorter do badań immunochemicznych są wolne od wad, fabrycznie nowe.

2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie trzech dni  roboczych licząc od dnia przesłania  reklamacji faxem lub drogą elektroniczną (e-mail),

2) uzupełnienia braków ilościowych w terminie trzech dni roboczych od dnia przesłania reklamacji  faksem  lub drogą elektroniczną (e-mail).

§8

1.Zapłata wynagrodzenia określonego w §3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność  nastąpi   w pierwszym  dniu roboczym następującym po tym dniu.

3.W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy i czynsz dzierżawny Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 7 ust.2 pkt.1),2) zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

6. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio                    z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym  upoważnienia inkasowego,

innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy  i tylko  w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w §3 ust.3  niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia   umownego,

2) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

3) dopuszcza się zmianę na nowocześniejszy technologicznie rodzaj przedmiotu zamówienia lub zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia - czyli taki, który nie wpłynie na pogorszenie jakości uzyskiwanych badań, w przypadku gdy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto umowy,

4) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej  wartości brutto umowy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego, numeru seryjnego, zmiana wielkości opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towaru. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości brutto przedmiotu umowy,

6) dopuszczalna jest wymiana/uzupełnienie elementów składowych urządzenia w sytuacji gdy:  wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony,

7) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

8) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, w szczególności w przypadku wcześniejszego wykorzystania  przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości brutto,

9) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w zakresie dostaw do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy. W takim przypadku dopuszczalne jest również przedłużenie okresu dzierżawy, przy czym zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie z niezrealizowanej wartości brutto umowy w zakresie dostaw zgodnie z tabelą 1 w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

10) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

12) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

13) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

14) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy).

15) W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

16) W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt.2) niniejszego paragrafu. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

1) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 karę umowną                        w  wysokości  0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w realizacji dostawy/instalacji/kalibracji/przekazania/podłączenia do sieci szpitala/szkolenia w terminach określonych w § 5 ust.1,2 karę umowną w wysokości  0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §5 ust.5 pkt. 1) lit.c) i pkt. 2) lit. c) umowy Zamawiający  może żądać od Wykonawcy kary umownej za każdy dzień opóźnienia                  w reakcji na zgłoszoną awarię w wysokości 0,2% wartości brutto umowy oraz za każdy dzień opóźnienia w naprawie  analizatora w wysokości 0,2% wartości  brutto umowy.

4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 2 pkt. 1),2) – karę umowną                    w wysokości  0,5 % wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

5) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę                            w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej zamówionej części umowy,

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej  z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających  z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§11

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§12

Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie szpitala  stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

§13

1.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez  wypowiedzenia  w przypadku:

a) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie   wykonuje umowę,

b) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

c) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu  jej  obowiązywania, mogą  być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem §9 ust. 1 pkt. 2).

3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

………………………………………………….                                    ……………………………………………………..

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 3 do umowy

|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |

- W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.

  - Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

  - Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

  - Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.

  - Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

  - Właściwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

  - Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

  - Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

  - W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

  - Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

  - Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

- Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

- Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

- Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

- Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                                Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

______________________________________________________________________________________________________

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

ZAŁĄCZNIK NR  9 DO SIWZ

Znak sprawy:DAZ.26.064.2016

UMOWA NR DAZ.26.064.…… .2016- wzór umowy

dla części Nr 6

zawarta  w dniu ……………….. 2016r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………,

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:…………………………………………………………………………………..,

KRS:…………………… , REGON: …………………., NIP: ……………………….

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa przedmiotu zamówienia tj. odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych papieru do drukarki wewnętrznej, kapilar oraz zatyczek do kapilar do badań równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą 4 szt. analizatorów do badań równowagi kwasowo- zasadowej (1 szt.- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ,1 szt.-Oddział Patologii Noworodka, 1szt.-Oddział Chorób Płuc,1 szt.- Oddział Położnictwa) w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 i przy ul. PCK 7  w asortymencie i ilościach określonych  w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2 w SIWZ część Nr 6), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego                          w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

§ 2

1. Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według  potrzeb Zamawiającego.

§ 3

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w załączniku Nr 1 do umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu umowy zawarte w załączniku Nr 1 do umowy mogą ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 9.

3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: netto ……………zł(słownie:………………………), brutto ……………… zł ( słownie:…………………………).

§4

1. Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT następować będą sukcesywnie w ilościach                              i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do…… dni  roboczych (nie krótszym niż 3 dni robocze, nie dłuższy niż 5 dni roboczych) od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia                          i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia, wraz z informacją zawierającą dane producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania               i terminów przydatności do użycia. Informacje te muszą znajdować się na / lub w opakowaniu w formie ulotki w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji.

4. Dostawy przedmiotu umowy loco magazyn  Główny Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00  w dni robocze od poniedziałku do piątku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

6. Wykonawca zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą do dostarczenia dokumentów dla przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy, stanowiącym Załącznik              Nr 6 w SIWZ.

7. Termin przydatności do użycia:

1) dla odczynników, kalibratorów, kontroli nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,

2) dla  materiałów eksploatacyjnych, materiałów zużywalnych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu - tel.34/3673629, 34/3673323, 34/3673670.

9. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: …………………………………………………. tel. …………………………………………….

§5

1. Wykonawca w ramach dzierżawy na  własny koszt:

1) dostarczy, zainstaluje, uruchomi oraz gdy jest wymagane skalibruje:

a)  przedmiot dzierżawy  tj. analizator do badań równowagi kwasowo- zasadowej          w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej obiekt przy ul. Bialskiej 104/118 w terminie do 10 dni roboczych  od daty zawarcia umowy,

b) przedmiot dzierżawy  tj. analizator do badań równowagi kwasowo- zasadowej                   w Oddziale Patologii Noworodka obiekt przy ul. Bialskiej 104/118 w terminie do 10 dni roboczych  od daty zawarcia umowy,

c) przedmiot dzierżawy  tj. analizator do badań równowagi kwasowo- zasadowej                  w Oddziale Chorób Płuc  obiekt przy ul. PCK 7 w terminie do 10 dni roboczych  od daty zawarcia umowy,

d) przedmiot dzierżawy  tj. analizator do badań równowagi kwasowo- zasadowej                  w Oddziale Położnictwa obiekt  przy ul. Bialskiej 104/118 w terminie do 10 dni roboczych  od daty zawarcia umowy,

2) podłączy przedmioty dzierżawy tj. analizatory określone w § 5 ust.1 pkt.1)  (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz do systemu informatycznego laboratorium i szpitala (AMMS-ASSECO) w terminie do  15 dni roboczych  od daty zawarcia niniejszej umowy, co zostanie potwierdzone w protokole – zdawczo odbiorczym,  o którym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3) przeprowadzi szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi,  interpretacji wyników                          i eksploatacji dostarczonego analizatora wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu do użytkowania i pobierania pożytków                          z analizatorów określonych w§5 ust. 1 pkt.1) niniejszego paragrafu zwane dalej urządzeniami                      w terminie  do 10 dni roboczych  od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Przekazanie przez Wykonawcę urządzeń nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego instalację i uruchomienie analizatorów oraz szkolenie personelu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w zakresie eksploatacji, konserwacji, dokumentacją techniczną sporządzoną w języku polskim, założeniem paszportów technicznych.

4. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy dostarczy aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie  z ustawą  o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz. U z 2015r.,  poz. 876  z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

5.  Wykonawca w ramach wartości brutto określonej w §3 zapewni dla dzierżawionych urządzeń określonych w ust.  1 pkt.1) niniejszego paragrafu:

a) pełną techniczną gwarancję obejmującą cały system  przez cały okres trwania dzierżawy                   w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów,

b) przeglądy serwisowe raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy  w ramach dzierżawy,

c) Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy od zgłoszenia, naprawa analizatora max. do 2 dni  roboczych,

d) w przypadku naprawy przekraczającej 2 dni, Wykonawca podstawi analizator zastępczy tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z objętymi  przedmiotową umową odczynnikami, kalibratorami, materiałami kontrolnymi, materiałami eksploatacyjnymi, papierem do drukarki wewnętrznej, kapilarami oraz zatyczkami do kapilar,

e) w  przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy, element podlega wymianie na nowy.

6. Przyjęcie do używania urządzenia po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu/raportu serwisowego/karty pracy.

7. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania urządzeń zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

9. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać  analizatora/innego urządzenia  do użytkowania osobom trzecim  ani ich poddzierżawiać.

10. Wykonawca ma prawo do kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

11. Zamawiający po zakończeniu Umowy zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy urządzenia i sprzęt                 w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Przekazanie urządzenia nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokółu zdawczo-odbiorczego.

12. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany do usunięcia danych osobowych pacjentów                      z dzierżawionych analizatorów, co zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem.

§6

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności do użycia inny niż wymieniony w §4 ust.7 umowy,

2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie  z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)  dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust.1,

4) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami określonymi w  § 4 ust.4,

5) Wykonawca dostarczył zamówiony  towar  bez faktury VAT.

§7

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony:

1)  przedmiot zamówienia tj.: odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne            i eksploatacyjne, papier do drukarki wewnętrznej, kapilary oraz zatyczki do kapilar są fabrycznie nowe i wolne od wad;

2) przedmiot dzierżawy tj.: 4 analizatory  do badań równowagi kwasowo- zasadowej są wolne od wad, fabrycznie nowe.

2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie trzech dni  roboczych licząc od dnia przesłania  reklamacji faxem lub drogą elektroniczną (e-mail),

2) uzupełnienia braków ilościowych w terminie trzech dni roboczych od dnia przesłania reklamacji  faksem  lub drogą elektroniczną (e-mail).

§8

1.Zapłata wynagrodzenia określonego w §3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność  nastąpi   w pierwszym  dniu roboczym następującym po tym dniu.

3.W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy i czynsz dzierżawny Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 7 ust.2 pkt.1),2) zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

6. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio                    z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym  upoważnienia inkasowego,

innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy  i tylko  w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w §3 ust.3  niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia   umownego,

2) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

3) dopuszcza się zmianę na nowocześniejszy technologicznie rodzaj przedmiotu zamówienia lub zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia - czyli taki, który nie wpłynie na pogorszenie jakości uzyskiwanych badań, w przypadku gdy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto umowy,

4) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej  wartości brutto umowy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego, numeru seryjnego, zmiana wielkości opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towaru. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości brutto przedmiotu umowy,

6) dopuszczalna jest wymiana/uzupełnienie elementów składowych urządzenia w sytuacji gdy:  wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony,

7) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

8) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, w szczególności w przypadku wcześniejszego wykorzystania  przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości brutto,

9) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w zakresie dostaw do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy. W takim przypadku dopuszczalne jest również przedłużenie okresu dzierżawy, przy czym zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie z niezrealizowanej wartości brutto umowy w zakresie dostaw zgodnie z tabelą 1 w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

10) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

12) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

13) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

14) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy).

15) W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

16) W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt.2) niniejszego paragrafu. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

1) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 karę umowną                        w  wysokości  0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w realizacji dostawy/instalacji/kalibracji/przekazania/podłączenia do sieci szpitala/szkolenia w terminach określonych w § 5 ust.1,2 karę umowną w wysokości  0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §5 ust.5 lit.c) umowy Zamawiający  może żądać od Wykonawcy kary umownej za każdy dzień opóźnienia   w reakcji na zgłoszoną awarię w wysokości 0,2% wartości brutto umowy oraz za każdy dzień opóźnienia w naprawie  analizatora w wysokości 0,2% wartości  brutto umowy.

4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 2 pkt. 1),2) – karę umowną                    w wysokości  0,5 % wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

5) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę                            w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej zamówionej części umowy,

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej  z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających  z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§11

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§12

Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie szpitala  stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

§13

1.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez  wypowiedzenia  w przypadku:

a) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie   wykonuje umowę,

b) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

c) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu  jej  obowiązywania, mogą  być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem §9 ust. 1 pkt. 2).

3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

………………………………………………….                                    ……………………………………………………..

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 3 do umowy

|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |

- W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

2.1.Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.

2.2.Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

2.3.Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

2.4.Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.

2.5.Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

2.6.Właściwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

2.7.Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

2.8.Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

2.9.Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

2.10.Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

2.11.W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

2.12.Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

2.13.Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

3.Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

4.Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

5.Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

6.Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                                Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

______________________________________________________________________________________________________

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA