ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy  DAZ.26.107.2014

Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.107.…..2014

.....................................                                                                                                                                                  ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

# Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 2- Płyny do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 5 x 6] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 7 + 8] | Producent | Numer katalogowy (jeżeli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych. | Środek wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów. Opakowanie – 5l. | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Środek do dezynfekcji małych trudno dostępnych powierzchni i wyrobów medycznych nie zawierający aldehydów i fenoli, na bazie etanolu. | Spektrum działania B (Tbc, MRSA), F, V, w czasie do 5 minut. Nie pozostawiający plam i osadów. Opakowanie - 1 l. + dozownik do butelek, minimum 1 szt. na 3 butelki. | op. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Środek czyszczący usuwający osady typu kamień. | Gotowy preparat o konsystencji mleczka do usuwania zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej, emalii, szkła, ceramiki, porcelany. Opakowanie – 750 ml. | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Środek do pielęgnacji narzędzi nie wpływający na proces sterylizacji parowej. | Pielęgnacyjny spray do narzędzi medycznych nie pozostawiający tłustych plam. Opakowanie – 400 – 500 ml. | ml | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na narzędziach oraz skórze. | Preparat na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, nie zawierający zasad ani mydła. Opakowanie – 0,5 l. | op. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................

- Podpisy osób uprawnionych

- do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy