ZAŁĄCZNIK NR 1

DAZ.26.075.2014

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ  OFERTOWY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…....................................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…...........................

…………............................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA

NICI CHIRURGICZNYCH

(DAZ.26.075.2014)

dla

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

1. Składam/-y*  niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473).

3. Oferuję/-my* realizację zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

Zgodnie ze złożoną jw. ofertą załączamy wymagane zapisem SIWZ próbki:

| Część Nr 1, poz. nr 1 | Część Nr 2, poz. nr 8, 10, 11 | Część Nr 3, poz. nr 1, 22, 23, 24 |
| --- | --- | --- |
| Część Nr 4, poz. nr 1 i 2 | Część Nr 9, poz. nr 1 | - |

niepotrzebne skreślić

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy tj.: 18 m-cy od daty zawarcia umowy.

5. Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją /terminem ważności/ nie krótszym niż 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia.

6. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

7. Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne dokumenty  wymagane  przez  polskie  prawo,  na  podstawie których może być wprowadzony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010 (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 ze zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania aktualnych dokumentów od chwili otwarcia ofert oraz w okresie trwania zawartej umowy.

8. Informuję/-my*, zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych, że:

a) nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej/*

b) należę/-my* do grupy kapitałowej i załączam/-my do oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/*.

9. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załącznika Nr 4 do SIWZ),

a) przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym/*

b) odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym

- przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę/*

- przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Wykonawcy/*

c) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Bialska104/118, w Częstochowie)./*

10. Oświadczam/-y*,  że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w  następujących dokumentach:

...................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

11. Informuję/-my*, że  nie zamierzamy/zamierzamy*  powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………..…

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….…………………………..…..…….

12. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTOWY ………..……………….……….. str. 1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY .………… str. 2

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO .................... str. 3

4. OŚWIADCZENIE O SPEŁN. WAR. .…………............... str. 4

5. KRS / WPIS DO EW.DZ.G. …………………………………. str. 5

6. ……………………………………………………………………….. str. …

7. WADIUM ............................................................. str. ...

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                ..................................................................

miejsce i data                                                                                     podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

*/niepotrzebne skreślić

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2

DAZ.26.075.2014

Formularz asortymentowo-cenowy

# CZĘŚĆ NR 1

- Opis materiału:

- Jednowłóknowa, syntetyczna nić wchłanialna wykonana z glikonatu o okresie podtrzymywania tkanki 70-80% - 5 dni, 50% - 6-7 dni, 20-30% - 10 dni, 0% - 14-21 dni

- i czasie całkowitego wchłonięcia masy szwu po 56 dniach

| Lp. | Kod | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm** | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (8x9) | % VAT | Wartość brutto (10x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  | 4/0 | 70 cm | Okrągła,1/2 koła, 17mm+- 2mm | 216 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 4/0 | 45cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna, 19mm+-1mm | 324 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 4/0 | 70cm | Tnąca, prosta, 50-60mm | 36 |  |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*około – dopuszcza maksymalnie +/- 10% odchyłki od żądanej wartości

** podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od żądanego w SIWZ, należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz pełnych saszetek.

Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Długości nici lub ilość odcinków w saszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

UWAGA: Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ np. ulotek umieszczonych w opakowaniach zbiorczych dostarczonych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji korelacji z żądanymi czasookresami podtrzymywania tkankowego, bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

Do pozycji nr 1 - wymagana próbka. Na saszetce wymagany kod kreskowy lub metryczny.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

Formularz asortymentowo-cenowy

# CZĘŚĆ NR 2

- Opis materiału:

- Jednowłóknowa, syntetyczna nić poliamidowa 6/6 (poz.1-3), 6/66 (poz.4-18), lub pakowana na mokro, niewchłanialna, sterylna

| Lp. | Kod | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm** | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (8x9) | % VAT | Wartość brutto (10x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  | 10/0 | 12 cm | 3/8 koła, okrągła; 4,8 mm +- 0,2 mm | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 9/0 | 12 cm | 3/8 koła, okrągła; 4,8 mm +- 0,2 mm | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 8/0 | 12 cm | 3/8 koła, okrągła; 6,7mm +- 0,2 mm | 36 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 6/0 | 35 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 16 mm +- 2 mm | 108 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 5/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 17 mm +- 2 mm, kosmetyczna | 216 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 4/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 19 mm +- 2 mm | 2700 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 3/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 26 mm +- 2 mm | 5940 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 2/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 26 mm +- 2 mm, kosmetyczna o smukłym ostrzu | 3780 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 2/0 | 75cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 28mm +- 2mm | 3780 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 2/0 | 45 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 40 mm +- 3 mm | 1188 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 2/0 | 75 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 40 mm +- 3 mm, kosmetyczna o smukłym ostrzu | 2700 |  |  |  |  |  |

| 12 |  |  | 2/0 | 100 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 90 mm +- 6 mm | 324 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  | 2/0 | 100cm | 3/8 koła, odwrotnie tnaca lub tnąca 45mm +- 3mm | 1620 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 2/0 | 100cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 60mm+-4mm | 1080 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 0 | 100 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 90 mm +- 6 mm | 108 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 0 | 75cm | 3/8kola,odwrotnie tnąca 30mm +-2mm, kosmetyczna | 108 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 1 | 100 cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 90 mm +- 6 mm | 108 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 2 | 100cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca lub tnąca 90mm +- 6mm | 432 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 2/0 | 75cm | odwrotnie tnąca prosta 60mm +/- 2mm | 180 |  |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# * podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od żądanego w SIWZ, należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości.

Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz pełnych saszetek.

Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Długości nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

Kosmetyczna-specjalna igła używana do szycia powłok skórnych o istotnie polepszonych parametrach w odniesieniu do końcowego efektu kosmetycznego o smukłym ostrzu.

Igła odwrotnie tnąca, tnąca – igła o przekroju trójkąta na całej długości igły.

## Do pozycji nr 8, 10 i 11 - wymagana próbka. Na saszetce wymagany kod kreskowy lub metryczny.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

Formularz asortymentowo-cenowy

# CZĘŚĆ NR 3

- Opis materiału:

- Plecionka, syntetyczna nić wchłanialna, zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego; powlekana, o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni

- i okresie całkowitego wchłonięcia szwu od 56 do 70 dni

| Lp. | Kod | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm** | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (8x9) | % VAT | Wartość brutto (10x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  | 3/0 | 75cm | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 39mm +-2mm | 108 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 4/0 | 3x45cm | Bez igły | 36 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3/0 | 6 x 45 cm | Bez igły | 756 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 3/0 | 150 cm | Bez igły | 504 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 2/0 | 150cm | Bez igły | 360 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 2/0 | 2x70 cm | Bez igły | 540 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 0 | 150cm | Bez igły | 216 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 0 | 2x70cm | Bez igły | 360 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 0 | 6 x 45 cm | Bez igły | 1080 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 1 | 6 x 45 cm | Bez igły | 324 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 2 | 6 x 45 cm | Bez igły | 540 |  |  |  |  |  |

| 12 |  |  | 5/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 19 mm, +- 2 mm | 108 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  | 4/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 20 mm, +- 2 mm | 72 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 4/0 | 70cm | ½ koła, okrągła 17mm +-2mm | 360 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 3/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 20 mm, +- 2 mm | 1080 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 3/0 | 70cm | ½ koła, okrągła, 28mm, +-2mm | 540 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 3/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 33mm, +- 2 mm | 1080 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 2/0 | 70cm | ½ koła, okrągła, 28mm, +-2mm | 720 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 2/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 33mm, +-2mm | 1080 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 2/0 | 90 cm | ½ koła, 34 mm, +- 2 mm, tnący czubek | 2376 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 2/0 | 70 cm | ½ koła, okrągła, gruba, 39 mm, +- 3 mm | 540 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 0 | 70cm | ½ koła, wzmocniona, 13mm +-1mm | 36 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 0 | 70cm | ½ koła, okrągła, 33mm +-2mm, gruba | 1620 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 0 | 70cm | ½ koła, okrągła, 33mm, +-2mm, | 540 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 0 | 70cm | ½ koła, okrągła, 37mm +-3mm | 540 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 0 | 90cm | ½ koła, okrągła 37mm +- 3mm, tnący czubek | 2700 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 0 | 70cm | ½ koła, okrągła gruba 40mm +- 4mm | 360 |  |  |  |  |  |

| 28 |  |  | 1 | 70 cm | ½ koła, okrągła, 33 mm, +- 2 mm | 360 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  |  | 1 | 90 cm | ½ koła, 39 mm, +- 3 mm, tnący czubek | 1620 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 1 | 70cm | ½ koła,okrągła, 42mm +- 3mm, tnący czubek | 540 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 1 | 70 cm | ½ koła, okrągła 43 mm, +- 3 mm | 864 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 1 | 90cm | ½ koła, okrągła 51mm +- 3mm gruba | 1080 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 2 | 70cm | ½ koła, okrągła, gruba 44mm +-2 mm | 1620 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 2 | 90 cm | ½ koła, okrągła, gruba 51 mm, +- 3 mm, | 2700 |  |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od żądanego w SIWZ, należy wówczas pomnożyć zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz pełnych saszetek. Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Długości nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

Kosmetyczna-specjalna igła używana do szycia powłok skórnych o istotnie polepszonych parametrach w odniesieniu do końcowego efektu kosmetycznego o smukłym ostrzu.

Tnący czubek-igła okrągła o specjalnie przyostrzonej części roboczej na końcówce, ułatwiająca penetrację tkanki.

Tępa igła-igła okrągła o specjalnie stępionej części roboczej na końcówce, umożliwiająca odpowiednią penetrację tkanek miąższowych np. nerki, wątroba itd.

Zamawiający wymaga bezpośredniego dostępu do igły po otwarciu saszetki (brak konieczności otwierania papierowego nośnika znajdującego się wewnątrz saszetki).

UWAGA: Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ np. ulotek umieszczonych w opakowaniach zbiorczych dostarczonych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji korelacji z żądanymi czasookresami podtrzymywania tkankowego, bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

## Do pozycji nr 1, 22, 23, 24 - wymagana próbka. Na saszetce wymagany kod kreskowy lub metryczny.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

Formularz asortymentowo-cenowy

# CZĘŚĆ NR 4

- Plecionkowa, syntetyczna nić wchłanialna, zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana o okresie podtrzymywania tkanki od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu - 56 do 70 dni

| Lp. | Kod | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm** | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (8x9) | % VAT | Wartość brutto (10x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  | 8/0 | 30 cm | 3/8 koła, szpatułkowata: podwójna, 6,7 mm, +- 0,2 mm | 180 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 6/0 | 6x45 cm | ¼ koła, szpatułkowata, podwójna, 8mm, +- 0,2 mm | 180 |  |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne- jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od żądanego w SWIZ, należy wówczas pomnożyć żądane zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd.), aż do otrzymania żądanych w SWIZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz do pełnych saszetek. Każda długość nici lub ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznawana za prawidłową. Długość nici lub ilość odcinków w saszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczaniu.

UWAGA: Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ np. ulotek umieszczonych w opakowaniach zbiorczych dostarczonych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji korelacji z żądanymi czasookresami podtrzymywania tkankowego, bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

Do pozycji nr 1 i 2 - wymagana próbka. Na saszetce wymagany kod kreskowy lub metryczny.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 5

Opis materiału

- Jednorazowe staplery skórne z 35 zszywkami szerokimi i standardowymi pokrytymi policzterouoroetylenem dla ułatwionej penetracji oraz minimalizacji dolegliwaści bólowych po zaleczeniu rany.

- Wielorazowy ekstraktor zszywek skórnych

| Lp. | Kod | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagany rozmiar | Ilość sztuk | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (6x7) | % VAT | Wartość brutto (8x9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  | 1) | 144 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2) | 3 |  |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na każdej sztuce wymagany kod kreskowy lub metryczny – dot. poz. nr 1.

Przy każdorazowym składaniu zamówienia będzie określana wielkość zszywek.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 6

Opis materiału:

Zestaw do wykonywania przeszczepów skóry wykonany z niewchłanialnego, niepowlekanego polipropylenu.

| Lp. | Kod | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm** | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (8x9) | % VAT | Wartość brutto (10x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  | 2/0 | 8x15cm | Igła tępa prosta 12mm i tnąca 3/8 koła 19mm | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 4/0 | 8x15cm | Igła tępa prosta 12mm i tnąca 3/8 koła 12mm | 72 |  |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na saszetce wymagany kod kreskowy lub metryczny.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 7

Opis materiału:

Nić stalowa,  pleciona, zaopatrzona w 2 płytki polietylenowe oraz 2 nakładki ochronne na skórę, niewchłanialna

| Lp. | Kod | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm** | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (8x9) | % VAT | Wartość brutto (10x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  | 90 cm | 3/8 koła, tnąca, 86 mm+-1mm | 84 |  |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na saszetce wymagany kod kreskowy lub metryczny.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

Formularz asortymentowo-cenowy

# CZĘŚĆ NR 8

Opis materiału:

Klipsy tytanowe, średnio duże, dystalne zamknięcie, długość zamkniętego klipsa 8,70 mm, otwartego 5,50 mm.

| Lp. | Kod | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm** | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (8x9) | % VAT | Wartość brutto (10x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Klipsy kompatybilne z klipsownicą firmy Stryker nr 250-080-558.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

Formularz asortymentowo-cenowy

CZĘŚĆ NR 9

Opis materiału:

Jednowłóknowa, syntetyczna, nić poliamidowa, niewchłanialna, sterylna

| Lp. | Kod | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagany rozmiar | Długość nitki w cm** | Opis parametrów igły | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (8x9) | % VAT | Wartość brutto (10x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  | 10/0 | 30 cm | 3/8 koła, szpatułkowata: podwójna, 6,7 mm, +- 0,2 mm | 288 |  |  |  |  |  |
| Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. Razem zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do pozycji nr 1 - wymagana próbka.

..................................................                                                                                                                              ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                         podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

/nie załączać do oferty/

Uwaga

Wykonawca zobowiązany jest z należytą starannością przeliczyć ilość wymaganego przedmiotu zamówienia przez ilość opakowań (w zależności od zawartości opakowania).

Przy przeliczaniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia na ilość opakowań – w przypadku niepełnych opakowań – należy dokonać zaokrąglenia do pełnego opakowania

w górę.

Przy wpisywaniu ceny jednostkowej netto należy dokonać przeliczenia

odpowiednio do wskazania w nagłówku tabeli  –  za opakowanie.

Należy wykonać działania  odpowiednio w kolejności wg tabeli: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto; wartość netto x % VAT = wartość brutto.

ZAŁĄCZNIK NR  3

DAZ.26.075.2014

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.................................................................................................................................................

adres siedziby wykonawcy

Forma prawna: osoba fizyczna / spółka jawna / spółka partnerska / spółka komandytowa / spółka komandytowo-akcyjna / osoba prawna / podmiot zbiorowy /*

składając ofertę w przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA

NICI CHIRURGICZNYCH

(DAZ.26.075.2014)

dla

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie,

oświadczam/-y, że Wykonawca, którego reprezentuję/-my*:

1)  spełnia warunki określone w art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2)  nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art.

24 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze oświadczenie składam/-y pod groźbą odpowiedzialności karnej /art. 297 KK/.

…............................................                                 ........………............................................

miejsce i data                                                                                   podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania wykonawcy

lub pełnomocnika

*/niepotrzebne skreślić