ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

REGON …...............................; NIP …........................................;

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………….........….........................

…………................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

Nr tel. …................................; Nr faksu …...............................; e-mail …...............................

….........................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. ….................................; Nr faksu ….............................; e-mail …................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW DLA POTRZEB SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDII I CHIRURGII DZIECI

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

- -w zależności od ilości oferowanych CZĘŚCI, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną CZĘŚĆ.

2. Oferujemy

1) termin uzupełnienia depozytu ............ godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia dla asortymentu ujętego w Części Nr 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11

Uwaga:

-Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin uzupełnienia asortymentu w godzinach w dni robocze.

-Maksymalny termin uzupełnienia depozytu 48 godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia, a minimalny to 24 godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia.

2) termin dostawy depozytu ............ dni robocze od dnia zawiadomienia Wykonawcy o planowanym zabiegu dla asortymentu ujętego w Części Nr 4, 7

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy depozytu w godzinach w dni robocze.

- Maksymalny termin realizacji dostawy depozytu to 48 godzin w dni robocze, a minimalny to 24 godziny w  dni robocze od dnia zawiadomienia Wykonawcy o planowanym zabiegu.

3) termin dostawy ............ dni robocze od dnia złożenia zamówienia dla asortymentu ujętego w Części 
Nr 8, 9,12

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w pełnych dniach roboczych.

- Maksymalny termin realizacji dostawy to 5 dni roboczych, a minimalny to 2 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.

- 3. Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy – Załącznik Nr 6/ 7 do SIWZ.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest objęty terminem ważności/ przydatności do              użycia/ gwarancją  zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem jakości oraz wolny od wad.

6. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załącznika Nr 6 i/lub 7 do SIWZ).

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia *:

a) wykonanie .......................................................................................................................

b) wykonanie .......................................................................................................................

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia *.

* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

10.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................

Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie z zapisami  § 6 ust. 7 SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju, w którym Firma ma siedzibę/*:

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

11. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………. faks ………………e-mail .....……………………

......................................................

miejscowość i data

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.033......2016

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 1 -   GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE UDOWE, PISZCZELOWE, RAMIENNE, DYNAMICZNY STABILIZATOR BIODROWY, GWÓŹDŹ UDOWY BLOKOWANY REKONSTRUKCYJNY DO ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH,  GWÓŹDŹ ZE STOPU TYTANU DO ZESPOLEŃ KOŚCI DŁUGICH U DZIECI I KOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ U DOROSŁYCH

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy udowy, stop tytanu, kaniulowany Możliwość implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. W części proksymalnej i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gwintem gwiazdkowym. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0 do 20mm Rozmiary: średnica od 9 – 15mm, długość od 300-480mm – 1 komplet o składzie: - Gwóźdź – 1 szt - cena jedn. netto: ……………… - Śruba blokująca (ewentualna możliwość użycia śruby spiralnej) - 3 szt - cena jedn. netto: ……………… - Śruba zamykająca – 1 szt - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Komplet śruby spiralnej do gwoździa udowego. 1 komplet o składzie: - ostrze spiralne - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka do ostrza spiralnego – 1 szt. - cena jedn. netto: ………. | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, stop tytanu, kaniulowany. Możliwość zaopatrywania złamań w obrębie trzonu oraz w pobliżu przynasad piszczeli oraz możliwość blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto korowych o średnicy 5mm i dł. od 30 do 90mm. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Żaślepki kaniulowane o długościach od 0 do 15mm Rozmiary: średnica od 8 do 13mm; długość od 255-465mm. 1 komplet o składzie: - gwóźdź - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruby blokujące 4 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 14 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, stop tytanu, lity Możliwość kompresji, zespolenia statycznego i dynamicznego oraz zespolenia śrubą spiralno-nożową dla lepszego umocowania w kości osteoporotycznej ze stabilizacją kątową. Rozmiary: średnica 6,7mm, 7,5mm, 9,5mm długość od 190 do 325 ze skokiem co 10 lub 15 mm) 1 komplet o składzie: - gwóźdź - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - Śruby blokujące - 3 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Komplet śruby spiralnej do gwoździa ramiennego. 1 komplet o składzie: - ostrze spiralne - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka do ostrza spiralnego-- 1 szt. - cena jedn. netto: …….. W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź śródszpikowy udowy, boczny, blokowany, stop tytanu, kaniulowany Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji AP-1m. Gwóźdź możliwością blokowania proksymalnego 120 st.antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowana dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do nogi prawej i lewej. Rozmiary: średnica od 9-16mm długość od 300 – 480mm ze skokiem co 20mm Śruby ryglujące samogwintujące o średnicy 5,0mm i 6,0mm – w zależności od średnicy gwoździa i długości od 26mm do 100mm. Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu 0, 5, 10 15, 20mm.– 1 komplet o składzie: - gwóźdź - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruby ryglujące – szt.4- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dynamiczny stabilizator biodrowy System płytkowy z gwintowaną śrubą do złamań bliższej nasady kości udowej. W części bliższej tuleja z otworem pod śrubę doszyjkową średnicy 12,5mm w długościach 50-145mm, z przeskokiem co 5mm,. Możliwość użycia śruby kompresyjnej do śrub doszyjkowych. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory kombinowane pod śruby z gwintowaną stożkowo głową i śruby kompresyjne. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej im plantowej, bezpiecznej dla MRI. Kąt szyjkowy płyt od 130-150 stopni, od 2-20 otworów. 1 komplet o składzie: - płyta - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruba doszyjkowa- 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruby kompresyjna - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruby stop tytanu, do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli o średnicy od 3,9 do 6mm. Śruby mają posiadać trzy średnice gwintu. Środkowy gwint przeznaczony jest do zablokowania w gwoździu (poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa). Tulejki rozporowe biowchłanialne wykonane z polimeru pochodnego kwasu mlekowego. Średnica śrub 4, 5, 6mm . 1 komplet o składzie: - tuleja – 2 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruba blokowana- 2 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Gwóźdź udowy, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych – gwóźdź z możliwością stworzenia kompresji dwóch odłamów za pomocą śruby doszyjkowej przy użyciu odpowiednich narzędzi, 1 kpl. składający się z : - gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 60 (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Rozmiary długości 170mm, 200mm, 240mm, 330mm, 340mm, 380mm, 420mm, o kątach CCD: 125°, 130º, 135° średnicach od 9mm do 12mm z przeskokami co 1mm - 1 szt. - cena jedn. netto: ……… - śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym z zewnętrznym mechanizmem blokującym zapobiegającym rotacji głowy kości udowej, w długości od 80 do 120mm z przeskokiem co 5 mm. 1mm - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka o przewyższeniu 0mm, 5mm, 10mm, 15mm - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruba dystalna 4,9 mm długości od 26mm do 100mm z przeskokiem co 2 mm- - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Gwóźdź elastyczny stop tytanu, do zespoleń kości długich u dzieci oraz kości kończyny górnej u dorosłych – spłaszczony koniec gwoździa wygięty po różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej. Wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe – m.im. strony wprowadzenia. Gwoździe w następujących rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Średnica 1,5mm, długość 300mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Średnica 2,0mm, długość 400mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Średnica 2,5mm, długość 300mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Średnica 3,0mm, długość 400mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Średnica 3,5mm, długość 300mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Średnica 4,0mm, długość 400mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Zaślepka do elastycznych gwoździ tytanowych, samotnąca, samogwintująca z gniazdem na gwóźdź i gładką zewnętrzną osłonką tkanek miękkich. Zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta metalowego | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |

1.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3) udostępnimy na czas trwania umowy, w ciągu maksymalnie 7 dni od daty podpisania umowy:

a) instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do bezpłatnych napraw i bieżącej konserwacji ( w tym usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych) udostępnionego instrumentarium wynikającego z ich normalnego używania,

b) depozyt w pełnej rozmiarówce.

2.  Instrumentarium przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.033......2016

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 2 - ZESTAW DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH, DROBNYCH ORAZ MIEDNICY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Płyty małe i śruby kaniulowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Płytka LC-DCP ograniczonego kontaktu z okostną do zespoleń kości promieniowej i łokciowej, pod śruby korowe o średnicy 3,5 mm, grubość płytki 4mm, 6-7 lub 8 otworowa w długościach od 77mm do 103mm, szerokość 11mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Płyta prosta 3,5mm blokująco-kompresyjna, z ograniczonym kontaktem z okostną od 4 do 12 otworów, długość od 59 do 163mm, podwójnie otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm. Możliwość zastosowania śrub z gniazdem sześciokątnym jak i gwiazdkowym. Materiał – stal | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem z okostną, od 5 do 20 otworów, długość od 70 do 286mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 3,5mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm.Możliwość zastosowania śrub z gniazdem sześciokątnym jak i gwiazdkowym. Materiał – stal | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej 3,5mm o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał – stal | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. Różne rodzaje płyt : - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm ( z podparciem ) i od 116 do 246mm ( bez podparcia ), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4.5/5.0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki - płyta rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej i przyśrodkowej , płyta uniwersalna, długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie, płyta posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie | szt | 105 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej. Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr. 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm; 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty boczne o długości od 73mm do 229mm, ilość otworów na trzonie od 3 do 15, na głowie 5 otworów. Płyty tylnoboczne o długości od 77mm do 233mm, ilość otworów od 3 do 15, na głowie 8 otworów. Materiał – stal. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej 3,5mm płytka dynamizująco – kompresyjna, ograniczonego kontaktu pod śruby korowe 3,5mm, w kształcie litery T, prawo – kątna lub skośna, 3 do 6 otworowa w trzonku drugi otwór dynamizująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Płytki o długości od 50 do 78mm. Materiał – stal | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Płyta piętowa 3,5mm pod śruby blokowane o średnicy 3,5mm, płytka elastyczna z możliwością docinania i doginania, o grubości 1,3mm, w długościach 69 i 76mm, prawe i lewe. Wymagany przymiar do płyty. Materiał – stal. | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylnobocznej – zespolenie 2-płytkowe , płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do nasady dalszej kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przednio bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr. 2.4/2.7mm. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm; 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów od 3 do 14.Płyty przednio boczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał – stal. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Płyta dłoniowa blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej 2,7mm , płyta dłoniowa – anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Płytki specjalistyczne wielopoziomowe z wyróżnionymi trzema strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa i łokciowa, kształt płytki pozwalający na efektywna diagnostykę rtg, długość od 3 do 5 otworów w trzonie i 8 do 9 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. Materiał – stal. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Płyta grzbietowa blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej 2,7mm – system 2-płytkowy , płytka grzbietowa – anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych ( kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Płyty grzbietowa typu T, proste L, skośne L ( prawe/ lewe ). Płyta prosta do kolumny bocznej kości promieniowej, długości od 46mm, od 3 do 4 otworów na trzonie, od 2 do 3 otworów w głowie płytki. Materiał – stal. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej , płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2, 4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Śruby blokujące Ø 2,7 mm (łeb LCP 2,4) materiał stop tytanu | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Płytka X do osteotomii palucha koślawego , płytka tytanowa w kształcie litery X, do osteotomii palucha koślawego, blokująco – kompresyjna, zaopatrzona w pojedyncze otwory nagwintowane. Śruby blokujące śr. 2,4/2,7mm; dł. 6-60mm; rozmiary: mała 18x12mm, średnia 24x14mm, duża 30x14mm. Materiał – stop tytanu. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Płytka blokująco – kompresyjna typu Koniczynka , płyta 3,5mm blokująco – kompresyjna, ukształtowana z cienką nasadą, do złamań nasady kości piszczeli i bliższej kości ramienia pod śruby 3,5mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm 3,4,5,6 otworów w trzonie. Materiał stal | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Płyta anatomiczna – rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej , płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do bliższej nasady kości łokciowej ( wyrostek łokciowy ), na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płyty. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące /samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej przez płytę za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, dł. od 86mm do 216mm, ilość otworów od 2 do 12. Materiał – stal. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej przyśrodkowa. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta przyśrodkowa. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 80 mm do 184mm, ilość otworów od 7 do 15 na trzonie i 3 otwory w głowie płyty. Materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy) dalszej nasady kości strzałowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładke w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwór prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.3,5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość 62 mm, 3 otwory. Materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych , płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań poza stawowych. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużne otwory blokująco – kompresyjne umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta boczno – tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. Materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Płyta anatomiczna do kłykci kości piszczelowej , płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej.Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod róznymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5 oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5. Śruby blokowane w płycie lite, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm: -płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 3,5; dł. od 81 do 237mm; od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – stal -płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 3,5; dł. od 93 do 301mm; od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe, materiał – stal | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Płytka anatomiczna do obojczyka dolno – przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka , płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka w części bocznej w otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), w części trzonowej płytki. Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – część boczna obojczyka z otworami gwintowanymi pod śruby 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty prawe/lewe, materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do złamań w obrębie obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty dwa równolegle otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie śr. 3,5mm samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie.Głębokość haka 12,15 i 18mm Płyty prawe/lewe, materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Śruby blokujące o średnicy 2,4/2,7mm, samogwintujące i /lub samo wiercące, materiał – stal. | szt | 440 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Śruby blokujące o średnicy 3,5mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24.1 | materiał – stal. | szt. | 1900 |  |  |  |  |  |
| 1.24.2 | Materiał – stop tytanu | szt | 36 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wiercące z gwintem 16mm, w długości całkowitej od 30 do 130mm, materiał – stal. | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wiercące z gwintem 32mm, w długości całkowitej od 30 do 130mm, materiał – stal. | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Podkładka Ø13.0/6.6mm, materiał stal | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wiercące z pełnym gwintem, w długości całkowitej od 20 do 130mm, materiał – stal. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Śruby kaniulowane średnica 3,0mm, samo wiercące, krótko i długo nagwintowane od 4 do 18mm długości gwintu, w długości całkowitej od 8 do 50mm, materiał – stal. | szt | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Śruby kaniulowane średnica 3,0mm, samo wiercące, krótko i długo nagwintowane od 6 do 22mm długości gwintu, w długości całkowitej od 14 do 50mm, materiał – stal. | szt | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Śruba kaniulowana o średnicy 1,5mm typu „Herbert”, (długość 8-20mm) częściowo nagwintowana, materiał – stal. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Śruba kaniulowana ośrednicy 3,0mm typu „Herbert”, (długość 10-40mm)częściowo nagwintowana, materiał – stal. | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm do miednicy, wygięta, materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm z niskim profilem, prosta, do miednicy, materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Płytka spojeniowa z otworami koaksjalnymi, stal nierdzewna | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm z niskim profilem, wygięta, do miednicy, materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5 z niskim profilem, prawa i lewa, do miednicy, materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Płyta blokująco – kompresyjna do usztywnienia stawu nadgarstka | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową 2.4 mm-blokowane wielokatatowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15º w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2.7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi - płyty dłoniowe anatomiczne specjalistyczne – płyty pozastawowe długość od 3 do 5 otworów na trzonie, od 4 do 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe - płytki dłoniowe specjalistyczne anatomiczne wielo poziomowe z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, długość od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70 mm, prawe i lewe, materiał – stal/ stop tytanu. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.40. | Śruby blokujące z owalną gwintowaną głową 2.4/2.7mm – blokowane wielokątowymi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15º w każdym kierunku, materiał stal/stop tytanu | szt | 45 |  |  |  |  |  |
| 1.41. | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha koślawego w obrębie stawu stępowo-śródstopnego. Płyta typu blokująco-kompresyjna z możliwością zmiennokątnego blokowania. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątnych z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątnych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny, przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi. Materiał: stop tytanu | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.41.1 | Płyta anatomiczna TMT w rozmiarze krótkim o długości 39mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.41.2 | Płyta anatomiczna TMT w rozmiarze długim o długości 43mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.41.3 | Płyta anatomiczna TMT w rozmiarze T długości 48mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.41.4 | Śruby blokujące z owalną gwintowaną głową 2.4/2.7mm – blokowane wielokątowi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15 stopni w każdym kierunku, materiał: stop tytanu, długość 10-40mm | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 1.41.5 | Śruby korowe o średnicy 2,4 i 2,7mm z gniazdem gwiazdkowym, materiał: stop tytanu, dł. 10-40mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyty duże i stabilizatory |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną , o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni rtg celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcanie śrub przez płytę -płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 156 do 316mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – stop tytanu -płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość od 140 do 300mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał- stal/stop tytanu | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Płytka podporowa w kształcie litery L 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna , prawa, lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm; 5, 6 otworowe w nasadzie, o długościach od 101 do 117mm. Materiał – stal. | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Płytka prosta 4,5/5,0mm szeroka blokująco – kompresyjna , od 6 do 16 otworów (ze skokiem co 2 otwory) długość od 116 do 296mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal. | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Płytka prosta 4,5/5,0mm wąska blokująco - kompresyjna , od 4 do 10 otworów ( ze skokiem co 2 otwory ) długość od 80 do 188mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal. | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna od 5 do 7 otworów, długość od 94 do 132mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Płytka podporowa w kształcie litery T 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna, prawa, lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm; 5, 6 otworowe w nasadzie o długościach od 100 do 116mm. Materiał – stal. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | System płytkowy do osteotomii w obrębie stawu kolanowego , z możliwością zastosowania wkrętów blokujących śr. 5,0mm samogwintujących i korowych śr. 4,5mm. Płyty zaopatrujące bliższą nasadę podudzia ze strony bocznej i przyśrodkowej, oraz dalszą nasadę uda od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyty pakowane sterylnie, materiał – stop tytanu. Zestaw o składzie: - płyta – 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - Śruba blokowana 5,0mm –8 szt.- cena jedn. netto: …………… - Śruba korowa 4,5mm –1 szt.- cena jedn. netto: …………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna, blokująco – kompresyjna, długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Płyty prawe i lewe, materiał – stal. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa, blokująco – kompresyjne, pod śruby 4,5/5,0mm, długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe, materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej , o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem na krętarz większy i bez haka : -płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. Materiał – stal. -Płyty do bliższej nasady kości udowej( bez haka ), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe, dodatkowe otwory w głowie płyty do drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji. Materiał – stal. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Płytka podporowa w kształcie litery T 4.5/5.0mm , blokująco – kompresyjna, prawa i lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm, 5, 6 otworowe w nasadzie, o długościach od 100 do 116mm. Materiał – stal | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Śruby blokowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samowiercące, długość 14-90mm, materiał – stal | szt | 350 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Śruby blokowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, długość 18-85mm, materiał – stop tytanu. | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Przeciwnakrętki do śrub blokowanych i blokowanych – kaniulowanych 5,0mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Śruby konikalne kaniulowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, dł. 40-95 mm materiał – stal. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Śruby blokowane kaniulowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, dł. 25-105 mm materiał – stal. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7.3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych 5,0 umożliwiające kompresje międzykłukciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni rtg celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcanie śrub przez płytę -płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – stop tytanu | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Śruby blokowane dł. 20-145mm i kronikalne, kaniulowane o dł. 50-95mm i średnicy 7.3mm o pełnym lub częściowym gwincie, samogwintujące i/lub samo wiercące. Materiał-stal. | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Płytka T i L wygięta anatomicznie, nisko profilowa, blokująco – kompresyjna. Wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). Płyta wyposażona w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Płyty z poprzeczką prostopadłą prostą i podgiętą, lewe i prawe. Długość głowy od 2 do 3 otworów, trzon od 3 do 12 otworów – od 68 do 212mm. Materiał – stal. | szt | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Kompresyjny system stabilizacji złamań tylnej ściany miednicy przy pomocy prętów gwintowanych oraz nakrętek z podkładkami. Pręty gwintowane na całej długości o średnicy 6 mm i długości 200 lub 260mm. Podkładki o średnicy 6mm oraz nakrętki proste i zaokrąglone przeznaczone do wykonania kompresji między grzebieniami biodrowymi miednicy. Otwory nawiercane wiertłem 6mm o długości 195mm. Wszystkie implanty oraz wiertło w opakowaniu sterylnym. Komplet składa się z: - pręt gwintowany o średnicy 6 mm sterylny.- 2 szt. - cena jedn. netto: …………………. - wiertło średnicy 6mm, długości 195mm, sterylne- 1 szt - cena jedn. netto: ……………… -podkładka zaokrąglona, średnicy 6mm,sterylna – 4 szt. - cena jedn. netto: ……………… -nakrętka zaokrąglona, średnica 6mm, sterylna- 4 szt.- cena jedn. netto: ……………… -nakrętka sześciokątna, średnica 6mm, sterylna – 4 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Stabilizator zewnętrzny do kończyny dolnej - komplet , stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samo zatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 11mm. Komplet składa się z : - Pręt z włókna węglowego Ø 11- szt.3- - cena jedn. netto: ………… - zacisk kombinowany zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego – szt.3 - cena jedn. netto: ………… - zacisk zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego – szt.4 - cena jedn. netto: ……………… - pręt łączący  5, dł. 250mm, stal - szt.1- - cena jedn. netto: ……………… - grotowkręt Schanz  6 D160/50 stal - szt.4 - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Stabilizator zewnętrzny do kończyny górnej – komplet, stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach ) samo zatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów, jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 8mm. Komplet składa się z : - zacisk średni zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego - szt.4 - cena jedn. netto: ……………… - zacisk kombinowany średni zatrzaskowy, samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego -szt. 2 - cena jedn. netto: ……………… - grotowkręt Schanz  4 D125/25 stal- szt.4 - cena jedn. netto: ……………… - pręt z włókna węglowego  8 – szt. 3 - - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Stabilizator zewnętrzny do miednicy - komplet , stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach ) samo zatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów, jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 8mm. Komplet składa się z : - zacisk zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego - szt.8 - cena jedn. netto: ……………… - zacisk rurka-rurka samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego -szt. 2 - cena jedn. netto: ……………… - grotowkręt Schanz  5 D175/50 stal- szt.8 - cena jedn. netto: ……………… - pręt z włókna węglowego  11 – szt. 4 - - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.24 | System do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizacje w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta współpracująca z płytami szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm (3,5mm). Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie przy pomocy kompletu śruby mocującej. Implanty dostępne w stali lub stopie tytanu do wyboru pod konkretnego pacjenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24.1 | Materiał – stal | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.24.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Śruby mocujące i grotowkręty do stabilizatora klamrowego do stabilizacji urazów obręczy biodrowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25.1 | Kaniulowana śruba mocująca długość 190mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.25.2 | Kaniulowana śruba mocująca długość 210mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.25.3 | Grotowkręt Schanz, samowiercący Ø 5 D175/60 materiał-stal | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.25.4 | Grotowkręt Schanz, samowiercący Ø 6 D150/60 materiał-stal | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.25.5 | Grotowkręt Schanz, samowiercący Ø 4 D100/30 materiał-stal | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.25.6 | Grotowkręt Schanza do stabilizatorów zewnętrznych o średnicy 4,0; 5,0; 6,0 materiał-stal | szt | 90 |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Zestaw do zespoleń złamań trzonowych kości udowej i okołoprotezowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26.1 | Płyta wygięta szeroka o kształcie zmniejszającym kontakt z kością ( wyprofilowana od spodniej strony ), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja między odłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długość od 12 do 18 otworów, od 229 do 336mm. Materiał – stal | szt | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.26.2 | Kabel do wiązania z połączeniem obciskanym średnica 1,7mm, materiał – stal. | szt | 90 |  |  |  |  |  |
| 2.26.3 | Oczko do prowadzenia drutu, blokowane w płycie o gwincie blokowanym 5,0mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5 i 5.0mm. Płyta współpracująca z płytami typu LCP szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich obcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm (5,0mm) i 1,5Nm (3,5mm). Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny , celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta do wielopłaszczyznowej stabilizacji fragmentów kostnych w złamaniach okołoprotezowych, materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Śruby mocujące płytkę do otworu nagwintowanego LCP |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Materiał - stal | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Śruby LCP o średnicy 5.0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, 14-90mm, materiał – stal. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Śruby blokowane dynamizacyjne o średnicy gwintu 3,7. Śruby samogwintujące, blokowane w płycie, zapewniające stabilne kątowe połączenie płyta/ śruba, posiadające zdolność dynamizacji poprzez ruchomy gwintowany kołnierz z trzpieniem, pozwalające na uzyskanie równomiernego docisku 3D kości korowej w złamaniach. Gniazdo gwiazdkowe. Materiał – specjalny stop kobaltowo-chromowo-molibdenowy umożliwiający stosowanie śruby w zespoleniach tytanowych i stalowych. Zakres dynamizacji – śruba 3,7 (0,2mm), w każdym kierunku. Długość 22-70mm. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Śruby blokowane dynamizacyjne o średnicy gwintu 5,0. Śruby samogwintujące, blokowane w płycie, zapewniające stabilne kątowe połączenie płyta/ śruba, posiadające zdolność dynamizacji poprzez ruchomy gwintowany kołnierz z trzpieniem, pozwalające na uzyskanie równomiernego docisku 3D kości korowej w złamaniach. Gniazdo typu Stardrive. Materiał – specjalny stop kobaltowo-chromowo-molibdenowy umożliwiający stosowanie śruby w zespoleniach tytanowych i stalowych. Zakres dynamizacji – śruba 5,0 (0,35mm), w każdym kierunku. Długość 32-90mm. | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | x |  | X |

1.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3) udostępnimy na czas trwania umowy, w ciągu maksymalnie 7 dni od daty podpisania umowy:

a) instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do bezpłatnych napraw i bieżącej konserwacji ( w tym usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych) udostępnionego instrumentarium wynikającego z ich normalnego używania,

b) depozyt w pełnej rozmiarówce.

2.  Instrumentarium przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością wykonawcy.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.033......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 3- MEMBRANA DO REKONSTRUKCJI CHRZĄSTKI STAWOWEJ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Membrana do leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana z kwasu hialuronowego. Czas biodegradacji do 24 tygodni. Brak określonej lewej i prawej strony, przy leczeniu ubytków ogniskowych ( ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) zgodnie z IFU nie wymaga dodatkowej fiksacji. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 x 2 cm, grubość 2mm, śr. włókna 10 mikronów, gramatura 120g/m2 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 5 x 5 cm, grubość 2mm, śr. włókna 10 mikronów, gramatura 120g/m2 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1.Oświadczamy, że oferowany w poz.1 przedmiot zamówienia  jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3) udostępnimy na czas trwania umowy, w ciągu maksymalnie 7 dni od daty podpisania umowy:

a) instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do bezpłatnych napraw i bieżącej konserwacji ( w tym usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych) udostępnionego instrumentarium wynikającego z ich normalnego używania,

b) depozyt w pełnej rozmiarówce.

2.  Instrumentarium przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością wykonawcy.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                                ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.033......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 4 – ZESTAW DO STABILIZACJO ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH I DROBNYCH ZE ZMIENNOKĄTOWYM BLOKOWANIEM

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Płytka o kształcie anatomicznym do artrodezy w obrębie stopy blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do artrodezy w obrębie kolumny przyśrodkowej stopy. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W części trzonowej płyty otwory gwintowane z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące z kulistym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. W części środkowej płyta wyposażona w specjalne podłużne otwory przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Dostępne płyty standardowe oraz płyty podeszwowe. Możliwość zastosowania śrub blokowanych stałokątowych w płycie 3.5mm wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi. Materiał stal. Płyty anatomiczne o długości 78 i 95 mm, lewe i prawe Płyty anatomiczne podeszwowe o długości 78, lewe i prawe | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego - typu VA blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha sztywnego. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Implanty dostępne w stali lub stopie tytanu do wyboru dla zamawiającego pod konkretny przypadek. Płyty anatomiczne w rozmiarach małym, średnim (zgięcie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz dużym ( zgięcie grzbietowe 5 stopni), długość 42, 52 i 57mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kościa blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości piszczelowej, Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwościa zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 3,5 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 3,5 mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema klumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych /zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Płyty z małym i dużym wygięciem w długościach od 4-14 otworów, 87-237mm. Implanty dostępne w stali lub stopie tytanu do wyboru pod konkretnego pacjenta. | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha koślawego w obrębie stawu stepowo-śródstopnego - typu VA blokująco – kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia w tym korekcji palucha koślawego, Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Implanty dostępne w stali lub stopie tytanu do wyboru pod konkretnego pacjenta. Płyty anatomiczne TMT – płyty w rozmiarach krótkim, długim, oraz typu T o długościach 39,43 i 48 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytka o kształcie X, płyty proste i typu L, T blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni.W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa otwory w tym jeden podłużny, przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Implanty dostępne w stali lub stopie tytanu do wyboru pod konkretnego pacjenta. Płyty X – płyty X w rozmiarach 23,5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x20mm. Płyta prosta 2 i 4 otwory –płyta o długosci 27 i 40mm Śruba blokująca zmiennokątowa śr. 2,7mm, samogwintująca, gniazdo gwiazdkowe T8 , stal/stop tytanu Płytka blokująco – kompresyjan z możliwością zmiany kąta 2.4/2.7- prosta, materiał: stal/stop tytanu Płytka blokująco – kompresyjna z możliwością zmiany kąta | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kościa, blokująco - kompresyjna do wyrostka łokciowego. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średni-cy 2,4 mm. Śruby blokujące z gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Na trzonie płyty podcięcia boczne i od spodu , otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane wczęści blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco –kompresyjny umożliwiający elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące 3.5mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Ilość otworów w płycie od 2 do 12 o długości 70-210mm .Płyty prawe i lewe. Implanty dostępne w stali lub tytanie do wyboru pod konkretnego pacjenta. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Płyta grzbietowa do częściowej artrodezy śródnadgarstkowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi. Płytka grzbietowa stożkowa blokujaco - kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących zmienno-kątowych lub korowych. Otwory prowadzące śruby blokowane przystosowane do śrub z owalna gwintowana głowa 2.4mm-blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15st. w każdym kierunku. Otwory w płycie zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Dostępne płyty w rozmiarach 6 i 7 otworów, o średnicy odpowiednio 15 i 17mm. Śruby blokowane w płycie. Implanty dostępne w stali lub tytanie do wyboru pod konkretnego pacjenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Materiał – stal | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej, bocznej lub tylnobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych, podłużny otwór blokująco – kompresyjny. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. Płyta tylnoboczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresja kłykci. Płyta przyśrodkowa w wariantem z i bez przedłużenia. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm, 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty tylnoboczne w długościach od 3-13 otworów, 75-205mm. Płyty boczne od 1-11 otworów. Płyty przyśrodkowe od 1-10 otworów. Implanty dostępne w stali lub tytanie do wyboru pod konkretnego pacjenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Materiał – stal | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Płytka o kształcie anatomicznym do złamań kości piętowej - typu VA blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości piętowej. Płyty niskoprofilowe, wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15stopni. Śruby blokujące ze stożkowym lub kulistym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Dostępne płyty w wersji bocznej z/bez wspornika oraz płyty przednioboczne do operacji minimalnie inwazyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych stałokątowych wprowadzanych w osi otworów i zmiennokątowych w płycie o średnicy 2.4/2.7. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Implanty dostępne w stali lub tytanie do wyboru pod konkretnego pacjenta. Płyty anatomiczne VA 2.7 boczne do kości piętowej bez wspornika – płyty prawe/lewe, w rozmiarach mały/średni/duży, o długościach 58,64 i 70 mm. Płyty anatomiczne VA 2.7 boczne do kości piętowej z wspornikiem – płyty prawe/lewe, w rozmiarach średni/duży, o długościach 64 i 70 mm. Płyty anatomiczne VA 2.7 przednioboczne do kości piętowej - płyty prawe/lewe, w rozmiarach krótki/długi, o długościach 40 i 56 mm. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 10. | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco -kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowych, korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane zmiennokąt. śr. 5.0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmiennokątowo - kąt ustawienia śruby odchylony max. o 15st od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0 oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresje miedzykłykciową. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 159 do 447mm, od 6 do 22 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Implanty dostępne w stali lub tytanie do wyboru pod konkretnego pacjenta. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Materiał – stal | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Materiał – stop tytanu | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kościa blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące 3,5 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmiennokątowe blokowane 3,5 - 2,5Nm. Śruby blokujące 2.4/2.7mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące /samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długościach od 4-16 otworów, 112-292mm. Płyty przednio-boczne w długościach od 4-16 otworów, 102-258mm. Płytytylno-boczne typu L i T w długościach od 4-6 otworów, 60-90mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Materiał – stal | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kościa blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowana główka lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4 mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące 3,5 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmiennokątowe blokowane 3,5 - 2,5Nm. Śruby blokujące 2.4/2.7mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące /samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty boczne do kości strzałkowej w długościach od 3 – 15 otworów. Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długościach od 4-16 otworów, 112-292mm. Płyty przednio-boczne w długościach od 4-16 otworów, 102-258mm. Płyty tylno-boczne typu L i T w długościach od 4-6 otworów, 60-90mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Materiał – stal | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruby blokujące VA o śr.2,4/2.7mm, z gniazdem gwiazdkowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Materiał – stal | szt. | 206 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 164 |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruby korowe o średnicy 2,4 i 2,7mm z gniazdem gwiazdkowym |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Materiał – stal | szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruba blokująca VA o śr.3,5mm z z gniazdem hexagonalnym , dł.10-95mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Materiał – stal | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 46 |  |  |  |  |  |
| 16 | Śruby korowe o średnicy 3,5/4mm z gniazdem hexagonalnym, dł. 10-60mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Materiał – stal | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 17 | Podkładka do śrub |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Podkładka do śrub 3.5/4.0 o śr. 7,0/3,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1.1 | Materiał – stal | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17.1.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Podkładka do śrub 3.5/4,0 o śr.2,7/3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.1 | Materiał – stal | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 17.2.2 | Materiał –stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Śruba blokująca LCP 2,4mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Materiał – stal | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Materiał –stop tytanu | szt. | 66 |  |  |  |  |  |
| 19 | Śruba blokująca LCP 3,5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Materiał – stal | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 20 | Śruba korowa niskoprofilowa 2,4mm z gniazdem gwiazdkowym, | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Materiał – stal | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 21 | Śruba korowa niskoprofilowa 3,5mm z gniazdem gwiazdkowym, materiał stal/stop tytanu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | Śruba blokująca VA o śr.5,0mm, gniazdo śrubokręta T25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Materiał – stal | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 23 | Śruba blokująca kaniulowana VA o śr.5,0mm z gniazdem sześciokątnym |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Materiał – stal | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 24 | Śruby konikalna kaniulowana o śr.5,0mm z gniazdem sześciokątnym |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Materiał – stal | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Śruby korowe o średnicy 4,5mm z gniazdem sześciokątnym |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Materiał – stal | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Materiał – stop tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Przeciwnakrętki do śrub blokowanych i blokowanych – kaniulowanych 5,0mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | x |  | x |

1.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3) do planowanego zabiegu dostarczymy:

a) instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do bezpłatnych napraw udostępnionego instrumentarium wynikającego z ich normalnego używania,

b) depozyt w pełnej rozmiarówce.

2.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                                                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                              pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.033......2016

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 5 -   GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE, PŁYTKI LCP,  WKRĘTY KOROWE, KOMPRESYJNE, KANIULOWANE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J,m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; 1 komplet o składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka - Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 - Piny antyrotacyjne Ø 4mm do gwoździa Gamma (szt. 2 na komplet) | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; 1 komplet o składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka - Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 - Piny antyrotacyjne Ø 4mm do gwoździa Gamma (szt. 2 na komplet) | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5 materiał-stal | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej 1 komplet o składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, 1 komplet o składzie: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe – wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm. Średnice gwoździa od 9 do 12 mm, w długościach od 300 do 480 mm. śr. 9-12mm, długość L=300-480mm, lewy prawy, materiał-stal | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej 1 komplet o składzie: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych do przedramienia Ø 2,7mm i Ø 3,5mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna, do złamań bliższej nasady kości piszczelowej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5mm. W głowie płyty 5 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 140 mm do 300 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego, z podcięciami od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty 3 otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 69 mm do 183 mm, od 1 do 10 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Płytka posiada ramiona, które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie i 17 otworów w głowie. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 117 do 252mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 9 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 25. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 26. | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5, 5,0) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 27. | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 28. | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 77 do 233 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 29. | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości piszczelowej, dystansowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 3,5 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Wysokość klina od 3mm do 15mm. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 30. | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przednia. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. Materiał: stal lub stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 31. | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka podgięta anatomicznie z trójkątnym wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Otwory w głowie płytki skonfigurowane w dwukolumnowy system blokowania – kolumna środkowa i kolumna boczna. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 77 mm, od 2 do 5 otworów w trzonie i od 6 do 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Szerokość głowy płytki 19,5; 22 i 25,5 mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 33. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. 4 otwory w trzonie, w tym 1 wydłużony i 7 otworów w głowie płytki. Szerokość głowy płytki 24 i 27 mm. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 34. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L”, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 32 do 52 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 35. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L” skośna, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 33 do 53 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 36. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L”, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 32 do 52 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „L” skośna, grzbietowa, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 35 do 55 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 38. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „T”, grzbietowa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 42 do 52 mm, od 3 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 39. | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej prosta, anatomicznie wygięta, boczna. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 50 do 60 mm, od 3 do 4 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 40. | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną, zakładana z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 156 mm do 316 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 41. | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 42. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 43. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnica 5,0mm. Materiał: stal lub tytan. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 44. | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnica: 7,3mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 45. | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 46. | Wkręty korowe średnica 2,7mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 47. | Wkręty korowe średnica 3,5mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 48. | Wkręty korowe średnica 4,5mm. Materiał: stal lub stop tytanu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 49. | Wkręt kompresyjny kaniulowany o średnicy 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 50. | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 2,4 mm dł. 10 – 30mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 51. | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 4,5 mm dł. 10 – 90 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 52. | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 5,0 mm dł. 25 – 70 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 53. | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 7,0 mm dł. 40 - 130 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 54. | Wkręt kolanowy interferencyjny, D=6-10mm, L= 20-50mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 55. | Płytka Endobutton 4x12 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 56. | Podkładka | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | XXX |

1.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3) udostępnimy na czas trwania umowy, w ciągu maksymalnie 7 dni od daty podpisania umowy:

a) instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do bezpłatnych napraw i bieżącej konserwacji ( w tym usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych) udostępnionego instrumentarium wynikającego z ich normalnego używania,

b) depozyt w pełnej rozmiarówce.

2.  Instrumentarium przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością wykonawcy.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.033......2016

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 6 - PŁYTKA STERYLNA ZE STOPU TYTANU

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Płytka sterylna wykonana ze stopu tytanu zaopatrzona w pętle poliestrowe na stałe związane z płytką. Płytka w rozmiarach od 15 mm do 50 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy

2) udostępnimy na czas trwania umowy, w ciągu maksymalnie 7 dni od daty podpisania umowy:

a) instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do bezpłatnych napraw i bieżącej konserwacji ( w tym usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych) udostępnionego instrumentarium wynikającego z ich normalnego używania,

b) depozyt w pełnej rozmiarówce.

2.  Instrumentarium przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....................................................                                                                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                            pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.033......2016

# FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 7 – SYNTETYCZNE WYPEŁNIACZE UBYTKÓW KOSTNYCH

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J,m | Ilość wg j.m | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik – 100% beta trójfosforan wapnia, materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu – wytrzymałość na siły ściskające około 7,5Mpa – pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24 h od wprowadzenia – biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph. Opakowanie sterylne. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 0,5 do 1,4mm, 0,5cm3, porowatość 60%, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 0,7 do 1,4mm, 1 cm3, porowatość 60%, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 0,7 do 1,4mm, 2,5 cm3, porowatość 60%, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 1,5 do 2,8mm, 2,5 cm3, porowatość 60%, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 2,9 do 5,6mm, 2,5 cm3, porowatość 60%, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 1,4 do 5,6mm, 5,0 cm3, porowatość 60%, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 1,4 do 5,6 mm, 10,0 cm3, porowatość 60%, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 1,4 do 5,6 mm, 20,0 cm3, porowatość 60%, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.9.` | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 5 x 5 x 10mm, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 12,5 x 12,5 x 10mm, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 20 x 20 x 10mm, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 25 x 25 x 10mm, kształt klina prostego, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 25 x 25 x 10mm, kształt klina zaokrąglonego, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych, średnica od 8,5mm do 10,5mm, długość 25mm, kształt walca, sterylny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Wstrzykiwany syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 2,5cm3 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Wstrzykiwany syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 5cm3 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Wstrzykiwany syntetyczny wypełniacz ubytków kostnych 10cm3 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Igła prosta do wstrzykiwania syntetycznego wypełniacza ubytków kostnych, 10 ga x 10cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Igła prosta do wstrzykiwania syntetycznego wypełniacza ubytków kostnych, 12 ga x 10cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Igła wygięta do wstrzykiwania syntetycznego wypełniacza ubytków kostnych, długość 10cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3) do planowanego zabiegu dostarczymy depozyt w pełnej rozmiarówce.

2.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                                         ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.033......2016

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 8  - WKRĘTY DO KOŚCI KOROWEJ, WKRĘTY DO KOŚCI GĄBCZASTEJ, WKRĘTY DO KOŚCI ŁÓDKOWATEJ, WKRĘTY KOSTKOWE, PŁYTKI WĄSKIE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE STEINMANNA, DRUTY DO WIĄZANIA ODŁAMÓW, WIERTŁA, GWINTOWNIKI, WKRĘTAKI, GWOŹDZIE RUSCHA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość Wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wkręty do kości korowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy, fi 4,5 mm, dł.10 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy, fi 4,5 mm, dł.12 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy, fi 4,5mm, dł. 14 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 16 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 18 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 20 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 22 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 24 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 26 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 28 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 30 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 32 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 34 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 36 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 38 mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 40 mm | szt | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 42 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 44 mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 46 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 48 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 50 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 52 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 54 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 56 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 58 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 60 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 62 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.28. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 64 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 66 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 68 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Wkręty do kości korowej na wkrętak krzyżakowy Ø 4,5 mm, dł. 70 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty do kości gąbczastej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 25 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 30 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 35 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 40 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 45 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, dł. gwintu 16 mm, dł. całego wkrętu 50 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 45 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 50 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 55 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 60 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 65 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, dł. gwintu 32 mm, dł. całego wkrętu 70 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 25 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 30 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 35 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 40 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 45 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 50 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 55 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Wkręty do kości gąbczastej na wkrętak krzyżakowy Ø 6,5 mm, wkręt cały nagwintowany, dł. 60 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty do kości drobnych 3,5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 10 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 12 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 14 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 16 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 18 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 20 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 22 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 24 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 26 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 28 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 30 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 32 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak, krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 34 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 36 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 38 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 40 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 42 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 44 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak, krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 46 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 48 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.21. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 50 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.22. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 52 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.23. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 3,5 mm, dł. 54 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty do kości drobnych 2,7mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 6 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 8 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 10 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 12 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 14 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 16 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 18 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 20 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 22 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 24 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 26 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 28 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 30 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 32 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 34 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 36 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł. 38 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.18. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,7 mm, dł.40 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.19. | Wkrętak krzyżakowy do wkrętów z poz. 4.1-4.18 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkręty do kości drobnych 2,00mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,0 mm , dł. 6 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,0 mm , dł. 8 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,0 mm , dł. 10 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,0 mm , dł. 12 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,0 mm , dł.14 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,0 mm , dł.16 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,0 mm , dł. 18 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Wkręty do kości drobnych na wkrętak krzyżakowy Ø 2,0 mm , dł.20 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Wkrętak krzyżakowy do wkrętów z poz. 5.1-5.8 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkładki na wkręty |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Podkładka Ø 11 mm / Ø 5 mm dla wkrętów Ø 4,5mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Podkładka Ø 13 mm / Ø 5 mm dla wkrętów Ø 4,5mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Podkładka Ø 20 mm / Ø 5 mm dla wkrętów Ø 4,5mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Podkładka Ø 13 mm / Ø 5 mm dla wkrętów Ø 6,5mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Podkładka Ø 20 mm / Ø 5 mm dla wkrętów Ø 6,5mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. całego wkrętu 26 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. całego wkrętu 28 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. całego wkrętu 30 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. całego wkrętu 32 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. całego wkrętu 34 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. całego wkrętu 35 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. całego wkrętu 36 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. całego wkrętu 38 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. całego wkrętu 40 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.10. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. całego wkrętu 42 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 14 mm, dł. całego wkrętu 44 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. całego wkrętu 45 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.13. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. całego wkrętu 46 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 7.14. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. całego wkrętu 48 mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 7.15. | Wkręty do kości łódkowatej na wkrętak krzyżakowy, ø 4 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. całego wkrętu 50 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 12 mm, dł. całego wkrętu 25 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 15 mm, dł. całego wkrętu 30 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 17 mm, dł. całego wkrętu 35 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 20 mm, dł. całego wkrętu 40 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 22 mm, dł. całego wkrętu 45 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 25 mm, dł. całego wkrętu 50 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 8.7. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 27 mm, dł. całego wkrętu 55 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 29 mm, dł. całego wkrętu 60 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 31 mm, dł. całego wkrętu 65 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 8.10. | Wkręty kostkowe samogwintujące na wkrętak krzyżakowy, ø 4,5 mm, dł. gwintu 33 mm, dł. całego wkrętu 70 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Płytki wąskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Płytki wąskie grubość 2,5 mm, szer. 11 mm, 4 otwory | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Płytki wąskie grubość 2,5 mm, szer. 11 mm, 5 otworów | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Płytki wąskie grubość 2,5 mm, szer. 11 mm, 6 otworów | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Płytki wąskie grubość 2,5 mm, szer. 11 mm, 7 otworów | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Płytki wąskie grubość 2,5 mm, szer. 11 mm, 8 otworów | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Druty Kirschnera |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 0,8 mm | szt | 110 |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 0,9 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,0 mm | szt | 160 |  |  |  |  |  |
| 10.4. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,2 mm | szt | 190 |  |  |  |  |  |
| 10.5. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,4 mm | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 10.6. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,6 mm | szt | 260 |  |  |  |  |  |
| 10.7. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 1,8 mm | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 10.8. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 2,0 mm | szt | 140 |  |  |  |  |  |
| 10.9. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 2,2 mm | szt | 230 |  |  |  |  |  |
| 10.10. | Druty Kirschnera , dł. 300-310 mm, Ø 2,4 mm | szt | 220 |  |  |  |  |  |
| 11. | Groty Steinmanna |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 120 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 150 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 180 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 200 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 220 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11.6. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 250 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11.7. | Grot Steinmanna , Ø 4,0 mm, dł. 280 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Druty do wiązania odłamów |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Drut do wiązania odłamów, Ø 0,5 mm, dł. 5 m | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Drut do wiązania odłamów, Ø 0,7 mm, dł. 5 m | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Drut do wiązania odłamów, Ø 0,9 mm, dł. 5 m | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Drut do wiązania odłamów, Ø 1,0 mm, dł. 5 m | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Drut do wiązania odłamów, Ø 1,2 mm, dł. 5 m | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 12.6. | Drut do wiązania odłamów, Ø 1,5 mm, dł. 5 m | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Wiertła, gwintowniki, wkrętaki |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Wiertło Ø 1,0 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Wiertło Ø 1,5 mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Wiertło Ø 2,0 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Wiertło Ø 2,7 mm | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 13.5. | Wiertło Ø 3,2 mm | szt | 7 |  |  |  |  |  |
| 13.6. | Wiertło Ø 3,7 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.7. | Wiertło Ø 4,5 mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 13.8. | Gwintownik Ø 2,0 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.9. | Gwintownik Ø 2,7 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.10. | Gwintownik Ø 3,5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.11. | Gwintownik Ø 4,0 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.12. | Gwintownik Ø 4,5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.13. | Gwintownik Ø 6,5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.14. | Prowadnik do wiertła Ø 2,0 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.15. | Prowadnik do wiertła Ø 3,2 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.16. | Prowadnik do wiertła Ø 4,5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.17. | Osłona gwintownika Ø 2,7 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.18. | Osłona gwintownika Ø 3,5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.19. | Osłona gwintownika Ø 4,5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.20. | Osłona gwintownika Ø 6,5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.21. | Wkrętak krzyżakowy do wkrętów Ø 4,5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.22. | Miarka głębokości 90 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Gwoździe Ruscha |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 100 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 115 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 125 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 140 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 150 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 165 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 180 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.8. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 190 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.9. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 205 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.10. | Gwóźdź Rusach Ø 2,4 mm dł. 215 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.11. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 100 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.12. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 115 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.13. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 125 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.14. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 140 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.15. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 150 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.16. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 165 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.17. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 180 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.18. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 190 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.19. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 205 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.20. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 215 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.21. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 220 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.22. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 230 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.23. | Gwóźdź Rusach Ø 3,2 mm dł. 240 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

2.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....................................................                                                                                                                                                     ........................……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                            pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.033......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 9-   IMPLANTY JĄDER

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Implanty jąder z przewodnikiem igły „with needle guide”, sterylne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2,0cm x 2,2cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 2,6cm x 3,3cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 3,2cmx 4,2cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 3,3cm x 4,8cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 3,9cm x 5,0cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

2.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....................................................                                                                                                                                                   ........................……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                            pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.033......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 10 - URZĄDZENIE DO STABILIZACJI

| L.p | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Urządzenie do stabilizacji 1 komplet składa się z: - Jednolity kaniulowany stent o kształcie odpowiadającym budowie anatomicznej. Gwintowana wewnętrzna część cylindryczna mocująca urządzenie w części kanału zatoki stępu. Część środkowa w kształcie stożka (bez gwintu). Gładka zewnętrzna szersza część z wąskim rowkiem pozwalająca bezpiecznie wyciągnąć stent w wypadkach, gdy wymaga to powtórnego badania, oraz sześciokątny otwór do włożenia prowadnicy. Zewnętrzna średnica stentu od 5mm do 10mm - nasadki próbne w 6 rozmiarach, których kształt odpowiada kształtowi prowadnicy implantu z przymocowanym implantem, prowadnica stentu oraz 2 druty skierowujące. - Materiał – stop tytanu | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że :

1) oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

2) udostępnimy na czas trwania umowy, w ciągu maksymalnie 7 dni od daty podpisania umowy:

a) instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do bezpłatnych napraw i bieżącej konserwacji ( w tym usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych) udostępnionego instrumentarium wynikającego z ich normalnego używania,

b) depozyt w ilości 2 szt.

2.  Instrumentarium przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.................................................................                  								                    …………………………………………………

miejscowość i data                                                                                                                                                                              pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.033......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 11 -   GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE RAMIENNE, GWOŹDZIE DO ZŁAMAŃ PRZEZKRETARZOWYCH, GWOŹDZIE STALOWE KANIULOWANE, SYSTEM ZESPOLEŃ STOPY, SYSTEM PŁYTKOWY DO OSTEOSTOMII, PŁYTY STALOWE, TYTANOWE, ŚRUBY.

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy do kości ramiennej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, uniwersalny, blokowany. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej 2.5° oraz w części dystalnej 4°. Kaniulacja gwoździa: 3 mm. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej kończyny. Średnica proksymalna gwoździa 9.2 mm. Gwóźdź w rozmiarach: Ø7, Ø8, Ø9 mm, dł 160 - 300 mm, ze skokiem co 10 mm.. Materiał – stop tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny bliższy, blokowany. Gwóźdź kaniulowany prosty, krótki z wielopłaszczyznowym blokowaniem, dł 150 mm, w części proksymalnej średnica gwoździa 11 mm-12mm. Kaniulacja gwoździa 3mm. Otwór dynamizacyjny w części dalszej, 60 mm od końca gwoździa. Gwóźdź sterylny, pakowany z zaślepką. Materiał – stop tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | # Płyty do dalszego końca kości promieniowej Płyty zakładane z dostępu grzbietowego i dłoniowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm [dł. 10-16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Płyty anodowane typ II. Materiał-stop tytanu. Rozmiary : - o szerokości głowy 20 mm długość 50 i 70 mm; - o szerokości głowy 24 mm, długość 50, 70, 90, 110 i 130 mm - o szerokości głowy 28 mm, długość 50 mm - o szerokośći głowy 20 mm i 24 mm, długość 40 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | # GWOŹDZIE ANATOMICZNE TYTANOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Gwóźdź kaniulowany do leczenia złamań przezkrętarzowych rekonstrukcyjny krótki. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i krzywej ugięcia 1275 mm oraz średnicy bliższej 15.5 mm. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5, 13 i 14.5 mm w długości 21.5 cm z klamerkowatym końcem. Kąt CCD 125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwoździ o różnych kątach CCD. Materiał – stop tytanu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Gwóźdź kaniulowany do leczenia złamań przezkrętarzowych rekonstrukcyjny długi. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i średnicy bliższej 15.5 mm. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5 i 13 w długościach 30-48 cm, ze spiralnymi rowkami na gwoździu. Kąt CCD 125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwożdzi o różnych kątach CCD. Stop tytanu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Gwóźdź kaniulowany do leczenia złamań kości udowej z punktem wejścia przez krętarz większy. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 3 do 3.5º, średnicy bliższej 12 mm dla gwoździ o średnicy 8.3 mm i 13 mm dla średnic od 9.3 mm do 14 mm.Kąt CCD 132º.Materiał – stop tytanu. Rozmiary: 24cm – 48cm. | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Gwóźdź kaniulowany do leczenia złamań kości udowej z punktem wejścia odkolanowym. Gwóźdź o krzywej ugięcia 1275 mm i średnicy dalszej 13 mm. Dystalnie możliwość blokowania statycznego. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 10, 11.5 i 13 mm w długościach 16, 20, 24, 28-44 cm (co 2 cm). Materiał – stop tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Gwóźdź kaniulowany do leczenia złamań kości piszczelowej. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia bliższego 10º i dalszego 2º.Gwóźdź uniwersalny o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14 mm w długościach 24-44 cm. Proksymalnie dwa otwory skośne, otwór dynamiczny oraz otwór do śruby poprzecznej- wszystkie dla śrub o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem. Materiał – stop tytanu. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | GWOŹDZIE STALOWE, KANIULOWANE |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Gwóźdź śródszpikowy, ramienny, kaniulowany, uniwersalny, blokowany. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego. W części dalszej 2 otwory, w tym 1 dynamizacyjny. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej kończyny. Gwóźdź w rozmiarach: Ø6 – Ø13 mm, dł 180 – 300 mm, ze skokiem co 15 mm. Śruby korowa - Ø 3,7 do Ø4,5 mm i dł. 20 mm - 90 mm ze skokiem co 2,5 mm lub 20 mm - 130 mm ze skokiem co 5mm. Śruby proksymalne o średnicy Ø4.2/4.5, śruby dystalne Ø3.7 mm dla gwoździ o średnicy gwoździa Ø7 i Ø8 mm oraz śruby Ø4.2/4.5 mm dla gwździ o średnicy powyżej Ø9 mm. Komplet o składzie: - Gwóźdź ramienny – 1 szt - cena jedn. netto: …………… - Śruba blokująca – 2szt - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka – 1szt - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Gwóźdź stalowy, kaniulowany, antegrade, rekonstrukcyjny długi do leczenia złamań w obrębie bliższego końca i trzonu kości udowej. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego przy użyciu dwóch równoległych śrub doszyjkowych Ø5.5 mm poprowadzonych pod kątem 125˚, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych, lub śrubą zstępujacą Ø5.5 mm wprowadzaną bocznie w stosunku do szczytu krętarza wiekszego. Rozmiary: Ø8 mm – Ø16 mm , dł. Od 240 mm do 500 mm, ze skokiem co 20 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych: w części bliższej Ø5.5; w części dystalnej: korowa Ø3.7, Ø4.5 mm, Ø5.5 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. Komplet o składzie: - Gwóźdź antegrade (możliwość użycia gwoździa antegrade rekonstrukcyjnego)– 1 szt - cena jedn. netto: …………… - Śruba blokująca – 2 szt - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka – 1 szt - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Gwóźdź udowy, kaniulowany, uniwersalny, retrograde. Gwóźdź uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, w rozmiarach Ø9 – Ø14 mm, dł. 140 – 480 mm, ze skokiem co 20 mm. W części bliższej 2 otwory pod śruby blokujące w płaszczyźnie AP, w części dalszej 3 otwory pod wkręty blokujące w płaszczyźnie LM. Śruby blokujące do gwoździ udowych: korowe Ø4.2/4.5 mm oraz Ø5.5 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, ze skokiem co 5mm. Materił – stal Komplet o składzie: - Gwóźdź retrograde– 1 szt - cena jedn. netto: …………… - Śruba blokująca – 2 szt - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka – 1 szt - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto. | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Gwóźdź kaniulowany, piszczelowy, śródszpikowy , uniwersalny, blokowany. - Ugięcie gwoździa w płaszczyźnie strzałkowej w części bliższej 10°. - w części bliższej 4 otwory, w dalszej 3 otwory. Gwóźdź uniwersalny - do prawej i lewej kończyny. Gwóźdź dostępny w rozmiarach Ø6 – - Ø15 mm, dł. 180 – 460 mm. Średnica proksymalna gwoździa Ø11mm (dla gwoździ Ø12 – Ø15 mm średnica proksymalna jest równa średnicy dystalnej gwoździa). Śruby korowa - Ø 3,7 do Ø4,5 mm i - długościach od 20 mm do 90 mm ze skokiem co 2,5 mm lub od 20 - mm do 130 mm ze skokiem co 5mm. Blokowanie proksymalne śrubami o średnicy Ø 4.2/4.5 mm dla wszystkich średnic gwoździ, dystalnie śrubami Ø3.7 mm, Ø4.2/4.5 mm. Materiał – stal. Komplet o składzie: - Gwóźdź piszczelowy– 1 szt - cena jedn. netto: …………… - Śruba blokująca – 2 szt - cena jedn. netto: …………… - zaślepka – 1 szt - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | SYSTEM DO ZESPOLEŃ STOPY |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Śruby Herberta kaniulowane, samotnące, samogwintujące, dwuzwojowe, gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (duża głębokość gwintu). Oznakowanie kolorystyczne poszeczególnych rodzajów. Materiał – stop tytanu. Śruby dostępne w rozmiarach: 1. Śruby Ø2.5 mm, o średnicy gwintu głowy 3,2 mm, średnicy gwintu w części dystalnej 2.5 mm i średnicy trzonu 1,25 mm. Długość 10-24 mm (co 2 mm). 2. Śruby Ø3.0 mm, o średnicy gwintu głowy 3,9 mm, średnicy gwintu w części dystalnej 3.0 mm i średnicy trzonu 1,75 mm. Długość 12-30 mm (co 2 mm). 3. Śruby Ø3.0 mm, o średnicy gwintu głowy 3,9 mm, średnicy gwintu w części dystalnej 3.0 mm i średnicy trzonu 2,5 mm. Długość 12-30 mm (co 2 mm). | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Płyty do złamań w obrębie kości piętowej. Płyty piętowe, prawe i lewe, blokująco – kompresyjne pod śruby korowe i blokowane średnicy 3.5 mm, grubość płyty 1.3 mm. Płyta w min.4 rozmiarach. Możliwość doginania płyt do anatomii kości piętowej. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. Materiał – stop tytanu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Płyty blokująco-kompresyjne do artrodezy w obrębie kostki bocznej (piszczel- kość skokowa lub piszczel- kość skokowa-pięta). Płyty pod śruby blokowane i korowe o średnicy 4.0 mm. W części piszczelowej 6 otworów blokująco- kompresyjnych i jeden podłużny kompresyjny, w części kości skokowej 4 (lub 6) otwory blokująco- kompresyjne oraz w części kości piętowej 4 (lub 6) otworów blokująco- kompresyjnych. Płyty prawe i lewe (do artrodezy piszczel – kość skokowa) oraz płyty do artrodezy piszczel – kość skokowa – pięta. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Płyta blokująco- kompresyjna, tytanowe, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyta o grubości 1.6 mm, pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. materiał – stop tytanu. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | # Płyta blokująco – kompresyjna, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 1.6 mm, pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyta w kształcie litery X, czterootworowe z trzonem służącym do repozycji od spodniej części płyty, trzon w długościach 0-8 mm (co 2 mm). Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. materiał – stop tytanu. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | # Płyta blokująco – kompresyjna, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 1.6 mm, pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyty w kształcie litery X, czterootworowe, długość płyty 10-30 mm. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. materiał – stop tytanu. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.7. | # Płyta blokująco – kompresyjna, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 1.6 mm, pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyty rekonstrukcyjne do leczenia stopy Charcot, 6, 8, 14 otworów w długościach odpowiednio 37, 50 i 66 mm. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. materiał – stop tytanu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.8. | # Płyty blokująco- kompresyjne, do rekonstrukcji w obrębie tyłostopia. Płyty o grubości 2.0 mm, pod śruby korowe i blokowane o średnicy 3.5 mm. Płyty w kształcie litery X, płaskie, w długościach 12-16 mm. Możliwość użycia śrub kaniulowanych 3.5 mm. materiał – stop tytanu. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Płyty blokująco- kompresyjne, grubość płyty 1,6 mm do śródstopia. Płyty pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.7 mm. # Płyta prosta 4 i 5 otworowa. materiał – stop tytanu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Płyty blokująco- kompresyjne, grubość płyty 1,6 mm do śródstopia. Płyty pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.7 mm. płyta T, T prawa i lewa , płyty 5, 6 ,7, 8 i 9 otworowe. materiał – stop tytanu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Płyty blokująco- kompresyjne, grubość płyty 1,6 mm do śródstopia. Płyty pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.7 mm. Płyta prosta 10, 12, 14 otworowa w długościach odpowiednio 70, 84 i 98 mm. materiał – stop tytanu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Płyty tytanowe blokująco-kompresyjne do artrodezy w obrębie śródstopia. Grubość płyty 1.5 mm. Otwory pod śruby korowe i blokowane o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm. Płyty prawe i lewe, 15 otworów blokująco- kompresyjnych. Materiał – stop tytanu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.13 | SYSTEM PŁYT DO PRZODOSTOPIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.1. | Płyta blokująco – kompresyjna o grubości 1,1mm do osteostomii metodą otwartego klina. Płyta pod śruby korowe i blokowane 2.7mm, w kształcie litery X, z czterema otworami i klinami w rozmiarach 00,3,4,5,6,7 i 8mm. Materiał – stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.13.2 | Płyta uniwersalna do stopy, blokująco-kompresyjna o gr.1,4mm. Płyta pod sruby korowe i blokowane o śr.2.7mm. Płyta 4-otworowa w kształcie litery X w dł.10-30mm (co 2mm0. Materiał – stop tytanu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.13.3 | Płyta do artrodezy MP w obrębie stopy, blokująco- kompresyjne pod śruby blokowane i korowe o średnicy 2.7 mm, grubość płyty 1.2 mm. Płyty w kształcie litery X, z czterema otworami w ramionach płyty i jednym (dwoma) w trzonie. Płyta 5 otworowa o długości 28 mm, płyta 6 otworowa o długości 35 mm lub 45 mm. Płyty rekonstrukcyjne 6 otworowe (otwory w ramionach płyty) o grubośći 1.4 mm i długości 35 i 40 mm. Materiał –stop tytanu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.13.4 | Płyta rewizyjna, do osteotomii MT1 lub do artrodezy MTP1 w obrębie palucha, płyty blokująco- kompresyjne o grubości 2.0 mm. Otwory dystalne pod śruby blokowane i korowe o śrfednicy 2.7 mm; otwory bliższe pod śruby o średnicy 3.5 mm korowe i blokowane. Materiał – stop tytanu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.14. | System do przodostopia – zszywki, śruby Mini zszywki tytanowe do osteotomii. Zszywki 90 i 63 stopnie. Zszywki 90 stopni w rozmiarach 8x8 mm, 8x10 mm, 10x10 mm i 12x10 mm, grubość 1,5 mm. Zszywki 63 stopnie w rozmiarach 8x8 mm, 8x10 mm, 10x10 mm i 12x10 mm, grubość 1,5 mm. Śruby kompresyjne tytanowe o średnicy 2.0 mm, przymocowane do odłamywanej po dokonaniu implantacji końcówki śrubokręta. Śruby w długościach 11-21 mm (co 1 mm) i 22-30 mm (co 2 mm). Komplet o składzie: zszywka – 1 szt - cena jedn. netto: …………… śruba clik off – 1 szt - cena jedn. Netto: …………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto. | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Dynamiczne śruby do artrorezy kości skokowej. Tytanowe, z mechanizmem ekspansyjnym umożliwiającym otwarcie śruby do właściego rozmiaru. Śruby o średnicy 10-13 mm i 13-16 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | ### PŁYTY STALOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Płyty stalowe blokująco- kompresyjne, wyposażone w podwójne otwory blokowane, nie wymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania śrub korowych 3.5, blokowanych 3.5 i gąbczastych 4.0. Otwory podwójne obustronnie blokowane z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, długość 53-261 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otworów 3-22, długość 40-287 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Stalowa śruba korowa 3.5 w długościach 10-150 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Stalowa śruba blokowana 3.5 w długościach 12-90 mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7 | PŁYTY TYTANOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Płyta anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadające 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm. Stop tytanu | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Płyta anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku. Płyty prawe i lewe, posiadające 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. Stop tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Płyta krętarzowa do stosowania jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drutami Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku. Stop tytanu. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Płyta anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm. Stop tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Płyta anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku. Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercące o średnicy 4.0 mm . Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. Stop tytanu | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba korowa Ø 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm). Stop tytanu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9. | Śruba korowa Ø 6.0. Stop tytanu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm). Stop tytanu. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 11. | Śruba gąbczasta Ø 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm). Stop tytanu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 12. | Śruby jednokorowe okołoprotezowe Ø 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm). Stop tytanu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Śruby korowe Ø 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm). Stop tytanu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 14. | Śruby korowe Ø 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm). Stop tytanu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 15. | Śruby blokowane Ø 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm). Stop tytanu. | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 16. | Śruba blokowana Ø 2.7mm. Stop tytanu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 17. | Śruba blokowana Ø 2,4mm. Stop tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 18. | Śruba korowa Ø 2.7mm. Stop tytanu. | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 19. | Śruba korowa Ø 2.4mm. Stop tytanu. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | Śruba blokująca Ø4.8mm, gąbczasta, gniazdo sześciokątne. Stop tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21. | Śruba blokująca Ø4.5mm, korowa, gniazdo sześciokątne. Stop tytanu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 22. | Śruba blokująca Ø3.5mm, korowa, gniazdo sześciokątne. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23. | śruby korowe Ø 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm). Stop tytanu. | szt. | 52 |  |  |  |  |  |
| 24. | śruby korowe Ø 4.0 kaniulowane samowiercące w długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm). Stop tytanu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 25. | śruba kaniulowana gąbczasta z pełnym gwintem Ø 4.5 mm w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm). Stop tytanu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 26. | śruba gąbczasta Ø 4.5 mm pełny gwint w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm). Stop tytanu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 27. | Śruba kaniulowana Ø 3,5mm. Stop tytanu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 28. | Śruba gąbczasta Ø 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-50 mm (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm). Stop tytanu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 29. | Śruba łącząca płytę krętrzową | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 30. | Oczko do kabla blokowane | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 31. | Oczko do kabla nieblokowane | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 32. | Kabel średnica 1.8 długość 635 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 33. | Zaślepka blokująca o śr.8mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 34. | Zaślepka kaniulowana,tytanowa, w dł. Od 0mm do 15mm(ze skokiem co 5mm) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 35. | Spacer 1, 2 lub 3 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 36. | Śruba blokowana 4,0mm | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 37. | Gwóźdź tytanowy, do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny. Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej poprzez celownik, z dodatkowym wygięciem gwoździa w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej ø5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5mm i 10 mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź w rozmiarach: - 180mm, ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 260 - 460mm, średnica ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm; | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 38. | Śruba doszyjkowa (gwintowana) ø10.5mm. Materiał – stop tytanu. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 39. | Zaślepka. Materiał – stop tytanu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 40. | Pin antyrotacyjny Ø 5mm. Materiał – stop tytanu. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 41. | Śruba blokujaca Ø 5mm. Materiał – stop tytanu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 42. | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, od strony przyśrodkowej. Płytka tytanowa w kształcie litery „T”, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do bliższej nasady kości piszczelowej. Płyta wyposażona w otwory kompresyjne pod śruby Ø6.0 mm samogwintujące, z gniazdami sześciokątnymi. W głowie płyty od 2 do 3 otworów prowadzących śruby pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. W części dalszej płytki od 2 do 3 otworów owalnych kompatybilnych z tym samym rodzajem śrub | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 43. | Śruby Ø6.0 mm, z większą średnicą trzonu (4.8 mm), dł. 30-90 mm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3) udostępnimy na czas trwania umowy, w ciągu maksymalnie 7 dni od daty podpisania umowy:

a) instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się do bezpłatnych napraw i bieżącej konserwacji ( w tym usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych) udostępnionego instrumentarium wynikającego z ich normalnego używania,

b) depozyt w pełnej rozmiarówce.

2.  Instrumentarium przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością wykonawcy.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                                                                          ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.033......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 12 - WIERTŁO EKSTRAKCYJNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wiertło ekstrakcyjne 5.0 do śrub o śr.4.2 – 5.0. Sterylne | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DLA POTRZEB SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDII

I CHIRURGII DZIECI

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Oświadczam/-y, że na dzień składania ofert spełniam/-y warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DLA POTRZEB SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDII

I CHIRURGII DZIECI

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

- *niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA POTRZEB SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDII

I CHIRURGII DZIECI

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Informuję, że na dzień składania ofert:

- 1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184). *

- 2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184).

i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| ... |  |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

UMOWA NR DAZ.26.033 …… .2016 - wzór umowy

dla Części Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,11

zawarta  w dniu ……………….. 2016r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………,

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:…………………………………………………………………………………..,

KRS:…………………… , REGON: …………………., NIP: ……………………….

którą reprezentuje: ……………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA POTRZEB SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDII I CHIRURGII DZIECI obejmująca dostawę asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy tj:

1) gwoździe sródszpikowe udowe, piszczelowe, ramienne, dynamiczne stabilizatory biodrowe, gwoździe udowe blokowane rekonstrukcyjne do złamań przezkrętarzowych, gwoździe ze stopu tytanu do zespoleń kości długich u dzieci i kości kończyny górnej u dorosłych (część nr 1 do siwz),

2) zestawy do stabilizacji złamań kości długich, drobnych oraz miednicy (część nr  2 do siwz),

3) membrany do rekonstrukcji chrząstki stawowej (część nr 3 do siwz),

4) zestawy do stabilizacji złamań kości długich i drobnych ze zmiennokątowym blokowaniem (część nr 4 do siwz),

5) gwoździe śródszpikowe, płytki LCP, wkręty: korowe, kompresyjne, kaniulowane (część nr 5 do siwz),

6) płytki sterylne (część nr 6 do siwz),

- syntetyczne wypełniacze ubytków kostnych (część nr 7 do siwz),

- urządzenie do stabilizacji (część nr 10 do siwz )

8) gwoździe: śródszpikowe ramienne, do złamań przezkrętarzowych, stalowe kaniulowane; systemy zespoleń stopy; systemy płytkowe do osteostomii, płyty i śruby (część nr 11 do siwz).

2.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot  umowy w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części (jeśli występują).

3. Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu medycznego                ,w terminie uzgodnionym z Zamawiającym – dotyczy Części 4,5,11.

§ 2

1. Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według  potrzeb Zamawiającego.

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i on stanowi podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 9 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).

4. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę netto.......... PLN (słownie:.............................) brutto .............. PLN (słownie: .......................................................).

§4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Apteki Szpitalnej lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest .........................................................................................................

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w depozyt dla Traktu Operacyjnego za pośrednictwem Apteki Szpitalnej, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Traktu Operacyjnego asortyment określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy

1) niezwłocznie po zawarciu umowy, (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy) przedmiot umowy określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (dotyczy: części nr 1-3; 5-6 i 10-11 do siwz).

2) w terminie ..........  dni roboczych przed planowanym zabiegiem przedmiot umowy wraz z instrumentarium określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (dotyczy: części nr 4 i 7 do siwz).

2. Dostawa depozytu wraz z dokumentem przekazania (np.: protokół przekazania, dokument Wz), sporządzonym przez Wykonawcę nastąpi do magazynu Apteki Szpitalnej w godz. 8.00-14.00, w dni  robocze (tzn. od poniedziałku do piątku), na podstawie zamówienia wysłanego faxem przez Zamawiającego.

3. Zamawiający jako miejsce przechowywania depozytu wskazuje Trakt Operacyjny Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118, 42-200 Częstochowa.

4. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za depozyt będzie Oddziałowa Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

5. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia asortymentowi znajdującemu się w depozycie właściwych warunków  przechowania,  w  tym  do  zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 
W przypadku stwierdzenia, że asortyment nie ma zapewnionych warunków, o których mowa wyżej, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego jego odebrania z depozytu. Wykonawca ma prawo do kontroli asortymentu znajdującego się w depozycie oraz warunków, w jakich jest przechowywany.

6. Zamawiający zobowiązuje  się  do bieżącej kontroli  terminu ważności  produktów będących  w  depozycie. 
W przypadku stwierdzenia, że termin ważności asortymentu objętego depozytem upływa za mniej niż 30 dni, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest do wymiany w ciągu 2-ch dni roboczych na identyczny z terminem przydatności do użycia/ważności/gwarancji określonym w § 6 ust.1 pkt. 1).

7.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z asortymentu znajdującego się w depozycie dla potrzeb wykonywania udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych.

8. Asortyment znajdujący się w depozycie stanowi własność Wykonawcy, do czasu jego pobrania z depozytu celem udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi.

9. Przejęcie depozytu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy: ...........................................................................................……………………………………………………………………

10. Zamawiający zobowiązuje się używać asortyment począwszy od asortymentu o najkrótszym terminie przydatności do użycia/ważności/gwarancji w ramach danego asortymentu.

11. Po użyciu asortymentu wyznaczony pracownik Traktu Operacyjnego sporządza raporty/protokoły zużycia określające ilość i rodzaj asortymentu oraz jego właściwości (oznaczenie, rozmiar, numer seryjny) i przekazuje je do Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

12. Osoba określona w § 4 niniejszej umowy raporty zużycia prześle Wykonawcy.

13. Dostawa uzupełnionego asortymentu wraz z dokumentem przekazania (np.: protokół przekazania, dokument Wz), sporządzonym przez Wykonawcę nastąpi do magazynu Apteki Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni  robocze (tzn. od poniedziałku do piątku).

14. Raporty/protokoły, które Zamawiający prześle Wykonawcy, stanowić będą podstawę do:

1)uzupełnienia wykorzystanego depozytu (asortymentu) nie później niż w ciągu ... godzin w dni robocze od otrzymania raportu/protokołu zużycia asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 do umowy i wystawienia faktury VAT(oryginał+kopia) w terminie 3 dni od wysłania raportu/protokołu (dotyczy: części nr 1-3; 5-6 i 10-11 do siwz).

2) wystawienia faktury VAT (oryginał+kopia) – (dotyczy części nr 4 i 7 do siwz).

15. Po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy zdeponowany asortyment w stanie niepogorszonym.

§ 6

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności do użycia/ważności/gwarancji krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia,

2)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

4)dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na protokole przekazania/ dokumencie Wz,

5)uzupełnienie asortymentu zostało zrealizowane bez przesłania przez Zamawiającego raportu/protokołu zużycia, o którym mowa w § 5 ust. 12,

6)Wykonawca dostarczył uzupełniony asortyment poza godzinami i dniami określonymi w § 5 ust. 13.

7) Wykonawca dostarczył uzupełniony asortyment bez dokumentu przekazania (protokołu przekazania/ dokumentu Wz).

§7

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

2.W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w § 4 do:

1)uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,

2)wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

§8

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdy element przedmiotu zamówienia wyszczególniony w przesłanym  Wykonawcy raporcie/protokole zużycia.

2. Kwota  każdej   faktury  VAT   wynikać   będzie  z  przemnożenia  ilości  i  asortymentu  wyszczególnionego 
w   przekazanych   Wykonawcy   raportach/protokołach   zużycia   oraz   ich   cen  jednostkowych   zawartych 
w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1).

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w  terminie  do  60  dni  od  daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz 
z kopią raportu/protokołu zużycia przesłanego przez Zamawiającego Wykonawcy, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczeń objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

5. W razie dostarczenie towaru w sytuacjach określonych w § 6 niniejszej umowy zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1)dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

2)dopuszcza  się  zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku

od  towarów i  usług  lub  akcyzowego  na  przedmiot  zamówienia  lub  zmiany  cen urzędowych  przedmiotu

umowy,

3) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularz asortymentowo-cenowy),

4) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto przedmiotu umowy, np. w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy (sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy, przy czym musi być to poparte przedłożeniem stosownych dokumentów o zakończeniu produkcji lub wycofaniu produktu),

5) dopuszcza się zmianę towaru na inny - synonimowy i tańszy,

6) dopuszcza się przesunięcia ilościowo-asortymentowe w przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości tej umowy,

7) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości sztuk przedmiotu świadczenia Wykonawcy, przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

8) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

9) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy),

10) w przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu,

11) w przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).

13)dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia,

14)	dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy,

15)dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

16)	dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy, np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

17) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli  zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu  uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

18) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

2.Zmiana  postanowień  umowy  wymaga,  pod  rygorem  nieważności  zachowania  formy  pisemnej   chyba, 
że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 5 ust.1 pkt 1, karę w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2) i § 5 ust. 14 pkt.1), każdorazowo karę umowną w wysokości 2,0% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

d) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 14 pkt.2) – karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotowej faktury za każdy dzień opóźnienia w jej wystawieniu,

e) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego raportem/protokołem zużycia – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części zamówienia,

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej  obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy.

§11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania umowy  w  trybie natychmiastowym  bez wypowiedzenia 
w przypadku:

1) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

2) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

3) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt. 1), 2) 3) ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§12

1. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2).

2. Wykonawca   gwarantuje,   że   jakiekolwiek   prawa  Wykonawcy  związane   bezpośrednio  lub  pośrednio 
z  umową,  a  w  tym  wierzytelności Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  umowy i związane  z  nimi należności

uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może  udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie i indziej  nie sklasyfikowaną , jaki pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  zarządzania  w  rozumieniu m.in.  przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

3. Wykonawca przyjmuje  do  wiadomości  i  zobowiązuje  się,  iż  zapłata  za  świadczenia wykonane zgodnie 
z  umową  nastąpi  tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej   kary umownej.

6. Kara umowna  płatna  będzie  w  szczególności  w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli 
o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.

7. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego

§13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK NR  7 DO SIWZ

UMOWA NR DAZ.26.033 …… .2016 - wzór umowy

dla Części Nr 8, 9, 12

zawarta  w dniu ……………….. 2016r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………,

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:…………………………………………………………………………………..,

KRS:…………………… , REGON: …………………., NIP: ……………………….

którą reprezentuje: ……………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest DOSTAWA MATERIAŁÓW DLA POTRZEB SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDII I CHIRURGII DZIECI obejmująca dostawę asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy tj:

1)wkręty do kości korowej, gąbczastej, łódkowatej; wkrety kostne, płytki wąskie, druty Kirschnera, gwoździe Steimana, druty do wiązania odłamów, wiertła, gwintowniki, wkrętaki, gwoździe Ruscha (część nr 8 do siwz),

2) implanty jąder (część nr 9 do siwz)

3) wiertła ekstrakcyjne ( część nr 12 do siwz)

4.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot  umowy w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części (jeśli występują).

§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, od dnia jej zawarcia.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

- §3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i one stanowią podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 8 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).

4. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę netto: ............. słownie:......................................) brutto .............. PLN (słownie: .................................................................).

§4

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego faksem przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie ......... dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia faksem, przez osobę wskazaną w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Apteki Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem oraz kopią prawidłowo wystawionej faktury VAT nastąpi do magazynu Apteki przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni  robocze (tzn. od poniedziałku do piątku), z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

§5

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1)jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności do użycia/ważności/gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia,

2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z

obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

4) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT.

5) dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1,

6) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami i dniami określonymi w § 4 ust. 4.

7) Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT.

§6

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osób wymienionych w § 4 ust. 3 do:

1) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,

2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

§7

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część zrealizowanego zamówienia.

2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1).

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

5. W razie dostarczenie towaru w sytuacjach określonych w § 5 niniejszej umowy zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1)dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

2)dopuszcza  się  zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku

od  towarów i  usług  lub  akcyzowego  na  przedmiot  zamówienia  lub  zmiany  cen urzędowych  przedmiotu

umowy,

3) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularz asortymentowo-cenowy),

4) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto przedmiotu umowy, np. w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy (sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy, przy czym musi być to poparte przedłożeniem stosownych dokumentów o zakończeniu produkcji lub wycofaniu produktu),

5) dopuszcza się zmianę towaru na inny - synonimowy i tańszy,

6) dopuszcza się przesunięcia ilościowo-asortymentowe w przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości tej umowy,

7) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości sztuk przedmiotu świadczenia Wykonawcy, przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

8) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy,  nawet w  części;  w  takim przypadku  Wykonawca może  żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

9) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy),

10) w przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu,

11) w przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).

13)dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia,

14)	dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy,

15)	dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

16)	dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy, np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

17) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy   z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli  zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu  uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

18) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

2.Zmiana  postanowień  umowy  wymaga,  pod  rygorem  nieważności  zachowania  formy  pisemnej   chyba, 
że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 2) niniejszego paragrafu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§9

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

    - za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki,

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości

0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień zwłoki,

c) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej  obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3.	Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

4.	Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy.

§10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

1)gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

2)	otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

3)	wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,

3.	Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt. 1), 2) 3) ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§11

1. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 8, ust. 1 pkt 2).

2. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego

obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5.W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6.Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.

7.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo  Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

8.Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY: