Załącznik Nr 1 SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.002.2019

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny                              im. Najświętszej Maryi Panny                              ul. Bialska 104/118,                                                     42-200 Częstochowa

Ja/my niżej podpisani:

........................................................................................................................................................................ (imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................................   (pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Adres*: ...........................................................................................................................................................

Kraj* ............................................................................

Województwo: ……………………………………………………………

REGON*: .............................., NIP*:  .......................................

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem elementów armatury sanitarnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, przedkładamy ofertę na poniższych warunkach.

      - Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

a)	cena netto w wysokości: …………………….. zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………….............

b)   w tym podatek VAT w wysokości ....%......................... zł

słownie złotych: ……………………………………………………...................................................

c)	cena brutto: ......................... zł

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….

Oferujemy…..* miesięczny okres gwarancji na zaoferowany sprzęt (w pełnych miesiącach)

(nie krótszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 60 miesięcy).

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria (tj. ,,Cena” i ,,Okres gwarancji na zaoferowany sprzęt” zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  (…).

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

4.	Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ - wzór umowy;

5.	Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

6.	Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy w miejscu                     i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

7.	Zamówienie zrealizujemy sami / zamierzamy zrealizować przy udziale Podwykonawców*

* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… (opis zamówienia zleconego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:

firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

8.	Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

....................................................................................................................................................................                W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców  (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać w/w adres.

9. 	Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem* średnim przedsiębiorstwem*.

* niepotrzebne skreślić

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna                         suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna                          suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcie zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s 36).

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć  w/w oświadczenie.

10.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się                               o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (*).

11.	Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczenia i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie                            zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego”.

____________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

12.  Wszelka korespondencję (w sprawie niniejszego postępowania) należy kierować do:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ………………………, Faks: ………………………………, Adres e-mail: …………………………………………………..

13.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na …… kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………….., dnia ……………………… 2019 r.

…………………………………………………………………………                                                                                                Pieczęć imienna i podpisy osób                                                                                                                      uprawnionych do składania oświadczeń woli                                                                                                            w imieniu Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.002.2019

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Wykonawca: ……………………………………………

………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa wraz z montażem elementów armatury sanitarnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Znak sprawy: DEZ.26.002.2019 r.,

prowadzonego przez: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(oznaczenie zamawiającego)

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt. 2), 3) i 4) ustawy PZP.

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania                           na podstawie w/w przepisu).

…………………., dnia ……… 2019 r

……………………………………………………….

(pieczęć podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie                  art. ………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 15-20   ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 5, pkt. 2), 3) i 4) ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

(pieczęć i podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA  KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 2), 3) i 4) ustawy PZP.

……………, dnia ……………….. 2019 r.

………………………………………………..

(pieczęć i podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH  INFORTMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                     z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

(pieczęć i podpis

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.002.2019

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu                              o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę

wraz z montażem elementów armatury sanitarnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, w imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.........................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)

            - Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej.

            - Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.):

| L.p. | Nazwa (firma) podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| (…) |  |  |

oraz składam wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania                     z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu*

*niepotrzebne skreślić

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć                             w/w oświadczenie.

Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

UWAGA: niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy                   z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

- Załącznik Nr 4 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.002.2019

…………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę wraz z montażem elementów armatury sanitarnej dla potrzeb  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia  posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których  może być wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie RP.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.002.2019

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa wraz z montażem elementów armatury sanitarnej dla potrzeb   Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” zgodnie                        z zestawieniem zawartym w załączniku  do umowy.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące urządzenia:

1. Słuchawki prysznicowe - 380 sztuk

1)	kolor biały, czarny lub srebrny,

2)	maksymalny przepływ wody 8l / min.,

3)	minimalny przepływ wody 6l / min.,

4)	mogą podawać tylko jeden rodzaj strumienia wody bez możliwości regulacji,

5)	wyposażone w:

a)	filtr przeciw zabrudzeniom po stronie wlotowej

b)	wbudowany wewnętrzny perlator, powodujący zmniejszenie zużycia wody, ale nie zmniejszający ciśnienia wody,

c)	łatwo demontowane zakończenie – sitko.

2. Węże prysznicowe - 380 sztuk

1)	kolor biały, czarny lub srebrny,

2)	odporne na spłukiwanie ciepłą wodą o temperaturze 93°C,

3)	muszą pochodzić od tego samego producenta co słuchawki prysznicowe.

3. Perlator umywalkowy gwint zewnętrzny - 800 sztuk

1)	maksymalny przepływ 6l / min,

2)	minimalny przepływ 4,5l / min,

3)	produkt w wersji z gwintem zewnętrznym (M24 x 1,00 mm),

4)	produkt musi posiadać część wylotową (siatkę) wykonaną z elementów nierdzewnych

z wyłączeniem gumy, plastiku oraz innych tworzyw sztucznych,

5)	po instalacji produktu, użytkownik nie może odczuwać obniżenia komfortu użytkowania,

6)	perlator musi pochodzić od tego samego producenta co pozostałe, dostarczane urządzenia wodo

oszczędne i akcesoria montażowe.

4. Perlator umywalkowy gwint wewnętrzny - 1.250 sztuk

1)	maksymalny przepływ 6l / min,

2)	minimalny przepływ 4,5l / min,

3)	produkt w wersji z gwintem zewnętrznym (M22 x 1,00 mm)

4)	produkt musi posiadać część wylotową (siatkę) wykonaną z elementów nierdzewnych                                  z wyłączeniem gumy, plastiku oraz innych tworzyw sztucznych,

5)	po instalacji produktu, użytkownik nie może odczuwać obniżenia komfortu użytkowania,

6)	perlator musi pochodzić od tego samego producenta co pozostałe, dostarczane urządzenia wodo-oszczędne i akcesoria montażowe

5. WC - system do oszczędzania wody do WC – 510 sztuk

1) 	system redukujący zużycie wody w toalecie.

2)	minimalna redukcja zużycia wody to 1 litr na każde użycie spłuczki.

3)	system musi mieć możliwość zmniejszenia ilości zatrzymywanej wody w zbiorniku. 4)System powinien powodować oprócz oszczędności wody także wzrost ciśnienia w zbiorniku tak aby pomimo mniejszej ilości wody usunąć wszelkie zanieczyszczenia z miski klozetowej.

5)	system musi być wykonany z takich materiałów aby być uniwersalny i pasować do każdego typu zbiornika zamontowanego na zewnątrz bez żadnych przeróbek.

Wszystkie urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta.

Zamawiający udostępnia do wglądu wyposażenie sanitariatów, w których ma być montowany system oszczędzania wody.

6. Ogólne warunki realizacji:

1) 	Wykonawca zobowiązuje się do zachowania wysokiego standardu wykonywanych prac na czynnym obiekcie.

2) 	Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia kompletny, nieużywany, w oryginalnych opakowaniach producentów, fabrycznie nowy, dopuszczony do stosowania w Polsce, posiadający wszystkie stosowne dokumenty zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

3) 	Dostawa wraz z montażem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº - 15ºº                                  w poszczególnych Szpitalach po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Andrzejem Sołtysikiem,                         tel. 726 140 071

4) 	Z czynności dostawy i montażu zostanie sporządzony protokół odbioru. Odbioru wykonanych prac dokonają osoby odpowiedzialne w Szpitalu.

5) 	Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji

6) 	Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru.

7)  Koszt dojazdu i transportu w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

8)  Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane dla obiektów ul. PCK w następujący sposób:

(A x B) + (0,4A x C) = wartość faktury

gdzie:

A - ilość zaoszczędzonej wody zimnej i ścieków (w m3) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego / bazowego

B - obecna stawka za wodę i ścieki w złotych polskich (w kwocie netto) wynosi 9,66 zł

C - stawka za podgrzanie 1m3 wody wynosi 24,61 zł netto

9) 	Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane dla obiektów ul. Bialska  w następujący sposób:

(A x B) + (C x D) = wartość faktury

Gdzie A,B,C jw.

D - ilość zaoszczędzonej wody ciepłej  (w m3) w porównaniu do analogicznego okresu roku           poprzedniego/bazowego.

………………………., dnia ……….. 2019 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Znak sprawy: DEZ.26.002.2019

UMOWA NR DEZ.26.002.2019 – Wzór Umowy

zawarta w dniu ….....................................2019   roku w Częstochowie pomiędzy,

WOJEWÓDZKIM SZPITALEM SPECJALISTYCZNYM IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI  PANNY,

UL. BIALSKA 104/118, 42-200 CZĘSTOCHOWA,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy               pod numerem KRS: 0000003907, NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ,,Zamawiającym”,  który reprezentuje:

mgr inż. Bogusława Miłkowska  - p.o. Dyrektor Szpitala

a

…................................................................................................................................................

NIP: …..............................	REGON: …............................                         
zwaną w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą”, którego reprezentuje:

.................................................,

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem elementów armatury sanitarnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy                            ul. Bialskiej 104/118 i ul. PCK 7, zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.

W celu zmniejszenia kosztów zużywanej wody i energii cieplnej potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, Wykonawca udostępni w formie dzierżawy, system  polegający na montażu m.in. wodo-oszczędnych perlatorów oraz słuchawek natryskowych z wężami, w ilościach podanych w Załączniku nr 3 do umowy, zainstalowanych we wszystkich budynkach należących do szpitala.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem usługi ze strony Zamawiającego będzie pełnić Andrzej Sołtysik..

§ 3.

Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w w/w budynkach i uznaje się, że oferta uwzględnia prace wynikające z charakteru zamówienia, konieczne do prawidłowego wykonania usługi.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zachowując należytą staranność, dobrą jakość i właściwą organizację pracy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac instalacyjnych i zastosowanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca wykona instalację własnymi siłami, z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu.

§ 5.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- organizacja instalacji we współpracy z zarządcą budynków wymienionych w §1,

- przygotowanie od strony technicznej i udział w końcowym odbiorze technicznym,

- usuwanie  usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi,

§ 6.

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- udostępnienie obiektów wymienionych w §1 do prac instalacyjnych,

- przekazanie Wykonawcy dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania usługi,

- podpisanie protokołu odbioru prac instalacyjnych zgodnie ze stanem faktycznym

- przesyłać w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu wpłynięcia, skan faktury za wodę i ścieki otrzymanej                 z właściwego przedsiębiorstwa wodociągów za dany miesiąc rozliczeniowy, na adres …....................................

- informowanie o każdej zmianie wodomierzy w budynkach objętych modernizacją i pracami instalacyjnymi.

§ 7.

Wykonanie usługi, o której mowa w § 1, będzie potwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

§ 8

- Oszczędność oblicza się łącznie dla wszystkich budynków objętych niniejszą umową.

- W pierwszym dniu miesiąca następnego po wykonaniu instalacji, Zamawiający, dokona pierwszego odczytu wodomierzy w budynku a następnie przekaże go drogą elektroniczną Wykonawcy.

- Regularne odczyty wodomierzy będą przesyłane aż do czasu zakończenia umowy, określonego w  § 10.

§ 9

- Przez oszczędność, o której mowa wyżej, rozumie się różnicę pomiędzy ilością m3 wody i ścieków, która byłaby zużyta, gdyby nie wdrożono działań będących przedmiotem usługi, a ilością zużytych m3 wody                i ścieków wynikających z aktualnej faktury rozliczeniowej dla danego okresu rozliczeniowego. Do wyliczeń przyjmuje się analogiczny okres roku poprzedniego jako rok bazowy, tzn. rok z którego będą dokonywane porównania. Dotychczasowe zużycia, które stanowią podstawę rozliczeń są określone w Załączniku nr 4                 do umowy.

- Kwotę, która byłaby do zapłaty, gdyby nie wdrożono działań będących przedmiotem usługi, wylicza się na podstawie cenników i taryf dostawcy wody i odbiorcy ścieków, obowiązujących w obecnym okresie rozliczeniowym dla danego budynku.

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane w następujący sposób:

dla obiektów ul. PCK

(A x B) + (0,4 x C) = wartość faktury

gdzie:

A  -  ilość zaoszczędzonej wody zimnej i ścieków (w m3) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego / bazowego

B    -    obecna stawka za wodę i ścieki w złotych polskich (w kwocie netto)  wynosi.............zł.

C    -    Stawka za podgrzanie 1 m³ wody wynosi................. zł. netto

dla obiektów ul . Bialska

(A x B) + (D x C) = wartość faktury

gdzie: A,B,C jw

D- Ilość zaoszczędzonej wody ciepłej (w m³) w porównaniu do analogicznego okresu roku  poprzedniego bazowego

3.    Po terminie obowiązywania umowy ustalonym w § 17, urządzenia zamontowane przez Wykonawcę stają się własnością Zamawiającego, niezależnie od tego, czy usługa przyniosła oszczędności, o których mowa powyżej. Do tego czasu urządzenie pozostają własnością Wykonawcy.

§ 10.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi będzie obliczane łącznie dla wszystkich budynków,                             o których mowa w § 1 umowy.

- W przypadku braku wykazanej w danym miesiącu oszczędności, strony wspólnie ustalają i potwierdzają,          iż może to być spowodowane czynnikami od stron niezależnymi i w takim przypadku strony wspólnie ustalają minimalną oszczędność dla danego miesiąca na poziomie wykazanym podczas miesiąca testowego ale nie mniej niż 10%.

- Maksymalne wynagrodzenie netto może wynieść ……………….. zł  (słownie: ………………….i groszy),  plus należny podatek VAT w wysokości ……………….      zł. Maksymalna łączna kwota brutto może wynieść …………………….. (słownie: …………………………….. i ……………………………….. groszy).

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane i płatne w okresach miesięcznych przez maksymalnie okres 24 miesięcy lub do całkowitej spłaty wartości podanej w § 10 punkt 3.

- Wysokość miesięcznego wynagrodzenia, nie może być większa niż oszczędność obliczona dla danego okresu rozliczeniowego.

- Wykonawca ma prawo pobierać wynagrodzenie obliczone zgodnie z zasadami opisanymi w umowie tylko                  do dnia zakończenia umowy, o którym mowa w § 17.

- Zamawiający nie ma prawa rościć od Wykonawcy rekompensaty za wyższe zużycie wody, wynikające              z przyczyn pozostających poza kontrolą Wykonawcy, takich jak cieknące krany, muszle klozetowe, rury lub przecieki wynikające z nieodpowiedniej konserwacji itp.

§ 11.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. Zapłata nastąpi  na rachunek  bankowy Wykonawcy: ………………………………………………….. .

- W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę termin płatności, o którym mowa w ust. 1 będzie liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy właściwie wystawionej faktury korygującej.

- Podstawą wystawienia faktury będzie zestawienie przygotowane przez Wykonawcę na podstawie aktualnych faktur przesłanych przez Zamawiającego a analogicznym okresem w roku bazowym (poprzednim).

- Faktury będzie wystawiana łącznie dla wszystkich budynków.

- W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki równe odsetkom podatkowym w wysokości obliczonej zgodnie                                            z obowiązującymi przepisami prawa.

- Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 12.

Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji (zgodnie z ofertą Wykonawcy) na urządzenia zamontowane                            w ramach usługi, licząc od dnia instalacji w budynkach Zamawiającego.

§ 13.

Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.

§ 14.

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,

- Wykonawca przerwał wykonanie robót i przerwa trwa dłużej niż 30 dni,

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową bez akceptacji Zamawiającego i nie przystępuje            do właściwego ich wykonania w terminie 7 dni od daty pisemnego wezwania Zamawiającego.

- Wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne.

§ 15.

Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku gdy:

- Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych,

- Zamawiający przez okres trzech kolejnych miesięcy nie ureguluje należności z tytułu umowy.

§ 16.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia                                   o odstąpieniu od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia od umowy, obejmujący zamontowane urządzenia.

- Jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany, na swój koszt, przywrócić instalację wodociągową do stanu sprzed rozpoczęcia realizacji usługi.

- Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego, Zamawiający dokona odbioru prac będących przedmiotem zamówienia, w zakresie objętym protokołem inwentaryzacji i zapłaci wynagrodzenie za dotychczas wykonane roboty w wysokości proporcjonalnej do stanu faktycznego.

- W sytuacji kiedy rozwiązanie umowy nastąpi po zainstalowaniu całego systemu z winy Zamawiającego jest on zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z utratą wartości zamontowanych urządzeń w wysokości równej 1/24 wartości kontraktu opisanej w punkcie 3 § 10 za każdy miesiąc pozostający do zakończenia umowy opisanego w punkcie 1 § 17.

§ 17.

Umowa obowiązuje maksymalnie przez okres 24 miesięcy i wygasa w dniu …......................... lub w momencie, kiedy łączna wartość wystawionych faktur będzie równa wartości umowy ustalonej w § 10.

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 19.

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

§ 21.

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik Nr 1  -  Formularz Ofertowy.

Załącznik Nr 2 -  Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr 3 -	Ilość urządzeń zamontowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP                                         w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, ul. PCK 7 w ramach umowy o  dzierżawie systemu oszczędzania wody.

Załącznik Nr 4-	Dotychczasowe zużycie  wody stanowiące podstawę  rozliczeń umowy o dzierżawie systemu  oszczędzania wody zamontowanego  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP                       w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, ul. PCK 7.

Załącznik Nr 5 -	Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala.

Załącznik Nr 6 -	Klauzula informacyjna dla Wykonawców (Kontrahentów).

Załącznik Nr 7 -	Oświadczenie o mechanizmie podzielonej płatności.

………………………….						…………………………….

WYKONAWCA						     ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY

Znak sprawy: DEZ.26.002.2019

Pakiet I

Ilości urządzeń zamontowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP                               w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 w ramach umowy o dzierżawie systemu oszczędzania wody:

| Pos | Nazwa Towaru / Usługi / Opis | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perlator, umywalka, gwint wew 5L/min | 900 |
| 2 | Perlator, umywalka, gwint zew 5L/min | 450 |
| 3 | Słuchawka prysznicowa, biała/czarna | 250 |
| 4 | Wąż do prysznica, biały/czarny 1,7 m | 250 |
| 5 | WC Wall – wkładka do toalety | 350 |

Pakiet II

Ilości urządzeń zamontowanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP                              w Częstochowie, ul. PCK 7 w ramach umowy o dzierżawie systemu oszczędzania wody:

| Pos | Nazwa Towaru / Usługi / Opis | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perlator, umywalka, gwint wew 5L/min | 350 |
| 2 | Perlator, umywalka, gwint zew 5L/min | 350 |
| 3 | Słuchawka prysznicowa, biała/czarna | 130 |
| 4 | Wąż do prysznica, biały/czarny 1,7 m | 130 |
| 5 | WC Wall – wkładka do toalety | 160 |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY

Znak sprawy: DEZ.26.002.2019

Dotychczasowe zużycie wody stanowiące podstawę rozliczeń umowy o dzierżawie systemu oszczędzania wody zamontowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie

(ul. Bielska 104/118)

| Pos |  | Miesiąc |  |  | Zużycie wody w m3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Styczeń 2018 |  |  | 5893 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Luty 2018 |  |  | 6180 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Marzec 2018 |  |  | 7205 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Kwiecień 2018 |  |  | 5660 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Maj 2018 |  |  | 7367 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Czerwiec 2018 |  |  | 7269 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Lipiec 2018 |  |  | 8225 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Sierpień 2018 |  |  | 6281 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Wrzesień 2018 |  |  | 6729 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Październik 2018 |  |  | 5568 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Listopad 2018 |  |  | 5146 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Grudzień 2018 |  |  | 5213 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zużycie ciepłej wody za 12 m-cy ul. Bialska |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l.p |  | data | zużycie m3 |  | jednostka |  |  |  |  |
|  | 1. |  | styczeń 2018r. | 1 282,00 |  | mɜ |  |  |  |  |
|  | 2. |  | luty 2018r. | 1 232,00 |  | mɜ |  |  |  |  |
|  | 3. |  | marzec | 1 392,00 |  | mɜ |  |  |  |  |
|  | 4. |  | kwiecień | 1 177,00 |  | mɜ |  |  |  |  |
|  | 5. |  | maj | 1 192,00 |  | mɜ |  |  |  |  |
|  | 6. |  | czerwiec | 1 248,00 |  | mɜ |  |  |  |  |
|  | 7. |  | lipiec | 1 233,00 |  | mɜ |  |  |  |  |
|  | 8. |  | sierpień | 1 080,00 |  | mɜ |  |  |  |  |
|  | 9. |  | wrzesień | 1 125,00 |  | mɜ |  |  |  |  |
|  | 10. |  | październik | 1 185,00 |  | mɜ |  |  |  |  |
|  | 11. |  | listopad | 1 254,00 |  | mɜ |  |  |  |  |
|  | 12. |  | grudzień | 1 208,00 |  | mɜ |  |  |  |  |
|  |  |  | razem 2018 | 14 608,00 |  | mɜ |  |  |  |  |

Dotychczasowe zużycie wody stanowiące podstawę rozliczeń umowy o dzierżawie systemu oszczędzania wody zamontowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie

(ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7)

| Pos | Miesiąc |  |  | Zużycie wody w m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Styczeń 2017 |  |  | 2115 |
| 2 | Luty 2017 |  |  | 1727 |
| 3 | Marzec 2017 |  |  | 1972 |
| 4 | Kwiecień 2017 |  |  | 1697 |
| 5 | Maj 2017 |  |  | 2123 |
| 6 | Czerwiec 2017 |  |  | 2293 |
| 7 | Lipiec 2017 |  |  | 2293 |
| 8 | Sierpień 2017 |  |  | 1852 |
| 9 | Wrzesień 2017 |  |  | 1806 |
| 10 | Październik 2017 |  |  | 2013 |
| 11 | Listopad 2017 |  |  | 2115 |
| 12 | Grudzień 2017 |  |  | 2088 |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY

Znak sprawy: DEZ.26.002.2019

|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.

  - Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

  - Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

  - Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.

  - Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

  - Właściwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

  - Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

  - Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

  - W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

  - Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

  - Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

- Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

- Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

- Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

- Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                                Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

______________________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY

Znak sprawy: DEZ.26.002.2019

Klauzula informacyjna dla Wykonawców (Kontrahentów)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych     i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia  i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, tel. 34 367 30 00, e-mail: kancelariawszs@data.pl .

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iod@szpitalparkitka.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.

- Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  - zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

  - spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,

  - ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia,

  - weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu  lub rozszerzeniu zakresu umowy,

  - wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią  się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne,

  - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

- W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

  - pracownicy administracji w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia,

  - podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów m.in. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek,

  - podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy                           i organy państwowe.

- Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- WSzS im. NMP w Częstochowie nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych, lub akceptacji stosowania plików cookies, kiedy to dane te będą przekazywane do państwa trzeciego  np. USA w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics.

- W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi  ma charakter dobrowolny.                      W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

- Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.

10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub  w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych                   i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY

Znak sprawy: DEZ.26.002.2019

OŚWIADCZENIE

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (MPP), stosownie do przepisów regulujących zasady MPP wprowadzonych ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2018 r. poz. 62 ze zm.), informujemy, że firma (nazwa, adres)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wprowadza/nie wprowadza* mechanizm podzielonej płatności.

......................................................            ……..….........................................................................

miejscowość i data                            pieczęć i podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

_____________________________________________________________

Jednostka Ochrony Zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego