ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2015

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

REGON …...............................; NIP …........................................;

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………….........….........................

…………................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

Nr tel. …................................; Nr faksu …...............................; e-mail …...............................

….........................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. ….................................; Nr faksu ….............................; e-mail …................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

## DOSTAWĘ SPRZĘTU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO I ANGIOGRAFICZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- * -w zależności od ilości oferowanych CZĘŚCI, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną CZĘŚĆ.

2. Oferujemy

1) dla asortymentu ujętego w części Nr 1 termin uzupełnienia depozytu 48 godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia.

2) termin dostawy ........ dni roboczych od dnia złożenia zamówienia dla asortymentu ujętego w części Nr 2 i 3.

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w pełnych dniach.

- Maksymalny termin realizacji dostawy to 5 dni roboczych, a minimalny to 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.

3) termin uzupełnienia depozytu .......... godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia dla asortymentu ujętego w części Nr 4 - 8.

Uwaga:

-Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin uzupełnienia asortymentu w godzinach.

-Maksymalny termin uzupełnienia depozytu 48 godz w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia, a minimalny to 18 godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia.

- 3. Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy tj.: sukcesywnie  w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest objęty terminem ważności/ przydatności do              użycia/ gwarancją  zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem jakości oraz wolny od wad.

6. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzory umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załączników Nr 6 i 7 do SIWZ),

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia *:

a) wykonanie .......................................................................................................................

b) wykonanie .......................................................................................................................

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia *.

* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

10.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................

Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie z zapisami  § 6 ust.7 SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju, w którym Firma ma siedzibę/*:

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

11. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………. faks ………………e-mail .....……………………

......................................................

miejscowość i data

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.061.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.061.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1  - Stymulatory dwujamowe DDDR wraz z kompletem elektrod endokawitarnych (do wyboru)  - 150 kompletów ( 1 kpl = stymulator dwujamowy DDDR + elektroda endokawitarna przedsionkowa + elektroda endokawitarna komorowa)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach (jeśli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stymulator dwujamowy | Szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda endokawitarna przedsionkowa | Szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda endokawitarna komorowa | Szt | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej Stymulatory dwujamowe DDDR wraz z kompletem elektrod endokawitarnych w ilości 10 kpl.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty w terminie 3-ch dni roboczych od otrzymania wezwania od zamawiającego*.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania

| Lp | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYB PRACY | DDD(R), DDI(R), DVI(R), VDD(R), VVI(R), AAI(R) | TAK |  |
| 2 | ZAKRES CZĘSTOŚCI PRACY | CO NAJMNIEJ OD 40/MIN DO 170/MIN | TAK |  |
| 3 | KROK REGULACJI CZĘSTOŚCI | < = 5/MIN W ZAKRESIE OD CZĘSTOŚCI NOMINALNEJ DO 120/MIN, w POZOSTAŁYM ZAKRESIE < = 10/MIN | TAK |  |
| 4 | MIN, AMPLITUDA IMPULSU | CO NAJWYŻEJ 0,5V | TAK |  |
| 5 | MAX.AMPLITUDA IMPULSU | CO NAJMNIEJ 7,5V | TAK |  |
| 6 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE PONIŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | CO NAJWYŻEJ 0,5V | TAK |  |
| 7 | KROK REGULACJI AMPLITUDY IMPULSU W ZAKRESIE POWYŻEJ AMPLITUDY NOMINALNEJ | CO NAJWYŻEJ 2,5V | TAK |  |
| 8 | MIN.SZEROKOŚĆ IMPULSU | CO NAJWYŻEJ 0,25ms | TAK |  |
| 9 | MAX.SZEROKOŚĆ IMPULSU | CO NAJMNIEJ 1,0ms | TAK |  |
| 10 | NOMINALNA SZEROKOŚĆ IMP. | 0,4ms-0,5ms | TAK |  |
| 11 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | CO NAJWYŻEJ 0,5mV | TAK | TAK - 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 12 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA PRZEDS. | CO NAJMNIEJ 4,0mV | TAK |  |
| 13 | MIN.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | CO NAJWYŻEJ 1,0mV | TAK |  |
| 14 | MAX.CZUŁOŚĆ DLA KOMORY | CO NAJMNIEJ 7,5mV | TAK |  |
| 15 | OKRES REFRAKCJI | DLA PRZEDSIONKA - CO NAJMNIEJ OD 200ms DO 500ms DLA KOMORY – CO NAJMNIEJ OD 170 ms1 DO 400ms | TAK |  |
| 16 | SPOSOBY STYMULACJI PRZEDS. I KOM. | UNIPOLARNY, BIPOLARNY | TAK |  |
| 17 | DETEKCJA PRZEDS. I KOM. | UNIPOLARNA, BIPOLARNA | TAK |  |
| 18 | ŁĄCZE ELEKTRODY | IS-1 | TAK |  |
| 19 | NOMINALNY CZAS PRACY | CO NAJMNIEJ 75 MIESIĘCY | TAK |  |
| 20 | MAKSYMALNA WAGA (G) | CO NAJWYŻEJ 30 | TAK |  |
| 21 | THRESHOLD TEST | WYSOKA CZUŁOŚĆ POMIARU W ZAKRESIE OD 0,5V DO NAPIĘCIA NOMINALNEGO | TAK |  |
| 22 | KONTROLA STYMULATORA | IDENTYFIKACJA NR STYMULATORA | TAK |  |
| 23 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR IMPEDANCJI ELEKTROD | TAK |  |
| 24 | KONTROLA STYMULATORA | POMIAR NAPIĘCIA BATERII I ŻYWOTNOŚCI STYM. | TAK |  |
| 25 | PROGRAM NOCNY | STATYCZNY, FIZJOLOGICZNY | TAK OPISAĆ | FIZJOLOGICZNY - 5 PKT STATYCZNY 0 PKT. |
| 26 | FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU PROGU STYMULACJI | PARAMETRY AMPLITUDOWE, CZĘSTOŚĆ PRÓBKOWANIA | TAK | TAK - 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 27 | REGULACJA ODSTĘPU A.-V. | PEŁNA, ZARÓWNO STATYCZNEGO JAK I DYNAMICZNEGO | TAK |  |
| 28 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE I KOMOROWE | CO NAJMNIEJ PO 3 TYPY BIERNYCH I PO 2 TYPY CZYNNYCH DO WYBORU | TAK |  |
| 29 | KOŃCÓWKA ELEKTROD | UWALNIAJĄCA STERYD | TAK |  |
| 30 | ZAPOBIEGANIE TACHYKARDII STYMULATOROWEJ I PRZEDSIONKOWE | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA | TAK, OPISAĆ | TAK - 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 31 | REGULACJA MAX. CZĘSTOŚCI ZAPOROWEJ | CO NAJMNIEJ OD 120/MIN DO 160/MIN | TAK |  |
| 32 | HISTEREZA RYTMU | - W OBU KANAŁACH STYMULATORA -WARTOŚĆ MIN. CO NAJWYŻEJ 40/MIN | TAK |  |
| 33 | RODZAJE HISTEREZ RYTMU |  | TAK, OPISAĆ | TAK - 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 34 | DYNAMIKA PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI RATE RESPONSIVE | CO NAJMNIEJ 3 ZAKRESY | TAK |  |
| 35 | CZUJNIK RATE | RODZAJ – WYMIENIĆ |  |  |
| 36 | HISTEREZA AV – TYPY I ZAKRES | ALGORYTM PREFERUJĄCY WŁASNE PRZEWODZENIE A-V |  | TAK - 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 37 | DŁUGOŚĆ IEGM |  | TAK | PROPORCJONALNIE - 10 PKT |
| 38 | AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZENIE POLARNOŚCI W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA ZAKRESU IMPEDANCJI |  | OPISAĆ | TAK -5 PKT NIE – 0 PKT |
| 39 | ALGORYTMY ZAPOBIEGAJĄCE MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW |  | OPISAĆ | TAK -5 PKT NIE – 0 PKT |
| 40 | MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA WERSJI O MALYM ROZMIARZE | WAGA CO NAJWYŻEJ 20 G | OPISAĆ | TAK -5 PKT NIE – 0 PKT |
| 41 | MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA WERSJI O WYDŁUŻONEJ ŻYWOTNOŚCI | CZAS PRACY PRZY NASTAWACH NOMINALNYCH CO NAJMNIEJ 144 MIESIĄCE | OPISAĆ | TAK -5 PKT NIE – 0 PKT |
| 42 | AKTYWNE ELEKTRODY (WKRĘTKI) | WIDOCZNY POD RTG ZNACZNIK KOŃCÓWKI ELEKTRODY (STOPY) | TAK |  |
| 43 | ALGORYTM UNIKANIA STYMULACJI KOMOROWEJ |  | OPISAĆ | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 44 | INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ |  | OPISAĆ | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.061.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. 061.      .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 2  - Intraducery

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach (jeśli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Intraducery | szt | 450 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty w terminie 3-ch dni roboczych od otrzymania wezwania od zamawiającego*.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania

| Lp | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYMIAR | 8F-11F DO WYBORU | TAK |
| 2 | DŁUGOŚĆ KOSZULKI | > = 13 CM | TAK |
| 3 | DŁUGOŚĆ PROWADNIKA J | > = 40 CM | TAK |
| 4 | DŁUGOŚĆ IGŁY | > = 7 CM | TAK |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.061.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.061.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 3  - Wielofunkcyjne elektrody kompatybilne z kardiowerterem-defibrylatorem f-my Philips HEART START XL (1 kpl=2 szt)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach (jeśli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Elektrody | Kpl | 50 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty w terminie 3-ch dni roboczych od otrzymania wezwania od zamawiającego*.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

2. Oświadczamy, że zaoferowane elektrody są kompatybilne z kardiowerterem-defibrylatorem f-my Philips

HEART START XL posiadanym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.061.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.061.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 4: Cewniki balonowe do udrożnień

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach (jeśli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Cewniki balonowe do udrożnień | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe do udrożnień w ilości 90 szt.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty w terminie 3-ch dni roboczych od otrzymania wezwania od zamawiającego*.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena | Oferowany parametr/Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| CEWNIKI BALONOWE DO UDROŻNIEŃ CTO (CHRONIC TOTAL OCCLUSION) I ZMIAN SUBTOTALNYCH O NASTĘPUJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCIACH: |  |  |
| TYPU NON-COMPLIANT | PARAMETR KONIECZNY |  |
| CIŚNIENIE NOMINALNE NIE MNIEJ NIŻ 12 ATM (DLA BALONU 3,0) | PARAMETR KONIECZNY |  |
| CIŚNIENIE RBP NIE MNIEJ NIŻ 20 ATM (DLA BALONÓW 2,0-4,0) ORAZ NIE MNIEJ NIŻ 18 ATM DLA 4,5-5,0 MM | PARAMETR KONIECZNY |  |
| PROFIL NATARCIA NIE WIĘCEJ NIŻ 0,017” | PARAMETR KONIECZNY |  |
| PROFIL PRZEJŚCIA NIE WIĘCEJ NIŻ 0,033” DLA BALONU 3,0 |  |  |
| WZROST ŚREDNICY BALONU (DLA WERSJI 3.0MM) W RAMACH RBP NIE WIĘCEJ NIŻ 5.5%. | PARAMETR KONIECZNY |  |
| OFEROWANE ŚREDNICE CO 0,25 MM W ZAKRESIE OD 2,0 DO 4,0 MM ŚREDNICY; PONADTO DOSTĘPNE 4,5 I 5,0 MM | PARAMETR KONIECZNY |  |
| OFEROWANE DŁUGOŚCI: OD 6 DO 30 MM |  |  |
| MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA TECHNIKI KISSING W CEWNIKU PROWADZĄCYM 6.0 F |  |  |

Uwaga: rubrykę nr 3 tabeli obowiązany jest uzupełnić Wykonawca.

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.061.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. 061.      .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 5: Prowadniki angioplastyczne do krętych naczyń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach (jeśli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | - Prowadniki angioplastyczne do krętych naczyń | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej  prowadniki angioplastyczne do krętych naczyń w ilości 90 szt.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty w terminie 3-ch dni roboczych od otrzymania wezwania od zamawiającego*.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena | Oferowany parametr/ Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE DO NACZYŃ WIEŃCOWYCH O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: |  |  |
| ŚREDNICA 0,014" | PARAMETR KONIECZNY |  |
| PROWADNIK POLIMEROWY | PARAMETR KONIECZNY |  |
| POKRYCIE HYDROFILNE | PARAMETR KONIECZNY |  |
| KOŃCÓWKA PROWADNIKA DOBRZE WIDOCZNA W SKOPII (WZMOCNIENIE WIDOCZNOŚCI O DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ 2 CM) | PARAMETR KONIECZNY |  |
| NITINOLOWY RDZEŃ W CZĘŚCI DYSTALNEJ PROWADNIKA | PARAMETR KONIECZNY |  |
| OFEROWANE DŁUGOŚCI 185 I 300 CM, DOSTĘPNY PROWADNIK PRZEDŁUŻAJĄCY O DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ 145 CM | PARAMETR KONIECZNY |  |
| ZAKOŃCZENIE PROWADNIKA TYPU J I PROSTE | PARAMETR KONIECZNY |  |
| CO NAJMNIEJ DWA STOPNIE SZTYWNOŚCI |  |  |

Uwaga: rubrykę nr 3 tabeli obowiązany jest uzupełnić Wykonawca.

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.061.15

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.061.        .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 6 - Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny (DEB).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach (jeśli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | - Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny (DEB) | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny (DEB) w ilości 15 szt.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty w terminie 3-ch dni roboczych od otrzymania wezwania od zamawiającego*.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena | Oferowany parametr/ Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| CEWNIKI BALONOWE UWALNIAJĄCE LEK ANTYMITOTYCZNY: |  |  |
| CEWNIK BALONOWY TYPU SEMI-COMPLIANT |  |  |
| LEK UWALNIANY: PACLITAXEL | PARAMETR KONIECZNY |  |
| LEK UWALNIANY BEZ NOŚNIKA POLIMEROWEGO | PARAMETR KONIECZNY |  |
| DAWKA LEKU: NIE MNIEJ NIŻ 3 µG/MM² | PARAMETR KONIECZNY |  |
| KONSTRUKCJA CEWNIKA: HYPOTUBE |  |  |
| MATERIAŁ BALONU: SCP (POLIMER SEMI KRYSTALICZNY) |  |  |
| DOSTĘPNE DŁUGOŚCI: OD 10 DO 30 MM (MINIMUM 5 DŁUGOŚCI) | PARAMETR KONIECZNY |  |
| DOSTĘPNE ŚREDNICE: OD 2,5 MM; 2,75 MM; 3,0 MM; 3,5 MM; 4,0 MM ( MNIMUM 5 ŚREDNIC) | PARAMETR KONIECZNY |  |
| CROSSING PROFILE: NIE WIĘCEJ NIŻ 0,026 DLA BALONU 3.0 MM. |  |  |
| PROFIL WEJŚCIA NIE WIĘCEJ NIŻ 0,017” |  |  |
| CIŚNIENIE NOMINALNE NIE WIĘCEJ NIŻ 7 ATM, CIŚNIENIE RBP NIE MMNIEJ NIŻ 12 ATM. | PARAMETR KONIECZNY |  |
| SHAFT PROKSYMALNY – NIE WIĘCEJ NIŻ 1,8F SHAFT DYSTALNY NIE WIĘCEJ NIŻ 2.5F DLA WSZYSTKICH ROZMIARÓW BALONÓW | PARAMETR KONIECZNY |  |
| FABRYCZNE ZABEZPIECZENIE BALONU PRZED ŚCIERANIEM SIĘ LEKU, PODCZAS WPROWADZANIA PRZEZ INTRODUCER |  |  |
| BEZPIECZEŃSTWO I SKUTWCZNOŚĆ POPARTE WYNIKAMI BADAŃ W MINIMUM 3 LETNIM OKRESIE KONTROLNYM | PARAMETR KONIECZNY |  |

Uwaga: rubrykę nr 3 tabeli obowiązany jest uzupełnić Wykonawca.

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.061.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.061.      .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 7 - Prowadniki angioplastyczne do udrożnień.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach (jeśli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Prowadniki angioplastyczne do udrożnień | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej

prowadniki angioplastyczne do udrożnień w ilości 90 szt.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty w terminie 3-ch dni roboczych od otrzymania wezwania od zamawiającego*.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
| PROWADNIKI ANGIOPLASTYCZNE DO NACZYŃ WIEŃCOWYCH O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: |  |  |
| ŚREDNICA 0,014” | PARAMETR KONIECZNY |  |
| OFEROWANE DŁUGOŚCI 180 CM; PRZEDŁUŻENIE O DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ 150 CM | PARAMETR KONIECZNY |  |
| POKRYCIE HYDROFILNE NA DYSTALNYCH 25 CM | PARAMETR KONIECZNY |  |
| NITINOLOWY RDZEŃ W CZĘŚCI DYSTALNEJ PROWADNIKA, STALOWY W CZĘŚCI PROKSYMALNEJ | PARAMETR KONIECZNY |  |
| KOŃCÓWKA PROSTA |  |  |
| TYP ZE WZMOCNIONYM STAŁYM POKRYCIEM HYDROFILNYM (NP. TYPU HYPERCOAT) | PARAMETR KONIECZNY |  |
| CO NAJMNIEJ DWA STOPNIE SZTYWNOŚCI | PARAMETR KONIECZNY |  |

Uwaga: rubrykę nr 3 tabeli obowiązany jest uzupełnić Wykonawca.

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.061.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26. 061.        .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 8 - Cewniki balonowe do doprężania stentów i zmian twardych.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach (jeśli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Cewniki balonowe do doprężania stentów i zmian twardych | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe do doprężania stentów i zmian twardych w ilości 90 szt.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty w terminie 3-ch dni roboczych od otrzymania wezwania od zamawiającego*.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) | Punktacja/Ocena | Oferowany parametr//Uzupełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| CEWNIKI BALONOWE O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: |  |  |
| TYPU NON-COMPLIANT | PARAMETR KONIECZNY |  |
| CIŚNIENIE NOMINALNE NIE MNIEJ NIŻ 10 ATM | PARAMETR KONIECZNY |  |
| CIŚNIENIE RBP NIE MNIEJ NIŻ 20 ATM (DLA BALONU 2,0-4,0 MM), I 18 ATM (DLA BALONU 4,5-5,0 MM ŚREDNICY) | PARAMETR KONIECZNY |  |
| MINIMALNY WZROST ŚREDNICY BALONU PRZY WZROŚCIE CIŚNIENIA INFLACJI OD NOMINALNEGO DO RBP | PARAMETR KONIECZNY |  |
| OFEROWANE ŚREDNICE BALONU 2,25-5 MM, DŁUGOŚCI BALONU 6; 10; 15; 20 MM |  |  |
| DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA 145 CM |  |  |
| ŚREDNICA SHAFTU PROKSYMALNEGO 2,0F; DYSTALNEGO 2,6F |  |  |
| KOMPATYBILNY Z CEWNIKIEM PROWADZĄCYM 5F |  |  |
| PROFIL WEJŚCIA NIE WIĘCEJ NIŻ 0,016" | PARAMETR KONIECZNY |  |
| DOSTĘPNE BALONY OTW SEMICOMPLIANT Z TRWAŁYM POKRYCIEM HYDROFILNYM NA DYSTALNYCH 90 CM, DŁUGOŚĆ SHAFTU 135 - 148 CM, PROFIL WEJŚCIA NIE WIĘCEJ NIŻ 0,016" | PARAMETR KONIECZNY |  |

Uwaga: rubrykę nr 3 tabeli obowiązany jest uzupełnić Wykonawca.

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2015

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

NA DOSTAWĘ

SPRZĘTU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO I ANGIOGRAFICZNEGO

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Oświadczam/-y, że na dzień składania ofert spełniam/-y warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 061 .2015

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

NA DOSTAWĘ

SPRZĘTU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO I ANGIOGRAFICZNEGO

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

- *niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.061.2015

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA

SPRZĘTU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO I ANGIOGRAFICZNEGO

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Informuję, że na dzień składania ofert:

- 1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184). *

- 2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184).

i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| ... |  |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.