ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny                              im. Najświętszej Maryi Panny                              ul. Bialska 104/118                                                        42-200 Częstochowa

Ja/my niżej podpisani:

........................................................................................................................................................................ (imię nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................................   (pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Adres*: ...........................................................................................................................................................

Kraj* ............................................................................

Województwo: ……………………………………………………………

REGON*: .....................................................................

NIP*: ...........................................................................

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę oprzyrządowania do diatermii, laparoskopów oraz aparatów medycznych                      dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, Znak sprawy: DAZ.26.090.2018 r.,

      - Składamy ofertę na poniższych warunkach:

      - Oferuję/my:

      - wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę :

| Nr części | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część.

      - okres gwarancji* -  Część  Nr 1, 8, 9, 10

Część  - ……. miesięcy/miesiące (w pełnych miesiącach)

(nie krótszy niż 24 miesiące, nie dłuższy niż 60 miesięcy).

      - termin dostawy* - Część Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15

Część  ….. 	dni (w pełnych dniach)

(nie krótszy niż 5 dni robocze, nie dłuższy niż 14 dni roboczych).

UWAGA: Punktacja za powyższe kryteria (tj. cena, okres gwarancji i termin dostawy) zostanie przyznana na podstawie rozdziału XIV SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  (…).

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z terminem określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu związania  ofertą.

- Zamówienie zrealizujemy sami/zamierzamy  zrealizować przy udziale Podwykonawców*

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… (opis zamówienia zleconego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:

firma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy będącym Załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru  naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej  z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Podajemy adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

....................................................................................................................................................................                W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców  (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać w/w adres.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.(***)

(***) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Wszelką korespondencję (w sprawie niniejszego postępowania) należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………… Faks: ………………………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………….

- Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….., dnia ……………………… 2018 r.

…………………………………………………………………………                                                                                                Pieczęć imienna i podpisy osób                                                                                                                      uprawnionych do składania oświadczeń woli                                                                                                            w imieniu Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy

*    W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy.

**	Należy zaznaczyć właściwą odpowiedz – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww.   informację podać należy odpowiednio w odniesieniu do wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Pojęcia zaczerpnięte z zaleceń Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych                      i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 1 -    Doposażenie trokarów i narzędzi laparoskopowych

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Igła Veressa śr. 2,1mm, dł. 100mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła Veressa, śr. 2,1mm dł. 120mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do elektrod monopolarnych, rozbieralny, wielorazowego użytku do wymiennych końcówek tnących dł. całkowita 330mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Monopolarny haczyk w osłonie ceramicznej do w/w uchwytu w kształcie litery L | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Monopolarny haczyk w osłonie ceramicznej do w/w uchwytu w kształcie litery J | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Monopolarny haczyk w osłonie ceramicznej zakrzywiony do w/w uchwytu w kształcie litery J | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych (wyprodukowanych przez firmę ACP) do diatermi firmy ERBE ICC wtyk 5mm, kabel wielorazowego użytku | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych do ERBE T 3,5m z wtykiem i gniazdem 4mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wielorazowe nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe, rozbieralne, 4-częściowe wielorazowego użytku, ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5mm, dł. 310mm, z możliwością sterylizacji jako złożone narzędzie. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Wielorazowe kleszczyki preparacyjne typu Maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5mm, dł. 310mm, z możliwością sterylizacji jako złożone narzędzie | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszczyki chwytające typu Grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4-częściowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. 310mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszczyki chwytajace typ Krokodyl z zębami, długie szczęki, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4-częściowe, wielorazowego użytku, jedna szczęka ruchoma, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszczyki chwytające okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4-częściowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wielorazowe kleszczyki chwytające uniwersalne z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4-częściowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią z blokada, śr. 5mm, dł. 310mm z możliwością sterylizacji jako złożone narzędzie | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kleszczyki chwytające uniwersalne szczęki krótkie, okienkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4-częściowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. 310mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kleszczyki chwytające do tkanek i materiałów opatrunkowych typu Heywood-Smith, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomicznę rękojeścią z blokadą, śr. 10mm, dł. 310mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kleszczyki chwytające typu Grasper z dużymi zębami, z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4-częściowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią z blokadą śr. 5mm, dł. 310mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe rozbieralne 4-częściowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 10mm, dł. 310mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kleszczyki chwytające 2x4 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4-częściowe, wielorazowego użytku z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. 310mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kleszczyki monopolarne biopsyjne z ząbkami, obrotowe, rozbieralne 4-częściowe, wielorazowego użytku, jedna szczęka ruchoma, śr. 5mm, dł. 310mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Instrument ssąco – płuczący w postaci rurki z zaworem dwudrożnym do regulacji ssania i płukania na kciuk, śr. 5mm, dł. 330mm wielorazowego użytku | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Klipsownica automatyczna śr. 10mm, dł. 370mm na klipsy ML ( średnio-duże) w magazynku 8 sztuk, rozbieralna, wyposażona w obrotowe ramię. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Tuleja trokaru śr. 10mm, dł. 110mm, gwintowana, z kurkiem insuflacyjnym, końcówka tulei ścięta, wielorazowego użytku | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Tuleja trokara śr. 10mm, dł. 110mm, gwintowana bez kurka, końcówka tulei ścięta, wielorazowego użytku | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Wielorazowy wkład zaworu insuflacyjnego do trokaru 10mm z konwersją klapkową do narzędzi 5mm, dolna uszczelka insuflacyjna nacinana czterodrożna | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Wielorazowy wkład zaworu insuflacyjnego do trokaru 10mm, nacinany czterodrożny redukujacy ryzyko zabrudzenia endoskopu z redukcją klapkową 10/5mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kolec trójgraniec trójkątny do trokara 10mm, dł. 150mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kaptur uszczelka do wkładu zaworu 10/12mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Uszczelka, zawór z nacięciem krzyżakowym do wkładu 10/12mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Reduktor z 10/12mm na 5mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Tuleja trokaru śr. 5mm, dł. 110mm gwintowana z kurkiem insuflacyjnym, końcówka tulei ścięta, wielorazowego użytku | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Tuleja trokara śr. 5mm, dł. 110mm gwintowana, bez kurka insuflacyjnego, końcówka tulei ścięta, wielorazowego użytku | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Wielorazowy wkład zaworu insuflacyjnego do trokara 5mm, nacinany czterodrożny redukujacy ryzyko zabrudzenia endoskopu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Kolec trójgraniec trójkatny do trokara 5mm, dł. 150mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Igła laryngologiczna 2.0 do strzykawki krtaniowej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

1.	Wymaga się załączenia wraz z  dostarczonym asortymentem instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

2.	Wymaga się aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany             w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 2 -     Oprzyrządowanie do laparoskopu firmy Stryker

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dren wielorazowy, silikonowy CO2 do insuflatora F112 i PneumoSure (Z 0452-01) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr CO2 do insuflatora (Z 0536-01) F112 i PneumoSure (przyłącze ISO) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik 3000 ml do pompy (Z0554-01) | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren silikonowy w torze płukania (Z1428-39) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren silikonowy w torze ssania łączący pojemnik i instrument ssąco – płuczący (Z 1425-01) | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

1.		Wymaga się załączenia wraz z  dostarczonym asortymentem instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

2. 		Wymaga się aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany             w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

3. 	Oprzyrządowanie opisane powyżej wino być kompatybilne z  laparoskopem firmy Stryker.

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 3 -   Oprzyrządowanie do diatermii firmy Valleylab typ EZ 8C

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektroda neutralna silikonowa z kablem dł. 4-4,5m wejście international | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel wielorazowy do elektrody neutralnej dzielonej jednorazowego użytku, wejście international dł. kabla 4-4,5m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel elektrody mono z końcówką kompatybilny z diatermią firmy Valleylab | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Adapter z wtyczką do diatermii firmy Valleylab 2 PIN, 28mm do wtyczek ERBE standard BI 8/4mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

1.	Wymaga się załączenia wraz z  dostarczonym asortymentem instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

2.	Wymaga się aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany             w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

3	Oprzyrządowanie opisane powyżej wino być kompatybilne z  diatermią  firmy Valleylab typ EZ 8 C.

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 4 -      Oprzyrządowanie do diatermii ICC 300 i aparatu Selektor model 10131-001 firmy ERBE

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kabel łączący APC300 i ICC300 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt do koagulacji w osłonie argonu z przyciskami | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aplikator śr. 5 mm, dł. 35 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aplikator śr. 5 mm, dł. 100 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik typu Abbot do selektora model 10131-001 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dren ssąco-płuczący dwukomorowy do selektora model 10131-001 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

1.	Wymaga się załączenia wraz z  dostarczonym asortymentem instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

2.	Wymaga się aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany             w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

3.	Oprzyrządowanie opisane powyżej wino być kompatybilne z  diatermią typu  ICC 300 i aparatem Selektor model 10131-001 firmy ERBE

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykona

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 5 -    Oprzyrządowanie do diatermii ICC 300,  VIO 300D oraz VIO 200 D firmy ERBE

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektroda neutralna dzielona z pierścieniem egwipotencjalnym o powierzchni min. 23-25cm2. Powierzchnia elektrody min. 85-90 cm2 na podłożu z włókniny z wklejkami do protokołu pacjenta | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej dł. 5m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel pensety bipolarnej standard dł. 4m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Penseta bipolarna typu Premium, bagnetowa, końcówki 1,2mm, tępe, dł. 200mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Penseta bipolarna typu Premium, bagnetowa, końcówki 1,2mm, tępe, dł. 230mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Penseta bipolarna typu Premium, bagnetowa, końcówki 1mm, tępe, dł. 230mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyty do lampy Mach Led 5SC/2SC | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uchwyt elektrod monopolarnych fi 4mm z dwoma przyciskami, standard, z kablem przyłączeniowym o długości 4m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda mono do cięcia trzpień fi 4mm, nożowa prosta, 3,4x24mm, dł. 45mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji, standard, dł. min. 4m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze zakrzywione, okładki z powłoką ceramiczną, dł. 200mm, dł. kabla 4m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszcze zakrzywione, okładki gładkie ze żłobieniem, dł. 210mm, dł. kabla 4m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszcze zakrzywione, okładki z powłoką ceramiczną dł. 270mm, dł. kabla 4m | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kleszcze laparoskopowe typu Maryland, okładki radełkowate, fi 5mm, dł. 340mm, kabel dł. 4m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wkład do kleszczyków laparoskopowych typu Maryland, okładki radełkowate, fi 5mm, dł. 340mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kleszcze laparoskopowe typu Kelly, okładki radełkowate, fi 5mm, dł. 340mm, kabel dł. 4m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Włącznik nożny do VIO 300D, podwójny z funkcją ReMode z kablem przyłączeniowym o dł. 5m, z funkcją ReMode | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Penseta bipolarna typu Premium, bagnetowa, końcówki 1mm, tępe, dł.195 - 200mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Penseta bipolarna typu Premium, prosta, końcówka zagięta 1mm, tępe, dł.195 - 200mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Penseta bipolarna, prosta końcówka 2,2mm, tępa, dł. 190mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Elektroda hakowa laparoskopowa śr. 5mm, dł. 320mm, końcówka robocz 5/5mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Elektroda hakowa laparoskopowa śr. 5mm, dł. 320mm, końcówka robocza 5/4mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kabel przyłączeniowy do sond argonowych do przystawki APC oraz diatermii VIO 200 D | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

1. 	Wymaga się załączenia wraz z  dostarczonym asortymentem instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

2. 	Wymaga się aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany

w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

3. 	Oprzyrządowanie opisane powyżej wino być kompatybilne z  diatermią  typu ICC 300, VIO 300D oraz VIO 200 D firmy ERBE.

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 6 -      Oprzyrządowanie do diatermii elektrochirurgicznej typu ARC 350 firmy BOWA

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gumowa elektroda neutralna dla dorosłych 250x150mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel elektrody neutralnej, dł. 4-5m | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona, przystosowana do pracy z systemem bezpieczeństwa EASY o pow. 110 cm2 | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej dł, 4-5m | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami, trzonek 4mm, 3-pinowy z kablem o dł. 4-5m | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda nożowa, prosta, trzonek 4mm, dł. 62mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda nożowa, prosta, trzonek 4mm, dł. 154 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel pensety bipolarnej, dł. 4-5m, złącze 2-pinowe 29mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Penseta bipolarna prosta dł. 195mm, szer. końcówki palącej 2mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Penseta bipolarna bagnetowa dł. 195mm, szer. końcówki palącej 2mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze do bipolarnego uszczelniania dużych naczyń, dł. 280mm z kablem 4,5m | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszcze do bipolarnego uszczelniania dużych naczyń, dł. 230mm z kablem 4,5m | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszcze do bipolarnego uszczelniania dużych naczyń, dł. 190mm z kablem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

1. 	Wymaga się załączenia wraz z  dostarczonym asortymentem instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

2. 	Wymaga się aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany             w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

3. 	Oprzyrządowanie opisane powyżej wino być kompatybilne z  diatermią  elektrochirurgiczną typu ARC 350 firmy BOWA.

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 7 -    Oprzyrządowanie do diatermii typu GN 350, GN 640  firmy Aesculap Chifa

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wielorazowy uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami z kablem dł. min. 4m, przyłącze do pin 4mm, przyłącze AAG/MARTIN | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do koagulacji igłowa krótka, dł. igły 18mm, śr. igły 1mm, przyłącze pin 4,0mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda do koagulacji kulkowa śr. kulki 6mm, prosta, dł. całej elektrody 124mm, przyłącze pin 4,0mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wielorazowa elektroda neutralna silikonowa duża o powierzchni min. 375cm2, max. 500cm2 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wielorazowa elektroda neutralna silikonowa mała o powierzchni min. 150cm2, max. 250cm2 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wielorazowy kabel elektrody neutralnej minimalna dł. 3,5m, przyłącze AAG-SLIM-LINE | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

1. 	Wymaga się załączenia wraz z  dostarczonym asortymentem instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

2. 	Wymaga się aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany             w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

3. 	Oprzyrządowanie opisane powyżej wino być kompatybilne z  diatermią  typu  GN 350, GN 640  firmy Aesculap Chifa.

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 8 -     Oprzyrządowanie do zabiegów laparoskopowych - doposażenie

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Optyka laparoskopowa autoklawowalna o średnicy 10 mm, 30 stopni | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Optyka laparoskopowa autoklawowalna o średnicy 10 mm, 0 stopni | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Światłowód autoklawowalny do optyk powyżej 4 mm, długość 230-250 cm, średnica 4,8 mm, kompatybilny ze źródłem światła firmy Stryker, Aesculap, Richard Wolf | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

1. 	Wymaga się załączenia wraz z  dostarczonym asortymentem instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

2.	Wymaga się aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany             w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

3. 	Oprzyrządowanie opisane powyżej wino być kompatybilne ze źródłem światła firmy Stryker, Aesculap, Richard Wolf

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 9 -   Oprzyrządowanie do zabiegów laparoskopowych - doposażenie

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Retraktor laparoskopowy 10 mm, długość 380-400 mm, hak laparoskopowy, wachlarzowy, trójpalczasty, średnicy 10 mm, dł. części roboczej 390 mm z zaworkiem Luer – Lock | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

1.	Wymaga się załączenia wraz z  dostarczonym asortymentem instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

2. 	Wymaga się aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany             w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 10 -   Trokar laryngologiczny, światłowód sztywny do laryngoskopii.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kaniula z trokarem do sinusoskopii, koniec kaniuli okienkowy, średnica zewnętrzna 5 mm, długość 8,5 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Metalowy światłowód sztywny do laryngoskopii bezpośredniej w mikrochirurgii krtani z uchwytem do rur endoskopowych typu KLEINSASSER, długość robocza 14 cm, kompatybilny z posiadanym Laryngoskopem marki Karl Storz typu 8590A- JL | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

1.	Wymaga się załączenia wraz z  dostarczonym asortymentem instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

2. 	Wymaga się aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany             w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

3. 	Oprzyrządowanie opisane w poz. 2 powyżej wino być kompatybilne z  posiadanym laryngoskopem firmy Karl Storz typu 8590A-JL.

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 11 -   Oprzyrządowanie do laparoskopu firmy Richard Wolf

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dren w torze ssania i płukania do pompy laparoskopowej Wolf o numerze 2215.001, kompatybilny z końcówką ssącą o numerze 8385.901 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr do insuflatora o numerze 2232 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik wielorazowy do próżniowego odsysania płynów o pojemności 3000ml autoklawowalny do pompy o numerze 2215 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wąż próżniowy od ssaka pompy 2215 do pojemnika z końcówką kompatybilną z pokrywą | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren do insuflatora o numerze 2231.021 autoklawowalny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

1.	Wymaga się załączenia wraz z  dostarczonym asortymentem instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

2.	Wymaga się aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany             w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

3. 	Oprzyrządowanie opisane powyżej wino być kompatybilne z  laparoskopem firmy Richard Wolf.

……………………………….., dnia ………………… 2018 r

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 12 - Asortyment do kapnografu typu SDMS SENTEC

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta |  | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gaz kalibracyjny o pojemności 0,56 l, do kalibracji czujników do kapnografu SDMS Sentec, zawierający dwutlenek węgla CO2, tlen O2, zrównoważony azot N2 | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klips uszny jednorazowy kompatybilny z czujnikami SENTEC TC, rozmiar dla dorosłych | szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Żel kontaktowy o pojemności 5 ml do czujników SENTEC TC do prawidłowego przewodzenia przezskórnych gazów krwi od skóry pacjenta do czyjników SENTEC TC, konsystencja lepka ciecz | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zmieniacz membrany służacy do ładowania i zmiany membrany czujników SENTEC TC | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

1. 	Oprzyrządowanie opisane w części nr 12 poz. od 1 do 4  winno być kompatybilne z  kapnografem typ SDMS firmy SENTEC.

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonaw

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr  13 -  Akcesoria do aparatu EMG  typu  Keypoint 4 c   firmy Dantec Medtronic oraz akcesoria do aparatu  EEG typu Neurotravel  Light.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektrody miseczkowe wielokrotnego użytku, srebrne lub złote do badania potencjałów wywołanych (VEP, AEP), rozmiar: średnica miseczek 10 mm, dł. kabla min. 1 m, 1,5 mm TPC 1 opak = 10 sztuk | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przewód koncentryczny do elektrody igłowej jednorazowej, 5 pin, dł. min. 1,5 m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda obrączkowa do stymulacji nerwów czuciowych z przewodem o długości min. 1m, pin 5 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda stymulacyjna do aparatu EMG, posiadająca dwa stymulujące punkty, rozmieszczone w odległości 23-24 mm od siebie z przewodem o dł. min. 150 cm, wtyczka 270, 5 pol DIN | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda powierzchniowa dyskowa HUSH, dysk 2 x 10 mm z kablem ekranowym, dł. min. 1 m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda uziemiająca opaskowa dł. 45 cm, przewód o długości min. 150 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektroda uziemiająca opaskowa dł. min. 75 cm max.100 cm, przewód o długości min. 150 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przewód ekranowy 2 – żyłowy do jednorazowych elektrod powierzchniowych i igłowych, dł. 1,5 - 2 m. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pasta typu TEN 20 do mocowania elektrod miseczkowych 227 – 230 g 1 opak. = 3 szt | Opak. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Żel przewodzący do elektrod typu Signa op. = 250 g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Koreczki filcowe 1 opak = 10 szt. | opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elektroda mostkowa (grzybkowa, średnia) Ag / AgCl kpl. 21 – 24 sztuk | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kabel do w/w elektrod mostkowych (grzybkowych) dł. min. 100 cm , kpl. 21- 24 sztuk | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Czepek do elektrod EEG silikonowy standard dla dorosłych, rozmiar średni | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Oprzyrządowanie opisane w części nr 13  w  pozycji  od 1 do  8 wino być kompatybilne z  aparatem EMG  typu Keypoint 4 c  firmy Dantec Medtronic oraz oprzyrządowanie   opisane  w części 13  poz. 12, 13, 14  winno być kompatybilne z  aparatem  EEG  typu Neurotravel Light.

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr  14 -  Akcesoria do aparatu  dwustanowiskowego typ Comet EEG i AURA 24 firmy MEDISOFT.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Elektroda mostkowa (grzybkowa) Ag / AgCl kpl. 21 sztuk | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel do w/w elektrod mostkowych (grzybkowych z krokodylkiem) dł. min. 100 cm , kpl. 21 sztuk | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czepek do elektrod EEG silikonowy dla dorosłych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Oprzyrządowanie opisane w części nr 14  w  pozycji  od 1 do  3 winno być kompatybilne z  aparatem  dwustanowiskowym typ Comet EEG i AURA 24 firmy MEDISOFT.

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Załącznik Nr 1 do Umowy

MULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr  15 -  Akcesoria do aparatu EMG   Keypoint Focus typ 9033 A07   firmy Dantec Medtronic.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze, numer katalogowy (jeżeli dotyczy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kabel ekranowy do elektrod igłowych jednorazowych, długość kabla 1,5 m, wtyk Din, wtyk do igły typu Pogo Din | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel ekranowy HUSH do jednorazowych elektrod powierzchniowych, długość kabla 1 m (do badania przewodnictwa ruchowego), wtyk Din | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda powierzchniowa obrączkowa, kabel ekranowy długość 1 m, wtyk Din | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda powierzchniowa miseczkowa, wielokrotnego użytku, Ag/AgCl, z kablem o dł. min. 1 m, wtyk TP, 1 kpl.= 10 szt | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda stymulująca powierzchniowa z korkami filcowymi 2 x 6 mm, odstęp między korkami 23 mm, kabel ekranowy 2 m, wtyk Din | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

Oprzyrządowanie opisane w części nr 15  w  pozycji  od 1 do  5 winno być kompatybilne z  aparatem EMG   Keypoint Focus typ 9033 A07  firmy Dantec Medtronic.

……………………………….., dnia ………………… 2018 r.

………………………………………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Wykonawca: ……………………………………………

………………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………….

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa

do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa oprzyrządowania do diatermii, laparoskopów oraz aparatów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imm. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

prowadzonego przez: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(oznaczenie zamawiającego)

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP.

(UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania                           na podstawie w/w przepisu).

…………………., dnia ……… 2018 r

……………………………………………………….

(pieczęć podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie                  art. ………. ustawy PZP

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 15-20   ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

(pieczęć i podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA  KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy PZP.

……………, dnia ……………….. 2018 r.

………………………………………………..

(pieczęć i podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH  INFORTMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                     z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

(pieczęć i podpis

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018

…………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu                  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę oprzyrządowania do diatermii, laparoskopów oraz aparatów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,   w imieniu:

..................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

Informuję, iż na dzień składania ofert:

      - nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień,               tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.                   z 2015 r., poz. 184)*

- ………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

      - należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*- należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2.

UWAGA: niniejsze oświadczenie Wykonawca przekazuje, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy                   z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

- ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.090.2018 r.

- Załącznik Nr 2 do Umowy

…………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

- W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia                         29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę oprzyrządowania do diatermii, laparoskopów oraz aparatów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny                    w Częstochowie, w imieniu:

- ..................................................................................................................................................

- (pełna nazwa Wykonawcy)

- ..................................................................................................................................................

- (adres siedziby Wykonawcy)

      - Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zaoferowany w:

Części Nr ………………………………………………………………………………………………………………………….

(uzupełnia Wykonawca dla wszystkich oferowanych części i pozycji)

a)	odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ,

b) 	jest kompatybilny z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego, opisanymi w Załączniku                   Nr 2 do SIWZ (dot. Część Nr  … , Nr ...., *),

c)	jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych , o  należytym standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności,

d)	jest wyrobem medycznym i posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych                 (tj. Dz. U. 2017, poz. 211 ze zm.).

e)	nie będący wyrobem medycznym  w zakresie Części Nr …*, ....* posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania                       w placówkach ochrony zdrowia na terenie Polski.

2.  W przypadku podpisania umowy, kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 211 ze zm.) oraz kserokopie instrukcji dotyczących konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji -

potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby, przedłożymy Kierownikowi Sekcji Magazynów wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia oraz na każde jego żądanie.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

- ………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy