ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.082.2014

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej)*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres*: .............................................................................................................................

Telefon*: ………………………………………………………………………………………………………………………

NIP*:  ..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................               Faks*, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję

.........................................................................................................................................               E-mail*, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* W przypadku oferty wspólnej (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane dotyczące Pełnomocnika.

FORMULARZ OFERTY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym :

## NA DOSTAWĘ SPRZĘTU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Część nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

- Umowa zostaje zawarta na okres: 24 m-cy od daty zawarcia.

3. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

4. Potwierdzamy

              - termin płatności zgodny ze wzorem umowy,

              - termin wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem umowy,

3) termin przydatności do użycia/ważności/gwarancji - minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

5. Zobowiązujemy się oddać Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej,

niezwłocznie po zawarciu umowy, (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy) – asortyment określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ część 1 – 5.

6. Oświadczamy, że:

1) oferowany asortyment:

- w części ................ poz. ............,

- w części ................ poz. ..........…,

- w części ...…………… poz. …………..,

- w części .............…  poz. ………....,

- w części ................ poz. ............,

jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert , a  w przypadku wyboru naszej oferty także w trakcie trwania umowy *.

- oświadczenie dotyczy wyrobów medycznych.

2) oferowany asortyment:

- w części .............................,                   - w części ...........................

- w części ..........................…,                   - w części ............................

nie jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie* - jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu

7. Oświadczamy, że oferowany asortyment jest fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem jakości oraz wolny od wad.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

9. Zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załącznika Nr 7 do SIWZ),

1) przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym/*

2) odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym

- przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę/*

- przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Wykonawcy/*

3) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Bialska104/118, 
w Częstochowie)./*

/* niepotrzebne skreślić,

10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

11.	Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia*:

a) wykonanie ..................................................................................................

b) wykonanie ..................................................................................................

/* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

/* niepotrzebne skreślić,

12.  Wskazujemy dane niezbędne do aukcji elektronicznej (proszę wypełnić czytelnie):

1) 	Adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie oraz poufny identyfikator, komplet login- hasło, umożliwiający zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP.

……………………………………..…………………..………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 2) 	Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej do otrzymania poufnego identyfikatora  i odpowiedzialnej za jego poufność.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………

3) 	Oświadczam, że w toku aukcji elektronicznej oferty będą podpisywane podpisem elektronicznym należącym do osoby, która posiada lub będzie posiadać w dniu aukcji stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji firmy.

Uwaga: w przypadku braku uzupełnienia danych zawartych w niniejszym punkcie zaproszenie do udziału w aukcji zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej podanej w ofercie.

13.	 Do niniejszej oferty załączamy:

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	-	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	-	str. ….. oferty

…………………………………………………………………………………………………..	-	str. ….. oferty

…………………………………………………………………………………………………..	-	str. ….. oferty

.....................................................................................................          -          str. ..... oferty

………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

- oznaczenie sprawy: DAZ.26.082.2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  1 - Stymulatory do terapii resynchronizującej CRT-P

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach (jeśli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stymulatory CRT-P | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody lewokomorowe ( do wyboru) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody prawokomorowe bierne lub czynne ( do wyboru) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody przedsionkowe bierne lub czynne do wyboru | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestawy do venografii zatoki wieńcowej | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxxxxxxxxxx |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest oddać Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki  Szpitalnej – w ilości 1 kpl.

- ..................................................................

miejsce i data

..........................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

- uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.82.2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  2 - Kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe ICD-VR

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach (jeśli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kardiowertery-defibrylatory ICD-VR | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody defibrylujące do wyboru | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxxxxxxxxxx |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest oddać Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej –

w ilości 1 kpl.

- ..................................................................

miejsce i data

..........................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

- uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.82.2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  3 - Kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe ICD-DR

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach (jeśli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe ICD-DR | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody defibrylujące do wyboru | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody przedsionkowe bierne lub czynne do wyboru | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxxxxxxxxxx |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest oddać Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki  Szpitalnej - w ilości 1 kpl.

- ..................................................................

miejsce i data

..........................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

- uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.082.2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  4 - Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRT-D

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach (jeśli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kardiowertery-defibrylatory CRT-D | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody defibrylujące do wyboru | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody lewokomorowe do wyboru | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody przedsionkowe bierne lub czynne do wyboru | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestawy do venografii zatoki wieńcowej | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxxxxxxxxxx |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest oddać Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki  Szpitalnej - w ilości 1 kpl.

- ..................................................................

miejsce i data

..........................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

- uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.82.2014

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  5 - Systemy do intubacji zatoki wieńcowej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto(zł) poz. 6+7 | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach (jeśli posiada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Katetery o zmiennej deflektacji | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki subselekcyjne | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewniki do intubacji o specjalnych krzywiznach | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |  | xxx |  | xxxxxxxxxxx |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest oddać Zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej - w ilości: poz. 1 – szt. 1; poz. 2 – szt. 2; poz. 3 – szt 1.

- ..................................................................

miejsce i data

..........................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

- uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.082.2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część  1 - Stymulatory do terapii resynchronizującej CRT-P

-10 szt stymulatorów CRT-P

-10 szt elektrod lewokomorowych do wyboru

-10 szt elektrod prawokomorowych biernych lub czynnych do wyboru

-10 szt elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru

-10 zestawów do venografii zatoki wieńcowej

WYMAGANIA

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRYBY STYMULACJI | DDD BiV | TAK |  |
| 2 | CZAS PRACY PRZY NASTAWACH NOMINALNYCH | >=60 MIESIĘCY | TAK |  |
| 3 | PROGRAMOWANIE LEWEJ I PRAWEJ KOMORY | NIEZALEŻNE | TAK |  |
| 4 | DŁUGOŚĆ ZAPISÓW IEGM |  |  | PROPORCJONALNIE 30 PKT |
| 5 | STYMULACJA PO AES | MOŻLIWOŚĆ |  | TAK-20 PKT NIE-0 PKT |
| 6 | ELEKTRODA LEWOKOMOROWA | UNI-, BI-POLARNE, CO NAJMNIEJ 2 TYPY DO WYBORU O UDOWODNIONEJ FIKSACJI (WYPADANIE < I/LUB = 4% | TAK |  |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WEKTORA STYMULACJI LEWOKOMOROWEJ |  |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 8 | DOSTĘPNOŚĆ ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ O ŚREDNICY PONIŻEJ 4,5F PRZECHODZĄCEJ PRZEZ CEWNIK SUBSELEKCYJNY |  |  | TAK – 10PKT NIE – 0 PKT |
| 9 | PAMIĘĆ-LICZBA EPIZODÓW |  |  | PROPORCJONALNIE 20 PKT |
| 10 | ZESTAW DO WENOGRAFII | CO NAJMNIEJ 2 KRZYWIZNY CEWNIKÓW PROWADZĄCYCH | TAK |  |
| 11 | AUTOMATYCZNA OPTYMALIZACJA OPÓŹNIENIA V-V I A-V KORELUJĄCA Z UKG | MOŻLIWOŚĆ |  | TAK-10 PKT NIE – 0 PKT |

Część  2 - Kardiowertery-defibrylatory jednokomorowe ICD-VR

-10 szt kardiowerterów-defibrylatorów ICD-VR

-10 szt elektrod defibrylujących do wyboru

WYMAGANIA

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru |  | Maksymalna wartość pkt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOSTARCZONA ENERGIA DEFIBRYLACJI (J) | CO NAJMNIEJ 35 | TAK |  | ≥40J – 10 PKT <40J – 0 PKT |  |
| 2 | IMPULS DWUFAZOWY - RODZAJE | CO NAJMNIEJ 2 | TAK |  |  |  |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (gramy) | CO NAJWYŻEJ 90 | TAK |  |  |  |
| 4 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | CO NAJMNIEJ 6 | TAK |  |  |  |
| 5 | TERAPIA ANTYARYTMICZNA-TYPY | CO NAJMNIEJ 2 | TAK |  |  |  |
| 6 | MOŻLIWOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA JEDNEGO ATP W STREFIE VF |  |  |  | TAK - 10PKT NIE - 0 PKT |  |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI |  |  |  | TAK -10PKT NIE – 0 PKT |  |
| 8 | MOŻLIWOŚĆ ZAPAMIĘTANIA I ZAPROGRAMOWANIA OSTATNIEJ SKUTECZNEJ TERAPII ANTYARYTMICZNEJ |  |  |  | AUTOMATYCZNY WYBÓR – 10PKT ZAPAMIĘTANIE - 5 PKT BRAK 0 PKT |  |
| 9 | COIL SVC – PROGRAMOWALNY ON/OFF |  |  |  | TAK- 10PKT NIE - 0 PKT |  |
| 10 | STANDARYZOWANA ŻYWOTNOŚĆ | CO NAJMNIEJ 60 MIESIĘCY | TAK |  |  |  |
| 11 | ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE | JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILOWE DO WYBORU ELEKTRODY AKTYWNE (WKRĘTKI ) ZE ZNACZNIKIEM STOPY | TAK |  |  |  |
| 12 | ALGORYTM DO UNIKANIA OVERSENSINGU ZAŁAMKA T |  |  | TAK |  |  |
| 13 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | CO NAJMNIEJ 20 |  | TAK |  | PROPORCJONALNIE 10 PKT |
| 14 | ILOŚĆ OPCJI INDUKCJI VF W TEŚCIE DFT | CO NAJMNIEJ 2 |  | OPISAĆ |  | 2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT |
| 15 | ILOŚĆ DYSKRYMINATORÓW ARYTMII | CO NAJMNIEJ 2 |  | OPISAĆ |  | 2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT |
| 16 | ALGORYTM UNIKANIA ZBĘDNEJ STYMULACJI KOMOROWEJ |  |  | TAK |  |  |
| 17 | BUDOWA COILI ELE-KTRODY DEFIBRYLUJĄCEJ | IZOLACJA OGRANICZAJĄCA PROCES WRASTANIA TKANKI |  | OPISAĆ |  | IZOLOWANE – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 18 | MOŻLIWOŚĆ BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI Z PROGRAMATOREM Z ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 1 METRA |  |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 19 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA ERI LUB USZKODZENIE ELEKTRODY ( SYGNAŁ DŹWIĘKOWY LUB WIBRACYJNY EMITOWANY PRZEZ ICD INFORMUJĄCY PACJENTA ) |  |  | OPISAĆ |  | TAK – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 20 | ŚREDNICA ELEKTRODY | CO NAJWYŻEJ 8F |  | TAK |  |  |

Część  3 - Kardiowertery-defibrylatory dwukomorowe ICD-DR

-20 szt kardiowerterów-defirylatorów ICD-DR

-20 szt elektrod defibrylujących do wyboru

-20 szt elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru

WYMAGANIA

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOSTARCZONA ENERGIA DEFIBRYLACJI (J) | CO NAJMNIEJ 35 | TAK | ≥40J – 10 PKT <40J – 0 PKT |
| 2 | IMPULS DWUFAZOWY - RODZAJE | CO NAJMNIEJ 2 | TAK |  |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (Gramy) | CO NAJWYŻEJ 90 | TAK |  |
| 4 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | CO NAJMNIEJ 6 | TAK |  |
| 5 | TERAPIA ANTYARYTMICZNA-TYPY | CO NAJMNIEJ 2 | TAK |  |
| 6 | MOŻLIWOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA JEDNEGO ATP W STREFIE VF |  |  | TAK- 5 PKT NIE - 0 PKT |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI |  |  | TAK -5 PKT NIE – 0 PKT |
| 8 | MOŻLIWOŚĆ ZAPAMIĘTANIA I ZAPROGRAMOWANIA OSTATNIEJ SKUTECZNEJ TERAPII ANTYARYTMICZNEJ |  |  | AUTOMATYCZNY WYBÓR – 10PKT ZAPAMIĘTANIE - 5 PKT BRAK 0 PKT |
| 9 | COIL SVC – PROGRAMOWALNY ON/OFF |  |  | TAK- 5 PKT NIE - 0 PKT |
| 10 | STANDARYZOWANA ŻYWOTNOŚĆ | CO NAJMNIEJ 60 MIESIĘCY | TAK |  |
| 11 | ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE | JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILO-WE DO WYBORU ELEKTRODY AKTYWNE (WKRĘTKI ) ZE ZNACZNIKIEM STOPY | TAK |  |
| 12 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE | KONSTRUKCJA PRZECIWDZIAŁAJĄCA ZJAWISKU FARFILD | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 13 | PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SENSINGU KANAŁU KOMOROWEGO | MINIMUM 3 PARAMETRY ( MOŻLIWOŚĆ DYNAMICZNEGO SENSINGU AMPLITUDY ) | OPISAĆ | DYNAMICZNY SENSING AMPLITUDY – 10 PKT NIE – 0 PKT |
| 14 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | CO NAJMNIEJ 20 | TAK | PROPORCJONALNIE 10 PKT |
| 15 | ILOŚĆ OPCJI INDUKCJI VF W TEŚCIE DFT | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT |
| 16 | ILOŚĆ DYSKRYMINATORÓW ARYTMII | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2 – 0 PKT 3 – 5 PKT POWYŻEJ 3 – 10PKT |
| 17 | ALGORYTM UNIKANIA NIEPOTRZEBNEJ STYMULACJI KOMOROWEJ |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 18 | ALGORYTM UNIKANIA OVERSENSIGU ZAŁAMKA T |  | TAK |  |
| 19 | BUDOWA KOILI ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCEJ | IZOLACJA OGRANICZAJĄCA PROCES WRASTANIA TKANKI | OPISAĆ | IZOLOWANE – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 20 | MOŻLIWOŚĆ BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI Z PROGRAMATO-REM Z ODLEGŁOŚCI CO NAJMNIEJ 1 METRA |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 21 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA ERI LUB USZKODZENIA ELE-KTRODY ( SYGNAŁ DŹWIĘKOWY LUB WIBRACYJNY EMITOWANY PRZEZ ICD INFORMUJĄCY PACJEN-TA ) |  | OPISAĆ | TAK – 5 PKT NIE - 0 PKT |
| 22 | ALGORYTM RÓŻNICUJĄCY CZĘSTO-SKURCZ NADKOMOROWY OD KOMOROWEGO | CO NAJMNIEJ 1 | TAK |  |
| 23 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | PASYWNE I AKTYWNE DO WYBORU, AKTYWNE ZE ZNACZNIKIEM STOPY | TAK |  |

Część  4 - Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizującą CRT-D

-20 szt kardiowerterów-defibrylatorów CRT-D

-20 szt elektrod defibrylujących do wyboru

-20 szt elektrod lewokomorowych do wyboru

-20 szt elektrod przedsionkowych biernych lub czynnych do wyboru

-20 zestawów do venografii zatoki wieńcowej

WYMAGANIA

|  | Opis parametru | Pożądana wartość |  | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOSTARCZONA ENERGIA IMPULSU (J) | CO NAJMNIEJ 35 |  | TAK | ≥40J – 10 PKT <40J – 0 PKT |  |
| 2 | IMPULS DWUFAZOWY - TYPY | CO NAJMNIEJ 2 |  | TAK |  |  |
| 3 | WAGA KARDIOWERTERA (Gram) | CO NAJWYŻEJ 100 |  | TAK |  |  |
| 4 | ALGORYTM UNIKANIA OVERSENSIGU ZAŁAMKA T |  |  | TAK |  |  |
| 5 | ILOŚĆ SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI | CO NAJMNIEJ 6 |  | TAK |  |  |
| 6 | RODZAJE TERAPII DLA VT |  |  | TAK , OPISAĆ |  |  |
| 7 | MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA AUTOMATYCZNEJ ZMIANY POLARNOŚCI SZOKÓW W JEDNEJ INTERWENCJI |  |  |  | TAK -5 PKT NIE – 0 PKT |  |
| 8 | ALGORYTM RÓŻNICUJĄCY CZĘSTOSKURCZ NADKOMOROWY OD KOMOROWEGO | CO NAJMNIEJ 1 |  | TAK |  |  |
| 9 | ILOŚĆ STREF DETEKCJI | CO NAJMNIEJ 3 |  | TAK |  |  |
| 10 | ŻYWOTNOŚĆ STANDARYZOWANA | CO NAJMNIEJ 60 MIESIĘCY |  | TAK |  |  |
| 11 | ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCE | JEDNOKOILOWE LUB DWUKOILOWE DO WYBORU ELEKTRODY AKTYWNE (WKRĘTKI ) ZE ZNACZNIKIEM STOPY |  | TAK |  |  |
| 12 | ELEKTRODY PRZEDSIONKOWE | KONSTRUKCJA PRZECIWDZIAŁAJĄCA ZJAWISKU FARFILD | OPISAĆ |  |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 13 | ELEKTRODY LEWOKOMOROWE | UNI- , BI-POLARNE , CO NAJMNIEJ 2 TYPY DO WYBORU O UDOWOD NIONEJ FIKSACJI ( WYPADANIE < i/lub = 4% ) | TAK |  |  |  |
| 14 | PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW SENSINGU KANAŁU KOMOROWEGO | MINIMUM 3 PARAMETRY ( MOŻLIWOŚĆ DYNAMICZNEGO SENSINGU AMPLITUDY ) | OPISAĆ |  |  | DYNAMICZNY SENSING AMPLITUDY– 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 15 | DŁUGOŚĆ ZAPISU IEGM W PAMIĘCI HOLTERA (MIN.) | CO NAJMNIEJ 20 | TAK |  |  | PROPORCJONALIE 10 PKT |
| 16 | ILOŚĆ ALGORYTMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH STYMULACJĘ RESYNCHRONIZUJĄCĄ |  | OPISAĆ |  |  | PROPORCJONALNIE 5 PKT |
| 17 | ILOŚĆ OPCJI INDUKCJI VF W TEŚCIE DFT | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ |  |  | 2 – 0 PKT CO NAJMNIEJ 3 – 5 PKT |
| 18 | ILOŚĆ DYSKRYMINATORÓW ARYTMII | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ |  |  | 2 – 0 PKT CO NAJMNIEJ 3 – 5 PKT |
| 19 | MOŻLIWOŚĆ AUTOMATYCZNEJ OPTYMALIZACJI OPÓŹNIENIA V-V I A-V |  | OPISAĆ |  |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 20 | PROGRAMOWANY SVC COIL |  | OPISAĆ |  |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 21 | MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WEKTORA STYMULACJI LEWOKOMOROWEJ |  | OPISAĆ |  |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 22 | BUDOWA KOILI ELEKTRODY DEFIBRYLUJĄCEJ | IZOLACJA OGRANICZAJĄCA PROCES WRASTANIA TKANKI | OPISAĆ |  |  | IZOLOWANE – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 23 | DOSTĘPNOŚĆ ELEKTRODY LEWOKOMOROWEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAŁOŻENIA PRZEZ CEWNIK SUBSELEKCYJNY | ŚREDNICA CO NAJWYŻEJ 4,5F | OPISAĆ |  |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 24 | AUTOMATYCZNY WYBÓR OSTATNIEJ SKUTECZNEJ TERAPII ANTYARYTMICZNEJ |  |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 25 | ALGORYTM DO TERAPII CRT W OBECNOŚCI PVT I TACHYARYTMII |  |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 26 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA LUB WIBRACYJNA AF/AT |  |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 27 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA LUB WIBRACYJNA ERI |  |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE - 0 PKT |
| 28 | AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA LUB WIBRACYJNA USZKODZENIA ELEKTRODY |  |  | OPISAĆ |  | TAK – 5 PKT NIE – 0 PKT |
| 29 | ELEKTRODA PRZEDSIONKOWA | PASYWNE LUB AKTYWNE DO WYBORU AKTYWNA ZE ZNACZNIKIEM STOPY |  | TAK |  |  |

Część  5 - Systemy do intubacji zatoki wieńcowej

-5 szt kateterów o zmiennej deflektacji

-20 szt cewników subselekcyjnych

-10 szt cewników do intubacji o specjalnych krzywiznach

WYMAGANIA

|  | Opis parametru | Pożądana wartość | Dopełnienie parametru | Maksymalna wartość pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RODZAJE KATETERÓW | - O ZMIENNEJ , STEROWALNEJ DEFLEKTACJI - ZEWNĘTRZNE CEWNIKI PROWADZĄCE - WEWNĘTRZNE , SUBSELEKTYWNE CEWNIKI PROWADZĄCE | TAK |  |
| 2 | ILOŚĆ PŁASZCZYZN ODGIĘCIA KATETERA O STEROWANEJ DEFLEKTACJI | CO NAJMNIEJ 2 | OPISAĆ | 2PŁ - 30PKT 3PŁ - 40PKT |
| 3 | STEROWANIE KRZYWIZNĄ ODGIĘCIA KATETERA | STEROWNIK MANUALNY | TAK |  |
| 4 | ŚWIATŁO KATETERA O STEROWANEJ DEFLEKTACJI | UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZENIE PROWADNIKA 0,38’’ I PODAWANIE KONTRASTU | TAK |  |
| 5 | KATETERY O ZMIENNEJ DEFLEKTACJI - RODZAJE | O RÓŻNYCH ZAKRESACH DŁUGOŚCI DEFLEKTACJI | OPISAĆ |  |
| 6 | CEWNIKI ZEWNĘTRZNE | CO NAJMNIEJ 5 RODZAJÓW | TAK , OPISAĆ | 5 RODZ-10PKT 6 RODZ-20PKT 7 RODZ-30PKT |
| 7 | CEWNIKI WEWNĘTRZNE , SUBSELEKTYWNE | CO NAJMNIEJ 2 RODZAJE | TAK, OPISAĆ | 2 RODZ-0PKT 3 RODZ-5 PKT 4 RODZ-10PKT 5 RODZ-20PKT 6 RODZ-30PKT |
| 8 | MARKERY KOŃCÓWKI KATETERA O STEROWANEJ DEFLEKTACJI | CO NAJMNIEJ 2 | TAK, OPISAĆ |  |
| 9 | MARKERY KOŃCÓWKI CEWNIKA ZEWNĘTRZNEGO | CO NAJMNIEJ 2 | TAK , OPISAĆ |  |
| 10 | MARKERY KOŃCÓWKI CEWNIKA WEWNĘTRZNEGO | CO NAJMNIEJ 1 | TAK , OPISAĆ |  |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.082.2014

- .....................................................

- ....................................................

- .....................................................                                                                                                                                                                       (nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                                                   art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

## DOSTAWĘ SPRZĘTU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI.

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert spełniam(y) warunki dotyczące:

1) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.082.2014

- .....................................................                                                                                          ....................................................                                                                                        .....................................................                                                                                                                                                                       (nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI.

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas                              z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia                  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

- *niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

oznaczenie sprawy: DAZ.26.082.2014

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

- INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego, którego przedmiotem jest: DOSTAWĘ SPRZĘTU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI.

Ja/my, niżej podpisany/i

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................……….....................……

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informuję, że na dzień składania ofert:

1.	nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów  (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*

2.	należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ... |  |  |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy 
z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

......................................................

Miejscowość i data

……………………………………....................................................

Podpisy osób uprawnionych  o składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.