ZAŁĄCZNIK NR 1

DAZ.26.123.2015

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

OFERTA

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

.…....................................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…...........................

…………............................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

ZAKUP

MIKROTOMU ROTACYJNEGO, PROCESORA TKANKOWEGO

ORAZ ZATAPIARKI PARAFINOWEJ

DLA ZAKŁADU ANATOMII PATOLOGICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

- DAZ.26.123.2015

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

3. Oferuję/-my*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia określony w § 2 wzoru umowy tj.: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

5. Oferuję/-my* termin gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy) tj.:

dla Części Nr 1 - ….. miesięcy, dla Części Nr 2 - ….. miesięcy, dla Części Nr 3 - ….. miesięcy.

6. Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7. Informuję/-my*, zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych, że:

1) nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej/*

2) należę/-my* do grupy kapitałowej i załączam/-my do oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/*.

8. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 7 do SIWZ),

9. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w  następujących dokumentach:

...................................................................................... .

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

10. Informuję/-my*, że  nie zamierzamy/zamierzamy*  powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………..…

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….…………………………..…..…….

11. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności:

1. FORMULARZ OFERTOWY …………………….………..……………….. str. 1

2. FORMULARZ ASORT.-CENOWY, ZESTAW. PARAM. TECHN. … str. 2

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO …………….................... str. 3

4. OŚWIADCZENIE O SPEŁN. WAR. …………….…………............... str. 4

5. OŚWIADCZENIE O NIEPODL. WYKL. ……………………………….. str. 5

6. OŚWIADCZENIE O DOKUMENTACH …………………………………. str. 6

7. KRS / WPIS DO EW.DZ.G. ………………………………………………. str. …

8. …………………………………………………………………………………….. str. …

9. …………………………………………………………………………………….. str. …

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                   ..................................................................

miejsce i data                                                                              podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

*/niepotrzebne skreślić

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.123.2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1 – MIKROTOM ROTACYJNY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Mikrotom rotacyjny automatyczny z wyposażeniem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt do nożyków niskoprofilowych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt szybkomocujący do kasetek | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Uchwyt imadełkowy do kostek parafinowych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łaźnia wodna z podgrzewaną i podświetlaną taflą wody | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................                                                                             ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.123.2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 2 – PROCESOR TKANKOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Procesor tkankowy na min 240 kasetek z systemem odprowadzania oparów, z aktywnym filtrem węglowym, ze stacjami parafinowymi | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszyk na kasetki z próbkami na 120 kasetek | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................                                                                             ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.123.2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 3 – ZATAPIARKA PARAFINOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Zatapiarka parafinowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wanienki do zatapiania (100 szt. w zestawie) | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................                                                                             ......................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

CZĘŚĆ NR 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Mikrotom rotacyjny

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2015: …………………………………………………………………………………………………………………...

| #### Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie kompletne, gotowe do pracy. Wyposażone w uchwyt na nożyki jednorazowe niskoprofilowe, uchwyt na kasetki z preparatem oraz uchwyt imadełkowy. | TAK |  |
| 2 | Mikrotom rotacyjny w pełni automatyczny | TAK |  |
| 3 | Przesuwanie preparatu oraz cięcie dokonuje się za pomocą napędu elektromechanicznego sterowanego przez układ mikroprocesorowy. | TAK |  |
| 4 | Precyzyjne i stabilne mocowanie preparatu do głowicy mikrotomu. | TAK |  |
| 5 | Możliwość wyłączenia trybu automatycznego. | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie parametrów i funkcji tj.: ilość cięć, grubość cięcia, grubość trymowania, pozycja cięcia | TAK |  |
| 7 | Panel sterujący z możliwością wyjęcia z obudowy mikrotomu i umieszczenia po lewej lub po prawej stronie. | TAK |  |
| 8 | Blokada koła zamachowego w dowolnej pozycji. | TAK |  |
| 9 | Przycisk szybkiego przełączania pomiędzy ustawieniami cięcia i trymowania. | TAK |  |
| 10 | Możliwość obrotu preparatu w uchwycie o 3600 | TAK |  |
| 11 | Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y o kąt 80 | TAK |  |
| 12 | Całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu 28mm. | TAK |  |
| 13 | Całkowity wysuw pionowy głowicy mikrotomu 72mm. | TAK |  |
| 14 | Cięcie w zakresie od 0,5 do 100µm | TAK |  |
| 15 | Cięcie nastawiane w zakresach: od 0,5 do 5 µm skok co 0,5 µm od 5 do 20 µm skok co 1 µm od 20 do 30 µm skok co 2 µm od 30 do 60 µm skok co 5 µm od 60 do 100 µm skok co 10 µm | TAK |  |
| 16 | Prędkość cięcia automatycznego od 0 do 450mm/s | TAK |  |
| 17 | Min. 3 tryby cięcia: -pojedyncze -wielokrotne -ciągłe | TAK |  |
| 18 | Trymowanie w zakresie do 5 do 500 µm | TAK |  |
| 19 | Trymowanie nastawiane w zakresach: Od 5 do 30 µm skok co 5 µm Od 30 do 100 µm skok co 10 µm Od 100 do 200 µm skok co 20 µm Od 200 do 500 µm skok co 50 µm | TAK |  |
| 20 | Retrakcja automatyczna: min 40 µm, z możliwością wyłączenia | TAK |  |
| 21 | Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych. Mocowanie precyzyjne i stabilne. | TAK |  |
| 22 | Wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa | TAK |  |
| 23 | System szybkiego powrotu noża względem próbki (funkcja autoload), np. po wymianie nożyka jednorazowego. | TAK |  |
| 24 | System programowanego dowolnie zakresu efektywnego cięcia (funkcja cutting sector) | TAK |  |
| 25 | Wyjmowana tacka na ścinki | TAK |  |
| 26 | łaźnia wodna z podgrzewaną i podświetlaną taflą wody do rozprostowywania skrawków z regulacją temperatury od temperatury pokojowej do 60st. C z wyjmowaną szklaną tacą | TAK |  |
| 27 | Wymiary: 520mm x 410 mm x 280mm - tolerancja +/-10% | TAK |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy w przyszłości o zintegrowany z urządzeniem tor wodny do transportu skrawków wyposażony w podgrzewaną i podświetlaną łaźnię wodną i uchwytem na nożyki, oraz przystawkę do schłodzenia preparatu, oraz lupę z własnym podświetlaniem | nie=0pkt. tak=10pkt. |  |
| 29 | 1 opakowanie (50 sztuk) nożyków jednorazowych o kącie ostrzenia 340 | TAK |  |
| 30 | Środek do czyszczenia mikrotomu, pojemność 118 ml | TAK |  |
| 31 | - |  |  |
| 32 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 33 | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 | TAK |  |
| 34 | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | min. 24 m-ce max. 60 mcy |  |
| 35 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 36 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 37 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju z potwierdzeniem od producenta | TAK |  |
| 38 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 8 lat, | TAK |  |
| 39 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 40 | Instrukcja obsługi w języku polskim, | TAK |  |
| 41 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 42 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem

nr strony oferty w tabeli parametrów.

......................................................                                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Procesor tkankowy

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2015: …………………………………………………………………………………………………………………...

| #### Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesor umożliwiający przeprowadzenie w jednym cyklu minimum 240 kaset jednorazowo | TAK |  |
| 2 | Ilość stacji parafinowych - 3 | TAK |  |
| 3 | Ilość stacji odczynnikowych - 9 | TAK |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w dwa koszyki o pojemności min. 120 standardowych kasetek każdy | TAK |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania 10 niezależnych programów | TAK |  |
| 6 | Program weekendowy z opóźnieniem min. 3 dni | TAK |  |
| 7 | Wbudowany system zabezpieczający przed utratą preparatów w wyniku braku zasilania elektrycznego | TAK |  |
| 8 | Możliwość wyjęcia preparatów podczas zaniku zasilania elektrycznego | TAK |  |
| 9 | Pojemniki z zintegrowaną na stałe z plastikową rączką, wykonane z tworzywa odpornego na odczynniki stosowane w procesie, o pojemności roboczej od1,6 do 1,8 litra, całkowita pojemność pojemnika od 3 do maks 3,5 litra | TAK |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w system kontroli emisji oparów (wyciąg z filtrem) | TAK |  |
| 11 | System zapobiegający mieszaniu się odczynników: koszyk na kasetki z rotacją w pojemniku nad poziomem odczynnika ze zmianą kierunku obrotu | TAK |  |
| 12 | Blokada klawiatury przed przypadkową zmianą parametrów | TAK |  |
| 13 | Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa oznakowany na czerwono zatrzymujący całkowicie urządzenie | TAK |  |
| 14 | Programowany czas infiltracji od 1 minuty do min 90 godzin | TAK |  |
| 15 | Zabezpieczenie przed włożeniem koszyczka z preparatami do pojemników z zastygniętą parafiną | TAK |  |
| 16 | Panel kontrolny wyposażony w wyświetlacz LCD, na bieżąco wyświetlający parametry procesu | TAK |  |
| 17 | urządzenie wyposażone w system programowania stacji parafinowych z panelu sterowania urządzenia | TAK |  |
| 18 | - |  |  |
| 19 | - |  |  |
|  | Pozostałe parametry |  |  |
| 20 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 21 | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 | TAK |  |
| 22 | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | min. 24 m-ce max. 60 mcy |  |
| 23 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 24 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju z potwierdzeniem od producenta | TAK |  |
| 26 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 8 lat, | TAK |  |
| 27 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim, | TAK |  |
| 29 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 30 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem

nr strony oferty w tabeli parametrów.

......................................................                                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

CZĘŚĆ NR 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zatapiarka parafinowa

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2015: …………………………………………………………………………………………………………………...

| #### Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu, folderze, instrukcji) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa modułowa – dwa niezależne moduły - moduł dozownika -moduł płyty chłodzącej | TAK |  |
| 2 | Pojemność pojemnika na parafinę min.5 litrów | TAK |  |
| 3 | Moduł dozownika wyposażony w dwa duże podgrzewane pojemniki o pojemności min. 2 litrów zamykane przesuwnymi pokrywkami z niezależną regulacją temperatury dla każdego z nich | TAK |  |
| 4 | Mikroprocesorowe sterowanie wyświetlaczem LCD, oraz wyświetlanie na bieżąco wszystkich parametrów pracy: Nastawy i wskazania temperatur, czas, itp. | TAK |  |
| 5 | Podgrzewane stanowisko na min. 6 pęset z regulacją temperatury oraz wbudowane gniazdo elektrycznej pincety z możliwością regulacji temperatury w zakresie 60/75°C możliwość wyboru z 3 wielkości pęset. | TAK |  |
| 6 | Dozownik parafiny wyposażony w regulację przepływu, uruchomiany ręcznie lub za pomocą przycisku nożnego | TAK |  |
| 7 | Moduł dozownika wyposażony w duży zimny punkt do wstępnego ustawienia próbki mogący pomieścić jedną dużą kasetkę typu Mega o temperaturze ok. 0˚C. | TAK |  |
| 8 | Moduł dozownika wyposażony w szkło powiększające i oświetlenie obszaru roboczego | Halogenowe = 0 pkt. Ledowe = 10 pkt |  |
| 9 | Wbudowany timer włączający i wyłączający urządzenie o dowolnie zaprogramowanych godzinach w cyklu tygodniowym | TAK |  |
| 10 | Zakres regulacji płyty chłodzącej od 0˚C do min -5˚C | 0˚C do -5˚C = 0 pkt. 0˚C do -10˚C = 10 pkt |  |
| 11 | wymiary urządzenia do zatapiania 650 x 595 x 432 mm, tolerancja +/-10% wymiary płyty chłodzącej: 375 x 307 mm, tolerancja +/-10% wymiary modułu chłodzącego wraz z płytą chłodzącą: 620 x 340 x 405 mm tolerancja +/-10% | TAK |  |
| 12 | Zakres regulacji wszystkich elementów podgrzewanych w zakresie od min 40°C do maks. 75°C | TAK |  |
| 13 | wanienki metalowe do zatapiania materiału o wymiarach 7 x 7 x7 mm szt. 20 | TAK |  |
| 14 | wanienki metalowe do zatapiania materiału o wymiarach 15 x 15 x 7 mm szt. 20 | TAK |  |
| 15 | wanienki metalowe do zatapiania materiału o wymiarach 24 x 24 x 7 mm szt. 30 | TAK |  |
| 16 | wanienki metalowe do zatapiania materiału o wymiarach 37 x 24 x 7 mm szt. 30 | TAK |  |
| 17 | - |  |  |
| 18 | - |  |  |
| Pozostałe parametry |  |  |  |
| 19 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie | Podać |  |
| 20 | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 | TAK |  |
| 21 | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | min. 24 m-ce max. 60 mcy |  |
| 22 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 3 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 23 | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 24 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju z potwierdzeniem od producenta | TAK |  |
| 25 | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 8 lat | TAK |  |
| 26 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 28 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 29 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem

nr strony oferty w tabeli parametrów.

......................................................                                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.123.2015

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

ZAKUP

MIKROTOMU ROTACYJNEGO, PROCESORA TKANKOWEGO

ORAZ ZATAPIARKI PARAFINOWEJ

DLA ZAKŁADU ANATOMII PATOLOGICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

- DAZ.26.123.2015

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

oświadczam/-y*, że na dzień składania ofert spełniam/-y* warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną,

każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

DAZ.26.123.2015

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

ZAKUP

MIKROTOMU ROTACYJNEGO, PROCESORA TKANKOWEGO

ORAZ ZATAPIARKI PARAFINOWEJ

DLA ZAKŁADU ANATOMII PATOLOGICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

- DAZ.26.123.2015

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

oświadczam/-y*, iż nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną,

każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

DAZ.26.123.2015

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, którego  przedmiotem  jest:

ZAKUP

MIKROTOMU ROTACYJNEGO, PROCESORA TKANKOWEGO

ORAZ ZATAPIARKI PARAFINOWEJ

DLA ZAKŁADU ANATOMII PATOLOGICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

- DAZ.26.123.2015

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Informuję/-my*, że na dzień składania ofert:

1) nie należę/-my* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   konsumentów  (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*

2) należę/-my* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację i listę składa każdy

z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

DAZ.26.123.2015

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

ZAKUP

MIKROTOMU ROTACYJNEGO, PROCESORA TKANKOWEGO

ORAZ ZATAPIARKI PARAFINOWEJ

DLA ZAKŁADU ANATOMII PATOLOGICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE

- DAZ.26.123.2015

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

1.	Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w Części Nr …,* Części Nr …*, Części Nr …*.

a)	odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr … do SIWZ,

b)	jest wyrobem medycznym - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107 z 2010 r. poz. 679 z późn. zmian.), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy.

2.  W przypadku podpisania umowy, kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015, poz. 876), potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

a)	Deklarację Zgodności – oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,

b)	Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

przedłożymy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki wraz z dostawą zamówionych aparatów, oraz zostaną okazane Zamawiającemu na każde jego żądanie, w trakcie trwania postępowania przetargowego.

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

niepotrzebne skreślić.