ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.075.2015

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

REGON …...............................; NIP …........................................;

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………….........….........................

…………................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

Nr tel. …................................; Nr faksu …...............................; e-mail …...............................

….........................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. ….................................; Nr faksu ….............................; e-mail …................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ

- ODCZYNNIKÓW SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ

- AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA SEROLOGICZNEGO

I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KRWI

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

- dla Załącznika Nr 2  do SIWZ٭  lub  Załącznika Nr 2a do SIWZ٭

| Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- |

2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia w trybie pilnym  ……..dni robocze (nie krótszy niż 2 dni robocze, nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia).

Uwaga: zadeklarowanie terminu dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z wymogami lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy przedmiotu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- 3. Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy tj. 12 miesiący.

4. Oświadczamy że oferowany przedmiot zamówienia objęty jest terminem ważności/ przydatności do użycia zgodnie z warunkami określonymi  we wzorze umowy.

5. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty do podpisania umowy (wg Załącznika Nr 6 do SIWZ).

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:

a) wykonanie .......................................................................................................................

b) wykonanie .......................................................................................................................

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia *.

* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

9.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………. faks ………………e-mail .....……………………

......................................................

miejscowość i data

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

- ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.075.2015

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.075.2015

.....................................                                                                                                                                           ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

# Formularz asortymentowo – cenowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1.1odczynników serologicznych kompatybilnych z posiadaną aparaturą do metody manualnej (posiadana aparatura tj. : 3 wirówki i 1 inkubator ID-System firmy Dia Med) oraz

1.2 odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora serologicznego i oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi,

- dla Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej

tabela 1 - Odczynniki serologiczne kompatybilne z posiadaną aparaturą (3 wirówki , Inkubator ID-SYSTEM firmy Dia-Med.) oraz z automatycznym analizatorem serologicznym

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia tj. badania | Ilość badań na 12 miesięcy | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto [w zł] [poz .8 x 9] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz10+11)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Odczynniki i krwinki wzorcowe : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Badanie przy grupach krwi osób dorosłych - badanie przeglądowe przeciwciał w teście PTA-LISS | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Badanie grup krwi noworodka w zakresie A-B (dwoma różnymi klonami), RhD (dwoma różnymi klonami w tym jeden wykrywający,drugi nie wykrywający odmiany DVI), kontrola , BTA | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Właściwe próby zgodności (liczba dawców) z potwierdzeniem A-B-D(VI+) dawcy | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Badanie przeciwciał odpornościowych biorcy z potwierdzeniem A-B-D(VI-) biorcy | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Badanie przeciwciał odpornościowych kobiet ciężarnych | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Badanie bezpośredniego testu antygobulinowego z surowicą monowalentną anty-IgG, | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Badanie bezpośredniego testu antygobulinowego w zakresie anty- IgG, anty-IgA-, anty-IgM, anty- C3c, anty-C3d, | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Badanie antygenów fenotypu Rh w zakresie anty-C, anty-c, anty-Cw,anty-E, anty-e, anty-K | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Potwierdzenie wyników słabych odmian antygenu RhD | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Krwinki wzorcowe dla systemów manualnych w metodach klasycznych krwinki do układu AB0 | X |  |  |  | zestaw | 26 |  |  |  |  |
| 11. | Krwinki wzorcowe dla systemów manualnych w metodach klasycznych do badania przeglądowego przeciwciał (gotowe do użycia bez dodatkowej preparatyki) | X |  |  |  | zestaw | 13 |  |  |  |  |
| 12. | Standaryzowane krwinki wzorcowe dla systemów manualnych w metodach klasycznych 0 RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D | X |  |  |  | zestaw | 13 |  |  |  |  |
| Zestawy do codziennej kontroli jakości badań, materiały zużywalne /eksploatacyjne, inne odczynniki płyny niezbędne do wykonania badań określonych w poz. od 1 do 9 tabeli 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem tabela 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Terminy przydatności  do użycia/ważności :

1) dla mikrokart jako odczynników do badania grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh, wykrywania przeciwciał, BTA  nie krótszy niż 9 miesięcy od  daty dostawy  do Magazynu Głównego Zamawiającego,

2) dla  krwinek wzorcowych nie krótszy niż 4 tygodnie od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

3)  dla  materiałów eksploatacyjnych  termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

tabela 2 - Dzierżawa automatycznego analizatora serologicznego do mikrometody z użyciem technologii mikrokolumnowej żelowej wraz  z oprogramowaniem do zarządzania gospodarką krwi

| Lp | Przedmiotu dzierżawy | Nazwa aparatu / oprogramowania | Typ/model | Producent | j.m. | ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł | Czas dzierżawy w miesiącach | Wartość netto w zł poz.7x8x9 | % VAT | Wartość brutto w zł 10+(10x11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Automatyczny analizator serologiczny |  |  |  | szt. | 1 |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Oprogramowanie do zarządzania gospodarką krwi |  |  |  | szt. | 2 |  | 12 |  |  |  |
| Razem tabela 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Zamawiający wymaga, aby  oferta zawierała koszt przedmiotu dzierżawy, odczynników, krwinek wzorcowych, zestawu kontrolnego niezbędnego do codziennej kontroli jakości badań, materiałów zużywalnych/eksploatacyjnych, przeglądów i walidacji (w tym walidacji posiadanej aparatury do metody manualnej: 3 wirówek z płukaniem, inkubatora, 3 wirówek do mikrokart, 3 pipet automatycznych) wymaganych do wykonania ilości badań określonych szczegółowo w tabeli 1 w okresie 12 miesięcy.

2. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1)  Opisu przedmiotu zamówienia np.: karty katalogowe, materiały informacyjne, foldery, prospekty, ulotki metodyczne, instrukcje, opisy - zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem i wymaganiami określonymi w tabeli 1 i 3 w Załączniku Nr 2 do SIWZ, z zaznaczeniem pozycji, której dotyczą. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

2) Np.: Katalogów/folderów/ instrukcji dla oferowanego przedmiotu dzierżawy w tabeli 2 ,  z zakreśleniem danego parametru ,wymagania oraz wskazaniem numeru strony oferty w tabeli 4  i  5 w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3) Wszelkich wymaganych przez polskie prawo, aktualnych dokumentów na podstawie których, oferowany przedmiot dzierżawy jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

4) Autoryzacji serwisu na terenie Polski do wykonywania czynności instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa.

5) Przykładowego wydruku z monitoringu na potwierdzenie, że dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 °C).

6)  Instrukcji stosowania: odczynników i krwinek wzorcowych, zestawów do codziennej kontroli jakości oraz innych odczynników do wykonywania badań określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ  tabela 1.

3. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku Nr 2 tabela 1  poz. ………………………………… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie  i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz  z pierwszą dostawą i  w przypadku ich aktualizacji  w trakcie trwania umowy*.

3.1.Oświadczamy, że  oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku Nr 2 tabela 1 poz. ………………………………… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu                         i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w załączniku Nr 2 do SIWZ tabela 1 poz. …………………………jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz  innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru jego oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy*.

4.1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w  Załączniku Nr 2 do SIWZ tabela 1 poz. ………………………….nie jest substancją niebezpieczną*.

Ogółem wartość dla Załącznika Nr 2 do SIWZ (tabela 1 + tabela 2):

Wartość ................. netto (słownie: ..........................................................................................................................................................)

Wartość ................. brutto (słownie : ........................................................................................................................................................)

*wykreślić jeżeli nie dotyczy  lub wpisać nie dotyczy

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

..............................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.075.2015

Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.075.2015

Tabela 3- Wymagania dotyczące odczynników i krwinek wzorcowych

| Lp. | Wymagania dotyczące odczynników i krwinek wzorcowych | Potwierdzenie spełnienia wymogów: podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wymaga się, żeby odczynniki i krwinki wzorcowe, zestawy do codziennej kontroli jakości oraz inne odczynniki, płyny i materiały zużywalne niezbędne do wykonania badań opisanych w tabeli 1 posiadały: a) dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku polskim b) certyfikaty jakości do każdej dostarczonej serii c) oznakowanie CE (dla wyrobów medycznych) d) instrukcje stosowania w języku polskim |  |
| 2. | Wymaga się, żeby zaoferowane odczynniki były wymienialne pomiędzy analizatorem i systemem manualnym; karty powinny składać się z 6 kolumn z żelowym podłożem separującym. |  |
| 3. | Wymaga się, aby karty do oznaczenia grup krwi układu ABO i antygenu RhD oraz do wykrywania przeciwciał odpornościowych miały temperaturę przechowywania od +18oC do +25oC oraz były trwale wypełnione odczynnikami przez producenta: a) wymaga się, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, aby karty do oznaczenia antygenów A i B z układu ABO zawierały odczynniki monoklonalne z dwóch różnych serii z dwóch różnych klonów (w przypadku oznaczania grup krwi noworodka oraz wykorzystania kart do systemu manualnego), b) wymaga się, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, aby karty do oznaczenia antygenu RhD z układu Rh zawierały w kolumnach odczynniki monoklonalne z dwóch klonów: jeden wykrywający i jeden nie wykrywający antygenu RhD odmiany DVI oraz maksymalną liczbę słabych odmian antygenu RhD, c) wymaga się, aby do wykrywania przeciwciał odpornościowych w PTA kolumny były wypełnione surowicą poliwalentną (IgG+C3d). |  |
| 4. | Wymaga się zaoferowania krwinek wzorcowych (przechowywanie w temperaturze od 2 do 80C): a) do układu AB0 w metodach kolumnowych: A1, B, dla systemu manualnego A1,B,0 b) do wykrywania przeciwciał odpornościowych - zawieszone w roztworze LISS o stężeniu poniżej 1% . Krwinki 3-panelowe zawierające wszystkie wymagane przez przepisy klinicznie znaczące antygeny w tym Cw, c) dla systemów manualnych w metodach klasycznych krwinki do układu AB0( 26 zestawów), do badania przeglądowego przeciwciał (gotowe do użycia bez dodatkowej preparatyki)(13 zestawów) oraz standaryzowane krwinki wzorcowe 0 RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D (13 zestawów) |  |
| 5. | Wymaga się, aby wszystkie odczynniki były dostarczane w opakowaniach producenta. Opakowania muszą być czytelnie oznakowane (nazwa odczynnika, nazwa producenta, numer serii, data ważności, warunki przechowywania). |  |
| 6. | Wymaga się, żeby dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego loco magazyn realizowane były transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 °C). Realizacja na koszt Wykonawcy, dostarczane w ilościach zgodnych każdorazowo z zamówieniem Zamawiającego. Wydruk z monitoringu należy dołączyć do oferty jako załącznik. |  |
| 7. | Wymaga się, aby termin ważności mikrokart jako odczynników do badania grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh, wykrywania przeciwciał, BTA był nie krótszy niż 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych nie krótszy niż 4 tygodnie od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. |  |
| 8. | Wymaga się od oferentów zapewnienie bezpłatnych odczynników w ilości równoważnej z ilością odczynników utraconych w czasie awarii analizatora, nie wynikłej z winy Zamawiającego. |  |
| 9. | Zagwarantowanie, że dostarczone odczynniki są dobrej jakości, a w przypadku stwierdzenia wady odczynnika, zostanie on wymieniony na inny wolny od wad. |  |
| 10. | Wymaga się, żeby przy realizacji zamówienia odczynniki były dostarczane w jednej serii. |  |

Uwaga: W kolumnie 3 „potwierdzenie spełnienia wymogów" w punktach od 1 do 10 należy opisać spełnienie wymagań dotyczących oferowanego asortymentu.

…...........................................

Podpisy osób uprawnionych

o składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.075.2015

Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.075.2015

Tabela 4- Wymagania dotyczące analizatora

Nazwa aparatu: ……………………………………..

Producent: …………………………………………….

Model/Typ: ……………………………………………

Rok produkcji …………………………………………

| Lp. | Wymagania dotyczące analizatora | Potwierdzenie spełnienia wymogów:podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Analizator wykonujący całą procedurę badania, przy zastosowaniu mikrometod z użyciem technologii mikrokolumnowej od pobrania materiału z badanej próbki przez nakropienie i odczyt do automatycznego przesłania wyniku do systemu komputerowego. |  |
| 2. | Wymagane jest możliwość automatycznego wykonania badań, co najmniej następujących niżej wymienionych badań w technice mikrokolumnowej: a) oznaczanie antygenów i przeciwciał układu AB0. Do badania konieczne jest użycie dwóch serii z różnych klonów odczynników monoklonalnych anty-A i anty-B (w przypadku badań grup krwi noworodka oraz badań metodą manualną wykorzystywaną jako back-up) oraz jednej serii krwinek wzorcowych A1, B. Odczynniki monoklonalne umieszone w kolumnach przez producenta. b) oznaczeń antygenu D z układu Rh z dwoma odczynnikami: wykrywającym i niewykrywającym kategorię DVI. Odczynniki monoklonalne umieszone w kolumnach przez producenta. c) wykrywanie przeciwciał odpornościowych w teście PTA-LISS z surowicą poliwalentną, d) oznaczanie fenotypów układu Rh (E-e-C-c-Cw-K) odczynniki z przeciwciałami umieszczone w kolumnach e) bezpośredni test antyglobulinowy (w zakresie wymienionym w SIWZ - z surowicą monowalentną anty-IgG oraz surowicami anty-IgG, anty-Ig M, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d) odczynniki z przeciwciałami umieszczone w kolumnach f) wykrywanie przeciwciał w PTA-LISS z surowicą poliwalentną oraz monowalentną anty-IgG, |  |
| 3. | Wydajność analizatora minimum 80 profilowanych badań grup krwi dorosłych A-B-D, przeciwciała grupowe oraz screeninng przeciwciał odpornościowych w PTA-LISS na godzinę, screeninng przeciwciał odpornościowych z krwinkami 3-panelowymi (I, II, III)+ próba krzyżowa minimum 60 badań na godzinę. Analizator z funkcją dostawiania kolejnych próbek w trakcie rozpoczętej procedury badań |  |
| 4. | Analizator posiadający własny system zapasowy back-up w postaci minimum dwóch niezależnych ramion pipetujących, minimum dwóch wirówek. |  |
| 5. | Analizator posiadający dwa niezależne ramiona pipetujące zabezpieczone przed przypadkową kolizją przy wykonywaniu badań |  |
| 6. | Automatyczne wykonanie odpowiednich zawiesin krwinek czerwonych na pokładzie automatycznego analizatora. Zawiesiny przygotowywane w jednorazowych naczynkach zabezpieczające przed kontaminacją między próbkami badanymi. |  |
| 7. | Automatyczny system informujący, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. |  |
| 8. | Analizator z możliwością współpracy z różnymi typami (średnicami) probówek w jednym statywie. |  |
| 9. | Wymagana ilość miejsc na badane próbki - minimum 60. |  |
| 10. | Analizator musi wykonać badanie z objętości minimum 100 mikrolitrów krwi pełnej w sposób w pełni automatyczny (w przypadku noworodków i małej ilości w drenach dawców) |  |
| 11. | Analizator posiadający w wyposażeniu UPS - parametry dostosowane do oferowanego analizatora umożliwiający podtrzymanie zasilania przez 15 min., zestaw komputerowy, drukarka laserowa HP |  |
| 12. | Analizator ma współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami ID-System (wirówki ID-Centrifuge 6S, ID-Centrifuge 12S, ID-Incubator) |  |
| 13. | System detekcji poziomu płynu w próbkach badanych i odczynnikach. |  |
| 14. | Analizator wyposażony w system detekcji skrzepu oraz wykrywający korki na probówkach w próbkach badanych. |  |
| 15. | Automatyczny system kontroli stanu modułów automatycznego analizatora monitorujący główne etapy procesu. |  |
| 16. | Pełna pozytywna identyfikacja odczynników i materiałów wykorzystywanych przy oznaczeniach poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności (bez udziału operatora). |  |
| 17. | Oprogramowanie analizatora z menu w języku polskim. |  |
| 18. | Możliwość wydruku protokołu badania serologicznego w języku polskim. |  |
| 19. | Oprogramowanie analizatora akceptujące obowiązujące kody kreskowe w systemie ISBT 128. |  |
| 20. | Zapewnienie transferu danych do systemu- „Bank Krwi” oferowanego razem w zakresie następujących danych: a) numer donacji zgodny z kodem ISBT 128. b) ID użytkownika c) data i czas wykonania badania d) kod użytego odczynnika e) kod wykonanego testu f) numeru serii mikrokarty (identyfikator) g) siła reakcji aglutynacji. h) wynik badania |  |
| 21. | Oprogramowanie analizatora umożliwiające archiwizację wyników badań (protokół badania i bezpośredni obraz reakcji) przez okres 3 miesięcy. |  |
| 22. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. Przeniesienie bazy danych wyników do nowego systemu na koszt oferenta. |  |
| 23. | Oprogramowanie analizatora pozwalające na rejestrację wszystkich czynności operatora, użytych próbek badanych, odczynników i wykonanych testów. |  |
| 24. | W pomieszczeniach, gdzie ma stać analizator Wykonawca zapewni klimatyzację pozwalającą na utrzymanie temperatury w zakresie do 26 st. C zapewniająca optymalne warunki pracy urządzeń. |  |
| 25. | Wymaga się dostarczenia instrukcji obsługi analizatora w języku polskim |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 |  |
|  | W ramach dzierżawy analizatora Wykonawca |  |
| 26. | Dostarczy: a) automatyczny analizator z zestawem komputerowym, drukarką laserową HP, UPS-em o parametrach dostosowanych do oferowanego analizatora umożliwiającym podtrzymanie zasilania przez 15 min, b) komputer do rejestrowania wyników badań nadający się do współpracy z centralnym Komputerem (serwerem) Zamawiającego wraz z monitorem LCD, klawiaturą, myszą, ręcznym skanerem kodów kreskowych, drukarką kodów kreskowych, nagrywarką DVD, drukarką laserową HP, 2 pendrive o pojemności 32GB (do archiwizacji danych) - wliczone w cenę dzierżawy analizatora, z możliwością umieszczenia na nim kopii bazy danych analizatora. c) instrukcję obsługi i konserwacji analizatora w języku polskim d) czytnik do mikrokart do archiwizacji badań wykonanych manualnie – kompatybilny z oferowanym automatycznym analizatorem. e) pipetę elektroniczną dedykowaną przez producenta do systemu mikrokolumnowego |  |
| 27. | Podłączy i uruchomi automatyczny analizator do badań immunohematologicznych oraz przeszkoli personel w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego, a w razie konieczności zapewni pomoc techniczną i merytoryczną. |  |
| 29. | Zapewni w okresie dzierżawy bezpłatne: a)przeglądy serwisowe i walidacja zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz na rok obejmująca wymianę wymaganych części zamiennych i zużywalnych b) pełną bezpłatną gwarancję techniczną przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów, c) naprawy serwisowe w przypadku awarii i uszkodzeń w terminie max. do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub uszkodzenia, d) założenie paszportu technicznego uzupełnianego o wpisy w przypadku interwencji serwisowych oraz innych wymaganych przez producenta analizatora czynności |  |
| 29. | Zagwarantuje a)kontakt telefoniczny, a w razie potrzeby również internetowy on-line z serwisem od poniedziałku do soboty w godzinach 9:oo-18:oo (podać dane). b) czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność przyjazdu do Zamawiającego w przypadku niemożliwości rozwiązania awarii na odległość w ciągu max. 2 dnia roboczych, od daty zgłoszenia awarii lub uszkodzenia przez Zamwiajacego c) dostarczenie Zamawiającemu systemu back-up pozwalającego na niezakłóconą pracę, w przypadku nie usunięcia awarii trwającej dłużej niż 7 dni, od momentu zgłoszenia. d) w przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie e) zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 z 2010r. poz. 679 z późn. zm.) wymaga się od wykonawcy przedstawienia wykazu upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela podmiotów (autoryzacja serwisu na terenie Polski) do wykonywania czynności instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa. Autoryzację serwisu na teren Polski należy dołączyć do oferty jako załącznik. |  |
| 30. | Wykonawca na własny koszt podłączy analizator (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do sieci informatycznej szpitala (AMMS-ASSECO). |  |

Uwaga: W kolumnie 3 „potwierdzenie spełnienia wymogów" w punktach od 1 do 30 należy podać/opisać spełnienie wymagań dotyczących oferowanego analizatora.

…...........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.075.2015

Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.075.2015

tabela 5-Wymagania dotyczące oprogramowania do Banku Krwi

Nazwa oprogramowania : ……………………………………..

Producent: ………………………………………………………….

Model/Typ: …………………………………………………………

| Lp. | Wymagania dotyczące oprogramowania do Banku Krwi zapewniające gospodarkę krwi | Potwierdzenie spełnienia wymagań: podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Polskojęzyczne oprogramowanie służące do zarządzania gospodarką preparatami krwi Spełnia obowiązujące przepisy ( ustawa z dnia 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi – Dz.U. nr 106 poz. 681 z dnia 11.09.1997r z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.09.2005r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami ( Dz.U. 2005 Nr 191, poz 1607), w części dotyczącej prowadzenia dokumentacji Banku krwi; z zestawem komputerowym zabezpieczonym UPS i drukarką laserową HP i programowalny czytnik kodów kreskowych pozwalających na odczyt kodów kreskowych dawców. |  |
| 2. | Wymaga się, aby oprogramowanie pozwalało na prowadzenie kompletnej historii transfuzji każdego pacjenta, pełnego odtwarzania drogi donacji do konkretnego biorcy |  |
| 3. | Wymaga się, aby oprogramowanie do prowadzenia banku krwi i pracowni serologicznej było w jednej licencji i aplikacji |  |
| 4. | Wymaga się, aby oprogramowanie umożliwiało formułowanie wyników badań i ksiąg serologicznych w pracowni serologii wg obowiązujących wzorów |  |
| 5. | Wymaga się, aby oferowane oprogramowanie składało się z modułów statystycznych obejmujących: a) Obsługa banku krwi: rejestrowanie przychodów i rozchodów krwi i jej składników b) statystyka raportów badań pod kątem rodzajów zarejestrowanych i wykonanych badań, ilość pacjentów, ilość dawców, oddziałów zlecających, konkretnego pacjenta otrzymującego preparaty krwi c) Statystyka banku krwi: ilość i rodzaj komponentów krwi przyjętych, skrzyżowanych, przetoczonych, zwracanych, historii każdego komponentu krwi, aktualne zasoby banku d) Bank krwi – statystyka pod kątem komponentów krwi (typy preparatów, grupy, objętości) oddziałów, osób zlecających, sumarycznych zestawień dla poszczególnych oddziałów e) Wymaga się możliwości eksportu raportów do trybu arkusza kalkulacyjnego typu MS EXCEL w celu opracowania dalszych kalkulacji f) Wymaga się, żeby wszystkie raporty generowane były dla dowolnie ustalonego przedziału czasowego |  |
| 6. | Wymaga się zaoferowania minimum 2 stanowiska zawierającego licencje dla Banku Krwi i pracowni serologii transfuzjologicznej. |  |
| 7. | Oprogramowanie ma zostać połączone z systemem szpitalnym, w zakresie obsługi zleceń oraz przesyłu wyników. |  |
| 8. | Wymaga się nieodpłatnego przeniesienia bazy danych aktualnie używanego oprogramowania do oferowanego systemu. |  |
| 9. | Wykonawca w ramach dzierżawy zapewni bezpłatny serwis oprogramowania. |  |

Uwaga: W kolumnie 3 „potwierdzenie spełnienia wymogów” w punktach od 1 do 9 należy wpisać „Tak” oraz opisać spełnienie wymagań dotyczących oferowanego oprogramowania.

…...........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2a  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.075.2015

Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.075.2015

.....................................                                                       						                                    ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1.1. odczynników wraz z dzierżawą  aparatury zabezpieczającej metodę manualną (wymagana aparatura tj.: 2 wirówki,1 inkubator, 2 pipety) oraz

1.2.odczynników wraz dzierżawą automatycznego analizatora serologicznego i oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi,

- dla Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej

Tabela 1 – Odczynniki serologiczne do aparatury zabezpieczającej metodę manualną (2 wirówki, 1 inkubator, 2 pipety) i do automatycznego analizatora serologicznego

| Lp. | Nazwa badania | Ilość badań na 12 miesięcy | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto [w zł] [poz .8 x 9] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz10+11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Odczynniki i krwinki wzorcowe : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Badanie przy grupach krwi osób dorosłych - badanie przeglądowe przeciwciał w teście PTA-LISS | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Badanie grup krwi noworodka w zakresie A-B (dwoma różnymi klonami), RhD (dwoma różnymi klonami w tym jeden wykrywający,drugi nie wykrywający odmiany DVI), kontrola , BTA | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Właściwe próby zgodności (liczba dawców) z potwierdzeniem A-B-D(VI+) dawcy | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Badanie przeciwciał odpornościowych biorcy z potwierdzeniem A-B-D(VI-) biorcy | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Badanie przeciwciał odpornościowych kobiet ciężarnych | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Badanie bezpośredniego testu antygobulinowego z surowicą monowalentną anty-IgG, | 570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Badanie bezpośredniego testu antygobulinowego w zakresie anty- IgG, anty-IgA-, anty-IgM, anty- C3c, anty-C3d, | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Badanie antygenów fenotypu Rh w zakresie anty-C, anty-c, anty-Cw,anty-E, anty-e, anty-K | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Potwierdzenie wyników słabych odmian antygenu RhD | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Krwinki wzorcowe dla systemów manualnych w metodach klasycznych krwinki do układu AB0 | X |  |  |  | zestaw | 26 |  |  |  |  |
| 11. | Krwinki wzorcowe dla systemów manualnych w metodach klasycznych do badania przeglądowego przeciwciał (gotowe do użycia bez dodatkowej preparatyki) | X |  |  |  | zestaw | 13 |  |  |  |  |
| 12. | Standaryzowane krwinki wzorcowe dla systemów manualnych w metodach klasycznych 0 RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D | X |  |  |  | zestaw | 13 |  |  |  |  |
| Zestawy do codziennej kontroli jakości badań , materiały zużywalne /eksploatacyjne, inne odczynniki, płyny niezbędne do wykonania badań określonych w poz. od 1 do 9 tabeli 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem tabela 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Terminy przydatności  do użycia/ważności:

1) dla mikrokart jako odczynników do badania grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh, wykrywania przeciwciał, BTA  nie krótszy niż 9 miesięcy od  daty dostawy  do Magazynu Głównego Zamawiającego,

2) dla  krwinek wzorcowych nie krótszy niż 4 tygodnie) od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

3)  dla  materiałów eksploatacyjnych  termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

Tabela 2 – Dzierżawa automatycznego analizatora serologicznego z aparaturą zabezpieczająca metodę manualną (wymagana aparatura tj.: 2 wirówki,1 inkubator, 2 pipety) do mikrometody z użyciem technologii mikrokolumnowej żelowej wraz z oprogramowaniem do zarządzania gospodarką krwi

| 1. | Przedmiotu dzierżawy | Nazwa aparatu/aparatury do metody manualnej/ oprogramowania | Typ/model | Producent | j.m. | ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł | Czas dzierżawy w miesiącach | Wartość netto w zł [poz.7x8x9] | % VAT | Wartość brutto w zł [poz10+11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Automatyczny analizator serologiczny + aparatura zabezpieczająca metodę manualną (2 wirówki,1 inkubator,2 pipety) |  |  |  | Kpl. | 1 |  | 12 |  |  |  |
| 2. | Oprogramowanie do zarządzania gospodarką krwi |  |  |  | szt. | 2 |  | 12 |  |  |  |
| Razem tabela 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Zamawiający wymaga, aby  oferta zawierała koszt przedmiotu dzierżawy, odczynników, krwinek wzorcowych, zestawu kontrolnego niezbędnego do codziennej kontroli jakości badań, materiałów zużywalnych/eksploatacyjnych, przeglądów i walidacji (w tym aparatury zabezpieczającej metodę manualną: 2 wirówki,1 inkubator,2 pipety) wymaganych do wykonania ilości badań określonych szczegółowo w tabeli 1 w okresie 12 miesięcy.

2. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

1)  Opisu przedmiotu zamówienia np.: karty katalogowe, materiały informacyjne, foldery, prospekty, ulotki metodyczne, instrukcje, opisy - zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem i wymaganiami określonymi w tabeli 1 i tabeli 3 w Załączniku Nr 2 do SIWZ, z zaznaczeniem pozycji, której dotyczą. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

2)  np.: katalogów/folderów/ instrukcji dla oferowanego przedmiotu dzierżawy w tabeli 2, z zakreśleniem danego parametru ,wymagania oraz wskazaniem numeru strony oferty                  w tabeli  4  i  5 w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

3) Wszelkie wymagane przez polskie prawo, aktualne dokumenty na podstawie których, oferowany przedmiot dzierżawy jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

4) Autoryzacji serwisu na terenie Polski do wykonywania czynności instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa.

5) Przykładowego wydruku z monitoringu na potwierdzenie , że dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego będą realizowane transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 °C).

6) Instrukcji stosowania : odczynników i krwinek wzorcowych , zestawów do codziennej kontroli jakości oraz innych odczynników do wykonywania badań określonych                       w Załączniku Nr 2  do SIWZ tabela 1.

3. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku Nr 2 do SIWZ  tabela 1 poz. ………………………………… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie  i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz  z pierwszą dostawą                 i  w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

3.1.Oświadczamy, że  oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku Nr 2 do SIWZ tabela 1 poz. ………………………………… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu  i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku Nr 2 do SIWZ tabela 1 poz. …………………………jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz  innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru jego oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy*.

4.1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w  Załączniku Nr 2 do SIWZ tabela 1 poz. ………………………….nie jest substancją niebezpieczną*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

Ogółem wartość dla Załącznika Nr 2a do SIWZ(tabela 1 + tabela 2):

Wartość ................. netto (słownie: ..........................................................................................................................................................)

Wartość ................. brutto (słownie : ........................................................................................................................................................)

*wykreślić jeżeli nie dotyczy  lub wpisać nie dotyczy

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

..............................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2a  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.075.2015

Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.075.2015

tabela 3- Wymagania dotyczące odczynników i krwinek wzorcowych

| Lp. | Wymagania dotyczące odczynników i krwinek wzorcowych | Potwierdzenie spełnienia wymogów: podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Wymaga się, żeby odczynniki i krwinki wzorcowe, zestawy do codziennej kontroli jakości oraz inne odczynniki, płyny i materiały zużywalne niezbędne do wykonania badań opisanych w tabeli 1 posiadały: a) dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku polskim b) certyfikaty jakości do każdej dostarczonej serii c) oznakowanie CE (dla wyrobów medycznych) d) instrukcje stosowania w języku polskim |  |
| 2. | Wymaga się, żeby zaoferowane odczynniki były wymienialne pomiędzy analizatorem i systemem manualnym; karty powinny składać się z 6 kolumn z żelowym podłożem separującym. |  |
| 3. | Wymaga się, aby karty do oznaczenia grup krwi układu ABO i antygenu RhD oraz do wykrywania przeciwciał odpornościowych miały temperaturę przechowywania od +18oC do +25oC oraz były trwale wypełnione odczynnikami przez producenta: a) wymaga się, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, aby karty do oznaczenia antygenów A i B z układu ABO zawierały odczynniki monoklonalne z dwóch różnych serii z dwóch różnych klonów (w przypadku oznaczania grup krwi noworodka oraz wykorzystania kart do systemu manualnego), b) wymaga się, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, aby karty do oznaczenia antygenu RhD z układu Rh zawierały w kolumnach odczynniki monoklonalne z dwóch klonów: jeden wykrywający i jeden nie wykrywający antygenu RhD odmiany DVI oraz maksymalną liczbę słabych odmian antygenu RhD, c) wymaga się, aby do wykrywania przeciwciał odpornościowych w PTA kolumny były wypełnione surowicą poliwalentną (IgG+C3d). |  |
| 4. | Wymaga się zaoferowania krwinek wzorcowych (przechowywanie w temperaturze od 2 do 80C): a) do układu AB0 w metodach kolumnowych: A1, B, dla systemu manualnego A1,B,0 b) do wykrywania przeciwciał odpornościowych - zawieszone w roztworze LISS o stężeniu poniżej 1% . Krwinki 3-panelowe zawierające wszystkie wymagane przez przepisy klinicznie znaczące antygeny w tym Cw, c) dla systemów manualnych w metodach klasycznych krwinki do układu AB0 (26 zestawów), do badania przeglądowego przeciwciał (gotowe do użycia bez dodatkowej preparatyki)( 13 zestawów) oraz standaryzowane krwinki wzorcowe 0 RhD+ opłaszczone przeciwciałami any-D (13 zestawów) |  |
| 5. | Wymaga się, aby wszystkie odczynniki były dostarczane w opakowaniach producenta. Opakowania muszą być czytelnie oznakowane (nazwa odczynnika, nazwa producenta, numer serii, data ważności, warunki przechowywania). |  |
| 6. | Wymaga się, żeby dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego loco magazyn realizowane były transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 °C). Realizacja na koszt Wykonawcy, dostarczane w ilościach zgodnych każdorazowo z zamówieniem Zamawiającego. Wydruk z monitoringu należy dołączyć do oferty jako załącznik. |  |
| 7. | Wymaga się, aby termin ważności mikrokart jako odczynników do badania grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh, wykrywania przeciwciał, BTA był nie krótszy niż 9 miesięcy, a krwinek wzorcowych nie krótszy niż 4 tygodnie od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego. |  |
| 8. | Wymaga się od oferentów zapewnienie bezpłatnych odczynników w ilości równoważnej z ilością odczynników utraconych w czasie awarii analizatora, nie wynikłej z winy Zamawiającego. |  |
| 9. | Zagwarantowanie, że dostarczone odczynniki są dobrej jakości, a w przypadku stwierdzenia wady odczynnika, zostanie on wymieniony na inny wolny od wad. |  |
| 10. | Wymaga się, żeby przy realizacji zamówienia odczynniki były dostarczane w jednej serii. |  |

Uwaga: W kolumnie 3 „potwierdzenie spełnienia wymogów" w punktach od 1 do 10 należy opisać spełnienie wymagań dotyczących oferowanego asortymentu.

…...........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2a  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.075.2015

Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.075.2015

tabela 4- Wymagania dotyczące analizatora

Nazwa aparatu: ……………………………………..

Producent: …………………………………………….

Model/Typ: ……………………………………………

Rok produkcji …………………………………………

| Lp. | Wymagania dotyczące analizatora | Potwierdzenie spełnienia wymogów: podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Analizator wykonujący całą procedurę badania, przy zastosowaniu mikrometod z użyciem technologii mikrokolumnowej od pobrania materiału z badanej próbki przez nakropienie i odczyt do automatycznego przesłania wyniku do systemu komputerowego. |  |
| 2. | Wymagane jest możliwość automatycznego wykonania badań, co najmniej następujących niżej wymienionych badań w technice mikrokolumnowej: a) oznaczanie antygenów i przeciwciał układu AB0. Do badania konieczne jest użycie dwóch serii z różnych klonów odczynników monoklonalnych anty-A i anty-B (w przypadku badań grup krwi noworodka oraz badań metodą manualną wykorzystywaną jako back-up) oraz jednej serii krwinek wzorcowych A1, B. Odczynniki monoklonalne umieszone w kolumnach przez producenta. b) oznaczeń antygenu D z układu Rh z dwoma odczynnikami: wykrywającym i niewykrywającym kategorię DVI. Odczynniki monoklonalne umieszone w kolumnach przez producenta. c) wykrywanie przeciwciał odpornościowych w teście PTA-LISS z surowicą poliwalentną, d) oznaczanie fenotypów układu Rh (E-e-C-c-Cw-K) odczynniki z przeciwciałami umieszczone w kolumnach e) bezpośredni test antyglobulinowy (w zakresie wymienionym w SIWZ - z surowicą monowalentną anty-IgG oraz surowicami anty-IgG, anty-Ig M, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d) odczynniki z przeciwciałami umieszczone w kolumnach f) wykrywanie przeciwciał w PTA-LISS z surowicą poliwalentną oraz monowalentną anty-IgG, |  |
| 3. | Wydajność analizatora minimum 80 profilowanych badań grup krwi dorosłych A-B-D, przeciwciała grupowe oraz screeninng przeciwciał odpornościowych w PTA-LISS na godzinę, screeninng przeciwciał odpornościowych z krwinkami 3-panelowymi (I, II, III)+ próba krzyżowa minimum 60 badań na godzinę. Analizator z funkcją dostawiania kolejnych próbek w trakcie rozpoczętej procedury badań |  |
| 4. | Analizator posiadający własny system zapasowy back-up w postaci minimum dwóch niezależnych ramion pipetujących, minimum dwóch wirówek. |  |
| 5. | Analizator posiadający dwa niezależne ramiona pipetujące zabezpieczone przed przypadkową kolizją przy wykonywaniu badań |  |
| 6. | Automatyczne wykonanie odpowiednich zawiesin krwinek czerwonych na pokładzie automatycznego analizatora. Zawiesiny przygotowywane w jednorazowych naczynkach zabezpieczające przed kontaminacją między próbkami badanymi. |  |
| 7. | Automatyczny system informujący, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. |  |
| 8. | Analizator z możliwością współpracy z różnymi typami (średnicami) probówek w jednym statywie. |  |
| 9. | Wymagana ilość miejsc na badane próbki - minimum 60. |  |
| 10. | Analizator musi wykonać badanie z objętości minimum 100 mikrolitrów krwi pełnej w sposób w pełni automatyczny (w przypadku noworodków i małej ilości w drenach dawców) |  |
| 11. | Analizator posiadający w wyposażeniu UPS - parametry dostosowane do oferowanego analizatora umożliwiający podtrzymanie zasilania przez 15 min., zestaw komputerowy, drukarka laserowa HP |  |
| 12. | Analizator ma współpracować z dzierżawioną aparaturą zabezpieczającą metodę manualną ( tj. wirówkami, inkubatorem, pipetami) |  |
| 13. | System detekcji poziomu płynu w próbkach badanych i odczynnikach. |  |
| 14. | Analizator wyposażony w system detekcji skrzepu oraz wykrywający korki na probówkach w próbkach badanych. |  |
| 15. | Automatyczny system kontroli stanu modułów automatycznego analizatora monitorujący główne etapy procesu. |  |
| 16. | Pełna pozytywna identyfikacja odczynników i materiałów wykorzystywanych przy oznaczeniach poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności (bez udziału operatora). |  |
| 17. | Oprogramowanie analizatora z menu w języku polskim. |  |
| 18. | Możliwość wydruku protokołu badania serologicznego w języku polskim. |  |
| 19. | Oprogramowanie analizatora akceptujące obowiązujące kody kreskowe w systemie ISBT 128. |  |
| 20. | Zapewnienie transferu danych do systemu- „Bank Krwi” oferowanego razem w zakresie następujących danych: a) numer donacji zgodny z kodem ISBT 128. b) ID użytkownika c) data i czas wykonania badania d) kod użytego odczynnika e) kod wykonanego testu f) numeru serii mikrokarty (identyfikator) g) siła reakcji aglutynacji. h) wynik badania |  |
| 21. | Oprogramowanie analizatora umożliwiające archiwizację wyników badań (protokół badania i bezpośredni obraz reakcji) przez okres 3 miesięcy. |  |
| 22. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. Przeniesienie bazy danych wyników do nowego systemu na koszt oferenta. |  |
| 23. | Oprogramowanie analizatora pozwalające na rejestrację wszystkich czynności operatora, użytych próbek badanych, odczynników i wykonanych testów. |  |
| 24. | W pomieszczeniach, gdzie ma stać analizator Wykonawca zapewni klimatyzację pozwalającą na utrzymanie temperatury w zakresie do 26 st. C zapewniająca optymalne warunki pracy urządzeń. |  |
| 25. | Wymaga się dostarczenia instrukcji obsługi analizatora w języku polskim |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 |  |
|  | W ramach dzierżawy analizatora Wykonawca |  |
| 26. | Dostarczy: a) automatyczny analizator z zestawem komputerowym, drukarką laserową HP, UPS-em o parametrach dostosowanych do oferowanego analizatora umożliwiającym podtrzymanie zasilania przez 15 min, b) komputer do rejestrowania wyników badań nadający się do współpracy z centralnym Komputerem (serwerem) Zamawiającego wraz z monitorem LCD, klawiaturą, myszą, ręcznym skanerem kodów kreskowych, drukarką kodów kreskowych, nagrywarką DVD, drukarką laserową HP, 2 pendrive o pojemności 32GB (do archiwizacji danych) - wliczone w cenę dzierżawy analizatora, z możliwością umieszczenia na nim kopii bazy danych analizatora. c) instrukcję obsługi i konserwacji analizatora w języku polskim. d) czytnik do mikrokart do archiwizacji badań wykonanych manualnie – kompatybilny z oferowanym automatycznym analizatorem. e) pipetę elektroniczną dedykowaną przez producenta do systemu mikrokolumnowego |  |
| 27. | Podłączy i uruchomi automatyczny analizator do badań immunohematologicznych oraz przeszkoli personel w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego w terminie, a w razie konieczności zapewni pomoc techniczną i merytoryczną. |  |
| 28. | Zapewni w okresie dzierżawy bezpłatne: a)przeglądy serwisowe i walidacja zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz na rok obejmująca wymianę wymaganych części zamiennych i zużywalnych b) pełną bezpłatną gwarancję techniczną przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów, c) naprawy serwisowe w przypadku awarii i uszkodzeń w terminie max. do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub uszkodzenia, d) założenie paszportu technicznego uzupełnianego o wpisy w przypadku interwencji serwisowych oraz innych wymaganych przez producenta analizatora czynności |  |
| 29. | Zagwarantuje a)kontakt telefoniczny, a w razie potrzeby również internetowy on-line z serwisem od poniedziałku do soboty w godzinach 9:oo-18:oo (podać dane). b) czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność przyjazdu do Zamawiającego w przypadku niemożliwości rozwiązania awarii na odległość w ciągu max. 2 dnia roboczych, od daty zgłoszenia awarii lub uszkodzenia przez Zamawiającego c) dostarczenie Zamawiającemu systemu back-up pozwalającego na niezakłóconą pracę, w przypadku nie usunięcia awarii trwającej dłużej niż 7 dni, od momentu zgłoszenia. d) w przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie e) zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.05.2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 z 2010r. poz. 679 z późn. zm.) wymaga się od wykonawcy przedstawienia wykazu upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela podmiotów (autoryzacja serwisu na terenie Polski) do wykonywania czynności instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa. Autoryzację serwisu na teren Polski należy dołączyć do oferty jako załącznik. |  |
| 30. | Wykonawca na własny koszt podłączy analizator (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do sieci informatycznej szpitala (AMMS-ASSECO). |  |

Uwaga: W kolumnie 3 „potwierdzenie spełnienia wymogów" w punktach od 1 do 30 należy podać/opisać spełnienie wymagań dotyczących oferowanego analizatora.

…...........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2a  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.075.2015

Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.075.2015

tabela 5-Wymagania dotyczące oprogramowania do Banku Krwi

Nazwa oprogramowania : ……………………………………..

Producent: ………………………………………………………….

Model/Typ: …………………………………………………………

| Lp. | Wymagania dotyczące oprogramowania do Banku Krwi zapewniające gospodarkę krwi | Potwierdzenie spełnienia wymagań: podać/opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Polskojęzyczne oprogramowanie służące do zarządzania gospodarką preparatami krwi Spełnia obowiązujące przepisy ( ustawa z dnia 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi – Dz.U. nr 106 poz. 681 z dnia 11.09.1997r z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.09.2005r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami ( Dz.U. 2005 Nr 191, poz 1607), w części dotyczącej prowadzenia dokumentacji Banku krwi; z zestawem komputerowym zabezpieczonym UPS i drukarką laserową i programowalny czytnik kodów kreskowych pozwalających na odczyt kodów kreskowych dawców. |  |
| 2. | Wymaga się, aby oprogramowanie pozwalało na prowadzenie kompletnej historii transfuzji każdego pacjenta, pełnego odtwarzania drogi donacji do konkretnego biorcy |  |
| 3. | Wymaga się, aby oprogramowanie do prowadzenia banku krwi i pracowni serologicznej było w jednej licencji i aplikacji |  |
| 4. | Wymaga się, aby oprogramowanie umożliwiało formułowanie wyników badań i ksiąg serologicznych w pracowni serologii wg obowiązujących wzorów |  |
| 5. | Wymaga się, aby oferowane oprogramowanie składało się z modułów statystycznych obejmujących: a) Obsługa banku krwi: rejestrowanie przychodów i rozchodów krwi i jej składników b) statystyka raportów badań pod kątem rodzajów zarejestrowanych i wykonanych badań, ilość pacjentów, ilość dawców, oddziałów zlecających, konkretnego pacjenta otrzymującego preparaty krwi c) Statystyka banku krwi: ilość i rodzaj komponentów krwi przyjętych, skrzyżowanych, przetoczonych, zwracanych, historii każdego komponentu krwi, aktualne zasoby banku d) Bank krwi – statystyka pod kątem komponentów krwi (typy preparatów, grupy, objętości) oddziałów, osób zlecających, sumarycznych zestawień dla poszczególnych oddziałów e) Wymaga się możliwości eksportu raportów do trybu arkusza kalkulacyjnego typu MS EXCEL w celu opracowania dalszych kalkulacji f) Wymaga się, żeby wszystkie raporty generowane były dla dowolnie ustalonego przedziału czasowego |  |
| 6. | Wymaga się zaoferowania minimum 2 stanowiska zawierającego licencje dla Banku Krwi i pracowni serologii transfuzjologicznej. |  |
| 7. | Oprogramowanie ma zostać połączone z systemem szpitalnym, w zakresie obsługi zleceń oraz przesyłu wyników. |  |
| 8. | Wymaga się nieodpłatnego przeniesienia bazy danych aktualnie używanego oprogramowania do oferowanego systemu. |  |
| 9. | Wykonawca w ramach dzierżawy zapewni bezpłatny serwis oprogramowania. |  |

Uwaga: W kolumnie 3 „potwierdzenie spełnienia wymogów” w punktach od 1 do 9 należy wpisać „Tak” oraz opisać spełnienie wymagań dotyczących oferowanego oprogramowania.

…...........................................

Podpisy osób uprawnionych

składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.075.2015

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ

- AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA SEROLOGICZNEGO

I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KRWI

w imieniu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Oświadczam/-y, że na dzień składania ofert spełniam/-y warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.075.2015

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

- NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ

- AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA SEROLOGICZNEGO

I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KRWI

w imieniu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

- *niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.075.2015

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ

- AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA SEROLOGICZNEGO

- I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KRWI

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Informuję, że na dzień składania ofert:

- 1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   konsumentów  (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184)*

- 2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| ... |  |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

ZAŁĄCZNIK NR  6 DO SIWZ

Znak sprawy:DAZ.26.075.2015

UMOWA NR DAZ.26.075.…… .2015- wzór umowy

zawarta  w dniu ……………….. 2015r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,KRS:0000003907, REGON: 001281053,                    NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………,

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:…………………………………………………………………………………..,

KRS:…………………… , REGON: …………………., NIP: ……………………….

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zawarta została umowa następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest dostawa:

1.1 odczynników serologicznych kompatybilnych z posiadaną aparaturą do metody manualnej (posiadana aparatura tj.: 3 wirówki i 1 inkubator ID-System firmy Dia Med) oraz

1.2 odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora serologicznego                     i oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi

-  dla Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2 w SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

Lub

1.1 odczynników wraz z dzierżawą  aparatury zabezpieczającej metodę manualną (wymagana aparatura tj.: 2 wirówki,1 inkubator, 2 pipety) oraz

1.2 odczynników wraz dzierżawą automatycznego analizatora serologicznego                        i oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi

- dla Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej  w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2a  w SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego                          w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

§ 2

1. Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według  potrzeb Zamawiającego.

§ 3

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w załączniku Nr 1 do umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu umowy zawarte w załączniku Nr 1 do umowy mogą ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 9.

3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: netto ……………zł(słownie:………………………), brutto ……………… zł ( słownie:…………………………).

§4

1. Dostawy przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT następować będą sukcesywnie w ilościach                                i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie określonym                w harmonogramie dostaw Wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zamówienia częściowego złożonego, faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia  i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. W sytuacji konieczności realizacji zamówienia w trybie pilnym Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z fakturą VAT w terminie do ……….. dni  roboczych (nie krótszy niż 2 dni robocze              i nie dłuższy niż 5 dni roboczych) od daty zamówienia częściowego złożonego, faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia  i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.

3. Wykonawca zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu dostaw  wraz                 z podpisaną umową.

4.Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku aktualizacji w trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu   używania.

5. Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy dla preparatów niebezpiecznych aktualne karty charakterystyk  zgodnych  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015r. poz. 208 oraz innymi  obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W przypadku modyfikacji  w trakcie trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualne karty charakterystyk - jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu  umowy, wraz z informacją zawierającą dane producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania                 i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na / lub w opakowaniu w formie ulotki w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji i jest zgodny                             z  dostarczonymi świadectwami.

8. Za niedoszacowanie ilości odczynników, krwinek wzorcowych, zestawu kontrolnego do codziennej kontroli jakości badań, materiałów zużywalnych/eksploatacyjnych do ilości badań odpowiada Wykonawca.

9. Dostawy przedmiotu umowy loco magazyn  Główny Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku na koszt i ryzyko Wykonawcy środkiem transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8 °C).

10. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

11. Terminy przydatności do użycia/ważności,

1) dla krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,

2) dla mikrokart jako odczynników do badania grup krwi układu ABO i antygenu                D z układu Rh, wykrywania przeciwciał, BTA minimum 9 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,

3) dla  materiałów eksploatacyjnych/zużywalnych minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

12. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu - tel.34/3673629, 34/3673323, 34/3673670.

13. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: …………………………………………………. tel. ……………………………………………

§5

1. Wykonawca w ramach dzierżawy na  swój koszt:

1) dostarczy, zainstaluje, uruchomi oraz gdy jest wymagane skalibruje:

a) automatyczny analizator serologiczny z zestawem komputerowym, UPS-em              i drukarką w terminie do 30 dni  od daty zawarcia umowy w Banku Krwi  z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej - dotyczy Załącznika Nr 2,

lub

b) automatyczny analizator serologiczny z zestawem komputerowym, UPS-em                    i drukarką oraz z aparaturą zabezpieczającą metodę manualną (wymagana aparatura tj.: 2 wirówki,1 inkubator, 2 pipety) w terminie do 30 dni  od daty zawarcia umowy w Banku Krwi  z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej - dotyczy Załącznika Nr 2a,

2) dostarczy, zainstaluje i wdroży 2 oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi                w Banku Krwi w terminie do 30 dni  od daty zawarcia umowy w Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej - dotyczy  Załącznika Nr 2 lub Załącznika Nr 2a,

3) dostarczy zestaw komputerowy zabezpieczony UPS uzupełniony o drukarkę laserową HP  i programowalny czytnik kodów kreskowych pozwalający na odczyt kodów kreskowych dawców do Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej  oraz nieodpłatnie przeniesie bazę danych aktualnie używanego oprogramowania do oferowanego systemu w terminie do 30 dni  od daty zawarcia umowy – dotyczy Załącznika Nr 2 lub Załącznika Nr 2a,

4) dostarczy komputer do rejestrowania wyników badań nadający się do współpracy                    z centralnym Komputerem (serwerem) Zamawiającego wraz z monitorem LCD, klawiaturą, myszą, ręcznym skanerem kodów kreskowych, drukarką kodów kreskowych, nagrywarką DVD, drukarką laserową HP, 2 pendrive o pojemności 32GB (do archiwizacji danych) - wliczone  w cenę dzierżawy analizatora, z możliwością umieszczenia na nim kopii bazy danych analizatora,                      z możliwością kopiowania bazy danych analizatora do Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej   w terminie do  30 dni od daty zawarcia umowy – dotyczy Załącznika Nr 2 lub Załącznika Nr 2a,

5) dostarczy czytnik do mikrokart do archwizacji badań wykonanych manualnie – kompatybilny z oferowanym automatycznym analizatorem  oraz pipetę elektroniczną dedykowaną przez producenta do systemu mikrokolumnowego do Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej w terminie do  30 dni  od daty zawarcia umowy –  dotyczy Załącznika Nr 2 lub Załącznika Nr 2a,

6) podłączy analizator określony w ust. 1 niniejszego paragrafu (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do sieci informatycznej szpitala (AMMS-ASSECO)                 w terminie do 30 dni  od daty zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone w protokole – zdawczo odbiorczym, o którym w ust. 4 niniejszego paragrafu – dotyczy Załącznika Nr 2 lub                   Załącznika Nr 2a,

7) połączenie oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi z systemem szpitalnym, w zakresie obsługi zleceń oraz przesyłu wyników w terminie do 30  dni  od daty zawarcia niniejszej umowy,

8)  przeniesienie bazy danych wyników do nowego systemu w terminie do 30  dni od daty zawarcia niniejszej umowy– dotyczy Załącznika Nr 2 lub Załącznika Nr 2a,

9)  przeprowadzi szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi analizatora. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu – dotyczy Załącznika Nr 2 lub Załącznika Nr 2a,

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu do użytkowania i pobierania pożytków                        z analizatora zwanego dalej urządzeniem w terminie  do 30 dni od daty zawarcia umowy.

4. Przekazanie przez Wykonawcę urządzeń nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z instrukcją obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji sporządzoną  w języku polskim i założeniem paszportów technicznych.

5. Wykonawca w ramach wartości brutto określonej w § 3 zapewni dla dzierżawionego automatycznego analizatora serologicznego oraz dla  posiadanej aparatury do metody manualnej (posiadana aparatura tj. : 3 wirówki i 1 inkubator ID-System firmy Dia Med.) – dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ lub dla dzierżawionego automatycznego analizatora serologicznego i aparatury zabezpieczającej metodę manualną (wymagana aparatura tj.: 2 wirówki,1 inkubator, 2 pipety) tj:

a) bezpłatne przeglądy serwisowe i walidację zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz na   rok obejmujące wymianę wymaganych części zamiennych i zużywalnych,

b) bezpłatne naprawy serwisowe w przypadku awarii i uszkodzeń w terminie max.  do 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii lub uszkodzenia,

c) pełną bezpłatną gwarancję techniczną przez cały okres trwania dzierżawy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych, podzespołów,

d) bezpłatny serwis oprogramowania do zarządzania gospodarką krwi,

e) założenie paszportu technicznego uzupełnianego o wpisy w przypadku interwencji serwisowych oraz innych wymaganych przez producenta analizatora czynności,

f) kontakt telefoniczny, a w razie potrzeby również internetowy on-line z serwisem od poniedziałku do soboty w godzinach 9oo-18oo (podać dane ……………………………………………..).

g) czas reakcji serwisu rozumiany jako konieczność przyjazdu do Zamawiającego w przypadku niemożliwości rozwiązania awarii na odległość max. do 1 dnia  roboczego, od daty zgłoszenia awarii lub uszkodzenia.

h) dostarczenie Zamawiającemu systemu back-up pozwalającego na niezakłóconą pracę,                    w przypadku nie usunięcia awarii trwającej dłużej niż 7 dni, od momentu zgłoszenia,

i) w przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie.

6. Przyjęcie do używania urządzenia po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik Kierownik Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu/raportu serwisowego/karty pracy.

7. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania urządzeń zgodnie z jego przeznaczeniem.                             8. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

9. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać  analizatora/innego urządzenia  do użytkowania osobom trzecim  ani ich poddzierżawiać.

10. Wykonawca ma prawo do kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

11. Zamawiający po zakończeniu Umowy zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy urządzenia i sprzęt                 w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Przekazanie urządzenia nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokółu zdawczo-odbiorczego.

12. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany do usunięcia danych osobowych pacjentów                      z dzierżawionych analizatorów, co zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem.

§6

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności do użycia/ważności inny niż wymieniony w §4 ust.9 umowy,

2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie  z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)  dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust.1 i 2,

4) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami określonymi w  § 4 ust.9,

5) Wykonawca dostarczył zamówiony  towar  bez faktury VAT.

§7

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy tj.:

1) automatyczny analizator serologiczny jest fabrycznie nowy i wolny od wad – dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ,

2) automatyczny analizator serologiczny oraz aparatura zabezpieczająca metodę manualną (wymagana aparatura tj.: 2 wirówki,1 inkubator, 2 pipety) są fabrycznie nowe i wolne od                 wad -  dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ,

2) odczynniki, krwinki wzorcowe, zestawy do codziennej kontroli jakości badań, materiały              zużywalne /eksploatacyjne, inne odczynniki,  płyny są fabrycznie nowe i wolne od  wad.

2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie trzech dni  roboczych licząc od dnia przesłania  reklamacji faxem lub drogą elektroniczną (e-mail),

2) uzupełnienia braków ilościowych w terminie trzech dni roboczych od dnia przesłania reklamacji  faksem  lub drogą elektroniczną (e-mail).

§8

1.Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność  nastąpi   w pierwszym  dniu roboczym następującym po tym dniu.

3.W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy i czynsz dzierżawny Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 7 ust. 2 pkt.1),2) zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

6. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio  z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym  upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy  i tylko  w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3  niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia   umownego,

2) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

3) dopuszcza się zmianę na nowocześniejszy technologicznie rodzaj przedmiotu zamówienia lub zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia - czyli taki, który nie wpłynie na pogorszenie jakości uzyskiwanych badań, w przypadku gdy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto umowy,

4) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy,               w zakresie dostaw odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych   przy zachowaniu maksymalnej  wartości brutto umowy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego, numeru seryjnego, zmiana wielkości opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towaru. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości brutto przedmiotu umowy,

6) dopuszczalna jest wymiana/uzupełnienie elementów składowych urządzenia w sytuacji gdy:  wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony,

7) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

8) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, w szczególności w przypadku wcześniejszego wykorzystania  przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości brutto,

9) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w zakresie dostaw do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy. W takim przypadku dopuszczalne jest również przedłużenie okresu dzierżawy, przy czym zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie z niezrealizowanej wartości brutto umowy w zakresie dostaw zgodnie z tabelą 1                       w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

10) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.

12) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy).

13) W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

14) W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt.2). Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

1) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 karę umowną                      w  wysokości  0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w realizacji dostawy /instalacji/kalibracji/przekazania/podłączenia do sieci szpitala/ przeniesienia danych /szkolenia w terminach określonych w § 5 ust.1 i 2  karę umowną            w wysokości  0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 5 lit.b) i lit.g) umowy Zamawiający  może żądać od Wykonawcy kary umownej za każdy dzień opóźnienia   w reakcji na zgłoszoną awarię w wysokości 0,2% wartości brutto umowy oraz za każdy dzień opóźnienia                 w naprawie  analizatora w wysokości 0,2% wartości  brutto umowy.

4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 2 pkt. 1),2) – karę umowną                    w wysokości  0,5 % wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

5) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę                            w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej zamówionej części umowy,

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej  z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających  z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§11

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§12

1.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez  wypowiedzenia  w przypadku:

a) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie   wykonuje umowę,

b) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

c) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu  jej  obowiązywania, mogą  być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt. 2).

3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY