ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

....................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

....................................................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

REGON …...............................; NIP …........................................;

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*…………….......................…….........….........................

………….........................................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

Nr tel. …......................................; Nr faksu ….....................................; e-mail …...........................................

….................................................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. ….....................................; Nr faksu ….....................................; e-mail …...........................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ.

1. Oferujemy:

1) wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

- * -w zależności od ilości oferowanych CZĘŚCI, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną CZĘŚĆ.

2) Udzielamy ...  miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia, Zamawiający wymaga co najmniej 12 miesięcznej gwarancji (nie dłuższej niż 24 miesiące).

(Punktacja za zaoferowany okres gwarancji zostanie przyznana na podstawie § 15 SIWZ „Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tego kryterium oraz sposobu oceny ofert”).

- 2. Przyjmujemy termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy – Załącznik Nr 9 do SIWZ.

3. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załącznika Nr 9 do SIWZ).

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia *:

a) wykonanie .......................................................................................................................

b) wykonanie .......................................................................................................................

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia *.

* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

7.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………. faks ………………e-mail .....……………………

......................................................

miejscowość i data

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

Załącznik Nr 2  do SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.049........16

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1 - RESPIRATORY STEPHAN

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Respirator | ABV Intensiv | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Respirator | ABV Intensiv | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Respirator | ABV Intensiv | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Respirator | HF 150 | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Respirator | HF 150 | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Respirator | HF 300 | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Respirator | HF 300 | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Respirator | HF 300 | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Respirator | STEPHANIA | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 2 - RESPIRATORY WEINMANN

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ |  | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Respirator | MEDUMAT | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Respirator | MEDUMAT | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Respirator | MEDUMAT | SOR (ul. Bialska) |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Respirator | MEDUMAT | SOR (ul. Bialska) |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 3 - RESPIRATORY AVIAN  I nCPAP/SIPAP INFANT FLOW

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Respirator | Avian | SOR (ul. Bialska) | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Respirator | Avian | Izba Przyjęć (ul. PCK) | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Respirator | CPAP SiPAP | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Respirator | INFANT FLOW SiPAP | Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska) | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Respirator | CPAP SiPAP | Noworodki i Wcześniaki (ul. Bialska) | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Respirator | INFANT FLOW ADVANCE | Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska) | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 4 - RESPIRATOR PNEUPAC

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Respirator | babyPAC 100 | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Respirator | Parapac | OIOM (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 5 - APARAT DO LECZENIA TLENKIEM AZOTU

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Aparat do leczenia tlenkiem azotu | PRINTERNOX Sensor Medics | Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska) | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 6 - RESPIRATOR TRYLOGY PHILIPS

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2017 |  | 2018 | 2019 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Respirator | Trylogy | ZOL | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 7 - DEFIBRYLATORY S&W

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Defibrylator | Mindray BeneHeart | Nefrologia (ul. Bialska) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Defibrylator | CU-MEDICAL CU-ER5 | ZOL | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 8 - DEFIBRYLATORY ASPEL

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2017 |  | 2018 | 2019 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Defibrylator | Defi-B | Pododdział Chemioterapii Dziennej | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Defibrylator | Defi-B | Oddział Wewnętrzny (PCK 1) | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 9 - DEFIBRYLATORY REANIBEX

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Defibrylator | Reanibex 700 | Wewnętrzny (PCK) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Defibrylator | Reanibex 700 | Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Defibrylator | Reanibex 200 | Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Defibrylator | Reanibex 200 | Psychiatryczny (PCK) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Defibrylator | Reanibex 700 | Izba Przyjęć (ul. PCK) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 10 - DEFIBRYLATORY ZOLL

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Defibrylator | M-Series | Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 11 - INKUBATORY ATOM

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Inkubator | 2100G | Pediatria (ul. PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inkubator | 2100G | Noworodki i Wcześniaki (ul. Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inkubator transportowy | V-808 | Karetka N (ul. Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 12 - AUTOKLAW SMS

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Autoklaw | SMS 666 | Centralna Sterylizatornia (PCK) | 2/ lub co 1000 cykli | 2/ lub co 1000 cykli | 2/ lub co 1000 cykli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Autoklaw | SMS 6612 | Centralna Sterylizatornia (PCK) | 2/ lub co 1000 cykli | 2/ lub co 1000 cykli | 2/ lub co 1000 cykli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 13 - AUTOKLAW BMT

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Autoklaw parowy | BMT Sterivap | Centralna Sterylizatornia (Bialska) | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 14 - AUTOKLAW PAROWY MMM

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Autoklaw parowy | GE 2612 | Centralna Sterylizatornia (Bialska) | 3 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 15 - AUTOKLAW J&J

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Autoklaw plazmowy | Sterrad | Centralna Sterylizatornia (Bialska) | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bipolarny system elektrochirurgiczny | Versapoint | Trak Operacyjny (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 16 - APARATY RTG SIEMENS

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Aparat RTG cyfrowy kostno – płucny | Axiom Aristos/ Siemens | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG analogowy kostno – płucny | Multix TOP/ Siemens | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat cyfrowy RTG naczyniowy | Artis Zee/Siemens | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tomograf Komputerowy | Somatom Sensation 40 | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aparat RTG analogowy przyłóżkowy | Polymobil Plus/ Siemens | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rezonans Magnetyczny | Magnetom Avanto | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Gamma Kamera | BasicCam | Pracownia Izotopowa (Bialska) | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Aparat RTG ramie C | Siremobil L | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Aparat RTG analogowy przyłóżkowy | Polymobil Plus/ Siemens | Neurologia (PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 17 - APARATY RTG ZIEHM TIMKO

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 |  | 2018 | 2019 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Aparat RTG ramie C | Ziehm 8000 | Zakład Radioterapii (Bialska) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG ramie C | Ziehm 8000 | Blok Operacyjny (Bialska) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 18 - APARATY RTG APELEM

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Aparat RTG analogowy przyłóżkowy | Saxo | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 19 - APARATY RTG MAMMOGRAFICZNE LORAD

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Mammograf | Lorad Selenia | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mammograf | Lorad M IV | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Densytometr | Discovery | Poradnia Reumatologiczna (PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 20 – APARAT RTG Pantomograf

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Aparat RTG Pantomograf | Planmeca Pro One | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 21 - APARAT SHAVER ARTROSKOPOWY

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Shaver artroskopowy z kamerą SOPRO | REMA A500 SOPRO | Blok operacyjny (ul.Bialska) | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 22 – SPIROMETRY

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Spirometr MES | 1000 | Poradnia Pulmonologii | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Spirometr MES | 500 | Oddział Pulmonologii | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Spirometr MES | 500 | Poradnia Gruźlicy i Chotób Płuc | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Spirometr MES | 1000zISPA | Poradnia Chorób Płuc | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 23 – Myjnie Endoskopowe

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Myjnia endoskopowa | ETD3 | Pracownia Endoskopowa | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Myjnia endoskopowa | ETD3 | Pracownia Bronchoskopii | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Myjnia endoskopowa | ETD3 | Pracownia Endoskopowa (ul.PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 24 – Gastroskopy, Kolonoskopy, Bronchoskopy OLYMPUS

Bronchoskopy Pentax

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Bronchofiberoskop | BF1T40 | Pracownia Bronchoskopii | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VideoDuodenoskop | TJF-140R | Pracownia Endoskopii | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gastroskop Pediatryczny | GIF XP 160 | Pracownia Endoskopii | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Videogastroskop | GIF-Q165 | Pracownia Endoskopii | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Videokolonoskop | CF-Q180AL | Pracownia Endoskopii | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Videoduodenskop | TJF-145 | Pracownia Endoskopii | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Videogastroskop | GIF 1-TQ160 | Pracownia Endoskopii | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Videokolonoskop | CF-Q180AL | Pracownia Endoskopii | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Videokolonoskop | CF-Q145L | Pracownia Endoskopii | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Videokolonskop | CF-Q165 | Pracownia Endoskopii (PCK) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Videogastroskop | GIF-Q165 | Pracownia Endoskopii (PCK) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Videogastroskop | GIF-Q165 | Pracownia Endoskopii (PCK) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bronchofiberoskop | Pentax | OIOM (PCK) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Videokolonoskop | Pentax | Pracownia Endoskopii | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Videokolonoskop | Pentax | Pracownia Endoskopii | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 25 – Funduskamera KOWA

| LP | NAZWA APARATURY | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Funduskamera | VX10 | Oddział Okulistyki | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 26 – Myjnie-dezynfektory MIELE

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Myjnia dezynfektor | PG8528 | Centralna Sterylizatornia | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Myjnia dezynfektor | G-7824 | Centralna Sterylizatornia | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Myjnia dezynfektor | G-7824 | Centralna Sterylizatornia | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 27 – Kardiostymulatory

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Kardiostymulator | EDP 20/B | Pracownia Hemodynamiki | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiostymulator | EDP 20/B | Pracownia Hemodynamiki | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kardiostymulator | EDP 20/A | Pracownia Hemodynamiki | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kardiostymulator | ERA 300B | Pracownia Hemodynamiki | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kardiostymulator | Reocor S | Pracownia Hemodynamiki | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kardiostymulator | EDP 20/B | Pracownia Hemodynamiki | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 28 – Aparaty USG, UKG marki GE

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Echokardiograf | VIVID 4 | Pracownia Badań Czynnościowych (PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Echokardiograf | VIVID 3 | Oddział Wewnętrzny (PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Echokardiograf | VIVID 7 | Oddział Kardiologii | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ultrasonograf | LOGIQ 100 PRO | Zakład Radioterapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ultrasonograf | LOGIQ 400 CL | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ultrasonograf | LOGIQ P5 PRO BT11 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ultrasonograf | LOGIQ 100 | S.O.R. | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ultrasonograf | VIVID 3 PRO | Neurologia (PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ultrasonograf | LOGIQ 200 | Chirurgia Ogólna (PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 29 – Aparaty USG, UKG marki Siemens

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Echokardiograf | SEQOIA C256 | Oddział Kardiologii | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ultrasonograf | SEQOIA x 500 | Pracownia USG ( PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 30 – Aparaty USG Philips

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ultrasonograf | HD11XE | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ultrasonograf | HD 3 | Poradnia Schorzeń Piersi | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ultrasonograf | HDF 15 | Oddział Nefrologii | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 31 – Aparaty USG ALOKA

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ultrasonograf | SSD ALPHA 5 | Oddział Ginekologii i Położnictwa | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ultrasonograf | SSD 500 | Oddział Ginekologii i Położnictwa | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ultrasonograf | SSD 3500 | Oddział Neurologii | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 32 – Aparaty USG BK Medical

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ultrasonograf | Flexi Focus | Oddział Chirurgii Ogólnej | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 33 – Aparat do Hemofiltracji Prismaflex

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Aparat do Hemofiltracji | Prismaflex | OIOM (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do Hemofiltracji | Prismaflex | Dializy | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do Hemofiltracji | Prismaflex | OIOM Dzieci | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 34 – Aparat do Dializoterapii

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Aparat do Dializoterapii | Fresenius 5008 | Stacja Dializ | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 35 – Myjnie-dezynfektory Getinge

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  | 2018 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Myjnia Dezynfektor | Decomat 4656 | Centralna Sterylizatornia PCK | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Myjnia Dezynfektor | Decomat 4656 | Centralna Sterylizatornia PCK | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 36 – Czytnik płyt Fujifilm

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Czytnik płyt | Capsula XLII CR-IR | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czytnik płyt | Capsula XLII CR-IR | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 37 –Aparaty do znieczulenia Drager

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Aparat do znieczulenia | Primus | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do znieczulenia | Primus | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do znieczulenia | Primus | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 38 –Lampa do fototerapii Drager

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 39 –Centrala monitorująca pacjentów, respiratory stacjonarne EVITA XL, Carina  Drager

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Centrala monitorująca pacjentów | 11097M0071 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Respiratory stacjonarne | Evita XL | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Respiratory stacjonarne | Evita XL | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Respiratory stacjonarne | Evita XL | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Respiratory stacjonarne | Evita XL | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Respiratory stacjonarne | Evita XL | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Respiratory stacjonarne | Carina | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 40 –Kardiomonitor Drager

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 41 –Inkubator Caleo, 5400  Drager

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Inkubator zamknięty | Caleo | Oddział Neonatologii | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inkubator zamknięty | Caleo | Oddział Neonatologii | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Inkubator transportowy | 5400 | Oddział anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 42 –Respirator Babylog 8000, incubator otwarty 8004  Drager

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Respirator | Babylog 8000 | Oddział Neonatologii | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Respirator | Babylog 8000 | Oddział Neonatologii | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Respirator | Babylog 8000 | Oddział Neonatologii | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Inkubator otwarty | Babytherm 8004 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Inkubator otwarty | Babytherm 8004 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 43 – Kardiomonitor przyłóżkowy Infinity Kappa Drager

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 44 – Pompa strzykawkowa Drager

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Neurologia (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 45 – Fakoemulsyfikator Infinity Vision System

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Fakoemulsyfikator | Infinity | Oddział Okulistyki | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 46 –Aparaty RTG Philips

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2017 |  | 2018 | 2019 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Aparat RTG Naczyniowy | Allura | Pracownia Hemodynamiki (bialska) | 1 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat RTG z ramię C | Pulsara | Pracownia Hemodynamiki (bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 47 –Respirator Bennett 740/760; Bennett 840; Bennett 7200

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Respirator Bennett | NBP840 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Respirator Bennett | NBP840 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Respirator Bennett | NBP840 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Respirator Bennett | 8840 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Respirator Bennett | 740 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Respirator Bennett | 740 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Respirator Bennett | 740 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Respirator Bennett | 740 | Oddział Neurochirurgii (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 48 –Komory laminarne

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Komora laminarna | MSC-advantage | Intensywna Terapia i Patologia noworodka (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Komora Laminarna | MSC 12 | Zakład Mikrobiologii klinicznej (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komora laminarna | AC2-4S1 | Pododdział Chemioterapii Dziennej (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komora laminarna | C[Max Pro]3-130 | Apteka Szpitalna (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komora laminarna | C[Max Pro]3-130 | Apteka Szpitalna (Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Komora laminarna | CYT-4A1 ESCO | Oddział Hematologii | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 49 –Zestawy laparoskopowe oraz zestaw kraniotomijny STRYKER

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Zestaw laparoskopowy 2 szt | - | Trakt operacyjny (Bialska oraz PCK) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw kranitotomijny | - | Trakt operacyjny(Bialska) | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 50 –Mikroskop operacyjny Olympus

| LP | NAZWA APARATURY UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | MODEL/TYP | UŻYTKOWNIK/ODDZIAŁ | ILOŚĆ WYMAGANYCH PRZEGLĄDÓW |  |  |  | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ROKU: |  |  |  |  | WARTOŚĆ NETTO (kol 4*7+5*8+6*9) | STAWKA VAT | WARTOŚĆ BRUTTO (kol 10* 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Mikroskop Operacyjny | Olympus OME 5000 | Trakt Operacyjny | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

......................................................

miejscowość i data

...................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nr Inwentarzowy/ nr seryjny | Nazwa aparatury | Model / Typ | Użytkownik/Oddział | Uwagi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Respiratory STEPHAN (Pakiet nr 1) Dysponujemy własnymi komórkami tlenowymi (nie należy ich dołączać do oferty) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011/802/01029 | Respirator | ABV Intensiv | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2 | 011/802/01024 | Respirator | ABV Intensiv | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 3 | 011/802/01022 | Respirator | ABV Intensiv | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 4 | 011/802/01030 | Respirator | HF 150 | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 5 | 011/802/01031 | Respirator | HF 150 | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 6 | 011/802/01140 | Respirator | HF 300 | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 7 | 011/802/01139 | Respirator | HF 300 | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 8 | 011/802/01138 | Respirator | HF 300 | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 9 | 011/802/01137 | Respirator | STEPHANIA | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| Respiratory WEINMANN (Pakiet nr 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011/802/01702 | Respirator | MEDUMAT | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2 | 011/802/00742 | Respirator | MEDUMAT | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 3 | 011/802/01745 | Respirator | MEDUMAT | SOR (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 4 | 011/802/01703 | Respirator | MEDUMAT | SOR (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| Respiratory AVIAN i nCPAP/SIPAP Infant Flow (Pakiet nr 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011/802/01384 | Respirator | Avian | SOR (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2 | 011/802/01383 | Respirator | Avian | Izba Przyjęć (ul. PCK) |  |  |  |  |  |
| 3 | 011/802/02988 | Respirator | CPAP SiPAP | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 4 | 011/802/02013 | Respirator | INFANT FLOW SiPAP | Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 5 | 011/802/02989 | Respirator | CPAP SiPAP | Noworodki i Wcześniaki (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 6 | 011/802/01772 | Respirator | INFANT FLOW ADVANCE | Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| Respirator PNEUPAC (Pakiet nr 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011/802/01955 | Respirator | babyPAC 100 | Anestezjologia i Intensywna Terapia dla Dzieci (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/00576 | Respirator | Parapac | Anestezjologia i Intensywna Terapia (Bialska) |  |  |  |  |  |
| Aparat do leczenia tlenkiem azotu (Pakiet nr 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 049*2628 | Aparat do leczenia tlenkiem azotu | PRINTERNOX SensorMedics | Intensywna Terapia i Patologia Noworodka (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| Respirator Trylogy Philips (Pakiet nr 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011/802/02927 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| 2 | 011/802/02928 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| 3 | 011/802/02929 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| 4 | 011/802/02930 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| 5 | 011/802/02931 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| 6 | 011/802/02932 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| 7 | 011/802/02933 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| 8 | 011/802/02934 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| 9 | 011/802/02935 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| 10 | 011/802/02936 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| 11 | 011/802/02937 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| 12 | 011/802/03109 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| 13 | 011/802/03111 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| 14 | 011/802/03110 | Respirator | Trylogy | ZOL | Wymagany, zgodnie ze stanem licznika po przepracowaniu 17 500 godz. |  |  |  |  |
| DEFIBRYLATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defibrylatory S&W (Pakiet 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011/802/02836 | Defibrylator | Mindray BeneHeart | Nefrologia (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2 | 011/802/02902 | Defibrylator | CU-MEDICAL CU-ER5 | ZOL |  |  |  |  |  |
| Defibrylatory Aspel (Pakiet 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/01808 | Defibrylator | Defi-B | Pododdział Chemioterapii Dziennej |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/02523 | Defibrylator | Defi-B | Oddział Wewnętrzny (PCK 1) |  |  |  |  |  |
| Defibrylatory Reanibex (Pakiet 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02527 | Defibrylator | Reanibex 700 | Wewnętrzny (PCK) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/02525 | Defibrylator | Reanibex 700 | Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK) |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/02526 | Defibrylator | Reanibex 200 | Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK) |  |  |  |  |  |
| 4. | 011/802/02524 | Defibrylator | Reanibex 200 | Psychiatryczny (PCK) |  |  |  |  |  |
| 5. | 011/802/02528 | Defibrylator | Reanibex 700 | Izba Przyjęć (ul. PCK) |  |  |  |  |  |
| Defibrylatory ZOLL (Pakiet 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011/802/02535 | Defibrylator | M-Series | Anestezjologia i Intensywna Terapia (ul. PCK) |  |  |  |  |  |
| INKUBATORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inkubatory ATOM (Pakiet 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011/802/02491 | Inkubator | 2100G | Pediatria (ul. PCK) |  |  |  |  |  |
| 2 | 011/802/02493 | Inkubator | 2100G | Noworodki i Wcześniaki (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| 3 | 011/802/01955 | Inkubator transportowy | V-808 | Karetka N (ul. Bialska) |  |  |  |  |  |
| AUTOKLAWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autoklaw SMS (Pakiet 12) Dysponujemy własnymi uszczelkami, filtrami, smarami, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02361 | Autoklaw | SMS 666 | Centralna Sterylizatornia (PCK) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/02363 | Autoklaw | SMS 6612 | Centralna Sterylizatornia (PCK) |  |  |  |  |  |
| Autoklaw BMT ( Pakiet 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/01923 | Autoklaw parowy | BMT Sterivap | Centralna Sterylizatornia (Bialska) |  |  |  |  |  |
| Autoklaw parowy MMM ( Pakiet 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/659/00046 | Autoklaw parowy | MMM Securex | Centralna Sterylizatornia (Bialska) |  |  |  |  |  |
| Autoklaw J&J( Pakiet 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02362 | Autoklaw plazmowy | Sterrad | Centralna Sterylizatornia (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/01865 | Bipolarny system elektrochirurgiczny | Versapoint | Trakt Operacyjny (bialska) |  |  |  |  |  |
| APARATY RTG SIEMENS ( Pakiet 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011/802/01931 | Aparat RTG cyfrowy kostno – płucny | Axiom Aristos/ Siemens | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2 | 011/802/02794 | Aparat RTG analogowy kostno – płucny | Multix TOP/ Siemens | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 3 | 011/802/01943 | Aparat cyfrowy RTG naczyniowy | Artis Zee | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 4 | 011/802/01946 | Tomograf Komputerowy | Somatom Sensation 40 | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 5 | 011/802/01709 | Aparat RTG analogowy przyłóżkowy | Polymobil Plus/ Siemens | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 6 | 011/802/01956 | Rezonans Magnetyczny | Magnetom Avanto | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 7 | 011/802/01630 | Gamma Kamera | BasicCam | Pracownia Izotopowa (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 8 | 011/802/02373 | Aparat RTG ramie C | Siremobil L | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 9 | 011/802/02375 | Aparat RTG analogowy przyłóżkowy | Polymobil Plus/ Siemens | Neurologia (PCK) |  |  |  |  |  |
| APARATY RTG ZIEHM ( Pakiet 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/01919 | Aparat RTG ramie C | Ziehm 8000 | Zakład Radioterapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/01941 | Aparat RTG ramie C | Ziehm 8000 | Blok Operacyjny ( Bialska) |  |  |  |  |  |
| APARATY RTG APELEM ( Pakiet 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011/802/01343 | Aparat RTG analogowy przyłóżkowy | Saxo | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| APARATY RTG Mammograficzne LORAD (Pakiet 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011/802/02109 | Mammograf | Lorad Selenia | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2 | 011/802/02374 | Mammograf | Lorad M IV | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 3 | 011/802/02815 | Densytometr | Discovery | Poradnia Reumatologiczna (PCK) |  |  |  |  |  |
| Aparat RTG Pantomograficzny (Pakiet 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02771 | Aparat RTG Pantomograf | Planmeca Pro One | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| APARAT SHAVER ARTROSKOPOWY (Pakiet 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02037 011/802/02021 | Shaver artroskopowy z kamerą | Rema A500 Sopro S161D | Blok operacyjny ul. Bialska |  |  |  |  |  |
| Spirometr (Pakiet 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/ | Spirometr MES | 1000 | Poradnia Pulmonologii |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/ | Spirometr MES | 500 | Oddział Pulmonologii |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/ | Spirometr MES | 500 | Poradnia Gruźlicy i Chotób Płuc |  |  |  |  |  |
| 4. | 011/802/01544 | Spirometr MES | 1000zISPA | Poradnia Chorób Płuc |  |  |  |  |  |
| Myjnie Endoskopowe Olympus ( Pakiet 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02031 | Myjnia endoskopowa | ETD3 | Pracownia Endoskopowa |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/02032 | Myjnia endoskopowa | ETD3 | Pracownia Bronchoskopii |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/02208 | Myjnia endoskopowa | ETD 3 Basic | Pracownia Endoskopowa (ul.PCK) |  |  |  |  |  |
| Gastroskopy, Kolonoskopy, Bronchoskopy OLYMPUS (pakiet nr 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/01774 | Bronchofiberoskop | BF1T40 | Pracownia Bronchoskopii |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/01108 | Videoduodenoskop | TJF-140R | Pracownia Endoskopii |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/02030 | Gastroskop Pediatryczny | GIF XP 160 | Pracownia Endoskopii |  |  |  |  |  |
| 4. | 011/802/01831 | Videogastroskop | GIF-Q165 | Pracownia Endoskopii |  |  |  |  |  |
| 6. | 011/802/01832 | Videokolonoskop | CF-Q180AL | Pracownia Endoskopii |  |  |  |  |  |
| 6. | 011/802/01833 | Videoduodenskop | TJF-145 | Pracownia Endoskopii |  |  |  |  |  |
| 7. | 011/802/01959 | Videogastroskop | GIF 1-TQ160 | Pracownia Endoskopii |  |  |  |  |  |
| 8. | 011/802/01958 | Videokolonoskop | CF-Q180AL | Pracownia Endoskopii |  |  |  |  |  |
| 9. | 011/802/01776 | Videokolonoskop | CF-Q145L | Pracownia Endoskopii |  |  |  |  |  |
| 10. | 011/802/02430 | Videokolonskop | CF-Q165 | Pracownia Endoskopii (PCK) |  |  |  |  |  |
| 11. | 011/802/02610 | Videogastroskop | GIF-Q165 | Pracownia Endoskopii (PCK) |  |  |  |  |  |
| 12. | 011/802/02611 | Videogastroskop | GIF-Q165 | Pracownia Endoskopii (PCK) |  |  |  |  |  |
| 13. | 011/802/02314 | Bronchofiberoskop | Pentax | OIOM (PCK) |  |  |  |  |  |
| Funduskamera KOWA (Pakiet 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02061 | Funduskamera | VX10 | Oddział Okulistyki |  |  |  |  |  |
| Myjnie-dezynfektory MIELE (Pakiet 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02040 | Myjnia dezynfektor | PG8528 | Centralna Sterylizatornia |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/02041 | Myjnia dezynfektor | G-7824 | Centralna Sterylizatornia |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/02042 | Myjnia dezynfektor | G-7824 | Centralna Sterylizatornia |  |  |  |  |  |
| Kardiostymulatory (Pakiet 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/01862 | Kardiostymulator | EDP 20/B | Pracownia Hemodynamiki |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/01920 | Kardiostymulator | EDP 20/B | Pracownia Hemodynamiki |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/01519 | Kardiostymulator | EDP 20/A | Pracownia Hemodynamiki |  |  |  |  |  |
| 4. | 011/802/01697 | Kardiostymulator | ERA 300B | Pracownia Hemodynamiki |  |  |  |  |  |
| 5. | 011/802/02995 | Kardiostymulator | Reocor S | Pracownia Hemodynamiki |  |  |  |  |  |
| 6. | 011/802/01921 | Kardiostymulator | EDP 20/B | Pracownia Hemodynamiki |  |  |  |  |  |
| Aparaty USG, UKG marki GE (Pakiet 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02678 | Echokardiograf | VIVID 4 | Pracownia Badań Czynnościowych (PCK) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/02679 | Echokardiograf | VIVID 3 | Oddział Wewnętrzny (PCK) |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/02060 | Echokardiograf | VIVID 7 | Oddział Kardiologii |  |  |  |  |  |
| 4. | 011/802/01806 | Ultrasonograf | LOGIQ 100 PRO | Zakład Radioterapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 5. | 011/802/01393 | Ultrasonograf | LOGIQ 400 C | Oddział Chirurgii Ogólnej |  |  |  |  |  |
| 6. | 011/802/03011 | Ultrasonograf | LOGIQ P5 PRO BT11 | Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka |  |  |  |  |  |
| 7. | 011/802/01889 | Ultrasonograf | LOGIQ 100 | S.O.R. |  |  |  |  |  |
| 8. | 011/802/02628 | Ultrasonograf | VIVID 3 PRO | Neurologia (PCK) |  |  |  |  |  |
| 9. | 011/802/02633 | Ultrasonograf | LOGIQ 200 | Chirurgia Ogólna (PCK) |  |  |  |  |  |
| Aparaty USG, UKG marki Siemens Acuson (Pakiet 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/01462 | Echokardiograf | SEQOIA C256 | Oddział Kardiologii |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/02630 | Ultrasonograf | SEQOIA x 500 | Pracownia USG ( PCK) |  |  |  |  |  |
| Aparaty USG Philips (Pakiet 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02734 | Ultrasonograf | HD11XE | Zakład Diagnostyki Obrazowej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/ | Ultrasonograf | HD 3 | Poradnia Schorzeń Piersi |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/02773 | Ultrasonograf | HDF 15 | Oddział Nefrologii |  |  |  |  |  |
| Aparaty USG ALOKA (Pakiet 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/01905 | Ultrasonograf | SSD ALPHA 5 | Oddział Ginekologii i Położnictwa |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/01906 | Ultrasonograf | SSD 500 | Oddział Ginekologii i Położnictwa |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/ | Ultrasonograf | SSD 3500 | Oddział Neurologii |  |  |  |  |  |
| Aparaty USG BK Medical (Pakiet 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02625 | Ultrasonograf | Flexi Focus | Oddział Chirurgii Ogólnej |  |  |  |  |  |
| Aparat do Hemofiltracji ( Pakiet 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02014 | Aparat do Hemofiltracji | Prismaflex | OIOM (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/02772 | Aparat do Hemofiltracji | Prismaflex | Dializy |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/ | Aparat do Hemofiltracji | Prismaflex | OIOM Dzieci |  |  |  |  |  |
| Aparat do dializoterapii Fresenius 5008 (Pakiet 34) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02387 | Aparat do dializoterapii | Fresenius 5008 | Dializy |  |  |  |  |  |
| Myjnie Dezynfektory Getinge (pakiet 35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/800/02205 | Myjnia Dezynfektor | Decomat 4656 | Centralna Sterylizatornia |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/800/02211 | Myjnia Dezynfektor | Decomat 4656 | Centralna Sterylizatornia |  |  |  |  |  |
| Czytnik płyt Fujifilm (pakiet 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/ | Czytnik płyt | Capsula XLII CR-IR | Zakład Diagnostyki Obrazowej |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/ | Czytnik płyt | Capsula XLII CR-IR | Zakład Diagnostyki Obrazowej |  |  |  |  |  |
| Aparaty do znieczulenia Drager (pakiet 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02736 | Aparat do znieczulenia | Primus | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/02737 | Aparat do znieczulenia | Primus | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/02738 | Aparat do znieczulenia | Primus | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| Lampa do fototerapii Drager (pakiet 38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ASAB 0033 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2. | ASAH 0021 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 3. | ASAH 0020 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 4. | ASAH 0014 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 5. | ASAH 0015 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 6. | ASAH 0016 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 7. | ASAH 0017 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 8. | ASAH 0023 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 9. | ASAH 0022 | Lampa do fototerapii | Phototerapy 4000 | Patologia Noworodka (Bialska) |  |  |  |  |  |
| Centrala monitorująca pacjentów, respiratory stacjonarne EVITA XL, Carina Drager (pakiet 39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 11097M0071 | Centrala monitorująca pacjentów | Centrala ICS | Patologia Noworodka (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/02081 | Respirator stacjonarny | Evita XL | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/02080 | Respirator stacjonarny | Evita XL | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 4. | 011/802/01918 | Respirator stacjonarny | Evita XL | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 5. | 011/802/01917 | Respirator stacjonarny | Evita XL | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 6. | 011/802/01916 | Respirator stacjonarny | Evita XL | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 7. | 011/802/02079 | Respirator stacjonarny | Carina | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| Kardiomonitor Drager (pakiet 40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 6001595670 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 2. | 6001542674 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 3. | 6001593369 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 4. | 6001546073 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 5. | 6001540578 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 6. | 6001530580 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 7. | 6001641273 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 8. | 6001598364 | Kardiomonitor | Infinity Delta | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| Inkubator Caleo, 5400 Drager (pakiet 41) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ASAL0002 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 2. | ASAL0003 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 3. | ASAL0006 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 4. | ASAL0007 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 5. | ASAL0008 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 6. | ASAL0005 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 7. | ASAL0004 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 8. | ASAL0001 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 9. | ASAC0062 | Inkubator zamknięty | Caleo | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 10. | 011/0802/02495 | Inkubator zamknięty | Caleo | Oddział Neonatologii |  |  |  |  |  |
| 11. | 011/802/02494 | Inkubator zamknięty | Caleo | Odział Neonatologii |  |  |  |  |  |
| 12. | 011/802/00786 | Inkubator transportowy | 5400 | Oddział anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci (Bialska) |  |  |  |  |  |
| Respirator Babylog 8000, inkubator otwarty 8004 (pakiet 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ASAK0076 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 2. | ASAK0072 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 3. | ASAK0079 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 4. | ASAK0077 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 5. | ASAK0075 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 6. | ASAK0073 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 7. | ASAK0078 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 8. | ASAK0074 | Respirator | Babylog 8000 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 9. | 011/802/00563 | Respirator | Babylog 8000 | Oddział Neonatologii |  |  |  |  |  |
| 10. | 011/802/02321 | Respirator | Babylog 8000 | Oddział Neonatologii |  |  |  |  |  |
| 11. | 011/802/02320 | Respirator | Babylog 8000 | Oddział Neonatologii |  |  |  |  |  |
| 12. | ASAK0104 | Inkubator otwarty | Babytherm 8004 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 13. | ASAK0105 | Inkubator otwarty | Babytherm 8004 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| Kardiomonitor przyłóżkowy Infinity Kappa Drager (pakiet 43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 4. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 5. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 6. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 7. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 8. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 9. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 10. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 11. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 12. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 13. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 14. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 15. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 16. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 17. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 18. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 19. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 20. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 21. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 22. | 011/802/ | Kardiomonitor przyłóżkowy | Infinity Kappa#22 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| Pompa strzykawkowa Drager (pakiet 44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przekazane Urząd Marszałkowski brak numerów inwentarzowych 011/802 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Patologia Noworodka |  |  |  |  |  |
| 25 | 011/802/ | Pompa strzykawkowa | Agila #40 | Oddział Neurologia (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 26 | 011/802/02078 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 27 | 011/802/02076 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 28 | 011/802/02077 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 29 | 011/802/02073 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 30 | 011/802/02070 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 31 | 011/802/02071 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 32 | 011/802/02065 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 33 | 011/802/02066 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 34 | 011/802/02067 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 35 | 011/802/02068 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 36 | 011/802/02069 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 37 | 011/802/02074 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 38 | 011/802/02075 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 39 | 011/802/02064 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 40 | 011/802/02072 | Pompa strzykawkowa | Agila Volumat | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| Fakoemulsyfikator Infinity Vision System (pakiet 45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/ | Fakoemulsyfikator | Infinity Vision System | Oddział Okulistyki |  |  |  |  |  |
| Aparaty RTG Philips (pakiet 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/01777 | Aparat RTG Naczyniowy | Allura | Pracownia Hemodynamiki (bialska) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/80201932 | Aparat RTG z ramię C | Pulsara | Pracownia Hemodynamiki (bialska) |  |  |  |  |  |
| Respirator Bennett 740; Bennett 840; Bennett 7200 (pakiet 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/02325 | Respirator Bennett | NBP840 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PCK) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/02327 | Respirator Bennett | NBP840 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PCK) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/02326 | Respirator Bennett | NBP840 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PCK) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/02328 | Respirator Bennett | 8840 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PCK) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/01389 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/01388 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/01387 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/01385 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/01379 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/01378 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/00078 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/00193 | Respirator Bennett | 7200 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/01386 | Respirator Bennett | 740 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/01381 | Respirator Bennett | 740 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/ | Respirator Bennett | 740 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Bialska) |  |  |  |  |  |
|  | 011/802/01377 | Respirator Bennett | 740 | Oddział Neurochirurgii (Bialska) |  |  |  |  |  |
| Komory laminarne (pakiet 48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/02009 | Komora laminarna | MSC-advantage | Intensywna Terapia i Patologia noworodka (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/01099 | Komora laminarna | MSC 12 | Zakład Mikrobiologii klinicznej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 3. | 011/802/01883 | Komora laminarna | AC2-4S1 | Pododdział Chemioterapii Dziennej (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 4. | 011/802/03457 | Komora laminarna | C[Max Pro]3-130 | Apteka Szpitalna (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 5. | 011/802/03122 | Komora laminarna | C[Max Pro]3-130 | Apteka Szpitalna (Bialska) |  |  |  |  |  |
| 6. | 011/802/03054 | Komora laminarna | CYT-4A1 ESCO | Oddział Hematologii |  |  |  |  |  |
| Zestawy laparoskopowe oraz zestaw kraniotomijny Strayker (pakiet 49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802/ | Zestawy laparoskopowe | - | Trakt Operacyjny (PCK oraz Bialska) |  |  |  |  |  |
| 2. | 011/802/ | Zestaw kranitomijny | - | Trakt Operacyjny (Bialska) |  |  |  |  |  |
| Mikroskop Operacyjny Olympus (pakiet 50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 011/802 | Mikroskop operacyjny | OME 5000 | Trakt operacyjny (Bialska) |  |  |  |  |  |
| Wymagania dotycząc przeglądów okresowych aparatury wyszczególnionej w tabeli powyżej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie przeglądów w terminie wygaśnięcia obecnie jeszcze obowiązujących , a jeżeli już wygasły w terminie ustalonym z Kierownikiem Sekcji Aparatury Medycznej i Użytkownikiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku aktualnego przeglądu danej aparatury w roku 2016, przegląd ten będzie przeniesiony na rok 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przeglądy wykonywane mają być bezpośrednio u Użytkownika, z wyjątkiem przeglądu defibrylatorów, które mogą być wykonywane u Wykonawcy po wcześniejszym ustaleniu ( w tym przypadku wymagane jest podstawienie aparatury zastępczej o takiej samej funkcjonalności na czas wykonywania przeglądu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po zawarciu umowy na przeglądy Wykonawca przedstawi harmonogram przeglądów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie przeglądów przez uprawnionych pracowników . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po wykonaniu przeglądu , zostanie wystawiony raport serwisowy oraz protokół z wynikami przeglądu (w przypadku przeglądu defibrylatorów) oraz wynikami testów bezpieczeństwa elektrycznego . Zostanie umieszczony wpis w paszporcie technicznym urządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku konieczności wymiany elementów , których to potrzeba została stwierdzona po wykonaniu przeglądu, zostanie przedstawiona oferta cenowa w ciągu 7 dni roboczych do akceptacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Oświadczam/-y, że na dzień składania ofert spełniam/-y warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

- *niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Informuję, że na dzień składania ofert:

- 1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184). *

- 2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184)i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| ... |  |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

WYKAZ USŁUG

wykonanych, w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

| Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy albo podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP* | Podmiot na rzecz którego wykonano zamówienie (nazwa i adres) | Przedmiot zamówienia - rodzaj usługi | Wartość brutto zamówienia (konkretna kwota) | Data wykonania (podać datę zakończenia dzień/m-c/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

UWAGA: DO WYKAZU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWODY POTWIERDZAJĄCE, ŻE WSKAZANE POWYŻEJ USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE NALEŻYCIE.

*  Należy podać podmiot, który wykonał usługę.

- ………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTÓW TRZECICH

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ

Działając w imieniu ……………………………………............………………………. zobowiązuję się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy …………………………………...................…………………………. biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w następującym zakresie: .........................................………………………….......................................................…………………………

Jednocześnie wskazuję, iż:

1. Sposób wykorzystania w/w zasobów, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …………………………………........................................……………………………………………………………………

2. Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą, będzie następujący:

………………………………………......................................……………………………………………………………………

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący:……………………….......…………………………………………………………………..…………………………….

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty w oryginale.

- ………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

UMOWA NR DAZ.26.049 …… .2016 - wzór umowy

zawarta w dniu ………… 2016 r. w ………………………….., pomiędzy:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. NAJSWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 001281053, zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

który reprezentuje:………………………………………….....……………………………………………………………………….

a firmą: ….………………………………………………………………………………………………………………………………….

REGON: ……………………, NIP: ………………………….

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

którą reprezentuje: ..........................................……………………………………………………………………........

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH APARATURY MEDYCZNEJ, znajdującej się na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

2. Wykaz aparatury medycznej podlegającej okresowym przeglądom oraz zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy - „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załącznik Nr 3 do SIWZ).

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia tj. od dnia zawarcia do dnia ………………. r.

- §3

1. Usługa przeglądów okresowych aparatury medycznej winna obejmować wszystkie wymagania i czynności określone w dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi urządzenia i instrukcji serwisowej, zgodnie z zaleceniami producentów aparatury i obowiązującymi przepisami prawa i normami z uwzględnieniem:

1) zebrania od obsługi Zamawiającego informacji dotyczących funkcjonowania aparatu,

2) sprawdzenie stanu technicznego,

3) sprawdzenia parametrów pracy wymaganych przez producenta przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów,

4) przeprowadzenia czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadku ich odchylenia od wartości wymaganych przez producenta,

5) wykonania czynności konserwacyjnych takich jak: oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła czy oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych, wymiana części zużywalnych (tj. filtry, uszczelki, kable itp.) - zgodnie z zaleceniami producenta,

6) sprawdzenia bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego,

7) dokonania odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego (data przeglądu, ocena techniczna określająca czy aparat jest sprawny i nadający się do eksploatacji, oraz wykonanych czynności i wymienianych części, data następnego przeglądu, pieczątka i podpis Wykonawcy),

8) dokonania wszystkich innych czynności, których konieczność wykonania wynika z przepisów prawa, zaleceń producenta aparatury, z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy z ograniczeniem do czynności wskazanych w protokole przeglądowym.

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Kierownik Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki, nr telefonu 34/3673120 lub osoba upoważniona.

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: .............................., nr telefonu ....................................

- 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów sukcesywnie, w terminie wygaśnięcia obecnie jeszcze obowiązujących, a jeżeli już wygasły w terminie ustalonym z Kierownikiem Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki lub osobą upoważnioną, zgodnie z 36 miesięcznym okresem trwania niniejszej umowy i zgodnie z pisemnym harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę, a zatwierdzonym przez Zamawiającego, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

- 5. Pisemny harmonogram, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

- 6. Po wykonaniu usługi, będącej przedmiotem zamówienia zostanie wystawiony raport serwisowy oraz protokół z wynikami przeglądu (w przypadku przeglądu diatermii, defibrylatorów i komór laminarnych) oraz wynikami testów bezpieczeństwa elektrycznego, potwierdzony przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego tj. Kierownika Sekcji Aparatury Medycznej i Teletechniki Zamawiającego lub inną osobę upoważnioną.

7. W przypadku wyłączenia aparatu z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie czytelnej informacji: „aparat niesprawny - nie używać” lub „aparat przeznaczony do naprawy - nie używać oraz odłączyć zasilanie.”

8. W przypadku aparatury, która w wyniku przeglądu została uznana za nie nadającą się do dalszej eksploatacji Wykonawca sporządzi orzeczenie techniczne w ramach ceny za przegląd.

9. W przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia objętego zakresem zamówienia wartość umowy będzie pomniejszona o wartość pozostałych do wykonania przeglądów wycofanego urządzenia. Zamawiający w przypadku wycofania aparatu z eksploatacji z przyczyn technicznych, zmniejszy zakres przedmiotowy zamówienia. Zmiana ta nie wymaga sporządzania aneksu do umowy, natomiast Zamawiający niezwłocznie poinformuje na piśmie Wykonawcę.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wykonania przeglądu w przypadku nieprzewidzianej awarii aparatu uniemożliwiającej dalszą trwałą lub czasową eksploatację aparatu, do czasu usunięcia tej awarii lub wydania orzeczenia o wycofaniu z eksploatacji, lub w przypadku konieczności jego wycofania z eksploatacji.

11. Cena jednostkowa netto za przegląd techniczny musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazd, robociznę, materiały eksploatacyjne i części wymagane do wykonania przeglądu, koszty transportu w sytuacji, gdy będzie istniała konieczność wykonania przeglądu w siedzibie serwisu.

12. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, pobranie aparatu nastąpi wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz po sporządzeniu protokołu przekazania podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

13. Wszelkie zalecenia dotyczące konieczności wymiany elementów, nie wymienianych w trakcie przeglądu, np. uszkodzonych, stwierdzone przy wykonaniu przeglądu, będą uzgadniane z osobą upoważnioną przez Zamawiającego, określoną w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wraz z przedstawieniem przewidywanych kosztów tej wymiany lub przedstawieniem informacji o braku dostępności części zamiennych u producenta. Wykonanie ich nastąpi po uprzedniej akceptacji oferty przez Zamawiającego.

14. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany udostępnić aparat podlegający przeglądom pracownikom Wykonawcy w uzgodnionym terminie. W przypadku niedopuszczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO pracowników serwisu Wykonawcy w uzgodnionym terminie, Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności, o której mowa w niniejszej umowie.

15. W przypadku aktualnego przeglądu danej aparatury w roku 2016, przegląd ten będzie przeniesiony na rok 2017, przy zachowaniu jego wartości, określonej w Załączniku Nr 2 do umowy.

- §4

1. Wykonawca powierza nadzór i realizację przedmiotu zamówienia osobom uprawnionym, posiadającym udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do ich wykonywania oraz przeszkolonym w zakresie okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej,

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części lub całości obowiązków wynikających z umowy podwykonawcom (osobom trzecim), za ich działania i zaniechania Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania.

3. Zakres przedmiotu umowy, które będą wykonywać podwykonawcy, strony ustaliły w ofercie.

4. Czynności stanowiące przedmiot umowy wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będącej w dyspozycji Wykonawcy oraz, tam gdzie jest to wymagane instrukcją serwisową,

z użyciem specjalistycznego oprogramowania serwisowego producenta.

5. Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe objęte niniejszą umową na rzecz Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.

- §5

Na wykonaną usługę Wykonawca udziela min. ........- miesięcznej gwarancji.

- §6

1. Wartość całości przedmiotu niniejszej umowy za cały okres jej obowiązywania wynosi: ….................................……… zł brutto (słownie złotych: ……………………………………………………..)

2. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy każdorazowo wynagrodzenie za wykonaną usługę przeglądu okresowego aparatury medycznej, obliczone wg cen podanych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), który stanowi podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą, wg wzoru: cena jednostkowa jednorazowego przeglądu danego aparatu pomnożona przez ilość wykonanych przeglądów.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych

w § 7 niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca

z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt dojazdu, ubezpieczenia, części zużywalne podlegające wymianie podczas przeglądu).

5. Należność z tytułu świadczonych usług będzie wypłacana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez uprawnione osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, protokół po przeglądzie/ raport serwisowy.

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany 
na fakturze w terminie  do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

7. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług objętych niniejszą umową. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za wykonane usługi, Wykonawca może naliczyć odsetki

w wysokości ustawowej.

8. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

9. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, z uwzględnieniem § 3 ust. 9 niniejszej umowy,

2) dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub akcyzowego na przedmiot zamówienia lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy,

3) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy,

4) dopuszcza się ograniczenie zamówienia, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

5) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

6) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy,

7) dopuszcza  się zmniejszenie  lub  zwiększenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  przypadku  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli  zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu  uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

8) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 pkt 2. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego

w wysokości:

1) za zwłokę w realizacji usługi w terminach wskazanych w Załączniku Nr 3 do umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4 każdorazowo karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto usługi, która jest w zwłoce, jednak nie więcej niż 20 % wartości usługi, której dotyczy zwłoka,

2) za niezrealizowanie usługi zgodnie z zamówieniem – karę w wysokości 0,1% wartości netto od niezrealizowanej, a zamówionej usługi, jednak nie więcej niż 20 % wartości usługi, której dotyczy zwłoka.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane usługi, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

5. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia, o której mowa

w §6 ust. 1”

§9

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

1) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

2) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

3) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. 2) i 3) ustępu 1.

3. W przypadku istotnej zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego reorganizacji, mającej wpływ na realizację obowiązków umownych przez strony, Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§11

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy.

§12

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego

obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % brutto od wartości zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

7. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 4 do umowy

|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |

- W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.

  - Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

  - Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

  - Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.

  - Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

  - Właściwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

  - Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

  - Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

  - W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

  - Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

  - Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

- Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

- Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

- Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

- Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                                Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

______________________________________________________________________________________________________

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA