ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.113.2016

- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Nr DAZ.26.113.2016

……………………………….                                                                                                                                     				            ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

##### FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

SPRZĘT ENDOSKOPOWY – VIDEOKOLONOSKOP DO PORADNI ENDOSKOPOWEJ UL. BIALSKA 104/108

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+7) | Nazwa handlowa | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | VIDEOKOLONOSKOP | sztuka | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem zł |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxx |  |  |  |

.................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.113.2016                                                                                                                                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY Nr DAZ.26.113.2016

WYMAGANIA TECHNICZNE

Zakup sprzętu endoskopowego- videokolonoskopu (1szt.) do Poradni Endoskopowej Bialska

Producent  ......................................................................................................

Nazwa-model/typ  ...........................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji...................................................................................................

| Lp. | PARAMETR | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry –potwierdzenie spełnienia wymogów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | Tak |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016r | TAK |  |
| 2 | Videokolonoskop zabiegowy | TAK |  |
| 3. | Kompatybilny z procesorem i źródłem światła Evis Exera posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 4. | W pełni kompatybilny z myjnią endoskopową serii ETD posiadanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 5. | Średnica kanału roboczego min.3,7 mm +/- 5% | TAK |  |
| 6. | Średnica zewnętrzna wziernika max. 13,0 mm +/-5% | TAK |  |
| 7. | Kąt obserwacji min.1400 +/-5% | TAK |  |
| 8. | Głębia ostrości od 3 do 100mm +/-10% | TAK |  |
| 9. | Długość robocza min. 1600mm +/-10% | TAK |  |
| 10. | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji | TAK |  |
| 11. | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D L/P 180/180 oraz 160/160 | TAK |  |
| 12. | Możliwość zapisu zdjęć bezpośrednio z przycisku głowicy videokolonoskopu | TAK |  |
| 13. | Minimum 4 programowalne przyciski sterujące w głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora | TAK |  |
| 14. | Funkcja identyfikacji endoskopu | TAK |  |
| 15. | Współpraca z urządzeniem raportującym proces mycia i dezynfekcji ENDOSKAN | TAK |  |
| 16. | Współpraca z systemem archiwizacji EndoBase | TAK |  |
| 17. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 18. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, | TAK |  |
| 19. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w dniu przekazania urządzenia do naprawy, | TAK |  |
| 20. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 21. | Zakup części zamiennych wraz z zakupem usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat od daty dostawy sprzętu, | TAK |  |
| 22. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 23. | Instrukcja obsługi w języku polskim, wraz z listą opisującą komunikaty i błędy | TAK |  |
| 24. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 25. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |
| 26. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w np.: katalogach, folderach, opisach z zakreśleniem danego parametru.

Dokumenty ww. winny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

.........................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy