ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

REGON …...............................; NIP …........................................;

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………….........….........................

…………................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

Nr tel. …................................; Nr faksu …...............................; e-mail …...............................

….........................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. ….................................; Nr faksu ….............................; e-mail …................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI I SPRZĘTU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

- * -w zależności od ilości oferowanych CZĘŚCI, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną CZĘŚĆ.

2. Oferujemy

1) termin uzupełnienia depozytu ............ godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia dla asortymentu ujętego w Części Nr 1 do 14; 18-19; 25; 28-33 i 35

Uwaga:

-Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin uzupełnienia asortymentu w godzinach.

-Maksymalny termin uzupełnienia depozytu 48 godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia, a minimalny to 24 godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia.

2) termin dostawy ............ dni robocze od dnia złożenia zamówienia dla asortymentu ujętego w Części 
Nr 15-17; 20-24; 26-27 i 34

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w pełnych dniach.

- Maksymalny termin realizacji dostawy to 3 dni robocze, a minimalny to 1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia.

- 3. Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy – Załącznik Nr 7 i/lub 8 do SIWZ.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest objęty terminem ważności/ przydatności do              użycia/ gwarancją  zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem jakości oraz wolny od wad.

6. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załącznika Nr 7 i/lub 8 do SIWZ).

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia *:

a) wykonanie .......................................................................................................................

b) wykonanie .......................................................................................................................

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia *.

* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

10.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................

Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie z zapisami  § 6 ust. 7 SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju, w którym Firma ma siedzibę/*:

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

11. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………. faks ………………e-mail .....……………………

......................................................

miejscowość i data

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

### CZĘŚĆ NR 1: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do cienkich naczyń

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do cienkich naczyń | - 600 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty dowińcowe antymitotyczne (DES) do cienkich naczyń w ilości 40 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do cienkich naczyń - ilość: 600 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Stentydowieńcowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym o następujących własnościach: |  |
| Stent kobaltowo-chromowy | Parametr konieczny |
| Substancja czynna- sirolimus, zawartość minimum 1,2 µg/mm2 | Parametr konieczny |
| Brak powłoki polimerowej- mniejsza aktywacja stanu zapalnego | Parametr konieczny |
| Pokrycie stentu substancją czynną w technologii abluminalnej- od strony ściany naczynia | Parametr konieczny |
| Minimalny wymagany przedział średnic: 2,0-4,0 mm | Parametr konieczny |
| Minimalny wymagany przedział długości: 9-32 mm dla wszystkich przedziałów średnic | Parametr konieczny |
| Grubość ściany stentu nie więcej niż 0,0020" dla średnic 2,0-2,5 mm oraz nie więcej niż 0,0024" dla pozostałych średnic | Parametr konieczny |
| Ciśnienie nominalne nie mniej niż 10 atm |  |
| Ciśnienie RBP nie mniej niż 18 atm dla średnic 2,0-3,5 mm |  |
| Profil wejścia nie więcej niż 0,016” | Parametr konieczny |
| Profil przejścia nie więcej niż 0,035" dla stentu o średnicy 3,0 mm | Parametr konieczny |
| Shaft proksymalny nie więcej niż 1,9 F, dystalny nie więcej niż 2,5 F |  |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 2: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do długich zwężeń

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do długich zwężeń | - 800 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do długich zwężeń w ilości 40 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty dowieńcoweantymitotyczne (DES) do długich zwężeń -ilość: 800 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Stenty dowieńcowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym o następujących własnościach : |  |
| Platforma stentu kobaltowo -chromowa | Parametr konieczny |
| Pokrywany biodegradowalnym polimerem | Parametr konieczny |
| Uwalniany lek: sirolimus, dostępność w ofercie pokrycia paklitakselem- do wyboru zamawiającego | Parametr konieczny |
| Rozmiary stentu: średnica od 2.00;2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4,25; 4,50; 4,75; 5,0 mm, długość od 8 do 40 mm | Wymagane wszystkie rozmiary - parametr konieczny |
| Profil przejścia nie większy niż 0,034” dla stentu o średnicy 3,0 mm | Parametr konieczny |
| Wymagane ciśnienie nominalne min: 8 atm, RBP nie mniej niż 14 atm |  |
| Maksymalny wymiar dostępu do bocznicy dla stentu średnicy 3,0 mm nie mniejszy niż 2,1 mm | Parametr konieczny |
| Maksymalna średnica „oczka” rozprężonego stentu (dla stentu 3,0 mm) nie mniejsza niż 3,0 mm | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 3: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do krętych naczyń

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do krętych naczyń | - 600 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do krętych naczyń w ilości 40 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do krętych naczyń - ilość: 600 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Stenty dowieńcowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym o następujących własnościach: |  |
| Platforma stentu kobaltowo –chromowa | Parametr konieczny |
| Pokrywany biodegradowalnym polimerem na bazie PLLA | Parametr konieczny |
| Uwalniany lek-syrolimus | Parametr konieczny |
| Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą gojenie naczynia i zmniejszającą wykrzepianie krwi | Parametr konieczny |
| Wymagane ciśnienie nominalne nie mniej niż 8 atm, RBP nie mniej niż 16 atm |  |
| Profil stentu nie większy niż 0,039” dla stentu o średnicy 3,0 mm | Parametr konieczny |
| Średnica drutu stentu nie więcej niż 0,0024" dla stentu 2,25-3,0 mm ; i nie więcej niż 0,0031" dla stentu 3,5-4,0 mm | Parametr konieczny |
| Dostępne długości 9-40 mm; średnice 2,25-4,0 mm | Parametr konieczny |
| Skracalność stentu po rozprężeniu nie przekracza 0% | Parametr konieczny |
| Możliwość doprężenia: do 3,5 mm. dla średnic 2.25– 3.0 mm; do 4,65 mm. dla średnic 3.5 – 4.0 mm. | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 4: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do zwapniałych naczyń

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do zwapniałych naczyń | - 300 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do zwapniałych naczyń w ilości 30 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania : Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do zwapniałych naczyń - ilość: 300 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Stentydowieńcowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym o następujących własnościach: |  |
| Platforma: stent stalowy | Parametr konieczny |
| Uwalniany lek- pochodna syrolimusa (np.: Biolimus A9 | Parametr konieczny |
| Zamontowany na balonie semi-compliant, ciśnienie nominalne balonu 6 atm, RBP nie mniej niż 16 atm dla 2,25-3,00 mm oraz nie mniej niż 14 atm dla 3,50-4,00 mm | Parametr konieczny |
| Wysoka siła radialna: co najmniej 0,67 bar | Parametr konieczny |
| Dostępne długości od 8 mm do 36 mm | Parametr konieczny |
| Dostępne średnice od 2,25 mm do 4,0 mm | Parametr konieczny |
| Profil przejścia nie więcej niż 0,045” | Parametr konieczny |
| Profil wejścia nie więcej niż 0,016” | Parametr konieczny |
| Udowodniona skuteczność i bezpieczeństwo w badaniu randomizowanym z opublikowanymi wynikami po minimum 4 latach obserwacji w impaktowym czasopiśmie | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 5: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do bezpośredniego stentowania

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do bezpośredniego stentowania | - 200 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do bezpośredniego stentowania w ilości 30 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty dowieńcowe antymitotyczne (DES) do bezpośredniego stentowania

- ilość: 200 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Stenty dowieńcowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym o następujących własnościach: |  |
| Stent kobaltowo-chromowy, wykonany w technologii „open cel” | Parametr konieczny |
| Grubość przęsła (strutthickness) nie więcej niż 80 µm | Parametr konieczny |
| Unikalna 2 linkowa platforma stentu | Parametr konieczny |
| Stent pokryty biodegradowalnym polimerem (np.: PDLLA-PCL), pokrycie abluminalne, tylko na nie pracujących częściach stentów (tzw.abluminal gradient coating) | Parametr konieczny |
| Profil wejścia nie więcej niż 0,017” | Parametr konieczny |
| Lek syrolimus w dawce nie większej niż 3,9 µg/mm długości stentu | Parametr konieczny |
| Dostępne długości 9-38 mm, średnice 2,25-4,0 mm |  |
| Ciśnienie NBP: 9 atm; RBP:16 atm (dla 2,25-3,0 średnicy) i 14 atm (dla 3,5 i 4,0 średnicy) |  |
| Możliwość odstawienia podwójnej terapii przeciwpłytkowej jeżeli jest to konieczne po 1 miesiącu | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 6: Zestawy angioplastyczne do bifurkacji

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Zestawy angioplastyczne do bifurkacji | - 300 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej zestawy angioplastyczne do bifurkacji w ilości 24 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Zestawy angioplastyczne do bifurkacji - ilość:300 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Zestawy do wykonywania zabiegów angioplastyki bifurkacji tętnic wieńcowych, składające się z: - Stent do bifurkacji o następujących parametrach: - Zbudowany ze stali 316L - Pokrywany biodegradowalnym polimerem - Uwalniający czynnik antymitotyczny- paklitaksel - Budowa dwuczęściowa: proksymalnie średnica większa, dystalnie średnica mniejsza, ze strefą przejściową o bardzo szerokim świetle oczka w miejscu odejścia bocznicy - Zamontowany fabrycznie na balonie, również o budowie dwuczęściowej, ze zróżnicowanym wymiarem proksymalnym i dystalnym - Oferowane długości 15mm i 18mm - Oferowane średnice od 2,5mm do 4,25mm - Kompatybilny z jednym prowadnikiem 0,014” - Balon do bifurkacji o następujących parametrach: - Typu semi-compliant - Taperowany, o budowie dwuczęściowej, z szerszą częścią proksymalną i węższą częścią dystalną, co pozwala na wierniejsze dopasowanie się do bifurkacji - Oferowane długości 10mm i 15mm - Oferowane średnice od 2,5mm do 4,25mm | Wymagany podany skład- parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 7: Stenty dowieńcowe do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Stenty dowieńcowe do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych | - 200 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty dowieńcowe do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych w ilości 30 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty dowieńcowe do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych - ilość: 200 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Stenty dowieńcowe o następujących parametrach: |  |
| Stent stalowy, stal 316L | Parametr konieczny |
| Ciśnienie RBP nie mniej niż 14 atm |  |
| Ciśnienie nominalne nie mniej niż 8 atm |  |
| Min.wymagany przedział długości stentów od 8 do 40 mm | Wymagane skrajne rozmiary- parametr konieczny |
| Min. wymagany przedział średnic nominalnych stentów od 2.00 do 5,0 mm, co 0,25 mm w całym zakresie średnic | Wymagane wszystkie rozmiary- parametr konieczny |
| Profil przejścia nie więcej niż 0,036” dla stentu o średnicy 3,0 mm | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 8: Stenty dowieńcowe do krętych naczyń

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Stenty dowieńcowe do krętych naczyń | - 300 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty dowieńcowe do krętych naczyń w ilości 30 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty dowieńcowe do krętych naczyń - ilość: 300 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Stenty dowieńcowe ze stopu kobaltowo-chromowego, o następujących parametrach: |  |
| Montowane fabrycznie na balonie typu "semicompliant", typ monorail (rapid exchange) |  |
| Typ "sloted tube" , wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego L-605 | Parametr konieczny |
| Nie ferromagnetyczne ( bezpieczne w MRI) |  |
| Siła radialna - powyżej 24 PSI |  |
| Skrócenie stentu nie więcej niż 0 % |  |
| Profil przejścia: nie więcej niż 0,037” dla stentu 3.0 | Parametr konieczny |
| Grubość siatki stentu nie więcej niż 0,0024” dla stentu 3.0 mm | Parametr konieczny |
| Proximal shaft nie więcej niż 2,0 F, distal shaft nie więcej niż 2,6 i 2,8 F |  |
| Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F( dla wszystkich rozmiarów) |  |
| Oferowane różne średnice: co najmniej od 2,0 mm do 5,0 mm; oraz długości: od min. 9 mm do co najmniej 40mm (dla stentu) | Parametr konieczny |
| Dobra widoczność we fluoroskopii (posiada znaczniki) |  |
| Ciśnienie nominalne nie mniej niż 9 atm, RBP nie mniej niż 16 atm (dla stentów 2,0-4,0 mm) |  |
| Posiada rejestrację do bezpośredniego stentowania | Parametr konieczny |
| Specjalne pokrycie pasywne, zmniejszające wykrzepianie krwi na powierzchni stentu i przyspieszające gojenie naczynia | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 9: Cewniki balonowe do predylatacji

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Cewniki balonowe do predylatacji | - 1600 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej Cewniki balonowe do predylatacji w ilości 100 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania:Cewniki balonowe do predylatacji - ilość: 1600 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Cewnik balonowy o następujących parametrach: |  |
| Balon typu semi-compliant |  |
| System doprowadzający typu monorail |  |
| Długość systemu doprowadzającego minimum 145 cm |  |
| Dostępny zakres średnic: od minimalnie 1,25 mm do 4.0 mm | Parametr konieczny |
| Dostępny zakres długości: od minimalnie 10 mm do 30 mm | Parametr konieczny |
| Profil wejścia balonu nie więcej niż 0,016”, z długością czubka minimum 4,5 mm | Parametr konieczny |
| Średnica zwiniętego balonu (crossing profile) poniżej 0, 026” (dla balonu 4,0 mm) i 0,025" (dla balonu 3,0 mm) | Parametr konieczny |
| Kompatybilny z cewnikiem 5 F |  |
| Shaft proxymalny nie więcej niż 1,9 F, shaft dystalny nie więcej niż 2,5 F( dla balonu 3,0) | Parametr konieczny |
| Ciśnienie nominalne nie mniej niż 6 atm, RBP co najmniej 15atm(balony 2,0-3,5 mm) oraz 18 atm (balony 1,25-1,5 mm) | Parametr konieczny |
| Możliwość wykonania procedury „kissing baloon” przy użyciu cewnika prowadzącego 6F |  |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 10: Cewniki balonowe do zmian prostych

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki balonowe do zmian prostych | - 1600 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe do zmian prostych w ilości 100 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Cewniki balonowe do zmian prostych - ilość: 1600 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe o następujących parametrach: |  |
| Średnice od 1,25 mm do 4,0 mm, przyrost co 0,25 mm w całym zakresie średnic, długości od 10 mm do 40 mm | Wymagane wszystkie rozmiary- parametr konieczny |
| Nominalne ciśnienie inflacji nie mniej niż 8 atm, RBP nie mniej niż 14 atm |  |
| Średnica przejścia „crossing profile” nie więcej niż 0,025” dla balonu 3,0 | Parametr konieczny |
| Profil wejścia nie więcej niż 0,017” dla balonu 3,0 mm | Parametr konieczny |
| Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5,0F dla wszystkich rozmiarów |  |
| Proximal shaft nie więcej niż 1,8F; dystal shaft nie więcej niż 2,5F |  |
| Krótki czas deflacji dla balonu 3,5 i 4,0 mm- nie więcej niż 3 sek. |  |
| Pokrycie hydrofilne | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 11: Cewniki balonowe do zmian twardych

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki balonowe do zmian twardych | - 1600 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe do zmian twardych w ilości 100 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Cewniki balonowe do zmian twardych - ilość: 1600 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe o następujących parametrach: |  |
| Typu non-compliant | Parametr konieczny |
| Ciśnienie nominalne nie mniej niż 10 atm | Parametr konieczny |
| Ciśnienie RBP nie mniej niż 20 atm (dla balonu 2,0-4,0 mm), i 18 atm (dla balonu 4,5-5,0 mm średnicy) | Parametr konieczny |
| Minimalny wzrost średnicy balonu przy wzroście ciśnienia inflacji od nominalnego do RBP | Parametr konieczny |
| Oferowane średnice balonu 2,25-5 mm, długości balonu 6; 10; 15; 20 mm |  |
| Długość użytkowa 145 cm |  |
| Średnica shaftu proksymalnego 2,0F; dystalnego 2,6F |  |
| Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F |  |
| Profil wejścia nie więcej niż 0,016" | Parametr konieczny |
| Dostępne balony OTW semicompliant z trwałym pokryciem hydrofilnym na dystalnych 90 cm, długość shaftu 135 - 148 cm, profil wejścia nie więcej niż 0,016" | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 12: Cewniki balonowe do doprężania stentów

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Cewniki balonowe do doprężania stentów | - 1600 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe do doprężania stentów w ilości 100 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Cewniki balonowe do doprężania stentów - ilość: 1600 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe do doprężania stentów o następujących właściwościach: |  |
| Podatność: non-compliant, przyrost średnicy nie więcej niż 0,6% na każdą atmosferę w zakresie ciśnień roboczych | Parametr konieczny |
| Materiał balonu- nylon, balon potrójnie złożony |  |
| Profil wejścia końcówki nie więcej niż 0,016” | Parametr konieczny |
| Pokrycie hydrofilne dystalnej części balonu | Parametr konieczny |
| Profil przejścia dla balonu 3,0 mm nie więcej niż 0,0295” | Parametr konieczny |
| Ciśnienie nominalne nie mniej niż 12 atm | Parametr konieczny |
| Ciśnienie RBP nie mniej niż 22 atm | Parametr konieczny |
| Ciśnienie MBP nie mniej niż 30 atm | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 13: Cewniki balonowe nacinająco- pozycjonujące

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki balonowe nacinająco- pozycjonujące | - 80 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe nacinająco- pozycjonujące w ilości 10 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Cewniki balonowe nacinająco- pozycjonujące - ilość: 80 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe do poszerzania zwężeń naczyń wieńcowych, o następujących parametrach: |  |
| Balon semi-compliant |  |
| System tnąco-pozycjonujący umieszczony na balonie, składający się z 3 spiralnych ostrzy, wykonanych z nitinolu, wspomagających działanie rozprężające balonu | Parametr konieczny |
| Profil przejścia nie więcej niż 2,7F (0,034”) | Parametr konieczny |
| Ciśnienie nominalne nie mniej niż 8 atm |  |
| Ciśnienie RBP co najmniej 20 atm (dla balonu 2,0-2,5 mm); 18 atm (dla balonu 3,0 mm); 16 atm (dla balonu 3,5 mm) | Parametr konieczny |
| Markery platynowo-irydowe na końcach balonu, bardzo dobrze widoczne w skopii |  |
| Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F |  |
| Oferowane średnice 2,0-3,5 mm, co 0,5 mm |  |
| Oferowane długości 10, 15 i 20 mm |  |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 14: Cewniki balonowe tnące

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki balonowe tnące | - 80 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe tnące w ilości 10 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Cewniki balonowe tnące - ilość: 80 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe tnące - „cutting baloon”, do wybitnie twardych, uwapnionych zmian, o następujących parametrach: |  |
| Cewnik balonowy wyposażony w 3 lub 4 ostrza tnące | Parametr konieczny |
| Dodatkowo dzielone ostrza poprzecznie wspomagające efekt tnący | Parametr konieczny |
| Ciśnienie RBP nie mniej niż 12 atm, ciśnienie nominalne nie mniej niż 6 atm | Parametr konieczny |
| Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F |  |
| Oferowane średnice od 2,0 mm do 4,0 mm co 0,25 mm |  |
| Oferowane długości od 6 mm do 15 mm |  |
| Profil wejścia lesion entry profile nie więcej niż 0,020" dla wszystkich rozmiarów | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 15: Prowadniki angioplastyczne do udrożnień

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Prowadniki angioplastyczne do udrożnień | - 2000 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Prowadniki angioplastyczne do udrożnień - ilość: 2000 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: |  |
| Średnica 0,014” | Parametr konieczny |
| Długość nie mniej niż 190 cm, dostępne prowadniki o długości 300 cm | Parametr konieczny |
| Wykonane ze stali i innych stopów metali (np.: nitynolowych) | Parametr konieczny |
| Doskonale widoczna w skopii końcówka prowadnika |  |
| Końcówka typu „J” i prosta |  |
| Szeroki wybór prowadników o różnym stopniu sztywności i twardości końcówki(co najmniej 15 typów, w tym co najmniej 7 typów dedykowanych do CTO) | Parametr konieczny |
| Dostępne pokrycie hydrofobowe i hydrofilne | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 16: Prowadniki angioplastyczne do zabiegów stentowania

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Prowadniki angioplastyczne do zabiegów stentowania | - 1200 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Prowadniki angioplastyczne do zabiegów stentowania - ilość: 1200 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: |  |
| Średnica 0,014” | Parametr konieczny |
| Oferowane długości 180 cm; przedłużenie o długości co najmniej 150 cm | Parametr konieczny |
| Pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm | Parametr konieczny |
| Nitinolowy rdzeń w części dystalnej prowadnika, stalowy w części proksymalnej | Parametr konieczny |
| Końcówka prosta |  |
| Typ ze wzmocnionym stałym pokryciem hydrofilnym (np. typu hypercoat) | Parametr konieczny |
| Co najmniej dwa stopnie sztywności | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 17: Prowadniki angioplastyczne do krętych naczyń

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Prowadniki angioplastyczne do krętych naczyń | - 1200 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Prowadniki angioplastyczne do krętych naczyń - ilość: 1200 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Prowadniki angioplastyczne do naczyń wieńcowych o następujących parametrach: |  |
| Typ konstrukcji; ‘shapingribbon’, ‘core to tip’, |  |
| Prowadniki o rdzeniu stalowym i nitynolowym wzbogaconym chromem, | Parametr konieczny |
| Średnica zewnętrzna prowadnika – 0.014”/0.36 mm, |  |
| Dostępne długości 175 cm, 190 cm (możliwość przedłużenia o 150 cm za pomocą przedłużacza) i 300 cm, | Parametr konieczny |
| Dostępny w wersjach z pokryciem hydrofobowym, hydrofilno/hydrofobowym, hydrofilnym, |  |
| Dostępne końcówki: ‘J’ oraz proste, |  |
| Giętkość końcówki: HF (high flexible) , F (flexible), M (medium), |  |
| Dostępne prowadniki ze stalowym wzmocnieniem nitinolowej końcówki, | Parametr konieczny |
| Dostępne wersje podparcia: standard oraz extra suport (różne rodzaje sztywności), |  |
| Wyposażone w technologię CTP – bezpośrednie połączenie pomiędzy drutem wewnętrznym i oplotem, | Parametr konieczny |
| Dostępne w minimum 2 kolorach shaftu, umożliwiających rozróżnienie prowadników podczas zabiegu, | Parametr konieczny |
| Dostępna wersja z atraumatyczną końcówką „olive tip”. | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 18: Stenty dowieńcowe bioresorbowalne  pokrywane lekiem antymitotycznym

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Stenty dowieńcowe bioresorbowalne pokrywane lekiem antymitotycznym | - 50 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty dowieńcowe bioresorbowalne  pokrywane lekiem antymitotycznym w ilości 6 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty dowieńcowe bioresorbowalne  pokrywane lekiem antymitotycznym -

ilość: 50 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Stenty dowieńcowe bioresorbowalne uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym, o następujących własnościach: |  |
| Stent całkowicie bioresorbowalny, zbudowany z polimeru kwasu mlekowego | Parametr konieczny |
| Całkowita bioresorbcja po ok. 24 miesiącach | Parametr konieczny |
| Uwalniany lek: ewerolimus (pochodna syrolimusa) | Parametr konieczny |
| Ciśnienie RBP co najmniej 16 atm | Parametr konieczny |
| Dostępne średnice: 2,5, 3,0 i 3,5 mm |  |
| Dostępne długości: 8, 12, 18, 23 i 28 mm |  |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 19: Cewniki prowadzące

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki prowadzące | - 3600 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki prowadzące w ilości 150 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Cewniki prowadzące - ilość: 3600 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Cewniki prowadzące o następujących parametrach: |  |
| Duża średnica wewnętrzna, nie mniej niż: 0,059 dla 5F; 0,071” dla 6F; 0,081” dla 7F | Parametr konieczny |
| Oferowane średnice: 5F, 6F, 7F |  |
| Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika | Parametr konieczny |
| Miękka atraumatyczna końcówka oraz marker widoczny w skopii, |  |
| Stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres trwania zabiegu |  |
| Odporność na skręcanie i załamania |  |
| Dobra pamięć kształtu |  |
| Dobra manewrowalność |  |
| Wysoka trwałość cewnika |  |
| Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych –w każdej średnicy, w tym z dojścia promieniowego- Ikari Right, Ikari Left, Tig II | Parametr konieczny |
| Cewnik 5 F o długości 120 cm z prostą końcówką typu floppy na dystalnych 12 cm, do techniki "mother in child" (5 F in 6 F) | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 20: Cewniki diagnostyczne

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki diagnostyczne | - 6600 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Cewniki diagnostyczne - ilość: 6600 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Cewniki do koronarografii o następujących parametrach: |  |
| Rozmiar od 4 do 6 F |  |
| Konstrukcja zapewniająca dobre manewrowanie i obrót 1:1 |  |
| Średnica wewnętrzna co najmniej 0,050" dla 5 F i 0,057” dla 6 F | Parametr konieczny |
| Długość minimum 100 cm, dla Pigtail minimum 110 cm, dostępne długości 130 cm dla Judkins Right | Parametr konieczny |
| Pokrycie wewnętrzne cewnika gwarantujące duże przepływy kontrastu- minimalnie 15 ml/sek dla cewnika 4F przy odporności na wysokie ciśnienia podania do minimalnie 1200 psi | Parametr konieczny |
| Miękka, atraumatyczna końcówka |  |
| Zbrojona ścianka- podwójny oplot stalowy, odporna na załamania i zagięcia | Parametr konieczny |
| Duży wybór kształtów i krzywizn (Judkins, Amplatz, Coronary Bypass, IMA, Pigtail; w różnych rozmiarach, w tym JL 6,0 i JR 6,0) oraz typu TIG I, TIG II, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, BLK 4.0 | Parametr konieczny |
| Dobra widoczność radiologiczna w skopii |  |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 21: Zestawy obłożeniowe

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Zestaw do koronarografii | - 3600 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Zestawy obłożeniowe do zabiegów implantacji kardiostymulatorów | - 500 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Zestaw sprzętu do implantacji elektrod czasowych | - 400 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Zestawy obłożeniowe - ilość: 4500 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| A. Zestaw do koronarografii (3600 szt.): - Chusta angiograficzna 244 x 350 cm z otworami, przezroczysta krawędź z obu stron oszerokości 58 cm, z warstwą wysokoabsorbującą 122x154 cm, z trzema otworami o średnicy 12 cm (dostęp udowy i promieniowy)-1 sztuka - fartuch chirurgiczny – 2 sztuki ( L, XL ) - plastikowa miska 500 ml- 1 sztuka - igła angiologiczna, 18G – 1 sztuka - pokrowiec ochronny typu czapeczka z gumka 85x90 cm – 1 sztuka - strzykawka OmnifixLuer Lock 20 ml – 1 sztuka - rampa 3-kranikowa typu OFF, 35 bar - dreny ciśnieniowe 1,5x2,7mm - 20cm i 150 cm - prowadnik diagnostyczny J3, 0,035”/0,89mm, 175 cm - system oszczędzający srodek kontrastowy, 15 cm - gąbka z plastikowym uchwytem - skalpel jednorazowy zezintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu się personelu; dł. z rączką 14cm- 1 sztuka - ł. Igła Sterican 21G, 0,8x50mm – 1 sztuka - Strzykawka zwykła Luer - 10 ml, 1 sztuka - kompres absorbujący 20x40cm – 1 sztuka - gaziki 75x75mm – 20 sztuk - kleszczyki metalowe proste; dł. 13 cm- 1 sztuka - serweta absorbująca 40x60 cm (1 szt.) - serweta na stolik trójwarstwowa 90x150cm (1 szt.) - ręczniki białe o rozmiarach 37x57 cm, 2 szt. B. Zestawy obłożeniowe do zabiegów implantacji kardiostymulatorów, o następującym składzie (500 szt.): - Chusta kardiologiczna 218x330cm - 1szt. - Dwa otwory o średnicy 12 cm - Włóknina trójwarstwowa z warstwą absorbującą 120x80 cm - Fartuchy chirurgiczne – 2szt. - Rozmiarach L , XL. - Plastikowa miska – 500ml. – 1szt. - Strzykawki 20ml. – 2szt. - Igły Sterican 0,7x50mm – 1szt. + 0,8x50mm - 1szt. - Skalpel jednorazowy zezintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu się personelu; dł. z rączką 14cm- 1 szt. - Gąbka z plastikowym uchwytem- 2 szt. - Gaziki 7,5x7,5 cm - 30szt. - Chusta do zawinięcia 140x150cm - Serweta absorbująca 40x60 cm - Kompres Molinea 40x60 cm - Ręczniki- 2 szt - Folia przylepna przezroczysta 38x25 cm - Opatrunek hemostatyczny do tamowania krwawienia powierzchniowego: gaza impregnowana kaolinem mineralnym (aktywny środek hemostatyczny), z nitką radiologiczną, 10x10 cm C. Zestaw sprzętu do implantacji elektrod czasowych (400 szt.): - Serweta angiograficzna 218x 330 cm, z przezroczystą krawędzią z prawej strony o szerokości 70 cm, z dwoma otworami o średnicy 12 cm - 1 szt. - Fartuch XL- 1 szt. - Gąbka z plastikowym uchwytem do przygotowania pola operacyjnego- 2 szt. - Skalpel jednorazowy ze zintegrowaną osłonką zapobiegającą zakłuciu się personelu; dł. z rączką 14cm- 1 szt. - Miseczka 500 ml- 1 szt. - Gaziki 7,5x7,5 cm- 20 szt. - Kompres Molinea 40x60 cm- 1 szt. - Ręczniki- 2 szt. - Chusta do zawinięcia zestawu 150x160 cm- 1 szt. - Kleszczyki metalowe proste; dł. 13 cm- 1 szt. - Pokrowiec plastikowy z gumką 90x90 cm (osłona na lampę rtg) - 1 szt. | Wymagany podany skład- parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 22: Akcesoria do zabiegów koronarografii i angioplastyki

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Introducery do wkłuć naczyniowych z igłą w zestawie | - 3000 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Zestaw do drenażu worka osierdziowego | - 30 |  |  |  |  |  |
| - 3 | Przedłużacze wysokociśnieniowe | - 100 |  |  |  |  |  |
| - 4 | Konektory typu Y | - 2400 |  |  |  |  |  |
| - 5 | Torquery | - 2400 |  |  |  |  |  |
| - 6 | Inflatory- strzykawki ciśnieniowe z manometrem | - 2600 |  |  |  |  |  |
| - 7 | Prowadniki diagnostyczne | - 200 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Akcesoria do zabiegów koronarografii i angioplastyki

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| A. Introducery do wkłuć naczyniowych z igłą w zestawie- 3000 szt.: - Średnice od 4 F do 13 F - Dostępność średnic co 0,5 F w przedziale od 5 F do 7 F - Długość 11 cm i 23 cm - Zastawka hemostatyczna dająca optymalną hemostazę i niskie opory - Zatrzask utrzymujący rozszerzacz w koszulce w trakcie zakładania - Ramię boczne z kranikiem - Wysoka odporność na zagięcia i załamania - Zachowuje niezmienne światło na całej swojej długości - Gładkie, atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem a rozszerzaczem oraz pomiędzy rozszerzaczem a koszulką - Atraumatyczna końcówka - Igła prosta, ostro zakończona, kompatybilna z prowadnikiem 0,038” B. Zestaw do drenażu worka osierdziowego- 30 szt.: - Cewnik z 6 otworami bocznymi - Rozmiar cewnika od 7 F do 9 F - Igła prosta 18 G, długość 7 cm i 12 do wyboru zamawiającego - Prowadnik 0,038”, typ J, długość 48 cm - Strzykawka 10 ml w zestawie C. Przedłużacze wysokociśnieniowe- 100 szt.: - Wykonany z przeźroczystego materiału - Zbrojony - Elastyczny i miękki - Długość minimum 100 cm - Światło wewnętrzne minimum 1,7 mm - Ciśnienie minimum 1000 psi D. Konektory typu Y- 2400 szt.: - Typ pojedyńczy- 95% partii zamawianego towaru - Światło wewnętrzne zastawki 9 F - Ruchoma końcówka „męską” - Wykonany z przeźroczystego materiału - Możliwość użycia 2 prowadników-typ podwójny-5% partii zamawianego towaru E. Torquery- 2400 szt.: - Dostosowany do prowadników od 0, 014” do 0,038'' - Zakręcany mechanizm montażu na prowadniku - Luminescencyjny - Powierzchnia chropowata F. Inflatory- strzykawki ciśnieniowe z manometrem- 2600 szt.: - Maksymalne ciśnienie do 30 atm. - Skala manometru 0-30 atm. - Strzykawka o pojemności 30 ml, 25 ml, 60 ml – do wyboru - Dren o długości co najmniej 25 cm, z ruchomą ‘męską’ końcówką - Precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie - Budowa strzykawki umożliwia precyzyjne wykonanie inflacji jak i szybkiej deflacji - Posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją - Przełącznik mechanizmu ‘szybka- wolna inflacja’ z blokadą, umieszczony w rękojeści - Ergonomiczna rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze - Tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu. - Czytelna tarcza manometru –skala ciśnienia co 0, 5 atm. do 1 atm. - Wykonana z przezroczystego materiału G. Prowadniki diagnostyczne - 200 szt. - długość od 150 do 260 cm - średnica 0,035" - pokrycie hydrofilne |  |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 23: Zestawy promieniowe

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Zestawy promieniowe | - 2000 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Zestawy promieniowe - ilość: 2000 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Zestawy do nakłucia t. promieniowej: - koszulka wykonana z ETFE, średnica 4-7 F, długość 7 lub 10 cm - miniprowadnik w zestawie: wykonany ze stali nierdzewnej, długość 45 cm, średnica 0,018", końcówka prosta - metalowa igła 0,7x38 mm, dostępna igła 0,9x51 mm pokryta plastikową, przezroczystą kaniulą z podłużnym rowkiem, ułatwiającym nakłucie (np. typu Surflo Flash) | Wymagany podany skład- parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 24: Linie do pomiaru ciśnienia

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Linie do pomiaru ciśnienia | - 600 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Linie do pomiaru ciśnienia - ilość:  600 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Zestawy do ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego metodą bezpośrednią („krwawą”): |  |
| Przetwornik do pomiaru ciśnienia-typ pojedynczy |  |
| Częstotliwość własna przetwornika≥200 Hz | Parametr konieczny |
| Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem |  |
| Zestaw wyposażony w minimum 2 kraniki trójdrożne |  |
| Linie kodowane kolorystycznie |  |
| System przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo |  |
| Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) | Parametr konieczny |
| Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu pomiarowego |  |
| Kabel do przetworników, pojedynczy, kompatybilny z monitorami Philips |  |
| Płytka wraz z klamrą do mocowania przetworników |  |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 25: System do aspiracji skrzeplin

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - System do aspiracji skrzeplin | - 200 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej system do aspiracji skrzeplin w ilości 10 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: System do aspiracji skrzeplin - ilość: 200szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Zestaw do aspiracji skrzeplin wewnątrznaczyniowych w trakcie zabiegów PCI: |  |
| Cewnik do użycia w naczyniach wieńcowych i pomostach aortalno-wieńcowych |  |
| Cewnik typu monorail, końcówka typu luer-lock | Parametr konieczny |
| Marker na dystalnym końcu cewnika, marker głębokości o długości 10 cm, umieszczony 90 cm od końca dystalnego | Parametr konieczny |
| System kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6 F i 7 F (dostępne 2 rodzaje średnic) | Parametr konieczny |
| Średnica zewnętrzna cewnika nie więcej niż 4,2 F (dla 6 F) i 4,8 F (dla 7 F) |  |
| Średnica aspiracyjna nie mniej niż 1,0 mm dla cewnika kompatybilnego z 6 F, światło ssące co najmniej 0,7 mm2 dla 6 F | Parametr konieczny |
| Profil wejścia nie więcej niż 0,019" | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 26: Kuwety do pomiaru ACT

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Kuwety do pomiaru ACT (6 opakowań po 45 szt.) | - 270 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1 Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Kuwety do pomiaru ACT - ilość: 270 szt. (6 opakowań po 45 szt.)

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Płytki laboratoryjne do oznaczania krzepnięcia (ACT- activated cloting time): |  |
| Jednorazowego użytku |  |
| Zastosowanie z aparatem Hemochron | Parametr konieczny |
| Możliwość wykonania testu przy łóżku pacjenta |  |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 27: Stentgrafty wieńcowe

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Stentgrafty wieńcowe | - 10 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stentgrafty wieńcowe - ilość: 10 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Stentgrafty wieńcowe stosowane w sytuacjach nagłych- "ratunkowych", przy perforacji naczynia |  |
| Kompatybilny z prowadnikiem 0,014" |  |
| Dostępne długości: 15; 20; 26 mm. | Parametr konieczny |
| Dostępne średnice: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm | Parametr konieczny |
| Crossing profile nie więcej niż 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3.0 mm., | Parametr konieczny |
| Siła radialna powyżej 24 PSI | Parametr konieczny |
| Możliwość doprężenia: - do 3,5 mm. dla średnic 2 – 3 mm. - do 4,65 mm. dla średnic 3.5 – 4 mm. - do 5,63 mm. dla średnic 4.5 – 5 mm. | Parametr konieczny |
| Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (średnice 2.5 – 4 mm.,) i 6F (średnice 4.5 – 5 mm.) | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 28: Zestawy do diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS)

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Zestawy do diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS) | - 40 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej zestawy do diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS) w ilości 2 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Zestawy do diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS) - ilość:  40 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Zestaw diagnostyczny składający się z: 1.Sondy mechaniczne do ultrasonograficznego obrazowania wnętrza naczynia, o następujących parametrach: - Kompatybilne z systemem iLab - Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F - Dostosowane do prowadników 0,014’ - Częstotliwość sondy 40 MHz - Profil natarcia nie więcej niż 1,7F - Długość robocza sondy minimalnie 130 cm 2.System do automatycznego pull-backu (tzw.: „sanki”) | Wymagany podany skład- parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 29: System do protekcji przeciw mikroembolizacji

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | System do protekcji przeciw mikroembolizacji | - 10 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej system do protekcji przeciw mikroembolizacji w ilości 2 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: System do protekcji przeciw mikroembolizacji - ilość: 10 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| System do protekcji przeciw mikroembolizacji: |  |
| Udokumentowane zastosowanie- do poszerzania zdegenerowanych pomostów aortalno- wieńcowych lub w świeżym zawale m. sercowego | Parametr konieczny |
| Typ rapid exchange |  |
| Profil przejścia nie więcej niż 3,2F | Parametr konieczny |
| Filtr zbudowany z siateczki nitinolowej |  |
| Rozmiar filtra od 3,0 do 7,0 mm | Parametr konieczny |
| Długość użytkowa 190 i 320 cm |  |
| Kompatybilny ze standardowym prowadnikiem angioplastycznym 0,014” |  |
| Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F |  |
| Dobrze widoczny w skopii |  |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 30: Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny (DEB)

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny (DEB) | - 100 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny (DEB) w ilości 12 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny (DEB) - ilość: 100 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny: |  |
| Cewnik balonowy typu semi-compliant |  |
| Lek uwalniany:paclitaxel | Parametr konieczny |
| Lek uwalniany bez nośnika polimerowego | Parametr konieczny |
| Dawka leku: nie mniej niæ 3 µg/mm² | Parametr konieczny |
| Konstrukcja cewnika: hypotube |  |
| Materiał balonu: SCP (polimer semi krystaliczny) |  |
| Dostępne długości: od 10 do 30 mm. |  |
| Dostępne średnice: od 2,0 do 4,0 mm |  |
| Crossing profile: nie więcej niż 0,023” dla balonu 3.0 mm. | Parametr konieczny |
| Ciśnienie nominalne nie mniej niż 7 atm, ciśnienie RBP nie mniej niż 14 atm. | Parametr konieczny |
| Shaft proksymalny –nie więcej niż 2.0F, shaft dystalny nie więcej niż 2.5F |  |
| Fabryczne zabezpieczenie balonu przed ścieraniem się leku, podczas wprowadzania przez introducer |  |
| Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F |  |
| Skuteczność kliniczna poparta badaniami z co najmniej 3 letnim okresem obserwacji | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 31: Cewniki balonowe do kontrapulsacji

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Cewniki balonowe do kontrapulsacji | - 40 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej cewniki balonowe do kontrapulsacji w ilości 3 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Cewniki balonowe do kontrapulsacji - ilość: 40 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Cewniki balonowe do wspomagania krążenia metodą kontrapulsacji wewnątrzaortalnej: |  |
| Wypełniane helem poprzez pompę sterowaną komputerowo |  |
| Balon wykonany z materiałów nietrombogennych i apirogennych, bez dodatków lateksu |  |
| Różne objętości-rozmiary cewnika balonowego w zależności od wielkości aorty pacjenta (w przeliczeniu na wzrost) |  |
| Specjalna konstrukcja co-lumen cewnika, minimalizująca opory przepływu helu | Parametr konieczny |
| Przedłużacz zawarty w zestawie do podłączenia cewnika z urządzeniem oraz zestaw do wkłucia dotętniczego z koszulką |  |
| Średnica zewnętrzna balonu kompatybilna z wkłuciem 7.5 F, dostarczanym w zestawie | Parametr konieczny |
| Duża wytrzymałość mechaniczna balonu |  |
| Możliwość wprowadzania cewnika przezskórnie bez koszulki naczyniowej | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 32: Stenty samorozprężalne antymitotyczne

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Stenty samorozprężalne antymitotyczne | - 40 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej stenty samorozprężalne antymitotyczne w ilości 9 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Stenty samorozprężalne antymitotyczne - lość: 40 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Stentysamorozprężalne do użycia w tętnicach wieńcowych i graftach aortalno-wieńcowych o następujących parametrach: |  |
| Stent nitinolowy | Parametr konieczny |
| Samopozycjonujący |  |
| Samorozprężalny | Parametr konieczny |
| Zamontowany na balonowym systemie dostarczania (napełnienie balonu powoduje pęknięcie osłonki i rozprężenie stentu) | Parametr konieczny |
| Występuje w długościach 17, 22 i 27 mm |  |
| Dostępne średnice: 2,5-3,0 ; 3,0-3,5 ;3,5-4,5 mm |  |
| Pokryty polimerem uwalniającym syrolimus | Parametr konieczny |
| Możliwość rozłączania oczek w celu lepszego dostępu do gałęzi bocznych | Parametr konieczny |

……..…...........................................                              .................................................................

miejscowość i data                                                                           pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 33: Pętle do usuwania ciał obcych z krwioobiegu

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | Pętle do usuwania ciał obcych z krwioobiegu | - 6 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej pętle do usuwania ciał obcych z krwiobiegu w ilości 1 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

Wymagania: Pętle do usuwania ciał obcych z krwioobiegu - ilość:  6 szt.

| Przedmiot zamówienia | Wymagania |
| --- | --- |
| Pętle do usuwania ciał obcych z krwioobiegu o następujących właściwościach: |  |
| Wykonane z nitinolu dla zapewnienia wytrzymałości i odporności na skręcanie | Parametr konieczny |
| Dostępne rozmiary pętli: średnica 5mm; 7mm; 10mm | Parametr konieczny |
| Pętle o dobrej widoczności w skopii dzięki platynowym lub wolframowym markerom | Parametr konieczny |

……..…...........................................                                         .................................................................

miejscowość i data                                                                                             pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 34: Intraducery    - 900 szt

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Intraducery | - 900 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

Wymagania: Intraducery    - 900szt

| Przedmiot zamówienia/opis parametru | Wymagania |
| --- | --- |
| Wymiar | 8F-11F DO WYBORU |
| Długość koszulki | > = 13 CM |
| Długośc prowadnika J | > = 40 CM |
| Długość igły | > = 7 CM |
| Apirogenna, nietoksyczna, wykonana z matriału biokompatybilnego |  |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                         .................................................................

miejscowość i data                                                                                             pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

## ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.007......2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 35: Kapturek zaślepiający dla elektrod z łączem IS-1

| - Lp. | - Przedmiot zamówienia | - Ilość - szt | - Cena jednostkowa netto - (zł) | - Wartość netto - (zł) - poz. 3x4 | % - VAT | Wartość brutto(zł) - poz. (5+6) | Producent/ Nr katalogowy/ Nazwa handlowa, - zgodne z nazwami używanymi w wystawianych fakturach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1 | - Kapturek zaślepiający dla elektrod z łączem IS-1 | - 100 |  |  |  |  |  |
| - Ogółem: |  |  |  |  | - xxx |  | - xxxxxxxxx |

Wymagania: Kapturek zaślepiający dla elektrod z łączem IS-1   -  100 szt

| Przedmiot zamówienia/opis parametru | Wymagania |
| --- | --- |
| Kompatybilne z elektrodą o złaczu is-1 | TAK |
| Termin ważności co najmniej 2 lata | TAK |
| Apirogenna, nietoksyczna, wykonana z materiału biokompatybilnego | TAK |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej Kapturki zaślepiające dla elektrod z łączem IS-1 w ilości 5 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                         .................................................................

miejscowość i data                                                                                             pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

NA DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI I SPRZĘTU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO.

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Oświadczam/-y, że na dzień składania ofert spełniam/-y warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

NA DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI I SPRZĘTU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO.

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

- *niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI I SPRZĘTU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO.

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w:

części Nr .....................................................................................;

(uzupełnia Wykonawca dla wszystkich oferowanych części i pozycji), jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych tekst jednolity Dz. U z 2015r. poz. 876 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert a w przypadku wyboru naszej oferty przez czas trwania umowy.

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI I SPRZĘTU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO.

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Informuję, że na dzień składania ofert:

- 1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184). *

- 2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184).

i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| ... |  |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

UMOWA NR DAZ.26.007 …… .2016 - wzór umowy

dla części Części Nr 1 do 14; 18-19; 25; 28-33 i 35

zawarta  w dniu ……………….. 2016r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………,

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:…………………………………………………………………………………..,

KRS:…………………… , REGON: …………………., NIP: ……………………….

którą reprezentuje: ……………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI I SPRZĘTU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO obejmująca dostawę:

1) stentów dowieńcowych antymitotycznych (DES) do cienkich naczyń w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 1 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

2) stentów dowieńcowych antymitotycznych (DES) do długich zwężeń, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 2 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

3) stentów dowieńcowych antymitotycznych (DES) do krętych naczyń, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 3 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

4) stentów dowieńcowych antymitotycznych (DES) do zwapniałych naczyń, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 4 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

5) stentów dowieńcowych antymitotycznych (DES) do bezpośredniego stentowania, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 5 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

6) zestawów angioplastycznych do bifurkacji, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 6 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

7) stentów dowieńcowych do zwapniałych zwężeń i zmian ostialnych, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 7 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

8) stentów dowieńcowych do krętych naczyń, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 8 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

9) cewników balonowych do predylatacji, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 9 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

10) cewników balonowych do zmian prostych, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 10 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

11) cewników balonowych do zmian twardych, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 11 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

12) cewników balonowych do doprężania stentów, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 12 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

13) cewników balonowch nacinająco- pozycjonujących, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 13 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

14) cewników balonowych tnących, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 14 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

15) stentów dowieńcowych bioresorbowalnych  pokrytych lekiem antymitotycznym, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 18 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

16) cewników prowadzących, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 19 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

17) systemów do aspiracji skrzeplin, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 25 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

18) zestawów do diagnostyki ultrasonograficznej (IVUS), w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 28 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

19) systemów do protekcji przeciw mikroembolizacji, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 29 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

20) cewników balonowych uwalniających lek antymitotyczny (DEB), w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 30 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

21) cewników balonowych do kontrapulsacji, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 31 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

22) stentów samorozprężalnych antymitotycznych, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 32 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

23) pętli do usuwania ciał obcych z krwioobiegu, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 33 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

24) kapturków zaślepiających dla elektrod z łączem IS-1, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 35 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2015r. poz.876).

3. Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot umowy do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do 3-ch dni roboczych od wezwania Zamawiającego.

4.Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć  przedmiot  umowy  w  opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części (jeśli występują).

5. Wykonawca udostępni  nieodpłatnie instrumentarium, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według  potrzeb Zamawiającego.

§3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i on stanowi podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 9 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).

4. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę netto.......... PLN (słownie:.............................) brutto .............. PLN (słownie: .......................................................).

§4

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Apteki Szpitalnej lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest .........................................................................................................

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w depozyt dla Pracowni Hemodynamiki za pośrednictwem Apteki Szpitalnej, niezwłocznie po zawarciu umowy, (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy) do wykorzystania wg bieżących potrzeb Pracowni Hemodynamiki asortyment określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy

2. Zamawiający jako miejsce przechowywania depozytu wskazuje Pracownię Hemodynamiki Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118, 42-200 Częstochowa.

3. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za depozyt będzie Kierownik Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

4. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia asortymentowi znajdującemu się w depozycie właściwych warunków  przechowania,  w  tym  do  zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą. 
W przypadku stwierdzenia, że asortyment nie ma zapewnionych warunków, o których mowa wyżej, Wykonawca ma prawo do natychmiastowego jego odebrania z depozytu. Wykonawca ma prawo do kontroli asortymentu znajdującego się w depozycie oraz warunków, w jakich jest przechowywany.

5. Zamawiający zobowiązuje  się  do bieżącej kontroli  terminu ważności  produktów będących  w  depozycie. 
W przypadku stwierdzenia, że termin ważności asortymentu objętego depozytem upływa za mniej niż 30 dni, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązany jest do wymiany w ciągu 2-ch dni roboczych na identyczny z terminem przydatności do użycia/ważności/gwarancji określonym w § 6 ust.1 pkt. 1).

6.Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z asortymentu znajdującego się w depozycie dla potrzeb wykonywania udzielanych przez niego świadczeń zdrowotnych.

7. Asortyment znajdujący się w depozycie stanowi własność Wykonawcy, do czasu jego pobrania z depozytu celem udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjentowi.

8. Przejęcie depozytu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez pracownika Zamawiającego, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy: ...........................................................................................……………………………………………………………………

9. Zamawiający zobowiązuje się używać asortyment począwszy od asortymentu o najkrótszym terminie przydatności do użycia/ważności/gwarancji w ramach danego asortymentu.

10. Po użyciu asortymentu wyznaczony pracownik Pracowni Hemodynamiki sporządza raporty/protokoły zużycia określające ilość i rodzaj asortymentu oraz jego właściwości (oznaczenie, rozmiar, numer seryjny) i przekazuje je do Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

11. Osoba określona w § 4 niniejszej umowy raporty zużycia prześle Wykonawcy.

12. Dostawa uzupełnionego asortymentu wraz z dokumentem przekazania (np.: protokół przekazania, dokument Wz), sporządzonym przez Wykonawcę nastąpi do magazynu Apteki Zamawiającego przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni  robocze (tzn. od poniedziałku do piątku).

13. Raporty/protokoły, które Zamawiający prześle Wykonawcy, stanowić będą podstawę do:

1)uzupełnienia wykorzystanego depozytu(asortymentu) nie później niż w ciągu ... godzin w dni robocze od otrzymania raportu/protokołu zużycia asortymentu ujętego w Załączniku Nr 1 do umowy,

2) wystawienia faktury VAT(oryginał+kopia) w terminie 3 dni od wysłania raportu/protokołu

14. Po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy zdeponowany asortyment w stanie niepogorszonym.

§ 6

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia ujęty w dla części 1-17, 23, 25-32 i 34 SIWZ

będzie posiadał termin przydatności do użycia/ważności/gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, natomiast asortyment ujęty w Części Nr 35 SIWZ krótszy niż 24 miesiące licząc od daty dostarczenia,

2)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

4)dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na protokole przekazania/ dokumencie Wz,

5)uzupełnienie asortymentu zostało zrealizowane bez przesłania przez Zamawiającego raportu/protokołu zużycia, o którym mowa w § 5 ust. 11,

6)Wykonawca dostarczył uzupełniony asortyment poza godzinami i dniami określonymi w § 5 ust. 12.

7) Wykonawca dostarczył uzupełniony asortyment bez dokumentu przekazania (protokołu przekazania/ dokumentu Wz).

§7

1.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

2.W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osoby wymienionej w § 4 do:

1)uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,

2)wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

§8

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdy element przedmiotu zamówienia wyszczególniony w przesłanym  Wykonawcy raporcie/protokole zużycia.

2. Kwota  każdej   faktury  VAT   wynikać   będzie  z  przemnożenia  ilości  i  asortymentu  wyszczególnionego 
w   przekazanych   Wykonawcy   raportach/protokołach   zużycia   oraz   ich   cen  jednostkowych   zawartych 
w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1).

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w  terminie  do  60  dni  od  daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz 
z kopią raportu/protokołu zużycia przesłanego przez Zamawiającego Wykonawcy, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczeń objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

5. W razie dostarczenie towaru w sytuacjach określonych w § 6 niniejszej umowy zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1)dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

2)dopuszcza  się  zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku

od  towarów i  usług  lub  akcyzowego  na  przedmiot  zamówienia  lub  zmiany  cen urzędowych  przedmiotu

umowy,

3) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularz asortymentowo-cenowy),

4) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto przedmiotu umowy, np. w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy (sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy, przy czym musi być to poparte przedłożeniem stosownych dokumentów o zakończeniu produkcji lub wycofaniu produktu),

5) dopuszcza się zmianę towaru na inny - synonimowy i tańszy,

6) dopuszcza się przesunięcia ilościowo-asortymentowe w przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości tej umowy,

7) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości sztuk przedmiotu świadczenia Wykonawcy, przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

8) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

9) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy),

10) w przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu,

11) w przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).

13)dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia,

14)	dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy,

15)dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

16)	dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy, np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

17) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli  zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu  uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

18) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

2.Zmiana  postanowień  umowy  wymaga,  pod  rygorem  nieważności  zachowania  formy  pisemnej   chyba, 
że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 2) i 6) niniejszego paragrafu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 5 ust.1, karę w wysokości 0,5% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 5 ust. 13 pkt.1), każdorazowo karę umowną w wysokości 2,0% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 2 – karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

d) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 13 pkt.2) – karę w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotowej faktury za każdy dzień opóźnienia w jej wystawieniu,

e) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego raportem/protokołem zużycia – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części zamówienia,

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej  obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy.

§11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania umowy  w  trybie natychmiastowym  bez wypowiedzenia 
w przypadku:

1) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

2) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

3) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt. 1), 2) 3) ust. 2 niniejszego paragrafu.

§12

1. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2) i 6).

2. Wykonawca   gwarantuje,   że   jakiekolwiek   prawa  Wykonawcy  związane   bezpośrednio  lub  pośrednio 
z  umową,  a  w  tym  wierzytelności Wykonawcy  z  tytułu  wykonania  umowy i związane  z  nimi należności

uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może  udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie i indziej  nie sklasyfikowaną , jaki pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  zarządzania  w  rozumieniu m.in.  przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

3. Wykonawca przyjmuje  do  wiadomości  i  zobowiązuje  się,  iż  zapłata  za  świadczenia wykonane zgodnie 
z  umową  nastąpi  tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej   kary umownej.

6. Kara umowna  płatna  będzie  w  szczególności  w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli 
o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.

7. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

8. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego

§13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK NR  8 DO SIWZ

UMOWA NR DAZ.26.007 …… .2016 - wzór umowy

dla Części Nr 15-17; 20-24; 26-27 i 34

zawarta  w dniu ……………….. 2015r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………,

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:…………………………………………………………………………………..,

KRS:…………………… , REGON: …………………., NIP: ……………………….

którą reprezentuje: ……………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI I SPRZĘTU ELEKTROFIZJOLOGICZNEGO obejmująca dostawę:

1) prowadników angioplastycznych do udrożnień, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 15 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

2) prowadników angioplastycznych do zabiegów stentowania, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 16 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

3) prowadników angioplastycznych do krętych naczyń, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 17 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

4) cewników diagnostycznych, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 20 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

5) zestawów obłożeniowych, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 21 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

6) akcesoriów do zabiegów koronarografii i angioplastyki, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 22 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

7) zestawów promieniowych, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 23 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

8) linii do pomiaru ciśnienia, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 24 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

9) kuwet do pomiaru ACT, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 26 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

10) stentgraftów wieńcowych,  w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 27 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

11) intraducerów, w asortymencie i ilościach określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik Nr 2 część Nr 34 SIWZ), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2015r. poz.876).

3. Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot umowy do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie do 3-ch dni roboczych od wezwania Zamawiającego.

4.Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć  przedmiot  umowy  w  opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego poszczególnych części (jeśli występują).

§2

1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, od dnia jej zawarcia.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego.

- §3

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w formularzu asortymentowo-cenowym, załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1) i one stanowią podstawę rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawarte w załączonym formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 1) ulegną zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 8 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (w tym zakładany zysk, należne podatki, koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt opakowania, ubezpieczenia i inne koszty jeśli występują).

4. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę netto: ............. słownie:......................................) brutto .............. PLN (słownie: .................................................................).

§4

1. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego faksem przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie ......... dni roboczych, od dnia złożenia zamówienia faksem, przez osobę wskazaną w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest Kierownik Apteki Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z oryginałem oraz kopią prawidłowo wystawionej faktury VAT nastąpi do magazynu Apteki przy ul. Bialskiej 104/118 w Częstochowie w godz. 8.00-14.00, w dni  robocze (tzn. od poniedziałku do piątku), z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

§5

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może

odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1)jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin przydatności do użycia/ważności/gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia,

2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z

obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty dopuszczające do obrotu i używania lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

4) dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał inny numer serii lub datę ważności niż ta, która figuruje na fakturze VAT.

5) dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 1,

6) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami i dniami określonymi w § 4 ust. 4.

7) Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT.

§6

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia towaru z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest – na żądanie osób wymienionych w § 4 ust. 3 do:

1) uzupełnienia braków ilościowych - w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych braków,

2) wymiany towaru wadliwego jakościowo, na towar wolny od wad – w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia tych wad.

§7

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część zrealizowanego zamówienia.

2. Kwota każdej faktury VAT wynikać będzie z przemnożenia ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz ich cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym załączonym do niniejszej umowy (Załącznik Nr 1).

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany 
na fakturze w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.

4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

5. W razie dostarczenie towaru w sytuacjach określonych w § 5 niniejszej umowy zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§8

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1)dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

2)dopuszcza  się  zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku

od  towarów i  usług  lub  akcyzowego  na  przedmiot  zamówienia  lub  zmiany  cen urzędowych  przedmiotu

umowy,

3) dopuszcza się zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny wynikającej z umowy (formularz asortymentowo-cenowy),

4) dopuszcza się zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto przedmiotu umowy, np. w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy (sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy, przy czym musi być to poparte przedłożeniem stosownych dokumentów o zakończeniu produkcji lub wycofaniu produktu),

5) dopuszcza się zmianę towaru na inny - synonimowy i tańszy,

6) dopuszcza się przesunięcia ilościowo-asortymentowe w przedmiocie zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, przy zachowaniu maksymalnej wartości tej umowy,

7) dopuszczalna jest zmiana nazwy, oznaczenia co do ilości sztuk przedmiotu świadczenia Wykonawcy, przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości przedmiotu umowy,

8) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy,  nawet w  części;  w  takim przypadku  Wykonawca może  żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

9) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy),

10) w przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu,

11) w przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).

13)dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania ilościowego i wartościowego przedmiotu zamówienia,

14)	dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy,

15)	dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

16)	dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy, np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

17) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy   z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli  zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu  uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

18) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

2.Zmiana  postanowień  umowy  wymaga,  pod  rygorem  nieważności  zachowania  formy  pisemnej   chyba, 
że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt. 2) i 6) niniejszego paragrafu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§9

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości:

    - za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 2, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki,

b) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 6 ust. 2 – karę umowną w wysokości

0,5% wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień zwłoki,

c) za niezrealizowanie dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej części umowy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% od niezrealizowanej części umowy.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej  obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3.	Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

4.	Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości przedmiotu umowy.

§10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

1)gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę,

2)	otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

3)	wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji,

3.	Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w pkt. 1), 2) 3) ust. 2 niniejszego paragrafu.

§11

1. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu jej obowiązywania, mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 8, ust. 1 pkt 2) i 6).

2. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo 
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie  w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego

obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5.W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości brutto zamówienia wskazanego w § 3 ust. 4 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6.Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.

7.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo  Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

8.Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY: