ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – ZMIENIONY

Znak sprawy: DAZ.26.099.2016 r.

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej**: ............................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..............................................................................

...........................................................................................................

Nr tel. ..............................................

Adres e-mail: ................................... @  ..............................

..............................................................................................

FAX na który Zamawiający ma przesłać korespondencję:

FORMULARZ OFERTY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę opakowań i testów oraz innych akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów dezynfekcji termicznej                 i skuteczności mycia mechanicznego, wskaźników biologicznych do sterylizacji parowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznej im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

CZĘŚĆ NR 1 – Taśmy do oklejania pakietów sterylizacyjnych*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania

UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 2 - Opakowania do sterylizacji (papiery sterylizacyjne i rękawy papierowo-		foliowe)*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.

UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 3 - Opakowania do sterylizacji (papiery sterylizacyjne)*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.	UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 4 - Opakowania do sterylizacji (papiery sterylizacyjne)*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowani	UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 5 - Opakowania do sterylizacji (papiery sterylizacyjne)*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.	UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 6 – System dokumentacji sterylizacji*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.	UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 7 – Wskaźniki do procesu sterylizacji parowej*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.	UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 8 – System dokumentacji sterylizacji*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.

UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 9 – Testy do myjni dezynfektora*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania. 	UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 9 A– Testy do myjni dezynfektora*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania. 	UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 10 – Testy i akcesoria do kontroli procesów sterylizacji parowej*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowani	UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 11 – Materiały do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100 S*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.	UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 12 – Akcesoria do mycia narzędzi*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.	UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 13 – Markery do opisywania pakietów sterylizacji*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.	UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 14 - Test wykrywający pozostałości białkowe w postaci pałeczki/patyczka *

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.

UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 15 – Koszyki sterylizacyjne*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Termin dostawy …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.

UWAGA: (Punktacja za zaoferowany termin dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 16 – Torebki posterylizacyjne samozamykające*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.

UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 17 – Plomby do kontenerów firmy Aesculap*.

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.

UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

CZĘŚĆ NR 18-Filtry do kontenerów firmy Aesculap oraz olej do systemów 	napędowych

za cenę brutto: ...........  zł

(słownie: .........................................................................................................................)

Czas dostawy: …. dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu złożenia zapotrzebowania.

UWAGA: (Punktacja za zaoferowany czas dostawy zostanie przyznana na podstawie § 14 SIWZ ,,Opis 	kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych 	kryteriów 	i sposobu oceny ofert”.

* - 	należy wypełnić dla Części, których oferta dotyczy- w przypadku Części, na które 	Wykonawca nie składa oferty, należy wpisać ,,nie dotyczy” lub usunąć.

- Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami   przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferowane przedmioty zamówienia (odpowiednio dla każdej z Części) są zgodne z wymaganiami określonymi tabeli Formularza asortymentowo-cenowego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3.	Oświadczamy, że jako Wykonawca składający ofertę* (*wspólnicy konsorcjum składający ofertę wspólną) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP oraz w zakresie wskazanym  przez Zamawiającego w ogłoszeniu o przetargu oraz w specyfikacji, a odnoszącym się do art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP. W załączeniu przekazujemy stosowne oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Oświadczamy, że na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, złożymy dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia określone przez Zamawiającego w specyfikacji.

4.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

5.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.	Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, że  zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych złożymy, w terminie               3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa               w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca przedstawimy dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.	Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części  zamówienia:

a) wykonanie: …………………………………………………………………………………………………………………

- 9. 	Oferta składa się z ….. kolejno ponumerowanych stron.

- 10.	Załącznikami do  niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną częścią są:

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 -	str. ….. oferty

- ………………………………………………………………………………………………….. 	 - 	str. ….. oferty

…………………………………………………………………………………………………...	-	str. ….. oferty

11.	Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować  do*:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………………. faks …………………………………………

12.	Wykonawca  jest małym*/średnim* przedsiębiorcą*: ………………………………………….

(proszę wpisać)

Legenda*:

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 	roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo, zatrudnia mniej niż 250 osób i  którego roczny obrót nie 	przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:

** w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – ZMIENIONY

Znak sprawy: DAZ.26.099.2016 r.

Załącznik Nr … do UMOW

…………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 2

Przedmiot zamówienia: Opakowania do sterylizacji (papiery sterylizacyjne i rękawy papierowo-foliowe).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1 | Papier biały 120 x 120 cm | ark | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier zielony 120 x 120 cm | ark | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier biały 100 x 100 cm | ark | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier zielony 100 x 100 cm | ark | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier biały 90 x 90 cm | ark | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier zielony 90 x 90 cm | ark | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier biały 75 x 75 cm | ark | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier zielony 75 x 75 cm | ark | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier biały 60 x 60 cm | ark | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier zielony 60 x 60 cm | ark | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 50 mm x 200 mb | mb | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 75 mm x 200 mb | mb | 15600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 100 mm x 200 mb | mb | 26800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 120 - 125 mm x 200 mm | mb | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 150 mm x 200 mb | mb | 18600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 200 mm x 200 mb | mb | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 250 mm x 200 mb | mb | 14000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 300 mm x 200 mb | mb | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 350 mm x 200 mm | mb | 8600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 400 mm x 200 mb | mb | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary z ZAKŁADKĄ 100 mm x 50 mm x 100 mb | mb | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary z ZAKŁADKĄ 200 mm x 55-60 mm x 100 mb | mb | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Test zgrzewu do codziennej kontroli pracy zgrzewarki Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Test zgrzewu. | szt. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓLA SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia w Części Nr 2  w pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:

Papier sterylizacyjny:

I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały:

a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%,

b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018%,

c) gramatura nominalna 60g/m²˛(tolerancja wg PN EN 868 - 2),

d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m,

e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m.

2.	Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia w Części Nr 2 w pozycji 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:

1)	Rękawy papierowo - foliowe z testem do sterylizacji parowej, o konstrukcji folii i wykonaniu zgodnej z normami PN EN - 868 - 3, PN EN 868 - 5;

2)	Papier o gramaturze 70 g (PN EN - 868 - 3) - wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów 			wytrzymałościowych i zgodności z normami PN EN 868 - 3;

3)	Folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868 - 5), nie licząc warstwy kleju, wymagane przez producenta folii oświadczenie (a nie dystrybutora)                 			o zgodności z normami (PN EN - 868 - 3, PN EN 868 - 5) i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych;

4)	Wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z PN  EN 868 - 5 i PN EN 868-3 przez niezależną organizację;

5)	Folia przezroczysta bez rozwarstwień, substancji toksycznych i porów. Wykluczone umieszczanie testów między warstwami folii;

6)	Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania;

7) 	Wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania opakowania, umieszczony z przodu na zgrzewie fabrycznym;

8)	Wskaźnik procesu sterylizacji parowej. Ze względu na procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta;

9)	Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m;

10) 	Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m;

11)	Rękawy nawinięte folią na zewnątrz.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - ZMIENIONY

Znak sprawy: DAZ.26.099.2016 r.

Załącznik Nr … do UMOW

…………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 9

Przedmiot zamówienia:  Testy do myjni dezynfektora.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Test dezynfekcji termicznej. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Test o parametrach 93 ° C/10 min. do myjni -dezynfekatora. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test dezynfekcji termicznej. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Test o parametrach 90 ° C/5 min. do myjni-dezynfekatora. | szt. | 9400 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓLNA SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

0

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – ZMIENIONY

Znak sprawy: DAZ.26.099.2016 r.

Załącznik Nr … do UMOW

…………………………………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 9A

Przedmiot zamówienia:  Testy do myjni dezynfektora.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Test skuteczności mycia do myjni-dezynfektora w postaci arkusza. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia Test w postaci arkusza z substancją testową zgodny z PN EN ISO 15883, do stosowania w przyrządzie zapewniający kontrolę równocześnie w czterech płaszczyznach. | szt. | 14000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do testu skuteczności procesu mycia. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia Przyrząd pasujący do w/w testów w poz. 3. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓLNA SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ   - ZMIENIONY

Znak sprawy: DAZ.26.099.2016

- WYKAZ PRÓBEK

      - Przedmiotem zamówienia jest dostawa opakowań i testów oraz innych akcesoriów do sterylizacji plazmowej, testów dezynfekcji termicznej  i skuteczności mycia mechanicznego, wskaźników biologicznych  do sterylizacji parowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wykonawców przed 	dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty o przedłożenie próbek produktów będących przedmiotem przetargu                  w celu stwierdzenia, czy produkty te spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia - w kolumnie nr 2 Formularza 	asortymentowo - cenowego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

W przypadku stwierdzenia, że któryś z oferowanych przedmiotów zamówienia nie spełnia wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako ofertę, której treść nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Próbki nie podlegają zwrotowi, gdyż zostaną zużyte podczas oceny produktu - zgodności stanu faktycznego z opisem przedmiotu zamówienia.

3. 	Sposób przygotowania i dostarczenia próbek:

1)	Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym winien złożyć 	próbki w KANCELARII, mieszczącej się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym                            	im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, pokój 356 (II piętro).

2)	Próbki powinny być szczelnie zapakowane w karton zbiorczy. W kartonie mogą znajdować się 	wyłącznie próbki, które powinny być opisane (wskazanie części oraz pozycji, której 	dotyczą).

4)	Na kartonie powinna być przyklejona kartka na której Wykonawca umieści pieczątkę firmową 	oraz napis:

,,Próbki asortymentu – Znak sprawy: DAZ.099.2016 r. dot. dostawy opakowań                   i testów oraz innych akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów dezynfekcji, termicznej  i skuteczności mycia mechanicznego, wskaźników biologicznych do sterylizacji parowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa”.

W przypadku braku w/w danych, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie opakowania z próbkami,   a w przypadku składania próbek pocztą lub poczta kurierską – ich niedostarczenie do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

5) Ilość próbek:

Część Nr 1 - 	Taśmy do oklejania pakietów sterylizacyjnych.

a) dla pozycji 3 - 1 szt.

b) dla pozycji 4 - 1 szt.

c) dla pozycji 5 - 1 szt.

d) dla pozycji 6 - 1 szt.

Część Nr 2 - 	Opakowania do sterylizacji (papiery sterylizacyjne i rękawy 					papierowo-foliowe).

a) dla rękawów papierowo - foliowych, po 2 mb z pięciu różnych pozycji 		    (rozmiarów), przy czym jedna z pozycji musi stanowić rękaw z zakładką; 		b) dla papierów sterylizacyjnych po 1 sztuce arkusza z każdej wielkości, ale		    tylko w 1 kolorze;

c) Zamawiający wymaga dostarczenia 1 sztuki testu zgrzewu ( poz. 23).

Część Nr 3 - 	Opakowania do sterylizacji (papiery sterylizacyjne).

a) dla pozycji 1 - papier sterylizacyjny w ilości 1 arkusza.

Część Nr 4 - 	Opakowania do sterylizacji (papiery sterylizacyjne).

a) dla pozycji 1 – papier sterylizacyjny w ilości 1 arkusza białego  i 1 arkusza                         		    zielonego.

Część Nr 5 - 	Opakowania do sterylizacji (papiery sterylizacyjne).

a) dla pozycji 1 – papier sterylizacyjny w ilości 1 arkusza białego i 1 arkusza                         		    zielonego.

Część Nr 6 - 	System dokumentacji sterylizacji.

a) dla pozycji 1 – 1 szt.

b) dla pozycji 2 – 1 szt.

Część Nr 7 - 	Wskaźniki do procesu sterylizacji parowej

a) dla pozycji 1- 1 szt.

b) dla pozycji 2- 1 szt.

c) dla pozycji 3- 1 szt.

d) dla pozycji 4- 1 szt.

e) dla pozycji 5- 1 szt.

f)  dla pozycji 6- 1 szt.

Część Nr 8 - 	System dokumentacji sterylizacji.

a) dla pozycji 1- 1 szt.

b) dla pozycji 2- 1 szt.

Część Nr 9 - 	Testy do mycia dezynfektora.

a) dla pozycji 1- 1 szt.

b) dla pozycji 2- 1 szt.

Część Nr 9 A- 	Testy do mycia dezynfektora.

dla pozycji 1- 1 szt.

Część Nr 10 - 	Testy i akcesoria do kontroli procesów sterylizacji parowej.

a) dla pozycji 1- 4 szt.

Część Nr 11 - 	Materiały do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100 S

a) dla pozycji 1- 1 szt.

b) dla pozycji 1- 2 mb

c) dla pozycji 2- 2 mb

d) dla pozycji 3- 2 mb.

e) dla pozycji 4- 2 mb

f) dla pozycji  5- 2 mb

g) dla pozycji 6- 2 mb

h) dla pozycji 7- 2 mb

Część Nr 12 - 	Akcesoria do mycia narzędzi.

a) dla pozycji 1- 1 szt.

b) dla pozycji 2- 1 szt.

c) dla pozycji 3- 1 szt.

Część Nr 13 - 	Markery do opisywania pakietów sterylizacji.

a) dla pozycji 1- 1 szt.

b) dla pozycji 2- 1 szt.

c) dla pozycji 3- 1 szt.

Część Nr 14 - 	Test wykrywający pozostałości białkowe w postaci pałeczki/ 					patyczka.

a) dla pozycji 1- 1 szt.

Część Nr 16 - 	Torebki posterylizacyjne samozamykające.

a) dla pozycji 1- 1 szt.

b) dla pozycji 2- 1 szt.

c) dla pozycji 3- 1 szt.

d) dla pozycji 4- 1 szt.

Część Nr 17 - 	Plomby do kontenerów firmy Aesculap

a) dla pozycji 1- 4 szt.