ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.060.2016

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.060.........2016

aktualnie obowiązujący                             FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część nr  6 -   Oprzyrządowanie do histeroskopu i pompy histeroskopowej firmy KARL STORZ

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Oferowana j.m. szt/op* | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa lub nazwa własna producenta/wykonawcy Nr katalogowy lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kabel monopolarny do resektoskopu K. Storz i diatermii KS ERBE T, wtyk 4 mm, dł. 3 m | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pętla tnąca zagięta, monopolarna do zastosowania z płaszczem 8 mm | 24 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uszczelka z otworem na kanał instrumentowy, śr. otworu 0,8 mm | 40 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Światłowód śr. 3,5 mm, dł. 230 cm, autoklawowalny | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw drenów płuczących do histeroskopii, wielorazowych, autoklawowalnych, kompatybilnych z pompą Karl Storz Hamou Endomat nr 2633102 (nr 26330040) | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Membrana do kopułki drenu (nr 20330185) | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ogólna wartość: |  |  |  |  |  |  |

*Dopuszcza się konfekcjonowanie w opakowaniach przy zachowaniu wymaganej ilości sztuk z kolumny 3, niewłaściwe skreślić.

Wymagania Zamawiającego:

1. Wymaga się załączenia wraz z  dostarczonym asortymentem instrukcji dotyczącej  konserwacji, mycia, dezynfekcji oraz warunków sterylizacji.

2.Wymaga się aby sprzęt wielorazowego użytku podlegał myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mógł być sterylizowany                   w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

3. Oprzyrządowanie opisane powyżej wino być kompatybilne z histeroskopem i pompą histeroskopową firmy KARL STORZ.

-------------------------------- dnia ------ -------- 2016 r.

................................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń