ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.030.2015

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.030.……..2015

………………………………………..                     										 ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

# Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr  1 - dostawa odczynników , akcesoriów i materiałów zużywalnych do analizatora biochemicznego Konelab 20 I będącego własnością Zamawiającego na okres 24 miesięcy dla potrzeb Laboratorium Analityki Medycznej przy al. Pokoju 44

| Lp. | Nazwa asortymentu | Zasada metody |  | Numer katalogowy (jeżeli posiada) |  | Producent + nazwa handlowa | Liczba badań na 24 miesiące | Oferowana wielkość opakowania jednostkowego oraz ilość oznaczeń możliwych do uzyskania z opakowania | j.m. | Ilość opakowań jednostkowych dla zabezpieczenia wymaganej liczby badań | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto zł [w zł] [poz.9 x 10] | % VAT | Wartość brutto [w zł] [poz.11+12] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Odczynniki do analizatora biochemicznego Konelab 20 I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wapń całkowity | Metoda kolorymetryczna z arsenazo. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie > niż 20 ml. |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Żelazo | Metoda kolorymetryczna z Ferrenem S. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie > niż 20 ml. |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Magnez | Metoda kolorymetryczna z Calmagitem. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie > niż 20 ml. |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Bilirubina całkowita | Metoda NBD. |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Bilirubina bezpośrednia | Metoda Mallory – Evelyn Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie > niż 20 ml. |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Cholesterol całkowity | Metoda z esterazą i oksydazą cholesterolową. |  |  |  |  | 9500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cholesterol HDL | Metoda bezpośrednia. |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Glukoza w surowicy i w moczu | Metoda GOD / POD |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Trójglicerydy | Metoda z oksydazą fosfoglicerolu i ozn. H2O2. |  |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Mocznik | Metoda z ureazą i GLDH |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kwas moczowy | Metoda AOX |  |  |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Białko całkowite | Metoda biuretowa |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Kreatynina | Metoda kinetyczna z alkalicznym pikrynianem. |  |  |  |  | 8900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Fosfataza zasadowa | Metoda kinetyczna zp-nitrofenylo-fosforanem i buforem AMP. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie > niż 10 ml. |  |  |  |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Amylaza w surowicy i moczu | Metoda z modyfikowanymi oligocukrami CNP-G3. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie > niż 10 ml. |  |  |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | CK (IFCC ) | IFCC. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op. jednostkowego nie > niż 10 ml. |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | GGTP | Met. kinet. z gamma-glutamylo-p-nitroanilidem i glicyloglicyną. Pożądane małe opakowanie. Wielkość op.jednostkowego nie > niż 10 ml. |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Aspat | Metoda kinet. z NADH i buforem Tris wg. IFCC. Wielkość op.jednostkowego nie > niż 20 ml. |  |  |  |  | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Alat | Metoda kinet. z NADH i buforem Tris wg. IFCC. Wielkość op.jednostkowego nie > niż 20 ml. |  |  |  |  | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | CRP - ilościowo | Met. Immunoturbidy--metryczna. |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Hemoglobina glikowana | Metodyka HbA1c metoda immunoinhibicji turbidymetrycznej dla zhemolizowanej krwi pełnej. |  |  |  |  | 3680 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Hemoglobina glikowana -roztwór do hemolizy. | Jeżeli wymagany |  |  |  |  | 3680 |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały kontrolne/ kalibracyjne i inne materiały zużywalne konieczne do wykonania kalibracji/ kontroli jakości oraz deklarowanych ilości badań wymienionych w poz. 1-22: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa asortymentu |  | Numer katalogowy (jeżeli posiada) |  | Producent + nazwa handlowa |  | Oferowana wielkość opakowania jednostkowego oraz ilość oznaczeń możliwych do uzyskania z opakowania |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto zł [w zł] [poz.7 x 8] | % VAT | Wartość brutto [w zł] [poz.9+10] |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23. | Kuwety reakcyjne do Konelab 20I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Naczynka na próbki 0,5ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Zestaw konserwacyjny 6 - m-cy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Zestaw konserwacyjny 12 - m-cy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Płyn myjący do Konelab 20I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Lampa halogenowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Multikalibrator - substraty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Multikalibrator - enzymy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | HDL/LDL kalibrator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Surowica kontrolna – zakres normalny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Surowica kontrolna –zakres patologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Surowica kontrolna CRP - normalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Surowica kontrolna HbA1C - normalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Surowica kontrolna HbA1C - patologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Kalibrator CRP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Surowica kontrolna CRP - patologia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Kalibrator HbA1C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.Zamawiający wymaga  odczynników gotowych do użytku. Częstotliwość kontroli 1 x dziennie na 2 poziomach z wyjątkiem HbA1C i CRP, które podlegają kontroli 2 x w tygodniu.

2. Wykonawca zapewni przegląd okresowy oraz serwis analizatora. Koszty dojazdu i roboczogodziny serwisu – ponosi Wykonawca. Zamawiający  pokrywa koszty części, które zostały wymienione po awarii analizatora.

- 3. Warunki przeglądu i serwisu na czas trwania umowy dla analizatora biochemicznego Konelab 20 I będącego własnością Zamawiającego:

1) Wykonawca  na własny koszt zapewni serwis  techniczny uwzględniający koszty dojazdu i roboczogodziny serwisu. Zamawiający pokrywa koszty części, które zostały wymienione po awarii analizatora.

Wykonawca jest zobowiązany przed dokonaniem naprawy do przedstawienia Zamawiającemu – Działowi Aparatury Medycznej i Teletechniki oferty cenowej zawierającej wycenę wymienianej części (z podaniem cen rynkowych oferowanych przez inne firmy).

- 2) Bezpłatne przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku lub według zaleceń producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych ujętych w formularzu

- asortymentowo-cenowym (zestaw konserwacyjny).

3) Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęcie naprawy po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego oferty cenowej na naprawę) – ………. dni     robocze (minimum 1 dzień roboczy, maksimum  2 dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych od daty akceptacji oferty przez Zamawiającego".

Uwaga: nie wypełnienie pola będzie oznaczało zaoferowanie minimalnego czasu reakcji serwisu.

- 4)  W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni roboczych, Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze.

4. W ramach umowy, Wykonawca na koszt własny zapewni  udział w programie kontroli jakości StandLab i dostęp do Internetu.

5. W proponowanych ilościach opakowań, należy uwzględnić zużycie odczynnika, kuwet, naczyniek na próbki, na kontrole wykonywane codziennie na 2 poziomach, 1 x dziennie i w razie potrzeby, oraz kalibrację każdego nowego zestawu oraz badań zgodnie z deklarowaną ilością.

6. W formularzu asortymentowo - cenowym należy podać wszystkie odczynniki, materiały kontrolne/ kalibracyjne i inne materiały zużywalne konieczne do wykonania kalibracji/ kontroli jakości badań oraz badań zgodnie z deklarowaną ilością oraz wymagane zestawy konserwacyjne.

7. W przypadku stwierdzenia i udokumentowania przez Zamawiającego błędnego (mniejszego) oszacowania przez Wykonawcę oferowanych ilości odczynników, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych, itp. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia braków na własny koszt.

8. Oferowany przedmiot zamówienia oraz wymagania określone w części Nr 1 muszą być potwierdzone w załączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia tj. np.: kartach katalogowych, materiałach informacyjnych, folderach, prospektach, ulotkach metodycznych, opisach. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

9. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia  w części Nr 1 poz. od 1 do 39 jest kompatybilny  z analizatorem  biochemicznym Konelab 20 I będącym własnością Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 1 poz. ………………………………… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa               w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą                       i  w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

10.1.Oświadczamy, że  oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 1 poz. ………………………………… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu                          i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie *.

11. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 1 poz. …………………………jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodne                    z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  04.09.2007r.– Dz. U. Nr 174 poz. 122 oraz  innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a w przypadku wyboru jego oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy * - jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu.

11.1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 1 poz. ………………………….nie jest substancją niebezpieczną*- jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

..................................................

- Podpisy osób uprawnionych

- do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy