ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.023.2015

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

REGON …...............................; NIP …........................................;

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………….........….........................

…………................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

Nr tel. …................................; Nr faksu …...............................; e-mail …...............................

….........................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. ….................................; Nr faksu ….............................; e-mail …................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

## DOSTAWA

## IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

- * -w zależności od ilości oferowanych CZĘŚCI, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną CZĘŚĆ.

2. Oferujemy:

- termin ważności   ............... m-cy od dnia dostawy dla asortymentu ujętego w części 17

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin ważności  w miesiącach.

- Maksymalny termin ważności to 36 m-cy, a minimalny to 12 m-cy od dnia dostawy.

2) termin uzupełnienia depozytu ............. godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia dla asortymentu ujętego dla części 1, 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23

Uwaga:

-Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin uzupełnienia asortymentu w godzinach.

-Maksymalny termin uzupełnienia depozytu 48 godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia, a minimalny to 24 godz. w dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia.

3) termin dostawy depozytu ............... godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem dla asortymentu ujętego w części 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 21

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w godzinach.

- Maksymalny termin dostawy depozytu to 72 godz. w dni robocze, a minimalny to 24 godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem.

- 3. Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy tj.: sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest objęty terminem ważności/ przydatności do              użycia/ gwarancją  zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem jakości oraz wolny od wad.

6. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzory umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załączników Nr 6 i 7 do SIWZ),

a) przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym/*

b) odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym

- przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę/*

- przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Wykonawcy/*

c) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Bialska104/118, w Częstochowie)./ *

*niepotrzebne skreślić

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia *:

a) wykonanie .......................................................................................................................

b) wykonanie .......................................................................................................................

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia *.

* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

10.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…

Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie z zapisami  § 6 ust.7 SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju, w którym Firma ma siedzibę/*:

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

11. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………. faks ………………e-mail .....……………………

......................................................

miejscowość i data

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 1-      ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoprotezy stawu biodrowego – Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności implantów zaoferowanych w ramach pakietu, uśrednionej ceny na implanty w ramach danej grupy, wyceny wszystkich elementów wchodzących w skład implantu, dostępności instrumentarium dostosowanego do minimalnie inwazyjnej techniki operacyjnej (w tym z dostępu przedniego). Do zestawu dołączone są napędy bezprzewodowe do pił wraz z olejem do konserwacji i wiertła oraz ostrza do piły oscylacyjnej i posuwisto-zwrotnej kości (jedno na 2 protezy) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Endoproteza pierwotna stawu biodrowego bezcementowa w skład której 1 kpl wchodzą: | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Trzpień modularny prosty bezkołnierzowy oraz z kołnierzem pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 110mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, stożek 12/14mm. Wymagana opcja High Offset oraz opcja CoxaVara z mniejszym kątem trzonowo szyjkowym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Głowa metalowa o średnicy 28mm w czterech długościach szyjki i 32mm w trzech długościach szyjki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press – fit z możliwością użycia do trzech śrub lub bez śrub, posiadająca okładzinę typu porowatego. Średnica zewnętrzna panewki:48mm do 66mm ze skokiem, co 2 mm. We wskazanych przypadkach wymagane rozmiary panewek 38-46 mm. Wymagana panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek w rozmiarach od 44mm do 66mm. Dobór opcji śródoperacyjny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Wkład z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni typu „cross link _polietylen” off – set 10 lub 0 stopni | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Zaślepka do panewki | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Śruba do kości gąbczastej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Artykulacja ceramika – ceramika o składzie 1 kpl: . | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Wkład ceramiczny o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm oraz 36mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm,32mm oraz 36mm w trzech długościach szyjki | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Panewka rewizyjna, bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, porowata, pokryta szorstkimi płatkami tytanu. Średnica zewnętrzna panewki 54-80 mm ze skokiem co 2 mm. 5-9 otworów w kopule panewki na śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, 8 otworów na obrzeżu panewki na śruby peryferyjne o średnicy 5 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Panewka rewizyjna o pogłębionym profilu dająca możliwość lateralizacji 4-6mm w zależności od rozmiaru, bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, porowata, pokryta szorstkimi płatkami tytanu. Średnica zewnętrzna panewki 54-72 mm ze skokiem co 2 mm. 5-9 otworów w kopule panewki na śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, 8 otworów na obrzeżu panewki na śruby peryferyjne o średnicy 5 mm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Podkładki do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki przeznaczone do mocowania z panewkami rewizyjnymi, wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze, pokryte porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu, mocowane do implantu panewki za pomocą śrub lub/i cementu kostnego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Śruba do podkładek śr.5,5mm, śruba peryferyjna śr.5mm, śruba do kości gąbczastej śr.6,5mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Trzpień modularny, rewizyjny bezcementowy, prosty, kołnierzowy, pokryty na całej długości Hydroksyapatytem w rozmiarach od 180÷230 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, dystalnie nacięty, stożek 12/14 Wymagana wersja High Offset | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Mocowana dystalnie modularna proteza do rekonstrukcji kości udowej o składzie 1 kpl: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Trzpień proksymalny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Trzpień dystalny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Płytka krętarzowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6.4 | Śruba mocująca | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Koszyk rewizyjny do mocowania panewki minimum dwa rozmiary | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza połowicza stawu biodrowego bipolarna o składzie 1 kpl: | kpl | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; składająca się z metalowej głowy wewnętrznej 28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm . Głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Blokada cementu | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Endoproteza cementowa biodra o składzie 1 kpl | kpl | 15 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bez kołnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Głowa metalowa o średnicy 28mm w czterech długościach szyjki i 32mm w trzech długościach szyjki | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Panewka PE cementowa Średnica zewnętrzna panewki:46mm do 56mm ze skokiem co 2 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Blokada cementu | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 3, 4 w ilości 131 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 2 i zabezpieczyć narzędzia do implantowania w terminie do 24 godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem.

zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1)oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 2 -  ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. 6+7 | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 . | Endoproteza totalna kolana cementowa zatrzaskowa – 1 kpl. o składzie: | kpl | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Część piszczelowa, cementowana , w co najmniej 5 rozmiarach, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek wyrównawczych, | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Wkładka wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie, o grubościach: 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, z możliwością zastosowania specjalnie skonstruowanej wkładki zapewniającej półwiązanie. | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 . | Endoproteza totalna kolana cementowa ruchoma –1 kpl.oskładzie: | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, cementowany, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Część piszczelowa (typu mobile Bearing), pozwalająca na zastosowanie wkładki rotacyjnej, cementowana , w co najmniej 5 rozmiarach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu wysokiej gęstości o grubościach:10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem lub wycięciem wiązadeł krzyżowych | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza totalna kolana bezcementowa – 1 kpl o składzie: | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Element udowy anatomiczny(prawy i lewy) wykonany ze stopu CoCr, bezcementowy, w co najmniej 5 rozmiarach, w opcji z zachowaniem wiązadeł krzyżowych, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Część piszczelowa rotacyjna , bezcementowa , w co najmniej 5 rozmiarach | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, o grubościach:10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm w opcji z zachowaniem wiązadeł krzyżowych | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego -1 kplo składzie: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w czterech rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi dającymi większą stabilizację stawu. Z możliwością użycia podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnich w dwóch grubościach, z możliwością dokręcenia trzpieni cementowych i bezcementowych z zerowym lub 2mm offsetem, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupeł-niających ubytki kostne wewnątrz przynasady. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Element piszczelowy w dwóch opcjach: -Element piszczelowy typu mobile Bearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady -Element piszczelowy typu FixedBearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu tytanowego, umożliwiający zastosowanie trzpieni przedłużających cementowych i bezcementowych, podkładek 10 i 15mm, klinów połowiczych 10 i 20 stopniowych, klinów pełnych 10 i 15 stopniowych | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, typumobile Bearing i typuFixeBearing, tylnie stabilizowany wzmocniony w grubościach od 10 do 30mm dla każdego z rozmiarów | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Polietylenowy implant rzepki w czterech rozmiarach osadzony na cemencie | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Kołnierz udowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Kołnierz piszczelowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Przedłużki uniwersalne o długościach 75mm, 115mm, 150mm oraz średnicach 10-24 mm ze skokiem co 2mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Adapter udowy wraz z śrubą | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Podkładka wyrównawcza piszczelowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Podkładka wyrównawcza udowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana -1 kpl. o składzie: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Element udowy – związany za pomocą bolca z wkładem polietylenowym, anatomiczny, w trzech rozmiarach, w opcji PS. Możliwość dokręcenia trzpieni bezcementowych w trzech długościach 75, 115 oraz 150 mm o grubościach 10-24 mm ze skokiem co 2 mm oraz równoczesnego zastosowania kołnierzy udowych. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Element piszczelowy – typu MB w pięciu rozmiarach, możliwość zastosowania trzpieni cementowych oraz bezcementowych w trzech długościach 75, 115 oraz 150 mm o grubościach 10-24 mm ze skokiem co 2 mm, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach 5, 10, 15 mm oraz kołnierzy piszczelowych. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Wkład polietylenowy – typu MB , wzmocniony rdzeniem metalowym , o grubościach 12 – 31 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Kołnierz udowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Kołnierz piszczelowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Przedłużki uniwersalne o długościach 75mm, 115mm, 150mm oraz średnicach 10-24 mm ze skokiem co 2mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Polietylenowy implant rzepki w czterech rozmiarach osadzony na cemencie | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2, 3 w ilości 115 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 4, 5. i zabezpieczyć narzędzia do implantowania w terminie do 24 godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 3 -  ENDOPROTEZY BARKU

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz.( 6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza stawu ramiennego całkowita i pourazowa, trzyczęściowa, 1 kpl o składzie: | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Uniwersalny trzpień pierwotny dostępny w 6 rozmiarach o długości 83 – 138 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Anatomiczny lub urazowy element proksymalny | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Głowa w dwóch opcjach: - standardowa – w 5 rozmiarach od 40mm do 56mm ze skokiem co 4mm i różnych wysokościach - niesymetryczna – w 5 rozmiarach od 44mm do 56mm ze skokiem co 4mm i różnych wysokościach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Część panewkowa polietylenowa, mocowana 3 bolcami i bolcem kotwiczącym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza odwrócona stawu ramiennego | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trzpień cementowany typu monoblok wykonany z polerowanego stopu CoCr, dostępny w 4 średnicach : 8mm, 10mm, 12,mm oraz 14mm oraz 2 rozmiarach nasady. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Panewka polietylenowa typu „high mobility” oraz standard, dostępna w rozmiarach 38mm (+3, +6, +9) oraz 42mm (+3mm, +6mm, +9mm) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Przekładka wykonana z polietylenu o grubości 9mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Głowa panewkowa metalowa standardowa oraz asymetryczna o średnicy 38mm oraz 42mm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Płytka panewkowa uniwersalna mocowana 4 śrubami. | szt | 1 | 2300 |  |  |  |  |
| 2.6 | Śruba o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm oraz 42mm. | szt | 1 | 200 |  |  |  |  |
| 2.7 | Śruba samoblokująca o średnicy 4,5mm i długościach 18mm, 24mm, 30mm, 36mm 42mm oraz 48m. | szt | 1 | 800 |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza stawu ramiennego „powierzchniowa” |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Endoproteza „powierzchniowa” (resurfacyjna) głowy kości ramiennej, bezcementowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego, pokryta od wewnątrz porowatym tytanem i dodatkowo napylana hydroksyapatytem, w 10 rozmiarach | szt | 1 | 4050 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1.Oświadczamy, że zobowiązujemy się

1) dostarczyć depozyt ww asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 4 -  ENDOPROTEZY STAWÓW RĘKI

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza stawu śródręczno – paliczkowego wykonana z silikonu w 7 rozmiarach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza stawu międzypaliczkowego wykonana z silikonu w 5 rozmiarach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się

- dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 5 -  ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności implantów zaoferowanych w ramach pakietu, uśrednionej ceny na implanty w ramach danej grupy, wyceny wszystkich elementów wchodzących w skład implantu, dostępności instrumentarium dostosowanego do minimalnie inwazyjnej techniki operacyjnej ( w tym z dostępu przedniego). Do zestawu dołączone są napędy bezprzewodowe do pił wraz z olejem do konserwacji i wiertła oraz ostrza do piły oscylacyjnej i posuwisto-zwrotnej kości (jedno na 2 protezy) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Endoproteza z artykulacją metal/ polietylen o składzie 1 kpl: | kpl | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Grupa trzpienie w opcjach: - uniwersalny w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Trzpień części 1/3 bliższej pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo i cienką warstwą hydroksyapatytu, Dostępny w opcjach: standardowej i z offsetem lateralnym, Stożek trzpienia 12/14 - anatomiczny (lew/prawy) w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Dostępny w opcjach standardowej i waryzowanej: pokryty hydroksyapatytemna całej długości. Stożek trzpienia 12/14 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Grupa panewki w opcjach: -Panewka bezcementowa typu pressfit pokryta porowatą tytanową okłądziną napyloną próżniowo i dodatkowo warstwa hydroksyapatytu. Kształ panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrabku, panewka posiadająca system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce, rozmiar panewki od 44mm do 64mm wyposarzona w otwory na śruby zaślepione fabrycznie. -Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stou tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm -48mm na głowe 28 od 50mm-52mm na głowe 32 oraz od 54mm - 64mm na dłowe 36, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na tzw stożku Moorsa oraz opcjonalnie system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce. -Bezcementowa presfitowa panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-64 na całej swojej powierzchni pokryta hydroksyapatytem, posiadająca w przedniej części wargę bez pokrycia hydroksyapatytem w celu zabezpieczenia tkanek miekkich, oraz wzdłużne rowki wokół swego obwodu zapewniające lepszą pierwotną stabilizację. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Grupa wkładki polietylenowej w opcjach:: - Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi (crosslink -sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego), do głów o średnicy 28mm i 32mm - Wkładka panewkowa z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (crosslink), nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśniecie głowy 28mm lub 22mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Grupa głowy: - głowy metalowe o średnicy 22mm, 28mm i 32mm na stożek 12/14 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza przynasadowa o składzie 1 kpl: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trzpień krótki uniwersalny osadzony w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Wykonany ze stopu tytanowego w 2/3 bliższych pokryty okładziną tytanową, w 10 rozmiarach standardowych i 10 lateralizowanych. Stożek trzpienia 12/14. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Grupa panewki w opcjach: - Panewka bezcementowa typu pressfit pokryta porowatą tytanową okłądziną napyloną próżniowo i dodatkowo warstwa hydroksyapatytu. Kształ panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrabku, panewka posiadająca system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce, rozmiar panewki od 44mm do 64mm wyposażona w otwory na śruby zaślepione fabrycznie. -Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stou tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm -48mm na głowe 28 od 50mm-52mm na głowe 32 oraz od 54mm - 64mm na dłowe 36, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na tzw stożku Moorsa oraz opcjonalnie system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Grupa wkładki polietylenowej w opcjach: - Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi i dodatkowo z witaminą E do głów o średnicy 28mm, 32m i 36mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Grupa głowy: - głowy metalowe o średnicy 28mm, 32mm i 36mm na stożek 12/14 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Endoprotezy z artykulacją ceramika/ceramika o składzie 1 kpl: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Trzpień krótki uniwersalny osadzony w części przynasadowej kości udowej, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, samocentrujący (nie wymaga centralizatora). Wykonany ze stopu tytanowego w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową, napylaną próżniowo, produkowany w 10 rozmiarach standardowych i 10 lateralizowanych. Stożek trzpienia 12/14 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | -Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stou tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm -48mm na głowe 28 od 50mm-52mm na głowe 32 oraz od 54mm - 64mm na dłowe 36, pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na tzw stożku Moorsa oraz opcjonalnie system mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Wkładki panewkowe ceramiczne (ceramika typu Biolox Delta) kompatybilne z panewką z poz 3.2 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Głowa przeznaczona do artykulacji ceramika/ ceramika w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Endoproteza bezcementowa, rewizyjna stawu biodrowego - posiadająca trzpień dwuczęściowy złożony z komponentu krętarza i trzpienia śródszpikowego, umożliwiający implantację bezcementową oraz z zastosowaniem cementu kostnego. Łączna długość trzpienia od około 210mm do około 410mm. Komponent krętarza w minimum 5 rozmiarach i w minimum 2 wersjach: - krótki prosty; - długi wygięty anatomicznie z dystalnymi otworami na śruby lub dystalną szczeliną pionową typu „Wagner” - prosty, stożkowy z płetwami blokującymi się w kości korowej W skład jednego kompletu wchodzą: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Trzpień śródszpikowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Krętarz w minimum 5 rozmiarach. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Głowa metalowa 22mm, 28mm, 32mm, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Bolec | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Śruba łącząca komponent krętarzowy z trzpieniem | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Panewka bezcementowa, rewizyjna stawu biodrowego o składzie 1 kpl: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Panewka z gąbki tytanowejw 12 rozmiarach w przedziale od 54 do 76mm z otworami na śruby umożliwiający osadzenie w nim na cemencie wkładki polietylenowej przystosowanej do głów metalowych 28mm, 32mm i 36mm W opcji kosz z gąbki tytanowej z wkładką mocowana zatrzaskowo | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Wkładka z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie z dystanserami. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Wkładka z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie z witaminą E | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Głowa metalowa 28mm, 32mm i 36mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Śruba panewkowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Wszczep implantowy stropu panewki w kształcie półksiężyca w 4 rozmiarach i 3 grubościach. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kosze panewkowe do operacji rewizyjnych: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Koszyk stalowy typu Kerbull wyposażony w wykonane z cementu kostnego „dystansery” pozwalające na uzyskanie jednolitej warstwy cementu wokół panewki. Stosowany wraz ze śrubami tytanowymi 6,5mm. W skład 1 kpl wchodzą: | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | - śruba tytanowa 6,5mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Kosz tytanowy typu Bursch/Schneider stosowany ze śrubami tytanowymi 6,5mm. W skład 1 kpl wchodzą: | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | - śruba tytanowa 6,5mm | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruby panewkowe o parametrach: tytanowe śruby o długościach od około 20mm do około 70mm, | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, w ilości 62 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zabezpieczyć narzędzia do implantowania w terminie do 24 godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie bedący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 6 -  ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza całkowita, cementowa stawu kolanowego dostępna w dwóch opcjach: - endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostepna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; - endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; 1 kpl. o składzie: | kpl | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| ` 1.2 | Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza całkowita, bezcementowa stawu kolanowego dostępna w dwóch opcjach: - endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; - endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; 1 kpl. o składzie: | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoprotezy cementowe, półzwiązane 1 kpl o składzie: | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny w minimum 5 rozmiarach z możliwością dołączenia trzpieni i podkładek. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Komponent piszczelowy przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej (tzw. mobile tering) lub wkładki mocowanej na stałe.Minimum w 5 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Wkładka z polietylenu typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego, mocowana zatrzaskowo na obwodzie tacy piszczelowej i dodatkowo śrubą lub ruchoma (typu mobile Bering) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Endoproteza stawu rzepkowo – udowego 1 kpl o składzie: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-cgromowego, anatomiczny w minimum 3 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Komponent rzepkowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Trzpienie minimum w 3 długościach, kompatybilne z systemem z pkt 2 – rodzaje: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Trzpienie udowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Trzpienie piszczelowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkładki udowe (przednie i tylne) i piszczelowe minimum w 2 grubościach, kompatybilne z systemem w pkt.1,2 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Skrzydełko pod piszczel | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Adaptor offsetowy, kompatybilny z pkt. 4 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Komponent rzepki polietylenowy, z polietylenu typu crosslink, mocowany z zastosowaniem cementu kostnego lub doszywany do kości. Implanty kompatybilne z systemami z pkt 1,2,3 | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 10. | Gąbka tytanowa do uzupełnienia ubytków piszczelowych dostępna w rozmiarach: 25mm – XS, S, M, oraz 40mm – XS, S, M i L. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Endoprotezy cementowe, połowicze o składzie 1 kpl: | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 4 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 6 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego. Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Endoprotezy bezcementowe, połowicze o składzie 1 kpl: | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy bezcementowy w minimum 4 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent piszczelowy bezcementowy w minimum 6 rozmiarach |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego. Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2 w ilości 110 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i zabezpieczyć narzędzia do implantowania w terminie do 24 godz. w dni robocze przed         planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 7 -  ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Modułowe protezy stawu ramiennego |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Proteza połowicza stawu ramiennego 1 kpl o składzie: | kpl | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | -bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20mm (skok co 1mm) długość 83mm i 122mm - 30 typów trzpieni, każdy z możliwością zastosowania do protezy odwrotnej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokości 18-37mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Trzpień rewizyjny: bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 8,10,12,14 mm dł. 194mm (rewizyjny), możliwość stosowania do protezy odwrotnej | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Podstawa Nano beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Panewka cementowana dla protezy anatomicznej – cztery cementowane kołki w podstawie | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Panewka bezcementowa dla protezy anatomicznej – hybrydowa wersja panewki wykorzystująca trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością plus trzy kolki w podstawie | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Proteza urazowa 1 kpl o składzie: | kpl | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | - trzpień urazowy z dwoma bocznymi skrzydełkami po trzy zaczepy w każdym do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiar 4-14, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej - pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera śródszpikowego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokości 18-37 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Proteza odwrotna o składzie: | kpl | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20; - 30 typów trzpieni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 | podstawa części panewkowej wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | głowy części panewkowej o średnicy 36 i 41mm, każda w trzech wysokościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.5 | metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 | - wkład PE tacy części ramiennej w trzech wysokościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Powierzchniowa połowicza endoproteza stawu barkowego - komponent ramienny zastępujący powierzchnię stawową, bez trzpienia śródszpikowego. Wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego na powierzchni wewnętrznej pokryty hydroksyapatytem, dostępny w dwóch wersjach: standardowej i w wersji ze zwiększoną powierzchnia artykulacji | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)dostarczyć depozyt ww. asortymentu  i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 8 -  PROTEZY STAWU ŁOKCIOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Proteza stawu łokciowego – 1 kpl o składzie: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komponent ramienny wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatą okładziną, w 6 rozmiarach z wbudowaną rotacją wewnętrzną 5º, cylindryczna powierzchnia artykulacji oraz trzpień z offsetem lateralnym. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Komponent łokciowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatą okładziną, w 6 rozmiarach, cylindryczna powierzchnia artykulacji oraz trzpień z offsetem lateralnym. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkładki wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego oraz wzmocnionego polietylrnu | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Śruby łączące | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 9 -  PROTEZA GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Proteza modułowa głowy kości promieniowej bezcementowa Średnica głowy 20,22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18mm 5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 10 -  ENDOPROTEZA  NADGARSTKA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza nadgarstka- implant umożliwiający wykonanie całkowitej lub częściowej artroplastyki nadgarstka o składzie na 1 kpl: | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komponent promieniowy: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | -trzpień kości promieniowej w 4 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | -implant kości promieniowej napylony porowatym tytanem w dwóch rozmiarach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Komponent nadgarstkowy: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | -płyta nadgarstka napylona porowatym tytanem w 8 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | -głowa nadgarstka z kontrolą dystrakcji w 3 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | -trzpień śródręczny napylony porowatym tytanem w 3 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | -śruby mocujące o 8 długościach | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie bedący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 11 -  ENDOPROTEZA  CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza cementowa stawu biodrowego o składzie na 1 kpl: | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Trzpień w wersji anatomicznej (lewy/ prawy) w części dystalnej wygięty, samocentrujący (nie wymaga centralizatora), polerowany, bez kołnierzowy, zwężający się dystalnie.,stożek trzpienia 12/14, dostępny w 18 rozmiarach i trzpień w wersji prosty, stożek trzpienia 12/14 bez kołnierzowy, trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizatora (samocentrujący się w kanale). Trzpień spłaszczony o polerowanej powierzchni dostępny w 5 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Czasza bipolarna w minimum 16 rozmiarach od 41mm do 58mm, głowa nie złączona na trwale z czaszą | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Głowa metalowa o średnicy 28 lub 32mm z 4 długościami szyjki | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1 w ilości 41 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 12 -  SYSTEM DO POZYSKIWANIA AUTOGENNYCH CZYNNIKÓW WZROSTU

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu) oraz urządzenie do produkcji autologicznej trombiny: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | System (pojedynczy) umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi –preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 54 ml krwi system winien produkować nie mniej niż 6 ml koncentratu leukocytarno-płytkowego. Sterylny zamknięty zestaw do aplikacji: 2 zespolone strzykawki, 2 końcówki spray, 2 końcówki typu konektor. Dodatkowo zestaw winien posiadać różnorodne łączniki i kaniule mieszające i artroskopowe Sterylny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza krwi. Z 11 ml krwi zestaw winien umożliwić wyprodukowanie 5ml trombiny autologicznej o aktywności biologicznej 25-30 IU/ml System winien składać się ze specjalnego separatora, dwóch strzykawek, sterylnych zamknięć do strzykawek lub igieł, chlorku wapnia (odczynnik do autologicznej trombiny). Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | System (podwójny) umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi –preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 108 ml krwi system winien produkować nie mniej niż 12 ml koncentratu leukocytarno-płytkowego. Sterylny zamknięty zestaw do aplikacji: 2 zespolone strzykawki, 2 końcówki spray, 2 końcówki typu konektor. Dodatkowo zestaw winien posiadać różnorodne łączniki i kaniule mieszające i artroskopowe Sterylny zestaw do separowania autologicznej trombiny z osocza krwi. Z 11 ml krwi zestaw winien umożliwić wyprodukowanie 5ml trombiny autologicznej o aktywności biologicznej 25-30 IU/ml System winien składać się ze specjalnego separatora, dwóch strzykawek, sterylnych zamknięć do strzykawek lub igieł, chlorku wapnia (odczynnik do autologicznej trombiny). Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu): |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | System (standardowy/duży) umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi –preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 54 ml krwi system winien produkować nie mniej niż 6 ml koncentratu leukocytarno-płytkowego. Zestaw winien dodatkowo zawierać gumę do ćwiczeń dla pacjenta. Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | System (Mini/ mały) umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi –preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 27 ml krwi system winien produkować nie mniej niż 3 ml koncentratu leukocytarno-płytkowego. Zestaw winien dodatkowo zawierać gumę do ćwiczeń dla pacjenta. Instrumenty: wirówka, przeciwwagi, pojemniki na specjalne tuby do separacji krwi. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu) do stosowania w entezopatiach System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu płytek krwi –preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. System pozwalający odzyskać ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. Z 54 ml krwi system winien produkować nie mniej niż 6 ml koncentratu leukocytarno-płytkowego. S | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | System (standardowy) koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego System umożliwiający wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Ponad 6 razy większe stężenie komórek jądrzastych niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego. Z 48 ml szpiku system winien wyprodukować nie mniej niż 6 ml koncentratu komórek macierzystych. Zestaw pojedynczy winien zawierać: Podłużny 60 ml pojemnik do koncentracji komórek szpiku kostnego, strzykawkę 10ml, cztery strzykawki 30ml, 1igłę 18G, igłę 18G z motylkiem, 30ml substancji anty-zakrzepowej (preferowany ACD-A), specjalny trokar do pobrania szpiku kostnego, plaster, dwie podwójne gazy, sterylne zakrętki na strzykawki lub igły. Instrumenty: wirówka 230 Volt/50-60Hz, przeciwwaga, tuby na pojemniki do koncentracji komórek szpiku kostnego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mały system koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego System powinien umożliwiać wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Około 6 razy większe stężenie komórek jądrzastych niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego. Z 24 ml szpiku system ma wyprodukować nie mniej niż 3 ml koncentratu komórek macierzystych Zestaw pojedynczy winien zawierać: Podłużny 30ml pojemnik do koncentracji komórek szpiku kostnego, strzykawkę 10ml, trzy strzykawki 30ml, igłę 18G, igłę 18G z motylkiem, 30ml substancji anty-zakrzepowej (preferowany ACD-A), specjalny trokar do pobrania szpiku kostnego, plaster, dwie podwójne gazy, sterylne zakrętki na strzykawki lub igły Instrumenty: wirówka 230 Volt/50-60Hz, przeciwwaga, tuby na pojemniki do koncentracji komórek szpiku kostnego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Grawitacyjny system separacji dużego stężenia fibrynogenu (autogenny klej fibrynowy) System powinien umożliwiać wyprodukowanie koncentratu płytek krwi – preparatu potrzebnego podczas terapii czynnikami wzrostu-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi. Około 8 razy większe stężenie płytek krwi na µL niż w krwi obwodowej człowieka (stężenie około 1,5-2 milionów trombocytów na µL. Z 54 ml krwi system ma wyprodukować nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego System również winien umożliwiać wyprodukowanie koncentratu fibrynogenu z autogennego osocza krwi pacjenta (z 25ml osocza krwi system ma wyprodukować około 10ml skoncentrowanego osocza) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)dostarczyć depozyt ww. asortymentu  i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 13 -  GĄBKA KOLAGENOWA Z ANTYBIOTYKIEM

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gąbka kolagenowa z antybiotykiem spełniająca wymagania: Preparat hemostatyczny wykonany z włókien kolagenowych pochodzenia końskiego, impregnowany solami gentamycyny o przedłużonym uwalnianiu – MIC utrzymuje się ponad 10 dni, . Możliwość zastosowania w zabiegach chirurgii septycznej i aseptycznej. Gąbki kolagenowe powinny być przynajmniej w trzech różnych rozmiarach, umożliwiając efektywne i najbardziej ekonomiczne wykorzystanie podczas zabiegu Pakowane sterylnie i pojedynczo. Produkt powinien posiadać wpis do rejestru Wyrobów Medycznych i być oznaczony znakiem zgodności CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności , w rozmiarach: gąbka kolagenowa z antybiotykiem 10 x 8 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5 x 4 x 0,5cm – z zawartością 35 mg gentamycyny | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | - 5 x 8 x 0,5cm – z zawartością 70 mg gentamycyny | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | - 10 x 8 x 0,5cm – z zawartością 140 mg gentamycyny | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1 w ilości 6 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie bedący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 14 -  ENDOPROTEZY PORESEKCYJNE, ANTYBAKTERYJNE POKRYTE SREBREM Z MANKIETEM POLIETYLENOWYM, ENDOPROTEZA RESEKCYJNA ŁOKCIA,ENDOPROTEZY KŁYKCIOWE STAWU KOLANOWEGO, ENDOPROTEZY JEDNOPRZEDZIAŁOWE STAWU KOLANOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza poresekcyjna panewki stawu biodrowego, modularna endoproteza – 1 kpl składający się z: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Panewki bezcementowej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Trzpieni panewkowych w 3 rozmiarach o przekroju heksagonalnym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Śrub łączących panewkę z trzpieniem | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Wkładki polietylenowej lub ceramicznej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Głowy metalowej z powłoką ceramiczną o średnicy 32mm lub 36mm w 4 długościach szyjki lub ceramicznej 32mm lub 36mm w 3 długościach szyjki. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z:: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trzpienia o różnych grubościach, heksagonalnego w przekroju poprzecznym umożliwiającego pewną stabilizację antyrotacyjną | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, konus 12/14 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Części pośredniej umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40mm, 60mm,80mm,100mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Śruby o odpowiednich długościach łączących całość |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Głowy o średnicy 22mm metalowej w 3 długościach szyjki i 28mm lub 32mm w pięciu długościach szyjki pokrytej ceramiką TiNbN | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Panewki bezcementowej typu Press-fit z wkładem polietylenowym nie zatrzaśniętym w panewce w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 64 co 2 mm lub panewki cementowanej w rozmiarach od 48 do 64mm co 2 mm lub głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zew. Od 44 do 60mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej -1 kpl składający się z:: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Trzpieni udowych w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Elementów przedłużających w rozmiarach 40,60,80 mm, części łączonej o długości 100 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Śruby o odpowiednich długościach łączących całość | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Części piszczelowej z trzpieniem w różnych grubościach osadzana cementowo lub bezcementowo | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Wkładki polietylenowej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK - zamek | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Endoproteza totalnej resekcji kości udowej modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z:: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni oraz konus 12/14 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Części pośredniej umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80, 100 mm, reduktora 20,30 mm długości oraz części łączącej 100 mm długości | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości połączonej z częścią łączącą | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Śruby o odpowiednich długościach łączących całość | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Części piszczelowej z trzpieniem w różnych grubościach osadzana cementowo lub bezcementowo | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Wkładki polietylenowej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK - zamek | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Głowy o średnicy 28 lub 32mm w 5 długościach szyjki, pokrytych ceramiką TiNbN | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Panewki bezcementowej typu Press-fit z wkładem polietylenowym nie zatrzaśniętym w panewce w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 64 co 2 mm lub panewki cementowanej w rozmiarach od 48 do 64mm co 2 mm lub głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zew. od 44 do 60mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Endoproteza totalna resekcji stawu kolanowego modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej -1 kpl składający się z:: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Trzpieni udowych w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Elementów przedłużających w rozmiarach 40,60,80 mm, części łączonej o długości 100 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Śruby o odpowiednich długościach łączących całość | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Części piszczelowej z trzpieniem heksagonalnym w różnych grubościach osadzanym cementowo lub bezcementowo | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Części łączącej w długościach 105 i 125mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Części przedłużających w rozmiarach 40,60,80mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Wkładki polietylenowej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK oraz odpowiednich elementów metalowych | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości piszczelowej modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z:: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Części udowej stawowej w jednym rozmiarze | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Trzpieni udowych w wersji cementowej lub bezcementowej w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Części piszczelowej z trzpieniem heksagonalnym w różnych grubościach osadzanym cementowo lub bezcementowo | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Części łączącej w długościach 105 i 125mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Części przedłużających w rozmiarach 40,60,80mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Wkładki polietylenowej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK oraz odpowiednich elementów metalowych | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Endoproteza resekcji diaphisialnej części kości długich modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - - 1 kpl składający się z: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Trzpienia diaphisialnego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Części łączącej o długościach 100 lub 120 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Trzpienia udowego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Trzpienia piszczelowego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Śrub odpowiedniej długości łączących całość | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Endoproteza resekcyjna części proksymalnej kości ramiennej modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej - 1 kpl składający się z: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiNbN | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Trzpienia ramiennego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Części łączącej o długości 80mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Części przedłużającej o długości 20,40,60 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni z możliwością przedłużenia o część dystalną aż po opcję totalną | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Śrub o odpowiedniej długości łączących całość | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Możliwość zastosowania wersji odwróconej stawu barkowego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Endoproteza całkowita i resekcyjna stawu ramiennego modularna endoproteza stawu ramiennego - 1 kpl składający się z:: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Części bliższej, komponentu przedłużającego w rozmiarach 5mm, 7,5mm i 10 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Trzpienia cementowanego (w rozmiarach 6-12mm skok co 2 mm w długościach 90mm i 120mm) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Trzpienia bezcementowanego w rozmiarach (10-16mm skok co 1 mm i w długościach 60-240mm) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Głowa wykonana z tytanu pokryta dodatkowo warstwą ceramiki w rozmiarach 44-53mm skok co 3mm i w trzech wysokościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Możliwość zastosowania wersji odwróconej składającej się z komponentu panewkowego, głowy polietylenowej i części panewkowej tytanowej pokrytej warstwą ceramiki | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Endoproteza resekcyjna łokcia – modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej – 1 kpl składający się z: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Głowa kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiNbN | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Trzpień ramienny w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Część łącząca o długości 80 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Część przedłużająca o długości 20, 40, 60 mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni z możliwością przedłużenia o część dystalną, aż po opcję totalną | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Śruby łączące o różnej długości | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Element dający możliwość zastosowania wersji odwróconej stawu barkowego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiająca doszycie tkanek miękkich | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowana z zachowaniem PCL i tylno stabilizowana – pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna – 1 kpl. o składzie: | szt | 70 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Część udowa, anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylno stabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach pokryta okładziną ceramiczną | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowana z zachowaniem PCL i tylno stabilizowana – pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna – 1 kpl. o składzie: | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Część udowa, anatomiczna (prawa, lewa) wykonana ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i w wersji tylno stabilizowanej w min. 5-ciu rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w przynajmniej 5-ciu rozmiarach pokryta okładziną ceramiczną | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa cementowa- 1 kpl, składający się z: | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 4 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 8 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Wkładka wykonana z polietylenu niezwiązana z komponentem piszczelowym w min. 4 rozmiarach i w 5 wysokościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Endoproteza stawu kolanowego jednoprzedziałowa bezcementowa- 1 kpl, składający się z: | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Komponent udowy bezcementowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 4 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Komponent piszczelowy bezcementowy wykonany ze stopu CoCrMo dodatkowo pokryty warstwą ceramiki, wykonany w min. 8 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Wkładka wykonana z polietylenu niezwiązana z komponentem piszczelowym w min. 4 rozmiarach i w 5 wysokościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  |

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 11, 12  w ilości 80 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 i zabezpieczyć narzędzia do implantowania w terminie do 24 godz. w dni robocze przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie bedący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 15 -  ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO TYPU AUSTIN - MOOR

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoproteza stawu biodrowego typu AUSTIN-MOOR Rozmiar głowy od 38 do 55mm, skok co 1mm | szt | 45 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1. w ilości 18 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 16 -  ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO CEMENTOWE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Endoprotezy stawu biodrowego cementowe 1 kpl o składzie: | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Modularny trzpień prosty, bezkołnierzowy stożek 12/ 14, w co najmniej 6 rozmiarach standardowych. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Głowa ceramiczna o średnicy 28mm (co najmniej 3 długości szyjki), możliwość zmiany na głowę 32mm, stośek 12/ | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Panewka polietylenowa o średnicy wewnętrznej 28mm, 14w rozmiarach od 44 do 64 mm z możliwością zmiany na 32mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1  w ilości 26 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami

w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 17 -  CEMENTY KOSTNE I SYSTEM CEMENTOWANIA ENDOPROTEZ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu. Środek kontrastujący – ZrO2. Składniki barwione chlorofilem. Opakowanie – 1x 40g | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem mrtylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie przekracza 1,5% substancji sproszkowanej. Komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 20g | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem mrtylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie przekracza 1,5% substancji sproszkowanej. Komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 40g | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Środek kontrastujący – ZrO2. Komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 1 x 40g | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cement kostny niskiej lepkości z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie 1 x 40g | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Mieszalnik próżniowy do cementu pojedynczy o objętościach 1x40g, 1x80g, 1x120g zawierający: - mieszalniko/strzykawka zaopatrzona w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach ; - uszczelniacz umożliwiający presuryzację cementu; - wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni | kpl | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Płukanie pulsacyjne – zestaw uniwersalny do kolana i biodra bez odsysania zawierający - 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną (pistolet do płukania z dwoma ustawieniami mocy strumienia płuczącego) | kpl | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 18 -  WYPEŁNIACZE (SPACERY) STAWÓW BIODROWYCH I KOLANOWYCH PO OPERACJACH REWIZYJNYCH

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wypełniacze (spacery) stawów biodrowych Spacery przypominające główkę kści udowej zbudowane są z nośnika stalowego, pokrytego cementem z antybiotykiem. Spacery posiadają różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wypełniacze (spacery) stawów kolanowych W stawie kolanowym Spacer składa się z dwóch niezależnych elementów połączonych przegubem części udowej i piszczelowej. Spacery posiadają różne rozmiary dostosowane do rozmiarów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawów | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 19 -  ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza bezcementowa, standardowa stawu biodrowego -1 kpl o składzie: | kpl | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Trzpień bezcementowy, standardowy w minimum 10 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20µm), bioaktywną (osteoindukcyjną ) warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6-ciu miesięcy) Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek ceramicznej, metalowej i PE, opcjonalnie dostępna panewka bezcementowa sferyczna, wkręcana, w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych rozpoczynających się od średnicy 38 mm (panewka dysplastyczna). Minimum 3 zwoje gwintu dochodzące do około polowy wysokości czaszy. Gładka część czaszy pokryta napyloną próżniowo warstwą porowatego tytanu. Całość czaszy (gwint i część gładka) pokryta zewnętrznie cienka warstwą hydroksyapatytu. Otwór apikalny w czaszy zaślepiany metalową płytką. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkładka panewkowa wykonana z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowana do rosnących głów 28,32mm, 36mm, 40, opcjonalnie dostępne wkładki panewkowe wykonane z polietylenu UHMWPE dostosowane do głów22,22 mm i 28mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 22,22mm i 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza bezcementowa, szyjkowo-przynasadowa stawu biodrowego: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość (szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki,. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe jak i niskie „klasyczne”cięcie szyjki.Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną warstwą hydroksyapatytu. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Trzpień bezcementowy, krótki, prosty w formie grubej śruby, implantowany (wkręcany do szyjki kości udowej, pokryty cienką (max. 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybkoresorbującą do 6-ciu miesięcy). Cięcie szyjki wysokie, podgłowowe. Stożek trzpienia 12/14 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max.20 µm) bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (Cap) szybko-resorbującą (do 6-ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek ceramicznej, metalowej i PE. | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, stabilizowanego witaminą E dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Śruby panewkowe śr. 6,5mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2  w ilości 129 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 20 -  ENDOPROTEZY CEMENTOWE i BIPOLARNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza cementowa i bipolarna, standardowa stawu biodrowego: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trzpień prosty, stożkowy w dwóch płaszczyznach, kobaltowo-chromowy, w minimum 7 rozmiarach w wersjach: kołnierzowej z matowym wykończeniemi i bezkołnierzowej wyoko-polerowanej. . Stozek 12/14. Trzpień wyposażony w centralizator | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Polietylenowy korek kanałowy w min. 4 rozmiarach | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Czasza bipolarna wraz z pierścieniem przystosowana do głów metalowych 22mm i 28mm. Głowy zatrzaskiwane w czaszy przy pomocy polietylenowego pierścienia zakładanego po wprowadzeniu głowy do czaszy. Średnica zewnętrzna czaszy od 38mm do 58mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Panewka polietylenowa, cementowana, ze znacznikiem RTG, typu Muller do glowy 28mm. Średnica zewnętrzna od 42mm do min 60mm ze skokiem co 2mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Wkładki panewkowe wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 22,22mm i 28mm. Opcjonalnie dostępne wkładki z wykładzina ceramiczną do artykulacji ceramika/ceramika | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 22,22mm w min 3 długościach szyjki i 28mm w min.5 długościach szyjki | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww.  w ilości 66 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie bedący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 21 -  ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO z PROTEZĄ CHRZĄSTKI

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z protezą chrząstki o składzie: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Implant zastępujący chrząstkę stawową po stronie panewkowej. Wykonany z polimeru poliuretanowo-węglowego. Stosowany samodzielnie lub jako wkładka do panewki bezcementowej | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Czasza panewkowa pokryta napyleniem tytanowym i dodatkowo HA przystosowana do poliuretanowo-węglowych wkładek | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Głowa metalowa CoCr dwuelementowa (czasza+wkładka) przystosowana do współpracy z poliuretanowymi wkładkami panewkowymi | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) dostarczyć depozyt ww. asortymentu i zabezpieczyć narzędzia do implantowania przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 22 -  SYSTEM DO ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BARKOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | System do endoprotezoplastyki stawu barkowego – system umożliwiający wykonanie, z zastosowaniem tego samego komponentu nasady ramiennej, następujących typów endoprotezoplatyki barku: połowicza, totalna z panewką, totalna odwrotna, rewizyjna. System stwarzający możliwość zmiany protezy anatomicznej na odwrotną bez konieczności wymiany implantów ramiennych i dodatkowych cięć kości składający się z: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komponent nasady ramiennej pokryty warstwą napylonego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, z otworami do doszycia tkanek po stronie bocznej i przyśrodkowej i odwrotnym stożkiem Morse’a do mocowania komponentu głowy. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Trzpienie ramienne w wersji cementowej (gładkie, polerowane), przykręcone do komponentu nasady, w minimum czterech średnicach. Wymiennie trzpienie ramienne rewizyjne, cementowane (gładki, polerowane), dlugie min. 220mm, przykręcane do komponentu nasady, w minimum 2 średnicach | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Trzpienie ramienne w wersji bezcementowej, przykręcane do komponentu nasady, pokryte warstwą napylonego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, w min. czterech średnicach | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Głowy anatomiczne, mocowane do komponentu nasady na stożku Morse’a w minimum czterech średnicach, niecentryczne w minimum dwóch offsetach | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Taca panewkowa mocowana na 4 śruby z możliwością umocowania polietylenowej wkładki lub metalowej głowy odwrotnej. Taca pokryta warstwą napylonego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Śruby korowe do mocowania tacy panewkowej | szt | 32 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Zaślepki zabezpieczające do śrub korowych | szt | 16 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Polietylenowa wkładka panewkowa do tacy bezcementowej w minimum 2 rozmiarach, w minimum 5 grubościach każdy | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Taca do mocowania wkładki odwrotnej mocowania na śrubę i stożek Morse’a do komponentu nasady ramiennej | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Polietylenowy komponent wkładki odwrotnej zatrzaskiwany w tacy w minimum 3 grubościach | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Metalowy komponent głowy odwrotnej mocowany do tacy panewkowej | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Śruba do mocowania głowy odwrotnej | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Śruba do mocowania tacy wkładki odwrotnej | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Polietylenowa panewka cementowana | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1) oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości 59 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część Nr 23 -  ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza stawu barkowego – system pozwalający na wszczepienie protezy anatomicznej i odwróconej – możliwe elementy endoprotezy: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Trzpień ramienny- korundowany w górnej części wykonany z tytanu, kąt szyjkowo-trzonowy 135°, możliwość zastosowania z cementem lub bez cementu, cztery średnice i cztery długości trzpienia | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Panewka cementowa w rozmiarach od 44 do 48 mm, z czterema gwintownikami, wykonana z polietylenu o bardzo wysokiej gęstości, odpornego na scieranie. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Wkład polietylenowy w rozmiarach kompatybilnych do panewki bezcementowej 44,46,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Panewka bezcementowa – w rozmiarach od 44 do 48mm, pokryta hydroksyapatytem, z otworami do śrub gąbczastych o średnicy 5,5mm lub korowych o średnicy 4,5mm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Główka ramienna –wykonana z inoxu, symetryczna o średnicach od 40 do 54, w różnych wysokościach i niesymetryczna o średnicach od 40 do 50, w różnych wysokościach | szt | 18 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Miseczka ramienna o rozmiarze 36 i 39 – mocowana do podstawy bezcementowej za pomocą śruby | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Insert ramienny metal back, ø 36 i ø 39 mm- wysokość 00,05, 10- wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej + metalowa podkładka, wciskany do trzpienia | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Śruby gąbczaste ø 5,5, długość – 32, 36, 40, 45, 50 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Śruby korowe ø 4,5, długość – 32, 34, 36, 40, | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej ww. asortyment w ilości 35 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.023.2015

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.

poz. 907 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

## DOSTAWA

IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Oświadczam/-y, że na dzień składania ofert spełniam/-y warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.023.2015

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

## DOSTAWA

IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

- *niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.023.2015

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

## DOSTAWA

IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Informuję, że na dzień składania ofert:

- 1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   konsumentów  (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184). *

- 2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184).

i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| ... |  |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.