ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.050.2018

Załącznik Nr  1 do umowy Nr  DAZ.26.050........2018

.....................................                                                                                                                                                 …….……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

# Formularz asortymentowo – cenowy

- Część Nr 3 – Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi kwasowo-zasadowej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK 7 na okres 24 miesięcy

Część Nr 3 Tabela 1 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do badań równowagi kwasowo-zasadowej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK 7:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń w skali 24 miesięcy | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | Ilość oznaczeń możliwych do uzyskania z jednego zaoferowanego opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 9x10] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 11+12] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Odczynniki do badań równowagi kwasowo-zasadowej: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne, papier do drukarki wewnętrznej, zatyczki wyłapujące skrzep wymagane do 15 000 oznaczeń oraz kapilary w ilości minimum 5700 szt. i zatyczki do kapilar (Hep. Li 200 µl): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem tabela 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający deklaruje prowadzenie pomiarów kontrolnych codziennie na 1 poziomie zamiennie.

Deklarowana ilość oznaczeń: 15 000 na 24 m-ce. Ilość oznaczeń obejmuje pomiary kontrolne.

Wykonawca potwierdzi, że wskazany w formularzu asortyment w kolumnie 7 tabeli 1 jest wystarczający do prawidłowego wykonania wyżej wymienionych ilości badań, badań kontrolnych, kalibracji oraz innych wymaganych procedur.

Przy obliczaniu ilości potrzebnych opakowań odczynników do podanych wyżej ilości oznaczeń należy uwzględnić zużycie odczynnika na pomiary kontrolne, kalibrację i procedury konserwacyjne.

Część Nr 3 Tabela 2 - Dzierżawa analizatora do badań równowagi kwasowo-zasadowej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. PCK 7:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa aparatu/ Typ/model | Producent | j.m. | ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł | Czas dzierżawy w miesiącach | Wartość netto w zł [poz.6x7x8] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto w zł [poz. 9+10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Analizator do badań równowagi kwasowo-zasadowej |  |  | szt. | 1 |  | 24 |  |  |  |
| Razem tabela 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość dla części Nr 3  (tabela 1 + tabela 2) :

Wartość netto w zł  ..............................

Wartość brutto w zł .............................

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty, w tym:  koszt dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu w okresie trwania umowy oraz koszt podłączenia analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz do systemu informatycznego szpitala (AMMS-ASSECO).

..................................................

- Podpisy osób uprawnionych

- do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Część Nr 3 Tabela 3 – parametry, funkcje graniczne i wymagania dla analizatora do badań równowagi kwasowo- zasadowej dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  przy ul. PCK 7

| Lp. | # Parametry i funkcje graniczne | Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa aparatu/ model/typ: …………………………………………….. Producent: ……………………………………………………................. Rok produkcji …………………………………………....................... |  |  |
| 1. | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, nie używany, rok produkcji 2018. |  |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca zjonizowany |  |  |
| 3. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |  |
| 4. | Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| 5. | Wszystkie elektrody bezobsługowe |  |  |
| 6. | Kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych |  |  |
| 7. | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |  |
| 8. | Wbudowana drukarka |  |  |
| 9. | System kontroli jakości – obsługa przez operatora, pamięć minimum 30 wyników, wydruk raportu zbiorczego |  |  |
| 10. | Jednoczesny pomiar wszystkich parametrów wyszczególnionych w punkcie 2 tabeli 3 |  |  |
| 11. | Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni |  |  |
| 12. | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli |  |  |
| 13. | Zabezpieczenie torów pomiarowych przed zatkaniem skrzepami (zatyczki wyłapujące skrzep) |  |  |
| 14. | Podłączenie analizatora (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do laboratoryjnej sieci informatycznej oraz do systemu informatycznego szpitala (AMMS-ASSECO). |  |  |
| 15. | Analizator wyposażony w UPS dający minimum 30 minut podtrzymania zasilania |  |  |
| 16. | Przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego analizatora wraz z pisemnie potwierdzonym sprawdzianem kompetencji. |  |  |
| 17. | Pełna gwarancja obejmująca cały system. Wszystkie usługi, wszystkie części zamienne z wykonaniem przeglądów okresowych (jeden na rok lub wg zaleceń producenta) w czasie trwania umowy na koszt Wykonawcy. 1 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |  |
| 18. | Wykonawca dostarczy odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne oraz materiały eksploatacyjne w odpowiedniej liości do liczby oznaczeń i kapilary wraz z zatyczkami (kapilary dedykowane do analizatora w ilości minimum 5700 szt.) |  |  |
| 19. | Wykonawca dostarczy analizator wraz z pełnym odczynnikowym zestawem startowym, materiałami kontrolnymi na 3 poziomach oraz innymi akcesoriami, które są wymagane do niezakłóconej pracy analizatora w trybie rutynowym. |  |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 20. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) 1 dzień roboczy, naprawa 2 dni robocze. |  |  |
| 21. | Autoryzowany serwis na terenie kraju |  |  |
| 22. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim. |  |  |
| 23. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni robocze, Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową. |  |  |
| 24. | W przypadku naprawy / wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |  |
| 25. | Założenie paszportu technicznego |  |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie części Nr 3. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu określonego w tabeli 2 i 3 jak i odczynników określonych w  tabeli 1.

………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy