##### ZAŁĄCZNIK NR 1  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.111.2015

..........................................	                                                              ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

Pełna nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................................

Adres siedziby: ......................................................................................................................................................

Województwo: ......................................................................................................................................................

NIP: ................................. ,  REGON: ............................................KRS................................................................

Nr telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym:..................................................................................................

Adres e-mail Wykonawcy:......................................................................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:.................................................................................................

Nr telefonu.............................fax.................................................e-mail................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę:

„OCHRONNYCH I HIGIENICZNYCH WYROBÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  „

1. Oferuję/-my*  wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę;

| Część Nr..... | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |

W zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną  oferowaną Część.

2. Termin dostawy .......... ( nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 4 dni)

Uwaga: zaoferowanie terminu dostawy niezgodnego z wymogami SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

3.  Termin gwarancji */ ważności */przydatności do użycia * nie krótszy od daty dostawy do Magazynu Apteki Zamawiającego niż: ( minimum 12 miesięcy ) ..............m-cy/ce

4. Termin płatności: przelew  do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

5.Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment:

w części .....  poz. ...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

posiada aktualne dokumenty  dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie                    z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz. U z 2015 r.,  poz. 876 z późn. zm. oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert , a  w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy* - oświadczenie dotyczy wyrobów medycznych,

Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment:

w części........ poz.  ..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

nie jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie* - jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu.

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

8.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Informuję/-my*, że  nie zamierzamy/zamierzamy*  powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………................................................

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….…………………….........................................

............................................................................................................................................................

10.Załącznikami do niniejszej oferty są:

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

11.Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie z zapisami § 6 ust.7 SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju,  w którym Firma ma siedzibę:*

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca lub  wpisać:  nie  dotyczy

..............................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  1– CZEPKI CHIRURGICZNE , MASKI CHIRURGICZNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Czepek chirurgiczny jednorazowy typu furażerka – wykonany z włókniny wiskozowej gładkiej oraz perforowanej o gramaturze min. 26 g/m2, wiązany z tyłu, o głębokości – min. 15 cm, pakowany w kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie | szt. | 25700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek chirurgiczny jednorazowy z gumką dookoła – wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniejszej niż 15g/ m2, nieharmonijkowy, pakowany w kartoniki gwarantujące higieniczne przechowywanie i wyjmowanie | szt. | 47700 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska chirurgiczna jednorazowa trójwarstwowa – wykonana z wysokiej jakości włóknin, wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie do kształtu nosa, wiązana na troki o długości min.40 cm, barierowość bakteryjna maski min.98% (należy udokumentować filtrację bakteryjną maski), pakowana w kartoniki po max 50 | szt. | 66500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska chirurgiczna jednorazowa trójwarstwowa – wykonana z wysokiej jakości włóknin, wyposażona w dodatkowy sztywnik umożliwiający łatwe dopasowanie do kształtu nosa, z gumkami na uszy, barierowość bakteryjna maski min.98% (należy udokumentować filtrację bakteryjną maski), pakowana w kartoniki po max 50 sztuk | szt. | 66700 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 4  -  po 2 sztuki próbek oferowanego asortymentu do każdej pozycji

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  2– FARTUCHY JEDNORAZOWE NIESTERYLNE, UBRANIA CHIRURGICZNE NIESTERYLNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Fartuch higieniczny, jednorazowy, niesterylny – wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniejszej niż 30g/ m2, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, długie rękawy z bawełnianymi mankietami Rozmiar M-XL | szt | 33600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch higieniczny, jednorazowy, niesterylny – wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniejszej niż 30g/ m2, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wstawki nieprzemakalne wykonane na bazie laminatu nieprzemakalnego- w części przedniej i w rękawach - chroniące przed przenikaniem płynów, długie rękawy z bawełnianymi mankietami Rozmiar M, L | szt | 1700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ubranie chirurgiczne niesterylne (bluza +spodnie pakowane oddzielnie): |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Spodnie z gumką nieprześwitujące, wykonane z włókniny oddychającej typu SMS o gramaturze min. 60g/ m2. Rozmiar XL | szt | 5800 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Bluza z krótkim rękawem zakładana przez głowę, nieprześwitująca, wykonana z włókniny oddychającej typu SMS o gramaturze min. 60g/ m2. Rozmiar XL | szt | 5800 |  |  |  |  |  |
| 4. | Ubranie chirurgiczne niesterylne (bluza +spodnie pakowane oddzielnie): |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Spodnie z gumką nieprześwitujące, wykonane z włókniny oddychającej typu SMS o gramaturze min. 60g/ m2. Rozmiar L | szt | 5300 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Bluza z krótkim rękawem zakładana przez głowę, nieprześwitująca, wykonana z włókniny oddychającej typu SMS o gramaturze min. 60g/ m2. Rozmiar L | szt | 5300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ubranie chirurgiczne niesterylne (bluza +spodnie pakowane oddzielnie) – |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Spodnie z gumką nieprześwitujące, wykonane z włókniny oddychającej typu SMS o gramaturze min. 60g/ m2. Rozmiar M | szt | 5200 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Bluza z krótkim rękawem zakładana przez głowę, nieprześwitująca, wykonana z włókniny oddychającej typu SMS o gramaturze min. 60g/ m2. Rozmiar M | szt | 5200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ubranie chirurgiczne niesterylne (bluza +spodnie pakowane oddzielnie) – |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Spodnie z gumką nieprześwitujące, wykonane z włókniny oddychającej typu SMS o gramaturze min. 60g/ m2. Rozmiar S | szt | 800 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Bluza z krótkim rękawem zakładana przez głowę, nieprześwitująca, wykonana z włókniny oddychającej typu SMS o gramaturze min. 60g/ m2. Rozmiar S | szt | 800 |  |  |  |  |  |
| 7. | Ubranie chirurgiczne niesterylne (bluza +spodnie pakowane oddzielnie) – |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Spodnie z gumką nieprześwitujące, wykonane z włókniny oddychającej typu SMS o gramaturze min. 60g/ m2. Rozmiar XS | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Bluza z krótkim rękawem zakładana przez głowę, nieprześwitująca, wykonana z włókniny oddychającej typu SMS o gramaturze min. 60g/ m2. Rozmiar XS | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 4  -  po 1sztuce próbki oferowanego asortymentu.

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  3– FARTUCH FOLIOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Fartuch foliowy ochronny L (na szyję) - biały, zawiązywany z tyłu, wykonany z cienkiej i trwałej folii, o grubości min. 0,05 mm, na rolce 50 szt. z możliwością pojedynczego odrywania | szt | 82900 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -   2 sztuki próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  4– PRZEŚCIERADŁA I  PODKŁADY HIGIENICZNE NIESTERYLNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Prześcieradło higieniczne nieprzemakalne nie sterylne – o wymiarach 80 cm ± 5mm x 210cm ± 5mm cm, foliowo-wiskozowe o gramaturze min. 60 g/m2, wzmocnione dodatkowymi paskami wiskozy, odporne na rozerwanie | szt | 35000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkład higieniczny chłonny, nieprzemakalny nie sterylny – o wymiarach 60cm ± 5mm x 60 cm ± 5mm, wykonany z włókniny polipropylenowej z celulozowym wkładem chłonnym. Brzegi zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci na zewnątrz | szt | 35000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkład higieniczny chłonny, nieprzemakalny, nie sterylny – o wymiarach 80cm ± 5mm x 140cm ± 5mm, wykonany z laminatu celulozowo-foliowego, o gramaturze min.60g/ m2, odporny na rozerwanie | szt | 14500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 3  -  po 1 sztuce próbki oferowanego asortymentu do każdej pozycji

..........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ 5 –POKRYCIE HIGIENICZNE NIEPRZEMAKALNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pokrycie higieniczne nieprzemakalne na rolce 60 cm x 50 mb perforacja co 40 do 60 cm, o gramaturze powyżej 23 gr – papier + 13 gr (PE), jednorazowego użytku | mb | 30500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -    2,4 m  próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  6 –POKRYCIE HIGIENICZNE NIEPODFOLIOWANE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pokrycie higieniczne celulozowe (podwójne) niepodfoliowane na rolce szer. 60 cm x 80 mb perforacja co 80 cm, jednorazowego użytku | mb | 6700 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -   2,4 m próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  7–  FARTUCH CHIRURGICZNY STERYLNY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Fartuch chirurgiczny sterylny – wykonany z włókniny trzywarstwowej typu SMS o minimalnej gramaturze 35g/ m2, rękawy z bawełnianym mankietem, Rozmiar L | szt | 2200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch chirurgiczny sterylny – wykonany z włókniny trzywarstwowej typu SMS o minimalnej gramaturze 35g/ m2, rękawy z bawełnianym mankietem, Rozmiar M | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 2  -  po 1 sztuce próbki oferowanego asortymentu w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ   8– SERWETA OPERACYJNA  STERYLNA I

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Serweta operacyjna sterylna jednorazowa o wymiarach: około 50 cm ± 5mm x 60 cm ± 5mm wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, z chłonną warstwą zewnętrzną, | szt | 10000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -   2 sztuki próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  9– SERWETA OPERACYJNA STERYLNA  II

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Serweta operacyjna sterylna jednorazowa o wymiarach: około 75 cm± 5mm x 90 cm ± 5mm wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, z chłonną warstwą zewnętrzną | szt | 2200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta operacyjna sterylna jednorazowa o wymiarach: około 75 cm± 5mm x 90 cm ± 5mm wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, z chłonną warstwą zewnętrzną z taśmą samoprzylepną z jednej strony | szt | 2000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1,2    -   po 1 sztuce próbki oferowanego asortymentu

.........................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  10– SERWETA OPERACYJNA STERYLNA  III

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Serweta operacyjna sterylna jednorazowa o wymiarach: około 150 cm ± 5mm x 200 cm ± 5mm wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, z chłonną warstwą zewnętrzną, | szt | 2200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Serweta operacyjna sterylna jednorazowa o wymiarach: około 150 cm ± 5mm x 200 cm ± 5mm wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego, z chłonną warstwą zewnętrzną, z taśmą samoprzylepną z jednej strony | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1, 2   -  po 1 sztuce próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ   11– SERWETA OPERACYJNA STERYLNA  IV

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Serweta operacyjna sterylna jednorazowa o wymiarach: około 50 cm ± 5mm x 60 cm ± 5mm – z otworem owalnym 50x60 mm otoczonym taśmą samoprzylepną, wykonana z dwuwarstwowego laminatu z chłonną warstwą zewnętrzną | szt | 3800 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -   1 sztukę próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  12– SERWETA OPERACYJNA STERYLNA  V

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Serweta operacyjna sterylna jednorazowa o wymiarach: około 75 cm± 5mm x 75 cm ± 5mm – z otworem 70 mm ±1mm otoczonym taśmą samoprzylepną, wykonana z dwuwarstwowego laminatu z chłonną warstwą zewnętrzną | szt | 1300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -   1 sztukę próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  13– SERWETA OPERACYJNA STERYLNA VI

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Serweta operacyjna sterylna o wymiarze 200 cm ± 5mm x 150cm ± 5mm z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego z jednym otworem 12 x 15 mm otoczonym taśma samoprzylepną z jednej strony | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -   1 sztukę  próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  14–  OSŁONA  NA  STOLIK MAYO, POKROWIEC NA  PRZEWODY , KIESZEŃ PRZYLEPNA, POKROWIEC NA RAMIĘ C RTG, POKROWIEC NA APARATURĘ  - STERYLNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Osłona sterylna na stolik Mayo – o wymiarach: 80cm ± 5mm x 140 cm ± 5mm, wykonana z mocnego nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, z warstwą chłonną , z dużym wywinięciem ułatwiającym czyste nakrycie stolika | szt | 2600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pokrowiec na przewody, sterylny, foliowy – Rozmiar: Ø 16 x 200cm, wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach, | szt | 3300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kieszeń przylepna sterylna, foliowa – dwukomorowa o wymiarach 2 x 15 x 40 cm, przylepna na ssak i koagulację, wykonana z mocnej, półprzeźroczystej folii o grubości min. 0,12 mm, wyposażona w sztywnik | szt | 700 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pokrowiec foliowy sterylny – o wymiarach około 100 cm ± 5mm x 220 cm ± 5mm, składany teleskopowo, z tasiemkami do mocowania na ramieniu C RTG | szt | 800 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pokrowiec foliowy sterylny na aparaturę o średnicy 80cm wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięty bardzo elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na aparaturę | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 5  -  po 1 sztuce próbki oferowanego asortymentu do każdej pozycji

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  15– OSŁONA NA MIKROSKOP- STERYLNA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Osłona na mikroskop, foliowa, sterylna – o wymiarach; 115cm ± 5mm x260cm± 5mm , wykonana z folii polietylenowej o grubości minimum 0,05 mm, z osłoną soczewki 65 mm, wykonaną z przeźroczystego polimeru nie dającego odbić pryzmatycznych światła, wyposażona w wyprowadzenie na okular operatora i okular podglądu asestynckiego, jak też kamerę | szt | 210 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -   1 sztukę próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ 16– OSŁONA NA KOŃCZYNĘ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Osłona na kończynę z laminatu nieprzemakalnego o rozmiarze 40 x 60 cm z przylepcem | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -   1 sztukę próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ 17– ZESTAW  JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  DO ODCIĄGANIA  POKARMU KOBIECEGO KOMPATYBILNY  Z LAKTATOREM  TYPU  SYMPHONY  FIRMY  MEDELA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw jednorazowego użytku, do odciągania pokarmu kobiecego, kompatybilny z laktatorem typu SYMPHONY firmy Medela i z każdego typu butelkami Medela, z możliwością podłączenia pojemnika na siarę Medela, jednodniowy lub do 8 użyć, przeznaczony do użytku przez jedną matkę, sterylny, kom gotowy do użycia, pakowany pojedynczo składający się z: - lejka - rozmiar do wyboru: 24mm, 27 mm, 30mm - konektora, drenu i membrany wykonane z polipropylenu, nie zawierające Bisphenolu A | szt | 2400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -   1 sztukę próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ 18– SPODENKI  DO KOLONOSKOPII   J.U.

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Spodenki do kolonoskopii i do rektoskopii – typu „bokserki”, z otworem, wykonane z miękkiej włókniny poliestrowej, rozmiar uniwersalny | szt | 600 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -   2 sztuki próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  19  - IGŁY SPECJALISTYCZNE  DO BIOPSJI

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Igła do biopsji gruboigłowej – sterylna, do pobierania materiału biopsyjnego tkanek miękkich piersi kompatybilna z aparatem do biopsji typu Bard Magnum firmy Bard – 14 G x 10 | szt. | 460 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do biopsji gruboigłowej – sterylna, do pobierania materiału biopsyjnego tkanek miękkich piersi kompatybilna z aparatem do biopsji typu Bard Magnum firmy Bard – 14 G x 16 | szt | 45 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do biopsji gruboigłowej – sterylna, do pobierania materiału biopsyjnego tkanek miękkich piersi kompatybilna z aparatem do biopsji typu Bard Magnum firmy Bard – 16 G x 10 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do biopsji nerek– sterylna, j.u. kompatybilna z aparatem do biopsji nerek firmy Bard – 16 G x 16 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 3 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji      4         – 1 sztukę  próbki

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  20  - IGŁY SPECJALISTYCZNE –LOKALIZACYJNA TYPU „ Z „

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Igła lokalizacyjna typu „Z” z podwójnym haczykiem do diagnostyki wczesnych postaci raka, kotwiczka wewnątrz kaniuli, skalowana co 1 cm, sterylna, pakowana pojedynczo 20-21G 8-10cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła lokalizacyjna typu „Z” z podwójnym haczykiem do diagnostyki wczesnych postaci raka, kotwiczka wewnątrz kaniuli, skalowana co 1 cm, sterylna, pakowana pojedynczo 20-21G 6-7cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 2 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### CZĘŚĆ  21 - FILTRY DO PRZETOCZEŃ  DLA  NOWORODKÓW

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Filtr noworodkowy 1,2 µm do żywienia pozajelitowego, czas stosowania min.24h, z zaciskiem szczelinowym i samo odpowietrzaczem oraz drenami przed min. 3cm do 30 cm za filtrem, o przepływie 10ml/h, objętość wypełnienia 0,5ml, powierzchnia filtrowania 1,65cm², bezlateksowy - sterylizowany radiacyjnie | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr noworodkowy 0,2 µm do przetaczania płynów infuzyjnych, czas stosowania 96h, z zaciskiem szczelinowym i samo odpowietrzaczem oraz drenem o długości 5cm ±30% przed i za filtrem, przepływ 100ml/h, objętość wypełnienia 0,4ml, powierzchnia filtrowania 1,65cm², bezlateksowy - sterylizowany radiacyjnie | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 2 – po  1 sztuce  próbki do każdej pozycji

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  22   OPATRUNEK DO STABILIZACJI  WKŁUĆ OBWODOWYCH

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Opatrunek do stabilizacji wkłuć obwodowych, sterylny, wykonany z hydrofobowej włókniny, z portem, z dodatkowymi elementami, o wymiarach 6 x 8 cm, hipoalergiczny, nie wywołujący uczuleń i podrażnień nawet przy dłuższym pozostawaniu na skórze, dobrze trzymający się na skórze i łatwy do usunięcia, | Szt. | 297000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1    - 5  sztuk  próbek

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  23  - PORT ŻYLNY I

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Port dożylny – komora standardowa, wielkość komory max. 35 x 27 mm, sterylny, -do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą 2000-3000 wkłuć, z zestawem akcesoriów wprowadzających (strzykawka, igła wprowadzająca, prowadnica z oznaczeniem długości, widoczna w RTG, poszerzadło z rozrywaną koszulką, tunelizator, 2 igły do nakłucia i przepłukania komory portu 19 – 22 G, łącznik Luer do przepłukania cewnika) - nie wykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego (strzykawka automatyczna) podawania kontrastu do w/w badań - cewnik 7,5Fr- 8,5 Fr, z oznakowaną na cewniku długością, z otwartą końcówką , silikonowy lub poliuretanowy, dedykowany do implantacji w polu potencjalnie naświetlanym- informacja o takiej możliwości w opisie przedmiotu - zestaw do przetoczeń z igłą Hubera osobno pakowany - karta identyfikacyjna i instrukcja dla pacjenta - możliwość utworzenia banku około 10 portów w obrębie bloku operacyjnego | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Uwaga:

Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu medycznego w zakresie obsługi portu żylnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1  – 1 sztukę  próbki

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  24  - PORT ŻYLNY II

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Port dożylny niskoprofilowy, max. wysokość komory 10,7 mm, sterylny, -do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą 2000-3000 wkłuć, z zestawem akcesoriów wprowadzających (strzykawka, igła wprowadzająca, prowadnica z oznaczeniem długości, widoczna w RTG, poszerzadło z rozrywaną koszulką, tunelizator, 2 igły do nakłucia i przepłukania komory portu 19 – 22 G, łącznik Luer do przepłukania cewnika) - nie wykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego (strzykawka automatyczna) podawania kontrastu do w/w badań - cewnik 6,5Fr- 8,5 Fr, z oznakowaną na cewniku długością, otwartą końcówką , silikonowy lub poliuretanowy, możliwość implantacji w polu potencjalnie poddawanym RTH - informacja o takiej możliwości w opisie produktu - zestaw do przetoczeń z igłą Hubera osobno pakowany - karta identyfikacyjna i instrukcja dla pacjenta - możliwość utworzenia banku około 10 portów w obrębie bloku operacyjnego | szt | 120 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Uwaga:

Wykonawca zapewni bezpłatne przeszkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu medycznego w zakresie obsługi portu żylnego  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym .

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1  – 1 sztukę  próbki

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania  oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                            ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  25 -TORAKOCHIRURGIA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Butla szklana 2000 ml do drenażu klatki piersiowej | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny wymienne do zestawu 2-butlowego z regulacją siły ssania , sterylne | szt | 270 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, dwukomorowy | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, trzykomorowy | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 4 – po 1 sztuce  próbki do każdej pozycji

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  26 - WKŁADY i  DRENY  TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Wkład o pojemności max 200 ml z rurką oraz z Long Spike do naciągania środka cieniującego kompatybilny ze strzykawką automatyczną Optivantage | Szt. | 9000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren Y o długości min. 150 cm z dwiema zastawkami wstrzymującymi | Szt. | 9000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do  2   - po 1 sztuce  próbki do każdej pozycji

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  27   - OPASKI IDENTYFIKACYJNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków, dla chłopców, w kolorze niebieskim – wykonana z tworzywa sztucznego nietoksycznego, miękka, bez ostrych brzegów mogących skaleczyć wrażliwą skórę, z papierową wkładką umożliwiającą zapisanie danych, przeźroczysta (dopuszcza się jedną stronę matową, a drugą przeźroczystą) odporna na kontakt z wodą, mocne nie odpinające się zapięcie typu zatrzask, przy zapięciu otwory umożliwiające regulację długości opaski, tak aby było możliwe zapięcie przy nadgarstku | szt | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska identyfikacyjna dla noworodków, dla dziewczynek, w kolorze różowym – wykonana z tworzywa sztucznego nietoksycznego, miękka, bez ostrych brzegów mogących skaleczyć wrażliwą skórę, z papierową wkładką umożliwiającą zapisanie danych, przeźroczysta (dopuszcza się jedną stronę matową, a drugą przeźroczystą) odporna na kontakt z wodą, mocne nie odpinające się zapięcie typu zatrzask, przy zapięciu otwory umożliwiające regulację długości opaski, tak aby było możliwe zapięcie przy nadgarstku | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska identyfikacyjna dla dzieci starszych i osób dorosłych – wykonana z tworzywa sztucznego nietoksycznego, miękka, z papierową wkładką umożliwiającą zapisanie danych, przeźroczysta (dopuszcza się jedną stronę matową, a drugą przeźroczystą) odporna na kontakt z wodą, mocne nie odpinające się zapięcie typu zatrzask, przy zapięciu otwory umożliwiające regulację długości opaski, tak aby było możliwe zapięcie przy nadgarstku | Szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1, 2, 3    - po 3 sztuki  próbki do każdej pozycji

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  28–   ZACISKACZ  DO PĘPOWINY

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zaciskacz do pępowiny jałowy zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem, ząbkowane ramiona stabilizujące, zaciskacz dobrze spinający pępowinę, nie rozpinający się, o zaokrąglonych brzegach nie kaleczący pępowiny | szt | 7000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1   -   3 sztuki próbki oferowanego asortymentu

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  29   - ZESTAW  DO  PORODU,  ZESTAW DLA NOWORODKA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do porodu sterylny o składzie: - serweta nieprzemakalna chłonna wykonana z folii antypoślizgowej o wymiarach 60cm ±1 cm x 60cm ±1 cm - serweta kompresowa o wym. 80cm ±1 cm x 60cm ±1 cm wykonana w całości z chłonnej włókniny kompresowej o min. gramaturze 40g/m2 – szt 6 - kocyk flanelowy o wymiarach 160cm ±1 cm x 75cm ±1 cm - czapeczka dla noworodka | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw dla noworodka sterylny o składzie: - serweta nieprzemakalna chłonna wykonana z folii antypoślizgowej o wymiarach 60cm ±1 cm x 60cm ±1 cm - serweta kompresowa o wym. 80cm ±1 cm x60cm ±1 cm wykonana w całości z chłonnej włókniny kompresowej o min. gramaturze 40g/m2 – szt 1 - kocyk flanelowy o wymiarach 160cm ±1 cm x 75cm ±1 cm - czapeczka dla noworodka | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1,2     - po  1 sztuce próbek

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  30 –DREN  DO INFUZJI  KOMPATYBILNY  Z  POMPĄ  TYPU  VOLUMAT AGILIA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dren do infuzji jałowy dł.270cm kompatybilny z pompą perystaltyczną typu Volumat Agilia – nie zawierający DEHP oraz lateksu, z zastawką silikonową, z filtrem 15µ, z końcówką luer-lock, z zaciskiem rolkowym, opakowanie folia-papier | szt | 1520 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1    - 2 sztuki  próbki

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  31 – KOMBINEZON  OCHRONNY DO PRACY  Z  CYTOSTATYKAMI

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kombinezon ochronny do pracy z cytostatykami, sterylny, środek ochrony indywidualnej kat. III, spełniający wymagania dla odzieży ochronnej typ5, typ 6, pakowany pojedynczo, posiadający gumki w tunelach przy mankietach rękawów, trzy częściowy półelastyczny kaptur wykończony gumką w tunelu , zintegrowane osłony na obuwie z podeszwą antypoślizgową, wklejoną gumkę w pasie, zamek błyskawiczny przykryty patką, wykonany z polietylenowej, niepylącej, niezwilżalnej, paroprzepuszczalnej, odpornej na przenikanie roztworów cytostatyków włókniny w kolorze białym o gramaturze nie większej niż 45g/m2 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL | szt | 2500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1    - 1 sztukę  próbki

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.111.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  32 –UKŁAD  RUR  DO  RESPIRATORA TYPU  BENETT 2801  J.U.

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Jednorazowy układ rur do respiratora typu Benet 2801 | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji  1    - 1 sztukę  próbki

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.111.2015

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niżej podpisany/i

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tekst jednolity               Dz. U. z 2013r, poz. 907 oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. spełniamy warunki dotyczące:

1) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

Miejscowość i data

…………………………………….......................................

Pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się     o udzielenie zamówienia pub licznego.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znaksprawy:DAZ.26.111.2015

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niżej podpisany/i

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity          Dz. U. z 2013r, poz. 907.

......................................................

Miejscowość i data

…………………………………….......................................

Pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.111.2015

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa:

„OCHRONNYCH I HIGIENICZNYCH WYROBÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU  „

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Informuję, że na dzień składania ofert:

1.	nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (tekst jednolity 2015 poz.184)*

2.	należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (tekst jednolity 2015 poz.184) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| ... |  |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

......................................................

Miejscowość i data

……………………………………....................................................

Podpisy osób uprawnionych  o składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić.