nowo obowiązujący ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.024.2016

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

1

do przyśpieszacza liniowego ELEKTA SYNERGY 151284

WYMAGANIA TECHNICZNE

|  | Parametr | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Magnetron do przyśpieszacza liniowego Elekta Synergy 151284 | Tak |  |
| 2 | Płytka ruchów listków (motor drive board) do przyśpieszacza liniowego Elekta Synergy 151284 | Tak |  |
| 3 | Działo elektronowe (Cathode filament carrier assambly) do przyśpieszacza liniowego Elekta Synergy 151284 | Tak |  |
| 4 | Dostawa części z poz.1,2,3 wraz z montażem do przyśpieszacza liniowego Elekta Synergy 151284 | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 5 | Instalacja we wskazanym miejscu przez zamawiającego | Tak |  |
| 6 | Części zamienne z poz. 1,2,3 fabrycznie nowe rok produkcji 2015 lub 2016 ( nie powystawowa,) | Tak |  |
| Gwarancja |  |  |  |
| 7 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 48 godzin w okresie gwarancyjnym. Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | Tak |  |
| 8 | Podstawienie aparatury zastępczej tj. magnetronu i działa elektronowego na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | Tak |  |
| 9 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie kraju. Przedstawienie przez wykonawcę oświadczenie o autoryzacji. | Tak |  |

Uwaga : w kolumnie „WARUNKI GRANICZNE”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty:

…………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki