Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ  OFERTOWY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

........................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

........................................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

........................................................................................................................................................

adres Wykonawcy

….....................................................................................................................................................                                                          adres do korespondencji

Nr tel. …..................................; Nr faksu ….................................; e-mail …......................................

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………………….........…...........................

NIP …........................................; REGON …........................................;

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA  MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ

I PLAZMOWEJ ORAZ OPAKOWAŃ I TESTÓW

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

1. Składam/-y* niniejszą  ofertę  w  imieniu   własnym / jako   Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia*.

2. Oświadczam/-y*, że spełniam/-y* wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).

3. Oferuję/-my:*

1) wykonanie zamówienia za cenę:

| Część nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |

(w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część)

2) termin dostawy zamówienia  ..... dni robocze (od 3 do 5 dni roboczych).

Uwaga: zadeklarowanie terminu dostawy niezgodnego z wymogami rozdz. XV SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 uPzp.

4. Przyjmuję/-my* termin wykonania zamówienia określony w §2 wzoru umowy.

5.Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie miał termin gwarancji*/ ważności*/przydatności do użycia* nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu  Głównego Zamawiającego.

6.Przyjmuję/-my* termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

7. Oświadczam/-y*, że oferta nie zawiera/zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.....................................................................................................................................

Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y* pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji.

8. W związku z art. 91 ust.3a ustawy Pzp, oświadczamy, iż wybór mojej/naszej* oferty:

1) nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o

podatku od towarów i usług*

2) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*

a) nazwa przedmiotu zamówienia ........................................................................................................

b)wartość przedmiotu zamówienia ........................................................................................................

9. Informuję/-my*, że:

a)nie zamierzamy powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy*:

b)zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy*:

(W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia, należy opisać jaką część zamówienia wykona podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy).

b.1) Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierzył powierzyć podwykonawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

b.2) Nazwa i adres podwykonawcy ..................…………………………………………………………………………………..

10. Zobowiązuję/-my* się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg wzoru zawartego w Załączniku Nr 6 do SIWZ),

11. Oświadczamy, że jesteśmy/ nie jesteśmy* mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, w oparciu o zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.5.2003, str.36).

Legenda:

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR).

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza  50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza

43 milionów EUR.

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

13. Wyrażam/-y*, zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego.

14. Ofertę składam/-y* na ponumerowanych stronach, w kolejności

1. FORMULARZ OFERTOWY ………..……………….……….. str. 1

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY .………… str......

3. UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO .................... str......

4. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ ...................……………... str......

Oświadczamy/-y* – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

..............................................                                   ..................................................................

miejsce i data                                                                              podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika

(*) niepotrzebne skreślić , wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca lub  wpisać  nie  dotyczy

_____________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056..2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 1 -  Taśmy do oklejania pakietów sterylizacyjnych.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dozownik/obcinarka do taśm. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Dozownik/obcinarka do taśm pojedyncza pasująca do n/w taśm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dozownik/obcinarka do taśm. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Dozownik/obcinarka do taśm podwójna pasująca do n/w taśm. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma samoprzylepna z mocnym klejem, nie odklejająca się po procesie sterylizacji. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Ze wskaźnikiem do pary 18-19 mm x 50 mb. | szt. | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Taśma samoprzylepna z mocnym klejem, nie odklejająca się po procesie sterylizacji. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Bez wskaźnika służąca do oklejania pakietów do sterylizacji parowej 18-19 mm x 50 mb . | szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Taśma samoprzylepna, wzmocniona. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Taśma samoprzylepna bez wskaźnika wzmocniona, służąca do oklejania pakietów do sterylizacji parowej 18-19 mm x 50 mb. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Taśma samoprzylepna z mocnym klejem, nie odklejająca się po procesie sterylizacji. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Taśma samoprzylepna bez wskaźnika do oklejania pakietów do sterylizacji parowej szer. 25 mm x 50 mb . | szt. | 260 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056...2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 2 -Opakowania do sterylizacji (papiery sterylizacyjne i rękawy papierowo-foliowe).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Papier biały 120 x 120 cm | ark | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier zielony 120 x 120 cm | ark | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier biały 100 x 100 cm | ark | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier zielony 100 x 100 cm | ark | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier biały 90 x 90 cm | ark | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier zielony 90 x 90 cm | ark | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier biały 75 x 75 cm | ark | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier zielony 75 x 75 cm | ark | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier biały 60 x 60 cm | ark | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier zielony 60 x 60 cm | ark | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 50 mm x 200 mb | mb | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 75 mm x 200 mb | mb | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 100 mm x 200 mb | mb | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 120 - 125 mm x 200 mm | mb | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 150 mm x 200 mb | mb | 9500 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 200 mm x 200 mb | mb | 7500 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 250 mm x 200 mb | mb | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 300 mm x 200 mb | mb | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 350 mm x 200 mm | mb | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary 400 mm x 200 mb | mb | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary z ZAKŁADKĄ 100 mm x 50 mm x 100 mb | mb | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do pary z ZAKŁADKĄ 200 mm x 55-60 mm x 100 mb | mb | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Test zgrzewu do codziennej kontroli pracy zgrzewarki Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Test zgrzewu. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

1.  Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia w Części Nr 2  w pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10:

Papier sterylizacyjny:

I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały:

a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%,

b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018%,

c) gramatura nominalna 60g/m²˛(tolerancja wg PN EN 868 - 2),

d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m,

e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m.

2.	Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia w Części Nr 2 w pozycji 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:

1)	Rękawy papierowo - foliowe z testem do sterylizacji parowej, o konstrukcji folii i wykonaniu zgodnej z normami PN EN - 868 - 3, PN EN 868 - 5;

2)	Papier o gramaturze 70 g (PN EN - 868 - 3) - wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny

parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normami PN EN 868 - 3;

3)	Folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868 - 5), nie licząc warstwy kleju, wymagane przez producenta folii oświadczenie (a nie dystrybutora)                 		o zgodności z normami (PN EN - 868 - 3, PN EN 868 - 5) i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych;

4)	Wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z PN  EN 868 - 5 i PN EN 868-3 przez niezależną organizację;

5)	Folia przezroczysta bez rozwarstwień, substancji toksycznych i porów. Wykluczone umieszczanie testów między warstwami folii;

6)	Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania;

7) 	Wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania opakowania, umieszczony z przodu na zgrzewie fabrycznym;

8)	Wskaźnik procesu sterylizacji parowej. Ze względu na procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta;

9)	Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m;

10) 	Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m;

11)	Rękawy nawinięte folią na zewnątrz.

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056...2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 3- Opakowania do sterylizacji (papiery sterylizacyjne).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Papier niebieski 100 x 100 cm Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Papier sterylizacyjny. II generacja – celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno celulozy uszczelnione lateksem, kolor niebieski: a)zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, c)gramatura nominalna 60g/m²˛(tolerancja wg PN EN 868 - 2), d)wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m, e)wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m. Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868 – 2. | ark | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056...2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 4- Opakowania do sterylizacji (papiery sterylizacyjne).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Papier sterylizacyjny 75 cm x 75 cm biały z zielonym pakowany przemiennie. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Papier sterylizacyjny. I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały: a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018%, c) gramatura nominalna 60g/m²˛ (tolerancja wg PN EN 868 - 2), d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, e)wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. | ark | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056...2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 5 - Opakowania do sterylizacji (papiery sterylizacyjne).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Papier sterylizacyjny 100 cm x 100 cm biały z zielonym pakowany przemiennie. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Papier sterylizacyjny. I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały: a)zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, b)zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018%, c)gramatura nominalna 60g/m²˛ (tolerancja wg PN EN 868 - 2), d)wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m, e)wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. | ark | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056...2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 6 -System dokumentacji sterylizacji.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | System dokumentacji sterylizacji. przemiennie. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi - nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (pasująca do metkowanicy typu METO 3529 lub równoważnej). | szt. | 45000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System dokumentacji sterylizacji. przemiennie. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Koperty dokumentacyjne przystosowane do w/w etykiet i wskaźników na minimum 15 miejsc (cykli sterylizacyjnych), nie licząc nagłówka koperty, licząc łącznie na dwóch stronach koperty. | szt. | 460 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | System dokumentacji sterylizacji. przemiennie. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Metkownica trzyrzędowa do ustawiania, drukowania i naklejania do w/w etykiet (poz.1) podwójnie przylepnych z dodatkowym wałkiem (rolką tuszującą) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | System dokumentacji sterylizacji. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Wałek ( rolka tuszująca) kompatybilny z Metkownicą typu Meto 3529. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                          Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056..2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 7 - Wskaźniki do procesu sterylizacji parowej.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych 121° C/20 min. i 134 ° C/7 min., odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1 samoprzylepny, stosowany z przyrządem PCD. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu: Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Wskaźnik do sterylizacji parowej 121° C/20 min. i 134 ° C/7 min., odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1 Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. | szt. | 17500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Wskaźnik do sterylizacji parowej 121° C/20 min. i 134° C/7 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. | szt. | 28000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Wskaźnik do sterylizacji parowej 134 ° C/ 3,5 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Wskaźnik do sterylizacji parowej 134 ° C/ 5,3 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Wskaźnik do sterylizacji parowej 134°C/18 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy pakiet typu Bovie – Dick. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bovie - Dick'a- 134° C - 3,5 min., według ISO 11140-4. Test kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056...2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 8 - System dokumentacji sterylizacji.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Etykieta kontrolna do kontenerów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Etykieta o wymiarach: dł. 65 – 80 mm, szer. 35 – 36 mm. | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykieta kontrolna do kontenerów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia Etykieta o wymiarach: dł. 65 -67 mm, szer. 38 – 40 mm. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.....2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 9 - Testy dezynfekcji termicznej.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Test dezynfekcji termicznej. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Test o parametrach 93 ° C/10 min. do myjni -dezynfekatora. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test dezynfekcji termicznej. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Test o parametrach 90 ° C/5 min. do myjni-dezynfekatora. | szt. | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.      .2018

................................................                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.....2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 10 -  Testy do myjni dezynfektora.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Test skuteczności mycia do myjni-dezynfektora w postaci arkusza. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia Test w postaci arkusza z substancją testową zgodny z PN EN ISO 15883, do stosowania w przyrządzie zapewniający kontrolę równocześnie w czterech płaszczyznach. | szt. | 6300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do testu skuteczności procesu mycia. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia Przyrząd pasujący do w/w testów w poz. 1. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056...2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 11-  Testy i akcesoria do kontroli procesów sterylizacji parowej.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] |  | Stawka podatku VAT (%) |  | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] |  | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] |  | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, kompatybilny z posiadanymi inkubatorami : GKE Steri – Record 610-111 , GKE Steri Record 610-108 oraz Crosstex SPS Medical Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Stosowany wraz z przyrządem PCD, zawierający spory bakterii G. Stearothermophilus – czas inkubacji max. 10 godzin. Etykieta na ampułce ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Stosowany wraz z przyrządem PCD, zawierający spory bakterii G. Stearothermophilus, populacja 10*6, czas inkubacji max. 5 godzin. Etykieta na ampułce ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inkubator wraz z drukarką do w/w testów biologicznych o czasie inkubacji max. 5 godzin | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd testowy do testów biologicznych – PCD dla w/w testów biologicznych, lub równoważny. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Zgodny z normą międzynarodową ISO 11140, składający się z kapsuły o ściśle określonej objętości i rurki , symulujący najtrudniejsze warunki dla penetracji czynnika sterylizującego. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056 .2018

................................................                                                                                                                                                                          Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056..2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 12 -  Materiały do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100 S.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Chemiczny wskaźnik paskowy. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu sterylizacji plazmowej | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szerokości : 75 mm Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Rękaw TYVEK: szer. 7,5 cm (długość rolki max. 100 mb) | mb | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szerokości: 100 mm Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Rękaw TYVEK: szer. 10 cm, (długość rolki max. 100 mb) | mb | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szerokości : 150 mm Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Rękaw TYVEK: szer. 15 cm, (długość rolki max. 100 mb) | mb. | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szerokości: 200 mm Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Rękaw TYVEK: szer. 20 cm, (długość rolki max. 100 mb) | mb | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szerokości : 250 mm Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Rękaw TYVEK: szer. 25 cm, (długość rolki max. 100 mb) | mb | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szerokości : 400 mm Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Rękaw TYVEK: szer. 40 cm, (długość rolki max. 100 mb) | mb | 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

UWAGA:

Przedmiot zamówienia dotyczący  Części nr 12 w pozycji 2, 3, 4, 5, 6, 7 musi pochodzić od jednego producenta.

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056...2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 13 - Akcesoria do mycia narzędzi.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Akcesoria do mycia narzędzi. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Szczotka do czyszczenia diatermii. | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Akcesoria do mycia narzędzi. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopowych o dł. ok. 1,5 do 2,5 m z wyciorem o średnicy ok. 1,5 mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria do mycia narzędzi. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Szczotka na rączce z nylonowym włosiem do czyszczenia narzędzi nadająca się do mycia i dezynfekcji. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056...2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 14- Akcesoria do mycia narzędzi.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Giętki czyścik miękki Ø 3 mm, dł. 10 mb | mb. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Giętki czyścik bardzo szorstki Ø 3 mm o długości 10 mb | mb. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Giętki czyścik dwustronny Ø 3 mm o długości 15 cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Giętki czyścik miękki Ø 9 mm o długości 30 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Giętki czyścik miękki Ø 12 mm o długości 30 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Giętki czyścik szorstki Ø 15 mm o długości 30 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Giętki czyścik szorstki Ø 15 mm o długości 5 mb. | mb | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia wewnętrznych kanałów rozwiertaków kostnych z nylonowego włosia długość 75 -85 cm, śr.2- 3 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia wewnętrznych kanałów rozwiertaków kostnych z nylonowego włosia długość 75 -85 cm, śr. 4- 5 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia wewnętrznych kanałów rozwiertaków kostnych z nylonowego włosia długość 75 - 85 cm, średnica 6-7 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw szczotek do czyszczenia wąskich kanałów w minimum trzech rozmiarach, minimum 30 szczotek | zest. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056 .2018

................................................                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056...2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 15- Markery do opisywania pakietów sterylizacji.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [oz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [oz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Marker do opisywania pakietów sterylizacyjnych do sterylizacji parowej. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Marker nie rozmywający się po sterylizacji parowej. Kolor do uzgodnienia. | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Marker do opisywania pakietów sterylizacyjnych do sterylizacji plazmowej. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Marker nie rozmywający się po sterylizacji plazmowej . Kolor do uzgodnienia. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oznaczniki . Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Metryczki służące do oznaczania nazw oddziałów odporne na środki myjące i dezynfekujące oraz temperaturę min. 100°C. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056...2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 16 - Test wykrywający pozostałości białkowe w postaci pałeczki/patyczka.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Test wykrywający pozostałości białkowe. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Test wykrywający pozostałości białkowe w postaci pałeczki/patyczka nie wymagający zastosowania dodatkowych urządzeń i akcesoriów | szt. | 170 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056 .2018

................................................                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056...2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 17 -  Torebki posterylizacyjne samozamykające.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Torebki posterylizacyjne. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Torebki posterylizacyjne samozamykające- przeciwkurzowe, zamykane za pomocą paska samoprzylepnego rozmiar: 200 x 300 mm (+ 50 mm) | szt. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Torebki posterylizacyjne. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Torebki posterylizacyjne samozamykające- przeciwkurzowe, zamykane za pomocą paska samoprzylepnego rozmiar: 300 x 500 mm (+ 50 mm dla długości i + 50 mm do + 100 mm dla szerokości) | szt. | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Torebki posterylizacyjne samozamykające- przeciwkurzowe, zamykane za pomocą paska samoprzylepnego rozmiar: 400 x 550 mm (+ 50 mm dla długości i + 50 mm do + 100 mm dla szerokości). | szt. | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Torebki posterylizacyjne. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Torebki posterylizacyjne samozamykające- przeciwkurzowe, zamykane za pomocą paska samoprzylepnego rozmiar: 600 x 760 mm (+ 50 mm). | szt. | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056...2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 18-  Plomby do kontenerów firmy Aesculap.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Plomby jednorazowe bez wskaźnika, do kontenera typu Aesculap. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Plomby jednorazowe bez wskaźnika do kontenerów typu Aesculap (stary typ), wytrzymujące temperaturę sterylizacji 134 °C, wykonane z tworzywa sztucznego | szt. | 26000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

Oświadczamy, że zaoferowane plomby są kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kontenerami typu Aesculap (stary typ).

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056....2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 19-  Filtry do kontenerów firmy Aesculap oraz olej do systemów napędowych.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Filtry wielorazowe do kontenerów firmy Aesculap. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Filtry wielorazowe do kontenerów Aesculap (stary typ) wytrzymujące 1000 sterylizacji, odporne na działania środków chemicznych, nadające się do mycia w automatycznych myjniach – dezynfektorach wykonane z PTFE o średnicy 190 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtry wielorazowe do kontenerów firmy Aesculap. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Filtry wielorazowe do kontenerów Aesculap (stary typ) wytrzymujące 1000 sterylizacji, odporne na działania środków chemicznych, nadające się do mycia w automatycznych myjniach – dezynfektorach wykonane z PTFE o wymiarze 95 mm x 215 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Olej do smarowania napędów do wiertarki typu ACULAN ITI firmy Aesculap. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Olej do smarowania napędów do szybkich obrotów kompatybilny i dopuszczony przez producenta do zastosowania do wiertarek ACULAN ITI firmy Aesculap Chifa oraz kompatybilny do ELAN 4. Aerozol o poj. 300 ml z końcówkami kompatybilnymi do wiertarki ACULAN ITI i ELAN 4 firmy Aesculap | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik kompletny Aesculap do w/w oleju. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Łącznik kompletny Aesculap do w/w oleju. Końcówka kompatybilna z wiertarką typu ACULAN ITI firmy Aesculap. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łącznik kompletny Aesculap do w/w oleju. Wymagania jaki musi spełniać przedmiot zamówienia: Łącznik kompletny Aesculap do w/w oleju. Końcówka kompatybilna z ELAN 4. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

1.	Oświadczam, że zaoferowane filtry w zakresie Części Nr 19  poz. 1, 2 są kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kontenerami typu Aesculap (stary typ).

2. 	Oświadczam, że zaoferowany olej  w zakresie Części Nr 19  poz. 3  jest kompatybilny z wiertarką  ACULAN  ITI oraz ELAN 4 firmy Aesculap Chifa.

3. 	Oświadczam, że olej w aerozolu o poj. 300 ml w Części 19 poz. 3, posiada końcówki kompatybilne z wiertarką ACULAN  ITI oraz ELAN 4 firmy Aesculap.

4. 	Zamawiający w Części Nr 19 wymaga załączenia do oferty rekomendacji wystawionej przez producenta Aesculap Chifa dopuszczającej stosowanie zaoferowanego oleju w wiertarkach ACULAN ITI oraz ELAN 4  w/w producenta.

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

................................................                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy nr DAZ.26.056....2018

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………………………

miejsce i data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ NR 20 -  Filtry jednorazowe do kontenerów firmy Aesculap.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) [poz.4 x 5] | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) [poz. 6 x 7] | Wartość brutto (zł) [poz. 6+8] | Nazwa handlowa, identyczna jak na fakturze, Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Filtry jednorazowe do kontenera firmy Aesculap (stary typ) o średnicy 190 mm, kształt okrągły ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej. | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |  | X |

.............................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób  uprawnionych do

składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

…………………………… dnia ……………………………

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

Wykonawca:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

DOSTAWA  MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ

I PLAZMOWEJ ORAZ OPAKOWAŃ I TESTÓW

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

oświadczam, co następuje:

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

      - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

      - [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu].

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1) ustawy PZP.

………………………., dnia ……….. 2018r.

……………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpis

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5   pkt. 1) ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………., dnia ……….. 2018r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY NIE POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e  podwykonawcą/ami: ....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………., dnia ……….. 2018 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpis

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z udziału

w postępowaniu, musi wykazać każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 056.2018

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

pełna nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonym

w  trybie  przetargu  nieograniczonego, którego  przedmiotem  jest:

DOSTAWA  MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ

I PLAZMOWEJ ORAZ OPAKOWAŃ I TESTÓW

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

I. Oświadczam, że*:

1) nie należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 229 ze zm.)*

2) należę/-my* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1579 ze zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 229 ze zm.)*

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

________________________________________________________________

II. Oświadczam, że*:

nie należę/-my* do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.)*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

_________________

* niepotrzebne skreślić

UWAGA:

1)Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.  Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody,

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.056.2018

Załącznik Nr 2 do umowy nr DAZ.26.056...2018

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

DOSTAWA  MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO STERYLIZACJI PAROWEJ

I PLAZMOWEJ ORAZ OPAKOWAŃ I TESTÓW

dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

I. Oświadczamy/-y*, że:

1)

a)  oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ w części nr ..... poz. ...... jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz.U. z 2017r., poz.211 ze zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie *,

  - oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ w części nr...... poz.…… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi  przepisami w tym zakresie.*

2)  oferowany przedmiot zamówienia w Załączniku nr 2 do SIWZ w części nr .....poz. ......posiada aktualne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań wymienionych w formularzu asortymentowo -cenowym i zobowiązujemy się dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą oraz w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy (w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania wezwania).

* niepotrzebne skreślić

......................................................                                                                              ..............................................

miejsce i data                                                                                                             podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnika