ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

REGON …...............................; NIP …........................................;

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………….........….........................

…………................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

Nr tel. …................................; Nr faksu …...............................; e-mail …...............................

….........................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. ….................................; Nr faksu ….............................; e-mail …................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

- DOSTAWĘ

IMPLANTÓW METALOWYCH DO ZESPOLEŃ KOŚCI

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

2. Oferujemy

1) termin dostawy od dnia złożenia zamówienia ............... dni roboczych dla asortymentu ujętego w części 1, 2, 6, 8 /*

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w pełnych dniach.

- Maksymalny termin realizacji dostawy to 5 dni roboczych, a minimalny to 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.

2) termin uzupełnienia depozytu od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia ............ godz./dni roboczych dla asortymentu ujętego w części 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12  /*

Uwaga:

-Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin uzupełnienia asortymentu w godzinach.

-Maksymalny termin uzupełnienia depozytu 48 godz./2 dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia, a minimalny to 18 godz./dni robocze od dnia przesłania raportu/protokołu zużycia.

- 3. Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy tj.: sukcesywnie  w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest objęty terminem ważności/ przydatności do              użycia/ gwarancją  zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

- Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem jakości oraz wolny od wad.

6. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzory umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załączników Nr 6 i 7 do SIWZ),

a) przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym/*

b) odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym

- przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę/*

- przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Wykonawcy/*

c) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Bialska104/118, w Częstochowie)./ *

*niepotrzebne skreślić

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia *:

a) wykonanie .......................................................................................................................

b) wykonanie .......................................................................................................................

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia *.

* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

10.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie z zapisami  § 6 ust.7 SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju, w którym Firma ma siedzibę/*:

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

11. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………. faks ………………e-mail .....……………………

......................................................

miejscowość i data

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.28.......2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 1 UZUPEŁNIENIE INSTRUMENTARIUM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO ACL  i  IMPLANTY  DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO ACL

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Uzupełnienie instrumentarium do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ACL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Grasper combo | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ńożyczki artro | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Manipulator węzła | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Wiertło do kanału ACL Ø 7 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Wiertło do kanału ACL Ø 7,5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Wiertło do kanału ACL Ø 8 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Wiertło do kanału ACL Ø 8,5 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Wiertło do kanału ACL Ø 9 mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Rozwiertak mały do śrub stożkowych BioIntrafix | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Drut z oczkiem | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Implant do rekonstrukcji więzadeł mocowanie piszczelowe za pomocą 4-kanałowej osłonki przeszczepu i śruby stożkowej w 3 rozmiarach, system niewchłaniany z PE i PEEK, zapewniający 360 st powierzchnię styku przeszczepu z kością fiksacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Osłonka 9mm x 30mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Śruba 6mm-8mm x 30mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Śruba 7mm-9mm x 30mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Śruba 8mm-10mm x 30mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Mocowanie interferencyjne ACL w części udowej za pomocą 2-kanałowej osłonki przeszczepu w 3 rozmiarach i śruby w 4 rozmiarach, system jest niewchłaniany wykonany z PEEK, zapewniający rozdzielenie pęczków AM i PL przeszczepu w jednym tunelu, odtworzenie anatomicznego przyczepu, mocowanie maksymalnie blisko linii stawu, siła wyrwania 800N Implanty sterylne w rozmiarach: 7 – 7,5 mm twardy 7 - 7,5 8 - 8,5 mm twardy 8 - 8,5 mm 9 - 9,5 mm twardy 9 - 9,5 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kotwica GII z podwójną nicią Ortocord Rozmiary: średnica 2,4mm, długość 8,8mm, rozpiętość ramion – 7,8mm. Kotwica osadzona na jednorazowym oprowadzaczu. Wprowadzacz posiadający „stop” – uskok zapewniający implantację na odpowiedniej głębokości. Wiertło o wymiarach 2,40mm x 14,2mm również posiada „stop” co nie pozwala na zbyt głębokie wiercenie | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszącym, za pomocą 2 biowchłanialnych pinów o średnicy 2,7mm wykonanych z PLA, zapewniający 360 st. powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm, wchłanianie 2-4 lata, siła mocowania ponad 600 N | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszącym, za pomocą 2 biowchłanialnych lub niewchłanianych pinów o średnicy 3,3mm wykonanych z PLLA, lub PEEK, zapewniający 360 st. powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm, wchłanianie 2-4 lata lub niewchłanialne, siła mocowania ponad 704 N. Umożliwia wykonanie rekonstrukcji ACL z dostępów Transtibia i Anteromedial | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

- Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

- Dostawy sukcesywne po złożeniu zamówienia faxowego przez upoważnionego pracownika Apteki Szpitalnej

- Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....................................................                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                    pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.28.......2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 2 PŁYTKI

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Płytka sterylna wykonana ze stopu tytanu zaopatrzona w pętle poliestrowe na stałe związane z płytką. Płytka w rozmiarach od 15 mm do 50 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

- Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

- Dostawy sukcesywne po złożeniu zamówienia faxowego przez upoważnionego pracownika Apteki Szpitalnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....................................................                                                                   ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                    pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.28.......2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 3       GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE BLOKOWANE DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ, BIODROWY STABILIZATOR DYNAMICZNY DHS

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do stabilizacji złamań trzonu kości udowej Stalowy, trzy otwory w części dalszej. Rozmiary: 10-14mm – 1 komplet o składzie: - Gwóźdź - 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba ryglująca- 4 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba zamykająca- 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do stabilizacji złamań trzonu kości piszczelowej Stalowy, po trzy otwory na śruby ryglujące w części dalszej i bliższej, w części bliższej ścięcie mające na celu ochronę więzadła właściwego rzepki. Rozmiary: 9-14mm – 1 komplet o składzie: - Gwóźdź - 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba ryglująca- 4 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba zamykająca- 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany rekonstrukcyjny do stabilizacji złamań bliższej nasady oraz złamań wielopoziomowych kości piszczelowej tytanowy w wersji długiej – kaniulowany, w wersji krótkiej – lity i kaniulowany; W części bliższej potrójnie-kątowo stabilne ryglowanie (otwory na śruby gwintowane), śruby podpierające „plateau” piszczeli poprowadzone rozbieżnie pod katem 70 stopni. Otwór dynamiczny umożliwiający kompresję odłamów. W wersji krótszej, w części dalszej dwa statyczne otwory ryglujące, w części dalszej wersji długiej – trzy otwory statyczne (dwa w płaszczyźnie czołowej oraz jeden w płaszczyźnie strzałkowej). Gwóźdź krótki średnicy 8-10mm, dł.200mm – w całości pokryty celownikiem. Gwóźdź długi średnicy 8-10mm, dł.240-420mm – w części dalszej ryglowany z ręki. Przedłużki 5-10mm umożliwiające głębsze posadowienie gwoździa. 1 komplet o składzie: - Gwóźdź - 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba ryglująca- 5 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba zamykająca- 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Zatyczka/ przedłużka- 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej, wprowadzany odkolanowo Gwoźdź tytanowy, lity z ostrym końcem, cztery otwory ryglujące w części dalszej, dwa w części bliższej. Rozmiary: 10,11, 12 do dł. 240mm pokryte celownikiem (możliwość zastosowania nakrętek poprawiających stabilizację w kości osteoporotycznej mocowanych na 2-ch śrubach części dalszej) – 1 komplet o składzie: - Gwóźdź - 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba ryglująca- 4 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba zamykająca- 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - gwintowana osłona- 2 szt.- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej Gwoźdź tytanowy lity, anatomiczny (prawy i lewy), prosty, w wersji długiej i krótkiej; w części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących Rozmiary: dł. 150, 220, 250, 280 mm. Średnica części bliższej 10mm, dalszej 8mm przy 150mm oraz 7 mm przy pozostałych długościach. Wersja krótka całości pokryta celownikiem W części bliższej wkładka PEEK . –1 komplet o składzie: - Gwóźdź - 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba ryglująca-2 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba mocująca-4 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba zamykająca- 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości ramieniowej Gwoźdź tytanowy lity, z asymetrycznym końcem, wprowadzany odłokciowo i od głowy kości ramiennej, z zagięciem trzonowo nasadowym 4-stopnie. Możliwość kompresji. W części dalszej otwory ryglujące w dwóch płaszczyznach (AP i strzałkowej) Rozmiary: śr. 7 i 8mm, dł. 180÷300 mm co 20.– 1 komplet o składzie: - Gwóźdź - 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba ryglująca - 4 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba zamykająca- 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Biodrowy stabilizator dynamiczny DHS. Płyty 135, 140, 145, 150 stopni; od 2 do 12 otworów. Śruby szyjkowe od 65 do 145mm co 5 mm –1 komplet o składzie: - płyta - 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba szyjkowa-1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba zaślepiająca- 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | Kpl. | 15 |  |  |  |  |  |
| 8. | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej, tytanowy, lity, w części bliższej pin derotacyjny (wkręcany do gwoździa) i śruba teleskopowa (składająca się z uniwersalnej części zakończonej gwintem i tulei prowadzącej o zmiennej długości), w części dalszej dwa otwory ryglujące, jeden dynamiczny drugi statyczny (gwoździe o dł. 180 i 220mm) lub w wersji długiej – trzy otwory statyczne (umieszczone w płaszczyźnie czołowej). Rozmiary: długość 220mm (125,130,135 stopni – kąt szyjkowo-trzonowy) średnica 10, 12 mm; długość 180mm (130, 135 stopni – kąt szyjkowo trzonowy) średnica 10, 12, 14 mm oraz gwoździe anatomiczne – długie (prawy, lewy) z 10 stopniową antetorsją oraz 125 i 130 stopniowymi kątami szyjkowo trzonowymi o długościach 26, 300, 340 380, 420, 460 mm o średnicy 10 mm – 1 komplet o składzie: - Gwóźdź - 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba teleskopowa-1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - pin derotacyjny 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba blokująca- 3 szt.- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Śrubopłytka dynamiczna do zespoleń złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej tytanowa, poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płyta zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 stopni 1 komplet o składzie: - płyta - 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba teleskopowa-4 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba ryglująca- 2 szt.- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Śrubopłytka śródszpikowa do złamań nasady dalszej kości promieniowej Stop tytanu, uniwersalna dla strony prawej i lewej, wprowadzana z okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Poczwórnie unikortykalnie, wielopłaszczyznowo ryglowana w części dalszej i podwójnie biortykalnie ryglowana w części bliższej. Ryglowanie proksymalne w płaszczyźnie czołowej. 1 komplet o składzie: - płytka - 1 szt.- cena jedn. netto: ……………… - Śruba ryglująca- 6 szt.- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

- Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

2.   Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce.

Dostawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.28.......2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 4  GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE UDOWE, PISZCZELOWE, RAMINNE, DYNAMICZNY STABILIZATOR BIODROWY, GWÓŹDŹ UDOWY BLOKOWANY REKONSTRUKCYJNY DO ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH,  GWÓŹDŹ ZE STOPU TYTANU DO ZESPOLEŃ KOŚCI DŁUGICH U DZIECI I KOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ U DOROSŁYCH

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) |  | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy udowy, stop tytanu, kaniulowany Możliwość implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. W części proksymalnej i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gwintem gwiazdkowym. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0 do 20mm Rozmiary: średnica od 9 – 15mm, długość od 300-480mm – 1 komplet o składzie: - Gwóźdź tytanowy – 1 szt - cena jedn. netto: ……………… - Śruba blokująca (ewentualna możliwość użycia śruby spiralnej) - 3 szt - cena jedn. netto: ……………… - Śruba zamykająca – 1 szt - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Komplet śruby spiralnej do gwoździa udowego. 1 komplet o składzie: - ostrze spiralne - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka do ostrza spiralnego – 1 szt. - cena jedn. netto: ………. | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, stop tytanu, kaniulowany. Możliwość zaopatrywania złamań w obrębie trzonu oraz w pobliżu przynasad piszczeli oraz możliwość blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczasto korowych o średnicy 5mm i dł. od 30 do 90mm. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Żaślepki kaniulowane o długościach od 0 do 15mm Rozmiary: średnica od 8 do 13mm; długość od 255-465mm. 1 komplet o składzie: - gwóźdź - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruby blokujące 4 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy ramienny stop tytanu, lity Możliwość kompresji, zespolenia statycznego i dynamicznego oraz zespolenia śrubą spiralno-nożową dla lepszego umocowania w kości osteoporotycznej ze stabilizacją kątową. Rozmiary: średnica 6,7mm, 7,5mm, 9,5mm długość od 190 do 325 ze skokiem co 10 lub 15 mm) 1 komplet o składzie: - gwóźdź - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - Śruby blokujące - 3 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Komplet śruby spiralnej do gwoździa ramiennego. 1 komplet o składzie: - ostrze spiralne - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka do ostrza spiralnego-- 1 szt. - cena jedn. netto: …….. W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź śródszpikowy udowy, boczny, blokowany, stop tytanu, kaniulowany Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji AP-1m. Gwóźdź możliwością blokowania proksymalnego 120 st.antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowana dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do nogi prawej i lewej. Rozmiary: średnica od 9-16mm długość od 300 – 480mm ze skokiem co 20mm Śruby ryglujące samogwintujące o średnicy 5,0mm i 6,0mm – w zależności od średnicy gwoździa i długości od 26mm do 100mm. Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu 0, 5, 10 15, 20mm.– 1 komplet o składzie: - gwóźdź tytanowy - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruby ryglujące – szt.4- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dynamiczny stabilizator biodrowy System płytkowy z gwintowaną śrubą do złamań bliższej nasady kości udowej. W części bliższej tuleja z otworem pod śrubę doszyjkową średnicy 12,5mm w długościach 50-145mm, z przeskokiem co 5mm,. Możliwość użycia śruby kompresyjnej do śrub doszyjkowych. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory kombinowane pod śruby z gwintowaną stożkowo głową i śruby kompresyjne. Implanty wykonane ze stali nierdzewnej im plantowej, bezpiecznej dla MRI. Kąt szyjkowy płyt od 130-150 stopni, od 2-20 otworów. 1 komplet o składzie: - płyta - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruba doszyjkowa- 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruby kompresyjna - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruby stop tytanu, do blokowania gwoździ śródszpikowych ze stabilizacją kątową poprzez tuleje biowchłanialne. Śruby dostosowane do gwoździ kaniulowanych tytanowych, blokowanych przy pomocy rygli o średnicy od 3,9 do 6mm. Śruby mają posiadać trzy średnice gwintu. Środkowy gwint przeznaczony jest do zablokowania w gwoździu (poprzez rozparcie biowchłanialnej tulejki w otworze blokującym gwoździa). Tulejki rozporowe biowchłanialne wykonane z polimeru pochodnego kwasu mlekowego. Srednica śrub 4, 5, 6mm . 1 komplet o składzie: - tuleja – 2 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruba blokowana- 2 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Gwóźdź udowy, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych – gwóźdź z możliwością stworzenia kompresji dwóch odłamów za pomocą śruby doszyjkowej przy użyciu odpowiednich narzędzi, 1 kpl. składający się z : - gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 60 (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Rozmiary długości 170mm, 200mm, 240mm, 330mm, 340mm, 380mm, 420mm, o kątach CCD: 125°, 130º, 135° średnicach od 9mm do 12mm z przeskokami co 1mm - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruba doszyjkowa z ostrzem heliakalnym z zewnętrznym mechanizmem blokującym zapobiegającym rotacji głowy kości udowej, w długości od 80 do 120mm z przeskokiem co 5 mm. 1mm - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - zaślepka o przewyższeniu 0mm, 5mm, 10mm, 15mm - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - śruba dystalna 4,9 mm długości od 26mm do 100mm z przeskokiem co 2 mm- - 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Gwóźdź elastyczny stop tytanu, do zespoleń kości długich u dzieci oraz kości kończyny górnej u dorosłych – spłaszczony koniec gwoździa wygięty po różnym kątem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej. Wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe – m.im. strony wprowadzenia. Gwoździe w następujących rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Średnica 1,5mm, długość 300mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Średnica 2,0mm, długość 400mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Średnica 2,5mm, długość 300mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Średnica 3,0mm, długość 400mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Średnica 3,5mm, długość 300mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Średnica 4,0mm, długość 400mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Zaślepka do elastycznych gwoździ tytanowych, samotnąca, samogwintująca z gniazdem na gwóźdź i gładką zewnętrzną osłonką tkanek miękkich. Zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta metalowego | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

- Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

2.   Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce.

Instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.28.......2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 5

ZESTAW DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ KOŚCI DŁUGICH, DROBNYCH ORAZ MIEDNICY,

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Płyty małe i śruby kaniulowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Płytka LC-DCP ograniczonego kontaktu z okostną do zespoleń kości promieniowej i łokciowej, pod śruby korowe o średnicy 3,5 mm, grubość płytki 4mm, 6-7 lub 8 otworowa w długościach od 77mm do 103mm, szerokość 11mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Płyta prosta 3,5mm blokująco-kompresyjna, z ograniczonym kontaktem z okostną od 4 do 12 otworów, długość od 59 do 163mm, podwójnie otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 3,5 mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5 mm. Możliwość zastosowania śrub z gniazdem sześciokątnym jak i gwiazdkowym. Materiał – stal | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm blokująco – kompresyjna, z ograniczonym kontaktem z okostną, od 5 do 20 otworów, długość od 70 do 286mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 3,5mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm.Możliwość zastosowania śrub z gniazdem sześciokątnym jak i gwiazdkowym. Materiał – stal | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej 3,5mm o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał – stal | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2,7/3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.5/5.0, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Śruby blokowane w płycie (2,7/3,5mm) samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. Różne rodzaje płyt : - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm ( z podparciem ) i od 116 do 246mm ( bez podparcia ), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3.5/4.5/5.0, płyty prawe i lewe, długość od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4.5/5.0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm - płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki - płyta rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio bocznej i przyśrodkowej , płyta uniwersalna, długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie, płyta posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej. Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr. 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm; 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty boczne o długości od 73mm do 229mm, ilość otworów na trzonie od 3 do 15, na głowie 5 otworów. Płyty tylnoboczne o długości od 77mm do 233mm, ilość otworów od 3 do 15, na głowie 8 otworów. Materiał – stal. | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Płytka do dalszej nasady kości promieniowej 3,5mm płytka dynamizująco – kompresyjna, ograniczonego kontaktu pod śruby korowe 3,5mm, w kształcie litery T, prawo – kątna lub skośna, 3 do 6 otworowa w trzonku drugi otwór dynamizująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Płytki o długości od 50 do 78mm. Materiał – stal | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Płyta piętowa 3,5mm pod śruby blokowane o średnicy 3,5mm, płytka elastyczna z możliwością docinania i doginania, o grubości 1,3mm, w długościach 69 i 76mm, prawe i lewe. Wymagany przymiar do płyty. Materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylnobocznej – zespolenie 2-płytkowe , płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do nasady dalszej kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przednio bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr. 2.4/2.7mm. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm; 3,5-1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o długości od 59mm do 201mm, ilość otworów od 3 do 14.Płyty przednio boczne o długości od 65mm do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał – stal. | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Płyta dłoniowa blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej 2,7mm , płyta dłoniowa – anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Płytki specjalistyczne wielopoziomowe z wyróżnionymi trzema strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa i łokciowa, kształt płytki pozwalający na efektywna diagnostykę rtg, długość od 3 do 5 otworów w trzonie i 8 do 9 otworów w głowie płytki, prawe i lewe. Materiał – stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Płyta grzbietowa blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej 2,7mm – system 2-płytkowy , płytka grzbietowa – anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych ( kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Płyty grzbietowa typu T, proste L, skośne L ( prawe/ lewe ). Płyta prosta do kolumny bocznej kości promieniowej, długości od 46mm, od 3 do 4 otworów na trzonie, od 2 do 3 otworów w głowie płytki. Materiał – stal. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości promieniowej , płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2, 4/2.7mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał – stal. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Śruby blokujące Ø 2,7 mm (łeb LCP 2,4) materiał tytan | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Płytka X do osteotomii palucha koślawego , płytka tytanowa w kształcie litery X, do osteotomii palucha koślawego, blokująco – kompresyjna, zaopatrzona w pojedyncze otwory nagwintowane. Śruby blokujące śr. 2,4/2,7mm; dł. 6-60mm; rozmiary: mała 18x12mm, średnia 24x14mm, duża 30x14mm. Materiał – stop tytanu. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Płytka blokująco – kompresyjna typu Koniczynka , płyta 3,5mm blokująco – kompresyjna, ukształtowana z cienką nasadą, do złamań nasady kości piszczeli i bliższej kości ramienia pod śruby 3,5mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 3,5mm 3,4,5,6 otworów w trzonie. Materiał stal | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Płyta anatomiczna – rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej , płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do bliższej nasady kości łokciowej ( wyrostek łokciowy ), na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płyty. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące /samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej przez płytę za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, dł. od 86mm do 216mm, ilość otworów od 2 do 12. Materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej przyśrodkowa. Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta przyśrodkowa. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 80 mm do 184mm, ilość otworów od 7 do 15 na trzonie i 3 otwory w głowie płyty. Materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy) dalszej nasady kości strzałowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładke w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwór prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.3,5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość 62 mm, 3 otwory. Materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych , płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań poza stawowych. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), podłużne otwory blokująco – kompresyjne umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta boczno – tylna. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. Materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Płyta anatomiczna do kłykci kości piszczelowej , płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej.Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod róznymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5 oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5. Śruby blokowane w płycie lite, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm: -płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 3,5; dł. od 81 do 237mm; od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – stal -płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 3,5; dł. od 93 do 301mm; od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe, materiał – stal | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Płytka anatomiczna do obojczyka dolno – przednia do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka , płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka w części bocznej w otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa), w części trzonowej płytki. Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – część boczna obojczyka z otworami gwintowanymi pod śruby 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty prawe/lewe, materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco – kompresyjną do złamań w obrębie obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty dwa równolegle otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie śr. 3,5mm samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie.Głębokość haka 12,15 i 18mm Płyty prawe/lewe, materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Śruby blokujące o średnicy 2,4/2,7mm, samogwintujące i /lub samo wiercące, materiał – stal. | szt | 280 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Śruby blokujące o średnicy 3,5mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, materiał – stal. | szt | 700 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wiercące z gwintem 16mm, w długości całkowitej od 30 do 130mm, materiał – stal. | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wiercące z gwintem 32mm, w długości całkowitej od 30 do 130mm, materiał – stal. | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Podkładka Ø13.0/6.6mm, materiał stal | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Śruby kaniulowane średnica 7,0mm, samo wiercące z pełnym gwintem, w długości całkowitej od 20 do 130mm, materiał – stal. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Śruby kaniulowane średnica 3,0mm, samo wiercące, krótko i długo nagwintowane od 4 do 18mm długości gwintu, w długości całkowitej od 8 do 50mm, materiał – stal. | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Śruby kaniulowane średnica 3,0mm, samo wiercące, krótko i długo nagwintowane od 6 do 22mm długości gwintu, w długości całkowitej od 14 do 50mm, materiał – stal. | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Śruba kaniulowana o średnicy 1,5mm typu „Herbert”, (długość 8-20mm) częściowo nagwintowana, materiał – stal. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Śruba kaniulowana ośrednicy 3,0mm typu „Herbert”, (długość 10-40mm)częściowo nagwintowana, materiał – stal. | szt | 21 |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm do miednicy, wygięta, materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm z niskim profilem, prosta, do miednicy, materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Płytka spojeniowa z otworami koaksjalnymi, stal nierdzewna | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Płyta rekonstrukcyjna 3,5mm z niskim profilem, wygięta, do miednicy, materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Płyta rekonstrukcyjna J3,5 z niskim profilem, prawa i lewa, do miednicy, materiał – stal. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Płyta blokująco – kompresyjna do usztywnienia stawu nadgarstka | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Płyta dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami blokowanymi w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową 2.4 mm-blokowane wielokatatowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15º w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2.7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi - płyty dłoniowe anatomiczne specjalistyczne – płyty pozastawowe długość od 3 do 5 otworów na trzonie, od 4 do 5 otworów w głowie płytki, prawe i lewe - płytki dłoniowe specjalistyczne anatomiczne wielo poziomowe z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki – kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę rtg (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, długość od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70 mm, prawe i lewe, materiał – stal/ stop tytanu. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.40. | Śruby blokujące z owalną gwintowaną głową 2.4/2.7mm – blokowane wielokątowymi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15º w każdym kierunku, materiał stal/stop tytanu | szt | 24 |  |  |  |  |  |
| 1.41. | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha koślawego w obrębie stawu stępowo-śródstopnego. Płyta typu blokująco-kompresyjna z możliwością zmiennokątnego blokowania. Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątnych z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni. W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z możliwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątnych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny, przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi. Materiał: stop tytanu | szt | 24 |  |  |  |  |  |
| 1.41.1 | Płyta anatomiczna TMT w rozmiarze krótkim o długości 39mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.41.2 | Płyta anatomiczna TMT w rozmiarze długim o długości 43mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.41.3 | Płyta anatomiczna TMT w rozmiarze T długości 48mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.41.4 | Śruby blokujące z owalną gwintowaną głową 2.4/2.7mm – blokowane wielokątowi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15 stopni w każdym kierunku, materiał: stop tytanu, długość 10-40mm | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 1.41.5 | Śruby korowe o średnicy 2,4 i 2,7mm z gniazdem gwiazdkowym, materiał: stop tytanu, dł. 10-40mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyty duże i stabilizatory |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną , o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni rtg celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcanie śrub przez płytę -płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 156 do 316mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – stop tytanu -płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość od 140 do 300mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał- stal/stop tytanu | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Płytka podporowa w kształcie litery L 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna , prawa, lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm; 5, 6 otworowe w nasadzie, o długościach od 101 do 117mm. Materiał – stal. | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Płytka prosta 4,5/5,0mm szeroka blokująco – kompresyjna , od 6 do 16 otworów (ze skokiem co 2 otwory) długość od 116 do 296mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal. | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Płytka prosta 4,5/5,0mm wąska blokująco - kompresyjna , od 4 do 10 otworów ( ze skokiem co 2 otwory ) długość od 80 do 188mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Płytka rekonstrukcyjna prosta 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna od 5 do 7 otworów, długość od 94 do 132mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm. Materiał – stal. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Płytka podporowa w kształcie litery T 4,5/5,0mm blokująco – kompresyjna, prawa, lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm; 5, 6 otworowe w nasadzie o długościach od 100 do 116mm. Materiał – stal. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | System płytkowy do osteotomii w obrębie stawu kolanowego , z możliwością zastosowania wkrętów blokujących śr. 5,0mm samogwintujących i korowych śr. 4,5mm. Płyty zaopatrujące bliższą nasadę podudzia ze strony bocznej i przyśrodkowej, oraz dalszą nasadę uda od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyty pakowane sterylnie, materiał – stop tytanu. Zestaw o składzie: - płyta – 1 szt. - cena jedn. netto: ……………… - Śruba blokowana 5,0mm –8 szt.- cena jedn. netto: …………… - Śruba korowa 4,5mm –1 szt.- cena jedn. netto: …………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna, blokująco – kompresyjna, długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Płyty prawe i lewe, materiał – stal. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowa, blokująco – kompresyjne, pod śruby 4,5/5,0mm, długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe, materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej , o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem na krętarz większy i bez haka : -płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. Materiał – stal. -Płyty do bliższej nasady kości udowej( bez haka ), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe, dodatkowe otwory w głowie płyty do drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji. Materiał – stal. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Płytka podporowa w kształcie litery T 4.5/5.0mm , blokująco – kompresyjna, prawa i lewa, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi i/lub samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5mm, 5, 6 otworowe w nasadzie, o długościach od 100 do 116mm. Materiał – stal. | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Śruby blokowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samowiercące, długość 14-90mm, materiał – stal | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Śruby blokowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, długość 18-85mm, materiał – stop tytanu. | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Przeciwnakrętki do śrub blokowanych i blokowanych – kaniulowanych 5,0mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Śruby konikalne kaniulowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, dł. 40-95 mm materiał – stal. Ilość – 4 sztuki | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Śruby blokowane kaniulowane o średnicy 5,0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, dł. 25-105 mm materiał – stal. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5,0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7.3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych 5,0 umożliwiające kompresje międzykłukciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni rtg celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcanie śrub przez płytę -płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał – stop tytanu | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Śruby blokowane dł. 20-145mm i kronikalne, kaniulowane o dł. 50-95mm i średnicy 7.3mm o pełnym lub częściowym gwincie, samogwintujące i/lub samo wiercące. Materiał-stal. | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Płytka T i L wygięta anatomicznie, nisko profilowa, blokująco – kompresyjna. Wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja między odłamowa). Płyta wyposażona w podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Płyty z poprzeczką prostopadłą prostą i podgiętą, lewe i prawe. Długość głowy od 2 do 3 otworów, trzon od 3 do 12 otworów – od 68 do 212mm. Materiał – stal. | szt | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Kompresyjny system stabilizacji złamań tylnej ściany miednicy przy pomocy prętów gwintowanych oraz nakrętek z podkładkami. Pręty gwintowane na całej długości o średnicy 6 mm i długości 200 lub 260mm. Podkładki o średnicy 6mm oraz nakrętki proste i zaokrąglone przeznaczone do wykonania kompresji między grzebieniami biodrowymi miednicy. Otwory nawiercane wiertłem 6mm o długości 195mm. Wszystkie implanty oraz wiertło w opakowaniu sterylnym. Komplet składa się z: - pręt gwintowany o średnicy 6 mm sterylny.- 2 szt. - cena jedn. netto: …………………. - wiertło średnicy 6mm, długości 195mm, sterylne- 1 szt - cena jedn. netto: ……………… -podkładka zaokrąglona, średnicy 6mm,sterylna – 4 szt. - cena jedn. netto: ……………… -nakrętka zaokrąglona, średnica 6mm, sterylna- 4 szt.- cena jedn. netto: ……………… -nakrętka sześciokątna, średnica 6mm, sterylna – 4 szt. - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Stabilizator zewnętrzny do kończyny dolnej - komplet , stabilizator zewnętrzny duży złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samo zatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 11mm. Komplet składa się z : - Pręt z włókna węglowego Ø 11- szt.3- - cena jedn. netto: ……………… - zacisk kombinowany zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego – szt.3 - cena jedn. netto: ……………… - zacisk zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego – szt.4 - cena jedn. netto: ……………… - pręt łączący  5, dł. 250mm, stal - szt.1- - cena jedn. netto: ……………… - grotowkręt Schanz  6 D160/50 stal - szt.4 - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Stabilizator zewnętrzny do kończyny górnej – komplet, stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach ) samo zatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów, jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 8mm. Komplet składa się z : - zacisk średni zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego - szt.4 - cena jedn. netto: ……………… - zacisk kombinowany średni zatrzaskowy, samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego -szt. 2 - cena jedn. netto: ……………… - grotowkręt Schanz  4 D125/25 stal- szt.4 - cena jedn. netto: ……………… - pręt z włókna węglowego  8 – szt. 3 - - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Stabilizator zewnętrzny do miednicy - komplet , stabilizator zewnętrzny średni złożony z klamer uniwersalnych, pojedynczych oraz prętów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach ) samo zatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufunkcyjne umożliwiające łączenie grot – grot oraz grot – pręt. Klamry pojedyncze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot – pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych – umożliwiające łączenie kilka grotów, jeden/dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, wykonane z włókna węglowego średnica 8mm. Komplet składa się z : - zacisk zatrzaskowy samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego - szt.8 - cena jedn. netto: ……………… - zacisk rurka-rurka samo mocujący, bezpieczny dla wykonywania rezonansu magnetycznego -szt. 2 - cena jedn. netto: ……………… - grotowkręt Schanz  5 D175/50 stal- szt.8 - cena jedn. netto: ……………… - pręt z włókna węglowego  11 – szt. 4 - - cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Śruby mocujące i grotowkręty do stabilizatora klamrowego do stabilizacji urazów obręczy biodrowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24.1 | Kaniulowana śruba mocująca długość 190mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.24.2 | Kaniulowana śruba mocująca długość 210mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.24.3 | Grotowkręt Schanz, samowiercący Ø 5 D175/60 materiał-stal | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.24.4 | Grotowkręt Schanz, samowiercący Ø 6 D150/60 materiał-stal | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.24.5 | Grotowkręt Schanz, samowiercący Ø 4 D100/30 materiał-stal | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.24.6 | Grotowkręt Schanza do stabilizatorów zewnętrznych o średnicy 4,0; 5,0; 6,0 materiał-stal | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Zestaw do zespoleń złamań trzonowych kości udowej i okołoprotezowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25.1 | Płyta wygięta szeroka o kształcie zmniejszającym kontakt z kością ( wyprofilowana od spodniej strony ), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja między odłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długość od 12 do 18 otworów, od 229 do 336mm. Materiał – stal | szt | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.25.2 | Kabel do wiązania z połączeniem obciskanym średnica 1,7mm, materiał – stal. | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 2.25.3 | Oczko do prowadzenia drutu, blokowane w płycie o gwincie blokowanym 5,0mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płyta pozwalająca na wielopłaszczyznową stabilizację w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5 i 5.0mm. Płyta współpracująca z płytami typu LCP szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich obcięcia. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm (5,0mm) i 1,5Nm (3,5mm). Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny , celownik do płyty oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta do wielopłaszczyznowej stabilizacji fragmentów kostnych w złamaniach okołoprotezowych, materiał – stal. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Śruby mocujące płytkę do otworu nagwintowanego LCP | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Śruby LCP o średnicy 5.0mm, samogwintujące i/lub samo wiercące, 14-90mm, materiał – stal. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Śruby blokowane dynamizacyjne o średnicy gwintu 3,7. Śruby samogwintujące, blokowane w płycie, zapewniające stabilne kątowe połączenie płyta/ śruba, posiadające zdolność dynamizacji poprzez ruchomy gwintowany kołnierz z trzpieniem, pozwalające na uzyskanie równomiernego docisku 3D kości korowej w złamaniach. Gniazdo gwiazdkowe. Materiał – specjalny stop kobaltowo-chromowo-molibdenowy umożliwiający stosowanie śruby w zespoleniach tytanowych i stalowych. Zakres dynamizacji – śruba 3,7 (0,2mm), w każdym kierunku. Długość 22-70mm. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Śruby blokowane dynamizacyjne o średnicy gwintu 5,0. Śruby samogwintujące, blokowane w płycie, zapewniające stabilne kątowe połączenie płyta/ śruba, posiadające zdolność dynamizacji poprzez ruchomy gwintowany kołnierz z trzpieniem, pozwalające na uzyskanie równomiernego docisku 3D kości korowej w złamaniach. Gniazdo typu Stardrive. Materiał – specjalny stop kobaltowo-chromowo-molibdenowy umożliwiający stosowanie śruby w zespoleniach tytanowych i stalowych. Zakres dynamizacji – śruba 5,0 (0,35mm), w każdym kierunku. Długość 32-90mm. | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

- Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

2.   Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce.

Instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.28.......2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 6    BIOMATERIAŁY DO REGENERACJI CHRZĄSTKI STAWOWEJ, ŁĄKOTKI I KOŚCI

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Membrana do rekonstrukcji warstwy chrzęstno-kostnej w stawie kolanowym i skokowym o następujących parametrach: - membrana składa się z trzech warstw połączonych ze sobą: warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg; warstwa dolna składa się w 30% z kolagenu typ II i 70% z HA i Mg; Wymiary 3,5cm x 3,5cm x 0,6cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Membrana dwuwarstwowa zbudowana z kolagenu końskiego w rozmiarze 5cm x 5cm x 0.4cm wraz z przymiarem z elastomeru | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | System do wykonywania mikrozłamań w technologii typu „Nano” składający się z: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Rączka wielorazowego użytku wraz z podważką | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Drut nitynolowy | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Piny węglowe o długości 12,5mm i średnicy 2,95mm do zaopatrywania ubytków w chrząstce stawowej zbudowane z włókien węglowych splecionych w warkocz | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do pozyskania co najmniej 10 ml osocza bogato płytkowego z 54 ml krwi składający się z : - dwukomorowy pojemnik, antykoagulant dwukomorowy, pojemnik do separacji z ruchomym dyskiem, motylek do pobierania krwi, wacik nasączony alkoholem do przemywania, dwukomorowy pojemnik do separacji, wirówka | zestaw | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Membrana kolagenowa do naprawiania, wzmacniania i substytucji struktur tkanki łącznej zapewniająca niezawodne pokrycie ubytku tkanki i stanowiąca rusztowanie dla procesu naprawczego komórek, które to rusztowanie zostanie zastąpione tkanką własną pacjenta w następujących rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - 2 cm x 3 cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6,2 | - 3 cm x 4 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | - 4 cm x 5 cm | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

- Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

- Dostawy sukcesywne po złożeniu zamówienia faxowego przez upoważnionego pracownika Apteki Szpitalnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.28.......2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 7  PŁYTKI MINI I PŁYTKI TYTANOWE BLOKOWANE KĄTOWO DO PALICZKÓW I ARTRODEZY NADGARSTKA, PŁYTKI DO ZESPOLEŃ DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Implanty pod śruby 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3 mm nieblokowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, w tym jednootworowe z dwoma haczykami do złamania awulsyjnego paliczka, proste 4- i 6-otworowe oraz w kształcie litery L | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 mm pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, w kształcie litery T-7 i 8-otworowa, Y-6-otworowe; prostokątne i trapezowate 4-otworowe oraz profil 1,0 mm ,tytanowe: pod śruby korowe 2,0 oraz 2,3mm w kształcie litery T-6 i 7-otworowe; Y-7-otworowe; prostokątne i trapezowate 4-otworowe; profil 1,3mm kompresyjne; proste 4,5 i 6 otworowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, proste 16-otworowe; w kształcie litery T – 10 otworowe | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, proste i dwurzędowe naprzemienne 16-otworowe; profil 1,3mm kompresyjne, proste 8-otworowe; w kształcie litery T ; L-6-otworowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, prostokątne, trapezowe i skośne 6 otworowe; profill 1,3mm kompresyjne; w kształcie litery L-10 otworowe; T-10 otworowe | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, trapezowe i skośne 8 otworowe; | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,6 oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2/1,5mm oraz 2,0/2,3mm, trapezowe 10 otworowe i 12 otworowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Implanty pod śruby 1,2/1,5mm blokowane. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 0,8mm; pod śruby korowe 1,2/1,5mm ,proste 4-otworowe, prostokątne 4 otworowe i skośne 6-otworowe; | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości paliczków, profil 0,8 mm; pod śruby korowe 1,2/1,5mm ,trapezoidalne skośne 8-otworowe; w kształcie litery T i z rotacją, trapezoidalne oraz do kości łódeczkowatej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Implanty pod śruby 2,0/2,3mm blokowane profil 1,0 oraz 1,3 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm proste 4 i 6-otworowe; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; w kształcie litery T,Y,L; prostokątne 4 otworowe oraz proste 5 otworowe; | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; trapezowe 6 otworowe; proste 6 i 8 otworowe; w kształcie litery T- 6,7,9 otworowe; prostokątne 4 otworowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; trapezowe 6 i 8 otworowe w kształcie litery T-10 otworowe; L-10 otworowe | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,0mm oraz 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; trapezowe 8 i 12 otworowe; dwubiegunowe 6-otworowe krótkie | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Płyty ze stopu tytanu do zespoleń złamań w obrębie kości ręki, profil 1,3mm; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0/2,3mm; trapezowe 10 otworowe; dwubiegunowe 6 otworowe długie | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyty do głowy kości promieniowej oraz artrodezy nadgarstka. Płyty z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Płyty ze stopu tytanu do złamań w obrębie głowy kości promieniowej; pod śruby 2,0mm; profil 1,4mm,; anatomiczny kształt; 10-otworowa; obejmująca | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Płyty ze stopu tytanu do złamań w obrębie głowy kości promieniowej; pod śruby 2,0mm; profil 1,4mm,; anatomiczny kształt; 11-otworowa; podporowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Płyta ze stopu tytanu do artrodezy nadgarstka; pod śruby 2,0/2,3mm; profil 1,4mm, 12 otworowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Śruby korowe; ze stopu tytanu, 1,2 mm, dł. 4-20mm, skok co 1 i 2 mm; głowa śruby z otworem promienistym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Śruby korowe; ze stopu tytanu, 1,5 mm, dł. 4-24mm, skok co 1 i 2 mm; głowa śruby z otworem promienistym | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Śruby ze stopu tytanu ,1,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 4-13mm, głowa śruby z otworem promienistym | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Śruby korowe; ze stopu tytanu, średnica 2,0 mm, dł. 4-30mm, skok co 1 i 2 mm; Śruby korowe, tytanowe średnica 2,3 mm, dł. 5-34mm, skok co 1 i 2 mm; głowa śruby z otworem promienistym | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Śruby ze stopu tytanu, 2,0mm blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 6-30mm; głowa śruby z otworem promienistym | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Implanty pod śruby 2,5 mm do dalszej nasady kości promieniowej oraz łokciowej. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; 9 otworowe, prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,0mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; 11 otworowe, prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; wielokształtowe, wielootworowe w tym ramkowe, korekcyjne oraz z flapem na wyrostek rylcowaty; grzbietowe; prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 2,2mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; 20 otworowe, prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; grzbietowe; 18 i 20 otworowe, prawe/ lewe; z otworami pod druty Kirchnera | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby 2,5mm; 7 i 10 otworowe, z otworami pod druty Kirchnera | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Śruby ze stopu tytanu 2,5mm blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk, długość 8-34mm; głowa śruby z otworem promienistym | szt | 140 |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Śruby ze stopu tytanu 2,5mm , korowe długość 8-34mm; głowa śruby z otworem promienistym | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Implanty pod śruby 2,8mm Implanty pod śruby 2,8 mm do złamań w obrębie kości stopy. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; proste 4-otworowe | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; proste 6-otworowe; w kształcie litery T-7 otworowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; proste 8-otworowe; w kształcie litery T-9 otworowe | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; dwubiegunowe 6-otworowe; krótkie | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; dwubiegunowe 6-otworowe; długie | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości stopy, profil 1,6mm, ze stopu tytanu pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,8mm; wielootworowe 11 i 12-otworowe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Śruby ze stopu tytanu, 2,8mm blokowane – trójpunktowy system blokowania z otworem promienistym, długość 8-45mm; | szt | 24 |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Śruby korowe 2,8mm , ze stopu tytanu , z otworem promienistym, długość 8-45mm; | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Implanty pod śruby 3,5mm Implanty pod śruby 3,5 mm do złamań w obrębie kości pięty. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Płyty do kości piętowej, tytanowe, 12 i 13 otworowe; różnokształtne; grubość 2,0mm; płytki z otworami pod śruby 3,5 mm. Płyty kodowane kolorystycznie oznaczone numerami katalogowymi; prawe i lewe | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Śruby ze stopu tytanu blokowane; bezgwintowa główka z otworem promienistym; umożliwiające trzypunktowy system bezgwintowego blokowania, o średnicy 3,5mm i długości 16-60mm; | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Śruby korowe, heksagonalne, ze stopu tytanu o średnicy 3,5mm i długości 16-60 mm, śruby z otworem promienistym, | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruby kaniulowane typu Herberta |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Śruby kaniulowane, kompresyjne, samo wiercące, ze stopu tytanu , średnica 2,2 oraz 3,0mm, dł. 10-40mm; z długim i krótkim gwintem; skok co 1 i 2 mm; pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,1 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Druty Kirchnera 0,8 mm oraz 1,1 mm; dł. 10 cm a=10 szt | op | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  | X |  | X |

- Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

2.   Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce.

Instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.28.......2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 8     ZESTAW DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH KOLANA

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12 mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dł. min.50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzna korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców- fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. W zestawie drut wiercący. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL oparty na śrubach i kołkach rozporowych PEEKowych . Implant zbudowany z materiału PEEK-Optima. Implant z osłonką w rozmiarach od 7-10mm. Implant pakowany pojedynczo, sterylnie. W skład kompletu wchodzi osłonka i śruba. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Sterylny | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2. Połowa nici wzmocniona stearyną w celu jej usztywniania. Sterylna | szt | 24 |  |  |  |  |  |
| 5 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Nić typu #2FiberWire | szt | 24 |  |  |  |  |  |
| 6 | Drut celowniczy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do szycia łękotki all-inside Zestaw do szycia łękotki, prowadnica pistoletowa z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanianego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica wygięta o 15 st. W górę z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł. Sterylny | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do osocza bogatopłytkowych czynników wzrostu,. Sterylny. Umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi, otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania a następnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego. System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek krwi i zawiera: (z 10 ml krwi produkuje nie mniej niż 3ml koncentratu płytkowego) Instrumenty dodatkowe nieodplatnie przekazane na czas używania zestawu w czasie trwania umowy: - wirówka - pojemniki na tuby separujące krew - przeciwwaga | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Implant niewchłanialny do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i długości 11,7mm z nicią wzmacnianą o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i plecionych poliestrowych włókien zewnętrznych. Podajnik ze znacznikami pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kotwica tytanowa o średnicy 4,5mm oraz o średnicy 5,5mm i długości odpowiednio 15mm i 16mm z dwiema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2, wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 11. | Kotwica tytanowa o średnicy 5,5mm i długości 16mm z trzema nićmi poliestrowymi wzmocnionymi typu FiberWire#2, wyposażone w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny) | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. | Kaniule do barku średnica 8,25mm, dł.7 cm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

- Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

- Dostawy sukcesywne po złożeniu zamówienia faxowego przez upoważnionego pracownika Apteki Szpitalnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.28.......2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 9   PŁYTKI DO OSTEOTOMII

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Niskoprofilowa płytka do osteotomii małych kości w obrębie stopy, W skład kompletu wchodzi: - Grubość płytki 0,5mm. Płytka czterootworowa dostępna w wersji z klinem w rozmiarach od 2-7mm co 0,5mm lub bez klina. Płytka w kształcie litery L w wersji prawej lub lewej – 1 szt- cena jedn. netto: ……………… - Śruba typu LPS z pełnym gwintem, o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm co 1 mm – 4 szt- cena jedn. netto: ……………… W przypadku wyszczególniania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej ich cen jednostkowych netto | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby typu LPS Śruba typu LPS z pełnym gwintem, o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm co 1 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby typu LPS kaniulowane Śruba typu LPS kaniulowana, o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm co 2 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Implant ze stopu tytanu w kształcie stożka do stabilizacji –zablokowania stawu podskokowego. Implant dostępny w średnicach 7-12mm i dł. 12-16mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyta ze stopu tytanu do stabilizacji MTP, dostępna w wersji prostej i podgiętej w trzech długościach od 45-61mm. Dostępna w wersji lewa, prawa | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby ze stopu tytanu typu snap-off w dwóch grubościach 2 i 3mm i długościach od 13-19mm. Kodowane kolorami. Nie wymagają wcześniejszego nawiercania. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruba ze stopu tytanu korowa nieblokowana o średnicy 3 i dl. 10-24mm do pyt typu MTP i Lapidus. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruba ze stopu tytanu blokowana o średnicy 3 mm i dl. 10-24mm do pyt typu MTP i Lapidus. | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 9 | Śruba ze stopu tytanu kaniulowana 3mm, dostępna w długościach od 18mm – 40 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruba ze stopu tytanu dociągowa 4mm i dł. 14-44mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Płyta ze stopu tytanu do stabilizacji typu Lapidus, o grubości 1,5mm w kształcie litery T. Miejsce na trzy śruby blokowane i jedną dociągową | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2.Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

Wykonawca dostarczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów na czas trwania umowy oraz depozyt w pełnej rozmiarówce.

Dostawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

3. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.28.......2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 10   PŁYTKI I KLINY DO OSTEOTOMII KOREKCYJNEJ PISZCZELI

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Biowchłanialne, osteokondukcyjne kliny do wypełnienia szczeliny, wykonane z trójfosforanu wapnia. Dostępne w min. 10 rozmiarach (od 6mm do 15 mm) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka do stabilizacji osteotomii, umożliwiająca dostęp małoinwazyjny. Anatomiczny kształt (w kształcie litery C, płytka prawa i lewa), z możliwością dogięcia, grubość 3,5mm, 4 blokowane otwory na śruby. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby do blokowania płytki min. w 12 rozmiarach (od 27 mm do 70 mm) umożliwiające jedno lub dwukorowe mocowanie | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytu w postaci wchłanianych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjających wzrostowi kości. Rozmiar: 3,5 x 6 x 0,6cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Substytut kości składający się z kolagenu typu I pochodzenia bydlęcego i hydroksyapatytu w postaci wchłanianych gąbek o właściwościach hemostatycznych i sprzyjających wzrostowi kości. Rozmiar: 7 x 11 x 0,6cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

- Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

2.   Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce.

Instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.28.......2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 11   ŚRUBY KOMPRESYJNE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Śruby kompresyjne typu Herberta, samotnące, samo wiercące, kaniulowane o średnicy 1,7mm i długościach od 6-15, w min. 9 długościach mm. Kaniulacja 0,7mm. Kształt łba konikalny. Materiał – stop tytanu. | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby kompresyjne do osteotomii Weila, długości od 11 do 14 mm, średnica 2 mm, samotnące, samo wiercące. Kształt łba konikalny przystosowane do śrubokręta hexagonalnego. Materiał – stop tytanu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 2,5 mm i długościach od 10 do 32mm. (min. 12 długości), kaniulacja 0,8mm. Kształt łba konikalny. Materiał – stop tytanu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy3,0 mm i długościach od 10 do 32mm. (min. 12 długości), kaniulacja 0,8mm. Kształt łba konikalny. Materiał – stop tytanu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 4,5mm i minimum 5 długościach od 40-60 mm. Materiał – stop tytanu. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7,3mm i minimum 11 długościach od 50-100 mm. Materiał – stop tytanu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytki o grubości 1,3mm, wstępnie zagięte pod kątem 5º. Płytki anatomiczne: lewe i prawe (min. 5 otworów na śruby), w przynajmniej w 4 rozmiarach (40mm, 45mm, 50mm, 55mm), ze znacznikiem wskazującym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym. Płyta zaopatrzona w ramię od strony paliczka, umożliwiające wprowadzenie śruby w miejscu artrodezy. Materiał – stop tytanu. | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby samogwintujące o średnicy 2,7mm i długościach od 9mm do 40mm. Materiał – stop tytanu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopnopaliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopnopaliczkowego w minimum 4 rozmiarach i mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 4 rozmiarach. Proteza posiada wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tempo zakończone. W zestawie instrumentarium wymagane przymiary do resekcji powierzchni stawowych. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

- Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

2.   Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce.

Instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.28.......2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 12   IMPLANT DO ZATOKI STĘPU I ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO.

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Implant do zatoki stępu Tytanowy implant do zatoki stępu – płaskostopia o kształcie stożkowatym, dostępny w 6 rozmiarach od 7 do 12mm, z min. 2 otworami poprzecznymi do przerostu tkanki miękkiej dla średnicy 7 mm oraz minimum 5 otworami poprzecznymi do przerostu tkanki miękkiej dla średnicy 12 mm. Implanty powinny być sterylne, pakowane pojedynczo, opakowania kodowane kolorystycznie zgodnie z odpowiadającymi im przymiarami | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza stawu skokowego Anatomiczna, bezcementowa proteza stawu skokowego typu mobile Bering; element piszczelowy i skokowy typu Press-fit; element piszczelowy z otworami umożliwiającymi przerost kości; proteza 3 częściowa, w min. 4 rozmiarach każda część możliwość łączenia elementów różnych rozmiarów (min. 7 kombinacji); - 1 kpl składający się z: - element piszczelowy - 1 szt. - cena jedn. netto ……….. zł - element skokowy - 1 szt. - cena jedn. netto ……….. zł - wkład z polietylenu - 1 szt - cena jedn. netto ……….. zł UWAGA: W przypadku podania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie w formularzu ich nazw i cen jednostkowych netto | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

- Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia w poz. …… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

2.   Na czas trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie ww. implantów oraz depozyt w pełnej rozmiarówce.

Instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych wraz z pełną linią implantów w ciągu maksymalnie 7 dni daty podpisania umowy.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

......................................................                                                                                            ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                       pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.

poz. 907 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

NA  DOSTAWĘ

IMPLANTÓW METALOWYCH DO ZESPOLEŃ KOŚCI

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Oświadczam/-y, że na dzień składania ofert spełniam/-y warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26. 008.2015

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

NA  DOSTAWĘ

IMPLANTÓW METALOWYCH DO ZESPOLEŃ KOŚCI

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

- *niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.008.2015

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA

IMPLANTÓW METALOWYCH DO ZESPOLEŃ KOŚCI

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Informuję, że na dzień składania ofert:

1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   konsumentów  (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*

2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| ... |  |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.