ZĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.023.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY – aktualnie obowiązujący

Część Nr 6 -  ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoproteza całkowita, cementowa stawu kolanowego dostępna w dwóch opcjach: - endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostepna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; - endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; 1 kpl. o składzie: | kpl | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| ` 1.2 | Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Endoproteza całkowita, bezcementowa stawu kolanowego dostępna w dwóch opcjach: - endoproteza CR – komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; - endoproteza PS – komponent udowy anatomiczny (lewe/prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego), taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm, wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i w 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką; 1 kpl. o składzie: | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Komponenty udowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Komponenty piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Endoprotezy cementowe, półzwiązane 1 kpl o składzie: | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, anatomiczny w minimum 5 rozmiarach z możliwością dołączenia trzpieni i podkładek. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Komponent piszczelowy przystosowany do ruchomej wkładki polietylenowej (tzw. mobile tering) lub wkładki mocowanej na stałe.Minimum w 5 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Wkładka z polietylenu typu crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego, mocowana zatrzaskowo na obwodzie tacy piszczelowej i dodatkowo śrubą lub ruchoma (typu mobile Bering) | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Endoproteza stawu rzepkowo – udowego 1 kpl o składzie: | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-cgromowego, anatomiczny w minimum 3 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Komponent rzepkowy | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Trzpienie minimum w 3 długościach, kompatybilne z systemem z pkt 3 – rodzaje: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Trzpienie udowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Trzpienie piszczelowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Podkładki udowe (przednie i tylne) i piszczelowe minimum w 2 grubościach, kompatybilne z systemem w pkt. 3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Skrzydełko pod piszczel | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 8. | Adaptor offsetowy, kompatybilny z pkt.3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Komponent rzepki polietylenowy, z polietylenu typu crosslink, mocowany z zastosowaniem cementu kostnego lub doszywany do kości. Implanty kompatybilne z systemami z pkt 1,2,3 | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 10. | Gąbka tytanowa do uzupełnienia ubytków piszczelowych dostępna w rozmiarach: 25mm – XS, S, M, oraz 40mm – XS, S, M i L. | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Endoprotezy cementowe, połowicze o składzie 1 kpl: | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 4 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w minimum 6 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego. Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | Endoprotezy bezcementowe, połowicze o składzie 1 kpl: | kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Komponent udowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy bezcementowy w minimum 4 rozmiarach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Komponent piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent piszczelowy bezcementowy w minimum 6 rozmiarach |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Wkładka wykonana z polietylenu crosslink (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego. Wkładka niezwiązana (tzw.typ mobile Bearing) z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się:

1)oddać zamawiającemu w depozyt za pośrednictwem Apteki Szpitalnej asortyment określony w poz. 1, 2 w ilości 110 szt. (rozmiary zostaną ustalone po zawarciu umowy), oraz zabezpieczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy narzędzia do implantacji ww.

2) dostarczyć depozyt asortymentu ujętego w poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i zabezpieczyć narzędzia do implantowania w terminie do 24 godz. w dni robocze przed         planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym i posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie będący wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokumenty dostarczymy na każde żądanie zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez czas trwania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                                               .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy