ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

znak sprawy: DAZ.26.058.2016

Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.058.2016

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZESTAW DO STABILIZACJI ODCINKA PIERSIOWO – LĘDŹWIOWEGO W ZAAWANSOWANEJ OSTEOPOROZIE

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do stabilizacji odcinka piersiowo – lędźwiowego w zaawansowanej osteoporozie o parametrach: - materiał – stop tytanu - śruby wieloosiowe fenestracyjne z możliwością podawania cementu PMMA - łatwy sposób podłączenia instrumentów do podawania cementu PMMA - możliwość stosowania śrub w technice "otwartej" i "przezskórnej" - system kompatybilny z obecnie używanym systemem do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowym i L/S – CD Horizon Fenstrated Screw - cement PMMA wysokiej lepkości o przedłużonym czasie podawania tego samego producenta jak zestaw - hydrauliczny system podawania cementu PMMA przez pistolet z drenem min. 80 cm z przyciskiem bezpieczeństwa natychmiastowo zatrzymującym podawanie cementu - dwa pojemniki na cement PMMA o pojemności 8 cc 1 kpl składający się z : - śruba wieloosiowa fenestracyjna szt.8 – cena jedn.netto ..........zł - nakrętka/bloker szt. 8 – cena jedn. netto ..........zł - pręt szt.2 – cena jedn. netto .........zł - łącznik poprzeczny szt.1 – cena jedn. netto ..........zł - cement PMMA (25ml) szt.1 – cena jedn. netto .........zł - mikser/mieszalnik cementu szt. 1 - cena jedn. netto .........zł - system do podawania cementu PMMA szt. 1 - cena jedn. netto ..........zł Uwaga: w przypadku wyszczególnienia na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie powyżej cen jednostkowych netto | kpl | 40 |  |  |  |  |  |
| Lp | Przedmiot dzierżawy | Ilość j.m | Ilość m-cy | Cena netto za 1 miesiąc w zł | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dzierżawa instrumentarium w kasetach sterylizacyjnych umożliwiające założenie w/w implantów na czas trwania umowy | 1kpl | 24 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa 3 szt ochronnych fartuchów ołowianych jednostronnych chirurgicznych o wymiarach 60x110, z równoważnikiem 0,35na czas trwania umowy | 3 szt | 24 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.   Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2.   W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

.....................................................                                                                                     ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                                      pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy