Nowo obowiązujący ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

Znak sprawy:DAZ.26.058.2015 r.

Załącznik Nr … do UMOWY

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ Nr 5 - Środki do mycia i dezynfekcji endoskopów firmy Olympus, Pentax.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość wg jednostki miary | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7] | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Środek / koncentrat do maszynowego chemiczno – termicznego czyszczenia endoskopów o szerokim spektrum działania w stężeniu 0,5% w temperaturze 30-60°C. Sprawdzona dobra7tolerancja materiałowa endoskopów firmy Olympus, Pentax oraz urządzeń dezynfekcyjno – myjących Olympus ETD3, J&J AER Plus™. Środek nie pozostawiający plam i zacieków, zawiera dodatki zapobiegające tworzeniu się osadów wapniowych i pomagające w ich usuwaniu, nie budzący zastrzeżeń pod względem toksykologicznym, nie pieniący się, ulegający biodegradacji, pH ok. 8,0; zawiera: 5-15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące, inhibitory korozji, substancje zwiększające rozpuszczalność. 1 opak = 5000 ml | opak. | 73 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Środek / koncentrat do maszynowej, chemiczno – termicznej dezynfekcji endoskopów o szerokim spektrum działania wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (łącznie z Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia), sporów, jaj glisty w stężeniu 1% w temperaturze 50-60°C w czasie minimum 5 minut. Sprawdzona dobra tolerancja materiałowa endoskopów firmy Olympus, Pentax oraz urządzeń dezynfekcyjno – myjących Olympus ETD3, J&J AER Plus™. Środek nie pozostawiający plam i zacieków, zawiera dodatki zapobiegające tworzeniu się osadów wapniowych i pomagające w ich usuwaniu, nie budzący zastrzeżeń pod względem toksykologicznym, nie pieniący się, ulegający biodegradacji, pH ok. 7,0; 100 g preparatu zawiera: 20 g aldehydu glutarowego, inhibitory korozji, alkohole, dodatki kompleksujące. 1 opak = 5000 ml | opak. | 116 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

    - Zamawiający wymaga, aby preparaty opisane w części 5  poz. 1,2  były ze sobą kompatybilne (muszą pochodzić od jednego  producenta/jednej marki).

    - Wykonawca na własny koszt wykona kalibrację urządzeń myjących, w przypadku stosowania innego preparatu niż jest aktualnie stosowany.

    - Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw wynikłych w  urządzeniach myjących na skutek stosowania preparatów w trakcie trwania  umowy                     i poniesie odpowiedzialność za wszystkie szkody, jakie wyniknąć mogą w sposób dający się udowodnić z winy preparatu zastosowanego w urządzeniach do czyszczenia i dezynfekcji endoskopów (ERD). Odpowiedzialność odnosi się do szkód w obrębie przygotowywanych endoskopów oraz wyżej wspomnianych automatycznych urządzeń do czyszczenia i dezynfekcji.

………………………., dnia ……….. 2015 r.

……………………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy