ZAŁĄCZNIK NR 1  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2015

..........................................	                                                              ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

Pełna nazwa Wykonawcy: ..............................................................................................................................

Adres siedziby: ..............................................................................................................................................

Województwo: ..............................................................................................................................................

NIP: ................................. ,  REGON: ........................................  KRS...........................................................

Nr tel. i faksu wraz z numerem kierunkowym:..................................................................................................

Adres e-mail Wykonawcy:...............................................................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:..........................................................................................

Nr tel. ...................................    fax....................................     e-mail............................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę:

„Sprzętu jednorazowego użytku; drobnego sprzętu medycznego; żeli do wykonywania badań diagnostycznych ; pojemników chirurgicznych ; opasek identyfikacyjnych do drukarek ZEBRA HC 100 dla dorosłych , dzieci i noworodków; ostrzy do shakera do systemu A 500 REMA, doposażenie zestawu do laparoskopii firmy Stryker”.

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po cenie:

CZĘŚĆ   1:* -  cena brutto: ..................................... zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………………….....................................

CZĘŚĆ  2:*- cena brutto:  ...................................... zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….............................

CZĘŚĆ  3:*- cena brutto:  ...................................... zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….............................

CZĘŚĆ  4:*- cena brutto:  ...................................... zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….............................

CZĘŚĆ  5:*- cena brutto:  ...................................... zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….............................

CZĘŚĆ  6:*- cena brutto:  ...................................... zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….............................

CZĘŚĆ  7:*- cena brutto:  ...................................... zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….............................

2.Termin dostawy ............... ( nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 5 dni)

Uwaga: zaoferowanie terminu dostawy niezgodnego z wymogami SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

- 3. Deklarujemy termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy (załącznik Nr 6 do SIWZ).

4.  Oświadczamy że oferowany przedmiot zamówienia objęty gwarancją zgodnie z warunkami określonymi  we wzorze umowy.

5. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6. Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment:

- w Części ..............................................................................................................................................

posiada aktualne dokumenty  dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie                    z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz.U z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm. oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert , a  w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy* - oświadczenie dotyczy wyrobów medycznych,

Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment:

- w części ...................................................................................................................................................

nie jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie* - jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Informuję/-my*, że  nie zamierzamy/zamierzamy**  powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….……………………

Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………................................

……………………............................

……………………............................

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

٭                          ٭  właściwe uzupełnić, niewłaściwe skreślić lub wpisać nie dotyczy w zależności od oferowanego asortymentu

.........................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.079.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ 1     DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY  I

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pojemnik na mocz, pojemność 100-125 ml z zakrętką, jednorazowy, niesterylny | szt. | 65000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik do prób śluzu, pojemność ok. 40 ml z korkiem, jednorazowy, niesterylny | szt. | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka na plwocinę do badania w kierunku BK, pojemność 30-35 ml z korkiem, jednorazowa, niestrylna | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik na kał z łopatką z korkiem zakręcanym, jednorazowy, niesterylny | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kieliszki do leków 30 ml z podziałką z polipropylenu, jedorazowego użytku | szt. | 250000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szpatułki drewniane, jedorazowego użytku op=100 szt. | op. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Miski nerkowate tekturowe, dł. ok. 25 cm, jedorazowego użytku | szt. | 5380 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Miski do mycia pacjentów tekturowe, jednorazowego użytku | szt. | 2040 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Baseny tekturowe, płaskie, jednorazowego użytku | szt. | 1970 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Baseny tekturowe, głębokie, jednorazowego użytku | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kaczki tekturowe, jednorazowego użytku męskie | szt. | 2880 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Maszynka do golenia, jednorazowa do przygotowania pola operacyjnego | szt. | 13900 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  | xxxxxxx |  | xxxxxxx | xxxxxxx |

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

.....................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.079.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  2    DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY II

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kieliszki do leków szklane | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Termometr lekarski bezrtęciowy, szklany | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska – staza gumowa uciskowa do pobrań krwi | szt. | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska – staza uciskowa do pobrań krwi, automatyczna, posiadająca łatwy w obsłudze zaczep, po założeniu na ramię możliwość odpięcia jedną ręką, regulowana siła ucisku, bezpieczna dla skóry użytkownika | szt. | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Basen sanitarny, plastikowy | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaczki plastikowe męskie z uchwytem do zawieszania na łóżko poj. 1000 – 1200 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szczotki do chirurgicznego mycia rąk, plastikowe z nylonowym włosem | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  | xxxxxxx |  | xxxxxxx | xxxxxxx |

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

................................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.079.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  3    ŻELE  DO  WYKONYWANIA  BADAŃ  DIAGNOSTYCZNYCH

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Żel do USG i KTG. Żel transmisyjny, przeznaczony do diagnostyki USG, KTG i terapii ultrasonograficznej UD. Wymagania: żel stosowany ze wszystkimi typami głowic ultrasonograficznych (sektorowe, matrycowe liniowe i convex). Możliwość uzyskania czytelnych, pozbawionych zakłóceń obrazów ultrasonograficznych. Właściwości: żel transparentny bezbarwny lub w kolorze jasno-niebieskim. Przeznaczony do stosowania zewnętrznego. Posiadający znak CE. Umożliwiający prawidłowy do wykonania badania kontakt głowicy USG ze skórą badanego i prawidłowe przewodnictwo ultradźwięków. Wykonany na bazie wodnej, nie zawierający soli oraz innych substancji, które mogłyby niekorzystnie wpływać na żywotność głowicy ultrasonograficznej. Posiadający wysoką odporność na wysychanie i odpowiednio dobraną lepkość, zapewniającą dobrą przyczepność żelu i brak spływania podczas badania. Neutralny odczyn pH wykazujący bierność chemiczną (brak oddziaływania ze skórą badanego i ubraniem). Opakowanie 0,5 l. | szt. | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Żel do EKG. Żel przewodzący prąd elektryczny, przeznaczony do rejestracji krzywej EKG (zwłaszcza rejestracji 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera) a także przeznaczony do wykonywania innych zabiegów medycznych np. elektrostymulacji, defibrylacji, kardiowersji, EMG, zabiegów fizykoterapeutycznych. Właściwości: Żel transparentny, przeznaczony do stosowania zewnętrznego. Posiadający znak CE. Wykazujący wysokie przewodnictwo elektryczne umożliwiające uzyskanie bardzo czytelnych, pozbawionych zakłóceń zapisów krzywej EKG, a także wykazujący przewodnictwo punktowe (w miejscu nałożenia) zapobiegające uśrednianiu się potencjałów odbieranych przez blisko położone elektrody. Wysoka odporność na wysychanie. Posiadający odpowiednią lepkość, która zapewni dobrą przyczepność nawet do małych i gładkich powierzchni. Neutralny odczyn pH wykazujący bierność chemiczną (brak oddziaływania z elektrodami oraz skórą badanego). Opakowanie 0,5 l. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Żel do wykonywania badań USG. Właściwości: Zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG. Całkowicie wodny roztwór, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach i nie uszkadzający głowic i przetworników. Żel o konsystencji lepkiej i kleistej. Hypoalergiczny oraz bakteriostatyczny niewywołujący podrażnień. Niezawierający aldehydu mrówkowego. Opakowanie 5 l. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Żel sterylny do badań USG o poj. 20 ml | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Żel ścierny do czyszczenia skóry. Zawierający w składzie łagodny materiał ścierny, usuwający martwą, suchą skórę i nawilżający jej wierzchnią warstwę. Zapewniający właściwą jakość rejestracji badania EEG, EKG. 1 opak = 3 tuby (szt) po 114 – 115 gr | op. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

...............................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.079.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  4     POJEMNIKI  CHIRURGICZNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+8] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pojemnik chirurgiczny wykonany z polistyrenu, na wycinki do badań histopatologicznych ze szczelnie zakręcaną nakrętką o pojemności 15 ml o wymiarach 35 x 33 mm | szt. | 630 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik chirurgiczny wykonany z polistyrenu, na wycinki do badań histopatologicznych ze szczelnie zakręcaną nakrętką o pojemności 30 ml o wymiarach 35 x 55 mm | szt. | 630 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik chirurgiczny wykonany z polistyrenu, na wycinki do badań histopatologicznych ze szczelnie zakręcaną nakrętką o pojemności 100 ml o wymiarach 65 x 55 mm | szt. | 760 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik chirurgiczny wykonany z polistyrenu, na wycinki do badań histopatologicznych ze szczelnie zakręcaną nakrętką o pojemności 200-250 ml | szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik chirurgiczny wykonany z polipropylenu, na wycinki do badań histopatologicznych ze szczelnie dociskaną pokrywką o pojemności 500 ml | szt. | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik chirurgiczny wykonany z polipropylenu, na wycinki do badań histopatologicznych ze szczelnie zaciskaną pokrywą o pojemności 1000 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik chirurgiczny wykonany z polistyrenu, na wycinki do badań histopatologicznych ze szczelnie zaciskaną pokrywą o pojemności 3000 ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik chirurgiczny wykonany z polipropylenu, na wycinki do badań histopatologicznych ze szczelnie zaciskaną pokrywą o pojemności 5000 ml | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | xxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxxx |

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

................................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ                                                                                                                                            Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.079.2015

# Formularz Asortymentowo – Cenowy

CZĘŚĆ 5    OPASKI IDENTYFIKACYJNE do DRUKAREK ZEBRA HC 100 dla DOROSŁYCH, DZIECI i NOWORODKÓW

| Lp. | Nazwa asortymentu | Oryginały nazwa Producenta | Równoważnik nazwa Producenta | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 6 x 7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [Poz.8 + 9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Opaski na rękę dla dorosłych w kolorze białym (200szt.) - 25mm x 279mm |  |  | Opak. | 220 |  |  |  |  |
| 2 | Opaski na rękę dla dzieci w kolorze białym (300szt.) - 25mm x 178mm |  |  | Opak. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Opaski na rękę dla noworodków w kolorze białym (350szt.) - 25mm x 152mm |  |  | Opak. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxx |  |

…………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

UWAGA :

Składając ofertę równoważną, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w formularzu Asortymentowo-Cenowym rubrykę „ Równoważnik, nazwa producenta” , a także dołączyć do oferty opis ze szczegółową specyfikacją, z której w sposób niebudzący wątpliwości  winno wynikać , że oferowany asortyment posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, niż określone przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w formularzu Asortymentowo-Cenowym i Specyfikacji Technicznej do SIWZ.

Cena Oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

( DOT.  CZĘŚCI 5 )

Opis warunków dostawy

- Opaski na rękę dla pacjentów dorosłych w kolorze białym o następujących parametrach:

- opaski muszą być dostarczone w kasetach zawierających co najmniej 200 opasek; Zamawiający dopuszcza kasetki zawierające inną niż podana ilość opasek w kasetce – pod warunkiem zapewnienia łącznej ilości 44.000 szt.;

- opaski muszą być wyposażone w powłokę antybakteryjną

- czytelność opaski podczas skanowania musi wynosić co najmniej 14 dni

- opaska musi mieć możliwość szybkiego i łatwego wydruku i zapięcia za pomocą końcówki samoprzylepnej;

- wymiar co najmniej 25mm x 279 mm;

- rodzaj zapięcia – samoklejące

- pełna zgodność z użytkowanymi przez zamawiającego drukarkami opasek Zebra HC100

- opaski nie powinny zawierać lateksu, zapewniać odporność na wodę, alkohole, rozpuszczalniki i łagodne środki myjące.

- Opaski na rękę dla dzieci w kolorze białym o następujących parametrach:

- opaski muszą być dostarczone w kasetach zawierających co najmniej 300 opasek; Zamawiający dopuszcza kasetki zawierające inną niż podana ilość opasek w kasetce – pod warunkiem zapewnienia łącznej ilości 3000 szt.;

- opaski muszą być wyposażone w powłokę antybakteryjną

- czytelność opaski podczas skanowania musi wynosić co najmniej 14 dni

- opaska musi mieć możliwość szybkiego i łatwego wydruku i zapięcia za pomocą końcówki samoprzylepnej;

- wymiar co najmniej 25mm x 178 mm;

- rodzaj zapięcia – samoklejące

- pełna zgodność z użytkowanymi przez zamawiającego drukarkami opasek Zebra HC100;.

- opaski nie powinny zawierać lateksu, zapewniać odporność na wodę, alkohole, rozpuszczalniki i łagodne środki myjące.

- Opaski na rękę dla noworodków w kolorze białym o następujących parametrach:

- opaski muszą być dostarczone w kasetach zawierających co najmniej 350 opasek; Zamawiający dopuszcza kasetki zawierające inną niż podana ilość opasek w kasetce – pod warunkiem zapewnienia łącznej ilości 350 szt.;

- opaski muszą być wyposażone w powłokę antybakteryjną

- czytelność opaski podczas skanowania musi wynosić co najmniej 14 dni

- opaska musi mieć możliwość szybkiego i łatwego wydruku i zapięcia za pomocą końcówki samoprzylepnej;

- wymiar co najmniej 25mm x 152 mm;

- rodzaj zapięcia – samoklejące

- opaski posiadające specjalną powłokę odporną na promieniowanie UV

- pełna zgodność z użytkowanymi przez zamawiającego drukarkami opasek Zebra HC100

- opaski nie powinny zawierać lateksu, zapewniać odporność na wodę, alkohole, rozpuszczalniki i łagodne środki myjące.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.079.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  6 - Ostrza do Shavera do systemu A500 REMA

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ostrza do Shavera Aggressive Full- Radius, śr. 4,2mm, dł. części roboczej 130 mm, proste, głębokość znakowania 50 mm, wielorazowego użytku, kompatybilne z posiadanym systemem A500 REMA, autoklawowalne 134°C | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ostrza do Shavera Full – Radius – Resector, śr. 4,2mm, dł. części roboczej 130 mm, proste, głębokość znakowania 50 mm, wielorazowego użytku, kompatybilne z posiadanym systemem A500 REMA, autoklawowalne 134°C | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ostrza do Shavera Full- Radius - Resector, odgięte, śr. 4,2mm, dł. części roboczej 130 mm, wielorazowego użytku, kompatybilne z posiadanym systemem A500 REMA, autoklawowalne 134°C | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Adapter do czyszczenia ostrzy Shavera | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | xxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

................................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.079.2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ 7   Doposażenie zestawu do laparoskopii firmy Stryker

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz.4x5] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.6+7] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa*/ Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dren wielorazowy, silikonowy CO2 do insuflatora F112 i PneumoSure | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr CO2 do insuflatora F112 i PneumoSure (przyłącze ISO) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik 3000 ml do pompy | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dren silikonowy w torze płukania | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren silikonowy w torze ssania łączący pojemnik i instrument ssąco – płuczący | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Redukcja 12,5 – 11mm/ 5,5 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Instrument ssąco – płuczący P102 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uszczelki do trokarów fi 5 mm 1opak = 5 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Uszczelki do trokarów fi 10 mm 1opak = 5 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | xxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |

Wymagania Zamawiającego:

*Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanego przez producenta/Wykonawcę zgodnie z fakturą.

-------------------------------- dnia ------ -------- 2015 r.

................................................................................................

Pieczątka i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.079.2015

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                                                   art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę:

„Sprzętu jednorazowego użytku; drobnego sprzętu medycznego; żeli do wykonywania badań diagnostycznych ; pojemników chirurgicznych ; opasek identyfikacyjnych do drukarek ZEBRA HC 100 dla dorosłych, dzieci i noworodków ; dzieci i noworodków; ostrzy do shakera do systemu A 500 REMA; doposażenie zestawu do laparoskopii firmy Stryker „

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert spełniam(y) warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2015

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę:

„Sprzętu jednorazowego użytku; drobnego sprzętu medycznego; żeli do wykonywania badań diagnostycznych ;pojemników chirurgicznych ; opasek identyfikacyjnych do drukarek ZEBRA HC 100 dla dorosłych, dzieci i noworodków ; ostrzy do shakera do systemu A 500 REMA; doposażenie zestawu do laparoskopii firmy Stryker „

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas                              z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia                  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zmianami).

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.079.2015

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa:

„Sprzętu jednorazowego użytku; drobnego sprzętu medycznego; żeli do wykonywania badań diagnostycznych ; pojemników chirurgicznych ; opasek identyfikacyjnych do drukarek ZEBRA HC 100 dla dorosłych, dzieci i noworodków ; ostrzy do shakera do systemu A 500 REMA; doposażenie zestawu do laparoskopii firmy Stryker „

w  imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Informuję, że na dzień składania ofert:

1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   konsumentów  (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*

2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

a)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

......................................................

Miejscowość i data

……………………………………..............................................

Podpisy osób uprawnionych  o składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.