ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.047.2015

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

REGON …...............................; NIP …........................................;

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………….........….........................

…………................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

Nr tel. …................................; Nr faksu …...............................; e-mail …...............................

….........................................................................................................................................                                                   adres do korespondencji

Nr tel. ….................................; Nr faksu ….............................; e-mail …................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

## DOSTAWĘ ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI

1. Składamy  niniejszą  ofertę  w  imieniu  własnym / jako  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się 
o udzielenie zamówienia.

2. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i składam/-y* ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

3. Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

* -w zależności od ilości oferowanych CZĘŚCI, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną CZĘŚĆ

4. Oferujemy termin dostawy od dnia złożenia zamówienia ............... dni roboczych.

Uwaga:

1) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w pełnych dniach

2) maksymalny termin realizacji dostawy to 3 dni roboczych a minimalny to 1 dzień roboczy od dnia złożenia zamówienia.

3) nie wypełnienie pola będzie oznaczało zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy

- 5. Przyjmujemy termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy tj. 12 miesięcy.

6. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załącznika Nr 6 do SIWZ),

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a) wykonanie .......................................................................................................................

b) wykonanie .......................................................................................................................

*	nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia.

*  niepotrzebne skreślić

10.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….………………

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................

miejscowość i data

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*/niepotrzebne skreślić

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy:DAZ.26.047.2015

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.047......2015

.....................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część Nr 1 – Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zakres działania | Wielkość opakowania | Ilość op. | Ilość | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość Netto 5 x 7 | % VAT | Wartość Brutto 8 + 9 | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk przeznaczony do obszaru medycznego o działaniu natychmiastowym i przedłużonym, na bazie alkoholi, zawierający składnik pielęgnujący skórę, zapobiegający wysuszeniu rąk i utrzymujący elastyczność skóry, hipoalergiczny, posiadający właściwości ułatwiające aplikację preparatu. Preparat bezzapachowy lub o miłym zapachu. Jednorazowe opakowanie kompatybilne z dozownikiem typu Dermados. Wymagane pompki dozujące do 60% ilości opakowań. | B, F, V (Polio, Adeno, Norowirus) Tbc - do 30 sekund | 0,5 litra | 2750 | 1375 litrów |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk przeznaczony do obszaru medycznego o działaniu natychmiastowym i przedłużonym, na bazie alkoholi, zawierający składnik pielęgnujący skórę, zapobiegający wysuszeniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry, hipoalergiczny, posiadający właściwości ułatwiające aplikację preparatu, preparat bezzapachowy lub o miłym zapachu. Jednorazowe opakowanie kompatybilne z dozownikiem typu Dermados. Wymagane pompki dozujące do 60% ilości opakowań. | B, F, V (Polio, Adeno, Norowirus) Tbc - do 30 sekund | 1 litr | 500 | 500 litrów |  |  |  |  |  |
| 3 | Dozowniki typu DERMADOS kompatybilne z opakowaniami z poz. 1 - ścienne, łokciowe, zabudowane w górnej i dolnej części, (ramie nie może być ramieniem dozującym). Wymiana opakowania preparatu dezynfekcyjnego poprzez zdjęcie przedniej pokrywy dozownika. |  |  |  | 250 szt |  |  |  |  |  |
| 4 | Dozowniki typu DERMADOS kompatybilne z opakowaniami z poz. 2 - ścienne, łokciowe, zabudowane w górnej i dolnej części, (ramie nie może być ramieniem dozującym). Wymiana opakowania preparatu dezynfekcyjnego poprzez zdjęcie przedniej pokrywy dozownika. |  |  |  | 50 szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxx |

..................................................                                                                                                                                            ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                                            podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnik

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy:DAZ.26.047.2015

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.047......2015

.....................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część Nr 2 -  Suche ściereczki sporobójcze.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zakres działania | Wielkość opakowania | Ilość op. | Ilość | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość Netto 5 x 7 | % VAT | Wartość Brutto 8 + 9 | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Suche ściereczki sporobójcze, aktywowane wodą, zawierające detergent do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni. Możliwe do użycia w obecności pacjentów, o wymiarach 200 X 300 o dopuszczalnym odchyleniu rozmiaru +/- 5 % | B, V, Tbc, S – czas 2 min | 1 opk / 25 szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Razem Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. |  |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxx |

..................................................                                                                                                                                            ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                                            podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnik

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy:DAZ.26.047.2015

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.047.......2015

.....................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część Nr 3 -  Chusteczki do dezynfekcji skóry oraz drobnych akcesoriów medycznych.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zakres działania | Wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość Netto 5 x 6 | % VAT | Wartość Brutto 7 + 8 | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Sterylne nasączone 70% alkoholem chusteczki zawierające 2% chlorheksydynę do dezynfekcji skóry oraz drobnych akcesoriów medycznych ( cewniki, obwodowe kaniule , cewniki do dializy), pakowane pojedynczo w saszetki , o wymiarach 10,5 cm x 19 cm o dopuszczalnym odchyleniu rozmiaru +/- 5 % | B, V, Tbc, | 1 opk / 200 szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Razem: Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |

..................................................                                                                                                                                            ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                                            podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnik

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy:DAZ.26.047.2015

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.047.........2015

.....................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część Nr 4 – Chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia delikatnych powierzchni.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zakres działania | Wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość Netto 5 x 6 | % VAT | Wartość Brutto 7 + 8 | Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Uniwersalne chusteczki do dezynfekcji i czyszczenia wszelkich delikatnych powierzchni i wyposażenia np. głowic, monitorów. Nasączone preparatem bez zawartości alkoholi, związków nadtlenowych, chloru, fenoli, aldehydów i ich pochodnych. Możliwa dezynfekcja otoczenia pacjenta. Działanie bójcze potwierdzone badaniami w warunkach brudnych – redukcja drobnoustrojów co namniej 5 log dziesiętnych. | B, V, Tbc – czas 2 min | 1 opk / 200 szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem: Cena oferty obejmuje koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu. |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxx |

..................................................                                                                                                                                            ................................................................

miejsce i data                                                                                                                                                                                                            podpis osoby/-ób

uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy

lub pełnomocnik

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.047.2015

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                                                   art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

- DOSTAWĘ ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert spełniam(y) warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.047.2015

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy))

OŚWIADCZENIE

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

- DOSTAWĘ ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas                              z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia                  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zmianami).

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.047..2015

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

- DOSTAWĘ ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI

w  imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Informuję, że na dzień składania ofert:

- 1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   konsumentów  (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184). *

- 2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184).

i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

a)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

......................................................

Miejscowość i data

……………………………………..............................................

Podpisy osób uprawnionych  o składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.