ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

..............................................................                                                                                                                        oznaczenie sprawy: DAZ.26.021.2015

Pieczęć Wykonawcy                                                                                                                                                                                                        Załącznik Nr 1 do umowy DAZ.26.       .2015

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY  - aktualnie obowiązujący

Część Nr 2- PROTEZA TRZONÓW KRĘGOWYCH ODCINKA PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Proteza trzonów kręgowych odcinka piersiowego i lędźwiowego o parametrach: - materiał - stop tytanu - rozmiary fizjologiczne z płytkami granicznymi implantu o ząbkowanej powierzchni - możliwość płynnej regulacji wysokości implantu „in situ” - zestaw narzędzi wraz z kompletem rozmiarów protez trzonów - dodatkowo stabilizacja przednio-boczna ze śrubami samogwintującymi kompatybilna z protezą trzonów kręgowych odcinka piersiowo-lędźwiowego Skład kompletu: 1)proteza ze stopu tytanu trzonu odcinka Th lub L-S rozprężąlna „in-situ” 2)stabilizacja przednio-boczna kręgosłupa: 4 śruby + 2 pręty lub płyta UWAGA: W przypadku podania na fakturze elementów składowych kompletu prosimy o podanie w formularzu ich nazw i cen jednostkowych netto | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. W trakcie trwania umowy Wykonawca zabezpieczy instrumentarium umożliwiające założenie implantów oraz depozyt implantów przed planowanym zabiegiem.

2. Oświadczamy, że:

1) oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

2) oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

4.W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                  .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                   pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu