ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.003.2016

.................................................

pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

Ja/My, niżej podpisany/-i*:

.............................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

.............................................................................................................................................

pełna nazwa Wykonawcy

.............................................................................................................................................

adres siedziby Wykonawcy

REGON …...............................; NIP …........................................;

Numer KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej/*………………….........….........................

…………................................................................................................................................

oznaczenie Sądu /Organ dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/*

Nr tel. ….................................; Nr faksu ….............................; e-mail …................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę:

- JEDNORAZOWYCH CHIRUGICZNYCH OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGODO WYBRANYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

- 1. Oferuję/oferujemy* wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | Słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

- 2. Termin wykonania zamówienia określony we wzorze umowy tj.: sukcesywnie w okresie                    12 miesięcy.

- 3. Termin gwarancji/ ważności /przydatności do użycia  określony we wzorze umowy.

4. Przyjmujemy termin płatności do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy (wg Załącznika Nr 6 do SIWZ).

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr ………… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego w terminie 3-ch dni roboczych od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i  w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy**.

7.1.Oświadczamy, że  oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 1 nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie**.

8.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:

a) wykonanie .......................................................................................................................

b) wykonanie .......................................................................................................................

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia *.

* w przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

9.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………………………

Telefon ……………………………. faks ………………e-mail .....……………………

......................................................

miejscowość i data

……………………………....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*wykreślić  lub wpisać nie dotyczy

**wykreślić  lub wpisać nie dotyczy w zależności od oferowanego asortymentu

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.003.2016

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.003.… ….2016

……………………………….                                                                                                                                      ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

##### FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### Część Nr 1- Zestaw uniwersalny podstawowy

| L.p | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw uniwersalny podstawowy Skład zestawu: - 1 pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach nim. 80x140cm z mocnej folii z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części - 1 serweta samoprzylepna o wym. 150x200cm z dwuwarstwowego, wysokochłonnego laminatu o gramaturze powyżej 61g/m2 i nieprzemakalności min. 950cm H2O - 1 serweta samoprzylepna o wym. 150x240cm z dwuwarstwowego, wysokochłonnego laminatu o gramaturze powyżej 61g/m2 i nieprzemakalności min. 950cm H2O - 2 serwety samoprzylepne o wym. min. 75x100cm z dwuwarstwowego, wysokochłonnego laminatu o gramaturze powyżej 61g/m2 i nieprzemakalności min. 250cm H2O - 1 taśma operacyjna 10x50cm - 2 ściereczki chłonne - 1 serweta min. dwuwarstwowa laminowana o gramaturze min 61g/m2 o wymiarach 150x190cm – obłożnie stolika - 1 chusteczka do skóry nasączona alkoholem izopropylowym Materiał obłożenia musi spełniać normy EN 13795 | zestaw | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

### Wymagania:

1.Zamawiający wymaga na opakowaniu każdej sztuki zestawu uniwersalnego podstawowego:

1)  co najmniej 2 etykietki samoprzylepne (w języku polskim) dla potrzeb dokumentacji, zawierające nr katalogowy, LOT (numer partii), datę ważności,  dane producenta,

2) wyraźne zaznaczenie kierunku otwierania.

### 2. Wymagane próbki w celu sprawdzenia koniecznych parametrów i wymagań:

Zamawiający wymaga: do pozycji 1 – 1 sztukę  próbki tj. Zestawu uniwersalnego podstawowego

.................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

Uprawnionych do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.003.2016

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.003……..2016

- ……………………………….                                                                                                                                      ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

###### Część Nr 2-               Część Nr 2 - Zestaw do cięcia cesarskiego

| L.p | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | # I. Zestaw do cięcia cesarskiego Skład zestawu: # 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm # 2 ręczniki 30x40cm # 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm - 1 serweta dla noworodka 90x110cm z miękkiego nieprzemakalnego materiału włókninowego - 1 serweta do cięcia cesarskiego 260/200x335cm do użytku w pozycji na plecach, z otworem w okolicy jamy brzusznej 27x33cm, z oknem otoczonym folią chirurgiczną okno o wym. 14x20cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny z osłoną podpórek kończyn górnych. Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 112,5g/m2, obszar niekrytyczny laminat 2-warstwowy o gramaturze 57,5g/m2. Materiał obłożenia musi spełniać normy EN 13795 | zestaw | 600 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

### Wymagania:

1. Zamawiający wymaga na opakowaniu każdej sztuki zestawu do cięcia cesarskiego:

1)  co najmniej 2 etykietki samoprzylepne (w języku polskim) dla potrzeb dokumentacji, zawierające nr katalogowy, LOT (numer partii), datę ważności,  dane producenta,

2) wyraźne zaznaczenie kierunku otwierania.

### 2.Wymagane próbki w celu sprawdzenia koniecznych parametrów i wymagań:

Zamawiający wymaga: do pozycji 1 – 1 sztukę próbki tj. Zestawu do cięcia cesarskiego

.................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

Uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.003.2016

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.003.……..2016

- ……………………………….                                                                                                                                      ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

###### Część Nr 3                Część Nr 3 - Zestaw do laparoskopii

| L.p | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | # Zestaw do laparoskopii # Skład zestawu: # 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm # 2 ręczniki 30x40cm # 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm # 1 serweta do laparoskopii 260/200cm x 335cm w pozycji poziomej pacjenta z otworem samoprzylepnym w okolicy jamy brzusznej 25x30cm z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów. # Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 112,5g/m2, obszar niekrytyczny laminat 2-warstwowy o gramaturze 57,5g/m2. Materiał obłożenia musi spełniać normy EN 13795 | zestaw | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

### Wymagania:

1. Zamawiający wymaga na opakowaniu każdej sztuki zestawu do laparoskopii:

1)  co najmniej 2 etykietki samoprzylepne (w języku polskim) dla potrzeb dokumentacji, zawierające nr katalogowy, LOT (numer partii), datę ważności,  dane producenta,

2) wyraźne zaznaczenie kierunku otwierania.

### 2. Wymagane próbki w celu sprawdzenia koniecznych parametrów i wymagań:

Zamawiający wymaga: do pozycji 1 – 1 sztukę próbki tj. Zestawu do laparoskopii

.................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

Uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.003.2016

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.003……..2016

- ……………………………….                                                                                                                                      ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

###### Część Nr 4               Część Nr 4 - Zestaw do laparoskopii (pozycja ginekologiczna)

| L.p | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | # Zestaw do laparoskopii ( pozycja ginekologiczna) # Skład zestawu: # 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm # 2 ręczniki 30x40cm # 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm # 1 serweta do laparoskopii 260x310cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm z otworem samoprzylepnym w okolicy jamy brzusznej 25x30cm, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów. # Obłożenie wykonane z laminatu 3-warstwowego w strefie krytycznej ( włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 112,5g/m2, obszar niekrytyczny laminat 2-warstwowy o gramaturze 57,5g/m2. Materiał obłożenia musi spełniać normy EN 13795 | zestaw | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

### Wymagania:

Zamawiający wymaga na opakowaniu każdej sztuki zestawu do laparoskopii (pozycja ginekologiczna):

1)  co najmniej 2 etykietki samoprzylepne (w języku polskim) dla potrzeb dokumentacji, zawierające nr katalogowy, LOT (numer partii), datę ważności,  dane producenta,

2) wyraźne zaznaczenie kierunku otwierania.

### 2. Wymagane próbki w celu sprawdzenia koniecznych parametrów i wymagań

Zamawiający wymaga: do pozycji 1 – 1 sztukę próbki tj. Zestawu do laparoskopii (pozycja ginekologiczna)

.................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

Uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.003.2016

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.003……..2016

- ……………………………….                                                                                                                                                            ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

###### Część Nr 5                Część Nr 5 -Zestaw do artroskopii

| L.p | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zestaw do artroskopii Skład zestawu: - 1 serweta podstawowa o wymiarach min. 200x320cm wyposażona w samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem min. 6x8cm wykonana z miękkiego, wysokochłonnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min.61g/m2, w sferze krytycznej wykonana z czterowarstwowego laminatu o łącznej gramaturze 115g/m2 połączona ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów. - 1 osłona na kamerę 14x250cm, z kartonikiem i dwiema taśmami klejącymi, złożona teleskopowo - 1 dren dl. 1 m, średnica 8mm - 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm - 2 ściereczki chłonne - 1 osłona na kończynę 35x80cm - 1 serweta min. dwuwarstwowa, laminowana o gramaturze pow. 61g/m2, o wymiarach min. 150x180cm – obłożenie stolika - 1 chusteczka do skóry nasączona alkoholem izopropylowym Materiał obłożenia musi spełniać normy EN 13795 | zestaw | 80 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

### Wymagania:

1. Zamawiający wymaga na opakowaniu każdej sztuki zestawu do artroskopii:

1)  co najmniej 2 etykietki samoprzylepne (w języku polskim) dla potrzeb dokumentacji, zawierające nr katalogowy, LOT (numer partii), datę ważności,  dane producenta,

2) wyraźne zaznaczenie kierunku otwierania.

### 2.Wymagane próbki w celu sprawdzenia koniecznych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji 1 – 1 sztukę próbki tj. Zestawu do artroskopii

.................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób

Uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.003.2016

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                                                   art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                        (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

- DOSTAWĘ  JEDNORAZOWYCH CHIRUGICZNYCH OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGODO WYBRANYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert spełniam(y) warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.003.2016

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

- Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na:

- DOSTAWĘ  JEDNORAZOWYCH CHIRURGICZNYCH OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGODO WYBRANYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(y), że na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas                              z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia                  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164).

......................................................

miejscowość i data

……………………………………............................................

Pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.003.2016

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

- DOSTAWA JEDNORAZOWYCH CHIRURGICZNYCH OBŁOŻEŃ POLA OPERACYJNEGODO WYBRANYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH

w  imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Informuję, że na dzień składania ofert:

1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  konsumentów  (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.184)*

2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.184) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

a)………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

......................................................

Miejscowość i data

……………………………………..............................................

Podpisy osób uprawnionych  o składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.