ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia):

............................................................................................................................................................

Adres*: ................................................................................................................................

REGON*: ..............................................................................................................................

NIP*: ...................................................................................................................................

..........................................................................................................

numer telefonu wraz z numerem kierunkowym*

..........................................................................................................

numer faksu wraz z numerem kierunkowym, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję *

..............................................................................................

adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję*

FORMULARZ OFERTY

WOJEWÓDZKI SZPITAL  SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa

ul. Bialska 104/118

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na „ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ W CELU UTWORZENIA 3 STANOWISK OIOM W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W OBIEKCIE PRZY UL. PCK 7 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego postępowania składamy niniejsza ofertę.

1. Oferujemy dostawy będące przedmiotem niniejszego zamówienia za cenę:

| Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- |

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną oferowaną część

Udzielamy ….... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (Zamawiający wymaga co najmniej 24 miesięcznej gwarancji, nie dłuższej niż 36 miesięcy, licząc od dnia  dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonej protokołem zdawczo odbiorczym  podpisanym przez obie strony  z adnotacją „bez zastrzeżeń”) – dotyczy Części Nr 1,2,3,5,6, 8;

.

Udzielamy ….... miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, nie dłuższej niż 48 miesięcy, licząc od dnia  dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonej protokołem zdawczo odbiorczym  podpisanym przez obie strony  z adnotacją „bez zastrzeżeń”) – dotyczy Części Nr 4 i 7.

Uwaga: zadeklarowanie okresu gwarancji niezgodnego z wymogami SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego okresu gwarancji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. 	Przyjmujemy termin wykonania zamówienia – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

3. 	Przyjmujemy termin płatności – do 60 dni, od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4.	Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający               w  przypadku wyboru niniejszej oferty.

5.	Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego  przygotowania               i złożenia niniejszej oferty.

6.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty  upływu terminu składania ofert.

7.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.	Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

**zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a)	………………………………………………………………………………………………………………………………..

b)	………………………………………………………………………………………………………………………………..

c)	…..……………………………………………………………………………………………………………………………

**	nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części  zamówienia

9.	Ofertę niniejszą składamy na …… stronach.

10.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

2)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

3)	…………………………………………………………………………………………………………………………………

4)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

5)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

6)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

7)	………………………………………………………………………………………………………………………………….

11.	Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

Adres: ………………………………………………………………………………………….......................................

Telefon: ............................................, faks:............................... e-mail ………………………………

................................. dnia ............ 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

**/	niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

CZĘŚĆ 1 – Łóżko OIOM

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Łóżko OIOM | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................. dnia ............ 2016 r.                                                               			 ……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

CZĘŚĆ 2 – Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................. dnia ............ 2016 r.                                                               			 ……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

CZĘŚĆ 3 – Pompa infuzyjna strzykawkowa oraz pompa infuzyjna objętościowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pompa infuzyjna objętościowa | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................. dnia ............ 2016 r.                                                               			 ……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

CZĘŚĆ 4 – Respirator

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Respirator | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................. dnia ............ 2016 r.                                                               			 ……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

CZĘŚĆ 5 – Kardiomonitor

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Kardiomonitor | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................. dnia ............ 2016 r.                                                               			 ……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

CZĘŚĆ 6 – Monitor do pomiaru rzutu serca (PICCO)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Monitor do pomiaru rzutu serca (PICCO) | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................. dnia ............ 2016 r.                                                               			 ……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

CZĘŚĆ 7 – Ssak elektryczny

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Ssak elektryczny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................. dnia ............ 2016 r.                                                               			 ……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

CZĘŚĆ 8 – Urządzenie do regulowania temperatury ciała pacjenta

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (zł) (poz.4 x 5) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość podatku VAT (zł) (poz. 6 x 7) | Wartość brutto (zł) (poz. 6+8) | Nazwa handlowa | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Urządzenie do regulowania temperatury ciała pacjenta | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................. dnia ............ 2016 r.                                                               			 ……………………………………………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP SPRZĘTU 
I APARATURY MEDYCZNEJ W CELU UTWORZENIA 3 STANOWISK OIOM W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W OBIEKCIE PRZY UL. PCK 7 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
W CZĘSTOCHOWIE, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/-y*, że na dzień składania ofert

spełniam/-y* warunki dotyczące:

- 1)		posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- 2) 	posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

* niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ W CELU UTWORZENIA 3 STANOWISK OIOM W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W OBIEKCIE PRZY UL. PCK 7 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam/-y*, że na dzień składania ofert  nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część Nr 1

Przedmiot zamówienia: 	Łóżko OIOM

Ilość: 	3 sztuki

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2016: ….....…………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| #### Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogach/folderach/ prospektach/ informacjach producenta) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko szpitalne z funkcją przechyłów bocznych | Podać /model typ/ |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 5 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci | Tak |  |
| 6 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu | Tak |  |
| 7 | Długość zewnętrzna 2200mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania | Podać |  |
| 8 | Szerokość zewnętrzna łóżka z barierkami bocznymi – 950 mm (+/-50mm) | Podać |  |
| 9 | Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. | Tak |  |
| 10 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi , lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów dla zabezpieczenia leża na całej jego długości | Tak |  |
| 11 | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem | Tak |  |
| 12 | Sterowanie elektryczne przy pomocy : - panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg z możliwością swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie czy też półce na pościel - podświetlanego pilota przewodowego dla pacjenta z wbudowaną latarką. - sterowników nożnych do regulacji wysokości - sterowników nożnych do regulacji przechyłów bocznych Panel i pilot wyposażone w elektroniczne kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka | Tak |  |
| 13 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 380 mm do 760 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. | Tak, Podać |  |
| 14 | Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża dla opuszczającego łóżko pacjenta poniżej 400mm dzięki funkcji przechyłów bocznych | Tak, Podać |  |
| 15 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75o +/- 5o | Tak, Podać |  |
| 16 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 50o +/- 5o | Tak, Podać |  |
| 17 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowana jednym przyciskiem przy pomocy pilota i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 18 | Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn. Funkcja autoregresji działająca na zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu minimalizująca nacisk w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4 | Tak |  |
| 19 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20o (+/- 4o) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Podać |  |
| 20 | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20o(+/- 4o) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Podać |  |
| 21 | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego | Tak |  |
| 22 | Pełna regulacja przechyłów bocznych w najniższym położeniu leża w celu ułatwienia opuszczania łóżka przez pacjenta min. 15o w każdą stronę | Tak |  |
| 23 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 24 | Elektryczna funkcja CPR /z co najmniej podwójną prędkością w stosunku do innych regulacji/ pozycji ratującej życie - do reanimacji – sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 25 | Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja ratującej życie) /z co najmniej podwójną prędkością w stosunku do innych regulacji/– sterowania przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 26 | Elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna – sterowana przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowo jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 27 | Alarm dźwiękowy próby użycia zablokowanej pozycji | Tak |  |
| 28 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) z diodową sygnalizacją stanu dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga - regulacji przechyłów bocznych - sterowań nożnych | Tak |  |
| 29 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Przycisk świadomego uruchomienia systemu elektrycznego łóżka znajdujący się w każdym możliwym sterowaniu: panelu, pilocie oraz sterowaniu nożnym dla personelu, | Tak |  |
| 30 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej | Tak |  |
| 31 | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota , sterowań nożnych i panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi i niepożądanymi regulacjami | Tak |  |
| 32 | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. | Tak |  |
| 33 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 34 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. Dodatkowe 5-te koło umieszczone centralnie, blokowane do jazdy na wprost po uruchomieniu blokady kierunkowej. | Tak |  |
| 35 | Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 180kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego | Tak |  |
| 36 | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 37 | - Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barierki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wbudowany poza zasięgiem leżącego pacjenta w górną poprzeczkę barierki od strony nóg – do wszystkich łóżek - Dodatkowa barierka montowana w części nożnej dla zabezpieczenia leża na całej jego długości – 1 kpl. - Materac podkładowy 100mm wykonany z piany - Wysuwana spad leża półka na pościel z miejscem do odkładania panelu sterowniczego – do wszystkich łóżek - Listwa z miejscem na zawieszanie worków urologicznych do wszystkich łóżek | Tak |  |
| 38 | Montaż i szkolenie pracowników | TAK |  |
| SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA PACJENTA |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji – fabrycznie nowe | Tak |  |
| 39 | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka | Tak |  |
| 40 | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 41 | Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 30 mm) Długość całkowita: 480 mm (+/-30 mm) Wysokość całkowita: 825 mm (+/-30 mm) | Podać |  |
| 42 | Blat szafki wykonany z tworzywa | Podać |  |
| 43 | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty nie wystające poza obrys szafki | Tak |  |
| 44 | Uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady pokryte antybakteryjną powłoką z miedzi -antybakteryjność potwierdzona certyfikatem CU+ | Tak |  |
| 45 | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą | Tak |  |
| 46 | Montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |
| 47 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 48 | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | Tak |  |
| 49 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | Tak |  |
| 50 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część Nr 2

Przedmiot zamówienia: 	Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy

Ilość: 	3 sztuki

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2016: ….....…………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| #### Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogach/folderach/ prospektach/ informacjach producenta) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac szpitalny przeciwodleżynowy do wszystkich stanów odleżyn | Podać /model typ/ |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | System pracy zmiennociśnieniowy, komory umieszczone w kilkunastu rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia (system 1:3) w stałym cyklu 7,5- minutowym. | Tak |  |
| 2. | Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem. Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami narażającymi pacjenta na zbędne ryzyko zmniejszonej terapii antyodleżynowej na skutek zapadnięcia się jednej lub kilku komór (szczególnie ważne przy przebywaniu pacjenta w pozycji siedzącej). Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami wydłużającymi znacznie mycie i dezynfekcję (konieczność demontażu każdej komory indywidualnie). | Tak |  |
| 3. | Materac zbudowany z warstw. Górna warstwa materaca modułowa składająca się z minimum 20 poprzecznych komór. Dolna warstwa materaca o monolitycznej budowie wypełniona powietrzem o stałym ciśnieniu. Wzdłuż obu boków materaca komory poprzeczne zapewniające optymalne położenie pacjenta na materacu oraz stabilizujące całość konstrukcji. Komory wzdłużne oraz pod głową ze stałym ciśnieniem. Całość w pokrowcu oddychającym nieprzemakalnym z krytym zamkiem | Tak |  |
| 4. | Bezpieczne obciążenie robocze min 170 kg | Tak, podać |  |
| 5. | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzoną w: - wskaźniki sygnalizujące pracę materaca, tryb: statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy, - tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły - tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, - tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty(terapia przeciwodleżynowa dająca zerowy ucisk na poszczególne partie ciała pacjenta, pomagająca też w leczeniu już istniejących odleżyn u pacjentów) - automatyczne dostosowanie ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta w celu zapobiegania odleżynom w miejscu największego ucisku - wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej - wskaźnik konieczności wezwania serwisu - przycisk aktywowania i deaktywowania akustycznych alarmów materaca - przycisk bezpieczeństwa aktywujący regulację funkcji pompy – świadomego wyboru wybieranych funkcji - wskaźnik CPR | Tak, |  |
| 6. | Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego, szybkiego spuszczenia powietrza (np. w celu przeprowadzenia resuscytacji) Funkcja transportowa (możliwość transportu pacjenta na materacu bez konieczności używania pompy). | Tak |  |
| 7. | Akustyczny i wizualny alarm spadku ciśnienia | Tak |  |
| 8. | Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta lub dostosowania indywidualnego dla jak największego komfortu pacjentów z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa przeciwodleżynowego. | Tak |  |
| 9. | Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym | Tak |  |
| 10. | Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do 24 godzin bez zasilania zewnętrznego (na akumulatorze) | Tak |  |
| 11. | Wysokość materaca 17cm (+/-2cm) | Tak, podać |  |
| 12. | Wymiary materaca: 200cm x 86cm | Tak, podać |  |
| 13. | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego | Tak |  |
| 14. | Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym cieczy. | Tak |  |
| 15. | Przewody powietrzne, łączące materac z pompą zabezpieczone pokrowcem | Tak |  |
| 16. | Materac połączony z pompą szybko złączką | Tak |  |
| 17. | Pompa wyposażona w mechaniczny filtr powietrza | Tak |  |
| 18. | Materac i pokrowiec łatwy do mycia i dezynfekcji. Zamek materaca od góry osłonięty przed zalaniem lub wnikaniem zanieczyszczeń specjalną nakładka pokrowca.. Nie dopuszcza się rozwiązań bez takiego zabezpieczenia, gdzie mogło by dochodzić do kumulacji drobnoustrojów chorobotwórczych w tych miejscach i stwarzać zagrożenie epidemiologiczne. | Tak |  |
| 19. | Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca | Tak |  |
| 20. | Maksymalna waga materaca wraz z pompą do 12 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny i obciążenia. | Tak |  |
| 21. | Montaż i szkolenie pracowników | Tak |  |
| 22. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | Tak |  |
| 23. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | Tak |  |
| 24. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej. | Tak |  |
| 25. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | Tak |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część Nr 3

Przedmiot zamówienia:

1) Pompa infuzyjna strzykawkowa

Ilość: 	12 sztuk

2) Pompa infuzyjna objętościowa

Ilość: 	6 sztuk

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2016: ….....…………………………………………………………………………………………………..........

WYMAGANIA TECHNICZNE

| #### Lp. |  | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia |  |  | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogach/folderach/ prospektach/ informacjach producenta) PODAĆ/OPISAĆ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompa objętościowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 2 | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 3 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 4 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 5 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 6 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 7 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 8 | Masa pompy maksymalnie do 2 kg |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 9 | Wymiary 280 x 80 x 170 mm (szer. x wys. X gł.) |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 10 | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na minimum 3 poziomach |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 11 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 12 | Różne tryby infuzji: infuzja równoległa, wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 14 | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 15 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 16 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 17 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 18 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 19 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 20 | z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. Do 50 |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 21 | Biblioteka Leków zawierająca 500 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 22 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 23 | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 24 | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 25 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 26 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 27 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 28 | Alarm odłączonego czujnika kropli |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 29 | Menu w języku polskim |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 30 | Możliwość precyzyjnej podaży bez czujnika kropli. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 31 | Kabel łączący do centrali przywołania personelu |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 32 | Menu w języku polskim |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 33 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 34 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 35 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 36 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 37 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 38 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 39 | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 40 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 41 | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. |  |  | TAK |  |  |  |  |
| Pompa strzykawkowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 43 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 44 | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 45 | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 46 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub stacji dokującej |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 47 | Masa pompy maksymalnie do 1,8 kg. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 48 | Wymiary maks. 280 x 80 x 170 mm (szer. x wys. X gł.) |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 49 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na minimum 3 poziomach |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 50 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 51 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 52 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 53 | Różne tryby infuzji: programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 54 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 55 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 56 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 57 | Prędkości bolusa min: |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 58 | dla strzykawki o poj.3ml =1-150 ml/h |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 59 | dla strzykawki o poj.5ml =1-300 ml/h |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 60 | dla strzykawki o poj.10ml =1-500 ml/h |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 61 | dla strzykawki o poj.20ml =1-800 ml/h |  |  |  | TAK TAK TAK |  |  |  |
| 62 | dla strzykawki o poj.30ml =1-1200 ml/h |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 63 | dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1800 ml/h |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 64 | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 65 | Biblioteka Leków zawierająca 500 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 66 | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 67 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 68 | Kabel łączący do centrali przywołania personelu |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 69 | Menu w języku polskim |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 70 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 71 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 72 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 73 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 74 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 75 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 76 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 77 | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 78 | Funkcja płynnego automatycznego przejmowania infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 79 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 80 | Alarm ciśnienia okluzji minimum 6 poziomów. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| Stacja dokująca |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Modułowy system szybkiego mocowania minimum 8 pomp do stacji dokującej. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 82 | Możliwość zamocownia modułu do rur, szyn medycznych, pionowych lub poziomych |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 83 | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 84 | Możliwość założenia pompy strzykawkowej i/lub objętościowej w dowolnej pozycji w module. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 85 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 86 | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 87 | Możliwość rozbudowy stacji o interfejs do komunikacji z komputerem i informatyczną siecią szpitalną. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 88 | Wymiary modułu: 320 x 750 x 190 mm ( szer. wys. głęb.). Masa całego modułu bez pomp nie większa niż 8,5 kg |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 89 | Moduł zasilany jednym kablem sieciowym. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 90 | Możliwość zainstalownia dodatkowego modułu do kontroli glikemii przy użyciu zainstalowanych pomp. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 91 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 92 | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 93 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej. |  |  |  | TAK |  |  |  |
| 93 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji |  |  |  | TAK |  |  |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część Nr 4

Przedmiot zamówienia: Respirator

Ilość: 	3 sztuki

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2016: ….....…………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| #### Lp. |  | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia |  | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogach/folderach/ prospektach/ informacjach producenta) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności i certyfikat CE (podać nr certyfikatu) |  | TAK |  |  |
| 2 | Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci |  | TAK |  |  |
| 3 | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji minimalny zakres 3,0 do 6,0 bar |  | TAK |  |  |
| 4 | Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z wbudowanego własnego źródła powietrza medycznego. |  | TAK |  |  |
| 5 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz |  | TAK |  |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 30 minut wraz z zasilaniem źródła powietrza medycznego |  | TAK |  |  |
| 7 | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. |  | TAK |  |  |
| TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |  |  |
| 8 | Wentylacja kontrolowana objętością VCV |  | TAK |  |  |
| 9 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV |  | TAK |  |  |
| 10 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) |  | TAK |  |  |
| 11 | CMV/ Assist |  | TAK |  |  |
| 12 | SIMV |  | TAK |  |  |
| 13 | PS |  | TAK |  |  |
| 14 | PEEP/CPAP |  | TAK |  |  |
| 15 | Tryb wentylacji z zagwarantowaną objętością minutową |  | TAK |  |  |
| 16 | Wdech manualny |  | TAK |  |  |
| 17 | Oddech spontaniczny |  | TAK |  |  |
| 18 | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów |  | TAK |  |  |
| 19 | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, SPAP i podobne |  | TAK |  |  |
| 20 | Wentylacja nieinwazyjna NIV dostępna we wszystkich wymaganych trybach wentylacji |  | TAK |  |  |
| 21 | Wentylacja awaryjna przy bezdechu |  | TAK |  |  |
| 23 | Wentylacja typu APRV |  | TAK |  |  |
| PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |  |  |
| 24 | Częstość oddechów minimalny zakres 5–80 odd./min |  | TAK |  |  |
| 25 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 50– 2000 ml |  | TAK |  |  |
| 26 | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 4 s |  | TAK |  |  |
| 27 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% |  | TAK |  |  |
| 28 | Ciśnienie wdechowe PCV minimalny zakres 2 – 80 cmH2O |  | TAK |  |  |
| 29 | Ciśnienie wspomagania PSV minimalny zakres 0 – 50 cmH2O |  | TAK |  |  |
| 30 | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 40 cmH2O |  | TAK |  |  |
| 31 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 1 – 10 l/min |  | TAK |  |  |
| 32 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 70 [%] |  | TAK |  |  |
| OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |  |  |
| 33 | Wbudowany kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali |  | TAK |  |  |
| 34 | Integralny pomiar stężenia tlenu |  | TAK |  |  |
| 35 | Całkowita częstość oddychania |  | TAK |  |  |
| 36 | Częstość oddechów spontanicznych |  | TAK |  |  |
| 37 | Objętość pojedynczego oddechu |  | TAK |  |  |
| 38 | Wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej |  | TAK |  |  |
| 39 | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej |  | TAK |  |  |
| 40 | Pomiar wielkości objętości przecieku w układzie pacjenta |  | TAK |  |  |
| 41 | Ciśnienie szczytowe |  | TAK |  |  |
| 42 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym |  | TAK |  |  |
| 43 | Stosunek wdech/wydech I:E |  | TAK |  |  |
| 44 | Ciśnienie PEEP/CPAP |  | TAK |  |  |
| 45 | Ciśnienie plateau |  | TAK |  |  |
| 46 | Pomiar oporności |  | TAK |  |  |
| 47 | Pomiar podatności |  | TAK |  |  |
| 48 | Możliwość obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu oraz pętli zamkniętej : ciśnienie/objętość |  | TAK |  |  |
| ALARMY |  |  |  |  |  |
| 49 | Braku zasilania w energię elektryczną |  | TAK |  |  |
| 50 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) |  | TAK |  |  |
| 51 | Niskiej objętości oddechowej pojedynczego oddechu |  | TAK |  |  |
| 52 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta |  | TAK |  |  |
| 53 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta |  | TAK |  |  |
| 54 | Wysokiej częstości oddechowej |  | TAK |  |  |
| 55 | Bezdechu |  | TAK |  |  |
| 56 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności |  | TAK |  |  |
| 57 | Pamięć alarmów i zdarzeń z ich opisem, minimum 500 zdarzeń |  | TAK |  |  |
| INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |
| 58 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji |  | TAK |  |  |
| 59 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego |  | TAK |  |  |
| 60 | Kompletny zestaw jednorazowy dla dorosłych – 10 szt. (układ pacjenta, filtr/HME, przedłużacz, zastawka wydechowa) |  | TAK |  |  |
| 61 | Nebulizator synchronizowany z oddechem pacjenta do każdego respiratora |  | TAK |  |  |
| 62 | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta |  | TAK |  |  |
| 63 | Szyny boczne do mocowania akcesoriów |  | TAK |  |  |
| 64 | Obsługa poprzez ekran, przyciski i pokrętło |  | TAK |  |  |
| 65 | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym. |  | TAK |  |  |
| 66 | Możliwość przywoływanie pielęgniarki połączonego do przekazywania sygnałów alarmowych do centralnego systemu alarmowego |  | TAK |  |  |
| 67 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia |  | TAK |  |  |
| 68 | Gwarancja min. 36 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. |  | TAK |  |  |
| 69 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej elektronicznej (z dostawą) |  | TAK |  |  |
| 70 | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji |  | TAK |  |  |
| 71 | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego sprzętu |  | TAK |  |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część Nr 5

Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor

Ilość: 	3 sztuki

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji 2016: ….....…………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| #### Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogach/folderach/ prospektach/ informacjach producenta) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. Montaż do ściany lub szyny | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. Określić ilość. Wyspecyfikować przykładowe krzywe dynamiczne prezentowane jednocześnie na ekranie. | Tak |  |
| 5. | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | Tak |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów. | Tak |  |
| 7. | Zapamiętywanie co najmniej 12 godzin krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym. Podać | Tak |  |
| 8. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 9. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). - Kapnografia (CO2) - Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP) | Tak |  |
| 10. | Pomiar EKG | Tak |  |
| 11. | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | Tak |  |
| 12. | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
| 13. | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | Tak |  |
| 14. | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | Tak |  |
| 15. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
| 16. | Czułość: co najmniej 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | Tak |  |
| 17. | Regulacja AUTO. | Tak |  |
| 18. | Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | Tak |  |
| 19. | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie | Tak |  |
| 20. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |
| 21. | Analiza zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | Tak |  |
| 22. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
| 23. | Impedencyjna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min Podać. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min | Tak |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. podać. | Tak |  |
| 24. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | Tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania czujników wielorazowego i jednorazowego użytku. | Tak |  |
| 25. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg.Podać. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg.Podać. | Tak |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO; - Ręczny. | Tak |  |
|  | Funkcja stazy | Tak |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut.Podać. | Tak |  |
| 26. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C.Podać. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C.Podać. | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 27. | Pomiar inwazyjny ciśnienia (IBP) | Tak |  |
|  | Dwa niezależne kanały pomiarowe |  |  |
|  | Pomiar za pomocą typowych jednorazowych zestawów |  |  |
|  | Automatyka ustawiania skali i wstępnych granic alarmu w zależności od wybranej etykiety opisującej rodzaj mierzonego ciśnienia |  |  |
| 28. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak |  |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy (przewód i dwa komplety końcówek) | Tak |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP duży | Tak |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP średni 2 szt. | Tak |  |
|  | Mankiet do pomiaru NIBP mały | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych SpO2 | Tak |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowy | Tak |  |
|  | Uchwyt do ściany | Tak |  |
| 29. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | Tak |  |
| 30. | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków, ekranu dotykowego. | Tak |  |
| 31. | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. | Tak |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów . | Tak |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
|  | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów zawieszenia. | Tak |  |
| 32. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 33. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | Tak |  |
| 34. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 8 godzin. Podać. | Tak |  |
|  | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 35. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą istniejącą | Tak |  |
|  | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej (karta sieci bezprzewodowej wbudowana w monitor) | Tak |  |
| 36. | Port USB | Tak |  |
| 37. | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA | Tak |  |
| 38. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | Tak |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 39. | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 40. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2016 | TAK |  |
| 41. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 42. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 43. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 44. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 45. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 46. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 47. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 48. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 49. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 50. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej. | TAK |  |
| 51. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część Nr 6

Przedmiot zamówienia: Monitor do pomiaru rzutu serca (PICCO)

Ilość: 	3 sztuki

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2016: ….....…………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| #### Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogach/folderach/ prospektach/ informacjach producenta) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą mało - inwazyjną rozumianą jako: - bez użycia cewnika Swan-Ganza, - pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego - pomiar możliwy u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych | TAK |  |
| 2. | Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych. Mierzone parametry: CO trend – trend rzutu serca, SV - objętość wyrzutowa, SVV - wahania objętości wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego, SVR - systemowy opór naczyniowy, CPO - moc pojemności minutowej, dPmx - kurczliwość lewej komory, HR częstość skurczów serca, APsys Ciśnienie skurczowe, APdia Ciśnienie rozkurczowe, MAP średnie ciśnienie tętnicze, CVP ciśnienie żylne | TAK |  |
| 3. | Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca urządzenie posiadające dwie opcje kalibracji: - automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta, - ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego | TAK |  |
| 4. | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o ciągły (w czasie rzeczywistym) pomiar saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC. Mierzone parametry ScvO2 - saturacja krwi żylnej z żyły głównej górnej, DO2 – dostarczenie tlenu, VO2 – konsumpcja tlenu, O2ER - współczynnik ekstrakcji tlenu | TAK |  |
| 5. | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o pomiar pulsoksymetrii do stałego monitorowania nasycenia hemoglobiny tętniczej tlenem (SpO2), a także o pomiar densytometryczny tętna do określania stężenia zieleni indocyjaninowej, wskaźnika stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej | TAK |  |
| 6. | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o moduł ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej. | TAK |  |
| 7. | Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP) | TAK |  |
| 8. | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 9. | Dane pomiarowe wyświetlane na min. 8” ekranie o wysokiej rozdzielczości – min. 800 x 480 pixel | TAK |  |
| 10. | Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych – min. 2 tryby | TAK |  |
| 11. | Prezentacja danych w postaci trendów graficznych. Możliwość wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie trendu. Zakres czasowy trendu 15 min/30 min/1 godz./3 godz./6 godz./12 godz./24 godz./2 dni/3 dni/6dni/12 dni. | TAK |  |
| 12. | Drukowania danych poprzez - wirtualne drukowanie z portu USB - drukowanie poprzez sieć | TAK |  |
| 13. | Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych | TAK |  |
| 14. | Niska masa monitora max. 1,8 kg | TAK |  |
| 15. | Możliwości transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączania sieciowych drukarek i urządzeń przesyłania danych. | TAK |  |
| 16. | Oferowane urządzenie ma być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji poza materiałami eksploatacyjnymi. | TAK |  |
| 17. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 18. | Deklaracje CE | TAK |  |
| 19. | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 20. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |
| 21. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 22. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |
| 23. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 24. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część Nr 7

Przedmiot zamówienia: Ssak elektryczny

Ilość: 	3 sztuki

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2016: ….....…………………………………………………………………………………………………...

WYMAGANIA TECHNICZNE

| #### Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogach/folderach/ prospektach/ informacjach producenta) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Ssak do użytku na oddziałach szpitalnych, w intensywnym nadzorze, w endoskopii, w ginekologii, ortopedii, w salach reanimacyjnych i operacyjnych. | Tak |  |
| 2 | Zbiornik bezpieczeństwa | Tak |  |
| 3. | Rurka łącząca zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym | Tak |  |
| 4. | Minimum 2-litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący ( z poliwęglanu) z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem | Tak |  |
| 5. | Uchwyt zbiornika | Tak |  |
| 6. | Uchwyt na przewód ssący | Tak |  |
| 7. | Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie minimum 1,5m | Tak |  |
| 8. | Stojak jezdny | Tak |  |
| 9. | Kabel zasilający | Tak |  |
| 10. | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | CHARAKTERYSTYKA PRACY SSAKA | Tak |  |
| 11. | Wydajność od 38l/min do 40l/min | Tak |  |
| 12. | Max. podciśnienie 90kPA | Tak |  |
| 13. | Poziom hałasu poniżej 40dB | Tak |  |
| 14. | Wymiary (szerokość; wysokość; głębokość) 480 x 900 x 460 mm | Tak |  |
| 15. | Waga nie większa niż 22kg | Tak |  |
| # Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 16 | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie, | Podać |  |
| 17. | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2016 | TAK |  |
| 18 | Gwarancja min. 36 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 19. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych. | TAK |  |
| 20. | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. | TAK |  |
| 21. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. | TAK |  |
| 22. | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, | TAK |  |
| 23. | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły. | TAK |  |
| 24. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej. | TAK |  |
| 25. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 26. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 27. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część Nr 8

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do regulowania temperatury ciała pacjenta

Ilość: 	3 sztuki

Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nazwa-model/typ: ………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2016: ……..……………………………………………………………………………………………………

WYMAGANIA TECHNICZNE

| #### Lp. | ## OPIS PARAMETRU/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | ## Parametry oferowanego urządzenia (podać nr strony i potwierdzić zaznaczeniem w katalogach/folderach/ prospektach/ informacjach producenta) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji fabrycznie nowe | Tak |  |
| 1. | Zasilanie 220-230 V, 50/60 Hz | TAK |  |
| 2 | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem | TAK |  |
| 3. | Długość przewodu grzewczego min 1,5 metra | TAK |  |
| 4. | Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) | TAK |  |
| 5. | Podstawa jezdna do aparatu (wózek 2 koła z blokadą z koszykiem na kołdry) | TAK |  |
| 6. | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta | TAK |  |
| 7. | Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) minimum 99,97% przy wielkości cząstek 0,3 mikrona | TAK |  |
| 8. | 5 zakresów temperatur: - funkcja „42OOT” – 47°C (po 45 min. Automatycznie przełączany na zakres 45ºC) - wysoki – 45°C - średni – 40°C - niski – 34°C - temperatura otoczenia | TAK |  |
| 9. | Minimalny wymagany przepływ /wydajność urządzenia/ 1400 l na min. | TAK |  |
| 10. | Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury – alarm optyczny i akustyczny + automatyczne wyłączenie grzałki | TAK |  |
| 11. | Licznik wskazujący ilość dni oraz ilość roboczogodzin pozostałą do wymiany filtra. | TAK |  |
| 12. | Wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania temperatury powietrza wpływającego do przewodu grzewczego. | PODAĆ |  |
| 13. | Dokładność wyświetlanej temperatury +/- 1 °C. | TAK |  |
| 14. | Dostępne kołdry(koce) ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce sterylne śródoperacyjne, koce dostępu chirurgicznego). Koce powinny posiadać otwory do podłączenia przewodu grzewczego. | TAK |  |
| 15. | Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał nie zawiera lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwia równomierny, swobodny przepływ powietrza (bez kanałów sterujących przepływem powietrza). Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta min.25sztuk. | TAK |  |
| 16. | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia | TAK |  |
| 17. | Gwarancja min. 24 miesiące obejmująca cały system z wykonaniem co najmniej dwóch przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania z wykorzystaniem tzw. Zestawów przeglądowych. | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej. | TAK |  |
| 18. | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji | TAK |  |

Uwaga:

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

ZAŁĄCZNIK NR … DO UMOWY

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP SPRZĘTU 
I APARATURY MEDYCZNEJ W CELU UTWORZENIA 3 STANOWISK OIOM W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W OBIEKCIE PRZY UL. PCK 7 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
W CZĘSTOCHOWIE, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

1.	Oświadczamy, że:

- oferowany przedmiot zamówienia odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 5 do SIWZ,

- oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym - zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015, poz. 876), spełnia wymagania zasadnicze oraz jest wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami tej ustawy.

2. 	W przypadku podpisania umowy:

- kserokopie stosownych dokumentów wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015, poz. 876), potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnione osoby tj.:

        - Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2015r., poz. 876)

        - Certyfikat Zgodności wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną, jeżeli oferowany przedmiot zamówienia został zaliczony do jednej z klas, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

przedłożymy Kierownikowi Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki wraz z dostawą zamówionego aparatu, oraz na każde jego żądanie, w trakcie trwania postępowania przetargowego.

Jednocześnie oświadczam, iż świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

* niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.062.2016

……………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja                  o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP SPRZĘTU 
I APARATURY MEDYCZNEJ W CELU UTWORZENIA 3 STANOWISK OIOM W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W OBIEKCIE PRZY UL. PCK 7 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
W CZĘSTOCHOWIEIE, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Oświadczam/-y*, że na dzień składania ofert:

1.	nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 184).*

2.	należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. 2015 r. poz. 184), i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

1)  ……………………………… …………………………………………………………………………………………………….

2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………………., dnia ……….. 2016 r.

……………………………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

*   Należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2,

jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej