ZAŁĄCZNIK NR 1  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.038.2015

..........................................	                                                              ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

Pełna nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................................

Adres siedziby: ......................................................................................................................................................

Województwo: ......................................................................................................................................................

NIP: ................................. ,  REGON: ...........................................KRS.................................................................

Nr telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym:..................................................................................................

Adres e-mail Wykonawcy:......................................................................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:.................................................................................................

Nr telefonu.............................fax.................................................e-mail................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na dostawę:

Opakowań i testów  oraz innych akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów dezynfekcji termicznej i skuteczności mycia mechanicznego, wskaźników biologicznych do sterylizacji parowej”

1. Oferuję/-my*  wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę;

| Część Nr..... | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |

* w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną  oferowaną Część...

2. Termin dostawy ............................. ( nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 4 dni)

Uwaga: zaoferowanie terminu dostawy niezgodnego z wymogami SIWZ lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2 - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

3.  Termin gwarancji / ważności /przydatności do użycia ....... miesiące(cy) (nie krótszy niż 12 miesięcy) od daty dostawy do Magazynu Zaopatrzenia Zamawiającego.

4. Termin płatności: przelew  do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

5.Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment:

w części .....  poz. ...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

posiada aktualne dokumenty  dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie                    z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz. U z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm. oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert , a  w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy* - oświadczenie dotyczy wyrobów medycznych,

Oświadczam/-y*, że oferowany asortyment:

w części........ poz.  ..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

nie jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie* - jeżeli dotyczy oferowanego asortymentu.

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

7.Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

8.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

9.Oświadczamy że, w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w jednej z okoliczności, wyznaczonej poniżej:

a) przesłanej przez Zamawiającego, za zaliczeniem pocztowym/*

b) odebranej - w uzgodnieniu z Zamawiającym

- przez kuriera zamówionego przez Wykonawcę/*

- przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Wykonawcy/*

c) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w jego siedzibie (ul. Bialska

104/118, w Częstochowie)*.

10. Informuję/-my*, że  nie zamierzam/zamierzamy*  powierzyć  wykonanie  części  zadania podwykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………................................................

w zakresie: ………………………………………………………………………………………….…………………….........................................

............................................................................................................................................................

11.Załącznikami do niniejszej oferty są:

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca lub  wpisać:  nie  dotyczy

..........................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 1   Taśmy do oklejania pakietów sterylizacyjnych.                                                                                                           CPV 33198000-4

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dozownik/obcinarka do taśm. | Pasująca do n/w taśm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśma samoprzylepna zmocnym klejem, nie odklejająca się po procesie stertylizacji. | Ze wskaźnikiem do pary 18-19mm x 50mb | Szt. | 178 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Bez wskaźnika służąca do oklejania pakietów do sterylizacji parowej 18-19mm x 50mb | Szt. | 435 |  |  |  |  |  |
| 4 | Taśma samoprzylepna, wzmocniona | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika wzmocniona, służąca do oklejania pakietów do sterylizacji parowej 18-19 mm x 50 mb | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości po 1 sztuce dla poz. 2, 3, 4.

……………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część 2       Opakowania do sterylizacji ( papiery sterylizacyjne i rękawy papierowo-foliowe)                                             CPV 33198000-4

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Papier sterylizacyjny. I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały: a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018%, c) gramatura nominalna 60g/m²˛ (tolerancja wg PN EN 868 - 2), d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kNm, e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. | Papier biały 120 x 120 cm | ark | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Papier zielony 120 x 120 cm | ark | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Papier biały 100 x 100 cm | ark | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Papier zielony 100 x 100 cm | ark | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Papier biały 90 x 90 cm | ark | 6000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Papier zielony 90 x 90 cm | ark | 6000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Papier biały 75 x 75 cm | ark | 2000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Papier zielony 75 x 75 cm | ark | 2000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Papier biały 60 x 60 cm | ark | 3000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Papier zielony 60 x 60 cm | ark | 3000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękawy papierowo - foliowe z testem do sterylizacji parowej, o konstrukcji folii i wykonaniu zgodnej z normami PN EN - 868 - 3, PN EN 868 - 5; Papier o gramaturze 70 g (PN EN - 868 - 3) - wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normami PN EN 868 - 3; Folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868 - 5), nie licząc warstwy kleju, wymagane przez producenta folii oświadczenie (a nie dystrybutora) o zgodności z normami (PN EN - 868 - 3, PN EN 868 - 5) i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych; Wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z PN EN 868 - 5 przez niezależną organizację; Folia przezroczysta bez rozwarstwień, substancji toksycznych i porów. Wykluczone umieszczanie testów między warstwami folii; Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania; Wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania opakowania, umieszczony z przodu na zgrzewie fabrycznym; Wskaźnik procesu sterylizacji parowej. Ze względu na procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta; Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m a wkierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m; Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m; Rękawy nawinięte folią na zewnątrz. | Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 50 mm X 200 mb | mb | 2200 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 75 mm X 200 mb | mb | 16600 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 100 mm X 200 mb | mb | 24400 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 120 - 125 mm X 200 mm | mb | 19000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 150 mm X 200 mb | mb | 20000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 200 mm X 200 mb | mb | 8600 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 250 mm X 200 mb | mb | 9400 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 300 mm X 200 mb | mb | 5400 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 350 mm X 200 mm | mb | 4600 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary 400 mm X 200 mb | mb | 7800 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary z ZAKŁADKĄ 100 mm x 50 mm x 100 mb | mb | 3100 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary z ZAKŁADKĄ 200 mm x 55 mm x 100 mb | mb | 3100 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Rękaw papierowo - foliowy ze wskaźnikiem do pary z ZAKŁADKĄ 350 mm x 80 mm x 100 mb | mb | 1500 |  |  |  |  |  |
| 24 | Test zgrzewu | Test zgrzewu do codziennej kontroli pracy zgrzewarki | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek dla rękawów papierowo - foliowych,  po 2 mb z pięciu różnych pozycji (rozmiarów), przy czym                      jedną z pozycji musi stanowić rękaw z  zakładką. Dla papierów sterylizacyjnych po 1 sztuce arkusza z każdej wielkości, ale tylko w 1 kolorze.

Zamawiający wymaga dostarczenia 1 sztuki testu zgrzewu ( poz. 24).

……………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  3       Opakowania do sterylizacji( papiery sterylizacyjne)

CPV 33198000-4

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Papier sterylizacyjny. II generacja – celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana – włókno celulozy uszczelnione lateksem, kolor niebieski: a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, c) gramatura nominalna 60g/m²˛ (tolerancja wg PN EN 868 - 2), d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,2 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m, e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,7 kN/m. Charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2 | Papier niebieski 100 x 100 cm | ark | 12000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki papieru sterylizacyjnego w ilości 1 arkusza.

…………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  4       Opakowania do sterylizacji( papiery sterylizacyjne)                                                                                       CPV 33198000-4

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Papier sterylizacyjny. I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały: a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018%, c) gramatura nominalna 60g/m˛ (tolerancja wg PN EN 868 - 2), d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kNm, e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. | Papier sterylizacyjny 75 cm x 75 cm biały z zielonym pakowany przemiennie | ark | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki papieru sterylizacyjnego w ilości 1 arkusza białego i 1 arkusza zielonego.

……………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  5       Opakowania do sterylizacji( papiery sterylizacyjne)                                                                                           CPV 33198000-4

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Papier sterylizacyjny. I generacja - włókno celulozowe, kolor zielony i biały: a) zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, b) zawartość siarczanów nie więcej niż 0,018%, c) gramatura nominalna 60g/m˛ (tolerancja wg PN EN 868 - 2), d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kNm, e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m a w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. | Papier sterylizacyjny 100 cm x 100 cm biały z zielonym pakowany przemiennie | ark | 8000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki papieru sterylizacyjnego w ilości 1 arkusza białego i 1 arkusza zielonego.

……………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  6     System dokumentacji sterylizacji.                                                                                                                       CPV 33198000-4

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | System dokumentacji sterylizacji | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi - nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy (pasująca do metkowanicy typu METO 3529 lub równoważnej). | szt | 51000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Koperty dokumentacyjne przystosowane do w/w etykiet i wskaźników na minimum 15 miejsc (cykli sterylizacyjnych), nie liczą nagłówka koperty, licząc łącznie na dwóch stronach koperty. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Metkownica trzyrzędowa do ustawiania, drukowania i naklejania do w/w etykiet (poz.1) podwójnie przylepnych z dodatkowym wałkiem (rolką tuszującą) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Wałek ( rolka tuszująca) kompatybilny z Metkownicą typu Meto 3529 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga próbek dla poz. 1, 2 po 1 sztuce.

……………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  7     Wskaźniki do procesu sterylizacji parowej.                                                                                             CPV 33124130-5

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. | Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych 121° C/20 min. i 134 ° C/7 min., odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1 samoprzylepny, stosowany z przyrządem PCD. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. | szt. | 16000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. | Wskaźnik do sterylizacji parowej 121° C/20 min. i 134 ° C/7 min., odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1 Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. | Szt. | 67000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. | Wskaźnik do sterylizacji parowej 121° C/20 min. i 134° C/7 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. | Szt. | 47400 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu. | Wskaźnik do sterylizacji parowej121°C/15 min. i 134 ° C/ 3,5 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy pakiet typu Bovie – Dick. | Nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bovie - Dick'a - 134° C - 3,5 min., Wymagane potwierdzenie zgodności z ISO 11140-4 przez niezależną organizację. Test kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów. | Szt. | 1700 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga próbek dla poz. 1,2, 3, 4, 5  po 1 sztuce.

………………………………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  8       System dokumentacji sterylizacji.                                                                                                                     CPV 33198000-4

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Etykieta kontrolna do kontenerów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej. | Etykieta o wymiarach: dł. 65 – 80 mm, szer. 35 – 36 mm. | Szt. | 24000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykieta kontrolna do kontenerów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej. | Etykieta o wymiarach: dł. 65 - 67mm, szer. 38 – 40mm. | Szt. | 23000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga próbek dla poz. 1,  2  po 1 sztuce.

……………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część  9       Testy do myjni dezynfektora                                                                                                                               CPV 33124130-5

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Test dezynfekcji termicznej. | Test o parametrach 93 ° C/10 min. do myjni-dezynfekatora. | Szt. | 2300 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Test o parametrach 90 ° C/5 min. do myjni-dezynfekatora. | Szt. | 8700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Test skuteczności mycia do myjni - dezynfektora w postaci arkusza. | Test w postaci arkusza z substancją testową zgodny z PN EN ISO 15883, do stosowania w przyrządzie zapewniający kontrolę równocześnie w czterech płaszczyznach. | Szt. | 11400 |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyrząd do testu skuteczności procesu mycia. | Przyrząd pasujący do w/w testów. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga próbek dla poz. 1,  2, 3 po 1 sztuce.

……………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część   10    Testy i akcesoria do kontroli procesów sterylizacji parowej.                                                                          CPV 33124130-5

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, kompatybilny z posiadanymi inkubatorami : GKE Steri – Record 610-111 , GKE Steri Record 610-108 oraz Crosstex SPS Medical | Stosowany wraz z przyrządem PCD , zawierający spory bakterii G. Stearothermophilus – czas inkubacji max. 24 godziny. Etykieta na ampułce ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej. | Szt. | 1600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd testowy do testów biologicznych – PCD dla w/w testów biologicznych, lub równoważny. | Zgodny z normą miedzynarodową ISO 11140, składający się z kapsuły o ściśle określonej objętości i rurki , symulujący najtrudniejsze warunki dla penetracji czynnika sterylizującego. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga próbek dla poz. 1 w ilości  2 sztuk.

………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część   11    Materiały do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100 S                                                                          CPV 33198000-4

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Chemiczny wskaźnik paskowy. | Chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu sterylizacji plazmowej. | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szerokości : 75 mm | Rękaw TYVEK: szer. 7,5 cm | mb | 800 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szerokości: 100 mm | Rękaw TYVEK: szer. 10 cm | mb | 1600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szerokości : 150 mm | Rękaw TYVEK: szer. 15 cm | mb | 1600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szerokości: 200 mm | Rękaw TYVEK: szer. 20 cm | mb | 1100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szerokości : 250 mm | Rękaw TYVEK: szer. 25 cm | mb | 400 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw Tyvek do sterylizacji plazmowej o szerokości : 400 mm | Rękaw TYVEK: szer. 40 cm | mb | 800 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki  w ilości 1 sztuki dla poz. 1.

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek po 2 mb  od poz. 2 do poz. 7.

Wszystkie od  poz. 2 do  poz.  7  muszą pochodzić od jednego producenta.

……………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część   12    Akcesoria do mycia narzędzi.                                                                                                                             CPV 39224200-0

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Akcesoria do mycia narzędzi. | Giętki czyścik miękki Ø 3 mm - 10 mb. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Giętki czyścik bardzo szorstki Ø 3 mm o długości 10 mb. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Giętki czyścik szorstki Ø 15 mm o długości min.5 mb | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Giętki czyścik dwustronny Ø 3 mm o długości 15 -30 cm. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Giętki czyścik miękki Ø 9 mm o długości 30 cm. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Giętki czyścik miękki Ø 12 mm o długości 30 cm. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Giętki czyścik szorstki Ø 15 mm o długości 30 cm. | op. | 8 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości po 1 sztuce dla poz. od 1 do 7.

………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część   13    Akcesoria do mycia narzędzi.                                                                                                                               CPV 39224200-0

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Akcesoria do mycia narzędzi. | Szczotka do czyszczenia diatermii. | Szt. | 63 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopowych o dł. ok. 1,5 do 2,5 m z wyciorem o średnicy ok. 1,5 mm. | Szt. | 27 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Szczotka na rączce z nylonowym włosiem do czyszczenia narzędzi nadająca się do mycia i dezynfekcji. | Szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości po 1 sztuce dla poz. od 1 do 3.

………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część   14    Akcesoria do mycia narzędzi.                                                                                                                           CPV 39224200-0

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Akcesoria do mycia narzędzi i komory sterylizatora. | Specjalistyczna dwustronna szczotka o długości 15-20 cm do czyszczenia osprzętu ortopedycznego z nylonowym włosiem, dwustronna, na jednym końcu okrągła | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia wewnętrznych kanałów rozwiertaków kostnych z nylonowego włosia długość 75-85 cm, średnica 2-3 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia wewnętrznych kanałów rozwiertaków kostnych z nylonowego włosia długość 75-85 cm, średnica 4-5 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia wewnętrznych kanałów rozwiertaków kostnych z nylonowego włosia długość 75-85 cm, średnica 6-7 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Zestaw szczotek do czyszczenia komory sterylizatora w skład którego wchodzą szczotka z aluminiową teleskopową rączką o zakresie długości 60 – 120 cm i główką o wymiarach 14 x 20 cm oraz niewielka szczotka z rączką z tworzywa sztucznego i główką o wymiarach 11 x 14 cm | Kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

……………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część   15  Markery do opisywania pakietów sterylizacji.	                                                                                          CPV 30192125-3

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Marker do opisywania pakietów sterylizacyjnych do sterylizacji parowej. | Marker nie rozmywający się po sterylizacji parowej. Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 79 |  |  |  |  |  |
| 2 | Marker do opisywania pakietów sterylizacyjnych do sterylizacji plazmowej. | Marker nie rozmywający się po sterylizacji plazmowej . Kolor do uzgodnienia. | Szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 | Oznaczniki | Metryczki służące do oznaczania nazw oddziałów odporne na środki myjące i dezynfekujące oraz temperaturę min. 100°C. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek w ilości po 1 sztuce dla poz. 1,  2, 3.

………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik Nr 1 do umowy  DAZ.26.038.2015)

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

Część   16   Test wykrywający pozostałości białkowe w postaci pałeczki / patyczka. 	                                              CPV 33124130-5

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ |  | JM | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | % VAT | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, identyczne jak na fakturze (jeżeli dotyczy) Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Test wykrywający pozostałości białkowe. | Test wykrywający pozostałości białkowe w postaci pałeczki/patyczka nie wymagający zastosowania dodatkowych urządzeń i akcesoriów | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | xxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki w ilości  1 sztuka  dla poz. 1.

……………………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.038.2015

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niżej podpisany/i

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tekst jednolity               Dz. U. z 2013r, poz. 907 oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczamy, że spełniamy wymagania zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. spełniamy warunki dotyczące:

1) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

Miejscowość i data

…………………………………….......................................

Pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku oferty składania przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Ci Wykonawcy wspólnie.

Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się     o udzielenie zamówienia pub licznego.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znaksprawy:DAZ.26.038.2015

OŚWIADCZENIE

Ja/my, niżej podpisany/i

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity          Dz. U. z 2013r, poz. 907.

......................................................

Miejscowość i data

…………………………………….......................................

Pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.038.2015

..............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa: „Opakowań i testów  oraz innych akcesoriów do sterylizacji parowej i plazmowej, testów dezynfekcji termicznej i skuteczności mycia mechanicznego, wskaźników biologicznych do sterylizacji parowej „

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy)

Informuję, że na dzień składania ofert:

1.	nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*

2.	należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| ... |  |

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą listę składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

......................................................

Miejscowość i data

……………………………………....................................................

Podpisy osób uprawnionych  o składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić.