ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.028.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.028..…..2016)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  20   -  Rurki tracheostomijne bez mankieta i z mankietem

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego, z łącznikiem 15mm - Nr 3 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego, z łącznikiem 15mm - Nr 3,5 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego, z łącznikiem 15mm - Nr 4 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego, z łącznikiem 15mm - Nr 4,5 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego, z łącznikiem 15mm - Nr 5 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego, z łącznikiem 15mm - Nr 5,5 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka tracheostomijna, bez mankieta uszczelniającego, z łącznikiem 15mm - Nr 6 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 6,5 | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 7,0 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 10. | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 7,5 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 11. | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 8,0 | szt | 140 |  |  |  |  |  |
| 12. | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 8,5 | szt | 75 |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka tracheostomijna, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowymi - Nr 9,0 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do7 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

do pozycji od 8 do 13 – 1 sztukę  próbki w przypadku tego samego producenta

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń

w imieniu Wykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.028.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.028..…..2016)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  24   -Systemy zamknięte do odsysania

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | System zamknięty do odsysania ze złączką do rurki intubacyjnej - Nr 5,0 Fr ÷ 16Fr z możliwością stosowania min.72h, obrotowa zamykająca zastawka, możliwość wykonywania bronchoskopii w układzie zamknietym. Cewnik o zmiennej sztywności w części dystalnej atraumatyczna, ultra cienka końcówka z czterema otworami bocznymi, część proksymalna pozwalająca na łatwe wprowadzenie cewnika. System pakowany w jednym integralnym opakowaniu. Sterylny. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | System zamknięty do odsysania ze złączką do rurki tracheostomijnej - Nr 12,0 Fr ÷ 16Fr z możliwością stosowania min.72h, obrotowa zamykająca zastawka, możliwość wykonywania bronchoskopii w układzie zamknietym. Cewnik o zmiennej sztywności w części dystalnej atraumatyczna, ultra cienka końcówka z czterema otworami bocznymi, część proksymalna pozwalająca na łatwe wprowadzenie cewnika. System pakowany w jednym integralnym opakowaniu. Sterylny. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

Wymagane próbki w celu sprawdzenia wymaganych parametrów

Zamawiający wymaga: do pozycji od 1 do 2 – po 1 sztuka  próbki do każdej pozycji

……………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.028.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.028..…..2016)

…………………………………………………

miejsce i data

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

CZĘŚĆ  33 – Elektroda pętlowa do aparatu typu Versapoint

| L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł poz. (4x5) | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Elektroda pętlowa do aparatu typu Versapoint 01985 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabel łączący aparat Versapoint z elektrodą pętlową wielorazowego użytku | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

…………………………………………………….

Pieczęć imienna i podpisy osób

uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy