ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.089.2015

Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.089.……….2015

.....................................                                                                                                                                          ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

# Formularz asortymentowo – cenowy

CZĘŚĆ NR  - 1 – Drobny sprzęt laboratoryjny dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej i Anatomii Patologicznej na okres 17 miesięcy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4x5 ] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6+7] | Nazwa producenta | Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Szalki Petriego o średnicy 90mm, plastikowe, sterylne, op.=20szt. | Op. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26 z matowym bokiem z jednej strony szkiełka na obu powierzchniach szkiełka, op.=50szt. | Op. | 1480 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylne prob. z korkiem z polistyrenu, przezroczyste,poj.10ml, śr.16mm, wys.100mm | Szt. | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Korki do probówek o średnicy 12,0/75mm kolor zielony lub niebieski lub bezbarwny, op.=1000szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet automatycznych do 5000 µl, op.=200szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pipeta automatyczna o zmiennej poj. z wyrzutnikiem 20-200µl | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

1. Sprzęt musi posiadać Znak CE

2. Termin ważności/ przydatności do użycia  przedmiotu zamówienia  minimum 12 miesięcy (część 1 poz.1-5) i 24 miesięcy - (część 1 poz.6) od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opisu przedmiotu zamówienia np.: kart katalogowych, materiałów informacyjnych, folderów, prospektów, ulotek, instrukcji, opisów w języku polskim – zawierających informacje jednoznacznie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny                      z opisem  i wymaganiami określonymi w formularzu asortymentowo –cenowym   w części Nr 1,  z zaznaczeniem pozycji, której dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 1 poz. ………………………………… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z pierwszą dostawą i  w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

4.1.Oświadczamy, że  oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 1 poz. ………………………………… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

.......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.089.2015

Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.089.……….2015

.....................................                                                                                                                                           ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

# Formularz asortymentowo – cenowy

CZĘŚĆ  NR - 2 – Drobny sprzęt laboratoryjny dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres 17 miesięcy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m. | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto [w zł] [poz. 4x5 ] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz. 6+7] | Nazwa producenta | Nr katalogowy [jeżeli dotyczy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Eza bakt. z drutu, kalibrowana; 0,001ml; dł. 60-70mm, śr. 0,6mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Eza bakt. z drutu; bez kalibracji dł. 60-70mm, śr. 5mm | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

1.   Sprzęt musi posiadać Znak CE .

2. Termin ważności/przydatności do użycia minimum 12 miesięcy (część 2 poz.1-2) od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opisu przedmiotu zamówienia np.: kart katalogowych, materiałów informacyjnych, folderów, prospektów, ulotek, instrukcji, opisów w języku polskim – zawierających informacje jednoznacznie potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny           z opisem i wymaganiami określonymi w formularzu asortymentowo –cenowym   w części Nr 2,  z zaznaczeniem pozycji, której dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 2 poz. ………………………………… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz  z pierwszą dostawą i  w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

4.1.Oświadczamy, że  oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 2 poz. ………………………………… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

.......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy