##### ZAŁĄCZNIK NR 1  DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.054.2016

.........................................	                                                              ........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

Pełna nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres siedziby: ................................................................................................................................

Województwo: ......................................................................................................................................................

NIP: ...............................……………………...;  REGON: ....................……………………………......................

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej* / Numer KRS ........................................................……*

Nr telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym:.............................................................................

Adres e-mail Wykonawcy:..................................................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:..............................................................................

Nr telefonu.............................fax.................................................e-mail............................................

Adres do korespondencji : ................................................................................................................

- w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

- na dostawę:

„ARTYKUŁÓW SZKLANYCH I SYSTEMÓW DO BADAŃ W KIERUNKU PRĄTKÓW

GRUŹLICY ORAZ TESTÓW IMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ

ANALIZATORÓW IMMUNOLOGICZNYCH DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII

KLINICZNEJ  I PRACOWNI PRĄTKA GRUŹLICY”

- 1. Oferuję/-my*  wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę;

| Część Nr | Cena brutto /PLN/ | słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

2. Termin dostawy zamówienia  .......... dni robocze (nie krótszy niż 3 dni robocze i nie dłuższy niż 5 dni robocze)

Uwaga: zadeklarowanie terminu dostawy zamówienia krótszego niż 3 dni robocze i dłuższego niż 5 dni robocze lub nie zadeklarowanie żadnego terminu dostawy zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp.

3. Termin ważności/przydatności do użycia określony w Załączniku Nr 2 do SIWZ i we wzorach umowy.

4. Termin płatności: przelew  do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury VAT.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

- 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

8. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:

a) wykonanie .......................................................................................................................

b) wykonanie .......................................................................................................................

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia*.

Uwaga: w przypadku braku w/w oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

9.Załącznikami do niniejszej oferty są:

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

10.Z uwagi na to, że nasza Firma ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składamy, zgodnie z zapisami §6 ust.7 SIWZ następujące dokumenty, wystawione zgodnie z prawem w kraju,  w którym Firma ma siedzibę:*

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

……………………………………………………………………………………………………………..  -    str. …….. oferty

11. Stosownie do wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz.2058

z poźn. zm.) wyrażam zgodę na  dalsze przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej

ofercie przetargowej.

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

*wykreślić  lub wpisać nie dotyczy

wypełnić  w  sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca

..............................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.054.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.054.…...2016)

.....................................                                                                                                                                               ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

# Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 1- Artykuły szklane na okres 24 miesięcy dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej – Pracowni  Prątka  Gruźlicy

| Lp. | Nazwa Przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł według j.m. | Wartość netto zł [w zł] [poz.6 x 7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Homogenizator stożkowy szklany HSM szlifowany z kapturem szlifowanym autoklawowalny |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Wymagania:

1)  sprzęt musi posiadać Znak CE,

2) termin ważności/przydatności do użycia przedmiotu zamówienia minimum 24 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,

3)  do dostawy musi być dołączony certyfikat kontroli jakości oferowanego przedmiotu zamówienia.

2.  Do oferty należy dołączyć dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia  certyfikat kontroli jakości.

.......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.054.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.054.…...2016)

.....................................                                                                                                                                               ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

# Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 2  –  System do hodowli prątków na okres 24 miesięcy dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej – Pracowni Prątka  Gruźlicy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł według j.m. | Wartość netto zł [w zł] [poz.6 x 7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Podłoże Lowenstein-Jensen z zielenią malachitową i glicerolem w skosach, probówki szczelnie zamykane z gwintem gwarantującym poluzowanie korka celem napowietrzenia, długości nie mniej niż 145mm zabezpieczająca jak największą powierzchnię posiewu, w op. po 20szt. |  |  | op. | 550 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Wymagania:

1) przedmiot zamówienia  musi obligatoryjnie posiadać znak CE,

2) termin ważności/przydatności do użycia przedmiotu zamówienia co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego,

3) do każdej dostarczonej serii przedmiotu zamówienia muszą być dołączone certyfikaty kontroli jakości.

2. Do oferty należy dołączyć dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia tj. dla podłoża Lowenstein-Jensen:

1) certyfikaty: ISO: 13485 oraz  ISO 9001,

2) charakterystykę podłoża wykonaną przez laboratoria notyfikowane na szczepach wzorcowych zgodnie z zaleceniami CLSI i/ lub świadectwo ciągłej kontroli Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,

3)  certyfikat kontroli jakości,

4) instrukcję  przechowywania.

.......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.054.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.054.…...2016)

.....................................                                                                                                                                                ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

# Formularz asortymentowo – cenowy

Część  Nr 3 –  System do przechowywania prątków na okres 24 miesięcy dla Zakładu Mikrobiologii  klinicznej – Pracowni Prątka  Gruźlicy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł według j.m. | Wartość netto zł [w zł] [poz.6 x 7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | System do przechowywania kultur mikrobiologicznych, kriofiolki z paciorkami zanurzonymi w pożywce bulionowej do przechowywania w temperaturze co najmniej do –70 °C |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Wymagania:

1) przedmiot zamówienia musi obligatoryjnie posiadać znak CE oraz dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych                      z 20  maja 2010r.

2) termin ważności/przydatności do użycia  przedmiotu zamówienia co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

3) do każdej dostarczonej serii przedmiotu zamówienia muszą być dołączone certyfikaty kontroli jakości.

2. Do oferty należy dołączyć dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia tj. dla systemu przechowywania kultur mikrobiologicznych:

1) certyfikaty: ISO 13485 oraz ISO 9001,

2) charakterystykę testu wykonaną przez laboratoria notyfikowane na szczepach wzorcowych zgodnie z zaleceniami CLSI,

3) certyfikat kontroli jakości,

4) instrukcję przechowywania.

. ......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.054.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.054.…...2016)

.....................................                                                                                                                                               ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

# Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 4  –  System do opracowania materiałów w kierunku prątków na okres 24 miesięcy dla Zakładu Mikrobiologii  klinicznej – Pracowni Prątka  Gruźlicy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy | Producent + nazwa handlowa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto według j.m. w zł | Wartość netto zł [w zł] [poz.6 x 7] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.8+9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Mukofluid – zestaw do upłynniania materiału w kierunku prątków zawierający chlorowodorek acetylocysteiny op. 9 x 100ml |  |  | op. | 52 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Wymagania:

1) przedmiot zamówienia musi obligatoryjnie posiadać znak CE,

2)  termin ważności/przydatności do użycia  przedmiotu zamówienia co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

2. Do oferty należy dołączyć dla oferowanego przedmiotu zamówienia tj. Mukofluidu:

1) certyfikat ISO 9001,

2)  instrukcję przechowywania przedmiotu zamówienia.

.......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.054.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.054.…...2016)

.....................................                                                                                                                               		  ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

# Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 5 - Testy immunologiczne ELISA do diagnostyki chorób autoagresji, boreliozy wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do technik ELISA dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres 24 miesięcy

Część Nr 5 tabela 1 - Testy immunologiczne ELISA do diagnostyki chorób autoagresji, boreliozy

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł według j.m. | Wartość netto [w zł] [poz. 7x 8] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.9+10)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ANA Screen; op.= 96 oznaczeń |  |  |  | op. | 28 |  |  |  |  |
| 2. | Anti CCP; op.= 96 oznaczeń |  |  |  | op. | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Borrelia IgG rekombinant; op.= 96 oznaczeń |  |  |  | op. | 56 |  |  |  |  |
| 4. | Borrelia IgM rekombinant; op.= 96 oznaczeń |  |  |  | op. | 56 |  |  |  |  |
| Materiały eksploatacyjne i zużywalne konieczne do wykonania testów w ilościach określonych w tabeli 1 poz. od 1 do 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem tabela 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin ważności /przydatności  do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dla przedmiotu zamówienia: instrukcji wykonania testów w języku polskim.

Część Nr 5 tabela 2 - Dzierżawa automatycznego analizatora do technik ELISA

| Lp | Nazwa przedmiotu dzierżawy | Nazwa aparatu | Producent | j.m. | ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł | Czas dzierżawy w miesiącach | Wartość netto w zł [poz.6x7x8] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto w zł [poz. 9+10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Automatyczny analizator do technik ELISA |  |  | szt. | 1 |  | 24 |  |  |  |
| Razem tabela 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot dzierżawy tj. automatyczny analizator do technik ELISA  posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie  z ustawą  o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz. U z 2015r.,  poz. 876  z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert w terminie 3-ch dni                             roboczych, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy.

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Ogółem wartość dla części Nr 5 ( tabela 1 + tabela 2) :

Wartość ..…………………………..netto ( słownie :  ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………)

Wartość …………………………….brutto ( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

..................................................

- Podpisy osób uprawnionych

- do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

Część Nr 5 tabela 3 - wymagania dotyczące testów immunologicznych ELISA do diagnostyki chorób autoagresji, boreliozy

| Lp. | Określenie /wymagania | Wpisać odpowiednio: Tak/Nie, wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH TESTÓW: |  |
| 1. | Metoda ELISA |  |
| 2. | Certyfikat CE/deklaracja zgodności dla wszystkich testów |  |
| 3. | Dołączona do oferty instrukcja wykonania testów w języku polskim. |  |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TESTÓW: |  |
| 4. | ANA screen, a) testy ilościowe b) liczba kalibratorów min..4 |  |
| 5. | Borelia IgG i Borelia IgM: a) Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR przy użyciu tego samego zestawu metodyka testu zawierająca procedurę rozcieńczania i wykonania oznaczeń z PMR b) Wykrywanie trzech genogatunków europejskich z zastosowaniem do opłaszczenia płytki rekombinowanych antygenów: VlsE, p100 B. afzelii, p18 B. afzelii, OspC (B. afzelii, B. sensu strictu, B. garinii) dla testu w klasie IgG;- OspC (B. afzelii, B. sensu strictu, B. garinii), p41-i (wewnętrzna cześć flageliny B. garinii dla testu w klasie IgM c) bufor do rozcieńczania surowicy w klasie M powinien zawierać czynnik usuwający RF d) Wymagane są różne zabarwienia buforów do rozcieńczeń w klasie M i G w celu uniknięcia pomyłek w czasie wykonywania testów. |  |

Uwaga: Brak wypełnienia kolumny 3 lub wpisanie NIE spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

..............................................

- Podpisy osób uprawnionych

- do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

## Część Nr 5 tabela 4- Parametry graniczne automatycznego  analizatora do technik ELISA

| Lp. | Określenie parametru/wymagania | Wpisać odpowiednio: Tak/Nie, oferowany parametr/wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy lub używany, rok produkcji max.2009, całkowicie sprawny, bez uszkodzeń. |  |
| 2. | Nazwa aparatu: …………………………………….. Producent: ……………………………………………. Rok produkcji ………………………………………… |  |
| 3. | Jednoczesne przetwarzanie testów na 4 mikropłytkach |  |
| 4. | Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbki do zakończenia badania |  |
| 5. | Zapewnienie wstępnego rozcieńczania próbki jeżeli wymaga tego procedura badania |  |
| 6. | Czujnik skrzepów |  |
| 7. | Identyfikacja próbek badanych poprzez kody kreskowe |  |
| 8. | Odczyt fotometryczny w zakresie 400 – 700 nm |  |
| 9. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 10. | Analizator fabrycznie nowy kompletny i gotowy do działania bez dodatkowych zakupów |  |
| 11. | Dozowanie za pomocą jednorazowych końcówek |  |
| 12. | Instrukcja obsługi urządzenia i wykonywania testów w języku polskim |  |
| 13. | Analizator dostarczony z komputerem ,system operacyjny Windows XP, w zestawie drukarka, monitor, UPS |  |
| 14. | Alarmowanie w przypadku niskiego poziomu buforu płuczącego |  |
| 15. | Podłączenie analizatora na koszt Wykonawcy (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do systemu informatycznego Zakładu Mikrobiologii Klinicznej i szpitala (AMMS-ASSECO). |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 16. | Dostawa , instalacja, uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy. |  |
| 17. | Szkolenie personelu medycznego pracującego w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. |  |
| 18. | Bezpłatne przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy. |  |
| 19. | Pełna gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, akcesoriów, wszystkich części zamiennych i zużywalnych. |  |
| 20. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy od zgłoszenia , naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych. |  |
| 21. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni, Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami, materiałami eksploatacyjnymi i zużywalnymi objętymi przedmiotową umową. |  |

| 22. | W przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| --- | --- | --- |
| 23. | Założenie paszportu technicznego |  |

Uwaga: Brak wypełnienia kolumny 3 lub wpisanie NIE spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

............................................

- Podpisy osób uprawnionych

- do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.054.2016

(Załącznik Nr 1 do umowy Numer DAZ.26.054.…...2016)

.....................................                                                                                                                                                  ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

# Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 6 - Testy do wykrywania autoprzeciwciał, p/ciał chorób przenoszonych drogą płciową, p/ciał atypowego zapalenia płuc oraz p/ciał 
w diagnostyce gastroenterologii ELISA wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres 24 miesiące

Część Nr 6 tabela 1 - Testy do wykrywania autoprzeciwciał, p/ciał chorób przenoszonych drogą płciową, p/ciał atypowego zapalenia płuc oraz p/ciał w diagnostyce gastroenterologii ELISA

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł według j.m. | Wartość netto [w zł] [poz. 7x 8] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto [w zł] [poz.9+10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Anti - Centromere B op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 24 |  |  |  |  |
| 2 | Anti - dsDNA Screen op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 32 |  |  |  |  |
| 3 | Anti – Histone op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 24 |  |  |  |  |
| 4 | Anti - Jo-1 op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 26 |  |  |  |  |
| 5 | Anti - RNP/Sm op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 26 |  |  |  |  |
| 6 | Anti - Scl-70 op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 27 |  |  |  |  |
| 7 | Anti – Sm op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 27 |  |  |  |  |
| 8 | Anti - SS-A op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 32 |  |  |  |  |
| 9 | Anti - SS-B op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 34 |  |  |  |  |
| 10 | Anti – MPO op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Anti - PR3 op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Anti - beta-2-Glycoprotein I IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Anti - beta-2-Glycoprotein I IgM op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Anti - Cardiolipin IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Anti - Cardiolipin IgM op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 16 | Anti - Chlamydia trachomatis IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Anti - Chlamydia trachomatis IgM op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 8 |  |  |  |  |
| 18 | Anti HSV-1 IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 19 | Anti HSV-1 IgM op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 20 | Anti HSV-2 IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 21 | Anti HSV-2 IgM op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 22 | Anti HSV 1/2 IgG liquor op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 23 | Anti-Measles Virus IgG liquor op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Anti-Measles Virus IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Anti-Measles Virus IgM op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Anti-VZV IgG liquor op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Anti VZV IgA op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Anti VZV IgM op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 29 | Anti VZV IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 30 | Anti-Yersinia IgA op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 31 | Anti-Yersinia IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 32 | AMA-M2 op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 12 |  |  |  |  |
| 33 | Anti-gp210 op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 34 | Anti-LKM-1 op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 35 | Anti-Sp-100 op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Anti-Tissue-Transglutaminase IgA op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 8 |  |  |  |  |
| 37 | Anti-Tissue-Transglutaminase IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 38 | ASCA IgA op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 39 | ASCA IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 40 | Anti-GBM op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 41 | Anti-B. pertussis Toxin IgA op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 36 |  |  |  |  |
| 42 | Anti-B. pertussis Toxin IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 36 |  |  |  |  |
| 43 | Anti-Chlamydia pneumoniae IgM op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 60 |  |  |  |  |
| 44 | Anti-Chlamydia pneumoniae IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 52 |  |  |  |  |
| 45 | Anti-Chlamydia pneumoniae IgA op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 28 |  |  |  |  |
| 46 | Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 60 |  |  |  |  |
| 47 | Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 60 |  |  |  |  |
| 48 | Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 25 |  |  |  |  |
| 49 | Anti-Helicobacter pylori IgA op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 14 |  |  |  |  |
| 50 | Anti-Helicobacter pylori IgG op. = 24 szt. |  |  |  | Op. | 14 |  |  |  |  |
| 51 | Płyn płuczący op = 20ml |  |  |  | Op. | 24 |  |  |  |  |
| 52 | Anti-DGP IgA op.= 24 szt. |  |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 53 | Anti-DGP IgG op.= 24 szt. |  |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 54 | Anti-Gliadin IgA op.= 24 szt. |  |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 55 | Anti-Gliadin IgG op.= 24 szt. |  |  |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| Razem tabela 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.Termin przydatności  do użycia/ważności  nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Magazynu Głównego Zamawiającego.

2.  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dla przedmiotu zamówienia: instrukcji wykonania testów w języku polskim.

Część Nr 6 tabela 2 - dzierżawa analizatora immunologicznego

| Lp | Nazwa przedmiotu dzierżawy | Nazwa aparatu | Producent | j.m. | ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł | Czas dzierżawy w miesiącach | Wartość netto w zł [poz.6x7x8] | Stawka podatku VAT [w %] | Wartość brutto w zł [poz. 9+10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Analizatora immunologicznego |  |  | szt. | 1 |  | 24 |  |  |  |
| Razem tabela 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot dzierżawy tj. analizator immunologiczny posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie  z ustawą  o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz. U z 2015r.,  poz. 876  z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert w terminie 3-ch dni                             roboczych, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz z dostawą przedmiotu dzierżawy.

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

Ogółem wartość  w części Nr 6 ( tabela 1 + tabela 2) :

Wartość ..…………………………..netto ( słownie :  ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………)

Wartość …………………………….brutto ( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

..................................................

- Podpisy osób uprawnionych

- do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

część Nr 6 tabela 3 - wymagania dotyczące testów do wykrywania autoprzeciwciał, p/ciał chorób przenoszonych drogą płciową, p/ciał atypowego zapalenia płuc oraz p/ciał w diagnostyce gastroenterologii ELISA

| Lp. | Określenie /wymagania | Wpisać odpowiednio: Tak/Nie, wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Paski testowe przeznaczone do metody immunoenzymatycznej |  |
| 2. | Każdy pasek testowy odpowiada za jedno oznaczenie, wyposażony we własny kod paskowy, zawierający informacje wymagane do automatycznego wykonania i podania końcowego wyniku |  |
| 3. | Pasek testowy posiadający miejsca opłaszczone odpowiednim antygenem, zależnym od rodzaju oznaczenia |  |
| 4. | Kalibracja testu bez konieczności wykonywania dodatkowych standardów i kontroli na osobnych testach w celu tworzenia krzywych |  |
| 5. | Wynik dla zamawianych oznaczeń podany ilościowo |  |
| 6. | Termin przydatności zestawów po otwarciu min. 12 miesięcy |  |
| 7. | Do oferty należy dołączyć instrukcje wykonania testów w języku polskim. |  |

Uwaga: Brak wypełnienia kolumny 3 lub wpisanie NIE spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

..............................................

- Podpisy osób uprawnionych

- do składania oświadczeń woli

- w imieniu Wykonawcy

część Nr 6 tabela 4- Wymagania dotyczące  analizatora immunologicznego

| Lp. | Określenie parametru/wymagania | Wpisać odpowiednio: Tak/Nie, oferowany parametr/wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy lub używany max. rok produkcji 2013, całkowicie sprawny , bez uszkodzeń, z urządzeniem dodatkowym, podtrzymującym napięcie ( UPS) oraz czytnikiem kodów paskowych. |  |
| 2. | Nazwa aparatu: …………………………………….. Producent: ……………………………………………. Rok produkcji ………………………………………… |  |
| 3. | System w pełni zautomatyzowany od momentu załadowania próbki do zakończenia oznaczenia |  |
| 4. | Metoda immunoenzymatyczna ELISA |  |
| 5. | Możliwość wykonania różnych parametrów (minimum 15) w jednym nastawieniu |  |
| 6. | Ilość badań w jednym nastawieniu nie mniej niż 30 |  |
| 7. | Możliwość wykonania pojedynczego testu |  |
| 8. | Rodzaj próbki : surowica |  |
| 9. | Wymagana objętość próbki : 10-20 ul |  |
| 10. | Wynik dla zamawianych testów podany ilościowo |  |
| 11. | Kalibracja testu bez konieczności wykonywania dodatkowych standardów i kontroli na osobnych testach w celu tworzenia krzywych |  |
| 12. | Automatyczna kalibracja analizatora (autokalibracja) |  |
| 13. | Wbudowany inkubator |  |
| 14. | Odczyt przy długości fali 650nm |  |
| 15. | Dozowanie odczynników za pomocą igły (bez konieczności stosowania dodatkowych plastikowych końcówek) |  |
| 16. | Brak konieczności stosowania dodatkowo części zużywalnych oraz dodatkowych odczynników |  |
| 17. | Dotykowy ekran ciepłokrystaliczny |  |
| 18. | System komputerowy (bez konieczności dodatkowego oprogramowania komputerowego) z programem umożliwiającym: - archiwizację pacjentów i wyników - możliwość identyfikacji próbek po kodach kreskowych - możliwość podłączenia do szpitalnej sieci - wydruk gotowych wyników; drukarka w aparacie |  |
| 19. | Podłączenie analizatora na koszt Wykonawcy (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do systemu informatycznego Zakładu Mikrobiologii Klinicznej i szpitala (AMMS-ASSECO). |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
| 20. | Dostawa, instalacja, uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy. |  |
| 21. | Szkolenie personelu medycznego pracującego w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. |  |
| 22. | Bezpłatne przeglądy serwisowe co najmniej raz w roku, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy. |  |
| 23. | Pełna gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, akcesoriów, wszystkich części zamiennych i zużywalnych. |  |
| 24. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy od zgłoszenia (w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych. |  |
| 25. | W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni, Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową. |  |
| 26. | W przypadku naprawy/wymiany tego samego elementu 3 razy analizator podlega wymianie |  |
| 27. | Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatora w języku polskim wraz z dostawą. |  |
| 28. | Założenie paszportu technicznego |  |

Uwaga: Brak wypełnienia kolumny 3 lub wpisanie NIE spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

………………………………………

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.054.2016

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE                                                                                                                            O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                                                   art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

DOSTAWA

ARTYKUŁÓW SZKLANYCH I SYSTEMÓW DO BADAŃ W KIERUNKU PRĄTKÓW

GRUŹLICY ORAZ TESTÓW IMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ

ANALIZATORÓW IMMUNOLOGICZNYCH DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII

KLINICZNEJ  I PRACOWNI PRĄTKA GRUŹLICY

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

oświadczam/-y*, że na dzień składania ofert spełniam/-y* warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną,

każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.054.2016

....................................................

nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA                                                   art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego:

DOSTAWA

ARTYKUŁÓW SZKLANYCH I SYSTEMÓW DO BADAŃ W KIERUNKU PRĄTKÓW

GRUŹLICY ORAZ TESTÓW IMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ

ANALIZATORÓW IMMUNOLOGICZNYCH DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII

KLINICZNEJ  I PRACOWNI PRĄTKA GRUŹLICY

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

oświadczam/-y*, iż nie podlegam/-y* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną,

każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.054.2016

..............................................................

nazwa i adres Wykonawcy

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, którego  przedmiotem  jest:

DOSTAWA

ARTYKUŁÓW SZKLANYCH I SYSTEMÓW DO BADAŃ W KIERUNKU PRĄTKÓW

GRUŹLICY ORAZ TESTÓW IMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ

ANALIZATORÓW IMMUNOLOGICZNYCH DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII

KLINICZNEJ  I PRACOWNI PRĄTKA GRUŹLICY

w imieniu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

Informuję/-my*, że na dzień składania ofert:

1) nie należę/-my* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   konsumentów  (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)*

2) należę/-my* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i poniżej przekładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*

......................................................                                  ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                         pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić.

UWAGA:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację i listę składa każdy

z Wykonawców.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.054.2016

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu     nieograniczonego:

DOSTAWA

ARTYKUŁÓW SZKLANYCH I SYSTEMÓW DO BADAŃ W KIERUNKU PRĄTKÓW

GRUŹLICY ORAZ TESTÓW IMMUNOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ

ANALIZATORÓW IMMUNOLOGICZNYCH DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII

KLINICZNEJ  I PRACOWNI PRĄTKA GRUŹLICY

w imieniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pełna nazwa Wykonawcy

1. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części Nr ………….. poz. …….……. jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie  z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz. U z 2015r.,  poz. 876  z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego  od chwili otwarcia ofert w terminie 3-ch dni roboczych, a  w przypadku wyboru naszej oferty wraz  z pierwszą dostawą i  w przypadku ich aktualizacji w trakcie trwania umowy*.

1.1.Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części Nr …………… poz. ……………………           nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

2. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części Nr ……….. poz. ………… jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodnie z  ustawą z dnia 25 lutego 2011r.                  o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015r., poz. 1203)  oraz  innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert w terminie 3-ch dni roboczych, a  w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy i w przypadku ich modyfikacji w trakcie trwania umowy *.

2.1. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części Nr ……………. poz. ……………..              nie jest substancją niebezpieczną*.

(*)  wykreślić jeżeli nie dotyczy  lub wpisać nie dotyczy w zależności od zaoferowanego przedmiotu zamówienia

......................................................                               ……..…...........................................

miejscowość i data                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR  7 DO SIWZ

Znak sprawy:DAZ.26.054.2016

UMOWA NR DAZ.26.054. …… .2016- wzór umowy

dla części Nr 1,2,3,4

zawarta  w dniu ……………….. 2016r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………,

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:…………………………………………………………………………………..,

KRS:…………………… , REGON: …………………., NIP: ……………………….

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa:

Część Nr 1  -  artykułów szklanych dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej – Pracowni  Prątka  Gruźlicy,

Część Nr 2 - systemu do hodowli prątków dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej – Pracowni Prątka  Gruźlicy,

Część Nr 3 - systemu do przechowywania prątków dla Zakładu Mikrobiologii  Klinicznej – Pracowni Prątka  Gruźlicy,

Część Nr 4 - systemu do opracowania materiałów w kierunku prątków dla Zakładu Mikrobiologii  Klinicznej – Pracowni Prątka  Gruźlicy,

- - w asortymencie i ilościach określonych  w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2             w SIWZ część Nr …………), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego                          w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

§ 2

1. Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy  przez okres 24 miesięcy.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według  potrzeb Zamawiającego.

§ 3

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w załączniku Nr 1 do umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu umowy zawarte w załączniku Nr 1 do umowy mogą ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w §9.

3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: netto ……………zł(słownie:………………………), brutto ……………… zł ( słownie:…………………………).

§4

1. Dostawy przedmiotu umowy wraz z fakturą VAT następować będą sukcesywnie w ilościach                              i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie ..…… dni  roboczych (nie krótszym niż 3 dni robocze, nie dłuższy niż 5 dni roboczych) od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu  umowy, wraz z informacją zawierającą dane producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania  i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na / lub w opakowaniu w formie ulotki w zależności od produktu , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów dla przedmiotu umowy zgodnie                  z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 w SIWZ.

5. Dostawy przedmiotu umowy loco magazyn  Główny Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00  w dni robocze od poniedziałku do piątku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

7. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu - tel.34/3673629, 34/3673323, 34/3673670.

8. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: …………………………………………………. tel. …………………………………………….

§5

Termin ważności/przydatności do użycia:

- nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy  do Magazynu Głównego Zamawiającego – część Nr 1,

- nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy  do Magazynu Głównego Zamawiającego – część Nr 2 i 4,

- nie krótszy niż 18 miesięcy od daty dostawy  do Magazynu Głównego Zamawiającego – część Nr 3.

§6

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin                     ważności/ przydatności do użycia inny niż wymieniony w §5 umowy,

2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie  z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)  dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust.1,

4) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami określonymi w  § 4 ust.5,

5) Wykonawca dostarczył zamówiony  towar  bez faktury VAT.

§7

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest  fabrycznie nowy i wolny od wad.

2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie trzech dni  roboczych licząc od dnia przesłania  reklamacji faxem lub drogą elektroniczną (e-mail),

2) uzupełnienia braków ilościowych w terminie trzech dni roboczych od dnia przesłania reklamacji  faksem  lub drogą elektroniczną (e-mail).

§8

1.Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki        w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w §7 ust. 2 pkt.1),2) zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

6. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio     z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek

praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym  upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak           i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy            i tylko  w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3  niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości          o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia   umownego,

2) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

3) dopuszcza się zmianę na nowocześniejszy technologicznie rodzaj przedmiotu zamówienia lub zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto umowy,

4) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy przy zachowaniu maksymalnej  wartości brutto umowy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego, zmiana wielkości opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towaru. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości brutto przedmiotu umowy,

6) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

7) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, w szczególności w przypadku wcześniejszego wykorzystania  przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości brutto,

8) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w zakresie dostaw do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy,

9) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

10) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.

11) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

12) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt.2). Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

1) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 karę umowną                    w  wysokości  0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w §7 ust. 2 pkt. 1),2) – karę umowną                    w wysokości  0,5 % wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

3) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę                            w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej zamówionej części umowy,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej  z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających                   z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§11

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§12

1.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez  wypowiedzenia  w przypadku:

a) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie   wykonuje umowę,

b) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

c) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu  jej  obowiązywania, mogą  być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt. 2).

3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

………………………………………………….                                    ……………………………………………………..

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

ZAŁĄCZNIK NR  8 DO SIWZ

Znak sprawy:DAZ.26.054.2016

UMOWA NR DAZ.26.054. …… .2016- wzór umowy

dla części Nr 5

zawarta  w dniu ……………….. 2016r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………,

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:…………………………………………………………………………………..,

KRS:…………………… , REGON: …………………., NIP: ……………………….

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa przedmiotu zamówienia tj. testów immunologicznych  do wykrywania autoprzeciwciał, p/ciał chorób przenoszonych drogą płciową, p/ciał atypowego zapalenia płuc oraz p/ciał w diagnostyce gastroenterologii ELISA wraz                     z dzierżawą analizatora immunologicznego dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej,                     w asortymencie i ilościach określonych  w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2                   w SIWZ część Nr 5), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego                          w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

§ 2

1. Umowa obowiązuje od daty zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według  potrzeb Zamawiającego.

§ 3

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w załączniku Nr 1 do umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu umowy zawarte w załączniku Nr 1 do umowy mogą ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 9.

3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: netto ……………zł(słownie:………………………), brutto ……………… zł ( słownie:…………………………).

§4

1. Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT następować będą sukcesywnie w ilościach                              i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do…… dni  roboczych (nie krótszym niż 3 dni robocze, nie dłuższy niż 5 dni roboczych) od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu  umowy, wraz z informacją zawierającą dane producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na / lub w opakowaniu w formie ulotki w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów dla przedmiotu zamówienia zgodnie                  z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 w SIWZ.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji.

5. Dostawy przedmiotu umowy loco magazyn  Główny Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00  w dni robocze od poniedziałku do piątku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

7. Termin ważności/ przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy  do Magazynu Głównego Zamawiającego,

8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu - tel.34/3673629, 34/3673323, 34/3673670.

9. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: …………………………………………………. tel. …………………………………………….

§5

1. Wykonawca w ramach dzierżawy na  własny koszt:

1) dostarczy, zainstaluje, uruchomi oraz gdy jest wymagane skalibruje przedmiot dzierżawy                 tj. automatyczny analizator do technik ELISA w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej                   w terminie do 14 dni roboczych  od daty zawarcia niniejszej umowy,

2) podłączy analizator określony w pkt.1) niniejszego paragrafu (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do systemu informatycznego Zakładu Mikrobiologii Klinicznej                     i szpitala (AMMS-ASSECO) w terminie do  14 dni roboczych  od daty zawarcia niniejszej umowy, co zostanie potwierdzone w protokole – zdawczo odbiorczym, o którym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3) przeprowadzi szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatorów             i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu do użytkowania i pobierania pożytków                          z analizatora określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu zwanego dalej urządzeniem w terminie  do 14 dni roboczych  od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Przekazanie przez Wykonawcę urządzeń nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego instalację i uruchomienie analizatorów oraz szkolenie personelu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w zakresie eksploatacji, konserwacji, dokumentacją techniczną sporządzoną w języku polskim, założeniem paszportów technicznych.

4.  Wykonawca w ramach wartości brutto określonej w §3 zapewni dla dzierżawionego urządzenia określonego w ust.  1 pkt.1) niniejszego paragrafu:

a) pełną gwarancję techniczną przez cały okres trwania  umowy uwzględniającą koszty naprawy, wymiany podzespołów, akcesoriów, wszystkich części zamiennych i zużywalnych,

b) bezpłatne przeglądy serwisowe (jeden na rok lub wg zaleceń producenta), obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy,

c) czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy od zgłoszenia  naprawa analizatora max. do 2 dni  roboczych,

d) w przypadku naprawy przekraczającej 2 dni, Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami, materiałami  eksploatacyjnymi i zużywalnymi objętymi przedmiotową umową,

e) w  przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy, analizator podlega wymianie na nowy.

5. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot dzierżawy             tj. automatyczny analizator do technik ELISA do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz. U z 2015r.,  poz. 876  z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

6. Przyjęcie do używania urządzenia po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik Kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu/raportu serwisowego/karty pracy.

7. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania urządzeń zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

9. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać  analizatora/innego urządzenia  do użytkowania osobom trzecim  ani ich poddzierżawiać.

10. Wykonawca ma prawo do kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

11. Zamawiający po zakończeniu Umowy zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy urządzenia i sprzęt                 w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Przekazanie urządzenia nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokółu zdawczo-odbiorczego.

12. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany do usunięcia danych osobowych pacjentów                      z dzierżawionych analizatorów, co zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem.

§6

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin                     ważności/ przydatności do użycia  inny niż wymieniony w §4 ust.7 umowy,

2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie  z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)  dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust.1,

4) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami określonymi w  § 4 ust.5,

5) Wykonawca dostarczył zamówiony  towar  bez faktury VAT.

§7

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony:

1)  przedmiot zamówienia tj.: testy immunologiczne oraz materiały eksploatacyjne i zużywalne                    są fabrycznie nowe i wolne od wad;

2) przedmiot dzierżawy tj.: automatyczny analizator do technik ELISA jest wolny od wad, fabrycznie nowy/używany*(*właściwe zostanie uzupełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej),                       rok produkcji ………… (max.2009), całkowicie sprawny, bez uszkodzeń*.

2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie trzech dni  roboczych licząc od dnia przesłania  reklamacji faxem lub drogą elektroniczną (e-mail),

2) uzupełnienia braków ilościowych w terminie trzech dni roboczych od dnia przesłania reklamacji  faksem  lub drogą elektroniczną (e-mail).

§8

1.Zapłata wynagrodzenia określonego w §3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność  nastąpi   w pierwszym  dniu roboczym następującym po tym dniu.

3.W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy i czynsz dzierżawny Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 7 ust.2 pkt.1),2) zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

6. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio                    z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym  upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy  i tylko  w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w §3 ust.3  niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia   umownego,

2) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

3) dopuszcza się zmianę na nowocześniejszy technologicznie rodzaj przedmiotu zamówienia lub zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia - czyli taki, który nie wpłynie na pogorszenie jakości uzyskiwanych badań, w przypadku gdy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto umowy,

4) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej  wartości brutto umowy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego, numeru seryjnego, zmiana wielkości opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towaru. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości brutto przedmiotu umowy,

6) dopuszczalna jest wymiana/uzupełnienie elementów składowych urządzenia w sytuacji gdy:  wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony,

7) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

8) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, w szczególności w przypadku wcześniejszego wykorzystania  przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości brutto,

9) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w zakresie dostaw do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy. W takim przypadku dopuszczalne jest również przedłużenie okresu dzierżawy, przy czym zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie z niezrealizowanej wartości brutto umowy w zakresie dostaw zgodnie z tabelą 1 w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

10) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

12) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

13) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

14) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy).

15) W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

16) W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt.2). Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

1) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 karę umowną                        w  wysokości  0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w realizacji dostawy/instalacji/kalibracji/przekazania/podłączenia do sieci szpitala/szkolenia w terminach określonych w § 5 ust.1,2 karę umowną w wysokości  0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §5 ust.4 lit.c) umowy Zamawiający  może żądać od Wykonawcy kary umownej za każdy dzień opóźnienia   w reakcji na zgłoszoną awarię w wysokości 0,2% wartości brutto umowy oraz za każdy dzień opóźnienia w naprawie  analizatora w wysokości 0,2% wartości  brutto umowy.

4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 2 pkt. 1),2) – karę umowną                    w wysokości  0,5 % wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

5) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę                            w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej zamówionej części umowy,

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej  z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających  z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§11

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§12

Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie szpitala  stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

§13

1.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez  wypowiedzenia  w przypadku:

a) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie   wykonuje umowę,

b) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

c) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu  jej  obowiązywania, mogą  być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem §9 ust. 1 pkt. 2).

3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

………………………………………………….                                    ……………………………………………………..

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 3 do umowy

|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |

- W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

  - Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.

  - Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

  - Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

  - Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.

  - Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

  - Właściwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

  - Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

  - Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

  - Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

  - W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

  - Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

  - Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

- Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

- Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

- Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

- Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                                Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

______________________________________________________________________________________________________

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

ZAŁĄCZNIK NR  9 DO SIWZ

Znak sprawy:DAZ.26.054.2016

UMOWA NR DAZ.26.054. …… .2016- wzór umowy

dla części Nr 6

zawarta  w dniu ……………….. 2016r., w Częstochowie, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

Dyrektor -  ………………………………………………………………………………,

zwanym dalej ,,ZAMAWIAJĄCYM”

a firmą:…………………………………………………………………………………..,

KRS:…………………… , REGON: …………………., NIP: ……………………….

którą reprezentuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej ,,WYKONAWCĄ”

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164), zawarta została umowa następującej treści:

§1

1.Przedmiotem umowy jest: dostawa przedmiotu zamówienia tj. testów immunologicznych do wykrywania autoprzeciwciał, p/ciał chorób przenoszonych drogą płciową, p/ciał atypowego zapalenia płuc oraz p/ciał w diagnostyce gastroenterologii ELISA wraz                    z dzierżawą analizatora immunologicznego dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej                      w asortymencie i ilościach określonych  w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik Nr 2 w SIWZ część Nr 6), stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy;

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego                          w opakowaniach producenta oznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację przez Zamawiającego.

§ 2

1. Umowa obowiązuje od zawarcia umowy przez okres 24 miesięcy.

2. Realizacja zamówienia będzie następować sukcesywnie, według  potrzeb Zamawiającego.

§ 3

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami podanymi w załączniku Nr 1 do umowy i on stanowi podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

2. Ceny poszczególnych elementów przedmiotu umowy zawarte w załączniku Nr 1 do umowy mogą ulec zmianie tylko na zasadach i warunkach określonych w § 9.

3. Wartość przedmiotu całości umowy stanowi kwotę: netto ……………zł(słownie:………………………), brutto ……………… zł ( słownie:…………………………).

§4

1. Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z fakturą VAT następować będą sukcesywnie w ilościach                              i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do…… dni  roboczych (nie krótszym niż 3 dni robocze, nie dłuższy niż 5 dni roboczych) od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia, wraz z informacją zawierającą dane producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania                 i terminów ważności. Informacje te muszą znajdować się na / lub w opakowaniu w formie ulotki                 w zależności od produktu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów dla przedmiotu zamówienia zgodnie                  z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 w SIWZ.

4. Wykonawca zapewnia, że dostarczony towar pochodzi z bieżącej produkcji.

5. Dostawy przedmiotu umowy loco magazyn  Główny Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00  w dni robocze od poniedziałku do piątku na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Jeżeli dostawa przypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

7. Termin ważności/ przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy  do Magazynu Głównego Zamawiającego,

8. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest osoba wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu - tel.34/3673629, 34/3673323, 34/3673670.

9. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: …………………………………………………. tel. …………………………………………….

§5

1. Wykonawca w ramach dzierżawy na  swój koszt:

1) dostarczy, zainstaluje, uruchomi oraz gdy jest wymagane skalibruje przedmiot dzierżawy                    tj. analizator immunologiczny w Zakładzie Mikrobiologii Klinicznej terminie do 14 dni roboczych  od daty zawarcia niniejszej umowy,

2) podłączy analizatory określone w ust. 1 niniejszego paragrafu (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do systemu informatycznego Zakładu Mikrobiologii Klinicznej                     i szpitala (AMMS-ASSECO) w terminie do  14 dni roboczych  od daty zawarcia niniejszej umowy, co zostanie potwierdzone w protokole – zdawczo odbiorczym, o którym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3) przeprowadzi szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi analizatorów             i interpretacji wyników. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu do użytkowania i pobierania pożytków                          z analizatora określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu zwanego dalej urządzeniem w terminie  do 14 dni roboczych  od daty zawarcia niniejszej umowy.

3. Przekazanie przez Wykonawcę urządzeń nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego instalację i uruchomienie analizatorów oraz szkolenie personelu wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w zakresie eksploatacji, konserwacji, dokumentacją techniczną sporządzoną w języku polskim, założeniem paszportów technicznych.

4.  Wykonawca w ramach wartości brutto określonej w §3 zapewni dla dzierżawionych urządzeń określonych w ust.  1 niniejszego paragrafu:

a) pełną gwarancję techniczną przez cały okres trwania  umowy uwzględniającą koszty naprawy, wymiany podzespołów, akcesoriów, wszystkich części zamiennych i zużywalnych,

b) bezpłatne przeglądy serwisowe (jeden na rok lub wg zaleceń producenta), obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy,

c) Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy od zgłoszenia (w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni  roboczych,

d) W przypadku naprawy przekraczającej 2 dni, Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze tego samego modelu lub modelu kompatybilnego z testami objętymi przedmiotową umową,

e) w  przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy, analizator podlega wymianie na nowy.

5. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy aktualne dokumenty dopuszczające przedmiot dzierżawy             tj. analizator immunologiczny do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  z ustawą            o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz. U z 2015r.,  poz. 876  z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

6. Przyjęcie do używania urządzenia po dokonanej naprawie lub usunięciu awarii dokonuje bezpośredni użytkownik Kierownik Zakładu Mikrobiologii Klinicznej lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego protokołu/raportu serwisowego/karty pracy.

7. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania urządzeń zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą i niepożądanym działaniem osób trzecich.

9. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać  analizatora/innego urządzenia  do użytkowania osobom trzecim  ani ich poddzierżawiać.

10. Wykonawca ma prawo do kontroli wykorzystania przedmiotu dzierżawy.

11. Zamawiający po zakończeniu Umowy zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy urządzenia i sprzęt                 w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. Przekazanie urządzenia nastąpi na podstawie obustronnie podpisanego protokółu zdawczo-odbiorczego.

12. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany do usunięcia danych osobowych pacjentów                      z dzierżawionych analizatorów, co zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem.

§6

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

1) jakikolwiek dostarczony element przedmiotu zamówienia będzie posiadał termin                       ważności /przydatności do użycia inny niż wymieniony w §4 ust.7 umowy,

2) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie  z obowiązującymi przepisami lub którekolwiek opakowanie będzie naruszone,

3)  dostawa została zrealizowana bez zamówienia Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust.1,

4) Wykonawca dostarczył zamówiony towar poza godzinami określonymi w  § 4 ust.5,

5) Wykonawca dostarczył zamówiony  towar  bez faktury VAT.

§7

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony:

1)  przedmiot zamówienia tj.: testy immunologiczne są fabrycznie nowe i wolne od wad,

2) przedmiot dzierżawy tj.: analizator immunologiczny jest wolny od wad, fabrycznie nowy/używany* (*właściwe zostanie uzupełnione po wyborze oferty najko0rzystniejszej), rok produkcji ………… (max.2013), całkowicie sprawny, bez uszkodzeń*,

2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy z wadami ilościowymi lub jakościowymi Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie trzech dni  roboczych licząc od dnia przesłania  reklamacji faxem lub drogą elektroniczną (e-mail),

2) uzupełnienia braków ilościowych w terminie trzech dni roboczych od dnia przesłania reklamacji  faksem  lub drogą elektroniczną (e-mail).

§8

1.Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 odbywać się będzie, na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT przez Wykonawcę za każdą część realizowanego zamówienia.

2. Zapłata wynagrodzenia za dostawę przedmiotu umowy nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Zapłata czynszu dzierżawnego nastąpi w formie polecenia przelewu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. W przypadku gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny, płatność  nastąpi   w pierwszym  dniu roboczym następującym po tym dniu.

3.W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy i czynsz dzierżawny Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

4. W przypadku dostarczenia towaru w sytuacjach określonych w § 7 ust.2 pkt.1),2) zapłata należności nastąpi na podstawie faktury korygującej z terminem płatności jak w ustępie 2 niniejszego paragrafu.

5. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

6. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio  z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym  upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Wykonawcy  i tylko  w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 6 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

9. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ustępie 7, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % od wartości zamówienia wskazanego w § 3 ust.3  niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Kara umowna płatna będzie w szczególności w drodze złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli o potrąceniu, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia przedmiotowego oświadczenia najwcześniej z chwilą powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę zakazów, o których mowa w ustępie 6 i 7 niniejszego paragrafu.

11. Faktura niezgodna z postanowieniami niniejszej umowy upoważnia Zamawiającego do wystawienia noty korygującej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

1) dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia   umownego,

2) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,

3) dopuszcza się zmianę na nowocześniejszy technologicznie rodzaj przedmiotu zamówienia lub zmianę na równorzędny rodzaj przedmiotu zamówienia - czyli taki, który nie wpłynie na pogorszenie jakości uzyskiwanych badań, w przypadku gdy jest on niedostępny na rynku polskim, przy zachowaniu wartości brutto umowy,

4) przesunięcia ilościowe pomiędzy pozycjami asortymentowymi załącznika Nr 1 do umowy, przy zachowaniu maksymalnej  wartości brutto umowy,

5) dopuszczalna jest zmiana nazwy przedmiotu zamówienia przy zachowaniu jego parametrów, zmiana numeru katalogowego, numeru seryjnego, zmiana wielkości opakowań w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towaru. W tym przypadku zmiana nie może skutkować zwiększeniem wartości brutto przedmiotu umowy,

6) dopuszczalna jest wymiana/uzupełnienie elementów składowych urządzenia w sytuacji gdy:  wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony,

7) dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy, nawet w części; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

8) dopuszcza się skrócenie terminu wykonania umowy, w szczególności w przypadku wcześniejszego wykorzystania  przez Zamawiającego ilości przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości brutto,

9) dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy w zakresie dostaw do czasu wykorzystania ilości i wartości brutto przedmiotu umowy. W takim przypadku dopuszczalne jest również przedłużenie okresu dzierżawy, przy czym zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie z niezrealizowanej wartości brutto umowy w zakresie dostaw zgodnie z tabelą 1 w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

10) dopuszcza się odstąpienie od części umowy w przypadku braku środków finansowych Zamawiającego,

11) dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

12) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

13) dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany i dowody potwierdzające wpływ ww. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności wprowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

14) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej (zakup zastępczy).

15) W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

16) W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego.

17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych przez producenta (ceny niższe niż zawarte w umowie).

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt.2). Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

§10

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

1) za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w § 4 ust. 1 karę umowną                        w  wysokości  0,5 % wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w realizacji dostawy /instalacji/kalibracji/przekazania/podłączenia do sieci szpitala/szkolenia w terminach określonych w § 5 ust.1,2 karę umowną w wysokości  0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 4 lit.c) umowy Zamawiający  może żądać od Wykonawcy kary umownej za każdy dzień opóźnienia   w reakcji na zgłoszoną awarię w wysokości 0,2% wartości brutto umowy oraz za każdy dzień opóźnienia                  w naprawie  analizatora w wysokości 0,2% wartości  brutto umowy.

4) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 2 pkt. 1),2) – karę umowną                    w wysokości  0,5 % wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia,

5) za niezrealizowanie w całości dostawy w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę                            w wysokości 10% kwoty brutto od niezrealizowanej zamówionej części umowy,

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wartości brutto od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.

2. Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo potrąceń kwoty kary umownej  z bieżących faktur za wykonane dostawy, wystawionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku, gdy strata rzeczywista spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających  z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego całości umowy.

§11

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§12

Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie szpitala  stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

§13

1.Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez  wypowiedzenia  w przypadku:

a) gdy Wykonawca, pomimo trzykrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje lub nienależycie   wykonuje umowę,

b) otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

c) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. b-c niniejszego ustępu.

2. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego bądź jego reorganizacji, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy, z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków finansowych, zwłaszcza w zakresie roszczeń odszkodowawczych.

§14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiana terminu  jej  obowiązywania, mogą  być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności, z zastrzeżeniem §9 ust. 1 pkt. 2).

3. Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

………………………………………………….                                    ……………………………………………………..

WYKONAWCA                                                                   ZAMAWIAJĄCY

Załącznik Nr 3 do umowy

|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala | Nr edycji: 1 |

- W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad

1.Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.

2.Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w  Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:

2.1.Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.

2.2. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.

2.3.Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.

2.4.Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.

2.5.Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.

2.6.Właściwej gospodarki odpadami:

- Prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- Gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,

- uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

2.7.Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.

2.8.Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.

2.9.Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.

2.10.Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:

- bez wycieków oleju,

- spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.

2.11.W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.

2.12.Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

2.13.Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

3.Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.

4.Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.

5.Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

6.Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:                                                                Zlecający:

| Przedstawiciel Wykonawcy: |  | Przedstawiciel Szpitala: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Data |  |
| Podpis |  | Podpis |  |

______________________________________________________________________________________________________

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA