- ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.086.2015

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.086.……….2015

.....................................                                                                                                                                           ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 4- Odczynniki, podłoża bakteriologiczne, testy biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów,paski antybiogramowe(brackepoint), podłoża do  aparatu do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych, zapewniające kompatybilność testów i procedur w mikrobiologicznej diagnostyce manualnej wraz z dzierżawą aparatu kompatybilnego z aparatem Bact Alert  240 na okres 36 miesięcy

Część Nr 4 Tabela 1 - odczynniki, podłoża bakteriologiczne, testy biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów, paski antybiogramowe (brackepoint) do aparatu Bact Alert 240 (aparat do posiewów krwi innych płynów ustrojowych) oraz do aparatu  dzierżawionego kompatybilnego z aparatem Bact Alert  240

| Lp. | Przedmiotu zamówienia | Wymagania | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto zł [w zł] [poz.8 x 9] | % VAT | Wartość brutto [w zł] [poz.10+11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Brucella Blood Agar | 20 PLT |  |  |  | OP | 80 |  |  |  |  |
| 2. | Chromid Vre | 20PLT |  |  |  | OP | 12 |  |  |  |  |
| 3. | Columbia Agar + 5% KR.Bar | 100 PLT |  |  |  | OP | 220 |  |  |  |  |
| 4. | Salmonella Shigella Agar | 20 PLT |  |  |  | OP | 54 |  |  |  |  |
| 5. 5.5.5. | Macconkey Ag.+Cris. Violet | 100PLT |  |  |  | OP | 200 |  |  |  |  |
| 6. | D- Coccosel Agar | 20PLT |  |  |  | OP | 250 |  |  |  |  |
| 7. | Mueller Hinton 2 Agar Pł. 90mm | 20 PLT |  |  |  | OP | 30 |  |  |  |  |
| 8. | Mueller Hinton 2 Ag+ 5% Sh.Bl. | 20 PLT |  |  |  | OP | 80 |  |  |  |  |
| 9. | Mueller Hinton 2 Ag.20 Pł.145 | 20 PLT |  |  |  | OP | 15 |  |  |  |  |
| 10. | Campylosel Agar | 20 PLT |  |  |  | OP | 6 |  |  |  |  |
| 11. | Schaedler Agar + 5% Sh.Bl. | 20 PLT |  |  |  | OP | 230 |  |  |  |  |
| 12. | Gardnerella Agar | 20 PLT |  |  |  | OP | 120 |  |  |  |  |
| 13. | Yersinia Cin Agar | 20 PLT |  |  |  | OP | 95 |  |  |  |  |
| 14. | Chromid Strepto B | 20 PLT |  |  |  | OP | 130 |  |  |  |  |
| 15. | Chromid Salmonella/Hektoen | 20 PLT |  |  |  | OP | 235 |  |  |  |  |
| 16. | Chromid OXA 48 | 20 PLT |  |  |  | OP | 12 |  |  |  |  |
| 17. | Chromid Carba Smart | 20 PLT |  |  |  | OP | 25 |  |  |  |  |
| 18. | Chromid ESBL/VRE | 20 PLT |  |  |  | OP | 12 |  |  |  |  |
| 19. | Chromid MRSA/S.aureus | 20 PLT |  |  |  | OP | 50 |  |  |  |  |
| 20. | Chromid ESBL | 20 PLT |  |  |  | OP | 6 |  |  |  |  |
| 21. | Haemophilus Chocolate Agar | 20 PLT |  |  |  | OP | 160 |  |  |  |  |
| 22. | Chrom Can do iden. C.krusei, C.glabrata, C.tropicalis, C.albicans | 20 PLT |  |  |  | OP | 60 |  |  |  |  |
| 23. | Chocolate Agar +Polyv.+VCAT | 20 PLT |  |  |  | OP | 12 |  |  |  |  |
| 24. | Chromid SM | 20 PLT |  |  |  | OP | 90 |  |  |  |  |
| 25. | Sabouraud Gen. Chlor.2 Ag. | 100PLT |  |  |  | OP | 60 |  |  |  |  |
| 26. | Mannitol Salt 2 Agar | 20 PLT |  |  |  | OP | 480 |  |  |  |  |
| 27. | MH Ag+5% Kr.Końska + NAD | 20 PLT |  |  |  | OP | 65 |  |  |  |  |
| 28. | Chromid Carba Agar | 20 PLT |  |  |  | OP | 10 |  |  |  |  |
| 29. | Chromid CPS/Columbia CNA | 20 PLT |  |  |  | OP | 160 |  |  |  |  |
| 30. | MH+kloksacylina 250ug/ml | 20 PLT |  |  |  | OP | 8 |  |  |  |  |
| 31. | BHI Agar | 20 PLT |  |  |  | OP | 6 |  |  |  |  |
| 32. | Count - Tact | 20 PLT |  |  |  | OP | 30 |  |  |  |  |
| 33. | Sab.Chloram.Act 2 Agar | 20 PROB. |  |  |  | OP | 120 |  |  |  |  |
| 34. | Sabouraud Chlor. 2 Agar | 20 PROB. |  |  |  | OP | 120 |  |  |  |  |
| 35. | Selenite F Broth | 20 PROB. |  |  |  | OP | 150 |  |  |  |  |
| 36. | Genbox Anaer | 10 SZT |  |  |  | OP | 50 |  |  |  |  |
| 37. | Genbag Microaer | 20 SZT |  |  |  | OP | 5 |  |  |  |  |
| 38. | Genbag Anaer | 20 SZT |  |  |  | OP | 108 |  |  |  |  |
| 39. | Anaer Indicator | 50 SZT |  |  |  | OP | 20 |  |  |  |  |
| 40. | Color Gram 2 - R1 | 2l |  |  |  | OP | 4 |  |  |  |  |
| 41. | Color Gram 2- R2 | 2l |  |  |  | OP | 4 |  |  |  |  |
| 42. | Color Gram 2 - R3 | 2l |  |  |  | OP | 10 |  |  |  |  |
| 43. | Color Gram 2 - R4 | 2l |  |  |  | OP | 4 |  |  |  |  |
| 44. | ATB Fungus 3 | 25 SZT |  |  |  | OP | 4 |  |  |  |  |
| 45. | ATB ANA EU | 10 SZT |  |  |  | OP | 10 |  |  |  |  |
| 46. | ATB STREP EU | 25 SZT |  |  |  | OP | 6 |  |  |  |  |
| 47. | ID 32C | 25 SZT |  |  |  | OP | 5 |  |  |  |  |
| 48. | RAPID ID 32 STREPT | 25 SZT |  |  |  | OP | 3 |  |  |  |  |
| 49. | API LISTERIA | 10 SZT |  |  |  | OP | 4 |  |  |  |  |
| 50. | API NH | 10 SZT |  |  |  | OP | 4 |  |  |  |  |
| 51. | API CORYNE | 12 SZT |  |  |  | OP | 4 |  |  |  |  |
| 52. | ID 32 E | 25 SZT |  |  |  | OP | 4 |  |  |  |  |
| 53. | ID 32 STAPH | 25 SZT |  |  |  | OP | 2 |  |  |  |  |
| 54. | MINERAL OIL | 125 ml |  |  |  | OP | 5 |  |  |  |  |
| 55. | JAMES | 2 SZT |  |  |  | OP | 15 |  |  |  |  |
| 56. | FB | 2 SZT |  |  |  | OP | 6 |  |  |  |  |
| 57. | VP A + VP B | 1+1 SZT |  |  |  | OP | 3 |  |  |  |  |
| 58. | ZYM B | 2 SZT |  |  |  | OP | 2 |  |  |  |  |
| 59. | ZYM A | 2 SZT |  |  |  | OP | 2 |  |  |  |  |
| 60. | NIN | 2 SZT |  |  |  | OP | 1 |  |  |  |  |
| 61. | PYZ | 2 SZT |  |  |  | OP | 2 |  |  |  |  |
| 62. | NIT1+NIT2 | 2+2 SZT |  |  |  | OP | 1 |  |  |  |  |
| 63. | Unsensitised Tubes | 2000 SZT |  |  |  | OP | 1 |  |  |  |  |
| 64. | Test immunochromatograficzny do identyfikacji obecności Rota - Adeno- wirusów w kale | 20 SZT |  |  |  | OP | 205 |  |  |  |  |
| 65. | Test do identyfikacji Influenza A+B z materiału dróg oddechowych nosogardzieli, nosa, chromatograficzny | 10 SZT |  |  |  | OP | 52 |  |  |  |  |
| 66. | Optochin Test | 2x30 Kr. |  |  |  | OP | 40 |  |  |  |  |
| 67. | Kompletny, szybki test do wykrywania karbapenemaz u pałeczek G(-). | 10 SZT |  |  |  | OP | 15 |  |  |  |  |
| 68. | Test do identyfikacji i lekowrażliwości metod mikrohodowli M.hominis U.urealyticum. | 25 SZT |  |  |  | OP | 4 |  |  |  |  |
| 69. | Osocze królicze do wykrycia obecności koagulazy u S.aureus | 3,5ml |  |  |  | OP | 4 |  |  |  |  |
| 70. | Cefinase ( krążki do wykrycia penicylinazy) | 50 Kr |  |  |  | OP | 6 |  |  |  |  |
| 71. | Oxidase Test | 50x0,75ml |  |  |  | OP | 4 |  |  |  |  |
| 72. | Bact/Alert FA (Plastic) | 100 BUT |  |  |  | OP | 35 |  |  |  |  |
| 73. | Bact/Alert FA Plus | 100 BUT |  |  |  | OP | 35 |  |  |  |  |
| 74. | Bact/Alert FN Plus | 100 BUT |  |  |  | OP | 35 |  |  |  |  |
| 75. | Bact/Alert FN (Plastic) | 100 BUT |  |  |  | OP | 35 |  |  |  |  |
| 76. | Bact/Alert PF (Plastic) | 100 BUT |  |  |  | OP | 25 |  |  |  |  |
| 77. | Bact/Alert PF Plus | 100 BUT |  |  |  | OP | 25 |  |  |  |  |
| Razem tabela 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część Nr 4 Tabela 2 -  dzierżawa  aparatu kompatybilnego z aparatem Bact-Alert  240  dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

| Lp | Nazwa przedmiotu dzierżawy | Nazwa aparatu | Typ/model | Producent | j.m. | ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł | Czas dzierżawy w miesiącach | Wartość netto w zł [poz.7x8x9] | % VAT | Wartość brutto w zł [poz. 10+11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Aparat kompatybilny z aparatem Bact-Alert 240 |  |  |  | szt. | 1 |  | 36 |  |  |  |
| Razem tabela 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość dla części nr 4  (tabela 1 + tabela 2) :

Wartość ..…………………………..netto ( słownie :  ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………)

Wartość …………………………….brutto ( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

1. Wykonawca  zapewni dla aparatu Bact-Alert  240 będącego własnością Zamawiającego:

1) pełny serwis techniczny  przez okres trwania umowy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych z wykonaniem bezpłatnych przeglądów serwisowych                     raz  w roku lub zgodnie  z zaleceniami producenta, obejmujących wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy,

2) czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) max. 1 dzień roboczy , naprawa urządzenia  max. do 3 dni roboczych,

3) w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni roboczych, Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze,

4) w  przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy , element  podlega wymianie na nowy.

2. Dzierżawiony aparat musi być kompatybilny z aparatem Bact-Alert 240 będącym własnością Zamawiającego oraz musi zapewnić wykonanie badań na podłożach bakteriologicznych określonych w tabeli 1 formularza asortymentowo-cenowego dla części Nr 4, pozycja od 72 do 77.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia bezpłatnego dostępu do programu, umożliwiającego odczyt manualnych testów identyfikacyjnych biochemicznych oraz antybiogramowych "brackepoint".

4. Oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1,2 oraz wymagania i parametry określone w tabeli 3 i 4 muszą być potwierdzone w załączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia tj. np.: kartach katalogowych, materiałach informacyjnych, folderach, prospektach, ulotkach metodycznych, opisach, informacjach. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

5. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części Nr 4 tabela 2  jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu            i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez cały okres trwania umowy.

6. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 4 tabela 1  poz. ………………………………… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez cały okres trwania umowy*.

6.1.Oświadczamy, że  oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 4 tabela 1 poz. ………………………………… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu   i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

7. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 4 tabela 1 poz. …………………………jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz  innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez cały okres trwania umowy*.

7.1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 4 tabela 1  poz. ………………………….nie jest substancją niebezpieczną*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy  lub wpisać nie dotyczy

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania                                i ubezpieczenia na czas transportu.

.................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Część Nr 4 Tabela 3 - wymagania dotyczące  podłoży

|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻY DO HODOWLI KRWI I INNYCH PŁYNÓW USTROJOWYCH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych. | Tak/podać |  |
| 2 | Dostępne podłoża dla dorosłych tlenowe i beztlenowe oraz dla dzieci. | Tak/podać |  |
| 3 | Dostępne podłoża do hodowli krwi i innych płynów ustrojowych. | Tak/podać |  |
| 4 | Dostępne podłoża dla pacjentów w trakcie antybiotykoterapii. | Tak/podać |  |
| 5 | Możliwość hodowli bakterii i grzybów w jednym podłożu | Tak/podać |  |
| 6 | Butelki z podłożami z materiału odpornego na uszkodzenie mechaniczne, zapobiegającego wyciekowi materiału zakaźnego, lekkie (ciężar razem z podłożem poniżej 100g), nadające się do stosowania w poczcie pneumatycznej. | Tak/podać |  |
| 7 | Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów w podłożu na podstawie jednoznacznej zmiany zabarwienia czujnika. | Tak/podać |  |

Część Nr 4  Tabela 4 - parametry wymagane dla aparatu  kompatybilnego z aparatem Bact-Alert 240

|  | PARAMETRY WYMAGANE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność aparatu od 220 – 250 prób | Tak/ podać |  |
| 2 | Sygnalizacja próbek dodatnich: dźwięk, sygnał świetlny, zapis graficzny | Tak/ podać |  |
| 3 | System utrzymujący stałą temperaturę min 35º C | Tak/ podać |  |
| 4 | Hodowla w jednej próbie bakterii oraz grzybów | Tak/ podać |  |
| 5 | Detekcja wzrostu drobnoustrojów metodą kolorymetryczną | Tak/ podać |  |
| 6 | Możliwość preinkubacji pobranych prób w czasie dłuższym niż 24 godziny oraz możliwość automatycznej detekcji prób dodatnich, w których wzrost rozpoczął się poza aparatem | Tak/ podać |  |
| 7 | Wyposażony w UPS | Tak/ podać |  |
| 8 | Swobodny dostęp do cel pomiarowych zdefiniowany przez użytkownika a nie przez analizator. Możliwość wyłączenia pojedynczych cel pomiarowych w przypadku awarii. | Tak/ podać |  |
| 9 | Możliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem informatycznym obsługującym laboratorium | Tak/ podać |  |
| 10 | Aparat kompatybilny z posiadanym systemem BactAlert3D (backup) | Tak/ podać |  |
| 11 | Komputer wewnętrzny z oprogramowaniem w wersji graficznej – rejestracja, wprowadzanie prób , podgląd prób , tworzenie zestawień oraz ich wydruk ,podgląd wykresu próby w trakcie inkubacji i wzrostu | Tak/ podać |  |
| 12 | Obsługa oparta o proste menu ze wskazówkami dla użytkownika | Tak/ podać |  |
| 13 | Aparat fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż z 2013r, całkowicie sprawny. | TAK/podać |  |
| 14 | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie aparatu na koszt Wykonawcy | Tak/ podać |  |
| 15 | Podłączenie aparatu (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do systemu informatycznego Zakładu Mikrobiologii Klinicznej i szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy . | Tak/ podać |  |
| 16 | Pełna techniczna gwarancja przez okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, usługi, części zamiennych wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych | Tak/ podać |  |
| 17 | Bezpłatne przeglądy serwisowe raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy. | Tak/ podać |  |
| 18 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy, naprawa aparatu max. do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. | Tak/ podać |  |
| 19 | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni roboczych Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze. | Tak/ podać |  |
| 20 | W przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy, aparat podlega wymianie na inny sprawny o nie gorszych parametrach | Tak/ podać |  |
| 21 | Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi aparatu. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy i instalacji urządzenia, potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. | Tak/ podać |  |
| 22 | Założenie paszportu technicznego | Tak/ podać |  |

.................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

- ZAŁĄCZNIK NR 2  DO SIWZ

Oznaczenie sprawy: DAZ.26.086.2015

- Załącznik Nr 1 do umowy Nr  DAZ.26.086.……….2015

.....................................                                                                                                                                           ……………………., dnia………………….

Pieczęć Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

Część Nr 5- testy  do aparatów  mini VIDAS,VIDAS – metoda immunofluoroenzymatyczna  wraz z dzierżawą aparatu  beckap-u kompatybilnego z posiadanymi  aparatami  mini VIDAS i VIDAS dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej na okres 36 miesięcy

Część Nr 5 Tabela 1 - testy  do aparatów  mini VIDAS,VIDAS – metoda immunofluoroenzymatyczna  oraz do dzierżawionego aparatu  beckap-u kompatybilnego z posiadanymi  aparatami  mini VIDAS i VIDAS

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wymagania | Numer katalogowy (jeżeli posiada) | Producent + nazwa handlowa | Oferowana wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [w zł] | Wartość netto zł [w zł] [poz.8 x 9] | % VAT | Wartość brutto [w zł] [poz.10+11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | VIDAS HIV DUO QUICK | 60 OZN |  |  |  | OP | 54 |  |  |  |  |
| 2. | VIDAS TOXO IgM | 60 OZN |  |  |  | OP | 30 |  |  |  |  |
| 3. | VIDAS TOXO IgG | 60 OZN |  |  |  | OP | 34 |  |  |  |  |
| 4. | VIDAS CMV IgG | 60 OZN |  |  |  | OP | 25 |  |  |  |  |
| 5. | VIDAS CMV IgM | 30 OZN |  |  |  | OP | 40 |  |  |  |  |
| 6. | VIDAS RUB IgM | 30 OZN |  |  |  | OP | 25 |  |  |  |  |
| 7. | VIDAS RUB IgG | 60 OZN |  |  |  | OP | 15 |  |  |  |  |
| 8. | VIDAS TOXO IgG AVIDITY | 30 OZN |  |  |  | OP | 10 |  |  |  |  |
| 9. | VIDAS CMV IgG AVIDITY | 30 OZN |  |  |  | OP | 10 |  |  |  |  |
| 10. | VIDAS EBNA IGG | 30 OZN |  |  |  | OP | 40 |  |  |  |  |
| 11. | VIDAS EBV VCA/EA IGG | 30 OZN |  |  |  | OP | 40 |  |  |  |  |
| 12. | VIDAS EBV VCA IGM | 30 OZN |  |  |  | OP | 60 |  |  |  |  |
| 13. | VIDAS ANTI - HBs Quick | 60 OZN |  |  |  | OP | 46 |  |  |  |  |
| 14. | VIDAS Hbe/ANTI Hbe | 30 OZN |  |  |  | OP | 30 |  |  |  |  |
| 15. | VIDAS HAV IgM | 30 OZN |  |  |  | OP | 6 |  |  |  |  |
| 16. | VIDAS ANTI - HAV TOTAL | 30 OZN |  |  |  | OP | 8 |  |  |  |  |
| 17. | VIDAS ANTI - HBc TOTAL II | 60 OZN |  |  |  | OP | 40 |  |  |  |  |
| 18. | VIDAS HBS Ag ULTRA | 60 OZN |  |  |  | OP | 500 |  |  |  |  |
| 19. | VIDAS HBS Ag CONFIRM. | 30 OZN |  |  |  | OP | 10 |  |  |  |  |
| 20. | VIDAS ANTI HBC IgM II | 30 OZN |  |  |  | OP | 6 |  |  |  |  |
| 21. | VIDAS BRAHMS PROCALCITONIN | 60 OZN |  |  |  | OP | 70 |  |  |  |  |
| 22. | VIDAS ANTI - HCV | 60 OZN |  |  |  | OP | 300 |  |  |  |  |
| 23. | VIDAS HIV P24 II | 30 OZN |  |  |  | OP | 3 |  |  |  |  |
| 24. | QCV-Quality Control VIDAS | 60 OZN |  |  |  | OP | 18 |  |  |  |  |
| 25. | Papier termoczuły do VIDAS | 1 SZT |  |  |  | OP | 30 |  |  |  |  |
| Razem tabela 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część Nr 5 Tabela 2 -  dzierżawa  aparatu beckap-u kompatybilnego z posiadanymi  aparatami  mini VIDAS i VIDAS dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej

| Lp | Nazwa przedmiotu dzierżawy | Nazwa aparatu | Typ/model | Producent | j.m. | ilość | Kwota netto dzierżawy za 1 miesiąc w zł | Czas dzierżawy w miesiącach | Wartość netto w zł [poz.7x8x9] | % VAT | Wartość brutto w zł [poz. 10+11] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Aparat beckap kompatybilny z posiadanymi aparatami mini VIDAS i VIDAS |  |  |  | szt. | 1 |  | 36 |  |  |  |
| Razem tabela 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość  dla części Nr  5 ( tabela 1 + tabela 2) :

Wartość ..…………………………..netto ( słownie :  ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………)

Wartość …………………………….brutto ( słownie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

1. Wykonawca  zapewni dla aparatu mini VIDAS i VIDAS będących własnością Zamawiającego:

1) pełny serwis techniczny  przez okres trwania umowy w zakresie usług, naprawy, części zamiennych z wykonaniem bezpłatnych przeglądów serwisowych                     raz  w roku lub zgodnie  z zaleceniami producenta, obejmujących wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy,

2) czas reakcji na zgłoszoną awarię ( przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa ) max. 1 dzień roboczy, naprawa urządzenia  max. do 3 dni roboczych,

3) w przypadku naprawy przekraczającej 3 dni roboczych, Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze,

4) w  przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy , element  podlega wymianie na nowy.

2. Dzierżawiony aparat musi być kompatybilny z aparatami mini VIDAS i VIDAS będącymi własnością Zamawiającego oraz musi zapewnić wykonanie ilości oznaczeń określonych w tabeli 1 formularza asortymentowo-cenowego dla części Nr 5, pozycja od 1 do 25.

3. Oferowany przedmiot zamówienia w tabeli 1,2 oraz wymagania określone w tabeli 3 muszą być potwierdzone w załączonym do oferty opisie przedmiotu zamówienia tj. np.: kartach katalogowych, materiałach informacyjnych, folderach, prospektach, ulotkach metodycznych, opisach, informacjach. Kserokopie winny być, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim.

4. Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części Nr 5 tabela 2  jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu            i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez cały okres trwania umowy *.

5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 5 tabela 1  poz. ………………………………… jest wyrobem medycznym i posiada  aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie i zobowiązujemy się dostarczyć je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez cały okres trwania umowy *.

5.1.Oświadczamy, że  oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 5 tabela 1 poz. ………………………………… nie jest wyrobem medycznym, jest dopuszczony do obrotu   i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie*.

6. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 5 tabela 1 poz. …………………………jest substancją niebezpieczną i posiada aktualne karty charakterystyk zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz  innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca dostarczy je na żądanie Zamawiającego od chwili otwarcia ofert i przez cały okres trwania umowy *.

6.1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia w części Nr 5 tabela 1  poz. ………………………….nie jest substancją niebezpieczną*.

*wykreślić jeżeli nie dotyczy  lub wpisać nie dotyczy

Cena oferty winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmując koszty dostawy na adres Zamawiającego, opakowania i ubezpieczenia na czas transportu.

.................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Część Nr 5 Tabela 3-Wymagania dla aparatu kompatybilnego z aparatami mini VIDAS i VIDAS

|  | Parametry wymagane |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy analizator immunologiczny | Tak/ podać |  |
| 2 | Aparat bezigłowy | Tak/ podać |  |
| 3 | Stała gotowość do pracy | Tak/ podać |  |
| 4 | Kalibracja w formie kodu kreskowego | Tak/ podać |  |
| 5 | Brak kontaminacji | Tak/ podać |  |
| 6 | Odczynniki gotowe do użycia | Tak/ podać |  |
| 7 | Barkodowe identyfikowanie odczynników | Tak/ podać |  |
| 8 | Możliwość wykonywania pojedynczych oznaczeń i serii | Tak/ podać |  |
| 9 | Zewnętrzny UPS | Tak/ podać |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak/ podać |  |
| 11 | Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami i kalibratorami | Tak/ podać |  |
| 12 | Metoda enzymoimmunofluorescencyjna | Tak/ podać |  |
| 13 | Aparat fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż z 2013r. całkowicie sprawny. | Tak/ podać |  |
| 14 | Dostawa , instalacja oraz uruchomienie aparatu na koszt Wykonawcy | Tak/ podać |  |
| 15 | Podłączenie aparatu (bez pośrednictwa aplikacji innych niż posiadane przez Zamawiającego) do systemu informatycznego Zakładu Mikrobiologii Klinicznej i szpitala (AMMS-ASSECO) na koszt Wykonawcy. | Tak/ podać |  |
| 16 | Pełna techniczna gwarancja przez okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, usługi, części zamiennych wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych | Tak/ podać |  |
| 17 | Bezpłatne przeglądy serwisowe raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy | Tak/ podać |  |
| 18 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego- podjęta naprawa) – maksimum 1 dzień roboczy, naprawa aparatu max. do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia | Tak/ podać |  |
| 19 | W przypadku naprawy przekraczającej 3 dni roboczych Wykonawca podstawi urządzenie zastępcze. | Tak/ podać |  |
| 20 | W przypadku naprawy/ wymiany tego samego elementu 3 razy, aparat podlega wymianie na inny sprawny o nie gorszych parametrach | Tak/ podać |  |
| 21 | Szkolenie personelu medycznego na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi aparatu. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie | Tak/ podać |  |
| 22 | Założenie paszportu technicznego | Tak/ podać |  |

.................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy