Aktualnie obowiązujący ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.005......2016

.....................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część Nr 3 – SZYNY PALCOWE

| L.p | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Szyna palcowa aluminiowa rozmiar 500 mm x 20 mm, z wykładziną z gąbki, niesterylna, jednorazowego użytku | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szyna palcowa aluminiowa rozmiar 460 – 500 mm x 15 mm z wykładziną z gąbki, niesterylna, jednorazowego użytku | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

……..…...........................................                                                                                                                    .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Aktualnie obowiązujący ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.005......2016

.....................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część Nr 5 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE I

| L.p | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Imadło chirurgiczne Hegar (igłotrzymacz) o dł. 14 cm | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta chirurgiczna standard o dł. 14 -15 cm, 1/2 ząbki | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki chirurgiczne standardowe, proste, ostro/tępe o dł. 14 - 14,5 cm ze stali chirurgicznej | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki Magilla dla dzieci o dł. 15- 16 cm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki do gipsu typu MICK, męskie, dł. 17-18 cm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia ujętego w Części Nr 5 poz. 1 do 5:

1) wykonane ze stali chirurgicznej, zapewniającej wysoki stopień odporności na korozję,

2) kompleksowa regeneracja narzędzi chirurgicznych poprzez precyzyjne ostrzenie, konserwację, wymianę uszkodzonych części, ustawienie prawidłowej pracy oraz siły,

3) podlegają  myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mogą być sterylizowane w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

4. Oświadczamy, że oferowany asortyment spełnia wymagania określone w  pkt. 3 ppkt 1) do 3) niniejszego Formularza asortymentowo-cenowego.

……..…...........................................                                                                                                                    .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Aktualnie obowiązujący ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.005......2016

.....................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część Nr 6 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE II

| L.p | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Hak miedniczy typu St. MARKS, długość calkowita 300 - 330 mm, wymiary łyżki 174 do 180 mm x 60 mm, wymiary końcówki łyżki 60x45 mm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hak brzuszny typu Balfour z regulowanym położeniem łyżki środkowej, wysokość 200 mm, szerokość 250 mm, rozwarcie 200 do 255 mm, łyżka środkowa wymiary od 100 do 107 mm x od 59 do 70 mm, łyżki boczne 100 do 105mm głębokość, prawa stała lewa ruchoma | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łyżka środkowa wymiary od 45 do 54 x od 75 do 80 mm do haka brzusznego typu Balfour | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rama do brzucha, okrągła typu Turner Warwick o średniczy 305 mm lub owalna typu SEMM o wymiarach 295 x 260 mm | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Łyżka do ramy typu Turner Warwick o wymiarach 114 x 57 mm lub typu SEMM o wymiarach 105 x 35 mm (typ łyżki do ramy kompatybilny z typem ramy brzucha) | Szt | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia ujętego w Części Nr 6:

- wykonane ze stali chirurgicznej/ nierdzewnej zapewniającej wysoki stopień odporności na korozję,

- kompleksowa regeneracja narzędzi chirurgicznych poprzez  konserwację, wymianę uszkodzonych części, ustawienie prawidłowej pracy,

3) podlegają  myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mogą być sterylizowane w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

4. Oświadczamy, że oferowany asortyment spełnia wymagania określone w  pkt. 3 ppkt 1) do 3) niniejszego Formularza asortymentowo-cenowego.

……..…...........................................                                                                                                                    .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Aktualnie obowiązujący ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Załącznik Nr 1 do umowy Nr DAZ.26.005......2016

.....................................

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Część Nr 7 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE III

| L.p | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J m | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto w zł Poz. 4x5 | VAT % | Wartość brutto w zł poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na Fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gwintowany trokar Ø 10-11 mm, dł. 10-12 cm, zawór wielofunkcyjny, trokar wielorazowy bezpiecznego wkłucia | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwintowany trokar Ø 5-6 mm, dł. 10-12 cm, zawór wielofunkcyjny, trokar wielorazowy bezpiecznego wkłucia | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  | X |

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.

2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.

3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia ujętego w Części Nr 7:

- wykonany ze stali chirurgicznej/ nierdzewnej zapewniającej wysoki stopień odporności na korozję,

- kompleksowa regeneracja narzędzi chirurgicznych poprzez  konserwację, wymianę uszkodzonych części, ustawienie prawidłowej pracy,

3) podlegają  myciu i dezynfekcji w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz mogą być sterylizowane w sterylizatorach parowych w temp. 134°C, 7 minut.

4. Oświadczamy, że oferowany asortyment spełnia wymagania określone w  pkt. 3 ppkt 1) do 3) niniejszego Formularza asortymentowo-cenowego.

……..…...........................................                                                                                                                    .................................................................

miejscowość i data                                                                                                                                                                                     pieczęć i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy