OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

Poniżej 133 000 EURO

Znak sprawy P-8 /  78  / 08

RODZAJ PROCEDURY-  otwarta

przetarg nieograniczony art. 39 uPzp.

# INSTYTUCJA  ZAMAWIAJĄCA

Oficjalna nazwa : Wojewódzki szpital Specjalistyczny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

Osoba uprawniona do kontaktu : Sekcja Zamówień Publicznych , Grażyna Szeps

e-mail:szp@data.pl

tel. 034/3673753     fax. 034/3651756

Adres internetowy: www.szpitalparkitka.com.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikację wraz z jej załącznikami  można uzyskać pod adresem: www.szpitalparkitka.com.pl/

Na pisemny wniosek wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże odpłatnie w  cenie  20,00 PLN .

Warunki i sposób zapłaty: gotówka w kasie zamawiającego lub na pisemny wniosek

zamawiającego za pobraniem (kwota pobrania 11,50PLN)

Język, w którym można sporządzać oferty: PL

## I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa , montaż i uruchomienie „Videokolonoskopu i videogastroskopu ”

Główne miejsce realizacji dostawy: Pracownia Endoskopowa  w siedzibie Zamawiającego.

Wspólny Słownik zamówień (CPV):  33.16.81.00-6

Podział na części: nie

Liczba części: 1

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

### II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

dostawa do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 4-ch tygodni , licząc od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zainstalować oraz uruchomić endoskopy i przeszkolić pracowników Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej uruchomienia.

Znak sprawy P-8 /  78  / 08

III. INFORMACJA O WADIUM

Nie dotyczy.

### IV. TERMIN PŁATNOŚCI

Główne warunki finansowania i płatności:

-przelewem po dostawie w terminie do 30 dni po instalacji i uruchomieniu przedmiotu dostawy oraz podpisaniu protokołu uruchomienia ,  po otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

# V. OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.:

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

-nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Spełnienie warunków  przedmiotowych ( ocena przedmiotu oferty ) :

Oferta cenowa – sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz z § 1 i § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. ( Dz.U. Nr 87, poz. 605 )

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do         ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ,( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert )

Oświadczenia Wykonawcy wg wzoru – Załącznik Nr 4 do SIWZ

- nie zaleganiu z opłaceniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 U pzp

- niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.   9 U pzp

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu   zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz z § 3  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. ( Dz.U. Nr 87, poz. 605 )

Wymagane certyfikaty i świadectwa rejestracji dopuszczające do obrotu na terenie  Polski  oferowany przedmiot zamówienia;

Wykaz podwykonawców wraz z określeniem części zamówienia , które Wykonawca zamierza im powierzyć ( jeżeli dotyczy ).

### VI. KRYTERIA OCENY OFERT

- Cena oferty brutto       			          -   70 %

najniższa                                                                       100 pkt

- Parametry techniczne                                               -   30 %

-   kąt obserwacji min. 140° - największy kąt               30 pkt ( pozostałe 10 pkt )

-   okres gwarancji większy lub = 36 miesięcy              30 pkt (  mniejszy 10 pkt )

-    nieodpłatne dostarczenie w okresie

gwarancyjnym i pogwarancyjnym w ciągu

max. 72 godz. urządzenia  zastępczego –

najkrótszy czas                                                           30 pkt ( pozostałe 10 pkt )

1.Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru :

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc	–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn	–  cena brutto oferty najniższej,

Cx	–  cena brutto oferty badanej.

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalna liczbę punktów  – 100.

Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium- 100 %.

2.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności  wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy.

### VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 30 dni od ustalonej daty

składania ofert.

### VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert:  20.10..2008 godz. 10:00 , kancelaria w siedzibie Zamawiającego , pok. 356 , II piętro , pawilon D

Termin otwarcia ofert:   20.10.2008  godz.10:15, siedziba Zamawiającego, sala 310, paw D, II p.

### IX. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Data przesłania ogłoszenia do BZP  -09.10.2008 r.

Zatwierdził

Dyrektor

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

m. NMP w Częstochowie

lek. med. Kazimierz Pankiewicz