SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(o wartości poniżej 60 000 Euro)

Procedura uproszczona

Dostawa pomp i części zamiennych do urządzeń klimatyzacyjno – wentylacyjnych

Znak sprawy : W.Sz.S.DDZ- P-8 / 2411 /  78    / 07

Kod CPV : 29.23.11.11-8:  29.23.14.31-7; 29.23.14.20-7;  29.13.23.00-6

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie „ przetargu nieograniczonego

( art.39 ) , na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych    (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.NMP

Adres do korespondencji: ul. Bialska 104/118 , 42-200 Częstochowa , woj. śląskie

Telefon: 034 / 367-37-53

Fax:      034 / 365-17-56

Strona internetowa : www.szpitalparkitka.com.pl

Adres e-mail : szp@data.pl

KRS 0000003907

NIP 573-22-99-604

Regon 001281053

Organ Założycielski- Województwo Śląskie

I. Opis  przedmiotu  zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę - filtrów: powietrza i absolutnych; siłowników,

czujników temperatury i wilgotności  do zaworu trójdrożnego; głowic zaworu odwilżacza;

manometrów do pomiaru podciśnienia powietrza; pomp obiegowych.

1.1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca

załącznik nr 1 część I do X

1.2.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

2.Warunki wykonania zamówienia:

2.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy

nie wykluczeni z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt.1-10 i ust. 2 pkt.1-4 oraz

spełniający warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 PZP

2.2. Wykonawca musi oświadczyć , że spełnia warunki udziału w postępowaniu stosownie

do art.44 PZP.

3.Termin płatności: po dostawie wraz z fakturą , przelewem w terminie  do minimum 30 dni

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  VAT.

4. Miejsce wykonania zamówienia: loco magazyn  zamawiającego

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

# II. Termin  wykonania  zamówienia

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

# III. Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie  o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podst. art.44 PZP oraz spełniają

warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-4 ustawy, tj.:

1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana

przez zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”  na podstawie przedłożonych w

ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV

niniejszej  specyfikacji (SIWZ).

3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na

podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 oraz wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3;

  - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba ,że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

  - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ;

  - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

  - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne , z zastrzeżeniem art.92 ust.1 pkt.3.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# IV. Wykaz oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy oraz warunków określonych w punkcie III SIWZ, od wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

1.1.  Oświadczenie wykonawcy , że spełnia warunki udziału w postępowaniu na podst. art.

44 PZP (wg wzoru - załącznik nr 2 SIWZ)

1.2.   Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, (wg wzoru – załącznik

nr 2 SIWZ)

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

# V. Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami

# oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie .

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane w formie pisemnej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje , o których mowa w pkt.1 , telefaksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Protest uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść w formie pisemnej dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 2 ustawy.

# VI. Wskazanie  osób  uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami

- Osobami  uprawnionymi  do porozumiewania się z wykonawcami są:

- W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: inż. Paweł Lelonkiewicz

- tel. 034/367-31-22.; 034/ 367-38-24

- W sprawach formalnych: Bożena Klimas tel. 034/367-32-51.

# Termin  związania  ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu: 30 dni.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# VIII. Opis  sposobu  przygotowywania  ofert

- Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający  dopuszcza  składanie ofert częściowych wg Zał. nr 1 część I do  X

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i alternatywnych.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

1.8.   Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości przed otwarciem ofert, opatrzonym

informacjami: adresat, znak sprawy – P-8/  78   / 07, temat zamówienia: „części do

urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych”, nazwa (imię i nazwisko) wykonawcy,

adres wykonawcy oraz „ nie otwierać przed  16.11.2007r  godz. 10:15

  - Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do

zaciągania zobowiązań w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby

podpisujące ofertę.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.

  - Wszystkie strony winny być parafowane.

  - Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.

  - Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi wykonawca.

- Zmiany i wycofanie oferty:

            - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać. Zarówno zmiany jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

            - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

- Zawartość oferty:

  - Wypełniony formularz oferty (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ), podpisany przez wykonawcę w sposób określony w punkcie 1.9. Formularz ten winien być umieszczony bezpośrednio za stroną tytułową oferty lub stanowić jej pierwszą stronę.

  - Oświadczenia i dokumenty:

- Dokumenty wymienione w punkcie IV SIWZ

- Upoważnienie do reprezentowania firmy w postępowaniu (pełnomocnictwo), jeżeli nie wynika ono z dokumentów przedstawionych w ofercie.

- Wartość netto i brutto oferty w PLN musi być przedstawiona wg poniższej tabeli :

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używan. w wystawianych f-rach | Ilość szt | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| itd |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | ............... | xxx | .................. |

3.5. Opis (prospekty) ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określonych w

Załączniku Nr 1 część I –  X SIWZ z zaznaczeniem której części i oferowanego

produktu dotyczy.

W przypadku prospektów obcojęzycznych należy dołączyć opis w j. polskim

3.7.  Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany asortyment jest dopuszczony do używania.

3.8.  Dostawy  wraz z fakturą VAT  loco magazyn  zamawiającego, na koszt i ryzyko

Wykonawcy,  w terminie:

a)dla pomp ujętych w części VIII,IX,X  -  do 4 tygodni od podpisania umowy

b)dla pozostałego asortymentu   ............. dni (maksimum 14 dni roboczych)  od

telefonicznego lub faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego

pracownika działu techniczno –  ekspolatacyjnego.

3.9.  Płatność przelewem – na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i

dostarczonej wraz z towarem w terminie minimum 30 dni od dnia jej otrzymania.

3.10.  Ceny netto w trakcie umowy są stałe. Zmianie może ulec tylko stawka podatku

VAT

3.11. Okres gwarancji – minimum  12 miesiące od dnia dostawy .

# IX. Miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert

- Oferty należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w pawilonie D , II piętro pokój 356. lub przesłać na adres 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 w terminie do dnia:  16.11.2007 r. do  godz. 10:00

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 16.11.2007 r. o godz. 10:15 .w siedzibie zamawiającego , pawilon D . II piętro sala 342.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofertach.

# X. Opis  sposobu  obliczenia  ceny

- W ofercie należy podać cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe za poszczególny zaoferowany asortyment.

- Wszystkie ceny należy podać w polskich złotych , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku . Należy również określić stawkę podatku od towarów i usług VAT , jaka została wliczona w oferowana cenę.

- W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferowane ceny jednostkowe netto są stałe i nie podlegają zmianie w okresie realizacji umowy. Zmianie może ulec tylko stawka podatku VAT.

# XI. Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  oraz  sposobu  oceny  ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem punktu 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony przepisami art. 88 ustawy.

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  - jest niezgodna z ustawą;

  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

  - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny;

  - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi  wykonawców , którzy złożyli oferty o  odrzuceniu ofert i wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryterium:

Cena oferty brutto  -  100%

Punkty za cenę zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Vxc = Cn / Cx x 100,   gdzie:

Vxc–  ilość punktów za cenę oferty brutto, proponowaną w ofercie badanej,

Cn–  cena brutto oferty najniższej,

Cx–  cena brutto oferty badanej.

Maksymalną liczbę punktów - 100 pkt. - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za

całość przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z

powyższym wzorem.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną , która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

- W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający wzywa Wykonawców , którzy złożyli te oferty , do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadku okoliczności wymienionych w art. 93 ust.1 ustawy , uwzględniając przepisy art. 93 ust. 2 ustawy.

# XII. Informacja  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Umowa w sprawie zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy przed zawarciem umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych Podwykonawcy czynności.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

# XIII. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku    postępowania  o  udzielenie  zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179–198).

# XIV. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści

# zawieranej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą  zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy załączonych do specyfikacji.

# XV. Pozostałe  informacje

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia.

  - Z tytułu odrzucenia ofert wykonawcom nie przysługuje roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  - Oferty po dokonaniu wyboru nie będą zwracane wykonawcom.

  - W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji i przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- przedmiot zamówienia (załącznik nr 1)

- wzór oświadczeń (załącznik nr 2),

- wzór oferty (załącznik nr 3),

4)	wzór umowy (załącznik nr 4).

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. Artur Piekacz

Częstochowa, dnia 08.11.2007 r

załącznik nr 1 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 78    / 07

Przedmiot zamówienia

### Część  1

#### 1. Filtr powietrza  klasy EU9 typ Q o wym. 287x592x534 mm            szt. 40

2. Filtr powietrza klasy EU9 typ Q o wym. 592x592x534 mm         szt. 30

### Część  II

1. Filtr absolutny FA – 150/k  440x540x172 mm EU 13        szt. 3

2. Filtr absolutny F 771 WO1  305x610x150 mm EU 13       szt. 6

### Część  III

1.Siłownik do zaworu trójdrożnego SIEMENS typ SQS 65        szt. 6

### Część  IV

Siłownik do zaworu trójdrożnego HONEYWELL typ M7410E1002 – 0431        szt. 1

### Część  V

Głowica zaworu dowilżacza ARMSTRONG „BELIMO” NVF 24 –MFT-E AR

800N, 200mm/150s; AC/DC; 24V; 50/60HZ; 10VA; 5,5W                                   szt. 1

### Część  VI

Kanałowy czujnik temperatury i wilgotności

H 711 B 1008-4; -20 - 70˚C; PT 1000                       szt. 2

### Część  VII

Manometry do pomiaru podciśnienia powietrza:

1.manometr skośny z przetwornikiem elektrycznym DB M6P   - szt. 6

2.manometr skośny bez przetwornika elektrycznego                  - szt. 6

### Część  VIII

Pompa „Grunelfoss CR 10-7                szt. 1

### Część  IX

Pompa obiegowa typ 80 PJM 200

H=12,4 m.sł.w;  Q=30m³/h;   P=1,5 kW;  n=1450 obr/min;

kołnierze kwadratowe na 4 śruby; rozstaw śrub: kruciec ssący 120 mm,

kruciec tłoczny 110 mm                                                                                     szt. 2

### Część  X

Pompa WILO RS 30/60         szt. 1

## załącznik   nr   2 do SIWZ

znak sprawy P-8/  78 /07

# O Ś W I A D C Z E N I A

Dotyczy: postępowania na dostawa pomp i części zamiennych do urządzeń

klimatyzacyjno –  wentylacyjnych

Nazwa firmy:	............................................................................................................

............................................................................................................

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Stosownie do art. 44 PZP ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oświadczamy niniejszym, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu

............................., dnia ...................	.......................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

załącznik nr 3 do SIWZ

znak sprawy: P-8/78  / 07

..........................................	........................, dnia .................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

- W związku z ogłoszeniem postępowania w trybie” przetargu nieograniczonego na: dostawę:

pomp i części zamiennych do urządzeń  klimatyzacyjno –  wentylacyjnych

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym "Specyfikacją

istotnych warunków zamówienia" za kwotę wyliczoną na podstawie przedmiotu zamówienia

(załącznika nr 1 część .................. do SIWZ), stanowiącego cenę oferty :

część I

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używan. w wystawianych f-rach | Ilość szt | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr powietrza klasy EU9 typ o wym. 287x592x534mm |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Filtr powietrza klasy EU9 typ Q o wym. 592x592x534 mm |  | 30 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | ............... | xxx | .................. |

Słownie netto: ...........................................................................................................................................

Słownie brutto: .........................................................................................................................................

część II

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używan. w wystawianych f-rach | Ilość szt | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr absolutny FA – 150 k 440x540x172 mm EU 13 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Filtr absolutny F 771 WO1 305x610x150 mm EU 13 |  | 6 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | ............... | xxx | .................. |

Słownie netto: ...........................................................................................................................................

Słownie brutto: .........................................................................................................................................

część III

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używan. w wystawianych f-rach | Ilość szt | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siłownik do zaworu trójdrożnego SIEMENS typ SQS 65 |  | 6 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | ............... | xxx | .................. |

Słownie netto: ...........................................................................................................................................

Słownie brutto: .........................................................................................................................................

część IV

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używan. w wystawianych f-rach | Ilość szt | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siłownik do zaworu trójdrożnego HONEYWELL typ M7410E1002 – 0431 |  | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | ............... | xxx | .................. |

Słownie netto: ...........................................................................................................................................

Słownie brutto: .........................................................................................................................................

część V

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używan. w wystawianych f-rach | Ilość szt | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica zaworu dowilżacza ARMSTRONG „BELIMO” NVF 24 –MFT-E AR 800N, 200mm/150s; AC/DC; 24V; 50/60HZ; 10VA; 5,5W |  | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | ............... | xxx | .................. |

Słownie netto: ...........................................................................................................................................

Słownie brutto: .........................................................................................................................................

część VI

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używan. w wystawianych f-rach | Ilość szt | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanałowy czujnik temperat. i wilgotności H 711 B 1008-4; -20 - 70˚C; PT 1000 |  | 2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | ............... | xxx | .................. |

Słownie netto: ...........................................................................................................................................

Słownie brutto: .........................................................................................................................................

część VII

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używan. w wystawianych f-rach | Ilość szt | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manometry do pomiaru podciśnienia powietrza |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | manometr skośny z przetwornikiem elektrycznym DB M6P |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 | manometr skośny bez przetwornika elektrycznego |  | 6 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | ............... | xxx | .................. |

Słownie netto: ...........................................................................................................................................

Słownie brutto: .........................................................................................................................................

część VIII

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używan. w wystawianych f-rach | Ilość szt | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa „Grunelfoss CR 10-7 |  | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | ............... | xxx | .................. |

Słownie netto: ...........................................................................................................................................

Słownie brutto: .........................................................................................................................................

część IX

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używan. w wystawianych f-rach | Ilość szt | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa obiegowa typ 80 PJM 200 H=12,4 m.sł.w; Q=30m³/h; P=1,5 kW; n=1450 obr/min; kołnierze kwadratowe na 4 śruby; rozstaw śrub: kruciec ssący 120 mm, kruciec tłoczny 110 mm |  | 2 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | ............... | xxx | .................. |

Słownie netto: ...........................................................................................................................................

Słownie brutto: .........................................................................................................................................

część X

| Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa zgodnie z nazwami używan. w wystawianych f-rach | Ilość szt | Cena jedn netto w zł | Wartość netto w zł | % VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa WILO RS 30/60 |  | 1 |  |  |  |  |
| itd |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  | ............... | xxx | .................. |

Słownie netto: ...........................................................................................................................................

Słownie brutto: .........................................................................................................................................

3.Termin płatności: przelewem po dostawie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo

wystawionej faktury  VAT.

4.Oferowany termin wykonania zamówienia: do 12 m-cy od dnia zawarcia umowy.

5.Dostawa loco magazyn Zamawiającego

6.Oferowany termin dostawy:

- dla pomp ujętych w części VIII,IX,X  - ........... tygodnie (maxsimum 4 tyg.) od podpisania umowy)

- dla pozostałego asortymentu   ............. dni (maksimum 14 dni roboczych)  od telefonicznego lub

faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego  pracownika działu techniczno –

ekspolatacyjnego.

7.Okres gwarancji – 12 m-cy od dnia dostawy.

8.Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany asortyment jest dopuszczony do używania.

9.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia,  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy

konieczne informacje do przygotowania oferty.

10.Oświadczamy,  że  projekt  umowy stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,  został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy  się,  w przypadku wyboru naszej

oferty, do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ………………....….

- ……………………..

- ……………………..

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

.............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

………………….

Oferta wraz załącznikami zawiera........ ponumerowanych i parafowanych stron.

............................................................

podpis upełnomocnionego (-ych)

przedstawiciela (-li) Wykonawcy

........................................................................................

pieczęć firmowa

.......................................................................................

miejscowość, data

załącznik nr 4 do SIWZ

znak sprawy P-8/ 78 /07

### Umowa-wzór  W.Sz.S.DDZ-2411/P-8/      / 07

zawarta w dniu ............................... w Częstochowie pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem

Specjalistycznym  ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

NIP 573-22-99-604, Regon 001281053-00012, KRS 0000003907

zwanym dalej „Z a m a w i a j ą c y m”, w imieniu którego działa:

Dyrektor                   ...............................................................

a  firmą.....................................................................................................................................

NIP ...................................., REGON ........................., KRS..........................................

..........................................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu  której działają:

1............................................................................................................................

2............................................................................................................................

§1.

Przedmiotem umowy zawartej w wyniku  przetargu nieograniczonego (art. 39 uPzp) , jest dostawa pomp, części  zamiennych do urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych i określonych w załącznikach Nr ........  , które stanowią  integralną część umowy.

§2.

- Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: ........................zł,( słownie:..................... ....................................... ..............................................................złotych ....... /100).

- Wartość brutto umowy zawiera całkowity koszt towarów, transportu i ubezpieczenia.

§3.

1. Ceny netto podczas trwania umowy nie ulegają zmianie.

2. Ceny brutto podczas trwania umowy mogą ulec zmianie jedynie w przypadku zmiany        stawki podatku VAT.

§4.

Zapłata   nastąpi przelewem po otrzymaniu towaru  na podstawie  prawidłowo  wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie .........dni(minimum 30 dni) od dnia jej  otrzymania  przez Zamawiającego  z konta: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie   II  Oddział  Częstochowa  Nr 96 1930 1783 2120 0113 6700 0001

na konto Wykonawcy uwidocznione w wystawionej przez niego fakturze VAT.

§5.

Należności wynikające z niniejszej umowy nie mogą bez zgody Zamawiającego być  przenoszone

na  rzecz osób trzecich.

§6.

Dostawa loco magazyn Zamawiającego w godz. 8.00-14.00, na koszt i ryzyko Wykonawcy w

terminie:

a) pompy ujęte w części VIII,IX,X  -  ...........  tygodnie (max 4 tygodnie) od podpisania umowy

b) pozostały asortyment   ............. dni (maksimum 14 dni roboczych)  od telefonicznego lub

faksowego zamówienia złożonego przez upoważnionego  pracownika działu techniczno –

ekspolatacyjnego.

§7.

1. Reklamacje wad jakościowych lub braków ilościowych Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć niezwłocznie po zgłoszeniu wady lub braku przez Zamawiającego i w przypadku uznania   reklamacji za zasadną w terminie do 7 dni od zgłoszenia wady lub braku , towar wadliwy wymienić na wolny od wad lub w tym samym czasie dostarczyć brakującą część towaru.

2. W przypadku różnicy zdań co do uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do

uzupełnienia reklamowanego towaru do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia reklamacji.

§8.

- Okres gwarancji na  asortyment objęty umową  wynosi .........  miesięcy (minimum 12 m-cy)   od dnia dostawy.

§9.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części umowy w przypadku wystąpienia u niego

braku środków finansowych na zapłatę za towar stanowiący  przedmiot niniejszej umowy.

§10.

Strony ustalają, że w razie nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będą odszkodowania w postaci kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie określonego w umowie towaru, w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy  dzień zwłoki,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie odstępującego zapłaci on

karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień

§ 9 i § 11 lit. a,

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywistej poniesionej szkody i nie wykluczają możliwości kumulacji kar umownych.

§ 11.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy na podstawie art.145 ustawy prawo zamówień publicznych,

b) ogłoszenia upadłości Wykonawcy.

§ 12.

Umowę zawiera się  do czasu wyczerpania jej wartości jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

§ 13.

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.

§14.

Spory wynikłe ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową, strony po wyczerpaniu drogi     reklamacyjnej , poddają  pod  rozstrzygnięcie  Sądu  Cywilnego  właściwego  dla siedziby  Zamawiającego.

§15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednym

egzemplarzu dla każdej ze stron.

W Y K O N A W C A:                                                          Z A M A W I A J Ą C Y: